Приложение к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.1463

от «28» мая 1999года

На 5-ти  листах

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «01» августа 2011 года

группы радиометрического контроля

Управления сельского хозяйства и продовольствия

Хойникского райисполкома

| Наименование ### объекта ### или вида ### испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | # Обозначение ТНПА, # устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Пищевые продукты: молоко и цельномолочные продукты, творог, масло коровье, картофель, корнеплоды, овощи, фрукты, садовые ягоды, прочие продукты питания |  | 1.1.Объёмная (удельная) активность радионуклидов цезия – 137 | ГН 10 -117 - 99 (РДУ-99) | МВИ. МН 2418 - 2005 МВИ. МН 1181-2007 |
| 2.Пищевые продукты: молоко |  | 2.1.Удельная активность радионуклида стронция – 90 | # ГН 10-117-99 # (РДУ- 99) | МВИ. МН 2288 -2005 |

№ ВY/112 02.2.0.1463                                                                    Лист 2  Листов 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.Картофель |  | 3.1.Удельная активность радионуклида стронция – 90 | ГН 10-117-99 (РДУ- 99) | МВИ. МН 2288-2005 МВИ. МН 1181-2007 |
| 4.Сельскохозяйственное сырьё: молоко, овощи, фрукты, садовые ягоды, зерно, зерно на детское питание, прочее сырьё Корма: сено, солома, сенаж, силос, корнеплоды, зерно на фураж, зелёная масса, молочные продукты (обрат) |  | 4.1.Удельная (объёмная) активность радионуклида цезия- 137 | Республиканские допустимые уровни содержания це- зия -137 и строн-ция –90 в сельско-хозяйственном сы-рье и кормах. Утверждены Замес-тителем Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Бела- русь 3.08.99г. Согласованы с Глав- ным государствен- ным ветиринарным инспектором Рес- публики Беларусь 28.07.99г. | МВИ. МН 2418-2005 МВИ. МН 1181-2007 |

№ ВY/112 02.2.0.1463                                                                  Лист 3  Листов 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.Сельскохозяйственное сырьё: молоко, зерно, зерно на детское питание Корма: сено, солома, сенаж, силос, корнеплоды, зерно на фураж, зелёная масса |  | 5.1.Удельная активность радионуклида стронция-90 | Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сель- скохозяйственном сырье и кормах. 1999 Утверждены Замес- тителем Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Бела- русь 3.08.99г. Согласованы с Глав- ным государствен- ным ветеринарным инспектором Рес- публики Беларусь 28.07.99г. | МВИ. МН 2288-2005 |
| 6.Сельскохозяйственное сырьё: зерно, зерно на детское питание Корма: сено, солома, сенаж, силос, корнеплоды, зерно на фураж, зелёная масса |  | 6.1.Удельная активность радионуклида стронция-90 | Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сель- скохозяйственном сырье и кормах. Утверждены Замес- тителем Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Бела- русь 3.08.99г. Согласованы с Глав- ным государствен- ным ветеринарным инспектором Рес- публики Беларусь 28.07.99г. | МВИ. МН 1181-2007 |
| 7.Молоко |  | 7.1.Отбор проб | СТБ 1051-98 | СТБ 1051-98 п.5 ГОСТ 26809-86 п.2.2 |
| 8.Картофель свежий |  | 8.1.Отбор проб | СТБ 1055-98 | СТБ 1055-98 п.5 СТБ 1036-97 п.7.3.2, п.7.3.4.1 |

№ ВY/112 02.2.0.1463                                                                   Лист 4  Листов 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.Корнеплоды: Свекла сахарная, морковь столовая свежая, свекла столовая свежая |  | 9.1.Отбор проб | СТБ 1055-98 ГОСТ 17421-82 ГОСТ 1721-85 ГОСТ 1722-85 | СТБ 1055-98 п.5 СТБ 1036-97 п.7.3.2, п.7.3.4.1 |
| 10.Яблоки свежие |  | 10.1.Отбор проб | СТБ 1054-98 ГОСТ 27572-87 | СТБ 1054-98 п.5 СТБ 1036-97 п.7.3.2, п.7.3.4.1 ГОСТ 27572-87 п.3.1 |
| 11.Овощи: лук репчатый свежий, огурцы свежие, кабачки свежие, капуста белокочанная свежая, томаты свежие, |  | 11.1.Отбор проб | СТБ 1054-98 ГОСТ 1723-86 ГОСТ 1726-85 СТБ 766-95 ГОСТ 1724-85 ГОСТ 1725-85 | СТБ 1054-98 п.5 СТБ 1036-97 п.7.3.2, п.7.3.4.1 ГОСТ 1723-86 п.3.1 ГОСТ 1726-85 п.3.1 СТБ 766-95 п.5.1 ГОСТ 1724-85 п.3.1 ГОСТ 1725-85 п.2.3 |
| 12.Зерно |  | 12.1.Отбор проб | СТБ 1056-98 ГОСТ 13586.3-83 | СТБ 1056-98 п.4 ГОСТ 13586.3-83 п.2.2.2 |
| 13.Корма растительного происхождения: сено, солома, сенаж, силос, зелёный корм (трава), комбикорма |  | 13.1.Отбор проб | СТБ 1056-98 ГОСТ 27262-87 ГОСТ 27262-87 ГОСТ 27262-87 ГОСТ 27262-87 ГОСТ 27262-87 ГОСТ 13496.0-80 | СТБ 1056-98 п.4 ГОСТ 27262-87 п.2 ГОСТ 27262-87 п.2 ГОСТ 27262-87 п.3 ГОСТ 27262-87 п.3 ГОСТ 27262-87 п.1 ГОСТ 13496.0-80 п.2.2, п.2.4, п.2.6 |
| 14.Кормовые корнеплоды: свекла кормовая, морковь кормовая |  | 14.1.Отбор проб | СТБ 1056-98 ГОСТ 28736-90 | СТБ 1056-98 п.4.9 ГОСТ 28736-90 п.3.1 |

№ ВY/112 02.2.0.1463                                                                 Лист 5  Листов 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.Окружающая среда: контрольные точки в помещении |  | 15.1.Мощность эквивалентной дозы гамма излучения | Контрольные уров- ни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении де- зактивационных работ Утверждены Коми- тетом по пробле- мам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС при Совете Министров Респуб- лики Беларусь 02.08.2004г. Согласованы с Главным государ- ственным Санитар- ным врачом Рес- публики Беларусь 04.10.2004г. | МВИ. МН 2513-2006 |

Руководитель Национального                                                                 Т.А.Николаева

органа по аккредитации