Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ BY/ 112 2.5215

от 10 июля 2020 года

на бланке №________________

на 13 листах

редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 10 июля 2025 года

испытательного центра

Открытого акционерного общества «Техника связи»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Набережная, 1, 211011, г. Барань, Оршанский район, Витебская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 * | Радиостанции сухопутной и морской подвижной службы с угловой и цифровой модуляцией, радиостанции общего пользования, радиостанции систем аналоговой телефонной радиосвязи общего пользования, электронная аппаратура с использованием приёмопередающей аппаратуры и её составных частей | 26.30/ 22.000 | Параметры приемопередатчика радиостанций (кроме интермодуляционных излучений) | СТБ 1200-2023 СТБ 1040-2018 ТНПА и другая документация | СТБ 1040-2018 п.7, 8 СТБ 1200-2023 п.7.4, 7.5 |
| 1.2 * |  | 26.30/ 22.000 | Требования к параметрам передатчика. Ошибка по частоте |  | СТБ 1040-2018 п.7.1 |
| 1.3 * |  | 26.30/ 22.000 | Мощность передатчика |  | СТБ 1040-2018 п.7.2 |
| 1.4 * |  | 26.30/ 22.000 | Максимально допустимая девиация частоты |  | СТБ 1040-2018 п.7.3 |
| 1.5 * |  | 26.30/ 22.000 | Мощность в соседнем и альтернативном канале |  | СТБ 1040-2018 п.7.4 |
| 1.6 * |  | 26.30/ 22.000 | Нежелательные излучения в области побочных излучений |  | СТБ 1040-2018 п.7.5 |
| 1.7 * |  | 26.30/ 22.000 | Переходные процессы при включении и выключении передатчика |  | СТБ 1040-2018 п.7.6 |
| 1.8 * |  | 26.30/ 22.000 | Требования к параметрам приемника: максимальная пороговая чувствительность |  | СТБ 1040-2018 п.8.1 |
| 1.9 * |  | 26.30/ 22.000 | Избирательность по соседнему каналу |  | СТБ 1040-2018 п.8.2 |
| 1.10* |  | 26.30/ 22.000 | Побочные излучения в режиме приема |  | СТБ 1040-2018 п.8.4 |
| 1.11* |  | 26.30/ 22.000 | Избирательность по побочным каналам приема |  | СТБ 1040-2018 п.8.5 |
| 2.1 * | Бытовые и аналогичные электрические приборы. Частные требования к зарядным устройствам батарей | 27.90/ 22.000 | Технические характеристики: - потребляемая мощность и ток | СТБ IEC 6033-1-2013 ГОСТ IEC 60335-2-29-2019 ГОСТ 14254-2015 ТНПА и другая документация | СТБ IEC 60335-1-2013 п.10 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 п.10 |
| 2.2 * |  | 27.90/ 22.000 | - нагрев |  | СТБ IEC 60335-1-2013 п.11 ГОСТ IEC 60335-2-29-2019 п.11 |
| 2.3 * |  | 27.90/ 29.113 | - ток утечки и электрическая прочность |  | СТБ IEC 60335-1-2013 п.16 ГОСТ IEC 60335-2-29-2019 п.16 |
| 2.4 * |  | 27.90/ 22.000 | Заземление | СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 ГОСТ 14254-2015 ТНПА и другая документация | СТБ IEC 60335-1-2013 п.27 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 п.27 |
| 2.5 * |  | 27.90/ 26.141 | Конструктивно-технические требования: степень защиты оболочки |  | ГОСТ 14254-2015 п.13.1,13.2,13.3, 14.2 |
| 3.1 * | Изделия коммутационные, установочные и соединители электрические для проводного вещания и телефонной сети: плинты, боксы, коробки каскадной защиты, коробки распределительные, универсальные, устройства кабельные соединительные, устройства защитные, абонентские, розетки сети проводного вещания, соединители многожильные | 27.33/ 22.000 | Электрические параметры: сопротивление электрического контакта; сопротивление ограничительных резисторов | ГОСТ 24606.3-82 ТНПА и другая документация | ГОСТ 24606.3-82 п.1, 2, 3 |
| 3.2 * |  | 27.33/ 29.113 | Сопротивление изоляции | ГОСТ 24606.1 -81 ГОСТ 24606.2 -81 | ГОСТ 24606.2 -81 п.1, 2 |
| 3.3 * |  | 27.33/ 22.000 | Электрическая прочность изоляции | ГОСТ 24606.1 -81 ТНПА и другая документация | ГОСТ 24606.1 -81 п.1, 2 |
| 4.1 * | Светильники с лампами накаливания, трубчатыми люминесцентными и другими газоразрядными лампами, с напряжением питания не более 1000 В для освещения жилых, общественных помещений, производственных зданий и наружного освещения, в том числе: стационарные светильники общего назначения, встраиваемые светильники, светильники для освещения улиц и дорог, прожекторы заливающего света, световые гирлянды, светильники для аварийного освещения (кроме светотехнических измерений) | 27.40/ 11.116 | Маркировка | ГОСТ IEC 60598-1-2017 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 ГОСТ 12.2.007.0-75 ТНПА и другая документация | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.3 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 п.6 ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 п.6 ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 п.3.5 ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 п.4.5 ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 п.5.5 ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 п.20.6 ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 п.22.6 |
| 4.2 * |  | 27.40/ 40.000 | Конструкция |  | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.4 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 п.7 ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 п.7 ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 п.3.6 ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 п.4.6 ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 п.5.6 ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 п.20.7 ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 п.22.7 |
| 4.3 * |  | 27.40/ 29.061 | Внешние провода и провода внутреннего монтажа |  | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.5 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 п.11 ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 п.11 ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 п.3.10 ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 п.4.10 ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 п.5.10 ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 п.20.11 ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 п.22.11 |
| 4.4 * | Светильники с лампами накаливания, трубчатыми люминесцентными и другими газоразрядными лампами, с напряжением питания не более 1000 В для освещения жилых, общественных помещений, производственных зданий и наружного освещения, в том числе: стационарные светильники общего назначения, встраиваемые светильники, светильники для освещения улиц и дорог, прожекторы заливающего света, световые гирлянды, светильники для аварийного освещения (кроме светотехнических измерений) | 27.40/ 22.000 | Заземление | ГОСТ IEC 60598-1-2017 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 ГОСТ 12.2.007.0-75 ТНПА и другая документация | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.7 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 п.9 ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 п.9 ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 п.3.8 ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 п.4.8 ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 п.5.8 ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 п.20.9 ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 п.22.9 |
| 4.5 * |  | 27.40/ 11.116 | Защита от поражения электрическим током |  | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.8 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 п.12 ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 п.12 ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 п.3.11 ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 п.4.11 ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 п.5.11 ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 п.20.12 ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 п.22.12 |
| 4.6 * |  | 27.40/ 26.141 | Защита от проникновения пыли, твёрдых частиц и влаги |  | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.9 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 п.14 ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 п.14 ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 п.3.13 ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 п.4.13 ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 п.5.13 ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 п.20.14 ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 п.22.14 |

| 4.7 * | Светильники с лампами накаливания, трубчатыми люминесцентными и другими газоразрядными лампами, с напряжением питания не более 1000 В для освещения жилых, общественных помещений, производственных зданий и наружного освещения, в том числе: стационарные светильники общего назначения, встраиваемые светильники, светильники для освещения улиц и дорог, прожекторы заливающего света, световые гирлянды, светильники для аварийного освещения (кроме светотехнических измерений) | 27.40/ 29.113 | Сопротивление и электрическая прочность изоляции | ГОСТ IEC 60598-1-2017 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 ГОСТ 12.2.007.0-75 ТНПА и другая документация | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.10 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 п.15 ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 п.15 ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 п.3.14 ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 п.4.14 ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 п.5.14 ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 п.20.15 ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 п.22.15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.8 * |  | 27.40/ 29.061 | Пути утечки и воздушные зазоры |  | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.11 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 п.8 ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 п.8 ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 п.3.7 ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 п.4.7 ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 п.5.7 ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 п.20.8 ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 п.22.8 |
| 4.9 * |  | 27.40/ 25.098 | Испытание на старение и тепловые испытания |  | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.12 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 п.13 ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 п.13 ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 п.3.12 ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 п.4.12 ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 п.5.12 ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 п.20.13 ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 п.22.13 |

| 4.10* | Светильники с лампами накаливания, трубчатыми люминесцентными и другими газоразрядными лампами, с напряжением питания не более 1000 В для освещения жилых, общественных помещений, производственных зданий и наружного освещения, в том числе: стационарные светильники общего назначения, встраиваемые светильники, светильники для освещения улиц и дорог, прожекторы заливающего света, световые гирлянды, светильники для аварийного освещения (кроме светотехнических измерений). | 27.40/ 25.108 | Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда | ГОСТ IEC 60598-1-2017 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 ГОСТ 12.2.007.0-75 ТНПА и другая документация | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.13 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 п.16 ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 п.16 ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 п.3.15 ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 п.4.15 ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 п.5.15 ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 п.20.16 ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 п.22.16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.11* |  | 27.40/ 11.116 | Винтовые контактные зажимы |  | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.14 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 п.10 ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 п.10 ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 п.3.9 ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 п.4.9 ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 п.5.9 ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 п.20.10 ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 п.22.10 |
| 4.12* |  | 27.40/ 11.116 | Безвинтовые контактные зажимы и электрические соединения |  | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.15 |
| 4.13* |  | 27.40/ 22.000 | Коэффициент мощности | СТБ 1944 -2009 ТУ РБ 300541279.006-2002 ТНПА и другая документация | СТБ 1944 -2009 п.6.5 |
| 4.14* |  | 27.40/ 29.040 | Масса светильника | СТБ 1944 -2009 ТУ РБ 300541279.006-2002 ТНПА и другая документация | СТБ 1944 -2009 п.11.24 |
| 4.15* |  | 27.40/ 29.061 | Габаритные и установочные размеры | СТБ 1944 -2009 ТУ РБ 300541279.006-2002 ТНПА и другая документация | СТБ 1944 -2009 п.11.24 |

| 5.1 * | Радиостанции общего пользования, сухопутной и морской подвижной службы, радиоэлектронная бытовая аппаратура, электротехнические изделия, изделия электронной техники и квантовой электроники, электрооборудование автотракторное, изделия ГСП, технические средства охранной, пожарной сигнализации машины, приборы и другие технические изделия для районов с тропическим климатом, аппаратура, приборы, устройства и оборудование военного назначения | 26.30/ 26.095 26.40/ 26.095 27.40/ 26.095 27.90/ 26.095 | Испытания на воздействие синусоидальной вибрации: диапазон частот от 10 до 3000 Гц; амплитуда виброперемещения не более 2,5 мм; максимальное ускорение не более 430 м/с2; максимальная нагрузка не более 50 кг | ГОСТ 16019-2001 ГОСТ 11478-88 ГОСТ 17516.1-90 ГОСТ 3940-2004 ГОСТ 12997-84 ГОСТ 30630.0.0 -99 ГОСТ 20.57.406 -81 ТНПА и другая документация | ГОСТ 16019-2001 п.5.4.2 ГОСТ 11478-88 п.2.2,2.3 ГОСТ 20.57.406 -81 п.2.3, 2.4 ГОСТ 3940-2004 п.6.13 ГОСТ 28203-89 п.8 ГОСТ 12997-84 п.5.6 ГОСТ 30630.1.2 -99 п.4.5, 4.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 * |  | 26.30/ 26.095 26.40/ 26.095 27.40/ 26.095 27.90/ 26.095 | Испытания на воздействие механических ударов: пиковое ударное ускорение от 98 до 1470 м/с2; длительность ударного импульса от 1 до 15 мс; максимальная нагрузка не более 50 кг |  | ГОСТ 16019-2001 п.5.4.3 ГОСТ 11478-88 п.2.4,2.5,2.6 ГОСТ 20.57.406 -81 п.2.5, 2.6 ГОСТ 3940-2004 п.6.13 ГОСТ 12997-84 п.5.6 ГОСТ 28215-89 п.8 ГОСТ 28213-89 ГОСТ 30630.1.3-99 п.6.5 |
| 5.3 * |  | 26.30/ 26.095 26.40/ 26.095 27.40/ 26.095 27.90/ 26.095 | Испытания на прочность при транспортировании: пиковое ударное ускорение от 98 до 1470 м/с2; длительность ударного импульса от 1 до 15 мс; максимальная нагрузка не более 50 кг |  | ГОСТ 16019-2001 п.5.5.12 ГОСТ 11478-88 п.2.7 ГОСТ 23216-78 п.5.2.4 |
| 5.4 * |  | 26.30/ 26.095 26.40/ 26.095 27.40/ 26.095 27.90/ 26.095 | Испытания на прочность при падении: высота сбрасывания не более 1м |  | ГОСТ 16019-2001 п.5.4.4 ГОСТ 11478-88 п.2.8 ГОСТ 28218-89 п.5 ГОСТ 28217-89 п.3 |
| 5.5 * |  | 26.30/ 26.080 26.40/ 26.080 27.40/ 26.080 27.90/ 26.080 | Испытания на воздействие повышенной температуры: диапазон температур от плюс 30 °С до плюс 120 °С |  | ГОСТ 16019 -2001 п.5.5.3 ГОСТ 11478-88 п.2.9 ГОСТ 20.57.406-81 п.2.16, 2.17 ГОСТ 3940-2004 п.6.5 ГОСТ 28200-89 п.7,18,29,38 ГОСТ 12997-84 п.5.3 ГОСТ 30630.2.1-2013 п.4 |

| 5.6 * | Радиостанции общего пользования, сухопутной и морской подвижной службы, радиоэлектронная бытовая аппаратура, электротехнические изделия, изделия электронной техники и квантовой электроники, электрооборудование автотракторное, изделия ГСП, технические средства охранной, пожарной сигнализации машины, приборы и другие технические изделия для районов с тропическим климатом, аппаратура, приборы, устройства и оборудование военного назначения | 26.30/ 26.080 26.40/ 26.080 27.40/ 26.080 27.90/ 26.080 | Испытания на воздействие пониженной температуры: диапазон температур от минус 10 °С до минус 80 °С | ГОСТ 16019-2001 ГОСТ 11478-88 ГОСТ 17516.1-90 ГОСТ 3940-2004 ГОСТ 12997-84 ГОСТ 30630.0.0 -99 ГОСТ 20.57.406 -81 ТНПА и другая документация. | ГОСТ 16019-2001 п.5.5.2 ГОСТ 11478-88 п.2.10 ГОСТ 20.57.406-81 п.2.18, 2.19 ГОСТ 3940-2004 п.6.6 ГОСТ 28199-89 п.2 ГОСТ 12997-84 п.5.3 ГОСТ 30630.2.1-2013 п.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.7 * |  | 26.30/ 26.080 26.40/ 26.080 27.40/ 26.080 27.90/ 26.080 | Испытания на воз действие пониженного атмосферного давления: атмосферное давление 13 КПа, 61 КПа, 70 КПа; диапазон температур от минус 50 °С до плюс 60 °С |  | ГОСТ 16019-2001 п.5.5.5 ГОСТ 20.57.406-81 п.2.24 ГОСТ 12997-84 п.5.5 ГОСТ 28208-89 п.7 ГОСТ 30630.2.4-2001 п. 4.4 |
| 5.8 * |  | 26.30/ 26.080 26.40/ 26.080 27.40/ 26.080 27.90/ 26.080 | Испытания на воздействие повышенной влажности: относительная влажность от 80 % до 100 %, при температуре от плюс 20 °С до плюс 50 °С |  | ГОСТ 16019-2001 п.5.5.6 ГОСТ 11478-88 п.2.12 ГОСТ 20.57.406-81 п.2.22, 2.23 ГОСТ 3940-2004 п.6.7 ГОСТ 28216-89 п.6 ГОСТ 12997-84 п.5.4 ГОСТ 28201-89 п.3 ГОСТ 30630.2.2-201 п.4 |
| 5.9 * |  | 26.30/ 26.141 26.40/ 26.141 27.40/ 26.141 27.90/ 26.141 | Испытания на герметичность от проникновения воды: глубина ванны 1200 мм, сечение 580*580 мм. IP Х7 |  | ГОСТ 16019-2001 п.5.5.9 ГОСТ 14254-2015 п.14.2 ГОСТ 20.57.406-81 п.2.32 ГОСТ 30630.2.6-2013 п. 6.3 |
| 5.10* |  | 26.30/ 26.141 26.40/ 26.141 27.40/ 26.141 27.90/ 26.141 | Испытания на воздействие атмосферных выпадаемых осадков: интенсивность дождя 2 мм/мин. IP Х3 |  | ГОСТ 16019-2001 п.5.5.10 ГОСТ 20.57.406-81 п.2.33, 2.34 ГОСТ 14254-2015 п.14.2 ГОСТ 30630.2.6-2013 п.7.4 |
| 5.11* | Радиостанции общего пользования, сухопутной и морской подвижной службы, радиоэлектронная бытовая аппаратура, электротехнические изделия, изделия электронной техники и квантовой электроники, электрооборудование автотракторное, изделия ГСП, технические средства охранной, пожарной сигнализации машины, приборы и другие технические изделия для районов с тропическим климатом, аппаратура, приборы, устройства и оборудование военного назначения | 26.30/ 26.080 26.40/ 26.080 27.40/ 26.080 27.90/ 26.080 | Испытания на воздействие атмосферных конденсированных осадков (инея и росы): диапазон температур от минус 5 °С до минус 20 °С |  | ГОСТ 16019-2001 п.5.5.11 ГОСТ 20.57.406-81 п.2.21 ГОСТ 30630.2.2-201 п.7 |

| 6.1* | Оборудование радиосвязи и связанное с ним вспомогательное оборудование, технические средства охранной, пожарной сигнализации, бытовые электрические приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства, оборудование информационных технологий, промышленные, научные, медицинские и бытовые высокочастотные устройства и технические средства, применяемые в промышленных зонах: электрическое световое и аналогичное оборудование, электроустройства, эксплуатируемые вне жилых домов: оборудование радиосвязи, электрические (электронные) | 26.20/ 24.000 26.30/ 24.000 26.40/ 24.000 27.40/ 24.000 27.90/ 24.000 | Измерение индустриальных радиопомех: Квазипиковое и среднее напряжение радиопомех | ГОСТ 32134.1-2013 ГОСТ CISPR 14-1-2022 ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ CISPR 32-2015 табл.А.2, А.4, А.6 ГОСТ CISPR 11-2017 (кроме табл.12, 14) ГОСТ CISPR 15-2014 ГОСТ 30379-2017 ТНПА и другая документация | ГОСТ 32134.1-2013 п.8.3 ГОСТ CISPR 14-1-2022 п.5 ГОСТ 30805.14.1-2013 п.5.2 ГОСТ CISPR 32-2015 приложение C, D ГОСТ CISPR 11-2017 п.7 ГОСТ CISPR 15-2014 п.8 ГОСТ 30379-2017 п.7.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2* |  |  | Напряжённость поля радиопомех | ГОСТ IEC 61000-6-4-2016 (кроме п.1.4 табл.1) ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ CISPR 32-2015 табл.А.8, А.9 ГОСТ 32134.1-2013 ГОСТ 30379-2017 ГОСТ CISPR 15-2014 ТНПА и другая документация | ГОСТ 32134.1-2013 п.8.2 ГОСТ CISPR 14-1-2022 п.9 ГОСТ 30805.14.1-2013 п.5.3 ГОСТ CISPR 32-2015 приложение C, D ГОСТ CISPR 11-2017 п.7 ГОСТ 30379-2017 п.7.2 ГОСТ CISPR 15-2014 п.9 |
| 7.1* | Электротехническое и электронное оборудование с потребляемым током не более 16 А по фазе | 26.20/ 24.000 26.30/ 24.000 26.40/ 24.000 27.40/ 24.000 27.90/ 24.000 | Требования к ЭМС: - гармонические составляющие тока | ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30379-2017 СТБ 1944-2009 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30804.3.2-2013 п.6.2 ГОСТ 30379-2017 |
| 7.2* |  |  | - изменения, колебания напряжения и фликер | ГОСТ 30804.3.3-2013 ГОСТ 30379-2017 СТБ 1944-2009 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30804.3.3-2013 п.4 ГОСТ 30379-2017 |

| 8.1 * | Оборудование информационных технологий | 26.20/ 11.116 | Показатели безопасности: - компоненты | ГОСТ IEC 60950-1-2014 ГОСТ 12.2.007.0-75 ТНПА и другая документация | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.1.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.2 * |  | 26.20/ 22.000 | Подключение к сети электропитания: - потребляемый ток |  | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.1.6.2 |
| 8.3 * |  | 26.20/ 22.000 | Допустимый предел напряжения для ручного оборудования |  | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.1.6.3 |
| 8.4 * |  | 26.20/ 11.116 | Нейтральный провод |  | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.1.6.4 |
| 8.5 * |  | 26.20/ 11.116 | Маркировка и инструкции |  | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.1.7 |
| 8.6 * |  | 26.20/ 22.000 | Защита от опасностей: - защита от поражения электрическим током и энергетической опасности |  | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.1 |
| 8.7 * |  | 26.20/ 22.000 | Цепи БСНН |  | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.2 |
| 8.8 * |  | 26.20/ 22.000 | Цепи НТС |  | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.3 |
| 8.9 * |  | 26.20/ 22.000 | Цепи с ограничением тока |  | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.4 |
| 8.10 * |  | 26.20/ 22.000 | Источники электропитания с ограничением мощности |  | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.5 |
| 8.11 * |  | 26.20/ 22.000 | Обеспечение защитного заземления и соединения |  | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.6 |
| 8.12 * |  | 26.20/ 22.000 | Защитное заземление |  | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.6.1 |
| 8.13 * |  | 26.20/ 11.116 | Функциональное заземление |  | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.6.2 |
| 8.14 * |  | 26.20/ 11.116 | Провода защитного заземления и соединения |  | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.6.3 |
| 8.15 * |  | 26.20/ 11.116 | Клеммы |  | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.6.4 |
| 8.16 * |  | 26.20/ 11.116 | Надежность защитного заземления |  | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.6.5 |
| 8.17 * |  | 26.20/ 22.000 | Ток перегрузки и защита от замыкания на землю в первичных цепях |  | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.7 |
| 8.18 * |  | 26.20/ 11.116 | Защитные блокировки |  | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.8 |
| 8.19 * |  | 26.20/ 22.000 | Электрическая изоляция |  | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.9 |
| 8.20 * |  | 26.20/ 29.061 | Зазоры, пути утечки и расстояния через изоляцию |  | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.10 |

| 8.21 * | Оборудование информационных технологий | 26.20/ 22.000 | Электропроводка соединения и питание: - общие требования | ГОСТ IEC 60950-1-2014 ГОСТ 12.2.007.0-75 ТНПА и другая документация | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.3.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.22 * |  | 26.20/ 11.116 | Подключение к сети питания |  | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.3.2 |
| 8.23 * |  | 26.20/ 29.061 | Клеммы для подключения внешних проводов |  | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.3.3 |
| 8.24 * |  | 26.20/ 11.116 | Отключение от сети электропитания переменного тока |  | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.3.4 |
| 8.25 * |  | 26.20/ 11.116 | Подсоединение к оборудованию |  | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.3.5 |
| 8.26 * |  | 26.20/ 26.095 | Физические требования: - устойчивость; - механическая прочность |  | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.4.1, .4.2 |
| 8.27 * |  | 26.20/ 11.116 | Конструкция оборудования |  | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.4.3, кроме п.4.3.13 |
| 8.28 * |  | 26.20/ 11.116 | Защита от опасных подвижных частей |  | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.4.4 |
| 8.29 * |  | 26.20/ 25.098 | Требования к тепловым режимам |  | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.4.5 |
| 8.30 * |  | 26.20/ 11.116 | Отверстия в кожухах |  | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.4.6 |
| 8.31 * |  | 26.20/ 25.108 | Огнестойкость |  | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.4.7 |
| 8.32 * |  | 26.20/ 22.000 | Требования к электрическим параметрам и имитация ненормальных условий: ток прикосновения и ток через провод защитного заземления |  | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.5.1 |
| 8.33 * |  | 26.20/ 29.113 | Электрическая прочность |  | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.5.2 |
| 8.34 * |  | 26.20/ 22.000 | Условия ненормальной эксплуатации и неисправностей |  | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.5.3 |

| 8.35 * | Оборудование информационных технологий | 26.20/ 22.000 | Подключение к телекоммуникационным сетям: защита обслуживающего персонала телекоммуникационной сети и пользователей другого оборудования, соединённого с этой сетью, от опасностей в оборудовании | ГОСТ IEC 60950-1-2014 ГОСТ 12.2.007.0-75 ТНПА и другая документация | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.6.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.36 * |  | 26.20/ 22.000 | Защита пользователей и оборудования от перенапряжений в телекоммуникационных сетях |  | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.6.2 |
| 8.37 * |  | 26.20/ 22.000 | Защита телекоммуникационной системы от перегрева |  | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.6.3 |
| 8.38 * |  | 26.20/ 11.116 | Подключение к кабельным распределительным системам |  | ГОСТ IEC 60950-1-2014 (п.7, кроме п.7.4.3) |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»		             		                   Т.А. Николаева