| Приложение №1 к аттестату аккредитации |  |  |
| --- | --- | --- |
| № BY/112 2.5525 |  |  |
| от 26.04.2024 |  |  |
| на бланке № |  |  |
| на 3 листах |  |  |
| редакция 02 |  |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 20 июня 2025 года

испытательной лаборатории Общества с дополнительной ответственностью «СельСтройИндустрия»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пр-кт Ленина, 20, офис 38, 246017, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Заземляющие устройства Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023 п. Б.29.4; ТКП 339-2022 п.п. 4.4.28.6, 4.3.8.2; СН 4.04.01-2019 п. 16.1.12; СН 4.04.03-2020 п. 7.4.5 | АМИ.ГР 0091-2023 |
| 1.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п. Б.29.2; ТКП 339-2022 п. 4.4.28.2 | АМИ.ГР 0091-2023 |
| 1.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи “фаза-нуль” (цепи зануления) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п. Б.29.8; ТКП 339-2022 п. 4.4.28.5; ГОСТ 30331.3-95 п.п. 413.1.3.3 - 413.1.3.6 | АМИ.ГР 0092-2023 |
| 2.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1; ТКП 181-2023 п. Б.27.1 | АМИ.ГР 0093-2023 |
| 2.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023 п.Б.27.3; ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.3 - 413.1.3.6; ТКП 339-2022 п.4.4.26.3 | АМИ.ГР 0092-2023 |
| 3.1 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д). | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2023 п.п Б.27.1, Б.27.7; ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1 | АМИ.ГР 0093-2023 |
| 3.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023 п. Б.27.7; ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7г; СН 4.04.01-2019 п. 16.3.8 Техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГР 0094-2023 |
| 3.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2023 п. Б.27.7; ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7д; ГОСТ IEC 61008-1-2020 п. 5.3.12 Техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГР 0094-2023 |
| 3.4 *** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой УЗО-Д электроустановки и сети | ТКП 181-2023 п. Б.27.7; СН 4.04.01-2019 п. 16.3.7 | АМИ.ГР 0094-2023 |
| 4.1 *** | Автоматические выключатели | 27.12/ 22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей: время отключения, сила тока срабатывания | ТКП 181-2023 п. Б. 27.4; ТКП 339-2022 п. 4.4.26.4; Техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГР 0083-2022 |
| 5.1 *** | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.30.1; ТКП 339-2022 п. 4.4.29.2 | АМИ.ГР 0093-2023 |
| 6.1 *** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.7.2; ТКП 339-2022 4.4.5.2 | АМИ.ГР 0093-2023 |
| 7.1 *** | Изделия медицинской техники | 26.60/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ГОСТ 12.2.025-76 п. 2.3.1 | ГОСТ 12.2.025-76 п. 4.4 |

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  | Т.А.Николаева |
| --- | --- | --- | --- | --- |