|  | Приложение №2 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5263 |
|  | от 22.01.2021 |
|  | на бланке № ____ на 4 листах |
|  | редакция 04 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 20 июня 2025 года

| производственной лаборатории филиала «Бобруйский» Открытого акционерного общества "Бабушкина крынка"-управляющая компания холдинга "Могилевская молочная компания "Бабушкина крынка" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Карла Маркса, 327/27, 213800, г. Бобруйск, Могилевская область (производственная лаборатория филиала "Бобруйский" ) |  |  |  |  |  |
| Испытания продукции, подлежащей оценке соответствия требованиям технических регламентов ЕАЭС (ТС) |  |  |  |  |  |
| 1.2* | Молоко коровье сырое, сливки сырые из коровьего молока | 01.41/08.149 | Кислотность | ТР ТС 033/2013 Разделы III, V, XIII, приложение 6, таблица 1, приложение 7 | ГОСТ 3624-92 2, 3 |
| 1.3* |  | 01.41/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 2 |
| 1.4* |  | 01.41/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 2.2.1 |
| 1.5* |  | 01.41/08.052 | Массовая доля сухого обезжиренного вещества |  | ГОСТ 3626-73 3 |
| 1.6* |  | 01.41/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 |
| 1.7* |  | 01.41/11.116 | Группа чистоты |  | ГОСТ 8218-89 3 |
| 1.8* |  |  | Содержание соды | ТР ТС 033/2013 Разделы VI, п.19 Раздел VI п.п. 30,31 | ГОСТ 24065-80 2 |
| 1.9* |  |  | Содержание аммиака |  | ГОСТ 24066-80 |
| 1.10* |  |  | Содержание перекиси водорода |  | ГОСТ 24067-80 |
| 1.11* |  |  | Ингибирующие вещества |  | ГОСТ 23454-2016 7 |
| 1.12* |  |  | Термоустойчивость по алкогольной пробе | ТР ТС 033/2013 Раздел III | ГОСТ 25228-82 |
| 1.13** |  | 01.41/29.145 | Температура | ТР ТС 033/2013 Раздел VI п.п. 20, 21 25, 27 | ГОСТ 26754-85 2.3 |
| 1.14* |  | 01.41/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ТР ТС 033/2013 Разделы V, VII Приложение 5 | ГОСТ 9225-84 4.5 |
| 1.15* |  |  | Общее количество микроорганизмов (бактериальная обсемененность) |  | ГОСТ 9225-84 4.2 |
| 1.16* |  | 01.41/08.043 | Содержание соматических клеток |  | ГОСТ 23453-2014 6 |
| 1.17* |  | 01.41/03.152 | Антибактериальные вещества (антибиотики, сульфаниламидные вещества) | ТР ТС 033/2013 Разделы V, VII Приложение 4 | ГОСТ 31502-2012 |
| 1.18* |  |  | Антибиотики: пенициллин, тетрациклиновых групп, стрептомицина, левомицетина (хлорамфеникола) | ТР ТС 033/2013 Раздел V, приложение 4 | ГОСТ 32219-2013 5.4 |
| 1.20* |  |  | Антибиотики: группы тетрациклинов | ТР ТС 021/2011 Приложения для всех разделов: 1. Антибиотики; ТР ТС 033/2013 Раздел V п.16 | МВИ.МН 3830-2015 |
| 1.22* |  |  | Антибиотики: пенициллин |  | МВИ.МН 4885-2014 |
| 1.23** | Молоко коровье сырое, сливки сырые из коровьего молока Продукты переработки молока: питьевое молоко, сливки питьевые, сметана, бисметана, творог, биотворог, сыворотка молочная нанофильтрованная, коктейли молочные | 01.41/42.000, 10.51/42.000 | Отбор проб и подготовка проб к испытаниям | ТР ТС 021/2011 статья 7, приложение 1; ТР ТС 021/2011 Статья 7, приложение 1; ТР ТС 033/2013 раздел V, приложение 5; ТР ТС 033/2013 Раздел V, приложение 5 | ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 3622-68 2; ГОСТ 9225-84; СТБ 1036-97 |
| 2.2* | Продукты переработки молока: питьевое молоко, сливки питьевые, сметана, бисметана, творог, биотворог, сыворотка молочная нанофильтрованная, коктейли молочные | 10.51/08.037 | Массовая доля жира | ТР ТС 033/2013 Раздел VII Приложение 1, таблица 1 | ГОСТ 5867-90 2.2.1, 2.2.2 |
| 2.3* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 |
| 2.4* |  | 10.51/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 2 |
| 2.5* |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95 5; ГОСТ 3624-92 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 |
| 2.6* |  | 10.51/08.052 | Сухой обезжиренный молочный остаток |  | ГОСТ 3626-73 3 |
| 2.7* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля поваренной соли (хлориды) |  | ГОСТ 3627-81 4 |
| 2.8* |  | 10.51/29.145 | Температура | ТР ТС 033/2013 раздел II Приложение 6 | ГОСТ 3622-68 2.22 |
| 2.9* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги | ТР ТС 033/2013 Приложения 1, 6 | ГОСТ 3626-73 5 |
| 2.10* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля сахарозы | ТР ТС 033/2013 Раздел III Приложение 1 | ГОСТ 3628-78 2 |
| 2.11* |  |  | Массовая доля общего сахара в пересчете на инвертный |  |  |
| 2.12* |  | 10.51/11.116 | Фосфатаза |  | ГОСТ 3623-2015 7 |
| 2.13* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля лактозы | ТР ТС 033/2013 Раздел III | ГОСТ 29248-91 5 |
| 2.14* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 30305.1-95 4 |
| 2.15* |  | 10.51/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) | ТР ТС 033/2013 Раздел VII Приложение 8 Раздел VII Приложение 1, таблица 1, Приложение 2 | ГОСТ 9225-84 4.6 |
| 2.16* |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 9225-84 4.5 |
| 2.17* |  |  | Количество молочнокислых микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.11-2013 9.2, 10; ГОСТ 10444.11-89 4.2, 5.2 |
| 2.18* |  |  | Дрожжи и плесневые грибы |  | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 33566-2015 |
| 2.19* |  |  | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 9225-84 4.8 |
| 2.20* |  | 10.51/29.040 | Объем фасованного продукта | ТР ТС 033/2013 Раздел III | ГОСТ 3622-68 2.23.1-2.23.5 |
| 2.21* |  | 10.51/11.116 | Группа чистоты |  | ГОСТ 8218-89 3 |
| 2.22* |  |  | Пероксидаза |  | ГОСТ 3623-2015 6.2 |
| 2.23** |  | 10.51/42.000 | Отбор проб и подготовка проб к испытаниям | ТР ТС 033/2013 Разделы II, III, V | ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 3622-68 2; ГОСТ 9225-84; СТБ 1036-97 |
| 3.1* | Молоко коровье сырое, сливки сырые из коровьего молока Продукты переработки молока: питьевое молоко, сливки питьевые, сметана, бисметана, творог, биотворог, сыворотка молочная нанофильтрованная, коктейли молочные | 01.41/04.125, 10.51/04.125 | Удельная активность цезия- 137 | ТР ТС 021/2011 статья 7, приложение 4; ТР ТС 033/2013 раздел V | МВИ.МН 4779-2013 |
| 3.2** |  | 01.41/42.000, 10.51/42.000 | Отбор проб и подготовка проб к испытаниям | ТР ТС 021/2011 статья 20, перечень п.555; ТР ТС 033/2013 раздел III, XIII | СТБ 1051-2012; СТБ 1053-2015 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия "БГЦА" | Т.А. Николаева |
| --- | --- |