# Приложение                                                                                                  к аттестату аккредитации                        BY/112 02.2.0.1497

от «21» июня 2000 года

На 10 листах

## ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «21» ноября 2011 года

(новая редакция)

лаборатории промышленной санитарии и охраны природы
Открытого акционерного общества

«СтанкоГомель»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Воздух рабочей зоны |  | 1.1 Аммиак Д>5,0 мг/м³ 1.2 Пропан -2-ОН (ацетон) 1.3 Сера диоксид (ангидрид сернистый) Д>3,0 мг/м³ | Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ» утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31 декабря 2008г. №240 ГОСТ 12.1.005-88 | №1637-77 МВИ концентрации аммиака фотометрическим методом с реактивом Несслера (отбор в поглотительный раствор). Методические указания на определение вредных веществ в воздухе. Вып. 1-5, ЦРИА «Морфлот». Москва: Минздрав СССР, 1981г., с. 58. ГОСТ 12.1.014-84 №1642-77 МВИ концентрации ангидрида сернистого нефелометрическим методом с хлоридом бария (отбор в поглотительный раствор). Методические указания на определение вредных веществ в воздухе. Вып. 1-5, ЦРИА «Морфлот». Москва: Минздрав СССР, 1981г., с. 70. |

BY/112 02.2.0.1497                                                                    Лист 2 Листов 10

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Воздух рабочей зоны |  | 1.4 Азота оксиды 1.5 Диметил бензол (смесь 2-, 3-, 4- изомеров) (ксилол) 1.6 Метил бензол (толуол) 1.7 Керосин 1.8 Гидрохлорид (водород хлористый) Д>3,0 мг/м³ 1.9 ДиЖелезо триоксид Д – 1,5-15,0 мг/м³ ХП ± 20% 1.10 Серная кислота Д>0,5 мг/м³ | Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ» утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31 декабря 2008г. №240 ГОСТ 12.1.005-88 | ГОСТ 12.1.014-84 ГОСТ 12.1.014-84 ГОСТ 12.1.014-84 ГОСТ 12.1.014-84 №1645-77 МВИ концентрации хлористого водорода фотометрическим методом с роданидом ртути (отбор в поглотительный раствор). Методические указания на определение вредных веществ в воздухе. Вып. 1-5, ЦРИА «Морфлот». Москва: Минздрав СССР, 1981г., с. 83. №4945-88 МВИ концентрации железа и его оксидов с сульфосалициловой кислотой (отбор на фильтры). Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле (твердая фаза и газы). Москва: информационно-издательский центр Госкомсанэпиднадзора Российской Федерации. МП «Papor», 1988г., с. 8. №1641-77 МВИ концентрации серной кислоты турбидиметрическим методом с хлоридом бария (отбор на фильтры) Методические указания на определение вредных веществ в воздухе. Вып. 1-5, ЦРИА «Морфлот». Москва: Минздрав СССР, 1981г., с. 69. |

BY/112 02.2.0.1497                                                                    Лист 3 Листов 10

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Воздух рабочей зоны |  | 1.11 Углерод оксид 1.12 Марганец в сварочных аэрозолях при его содержании до 20% Д – 0,05-1,25мг/м³ ХП – 20% 1.13 Никеля соли в виде гидроаэрозоля (по никелю) Д>0,003 мг/м³ 1.14 Пыль Д>0,25 мг/м³ 1.15 Свинец и его неорганические соединения 1.16 Масла минеральные нефтяные Д-25,0 -50,0 мг/м³ | Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ» утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31 декабря 2008г. №240 ГОСТ 12.1.005-88 | ГОСТ 12.1.014-84 №4945-88 МВИ концентрации марганца фотометрическим методом с персульфатом аммония (отбор на фильтры). Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле (твердая фаза и газы). Москва: информационно-издательский центр Госкомсанэпиднадзора Российской Федерации. МП «Papor», 1988г., с.7. №1623-77 МВИ концентрации водорастворимых соединений никеля фотометрическим методом (отбор на фильтр). Методические указания на определение вредных веществ в воздухе. Вып. 1-5, ЦРИА «Морфлот». Москва: Минздрав СССР, 1981г., с. 28. №4436-87 МУ измерение концентраций аэрозолей преимущественно фиброгенного действия. Москва: Минздрав СССР, 1988г. №2013-79 МВИ концентрации свинца фотометрическим методом (отбор на фильтр). Методические указания на методы определения вредных веществ в воздухе. Вып. ХV. Москва: Минздрав СССР, 1979 г., с.108. №1292-75 МВИ концентрации масел индустриальных нефелометрированным методом (отбор на фильтр). Технические условия на методы определения вредных веществ в воздухе. Вып. 11. Москва: НИИ гигиены водного транспорта Рекламинформбюро ММФ, 1976 г., с.200. |

BY/112 02.2.0.1497                                                                    Лист 4 Листов 10

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Воздух рабочей зоны |  | 1.17 Гидроксибензол (фенол) Д–0,03-1, % 5 мг/м³ ХП – 8,5% 1.18 Формальдегид Д– 0,07-3,5мг/м³ ХП –9% 1.19 Щелочи едкие (растворы в пересчете на гидроксид натрия) Д > 0,4 мг/м³ 1.20 Дихром триоксид (по хрому (III))(хрома оксид) Д–0,5 - 9,5мг/м³ ХП – 25% | Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ» утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31 декабря 2008г. №240 ГОСТ 12.1.005-88 | №3141-84 МВИ концентрации фенола фотометрическим методом с диозотированным п-нитроанилином в щелочной среде (отбор в углекислый натрий). Методические указания. Контроль воздуха на предприятиях по переработке пластмасс (полиолефинов, полистиролов и фенопластов). Москва: Минздрав СССР, 1985 г., с. 126. №3141-84 МВИ концентрации формальдегида фотометрическим методом с фенилгидразином (отбор в воду). Методические указания. Контроль воздуха на предприятиях по переработке пластмасс (полиолефинов, полистиролов и фенопластов). Москва: Минздрав СССР, 1985 г., с. 35. №1024-73 МВИ концентрации едких щелочей визуально-колориметрическим методом (отбор на фильтр). Технические условия на методы определения вредных веществ в воздухе. Вып.Х. Москва: НИИ гигиены водного транспорта. Рекламинформбюро ММФ 1974 г., с.34 №4945-88 МВИ концентрации хрома оксида (III) фотометрическим методом (отбор на фильтры). Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле (твердая фаза и газы). Москва: информационно-издательский центр Госкомсанэпиднадзора Российской Федерации. МП «Papor», 1988г., с.6. |

BY/112 02.2.0.1497                                                                    Лист 5 Листов 10

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Воздух рабочей зоны |  | 1.21 Хром (VI) триоксид (ангидрид хромовый) Д>0,002 мг/м³ 1.22 Кремний диоксид Д-0,1-3,0 мг/м3 ХП-20% | Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ» утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31 декабря 2008г. №240 ГОСТ 12.1.005-88 | №1633-77 МВИ концентрации ангидрида хромового фотометрическим методом с дифенилкарбазидом (отбор на фильтр). Методические указания на определение вредных веществ в воздухе. Вып. 1-5, ЦРИА «Морфлот». Москва: Минздрав СССР, 1981г., с.50 № 2391-81 МВИ концентрации кремния диоксида фотометрическим методом с аммонием молибденовокислым (отбор на фильтры). Методические указания по определению свободной двуокиси кремния в некоторых видах пыли. с. 6. |
| 2. Рабочие места |  | 2.1 Параметры микроклимата: температура, относительная влажность, скорость движения воздуха Д  0,2 м/с 2.2 Освещен-ность 2.3 Параметры постоянного шума 2.4 Параметры общей вибрации 2.5 Параметры локальной вибрации | СанПиН 9-80 РБ 98 ГОСТ 12.1.005-88 ТКП 4-2.04-153-2009(02250) СанПиН 2.2.4/2.1.8.10-32-2002 ГОСТ 12.1.003-83 СанПиН 2.2.4/2.1.8.10-33-2002 ГОСТ 12.1.012-2004 СанПиН 2.2.4/2.1.8.10-33-2002 ГОСТ 12.1.012-2004 | ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 24940-96 ГОСТ 12.1.050-86 ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003) ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001) ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001) |

BY/112 02.2.0.1497                                                                    Лист 6 Листов 10

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Промышленные выбросы от стационарных источников в атмосферу |  | 3.1 Аэрозоль едких щелочей Д 0,5-15,0 мг/м³ ХП - 22,8 % 3.2 Аэрозоль индустриальных масел Д–0,5–100мг/м³ ХП – 24,1% 3.3 Водород хлористый Д 0,5-50 мг/м³ П-20,5% 3.4 Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) Д-0,6-12 мг/м³ П-20,9% | ГОСТ 17.2.3.02-78 | Методика №1.4.13 МВИ концентрации аэрозоля едких щелочей фотометрическим методом. Инструкция по контролю установленных величин ПДВ (ВСВ), инвентаризации источников выбросов в атмосферу и паспортизации газопылеулавливающих установок на предприятиях легкой промышленности СССР.-ЦНИИТЭИН легпром.-М., 1985 г., с.85-87. Методика №1.4.14 МВИ концентрации аэрозоля индустриальных масел фотометрическим методом. Сборник выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. Часть III. Минск, БелНИЦ «Экология» 2011, с. 79-82. Методика №1.4.126.3 МВИ концентрации хлористого водорода фотометрическим методом с нитратом серебра. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. Часть III. Минск, БелНИЦ «Экология» 2011, с. 115-118. Методика №1.4.94.7 МВИ концентрации диоксида серы фотометрическим методом с хлоридом бария. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. Часть III. Минск, БелНИЦ «Экология» 2011, с. 85-87 |

BY/112 02.2.0.1497                                                                    Лист 7 Листов 10

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Промышленные выбросы от стационарных источников в атмосферу |  | 3.5 Серная кислота Д 0,4-8 мг/м³ П-22,4% 3.6 Твердые частицы суммарно (пыль, взвешенные вещества) П-25% 3.7 Формальдегид (метаноль) Д 0,1-30 мг/м³ П - 14,5 % 3.8 Давление 3.9 Расход газопылевых потоков 3.10 Скорость газовых потоков Д›4м/с Д-1-60 м/с - Температура | ГОСТ 17.2.3.02-78 | Методика №1.4.91.2 МВИ концентрации серной кислоты турбидиметрическим методом. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. Часть III. Минск, БелНИЦ «Экология» 2011, с. 88-90. Методика №1.4.18 МВИ концентрации пыли гравиметрическим методом. Сборник по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах. Ленинград, Гидрометеоиздат, 1987г., с. 138-150. Методика №1.4.118.1 МВИ концентрации формальдегида фотометрическим методом с хромотроповой кислотой. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. Часть III. Минск, БелНИЦ «Экология» 2011, с. 101-107. Методика №1.1.3.5-0005 ГОСТ 17.2.4.07-90 Методика №1.1.3.4-0004 ГОСТ 17.2.4.06-90 ГОСТ 17.2.4.06-90 Методика № 2.1.3.139-0036 МВИ. МН 1003-2007 ГОСТ 17.2.4.07-90 |

BY/112 02.2.0.1497                                                                    Лист 8 Листов 10

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 Сточные воды |  | 4.1 Взвешенные вещества Д-5,0-50 мг/дм³ П-20% Д-50-5000 мг/дм³ П-10% Д-св.5000 мг/дм³ П-5% 4.2 Водородный показатель (рН) Д-0-14 П-0,02 4.3 Железо Д-0,2-9,0мг/дм³ для железа общего; Д-0,1-50мг/дм³ П-50% 4.4 Нефтепродукты Д-0,3-3,0 мг/дм³ | СТБ 1004-96 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-21-2003 | Методика № 2.2.13.1 МВИ концентрации взвешенных веществ гравиметрическим методом. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь, ч. 1, Мн.:НТЦ «АПИ»,1997г., – с. 116-120. Методика № 2.2.15 МВИ рН потенциометрическим методом. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. Часть II. Минск, БелНИЦ «Экология» 2011, с. 207-211. Методика № 2.2.16.1 МВИ железа (III) фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь, ч. 1, Мн.:НТЦ «АПИ»,1997г., – с. 120-126. Методика № 2.2.57.1 МВИ концентрации нефтепродуктов гравиметрическим методом. Ю.Ю. Лурье. Аналитическая химия промышленных сточных вод. М.: Химия, 1984г.,-с.306-309. |

BY/112 02.2.0.1497                                                                    Лист 9 Листов 10

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Сточ-ные воды |  | 4.5 Хлорид-ион Д-10-50000 мг/дм³ П менее 10% 4.6 Хром Д-0,001-0,2 мг/дм³ П-4-2% | СТБ 1004-96 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-21-2003 | Методика №2.2.59.5 МВИ концентрации хлорид-ионов титриметрическим методом с солями ртути. Сборник методик выполненных измерений, допущенных к применению в деятельности лаборатории экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь, ч. 1, Мн.:НТЦ «АПИ»,1997г., – с. 161-166 Методика № 2.2.61.3 МВИ концентрации хрома (III) и хрома (VI) фотометрическим методом с дифенилкарбазидом. Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши. Под редакцией А.Д. Семенова Л. Гидрометеоиздат,1977г.,-с.183-186. |
| 5. Станки металлообрабатывающие |  | 5.1 Шумовые характеристики 5.2 Вибрационные характеристики на рабочем месте оператора 5.3 Освещение | ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.2.009-99 п.10.3 ГОСТ 12.2.107-85 ГОСТ 23941-2002 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12.2.009-99 п.10.4 СанПин 2.2.4/2.1.8.10-33-2002 ГОСТ 12.2.009-99 п.4.3, кроме п.4.3.2 СТБ ЕН 13128-2005 табл. 5, п.8.4 Директива 2006/42ЕС Приложение 1, п.1.4 ЕN 13128:2001+А2:2009 п.1.1.4табл.5 п.8.3 | ГОСТ 12.2.107-85 ГОСТ 31277-2002 (ИСО 3746:1995) ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003) ГОСТ 12.2.009-99 п.4.3, кроме п.4.3.2 ГОСТ 24940-96 СТБ ЕН 13128-2005 табл. 5, п.8.4 ЕN 13128:2001+А2:2009 п.1.1.4 табл.5, п.8.3 |

BY/112 02.2.0.1497                                                                    Лист 10 Листов 10

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Системы вентиляции |  | Аэродинамические испытания: 6.1 Скорость движения воздуха 6.2 Объемный расход воздуха 6.3 Динамическое давление потока воздуха 6.4 Статическое давление потока воздуха 7.5 Полное давление потока воздуха 7.6 Температура перемещаемого воздуха | СНБ 4.02.01-03 | ГОСТ 12.3.018-79 ГОСТ 12.3.018-79 ГОСТ 12.3.018-79 ГОСТ 12.3.018-79 ГОСТ 12.3.018-79 ГОСТ 12.3.018-79 |

Руководитель Национального

органа по аккредитации                  _____________________ Т.А. Николаева