- Приложение №1

- к аттестату аккредитации

№ ВY/112 1.0408

от 02.06.2003

на бланке №_________

на 2 листах

редакция 01

ДОПОЛНЕНИЕ №2 от 02 июля 2025 года

к редакции 01 области аккредитации от 19 июня 2024 года

диагностического учреждения

«Брестская областная ветеринарная лаборатория»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул.Калинина,27,224012,г.Брест |  |  |  |  |  |
| ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ |  |  |  |  |  |
| ОТДЕЛ БИОХИМИИ И ТОКСИКОЛОГИИ |  |  |  |  |  |
| 50.1* | Биологический материал животных. Моча | - 101.01/08.162 | Лактоны резорциловой кислоты: зеранол (α-зеараланол), талеранол (β-зеараланол), α-зеараленол, зеараланон. | Программа проведения мониторинга в области ветеринарии в целях обеспечения безопасности в ветеринарно-санитарном отношении продуктов животного происхождения Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь ТНПА и другая документация на объект | ГОСТ 33482–2015 СОП С-06-73 03ДЛ-2024 «Определение лактонов резорциловой кислоты в моче методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием» , утв. заместителем директора-заведующим ДЛ 02.12.2024 |
| 50.2* | Биологический материал животных. Моча | - 101.01/08.162 | Стильбены: диэтилстильбестрол, гексэстрол, диенэстрол. | Программа проведения мониторинга в области ветеринарии в целях обеспечения безопасности в ветеринарно-санитарном отношении продуктов животного происхождения Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь ТНПА и другая документация на объект | ГОСТ 33482–2015 СОП С-06-72 03ДЛ-2024 «Определение стильбенов в моче методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием», утв. заместителем директора-заведующим ДЛ 02.12.2024 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева