|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.4291 |
|  | от 18.06.2012 |
|  | на бланке № ____ |
|  | на 2 листах |
|  | редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 02 июля 2025 года

лаборатории неразрушающего контроля и технической диагностики

Общества с ограниченной ответственностью "Промподготовка"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. 8-ая Иногородняя, д. 1, 246025, г. Гомель, Республика Беларусь |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Грузоподъемные механизмы: - грузо-подъемные краны (всех типов); - грузозахватные органы и грузозахватные приспособления Грузоподъемные механизмы: - грузо-подъемные краны (всех типов); - грузозахватные органы и грузозахватные приспособления | 24.10/ 32.115 25.99/ 32.115 | Поверхностные дефекты, размеры, отклонение от задан-ной формы, качество (по внешнему виду), поверхностное окисление сварных соединений (метод контроля внешним осмотром и измерениями, визуальный метод неразрушающего контроля) | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 45-1.03-103-2009 ТКП 054-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов. Утв. Пост. МЧС Республики Беларусь от 22.12.2018 г. № 66 Техническая и эксплуатационная документация на объект испытаний ГОСТ 5264-80 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 45-1.03-103-2009 ТКП 054-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов. Утв. Пост. МЧС Республики Беларусь от 22.12.2018 г. № 66 Техническая и эксплуатационная документация на объект испытаний | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 |
|  |  | 24.10/ 32.115 25.99/ 32.115 | Поверхностные дефекты отклонение от заданной формы основного металла (визуальный метод неразрушающего контроля) |  | ГОСТ 23479-79 |
| 1.2*** |  | 24.10/ 32.103 25.99/ 32.103 | Поверхностные и сквозные несплошности сварных соединений и основного металла. (капиллярный цветной метод неразрушающего контроля) |  | СТБ 1172-99 |
| 1.3*** |  | 24.10/ 32.030 25.99/ 32.030 | Толщина по стали основного металла (ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод) неразрушающего контроля) |  | АМИ.ГМ 0347-2025 ГОСТ EN 14127- 2015 |
| 2.1*** | Мобильные передвижные подъемные платформы Мобильные передвижные подъемные платформы | 24.10/ 32.115 25.99/ 32.115 | Поверхностные дефекты, размеры, отклонение от заданной формы, качество (по внешнему виду), поверхностное окисление сварных соединений (метод контроля внешним осмотром и измерениями, визуальный метод неразрушающего контроля) | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 054-2007 Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации мобильных подъемных рабочих платформ. Утверждены Постановлением Министерства труда и социальной зашиты Республики Беларусь от 25.06.2004 №78 Техническая и эксплуатационная документация на объект испытаний ГОСТ 5264-80 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 054-2007 Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации мобильных подъемных рабочих платформ. Утверждены Постановлением Министерства труда и социальной зашиты Республики Беларусь от 25.06.2004 №78 Техническая и эксплуатационная документация на объект испытаний | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 |
|  |  |  | Поверхностные дефекты отклонение от заданной формы основного металла (визуальный метод неразрушающего контроля) |  | ГОСТ 23479-79 |
| 2.2*** |  | 24.10/ 32.103 25.99/ 32.103 | Поверхностные и сквозные несплошности сварных соединений и основного металла. (капиллярный цветной метод неразрушающего контроля) |  | СТБ 1172-99 |
| 2.3*** |  | 24.10/ 32.030 25.99/ 32.030 | Толщина по стали основного металла (ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод) неразрушающего контроля) |  | АМИ.ГМ 0347-2025 ГОСТ EN 14127- 2015 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»						           	Т.А. Николаева