|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.0677 |
|  | от 31.01.1997 |
|  | на бланке №___________ на 3 листах |
|  | редакция 04 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 11 июля 2025 года |  |
| --- | --- |

электротехнической лаборатории Открытого акционерного общества "Радиоволна"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 230005, г. Гродно, ул. Горького, 89 |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока, напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.90/ 22000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.27.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1 | МВИ Гр. 478-2011 |
| 1.2** |  | 27.12/ 29.113 27.90/ 29.113 | Испытание повы-шенным напряже-нием переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.27.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.2 | МВИ Гр. 478-2011 |
| 2.1** | Силовые кабельные линии напряжением до 10 кВ | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.30.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.29.2 | МВИ Гр. 478-2011 |
| 2.2** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением | ТКП 181-2023 п. Б.30.2 ТКП 339-2022 п. 4.4. 29.3 | МВИ Гр. 478-2011 |
| 3.1** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | МВИ Гр. 479-2011 |
| 3.2** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2023 п. Б.29.4 ТКП 339-2022 п.4.3.8.2, п.4.4.28.6 СН 4.04.03-2020 п.7.4.5 | МВИ Гр. 480-2011 |
| 3.3** |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 339-2022 п.4.4.28.5 ТКП 181-2023 п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 | МВИ Гр. 830-2014 |
| 4.1* | Электрозолирующие средства: перчатки, боты, галоши | 22.19/ 29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | Эксплуатационная документация, Фактические значения | МВИ Гр. 477-2011 |
| 5.1* | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50Гц | ТКП 290-2023 п.10.5.3, табл. Ж.1 | МВИ Гр. 477-2011 |
| 5.2* |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации | ТКП 290-2023 п.10.5.3, табл. Ж.1 | МВИ Гр. 477-2011 |
| 6.1* | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции корпусов повышен-ным напряжением переменного тока частотой 50Гц | Эксплуатационная документация, ТКП 290-2023 п.10.5.9.4, табл. Ж.1 | МВИ Гр. 477-2011 |
| 6.2* |  | 26.51 / 29.113 | Проверка схемы повышенным испы-тательным напряже-нием переменного тока частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация, ТКП 290-2023 п.10.5.9.4, табл. Ж.1 | МВИ Гр. 477-2011 |
| 6.3* |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации | Эксплуатационная документация, ТКП 290-2023 п.10.5.9.4, табл. Ж.1 | МВИ Гр. 477-2011 |
| 6.4* |  | 26.51/ 29.113 | Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении | Эксплуатационная документация, ТКП 290-2023 п.10.5.9.4, табл. Ж.1 | МВИ Гр. 477-2011 |
| 7.1* | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.6.2, табл. Ж.1 | МВИ Гр. 477-2011 |
| 7.2* |  | 26.51/ 29.113 | Измерение напряжения индикации по схеме согласного включения и по схеме встречного включения | ТКП 290-2023 п.10.6.2, табл. Ж.1 | МВИ Гр. 477-2011 |
| 8.1* | Штанги электро-изолирующие | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.2.2, табл. Ж.1 | МВИ Гр. 477-2011 |
| 10.1* | Ручной электроизолирующий инструмент | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50Гц | ТКП 290-2023 п.10.12.2, табл. Ж.1 | МВИ Гр. 477-2011 |
| 11.1* | Масло трансформаторное | 19.20/ 29.113 | Пробивное напряжение | ТКП 181-2023 Б.26 ТКП 339-2022 п. 4.4.25 | ГОСТ 6581-75 п.4 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А.Николаева