|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | № BY/112 2.0999 |  |  |
|  | от 30.07.1996 |  |  |
|  | на бланке № | _____________ |  |
|  | на 3 листах |  |  |
|  | редакция 03 |  |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 11 июля 2025 года |  |  |
| --- | --- | --- |
| участка релейной защиты, автоматики и телемеханики цеха сетей и подстанций |  |  |
| Открытого акционерного общества «Гомсельмаш» |  |  |

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Шоссейная, дом 41, 246004, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.27.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 1.2 ** |  | 27.32/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023 п. Б.27.3 ГОСТ 30331.3-95 п.п. 413.1.3.4 – 413.1.3.5 | АМИ.ГР 0052-2022 |
| 2.1 ** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2023 п. Б.29.2 | АМИ.ГР 0053-2022 |
| 2.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2023 п. Б.29.4 | АМИ.ГР 0054-2022 |
| 2.3 ** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п. Б.27.3 ГОСТ 30331.3-95 п.п. 413.1.3.4 – 413.1.3.5 | АМИ.ГР 0052-2022 |
| 3.1 ** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023 п. Б.27.7 | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 3.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2023 п. Б.27.7 | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 4.1 *** | Воздушные линии электропередачи | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции изоляторов и изолирующих подвесок | ТКП 181-2023 п. Б.31.6.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 4.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка заземляющих устройств | ТКП 181-2023 п. Б.31.8 | АМИ.ГР 0054-2022 |
| 5.1 *** | Силовые кабельные линии до 10 кВ включительно | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.30.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 6.1 *** | Электродвигатели переменного тока на напряжение до 1000 В | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции электродвигателей | ТКП 181-2023 п. Б.7.2 таблица Б.7.2 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 7.1 *** | Трансформаторы тока до 10 кВ включительно | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.9.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 8.1 *** | Масляные включатели до 10 кВ включительно | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.11.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 9.1 *** | Вакуумные выключатели до 10 кВ включительно | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.14.1 | МВИ.ГМ.712-2017 |
| 10.1 *** | Выключатели нагрузки до 10 кВ включительно | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.12.1 | МВИ.ГМ.712-2017 |
| 11.1 *** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели до 10 кВ включительно | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.15.1 | МВИ.ГМ.712-2017 |
| 12.1 *** | Комплектные распределительные устройства до 10 кВ включительно | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.16.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 13.1 *** | Сборные и соединительные шины до 10 кВ включительно | 23.43/ 22.000 | Сопротивление изоляции подвесных и опорных изоляторов | ТКП 181-2023 п. Б.18.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 14.1 *** | Вводы и проходные изоляторы до 10 кВ включительно | 23.43/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.18.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  | Т.А. Николаева |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |