|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 13 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1695 от 20.06.2011 на бланке №0009090 на 13 листах редакция 04 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 28 июня 2024 года

Пинской межрайонной лаборатории аналитического контроля

Государственного учреждения «Республиканский центр аналитического контроля

в области охраны окружающей среды»

| п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего методы исследований(испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Сточные воды | 100.05/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 (ручной отбор) ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п.118 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 (ручной отбор) |
| 1.2 * |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация аммоний-иона ДИ: св. 0,003 мгN/дм3 ДИ: св. 0,003 мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование Комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов Проектная эксплуатационная документация ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 120 | СТБ 17.13.05-09-2009/ ISO 7150-1:1984 |
| 1.3 * |  | 100.05/ 08.149 | Концентрация аммоний-иона ДИ: св. 0,2 мгN/дм3 (азота аммонийного) ДИ: св. 0,2 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-08-2009/ ISO 5664:1984 |
| 1.4 * |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация нитрат-иона ДИ: св. 0,020 мгN/дм3 (азота нитратов) ДИ: св. 0,020 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 1.5 * |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация нитрит-иона ДИ: св. 0,0025 мгN/дм3 (азота нитритов) ДИ: св. 0,0025 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 1.6 * | Сточные воды | 100.05/ 08.149 | Концентрация азота по Къельдалю ДИ: (0,50-500,00) мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование Комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов Проектная эксплуатационная документация | МВИ.МН 4139-2011 |
| 1.7 * |  | 100.05/ 08.169 | Биохимическое - потребление кислорода (БПК) ДИ: (3-6000) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 |
| 1.8 * |  | 100.05/ 08.149 | Биохимическое - потребление кислорода (БПК) ДИ:( 0,5-6) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |
| 1.9 * |  | 100.05/ 08.169 | Водородный показатель (рН) ДИ: (2-12) рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 1.10 * |  | 100.05/ 08.052 | Концентрация взвешенных веществ ДИ: от 3,0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 1.11 * |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация железа общего ДИ: св. 0,100 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 1.12 * |  | 100.05/ 08.032 | Концентрации: железа общего ДИ: (0,05-50,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 1.13 * |  | 100.05/ 08.032 | кадмия ДИ: (0,0005-1,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.14 * |  | 100.05/ 08.032 | марганца ДИ: (0,002-4,00) мг/дм3 |  |  |
| 1.15 * |  | 100.05/ 08.032 | никеля ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.16 * |  | 100.05/ 08.032 | меди ДИ: (0,001-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.17 * |  | 100.05/ 08.032 | свинца ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.18 * |  | 100.05/ 08.032 | хрома ДИ: (0,002-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.19 * |  | 100.05/ 08.032 | цинка ДИ: (0,001-25,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.20 * |  | 100.05/ 08.032 | кобальта ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.21 * |  | 100.05/ 08.149 | Концентрация кальция ДИ: св. 1,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
| 1.22 *** |  | 100.05/ 08.169 | Концентрация кислорода растворенного ДИ: св. 0,2 мгО2/дм3 |  | СТБ ISO 5814-2021 |
| 1.23 * |  | 100.05/ 08.149 |  |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 |
| 1.24 * |  | 100.05/ 08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (0,005-50) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) изд.2012 |
| 1.25 * | Сточные воды | 100.05/ 08.156 | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость, (ХПКCr) ДИ: (5-16000) мгО2/дм3 | Разрешения на специальное водопользование Комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов Проектная эксплуатационная документация | ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 изд. 2012 |
| 1.26 * |  | 100.05/ 08.149 | Концентрация магния ДИ: cв. 1,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
| 1.27 * |  | 100.05/ 08.052 | Минерализация воды (концентрация сухого остатка) ДИ: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 1.28 * |  | 100.05/ 08.155 | Концентрация анионных поверхностно- активных веществ (АПАВ) ДИ: (0,025-100) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) изд. 2014 |
| 1.29 * |  | 100.05/ 08.150 | Концентрация сульфат-иона ДИ: от 2,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 1.30 * |  | 100.05/ 08.155 | Концентрация фенолов ДИ: (0,001-25) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1: 2:4.182-02 (М 01-07-2006) изд. 2010 |
| 1.31 *** |  | 100.05/ 35.065 | Температура ДИ: (0-40) ºС |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| 1.32 * |  | 100.05/ 08.155 | Концентрация формальдегида ДИ: (0,02-50) мг/дм3 |  | ГОСТ Р 55227-2012 Метод В |
| 1.33 * |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |
|  |  |  | ДИ: св.0,8 мг/дм3 (с учётом разбавления) |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б, с учетом п. 6.3.1, Приложения А |
| 1.34 * |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация фосфора общего ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 (без разбавления) |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Г |
| 1.35 * |  | 100.05/ 08.149 | Концентрация хлорид-иона ДИ: св. 10,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 1.36 * |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация хрома шестивалентного ДИ: св. 0,0010 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 1.37* |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация фосфора общего ДИ: (0,1-1000) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод В |
| 2.1 *** | Поверхностные воды | 100.03/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ISO 5667-4-2021 11.07.2025 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ISO 5667-4-2021 |
| 2.2 * | Поверхностные воды | 100.03/ 08.156 | Концентрация аммоний-иона ДИ: св. 0,003 мгN/дм3 ДИ: св. 0,003 мг/дм3 | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утверждённые Постановлением Минприроды от 30 марта 2015г № 13 (действуют до 25.04.2024) ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 п.120 | СТБ 17.13.05-09-2009/ ISO 7150-1:1984 |
| 2.3 * |  | 100.03/ 08.149 | Концентрация аммоний-иона ДИ: св. 0,2 мгN/дм3 (азота аммонийного) ДИ: св. 0,2 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-08-2009/ ISO5664:1984 |
| 2.4 * |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация нитрат-иона ДИ: св. 0,02 мгN/дм3 (азота нитратов) ДИ: св. 0,020 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 2.5 * |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация нитрит-иона ДИ: св. 0,0025 мгN/дм3 (азота нитритов) ДИ: св. 0,0025 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 2.6 * |  | 100.03/ 08.149 | Концентрация азота по Къельдалю ДИ: (0,50-500,00) мг/дм3 | 1Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утверждённые Постановлением Минприроды от 30 марта 2015г № 13 (действуют до 25.04.2024) ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) | МВИ.МН 4139-2011 |
| 2.7 * |  | 100.03/ 08.169 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) ДИ: (3-6000) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 |
| 2.8 * |  | 100.03/ 08.149 | ДИ: (0,5-6) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |
| 2.9 * |  | 100.03/ 08.169 | Водородный показатель (рН) ДИ: (2-12) рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 2.10 * |  | 100.03/ 08.052 | Концентрация взвешенных веществ ДИ: от 3,0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 2.11 * |  | 100.03/ 08.149 | Концентрация гидрокарбонат-иона ДИ: (6,1-6100) мг/дм3 | Фактические значения | ГОСТ 31957-2012 Метод А |
| 2.12 * |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация железа общего ДИ: св. 0,100 мг/дм3 | 1Нормативы качества воды поверхностных водных объектов | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 2.13 * |  | 100.03/ 08.032 | Концентрации: железа общего ДИ: (0,05-50,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 2.14 * |  | 100.03/ 08.032 | кадмия ДИ: (0,0005-1,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.15 * |  | 100.03/ 08.032 | марганца ДИ: (0,002-4,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.16 * |  | 100.03/ 08.032 | меди ДИ: (0,001-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.17 * |  | 100.03/ 08.032 | никеля ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.18 * |  | 100.03/ 08.032 | свинца ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.19 * | Поверхностные воды | 100.03/ 08.032 | Концентрации: хрома ДИ: (0,002-10,0) мг/дм3 | 1Нормативы качества воды поверхностных водных объектов | МВИ.МН 3369-2010 |
| 2.20 * |  | 100.03/ 08.032 | цинка ДИ: (0,001-25,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.21 * |  | 100.03/ 08.032 | кобальта ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.22 * |  | 100.03/ 08.149 | Концентрация кальция ДИ: св. 1,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
| 2.23 *** |  | 100.03/ 08.169 | Концентрация кислорода растворенного ДИ: св. 0,2 мг/дм3 |  | СТБ ISO 5814-2021 |
| 2.24 * |  | 100.03/ 08.149 |  |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 |
| 2.25 * |  | 100.03/ 08.149 | Концентрация магния ДИ: св. 1,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
| 2.26 * |  | 100.03/ 08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (0,005-50) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) изд.2012 |
| 2.27 *** |  | 100.03/ 11.116 | Прозрачность | Фактические значения | СТБ 17.13.05-16-2010/ ISO7027:1999 Раздел 5, п.5.2 |
| 2.28 * |  | 100.03/ 08.155 | Концентрация анионных поверхностно- активных веществ (АПАВ) ДИ: (0,025-200) мг/дм3 | 1Нормативы качества воды поверхностных водных объектов | ГОСТ 31857-2012 Метод 1 |
| 2.29 * |  | 100.03/ 08.156 | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) ДИ:(5-16000) мгО2/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 изд. 2012 |
| 2.30 *** |  | 100.03/ 35.065 | Температура ДИ: (0-40) °С |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| 2.31 * |  | 100.03/ 08.150 | Концентрация сульфат-иона ДИ: от 2,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 2.32 * |  | 100.03/ 08.052 | Минерализация воды (концентрация сухого остатка) ДИ: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ. МН 4218-2012 |
| 2.33 * |  | 100.03/ 08.155 | Концентрация фенолов ДИ: (0,0005-25) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1: 2:4.182-02 (М 01-07-2006) изд. 2010 |
| 2.34 * |  | 100.03/ 08.155 | Концентрация формальдегида ДИ: (0,02- 50) мг/дм3 |  | ГОСТ Р 55227-2012 Метод В |
| 2.35 * | Поверхностные воды | 100.03/ 08.156 | Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 | 1Нормативы качества воды поверхностных водных объектов | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |
|  |  |  | ДИ: св.0,8 мг/дм3 (с учётом разбавления) |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б, с учетом п. 6.3.1, Приложения А |
| 2.36 * |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация фосфора общего ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 (без разбавления) |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Г |
| 2.37 * |  | 100.03/ 08.149 | Концентрация хлорид-иона ДИ: св. 10,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 2.38 * |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация хрома шестивалентного ДИ: св.0,0010 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 2.39 ** |  | 100.03/ 08.169 | Удельная электрическая проводимость, мкСм/см | Фактические значения | СТБ ИСО 7888-2006 |
| 2.40* |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация фосфора общего ДИ: (0,025-1000) мг/дм3 | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 | ГОСТ 18309-2014 Метод В |
| 3.1 *** | Подземные воды | 100.04/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ISO 5667-11-2011 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ISO 5667-11-2011 |
| 3.2 * |  | 100.04/ 08.156 | Концентрация аммоний-иона ДИ: св. 0,003 мгN/дм3 ДИ: св. 0,003 мг/дм3 | ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 | СТБ 17.13.05-09-2009/ ISO 7150-1:1984 |
| 3.3 * |  | 100.04/ 08.149 | Концентрация аммоний-иона ДИ: св. 0,2 мгN/дм3 (азота аммонийного) ДИ: св. 0,2 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-08-2009/ ISO 5664:1984 |
| 3.4 * |  | 100.04/ 08.156 | Концентрация нитрат-иона ДИ: св. 0,020 мгN/дм3 (азота нитратов) ДИ: св. 0,020 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 3.5 * |  | 100.04/ 08.169 | Водородный показатель (рН) ДИ: (2-12) рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 3.6 * |  | 100.04/ 08.032 | Концентрации: железа общего ДИ: (0,05-50,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 3.7 * |  | 100.04/ 08.032 | кадмия ДИ: (0,0005-1,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.8 * |  | 100.04/ 08.032 | марганца ДИ: (0,002-4,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.9 * |  | 100.04/ 08.032 | меди ДИ: (0,001-10,0) мг/дм3 11.07.2025 |  |  |
| 3.10 * | Подземные воды | 100.04/ 08.032 | Концентрации: никеля ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 | ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 | МВИ.МН 3369-2010 |
| 3.11 * |  | 100.04/ 08.032 | свинца ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.12 * |  | 100.04/ 08.032 | хрома ДИ: (0,002-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.13 * |  | 100.04/ 08.032 | цинка ДИ: (0,001-25,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.14 * |  | 100.04/ 08.032 | кобальта ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.15 * |  | 100.04/ 08.155 | Концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) ДИ: (0,025-200) мг/дм3 |  | ГОСТ 31857-2012 Метод 1 |
| 3.16 * |  | 100.04/ 08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (0,005-50) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) изд.2012 |
| 3.17 * |  | 100.04/ 08.156 | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) ДИ:(5-16000) мгО2/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 изд. 2012 |
| 3.18 * |  | 100.04/ 08.150 | Концентрация сульфат-иона ДИ: от 2,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 3.19 * |  | 100.04/ 08.052 | Минерализация воды (концентрация сухого остатка) ДИ: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 3.20 *** |  | 100.04/ 35.065 | Температура ДИ: (0-40)0С |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| 3.21 * |  | 100.04/ 08.155 | Концентрация фенолов ДИ: (0,001-25) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (М 01-07-2006) изд. 2010 |
| 3.22 * |  | 100.04/ 08.155 | Концентрация формальдегида ДИ: (0,02-50) мг/дм3 |  | ГОСТ Р 55227-2012 Метод В |
| 3.23 * |  | 100.04/ 08.156 | Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |
|  |  |  | ДИ: св.0,8 мг/дм3 (с учётом разбавления) |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б, с учетом п. 6.3.1, Приложения А |
| 3.24 * |  | 100.04/ 08.156 | Концентрация фосфора общего ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 (без разбавления) |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Г |
| 3.25 * | Подземные воды | 100.04/ 08.149 | Концентрация хлорид-иона ДИ: св. 10,0 мг/дм3 | ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 3.26 * |  | 100.04/ 08.156 | Концентрация нитрит-иона ДИ: св. 0,0025 мгN/дм3 (азота нитритов) ДИ: св. 0,0025 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 3.27 * |  | 100.04/ 08.149 | Концентрация кальция ДИ: св. 1,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
| 3.28 * |  | 100.04/ 08. 149 | Концентрация магния ДИ: св. 1,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
| 3.29 * |  | 100.04/ 08.156 | Концентрация железа общего ДИ: св. 0,100 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 3.30* |  | 100.04/ 08.156 | Концентрация фосфора общего ДИ: (0,025-1000) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод В |
| 4.1 *** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Отбор проб и определение концентрации: азот (II) оксида (азота оксид) ДИ: (1,34-4000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух Комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды. Проектная эксплуатационная документация ЭкоНиП 17.08.06-001-2022, глава 2. | МВИ.МН 1003-2017 |
| 4.2 *** |  |  | азот (IV) оксида (азота диоксид) ДИ: (2,05- 1000) мг/м3 |  |  |
| 4.3 *** |  |  | азота оксидов в пересчете на азота диоксид, мг/м3 |  |  |
| 4.4 *** |  |  | углерод оксида (окись углерода, угарный газ) ДИ: (1,25-500000) мг/м3 |  |  |
| 4.5 *** |  |  | серы диоксида (ангидрид сернистый) ДИ: (2,86-15000) мг/м3 |  |  |
| 4.6 *** |  |  | кислорода ДИ: (0,1-21) об. % | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух Комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды. Проектная эксплуатационная документация 11.07.2025 |  |
| 4.7 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида ДИ: (0,1-30) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух Комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды. Проектная эксплуатационная документация ЭкоНиП 17.08.06-001- 2022, глава 2. | МВИ.МН 4566-2013 |
| 4.8 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации аммиака ДИ: от 0,13 мг/м3 |  | МВИ.МН 3829-2011 |
| 4.9 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцирован-ная по составу пыль) ДИ: (15-20000) мг/м3 |  | МВИ.МН 4514-2012 |
| 4.10 ** |  |  | ДИ: (5-15 вкл.) мг/м3 |  | МВИ.МН 5988-2018 |
| 4.11 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации уксусной кислоты ДИ: от 1,5 мг/м³ | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух Комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды. Проектная эксплуатационная документация | МВИ. МН 4443-2012 |
| 4.12 *** |  | 100.01/ 23.000 | Влажность газопылевых потоков | Фактические значения Проектная эксплуатационная документация | СТБ17.08.05-01-2016 |
| 4.13 *** |  | 100.01/ 23.000 | Давление газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 4.14 *** |  | 100.01/ 23.000 | Температура газопылевых потоков |  | СТБ17.08.05-03-2016 |
| 4.15 *** |  | 100.01/ 23.000 | Расход газопылевых потоков |  | СТБ17.08.05-02-2016 |
| 4.16 *** |  | 100.01/ 23.000 | Скорость газопылевых потоков |  | СТБ17.08.05-02-2016 |
| 4.17 *** |  | 100.01/ 42.000 | Отбор проб паров летучих органических соединений | МВИ.МН 2804-2007 | МВИ. МН 2804-2007 |
| 4.18 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты ДИ: (0,1-5,0) мг/м³ | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух Комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды. Проектная эксплуатационная документация | МВИ.МН 5766-2017 |
| 4.19 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации гидрохлорида (водорода хлористого) ДИ: (0,5-50,0) мг/м³ | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух Комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды. Проектная эксплуатационная документация ЭкоНиП 17.08.06-001-2022, глава 2. | МВИ.МН 6083-2018 |
| 4.20 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.032 | Отбор проб и определение концентрации: свинца и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) ДИ: (0,0010-10) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух Комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды. Проектная эксплуатационная документация ЭкоНиП 17.08.06-001-2022, глава 2. | М-01В/2011 |
| 4.21 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.032 | Отбор проб и определение концентрации: олово и его соединения (в пересчете на олово) ДИ: (0,20-30) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух Комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды. Проектная эксплуатационная документация | М-01В/2011 |
| 4.22 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.032 | селена ДИ: (0,050-10) мг/м3 |  |  |
| 4.23 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.032 | цинка и его соединения (в пересчете на цинк) ДИ:(0,0080-20) мг/м3 |  |  |
| 4.24 |  | 100.01/ 08.169 | Массовый выброс | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух Комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды. Проектная эксплуатационная документация ЭкоНиП 17.08.06-001-2022, глава 2 | МВИ.МН 1003-2017 П.10.3. (расчётный метод) |
| 4.25 *** |  | 100.01/ 29.061 | Геометрические размеры газохода | Фактические значения | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 5.1 *** | Выбросы от мобильных источников | 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение дымности ДИ: (0,00-10,0) млн-1 | ЭкоНиП 17.08.06-001-2022, глава 2 | МВИ.МН 5911-2017 |
| 5.2 *** |  | 100.01/ 08.074 | Отбор проб и определение концентрации углерода оксида (СО) ДИ: (0-7) об.% |  |  |
| 5.3 *** |  | 100.01/ 08.074 | Отбор проб и определение концентрации углеводородов (СН) ДИ: (0-3000) млн-1 |  |  |
| 6.1 *** | Почвы (грунты) | 100.06/ 42.000 | Отбор проб | ТКП 17.03-01-2020 (33140) ТКП 17.03-02-2020 (33140) ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 п.122 | ТКП 17.03-01-2020(33140) ТКП 17.03-02-2020(33140) ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 п.122 |
| 6.2 * |  | 100.06/ 08.032 | Концентрации: кадмия ДИ: (0,25-25) мг/кг | ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 п.122 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 | МВИ.МН 3369-2010 |
| 6.3 * |  | 100.06/ 08.032 | железа ДИ: (50-1000) мг/кг | Фоновые значения ТКП 17.03-01-2020(33140) ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п.122 |  |
| 6.4 * |  | 100.06/ 08.032 | марганца ДИ: (40-2000) мг/кг | ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 п.122 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 |  |
| 6.5 |  | 100.06/ 08.032 | меди ДИ: (1,5-250) мг/кг |  |  |
| * |  |  |  |  |  |
| 6.6 * |  | 100.06/ 08.032 | никеля ДИ: (2-250) мг/кг |  |  |
| 6.7 * |  | 100.06/ 08.032 | свинца ДИ: (3-500) мг/кг |  |  |
| 6.8 * |  | 100.06/ 08.032 | хрома ДИ: (3-500) мг/кг |  |  |
| 6.9 * |  | 100.06/ 08.032 | цинка ДИ: (10-1000) мг/кг |  |  |
| 6.10 * |  | 100.06/ 08.032 | кобальта ДИ: (2,5-200) мг/кг |  |  |
| 6.11 * |  | 100.06/ 08.169 | Водородный показатель (рН) водной вытяжки ДИ: (1-14) ед.рН | Фактические значение | СТБ 17.13.05-36-2015 |
| 6.12 * |  | 100.06/ 08.169 | Водородный показатель (рН) солевой вытяжки, ед. рН |  | ГОСТ 26483-85 |
| 6.13 * | Почвы (грунты) | 100.06/ 08.052 | Массовая доля сухого вещества, % |  | ГОСТ Р ИСО 11465-2011 |
| 6.14 * |  | 100.06/ 08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (5-20000) мг/кг | ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 п.122 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 | ПНД Ф 16.1: 2.21-98 (М 03-03-2012) изд. 2012г. |
| 6.15 * |  | 100.06/ 08.149 | Концентрация хлоридов, мг/кг |  | ГОСТ 26425-85 Раздел 1 |
| 6.16 * |  | 100.06/ 08.156 | Концентрация азота аммонийного, мг/кг | Фоновое значение ТКП 17.03-01-2020 (33140) ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 122,120 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 | СТБ 17.13.05-24-2011/ ISO/ТS 14256-1:2003 |
| 6.17 * |  | 100.06/ 08.156 | Концентрация нитратов, мг/кг азота нитратов, мг/кг | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 122 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 | ГОСТ 26488-85 |
| 7.1 * | Атмосферный воздух | 100.02/ 08.052 | Концентрация твердых частиц (недифференцирован-ная по составу пыль) ДИ: (170-16700) мкг/м3 | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37; ЭкоНиП 17.08.06-001-2022 Приложение 2 | МВИ.МН 5093-2014 За исключением п. 9.2 |
| 7.2 * |  | 100.02/ 08.156 | Концентрация формальдегида ДИ: (10-250) мкг/м3 |  | МВИ.МН 5493-2016 За исключением п. 9 |
| 7.3 * |  | 100.02/ 08.156 | Концентрация азота диоксид ДИ: (20-1440) мкг/м3 |  | МВИ.МН 5087-2014 За исключением п. 10 |
| 7.4 * |  | 100.02/ 08.156 | Концентрация серы диоксида ДИ: (12-500) мкг/м3 |  | МВИ.МН 5834-2017 За исключением п. 10 |
| 7.5 * |  | 100.02/ 08.156 | Концентрация фенола ДИ: (3-100) мкг/м3 |  | МВИ.МН 5693-2016 За исключением п. 10 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории;

** – деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории и за ее пределами;

*** – деятельность осуществляется за пределами лаборатории.

Сокращения:

ДИ – диапазон измерений.

1Нормативы качества поверхностных водных объектов – Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утверждённые Постановлением Минприроды от 30 марта 2015 г. № 13 (действуют до 25.04.2024), ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024)

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  | Т.А.Николаева |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) М.П. |  | (инициалы, фамилия) |

11.07.2025