|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 15 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1695 от 20.06.2011 на бланке №0009090 на 19 листах редакция 04 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 28 июня 2024 года

Мозырской межрайонной лаборатории аналитического контроля

Государственного учреждения «Республиканский центр аналитического контроля

в области охраны окружающей среды»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| площадь Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Сточные воды | 100.05/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-3-2021 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-3-2021 |
|  |  |  |  | СТБ 17.13.05-29-2014/ | СТБ 17.13.05-29-2014/ |
|  |  |  |  | ISO 5667-10:1992 (ручной отбор) | ISO 5667-10:1992 (ручной отбор) |
|  |  |  |  | СТБ ISO 5667-14-2023 ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 п.118 | СТБ ISO 5667-14-2023 |
| 1.2 |  | 100.05/ | Концентрация | Разрешения на специальное водопользование, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов Проектная эксплуатационная документация ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п.120 | СТБ 17.13.05-08-2009/ |
| * |  | 08.149 | аммоний-иона |  | ISO 5664:1984 |
|  |  |  | ДИ: св. 0,2 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | (азота аммонийного) |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,2 мгN/дм3 |  |  |
| 1.3 |  | 100.05/08.156 | Концентрация аммоний-иона ДИ: св. 0,003 мгN/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ ISO 7150-1:1984 |
| * |  |  | ДИ: св. 0,003 мг/дм3 |  |  |
| 1.4 |  | 100.05/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| * |  | 08.156 | нитрат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,020 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | (азота нитратов) |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,020 мг/дм3 |  |  |
| 1.5 * |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация нитрит-иона ДИ: св. 0,0025 мгN/дм3 (азота нитритов) ДИ: св. 0,0025 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 1.6 * | Сточные воды | 100.05/ 08.149 | Концентрация азота по Кьельдалю ДИ: (0,50-500,00) мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов Проектная эксплуатационная документация | МВИ.МН 4139-2011 |
| 1.7 * |  | 100.05/ 08.169 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) ДИ: (3-6000) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 |
| 1.8 * |  | 100.05/ 08.149 | ДИ: (0,5-6) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |
| 1.9 * |  | 100.05/ 08.052 | Концентрация взвешенных веществ ДИ: от 3,0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 1.10 * |  | 100.05/ 08.169 | Водородный показатель (рН) ДИ: (2-12) рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 1.11 * |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация железа общего ДИ: св. 0,100 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 1.12 * |  | 100.05/ 08.032 | Концентрации: кадмия ДИ: (0,0005-1,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 1.13 * |  | 100.05/ 08.032 | кобальта ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.14 * |  | 100.05/ 08.032 | марганца ДИ: (0,002-4,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.15 * |  | 100.05/ 08.032 | меди ДИ: (0,001-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.16 * |  | 100.05/ 08.032 | никеля ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.17 * |  | 100.05/ 08.032 | свинца ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.18 * |  | 100.05/ 08.032 | цинка ДИ: (0,001-25,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.19 * |  | 100.05/ 08.032 | хрома ДИ: (0,002-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.20 * |  | 100.05/ 08.149 | Концентрация кальция ДИ: св. 1,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
| 1.21 *** | Сточные воды | 100.05/ 08.169 | Концентрация кислорода растворенного | Разрешения на на специальное водопользование, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов Проектная эксплуатационная документация | СТБ ISO 5814-2021 |
| 1.22 * |  | 100.05/ 08.149 | ДИ: св. 0,2 мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 |
| 1.23 * |  | 100.05/ 08.149 | Концентрация магния ДИ: св. 1,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
| 1.24 * |  | 100.05/ 08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (0,005-50) мг/дм3 |  | ПНДФ 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) изд. 2012 |
| 1.25 * |  | 100.05/ 08.156 | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 изд. 2012 |
| 1.26 * |  | 100.05/ 08.052 | Минерализация воды (концентрация сухого остатка) ДИ: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 1.27 * |  | 100.05/ 08.155 | Концентрация анионных поверхностно- активных веществ (АПАВ) ДИ: (0,025-100) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М01-06-2013) изд. 2014 |
| 1.28 * |  | 100.05/ 08.150 | Концентрация сульфат-иона ДИ: от 2,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 1.29 |  | 100.05/ | Концентрации: |  | ГОСТ 31869-2012 |
| * |  | 08.079 | кальция |  | Метод А |
|  |  |  | ДИ: (0,500-5000) мг/дм3 |  |  |
| 1.30 |  | 100.05/ | магния |  |  |
| * |  | 08.079 | ДИ: (0,25-2500) мг/дм3 |  |  |
| 1.31 |  | 100.05/ | калия |  |  |
| * |  | 08.079 | ДИ: (0,500-5000) мг/дм3 |  |  |
| 1.32 |  | 100.05/ | натрия |  |  |
| * |  | 08.079 | ДИ: (0,500-5000) мг/дм3 |  |  |
| 1.33 |  | 100.05/ | лития |  |  |
| * |  | 08.079 | ДИ: (0,015-2,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.34 |  | 100.05/ | стронция |  |  |
| * |  | 08.079 | ДИ: (0,5-50,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.35 |  | 100.05/ | бария |  |  |
| * |  | 08.079 | ДИ: (0,050-5,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.36 * |  | 100.05/ 08.155 | Концентрация фенолов ДИ: (0,001-25) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (М 01-07-2006) изд. 2010 |
| 1.37 *** |  | 100.05/ 35.065 | Температура ДИ: (0-40) оС |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| 1.38 * | Сточные воды | 100.05/ 08.156 | Концентрация сульфидов и сероводорода ДИ: св. 0,010 мг/дм3 | Фактические значения | СТБ 17.13.05-31-2014 |
| 1.39 * |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 | Разрешения на на специальное водопользование, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов Проектная эксплуатационная документация | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |
|  |  |  | ДИ: св.0,8 мг/дм3 (с учётом разбавления) |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б, с учетом п. 6.3.1, Приложения А |
| 1.40 |  | 100.05/ | Концентрация |  | ГОСТ 18309-2014 |
| * |  | 08.156 | фосфора общего |  | Метод Г |
|  |  |  | ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 (без разбавления) |  |  |
| 1.41 * |  | 100.05/ 08.149 | Концентрация хлорид-иона ДИ: св. 10,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 1.42 * |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация хрома общего ДИ: св. 0,0050 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 1.43 * |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация хрома шестивалентного ДИ: св. 0,0010 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 1.44* |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация фосфора общего ДИ: (0,1-1000) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод В |
| 2.1 *** | Поверхностные воды | 100.03/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ISO 5667-4-2021 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ISO 5667-4-2021 |
| 2.2 * |  | 100.03/ 08.149 | Концентрация аммоний-иона ДИ: св. 0,2 мгN/дм3 (азота аммонийного) ДИ: св. 0,2 мг/дм3 | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утверждённые Постановлением Минприроды от 30 марта 2015г № 13 (действуют до 25.04.2024) ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п.120 | СТБ 17.13.05-08-2009/ ISO 5664:1984 |
| 2.3 |  | 100.03/ | Концентрация аммоний-иона ДИ: св. 0,003 мгN/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ |
| * |  | 08.156 | ДИ: св. 0,003 мг/дм3 |  | ISO 7150-1:1984 |
| 2.4 * |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация нитрат-иона ДИ: св. 0,020 мгN/дм3 (азота нитратов) ДИ: св. 0,020 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 2.5 * |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация нитрит-иона ДИ: св. 0,0025 мгN/дм3 (азота нитритов) ДИ: св. 0,0025 мг/дм3 11.07.2025 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 2.6 * | Поверхностные воды | 100.03/ 08.149 | Концентрация азота по Кьельдалю ДИ: (0,50-500,00) мг/дм3 | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утверждённые Постановлением Минприроды от 30 марта 2015г № 13 (действуют до 25.04.2024) ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) | МВИ.МН 4139-2011 |
| 2.7 |  | 100.03/ | Биохимическое |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ |
| * |  | 08.169 | потребление |  | ISO 5815-1:2003 |
|  |  |  | кислорода (БПК) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (3-6000) мгО2/ дм3 |  |  |
| 2.8 * |  | 100.03/ 08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) ДИ: (0,5-6) мгО2/ дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |
| 2.9 |  | 100.03/ | Водородный |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| * |  | 08.169 | показатель (рН) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2-12) рН |  |  |
| 2.10 |  | 100.03/ | Концентрация |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| * |  | 08.052 | взвешенных |  |  |
|  |  |  | веществ |  |  |
|  |  |  | ДИ: от 3,0 мг/дм3 |  |  |
| 2.11 |  | 100.03/ | Концентрация | Фактические значения | ГОСТ 31957-2012 |
| * |  | 08.149 | гидрокарбонат-иона |  | Метод А |
|  |  |  | ДИ: (6,1-6100) мг/дм3 |  |  |
| 2.12 |  | 100.03/ | Концентрация | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утверждённые Постановлением Минприроды от 30 марта 2015г № 13 (действуют до 25.04.2024) ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| * |  | 08.156 | железа общего |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,100 мг/дм3 |  |  |
| 2.13 |  | 100.03/ | Концентрации: |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| * |  | 08.032 | кадмия |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,0005-1,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.14 |  | 100.03/ | кобальта |  |  |
| * |  | 08.032 | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.15 |  | 100.03/ | марганца |  |  |
| * |  | 08.032 | ДИ: (0,002-4,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.16 |  | 100.03/ | меди |  |  |
| * |  | 08.032 | ДИ: (0,001-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.17 |  | 100.03/ | никеля |  |  |
| * |  | 08.032 | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.18 |  | 100.03/ | свинца |  |  |
| * |  | 08.032 | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.19 |  | 08.032/ | хрома |  |  |
| * |  | 08.032 | ДИ: (0,002-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.20 |  | 100.03/ | цинка |  |  |
| * |  | 08.032 | ДИ: (0,001-25,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.21 * | Поверхностные воды | 100.03/ 08.149 | Концентрация кальция ДИ: св. 1,00 мг/дм3 | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утверждённые Постановлением Минприроды от 30 марта 2015г № 13 (действуют до 25.04.2024) ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) | СТБ 17.13.05-46-2016 |
| 2.22 |  | 100.03/ | Концентрация |  | СТБ ISO 5814-2021 |
| *** |  | 08.169 | кислорода |  |  |
|  |  |  | растворенного |  |  |
| 2.23 |  | 100.03/ | ДИ: св. 0,2 мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ |
| * |  | 08.149 |  |  | ISO 5813:1983 |
| 2.24 |  | 100.03/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
| * |  | 08.149 | магния |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 1,00 мг/дм3 |  |  |
| 2.25 |  | 100.03/ | Концентрации: |  | ГОСТ 31869-2012 |
| * |  | 08.079 | кальция |  | Метод А |
|  |  |  | ДИ: (0,500-5000) мг/дм3 |  |  |
| 2.26 |  | 100.03/ | магния |  |  |
| * |  | 08.079 | ДИ: (0,25-2500) мг/дм3 |  |  |
| 2.27 |  | 100.03/ | калия |  |  |
| * |  | 08.079 | ДИ: (0,500-5000) мг/дм3 |  |  |
| 2.28 |  | 100.03/ | натрия |  |  |
| * |  | 08.079 | ДИ: (0,500-5000) мг/дм3 |  |  |
| 2.29 |  | 100.03/ | лития |  |  |
| * |  | 08.079 | ДИ: (0,015-2,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.30 |  | 100.03/ | стронция |  |  |
| * |  | 08.079 | ДИ: (0,5-50,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.31 |  | 100.03/ | бария |  |  |
| * |  | 08.079 | ДИ: (0,050-5,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.32 |  | 100.03/ | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
| * |  | 08.155 | нефтепродуктов |  | (М 01-05-2012) |
|  |  |  | ДИ: (0,005-50) |  | изд. 2012 |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 2.33 |  | 100.03/ | Прозрачность | Фактические значения | СТБ 17.13.05-16-2010/ |
| *** |  | 11.116 |  |  | ISO 7027:1999 |
|  |  |  |  |  | Раздел 5, п. 5.2 |
| 2.34 * |  | 100.03/ 08.155 | Концентрация анионных поверхностно- активных веществ (АПАВ) ДИ: (0,025-200) мг/дм3 | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утверждённые Постановлением Минприроды от 30 марта 2015г № 13 (действуют до 25.04.2024) ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) | ГОСТ 31857-2012 Метод 1 |
| 2.35 *** |  | 100.03/ 35.065 | Температура ДИ: (0-40) °С |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| 2.36 * |  | 100.03/ 08.156 | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) ДИ: (5-16000) мг О2/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 изд. 2012 |
| 2.37 * | Поверхностные воды | 100.03/ 08.150 | Концентрация сульфат-иона ДИ: от 2,00 мг/дм3 | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утверждённые Постановлением Минприроды от 30 марта 2015г № 13 (действуют до 25.04.2024) ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 2.38 * |  | 100.03/ 08.052 | Минерализация воды (концентрация сухого остатка) ДИ: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 2.39 * |  | 100.03/ 08.155 | Концентрация фенолов ДИ: (0,001-25) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (М 01-07-2006) изд. 2010 |
| 2.40 * |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация сульфидов и сероводорода ДИ: св. 0,010 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-31-2014 |
| 2.41 * |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |
|  |  |  | ДИ: св.0,8 мг/дм3 (с учётом разбавления) |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б, с учетом п. 6.3.1, Приложения А |
| 2.42 * |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация фосфора общего ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 (без разбавления) |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Г |
| 2.43 * |  | 100.03/ 08.149 | Концентрация хлорид-иона ДИ: св. 10,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 2.44 * |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация хрома шестивалентного ДИ: св. 0,0010 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 2.45 * |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация хрома общего ДИ: св. 0,0050 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 2.46 * |  | 100.03/ 11.116 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 Метод А |
| 2.47 ** |  | 100.03/ 08.169 | Удельная электрическая проводимость, мкСм/см | Фактические значения | СТБ ИСО 7888-2006 |
| 2.48* |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация фосфора общего ДИ: (0,025-1000) мг/дм3 | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 | ГОСТ 18309-2014 Метод В |
| 3.1 *** | Подземные воды | 100.04/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ ISO 5667-11-2011 СТБ ISO 5667-14-2023 11.07.2025 11.07.2025 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ ISO 5667-11-2011 СТБ ISO 5667-14-2023 |
| 3.2 * | Подземные воды | 100.04/ 08.149 | Концентрация аммоний-иона ДИ: св. 0,2 мгN/дм3 (азота аммонийного) ДИ: св. 0,2 мг/дм3 | ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 | СТБ 17.13.05-08-2009/ ISO 5664:1984 |
| 3.3 * |  | 100.04/08.156 | Концентрация аммоний-иона ДИ: св. 0,003 мгN/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ ISO 7150-1:1984 |
|  |  |  | ДИ: св. 0,003 мг/дм3 |  |  |
| 3.4 |  | 100.04/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| * |  | 08.156 | нитрат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,020 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | (азота нитратов) |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,020 мг/дм3 |  |  |
| 3.5 |  | 100.04/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| * |  | 08.156 | нитрит-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,0025 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | (азота нитритов) |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,0025 мг/дм3 |  |  |
| 3.6 |  | 100.04/ | Водородный |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| * |  | 08.169 | показатель (рН) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2-12) рН |  |  |
| 3.7 * |  | 100.04/ 08.032 | Концентрации: кадмия ДИ: (0,0005-1,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 3.8 |  | 100.04/ | кобальта |  |  |
| * |  | 08.032 | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.9 |  | 100.04/ | марганца |  |  |
| * |  | 08.032 | ДИ: (0,002-4,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.10 * |  | 100.04/ 08.032 | меди ДИ: (0,001-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.11 |  | 100.04/ | никеля |  |  |
| * |  | 08.032 | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.12 |  | 100.04/ | свинца |  |  |
| * |  | 08.032 | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.13 |  | 100.04/ | хрома |  |  |
| * |  | 08.032 | ДИ: (0,002-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.14 |  | 100.04/ | цинка |  |  |
| * |  | 08.032 | ДИ: (0,001-25,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.15 * |  | 100.04/ 08.156 | Концентрация хрома общего ДИ: св. 0,0050 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 3.16 * | Подземные воды | 100.04/08.149 | Жесткость, °Ж | ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 | ГОСТ 31865-2012 |
| 3.17 |  | 100.04/ | Концентрация |  | ГОСТ 31857-2012 |
| * |  | 08.155 | анионных |  | метод 1 |
|  |  |  | поверхностно- |  |  |
|  |  |  | активных веществ |  |  |
|  |  |  | (АПАВ) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,025-200) мг/дм3 |  |  |
| 3.18 * |  | 100.04/ 08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (0,005-50) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) изд. 2012 |
| 3.19 * |  | 100.04/ 08.156 | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) ДИ: (5-16000) мгО2/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 изд. 2012 |
| 3.20 |  | 100.04/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| * |  | 08.150 | сульфат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: от 2,00 мг/дм3 |  |  |
| 3.21 * |  | 100.04/ 08.052 | Минерализация воды (концентрация сухого остатка) ДИ: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 3.22 |  | 100.04/ | Температура |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| *** |  | 35.065 | ДИ: (0-40) оС |  |  |
| 3.23 |  | 100.04/ | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |
| * |  | 08.155 | фенолов |  | (М 01-07-2006) |
|  |  |  | ДИ: (0,001-25) мг/дм3 |  | изд. 2010 |
| 3.24 * |  | 100.04/ 08.156 | Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |
|  |  |  | ДИ: св.0,8 мг/дм3 (с учётом разбавления) |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б, с учетом п. 6.3.1, Приложения А |
| 3.25 |  | 100.04/ | Концентрация |  | ГОСТ 18309-2014 |
| * |  | 08.156 | фосфора общего |  | Метод Г |
|  |  |  | ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 (без разбавления) |  |  |
| 3.26 |  | 100.04/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| * |  | 08.149 | хлорид-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 10,0 мг/дм3 |  |  |
| 3.27 * |  | 100.04/ 08.156 | Концентрация железа общего ДИ: св. 0,100 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 3.28 * |  | 100.04/ 11.116 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 |
| 3.29 * | Подземные воды | 100.04/ 08.156 | Концентрация сульфидов и сероводорода ДИ: св. 0,010 мг/дм3 | ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 | СТБ 17.13.05.31-2014 |
| 3.30 |  | 100.04/ | Концентрации: |  | ГОСТ 31869-2012 |
| * |  | 08.079 | кальция |  | Метод А |
|  |  |  | ДИ: (0,500-5000) мг/дм3 |  |  |
| 3.31 |  | 100.04/ | магния |  |  |
| * |  | 08.079 | ДИ: (0,25-2500) мг/дм3 |  |  |
| 3.32 |  | 100.04/ | калия |  |  |
| * |  | 08.079 | ДИ: (0,500-5000) мг/дм3 |  |  |
| 3.33 |  | 100.04/ | натрия |  |  |
| * |  | 08.079 | ДИ: (0,500-5000) мг/дм3 |  |  |
| 3.34 * |  | 100.04/ 08.079 | лития ДИ: (0,015-2,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.35 |  | 100.04/ | стронция |  |  |
| * |  | 08.079 | ДИ: (0,5-50,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.36 * |  | 100.04/ 08.079 | бария ДИ: (0,050-5,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.37* |  | 100.04/ 08.156 | Концентрация фосфора общего ДИ: (0,025-1000) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод В |
| 4.1 *** | Питьевые воды | 100.09/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ISO 5667-3-2021 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ISO 5667-3-2021 |
| 4.2 * |  | 100.09/ 08.156 | Концентрация аммоний-иона ДИ: св. 0,003 мгN/дм3 ДИ: св. 0,003 мг/дм3 | Фактические значения ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 п.120 | СТБ 17.13.05-09-2009/ ISO 7150-1:1984 |
| 4.3 * |  | 100.09/08.149 | Концентрация аммоний-иона ДИ: св. 0,2 мгN/дм3 (азота аммонийного) ДИ: св. 0,2 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-08-2009/ ISO 5664-1:1984 |
| 4.4 * |  | 100.09/ 08.156 | Концентрация нитрат-ионов ДИ: (0,1-200) мг/дм3 | 1ГН-3 от 25.01.2021 № 37 ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 п.120 | ГОСТ 33045-2014 Метод Д |
| 4.5 * |  | 100.09/ 08.156 | Концентрация нитрит-ионов ДИ: (0,003-30) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод Б |
| 4.6 * |  | 100.09/ 08.169 | Водородный показатель (рН) ДИ: (2-12) рН 11.07.2025 | 1ГН-3 от 25.01.2021 № 37 11.07.2025 | СТБ ISO 10523-2009 |
| 4.7 * | Питьевые воды | 100.09/ 08.032 | Концентрации: кадмия ДИ: (0,0005-1,0) мг/дм3 | 1Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 (ГН-3 от 25.01.2021 № 37) | МВИ.МН 3369-2010 |
| 4.8 * |  | 100.09/ 08.032 | кобальта ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.9 |  | 100.09/ | марганца |  |  |
| * |  | 08.032 | ДИ: (0,002-4,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.10 |  | 100.09/ | меди |  |  |
| * |  | 08.032 | ДИ: (0,001-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.11 * |  | 100.09/ 08.032 | никеля ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.12 |  | 100.09/ | свинца |  |  |
| * |  | 08.032 | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.13 |  | 100.09/ | хрома |  |  |
| * |  | 08.032 | ДИ: (0,002-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.14 |  | 100.09/ | цинка |  |  |
| * |  | 08.032 | ДИ: (0,001-25,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.15 * |  | 100.09/08.149 | Жесткость, °Ж |  | ГОСТ 31865-2012 |
| 4.16 * |  | 100.09/ 08.155 | Концентрация анионных поверхностно- активных веществ (АПАВ) ДИ: (0,025-200) мг/дм3 |  | ГОСТ 31857-2012 Метод 1 |
| 4.17 * |  | 100.09/ 11.116 | Прозрачность | Фактические значения | СТБ 17.13.05-16-2010/ ISO 7027:1999 Раздел 5, п. 5.1 |
| 4.18 |  | 100.09/ | Концентрация | 1ГН-3 от 25.01.2021 № 37 | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
| * |  | 08.155 | нефтепродуктов |  | (М 01-05-2012) |
|  |  |  | ДИ: (0,005-50) мг/дм3 |  | изд. 2012 |
| 4.19 * |  | 100.09/ 08.156 | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) ДИ: (5-16000) мгО2/дм3 | Фактические значения | ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 изд. 2012 |
| 4.20 * |  | 100.09/ 08.150 | Концентрация сульфат-иона ДИ: (2-50) мг/дм3 | 1ГН-3 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31940-2013 Метод 3 |
| 4.21 * |  | 100.09/ 08.052 | Минерализация воды (концентрация сухого остатка) ДИ: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 4.22 * |  | 100.09/ 08.155 | Концентрация фенолов ДИ: (0,001-25) мг/дм3 11.07.2025 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (М 01-07-2006) изд. 2010 |
| 4.23 * | Питьевые воды | 100.09/ 08.156 | Концентрация полифосфат-иона (в пересчете на фосфор) ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 (без разбавления) | 1ГН-3 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |
| 4.24 * |  | 100.09/ 08.156 | Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |
|  |  |  | ДИ: св.0,8 мг/дм3 (с учётом разбавления) |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б, с учетом п. 6.3.1, Приложения А |
| 4.25 |  | 100.09/ | Концентрация |  | ГОСТ 18309-2014 |
| * |  | 08.156 | фосфора общего |  | Метод Г |
|  |  |  | ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 (без разбавления) |  |  |
| 4.26 |  | 100.09/ | Концентрация |  | ГОСТ 4245-72 п. 2 |
| * |  | 08.149 | хлорид-иона |  |  |
|  |  |  | (хлор-иона) |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 10 мг/дм3 |  |  |
| 4.27 * |  | 100.09/ 08.156 | Концентрация железа общего ДИ: св. 0,1 мг/дм3 |  | ГОСТ 4011-72 Метод с сульфо-салициловой кислотой |
| 4.28 |  | 100.09/ | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 |
| * |  | 11.116 |  |  |  |
| 4.29 * |  | 100.09/ 08.156 | Концентрация сульфидов и сероводорода ДИ: св. 0,010 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05.31-2014 |
| 4.30 * |  | 100.09/ 08.079 | Концентрации: кальция ДИ: (0,500-5000) мг/дм3 | Фактическое значение | ГОСТ 31869-2012 Метод А |
| 4.31 * |  | 100.09/ 08.079 | магния ДИ: (0,25-2500) мг/дм3 |  |  |
| 4.32 * |  | 100.09/ 08.079 | калия ДИ: (0,500-5000) мг/дм3 |  |  |
| 4.33 * |  | 100.09/ 08.079 | натрия ДИ: (0,500-5000) мг/дм3 | 1ГН-3 от 25.01.2021 № 37 |  |
| 4.34 * |  | 100.09/ 08.079 | лития ДИ: (0,015-2,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.35 * |  | 100.09/ 08.079 | стронция ДИ: (0,5-50,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.36 * |  | 100.09/ 08.079 | бария ДИ: (0,050-5,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.37* |  | 100.09/ 08.156 | Концентрация фосфора общего ДИ: (0,025-1000) мг/дм3 11.07.2025 | 11.07.2025 | ГОСТ 18309-2014 Метод В |
| 5.1 *** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Отбор проб и определение концентрации: азот (II) оксида (азота оксид) ДИ: (1,34-4000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды ЭкоНиП 17.08.06-001- 2022, глава 2 Проектная эксплуатационная документация | МВИ.МН 1003-2017 |
| 5.2 |  |  | азот (IV) оксида |  |  |
| *** |  |  | (азота диоксид) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2,05-1000) мг/м3 |  |  |
| 5.3 |  |  | азота оксидов в |  |  |
| *** |  |  | пересчете на азота |  |  |
|  |  |  | диоксид, мг/м3 |  |  |
| 5.4 |  |  | углерод оксида |  |  |
| *** |  |  | (окись углерода, угарный газ) ДИ: (1,25-500000) мг/м3 |  |  |
| 5.5 |  |  | серы диоксида |  |  |
| *** |  |  | (ангидрид сернистый) ДИ: (2,86-15000) мг/м3 |  |  |
| 5.6 *** |  |  | кислорода ДИ: (0,1-21) об. % | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Проектная эксплуатационная документация |  |
| 5.7 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида ДИ: (0,1-30) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды ЭкоНиП 17.08.06-001- 2022, глава 2 Проектная эксплуатационная документация | МВИ.МН 4566-2013 |
| 5.8 |  | 100.01/ | Отбор проб и |  | МВИ.МН 3829-2011 |
| ** |  | 42.000 | определение |  |  |
|  |  | 100.01/ | концентрации |  |  |
|  |  | 08.156 | аммиака |  |  |
|  |  |  | ДИ: от 0,13 мг/м3 |  |  |
| 5.9 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцирован-ная по составу пыль) ДИ: (15-20000) мг/м3 |  | МВИ.МН 4514-2012 |
| 5.10 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.052 | ДИ: (5-15 вкл.) мг/м3 |  | МВИ.МН 5988-2018 |
| 5.11 *** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 23.000 | Влажность газопылевых потоков | Фактические значения Проектная эксплуатационная документация | СТБ 17.08.05-01-2016 |
| 5.12 |  | 100.01/ | Давление |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| *** |  | 23.000 | газопылевых |  |  |
|  |  |  | потоков |  |  |
| 5.13 |  | 100.01/ | Температура |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| *** |  | 23.000 | газопылевых |  |  |
|  |  |  | потоков |  |  |
| 5.14 |  | 100.01/ | Расход газопылевых |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| *** |  | 23.000 | потоков |  |  |
| 5.15 |  | 100.01/ | Скорость газопылевых |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| *** |  | 23.000 | потоков |  |  |
| 5.16 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентраций: этилцеллозольва ДИ: (2,2- 3000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды ЭкоНиП 17.08.06-001- 2022, глава 2 Проектная эксплуатационная документация | МВИ.МН 2804-2007 |
| 5.17 |  |  | акрилонитрила |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (15-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.18 |  |  | ацетона |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (18-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.19 |  |  | бензола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (3,6-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.20 |  |  | и-бутанола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (4,7-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.21 |  |  | и-бутилацетата |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (1,2-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.22 |  |  | изопропанола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (14-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.23 |  |  | и-пентилацетата |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,4-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.24 |  |  | метанола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (44-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.25 |  |  | метилэтилкетона |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (7,2-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.26 |  |  | м-ксилола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,5-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.27 |  |  | н-бутанола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (3,3-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.28 |  |  | н-бутилацетата |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,8-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.29 |  |  | н-гексана |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (5,5-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.30 |  |  | н-октана |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,8-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.31 |  |  | н-гептана |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (2,1-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.32 |  |  | н-пентана |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (15-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.33 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентраций: о-ксилола ДИ: (0,4-3000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды ЭкоНиП 17.08.06-001- 2022, глава 2 Проектная эксплуатационная документация | МВИ.МН 2804-2007 |
| 5.34 |  |  | п-ксилола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,5-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.35 |  |  | стирола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,4-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.36 |  |  | толуола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (1,3-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.37 |  |  | трихлорэтилена |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (2,3-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.38 |  |  | этанола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (24- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.39 ** |  |  | этилацетата ДИ: (5,6-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.40 |  |  | этилбензола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,5-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.41 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации углеводородов предельных алифатического ряда С1-С10 (алканы) ДИ: (1-1000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1657-2001 |
| 5.42 ** |  | 100.01/ 42.000 | Отбор проб | МВИ.МН 1822-2016 | МВИ.МН 1822-2016 |
| 5.47 |  | 100.01/ 08.169 | Массовый выброс | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды ЭкоНиП 17.08.06-001- 2022, глава 2 Проектная эксплуатационная документация | МВИ.МН 1003-2017 П.10.3. (расчётный метод) |
| 5.48 *** |  | 100.01/ 29.061 | Геометрические размеры газохода | Фактические значения | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 6.1 *** | Выбросы от мобильных источников | 100.01/ 08.074 | Отбор проб и определение концентрации углерод оксида (СО) ДИ: (0-7) об. % | ЭкоНиП 17.08.06-001- 2022, глава 2 | МВИ.МН 5911-2017 |
| 6.2 *** |  | 100.01/ 08.074 | Отбор проб и определение концентрации углеводородов (СН) ДИ: (0-3000) млн-1 |  | МВИ.МН 5911-2017 |
| 6.3 *** |  | 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение дымности ДИ: (0,00-10,0) млн-1 |  | МВИ.МН 5911-2017 |
| 7.1 *** | Почвы (грунты) | 100.06/ 42.000 | Отбор проб | ТКП 17.03-01-2020 (33140) ТКП 17.03-02-2020 (33140) ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 п.122 | ТКП 17.03-01-2020 (33140) ТКП 17.03-02-2020 (33140) ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 п.122 |
| 7.2 |  | 100.06/ | Концентрации: | ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 п.122 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 | МВИ.МН 3369-2010 |
| * |  | 08.032 | кадмия |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,25-25) мг/кг |  |  |
| 7.3 |  | 100.06/ | марганца |  |  |
| * |  | 08.032 | ДИ: (40-2000) мг/кг |  |  |
| 7.4 |  | 100.06 | меди |  |  |
| * |  | 08.032 | ДИ: (1,5-250) мг/кг |  |  |
| 7.5 |  | 100.06/ | никеля |  |  |
| * |  | 08.032 | ДИ: (2-250) мг/кг |  |  |
| 7.6 |  | 100.06/ | свинца |  |  |
| * |  | 08.032 | ДИ: (3-500) мг/кг |  |  |
| 7.7 |  | 100.06/ | хрома |  |  |
| * |  | 08.032 | ДИ: (3-500) мг/кг |  |  |
| 7.8 |  | 100.06/ | цинка |  |  |
| * |  | 08.032 | ДИ: (10-1000) мг/кг |  |  |
| 7.9 * |  | 100.06/ 08.156 | Концентрация азота аммонийного, мг/кг | Фоновое значение ТКП 17.03-01-2020 (33140) ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 п.122, п.120 ЭкоНиП 17.03.01-001- 2021 | СТБ 17.13.05-24-2011/ ISO/TS/14256-1:2003 |
| 7.10 * | Почвы (грунты) | 100.06/ 08.169 | Водородный показатель (рН) водной вытяжки ДИ: (1-14) ед. рН | Фактические значения | СТБ 17.13.05-36-2015 |
| 7.11 |  | 100.06/ | Концентрация | ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 п.122 ЭкоНиП 17.03.01-001- 2021 | ГОСТ 26425-85 |
| * |  | 08.149 | хлоридов, мг/кг |  | Раздел 1 |
| 7.12 |  | 100.06/ | Концентрация | ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 п.122 ЭкоНиП 17.03.01-001- 2021 | ПНД Ф 16.1:2.21-98 |
| * |  | 08.155 | нефтепродуктов |  | (М 03-03-2012) |
|  |  |  | ДИ: (5-20000) мг/кг |  | изд. 2012 |
| 7.13 * |  | 100.06/ 08.052 | Массовая доля сухого вещества, % | Фактические значения | ГОСТ Р ИСО 11465-2011 |
| 7.14 * |  | 100.06/ 08.156 | Концентрация нитратов, мг/кг азота нитратов, мг/кг | ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 п.122 ЭкоНиП 17.03.01-001- 2021 | ГОСТ 26488-85 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории;

** – деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории и за ее пределами;

*** – деятельность осуществляется за пределами лаборатории.

Сокращения:

ДИ – диапазон измерений.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  | Е.В.Бережных |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) М.П. |  | (инициалы, фамилия) |