|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1323 от 22.04.1999 на бланке №____ на 27 листах редакция 04 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 11 июля  2025  года

лабораторного отдела

государственного учреждения «Лунинецкий районный центр гигиены и

эпидемиологии»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Вода питьевая централизованных систем водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | Гигиенический норматив, утвержденный постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности питьевой воды» (далее ГН-3 от 25.01.2021 №37) | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |
| 1.2* |  | 100.09/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) |  | ГОСТ 18164-72 п. 3.1 |
| 1.3* |  | 100.09/08.149 | Жесткость общая |  | ГОСТ 31954-2012 р.4 |
| 1.4* |  | 100.09/11.116 | Запах |  | ГОСТ 3351-74 р.2 |
| 1.5* |  | 100.09/11.116 | Привкус |  | ГОСТ 3351-74 р.3 |
| 1.6* |  | 100.09/12.042 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 р.4 |
| 1.7* |  | 100.09/08.156 | Концентрация алюминия |  | ГОСТ 18165-2014 р.6 |
| 1.8* |  | 100.09/08.156 | Концентрация железа (суммарно) |  | ГОСТ 4011-72 р. 2 |
| 1.9* |  | 100.09/08.156 | Концентрация марганца |  | ГОСТ 4974-2014 п.6.5 |
| 1.10* |  | 100.09/08.156 | Концентрация меди (суммарно) |  | ГОСТ 4388-72 р.2 |
| 1.11* |  | 100.09/08.156 | Концентрация мышьяка (суммарно) |  | ГОСТ 4152-89 |

| 1.12* | Вода питьевая централизованных систем водоснабжения | 100.09/08.156 | Концентрация нитратов | ГН-3 от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 33045-2014 р.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.13* |  | 100.09/08.156 | Концентрация нитрит-ионов |  | ГОСТ 33045-2014 р.6 |
| 1.14* |  | 100.09/08.156 | Концентрация аммиака и ионов аммония |  | ГОСТ 33045-2014 р.5 |
| 1.15* |  | 100.09/08.150 | Концентрация сульфатов |  | ГОСТ 31940-2013 р.6 |
| 1.16* |  | 100.09/08.149 | Концентрация Хлоридов |  | ГОСТ 4245-72 р.2,3 |
| 1.17* |  | 100.09/08.149 | Концентрация хлора остаточного свободного |  | ГОСТ 18190-72 р.3 |
| 1.18*** |  | 100.09/ 42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 31942-2012 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |
| 1.19* |  | 100.09/ 01.086 | Общее микробное число |  | ГОСТ 34786-2021 п.7.1 |
| 1.20* |  | 100.09/ 01.086 | Общие колифор-мные бактерии |  | ГОСТ 34786-2021 п.9.1 |
| 1.21* |  | 100.09/ 01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | ГОСТ 34786-2021 п.9.3 |
| 1.22* |  | 100.09/ 01.086 | Патогенные энтеробактерии |  | СТБ ISO 19250-2016 |
| 1.23* |  | 100.09/ 01.086 | Колифаги |  | МУК РБ 11-10-1-2002 п.8.5 |
| 1.24* |  | 100.09/ 01.086 | Споры сульфитредуцирующих клостридий |  | ГОСТ ISO 6461-2-2023 |
| 1.25** |  | 100.09/ 42.000 100.09/ 07.096 | Отбор проб и определение: цист лямблий, ооцист криптоспоридий |  | Инструкция по применению №057-0606 п.5 |
| 1.26* |  | 100.09/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 р.5 |
| 1.27* |  | 100.09/08.149 | Перманганатная окисляемость |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 1.28* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН) |  | СТБ 10523-2009 ГОСТ ISO 10523-2017 |
| 2.1*** | Вода питьевая, расфасованная в емкости | 11.07/42.000 | Отбор образцов | Гигиенический норматив, утвержденный постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» (далее ГН-24 от 25.01.2021 №37). ТНПА и другая документация | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 23268.0-91 |
| 2.2* |  | 11.07/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) |  | ГОСТ 18164-72 п. 3.1 |
| 2.3* |  | 11.07/08.149 | Жесткость общая |  | ГОСТ 31954-2012 р.4 |
| 2.4* |  | 11.07/11.116 | Запах |  | ГОСТ 3351-74 р.2 |
| 2.5* |  | 11.07/11.116 | Привкус |  | ГОСТ 3351-74 р.3 |
| 2.6* |  | 11.07/12.042 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 р.4 |
| 2.7* |  | 11.07/08.156 | Концентрация алюминия |  | ГОСТ 18165-2014 р.6 |
| 2.8* |  | 11.07/08.156 | Концентрация железа (суммарно) |  | ГОСТ 4011-72 р. 2 |
| 2.9* |  | 11.07/08.156 | Концентрация марганца |  | ГОСТ 4974-2014 п.6.5 |
| 2.10* |  | 11.07/08.156 | Концентрация меди (суммарно) |  | ГОСТ 4388-72 р.2 |
| 2.11* |  | 11.07/08.156 | Концентрация мышьяка (суммарно) |  | ГОСТ 4152-89 |
| 2.12* |  | 11.07/08.156 | Концентрация нитратов |  | ГОСТ 33045-2014 р.9 |
| 2.13* |  | 11.07/08.156 | Концентрация нитрит-ионов |  | ГОСТ 33045-2014 р.6 |
| 2.14* |  | 11.07/08.156 | Концентрация аммиака и ионов аммония |  | ГОСТ 33045-2014 р.5 |
| 2.15* |  | 11.07/08.150 | Концентрация сульфатов |  | ГОСТ 31940-2013 р.6 |
| 2.16* |  | 11.07/08.149 | Концентрация хлоридов |  | ГОСТ 4245-72 р.2,3 |
| 2.17*** |  | 11.07/ 42.000 | Отбор образцов |  | ГОСТ 31904-2012 |
| 2.18* |  | 11.07/ 01.086 | Общее микробное число при t 37 0С |  | ГОСТ 34786-2021 п.7.1 |
| 2.19* |  | 11.07/ 01.086 | Общее микробное число при t-22 0С |  | ГОСТ 34786-2021 п.7.1 |
| 2.20* |  | 11.07/ 01.086 | Общие колиформ-ные бактерии |  | ГОСТ 34786-2021 п.9.1 |
| 2.21* |  | 11.07/ 01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | ГОСТ 34786-2021 п.9.3 |
| 2.22* |  | 11.07/ 01.086 | Споры сульфитредуцирующих клостридий |  | ГОСТ ISO 6461-2-2023 |
| 2.23* |  | 11.07/ 01.086 | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ 34786-2021 п.11.1 |
| 2.24* |  | 11.07/ 01.086 | Колифаги |  | МУК РБ 11-10-1-2002 п.8.5 |
| 2.25** |  | 11.07/ 42.000 11.07/ 07.096 | Отбор образцов и определение: ооцисты криптоспоридий, цисты лямблий, яйца гельминтов |  | Инструкция по применению № 057-0606, р. 5 |
| 2.26* | Вода питьевая, расфасованная в емкости | 11.07/08.156 | Мутность | ГН-24 от 25.01.2021 №37. ТНПА и другая документация | ГОСТ 3351-74 р.5 |
| 2.27* |  | 11.07/08.149 | Перманганатная окисляемость |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 3.1*** | Вода питьевая источников нецентрализованного водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГН-3 от 25.01.2021 №37. | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 |
| 3.2* |  | 100.09/11.116 | Запах |  | ГОСТ 3351-74 р.2 |
| 3.3* |  | 100.09/12.042 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 р.4 |
| 3.4* |  | 100.09/08.149 | Жесткость общая |  | ГОСТ 31954-2012 |
| 3.5* |  | 100.09/08.156 | Концентрация нитратов |  | ГОСТ 33045-2014 р.9 |
| 3.6* |  | 100.09/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) |  | ГОСТ 18164-72 п. 3.1 |
| 3.7* |  | 100.09/08.150 | Концентрация сульфатов |  | ГОСТ 31940-2013 р.6 |
| 3.8* |  | 100.09/08.149 | Концентрация хлоридов |  | ГОСТ 4245-72 р.2, 3 |
| 3.9*** |  | 100.09/ 42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 31942-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31861-2012 |
| 3.10* |  | 100.09/ 01.086 | ОМЧ |  | ГОСТ 34786-2021 п.7.1 |
| 3.11* |  | 100.09/ 01.086 | Общие колиформ-ные бактерии |  | ГОСТ 34786-2021 п.9.1 |
| 3.12* |  | 100.09/ 01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | ГОСТ 34786-2021 п.9.3 |
| 3.13* |  | 100.09/ 01.086 | Патогенные энтеробактерии |  | СТБ ISO 19250-2016 |
| 3.15* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН) |  | СТБ 10523-2009 ГОСТ ISO 10523-2017 |
| 3.16* |  | 100.09/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 р.5 |
| 3.17* |  | 100.09/08.149 | Перманганатная окисляемость |  | СТБ ISO 8467-2009 |

| 4.1*** | Вода плавательных бассейнов | 100.09/42.000 | Отбор проб | Гигиенический норматив, утвержденный постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна» (далее ГН-2 от 25.01.2021 №37). СанНиП, утвержденные Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 16.05.2022 №44 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2* |  | 100.09/11.116 | Запах |  | ГОСТ 3351-74 р.2 |
| 4.3* |  | 100.09/12.042 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 р.4 |
| 4.4* |  | 100.09/08.156 | Концентрация аммонийных ионов |  | ГОСТ 33045-2014 р.5 |
| 4.5* |  | 100.09/08.149 | Концентрация остаточного хлора свободного |  | ГОСТ 18190-72 р.3 |
| 4.6* |  | 100.09/08.149 | Концентрация хлоридов |  | ГОСТ 4245-72 р.2,3 |
| 4.7*** |  | 100.09/42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 31942-2012 |
| 4.8* |  | 100.09/01.086 | Возбудители инфекционных заболеваний |  | СТБ ISO 19250-2016 |
| 4.9* |  | 100.09/01.086 | Колифаги |  | Инструкция №070-0210 п.34 |
| 4.10* |  | 100.09/01.086 | Общие колиформ-ные бактерии |  | ГОСТ 34786-2021 п.9.1 |
| 4.11* |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | ГОСТ 34786-2021 п.9.3 |
| 4.12* |  | 100.09/01.086 | Лецитиназоположительные стафилококки |  | Инструкция № 070-0210 п.37 |
| 4.13* |  | 100.09/01.086 | Ps.aeruginosa |  | ГОСТ 34786-2021 п.11.1 |
| 4.14** |  | 100.09/42.000 100.09/07.096 | Отбор проб и определение: яиц и личинок гельминтов, цист лямблий |  | Инструкция по применению № 057-0606, р. 5 |
| 4.15* |  | 100.09/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 р.5 |
| 5.1*** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | СанПиН 2.1.2.12-33-2005, утв. Постановлением МЗ РБ 28.11.2005 №198 СанПиН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 05.12.2016 №122. ГН-2 от 25.01.2021 №37. | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 17.1.5.05-85 |
| 5.2* |  | 100.03/11.116 | Запах |  | ГОСТ 3351-74 |
| 5.3* |  | 100.03/12.042 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 р.4 |
| 5.4* |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель (рН) Диапазон измерений: (от 2 до 12единиц рН) |  | СТБ 10523-2009 ГОСТ ISO 10523-2017 |
| 5.5* |  | 100.03/08.156 | Концентрация нитрит-ионов Диапазон измерений: (0,003 - 0,3) мг /дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 р. 6 СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 5.6* |  | 100.03/08.156 | Концентрация аммиака и ионов аммония Диапазон измерений: (0,1 - 3,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 р.5 |

| 5.7* | Поверхностные воды | 100.03/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) Диапазон измерений: (0 - 6,0) мг О2/л | СанПиН 2.1.2.12-33-2005, утв. Постановлением МЗ РБ 28.11.2005 №198 СанПиН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 05.12.2016 №122. ГН-2 от 25.01.2021 №37. | СТБ 17.13.05-23/2011 ISO 5815-2:2003 СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.8* |  | 100.03/08.149 | Растворенный кислород Диапазон измерений: св. 0,05 мг О2/л |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |
| 5.9* |  | 100.03/08.052 | Концентрация взвешенных веществ Диапазон измерений: от 3,0 мг/дм3 |  | МВИ. МН 4362-2012 |
| 5.10* |  | 100.03/08.150 | Концентрация сульфатов Диапазон измерений: (10 - 2500) мг/дм3 |  | ГОСТ 31940-2012, р.6 СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 5.11* |  | 100.03/08.052 | Минерализация воды Диапазон измерений: (50 – 50000) мг/дм3 |  | МВИ. МН 4218-2012 |
| 5.12* |  | 100.03/08.149 | Концентрация хлоридов Диапазон измерений: (10 - 250) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 5.13*** |  | 100.03/42.000 | Отбор образцов | СанПиН 2.1.2.12-33-2005, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 28.11.2005 №198 | ТКП 17.13.16-2014 |
| 5.14* |  | 100.03/04.125 | Объемная активность радионуклида цезий- 137 |  | МВИ. МН 5132-2015 |
| 5.15*** |  | 100.03/ 42.000 | Отбор проб | СанПиН 2.1.2.12-33-2005, утв. Постановлением МЗ РБ 28.11.2005 №198 СанПиН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 05.12.2016 №122 ГН-2 от 25.01.2021 №37. | ГОСТ 31942-2012 Инструкция по применению №037-0409 |
| 5.17* |  | 100.03/ 01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | ГОСТ 34786-2021 п.9.3 |
| 5.18* |  | 100.03/ 01.086 | Общие колиформ-ные бактерии |  | ГОСТ 34786-2021 п.9.1 |
| 5.19* |  | 100.03/ 01.086 | Колифаги |  | Инструкция по применению №037-0409 р. 17 |
| 5.20* |  | 100.03/ 01.086 | Возбудители ки-шечных инфекций бактериальной этиологии |  | СТБ ISO 19250-2016 |
| 5.21* |  | 100.03/ 01.086 | E. coli |  | Инструкция по применению №037-0409 р. 22 |

| 5.22** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 100.03/07.096 | Отбор проб и определение:яиц и личинок гельминтов,цист лямблий, жизнеспособных яиц гельминтов, онкосферы тениид и жизнеспособных цист патогенных кишечных ппростейших | СанПиН 2.1.2.12-33-2005, утв. Постановлением МЗ РБ 28.11.2005 №198 СанПиН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 05.12.2016 №122 ГН-2 от 25.01.2021 №37. | Инструкция по применению №037-0409 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.23* |  | 100.03/01.086 | Возбудитель холеры | СанПиН, уивержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 05.03.2024 № 43 | Инструкция №1.2.11-17-8-2004 |  |
| 6.1*** | Пищевые продукты | 10.89/42.000 | Отбор образцов | СанНиП, ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21.06.2013 № 52. Гигиенический норматив, утвержденный постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37«Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» (далее ГН-23 от 25.01.2021 №37). ТНПА и другая документация | СТБ 1036-97 |  |
| 7.1*** | Хлеб, хлебобулочные изделия | 10.61/42.000 10.71/42.000 10.72/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 2077-84 СТБ 639-95 СТБ 703-2003 СТБ 1007-96 СТБ 1009-96 СТБ 2160-2011 СТБ 1045-97 ТНПА и другая документация | СТБ 2160-2011 |  |
| 7.2* |  | 10.61/08.037 10.71/08.037 10.72/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5668-22 р.10 |  |
| 7.4* |  | 10.61/08.149 10.71/08.149 10.72/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 5670-96 |  |
| 7.5* |  | 10.61/08.052 10.71/08.052 10.71/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 21094-2022 р.7 |  |
| 7.6*** | Мукомольно-крупяные и хлебо-булочные изделия Мукомольно-крупяные и хлебо-булочные изделия | 10.61/42.000 10.71/42.000 10.72/42.000 10.73/42.000 | Отбор образцов | СанНиП, ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21.06.2013 № 52. ГН-23 от 25.01.2021 №37. ТНПА и другая документация | ГОСТ 31904-2012 |  |
| 7.7* |  | 10.61/01.086 10.71/01.086 10.72/01.086 10.73/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 7.8* |  | 10.61/01.086 10.71/01.086 10.72/01.086 10.73/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |  |
| 7.9* |  | 10.61/01.086 10.71/01.086 10.72/01.086 10.73/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |  |
| 7.10* | Мукомольно-крупяные и хлебо-булочные изделия | 10.61/01.086 10.71/01.086 10.72/01.086 10.73/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | СанНиП, ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21.06.2013 № 52. ГН-23 от 25.01.2021 №37. ТНПА и другая документация | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 31659-2024 |  |
| 7.11* |  | 10.61/01.086 10.71/01.086 10.72/01.086 10.73/01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 7.12* |  | 10.61/01.086 10.71/01.086 10.72/01.086 10.73/01.086 | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |  |
| 7.13* |  | 10.61/01.086 10.71/01.086 10.72/01.086 10.73/01.086 | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |  |
| 8.1*** | Молоко сырое и молочные продукты | 01.41/42.000 10.51/42.000 10.52/42.000 10.89/42.000 | Отбор образцов | СТБ 315-2017 СТБ 736-2017 СТБ 970-2017 СТБ 1598-2006 СТБ 1746-2017 СТБ 1890-2017 СТБ 2206-2017 ТНПА и другая документация | ГОСТ 13928-84 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 |  |
| 8.2* |  | 01.41/08.037 10.51/08.037 10.52/08.037 10.89/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 р. 2 |  |
| 8.3* |  | 01.41/08.149 10.51/08.149 10.52/08.149 10.89/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 р.3 |  |
| 8.4* |  | 01.41/08.052 10.51/08.052 10.52/08.052 10.89/08.052 | Массовая доля влаги и сухих веществ |  | ГОСТ 3626-73 рр.2, 6, 7, 8 |  |
| 8.5*** |  | 01.41/42.000 10.51/42.000 10.52/42.000 10.89/42.000 | Отбор образцов | СанНиП, ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21.06.2013 № 52. ГН-23 от 25.01.2021 №37. ТНПА и другая документация СанНиП, ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21.06.2013 № 52. ГН-23 от 25.01.2021 №37. ТНПА и другая документация | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 |  |
| 8.6* |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 10.89/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 32901-2014, п.8.4 ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 8.7* |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 31659-2024 |  |
| 8.9* | Молоко сырое и молочные продукты Молоко сырое и молочные продукты | 01.41/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 10.89/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 32901-2014, п.8.5 |  |
| 8.10* |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 10.89/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 30347-2016 |  |
| 8.11* |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 10.89/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 |  |
| 8.12* |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 10.89/01.086 | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 33566-2015 |  |
| 8.13* | Молоко сырое и молочные продукты | 10.51/ 01.086 | Промышленная стерильность | СанНиП, ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21.06.2013 № 52. ГН-23 от 25.01.2021 №37. ТНПА и другая документация | ГОСТ 30425-97 |  |
| 9.1*** | Мясо и мясные продукты | 10.11/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 10.89/42.000 | Отбор образцов | СТБ 335-2024 СТБ 1020-2008 СТБ 1060-97 СТБ 295-2008 СТБ 742-2009 СТБ 126-2016 СТБ 196-2016 СТБ 1996-2016 ГОСТ 31790-2012 ГОСТ 31785-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9792-73 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 |  |
| 9.2* |  | 10.11/08.052 10.12/08.052 10.13/08.052 10.89/08.052 | Содержание влаги |  | ГОСТ 9793-2016 |  |
| 9.3* |  | 10.11/08.149 10.12/08.149 10.13/08.149 10.89/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 9957-2015 р.7 |  |
| 9.4* |  | 10.11/08.156 10.12/08.156 10.13/08.156 10.89/08.156 | Массовая доля нитрита натрия |  | ГОСТ 8558.1-2015 р.8 |  |
| 9.5*** | Мясо (в т.ч. полуфабрикаты) парное, охлажденное, подмороженное, замороженное, субпродукты убойных животных; птица (в т.ч. полуфабрикаты) охлажденные, замороженные | 10.11/ 42.000 10.12/ 42.000 | Отбор образцов | СанНиП, ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21.06.2013 № 52. ГН-23 от 25.01.2021 №37. ТНПА и другая документация | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 4288-76 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 ГОСТ 31467-2012 |  |
| 9.6* |  | 10.11/ 01.086 10.12/ 01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 9.7* |  | 10.11/ 01.086 10.12/ 01.086 | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |  |
| 9.8* |  | 10.11/ 01.086 10.12/ 01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 31659-2024 |  |
| 9.9* |  | 10.11/ 01.086 10.12/ 01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |  |
| 9.10* |  | 10.11/ 01.086 10.12/ 01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 |  |
| 9.11* |  | 10.11/ 01.086 10.12/ 01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |  |
| 9.12* |  | 10.11/ 01.086 10.12/ 01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 9.13* |  | 10.11/ 01.086 10.12/ 01.086 | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 ГОСТ 4288-76 п.2.11.7 |  |
| 10.1*** | Рыба и продукты, вырабатываемые из рыбы | 03.00/42.000 10.20/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 1551-93 ГОСТ 7448-2021 ГОСТ 9862-90 ГОСТ 11482-96 ГОСТ 32366-2013 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31339-2006 |  |
| 10.2* |  | 03.00/08.052 10.20/08.052 | Массовая доля воды |  | ГОСТ 7636-85 пп.3.3.1, 3.3.2. |  |
| 10.3* |  | 03.00/08.149 10.20/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 7636-85 п.3.5.1 |  |
| 10.4*** | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/42.000 10.20/42.000 10.86/42.000 10.89/42.000 | Отбор образцов | СанНиП, ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21.06.2013 № 52. ГН-23 от 25.01.2021 №37. ТНПА и другая документация СанНиП, ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21.06.2013 № 52. ГН-23 от 25.01.2021 №37. ТНПА и другая документация | ГОСТ 31339-2006 ГОСТ 31904-2012 |  |
| 10.5* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 10.86/01.086 10.89/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 10.6* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 10.86/01.086 10.89/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |  |
| 10.7* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 10.86/01.086 10.89/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |  |
| 10.8* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 10.86/01.086 10.89/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |  |
| 10.9* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 10.86/01.086 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 31659-2024 |  |
| 10.10* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 10.86/01.086 10.89/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 |  |
| 10.11* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 10.86/01.086 10.89/01.086 | Энтерококки |  | ГОСТ 28566-90 |  |
| 10.12* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 10.86/01.086 10.89/01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 10.13* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 10.86/01.086 10.89/01.086 | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |  |
| 10.14* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 10.86/01.086 10.89/01.086 | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |  |
| 11.1*** | Кондитерские изделия | 10.71/42.000 10.72/42.000 | Отбор образцов | СТБ 549-94 СТБ 927-2008 СТБ 934-93 ГОСТ 24901-2023 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5904-2019 СТБ 2397-2015 |  |
| 11.2* |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 | Массовая доля влаги, сухих веществ |  | ГОСТ 5900-2014 р.7, р.8 |  |
| 11.3* |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 | Массовая доля сахара |  | ГОСТ 5903-89 р.5 |  |
| 11.4*** | Кондитерские изделия | 10.71/42.000 10.72/42.000 10.82/42.000 | Отбор образцов | СанНиП, ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21.06.2013 № 52. ГН-23 от 25.01.2021 №37. ТНПА и другая документация | ГОСТ 32751-2014 ГОСТ 31904-2012 |  |
| 11.5* |  | 10.71/01.086 10.72/01.086 10.82/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 11.6* |  | 10.71/01.086 10.72/01.086 10.82/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |  |
| 11.7* |  | 10.71/01.086 10.72/01.086 10.82/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |  |
| 11.8* |  | 10.71/01.086 10.72/01.086 10.82/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 31659-2024 |  |
| 11.9* |  | 10.71/01.086 10.72/01.086 10.82/01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 12.1*** | Напитки | 11.05/42.000 11.07/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 6687.0-86 | ГОСТ 6687.0-86 |  |
| 12.2*** |  | 01.27/42.000 11.05/42.000 11.07/42.000 | Отбор образцов | СанНиП, ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21.06.2013 № 52. ГН-23 от 25.01.2021 №37. ТНПА и другая документация СанНиП, ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21.06.2013 № 52. ГН-23 от 25.01.2021 №37. ТНПА и другая документация | ГОСТ 31904-2012 |  |
| 12.3* |  | 01.27/01.086 11.05/01.086 11.07/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 30712-2001 п.6.1 ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 12.4* |  | 01.27/01.086 11.05/01.086 11.07/01.086 | БГКП(колиформы) |  | ГОСТ 30712-2001 п. 6.3 ГОСТ 31747-2012 |  |
| 12.5* |  | 01.27/01.086 11.05/01.086 11.07/01.086 | Pseudomonas aeruginosa |  | Инструкция по применению № 072-0210 п. 13 |  |
| 12.6* | Напитки | 01.27/01.086 11.05/01.086 11.07/01.086 | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 30712-2001 п.6.4 ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 12.7* |  | 01.27/01.086 11.05/01.086 11.07/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 31659-2024 |  |
| 13.1*** | Плодоовощная продукция | 01.13/42.000 10.31/42.000 | Отбор образцов | СанНиП, ГН, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь 21.06.2013 № 52. ГН-23 от 25.01.2021 №37. ТНПА и другая документация | СТБ 1036-97 |  |
| 13.2* |  | 01.13/08.169 10.31/08.169 | Массовая доля нитратов |  | МУ по определению нитратов и нитритов в продукции растениеводства №5048-89, р.2 ГОСТ 34570-2019 |  |
| 13.3** | Плодоовощная продукция: овощи, фрукты, грибы, ягоды | 01.13/ 42.000 01.13/ 07.096 01.21/ 42.000 01.21/ 07.096 01.24/ 42.000 01.24/ 07.096 01.25/ 42.000 01.25/ 07.096 10.39/ 42.000 10.39/ 07.096 | Отбор образцов и определение: возбудителей паразитарных заболеваний, яиц и личинок гельминтов; цист патогенных кишечных простейших |  | ГОСТ 35057-2024 |  |
| 14.1*** | Продукты переработки плодов, овощей, консервы мясные и мясорастительные | 10.11/42.000 10.31/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 | Отбор образцов | СТБ 962-95 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26313-2014 |  |
| 14.2*** | Консервы | 10.11/42.000 10.12/42.000 10.20/42.000 10.31/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 10.86/42.000 10.89/42.000 | Отбор образцов | СанНиП, ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21.06.2013 № 52. ГН-23 от 25.01.2021 №37. ТНПА и другая документация СанНиП, ГН, утв.Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21.06.2013 № 52. ГН-23 от 25.01.2021 №37. ТНПА и другая документация | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 30425-97 |  |
| 14.3* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.20/01.086 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.86/01.086 10.89/01.086 | Промышленная стерильность |  |  |  |
| 14.4* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.20/01.086 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.86/01.086 10.89/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 14.5* | Консервы Консервы | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.20/01.086 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.86/01.086 10.89/01.086 | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |  |
| 14.6* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.20/01.086 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.86/01.086 10.89/01.086 | Cl. рerfringens Мезофильные клостридии |  | ГОСТ 10444.9-88 ГОСТ 29185-2014 |  |
| 14.7* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.20/01.086 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.86/01.086 10.89/01.086 | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 14.8* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.20/01.086 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.86/01.086 10.89/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |  |
| 14.9* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.20/01.086 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.86/01.086 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) | СанНиП, ГН, утв.Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21.06.2013 № 52. ГН-23 от 25.01.2021 №37. ТНПА и другая документация | ГОСТ 31747-2012 |  |
| 15.1*** | Готовые блюда, кулинарные изделия, полуфабрикаты | 10.85/42.000 | Отбор образцов | СанНиП, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 20.11.2012 № 180, в редакции от 16.11.2015 №111. МУ по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании, утв. Постановлением Минторга и Минздрава Республики Беларусь 21.04.2001 № 18/29 | ГОСТ 4288-76 ГОСТ 7047-55 р.1 Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании, утв. Постановлением Минторга и Минздрава Республики Беларусь 21.04.2001 № 18/29 п.3.1, п.3.2 |  |
| 15.2* |  | 10.85/08.052 | Массовая доля сухих веществ |  | МУ, утв. Постановлением Минторга и Минздрава Республики Беларусь 21.04.2001 № 18/29 п.5.1.2 АМИ.БР 0023-2022 |  |
| 15.3* |  | 10.85/08.037 | Массовая доля жира |  | МУ по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании, утв. Постановлением Минторга и Минздрава Республики Беларусь 21.04.2001 №18/29 п.5.2.5 |  |
| 15.4* | Готовые блюда, кулинарные изделия, полуфабрикаты | 10.85/08.149 | Содержание аскорбиновой кислоты (витамин «С») | СанНиП, ГН, утв.Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21.06.2013 № 52. ГН-23 от 25.01.2021 №37. ТНПА и другая документация | ГОСТ 7047-55 п.III |  |
| 15.6*** |  | 10.85/42.000 | Отбор образцов |  | ГОСТ 31904-2012 |  |
| 15.7* |  | 10.85/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 15.8* |  | 10.85/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |  |
| 15.9* |  | 10.85/01.086 | E. сoli |  | ГОСТ 30726-2001 |  |
| 15.10* |  | 10.85/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |  |
| 15.11* |  | 10.85/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 |  |
| 15.12* |  | 10.85/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 31659-2024 |  |
| 15.13* |  | 10.85/01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 15.14* |  | 10.85/01.086 | Энтерококки | СанНиП, ГН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21.06.2013 № 52. ГН-23 от 25.01.2021 №37. ТНПА и другая документация | ГОСТ 28566-90 |  |
| 15.15* |  | 10.85/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |  |
| 15.16* |  | 10.85/01.086 | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |  |
| 15.17* |  | 10.85/01.086 | Иерсинии |  | Инструкция по применению № 076-0210 |  |
| 16.1*** | Кремовые изделия | 10.71/42.000 | Отбор образцов | СТБ 927-2008 СТБ 961-2005 ТНПА и другая документация | СТБ 961-2005 ГОСТ 5904-2019 |  |
| 16.2* |  | 10.71/08.052 | Массовая доля влаги, сухих веществ |  | ГОСТ 5900-2014 рр.7, 8 СТБ 961-2005 |  |
| 16.4* |  | 10.71/08.149 | Массовая доля сахара |  | ГОСТ 5903-89 р.5 СТБ 961-2005 |  |
| 17.1*** | Соль поваренная | 08.93/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 13830-97 СанНиП, ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21.06.2013 № 52. ГН-23 от 25.01.2021 №37. ТНПА и другая документация | ГОСТ 13685-84 р.1 ГОСТ 33770-2016 |  |
| 17.2* |  | 08.93/08.149 | Массовая доля йода |  | СТБ ГОСТ Р 51575-2004 п.4.1, п.4.2 |  |
| 18.1*** | Майонез | 10.89/42.000 | Отбор образцов | СТБ 2286-2012 ГОСТ 31761-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31762-2012 п.4.1 |  |
| 18.2* |  | 10.89/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 31762-2012 п.4.4 |  |
| 18.3* |  | 10.89/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 31762-2012, п.4.8 |  |
| 18.4* |  | 10.89/08.149 | Кислотность про-дукта в пересчете на уксусную или лимонную кислоты |  | ГОСТ 31762-2012 п.4.13 |  |
| 19.1*** | Масла растительные | 10.41/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 1129-93 СТБ 1939-2009 ТНПА и другая документация | СТБ 1939-2009 |  |
| 19.2*** | Масло сливочное. Масличное сырье и жировые продукты | 10.51/42.000 10.41/42.000 10.42/42.000 10.89/42.000 | Отбор образцов | СанНиП, ГН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21.06.2013 № 52. ГН-23 от 25.01.2021 №37. ТНПА и другая документация | ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 31904-2012 |  |
| 19.3* |  | 10.41/01.086 10.42/01.086 10.89/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 32901-2014 п.8.4 ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 19.4* |  | 10.41/01.086 10.42/01.086 10.89/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 32901-2014 п.8.5 ГОСТ 31747-2012 |  |
| 19.5* |  | 10.41/01.086 10.42/01.086 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 31659-2024 |  |
| 19.6* |  | 10.41/01.086 10.42/01.086 10.89/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 30347-2016 ГОСТ 31746-2012 |  |
| 19.7* |  | 10.41/01.086 10.42/01.086 10.89/01.086 | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 33566-2015 |  |
| 19.8* |  | 10.41/01.086 10.42/01.086 10.89/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 |  |
| 20.1*** | Маргарины, жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные, заменители, спреды | 10.42/42.00 | Отбор образцов | СТБ 1889-2008 СТБ 2016-2009 ТНПА и другая документация | СТБ 1889-2008 п.5.1. |  |
| 21.1*** | Сырье, пищевые продукты, питьевая вода | 100.09/42.000 01.11/42.000 01.13/42.000 01.21/42.000 01.26/42.000 01.41/42.000 03.00/42.000 10.11/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 10.14/42.000 10.31/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 10.42/42.000 10.41/42.000 10.51/42.000 10.61/42.000 10.62/42.000 10.71/42.000 10.72/42.000 10.73/42.000 10.81/42.000 10.82/42.000 10.83/42.000 10.84/42.000 10.85/42.000 10.89/42.000 | Отбор образцов | ГН 10-117-99 (РДУ-99) Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 (в редакции постановления Совета Министров РБ 29.11.2022 №829) далее ГН от 25.01.2021 № 37 (с изм. от 29.11.2022) ТНПА и другая документация | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |  |
| 21.2* | Сырье, пищевые продукты, питьевая вода | 100.09/04.125 01.11/04.125 01.13/04.125 01.21/04.125 01.26/04.125 01.41/04.125 03.00/04.125 10.11/04.125 10.12/04.125 10.13/04.125 10.14/04.125 10.31/04.125 10.32/04.125 10.39/04.125 10.42/04.125 01.41/04.125 10.51/04.125 10.61/04.125 10.62/04.125 10.71/04.125 10.72/04.125 10.73/04.125 10.81/04.125 10.82/04.125 10.83/04.125 10.84/04.125 10.85/04.125 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезий- 137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ГН от 25.01.2021 №37 (с изм. от 29.11.2022) ТНПА и другая документация | МВИ. МН 5132-2015 ГОСТ 32161-2013 |  |
| 22.1*** | Корма | 10.91/42.000 | Отбор образцов | Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. зам. министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 03.08.1999 (РДУ 99) | СТБ 1056-2016 |  |
| 22.2* |  | 10.91/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий- 137 |  | МВИ. МН 5132-2015 ГОСТ 32161-2013 |  |
| 23.1*** | Продукция и сырье лесного хозяйства: древесина, древесные материалы и прочая непищевая продукция лесного хозяйства | 02.30/42.000 | Отбор образцов | ТКП 251-2010 | ТКП 251-2010 |  |
| 23.2* |  | 02.30/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий- 137 | ГН от 25.01.2021 №37 (с изм. от 29.11.2022) | МВИ. МН 5132-2015 |  |
| 24.1*** | Лекарственное сырье | 01.28/42.000 | Отбор образцов | ТКП 251-2010 | ТКП 251-2010 |  |
| 24.2* |  | 01.28/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий- 137 | ГН от 25.01.2021 №37 (с изм. от 29.11.2022) | МВИ. МН 5132-2015 |  |
| 25.1*** | Рабочие места в производственных и служебных помещениях: -постоянного пребывания; -временного пребывания Территория объектов народного хозяйства и остальные открытые территории населенных пунктов | 100.11/04.056 | Мощность дозы | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. председателем Комитета по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС 02.08.2004 СанПиН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 28.12.2012 №213 ТНПА и другая документация | ТКП 113-2007 МВИ. МН 1906-2020 |  |
| 25.2*** | Рабочие места | 100.12/35.065 | Температура воздуха | ГОСТ 12.1.005-88 Гигиенический норматив, утвержденный постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах» (далее ГН-9 от 25.01.2021 №37). | ГОСТ 12.1.005-88 р.2 МВИ.ГМ 1860-2020 |  |
| 25.3*** |  | 100.12/35.060 | Относительная влажность воздуха |  | ГОСТ 12.1.005-88 р.2 МВИ.ГМ 1860-2020 |  |
| 25.4*** |  | 100.12/35.063 | Освещенность | Гигиенический норматив, утвержденный постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37«Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий» (далее ГН-15 от 25.01.2021 №37). | ГОСТ 24940-2016 |  |
| 25.5** |  | 100.12/35.070 | Скорость движения воздуха | ГН-9 от 25.01.2021 №37. | ГОСТ 12.1.005-88 р. 2 МВИ.ГМ 1860-2020 |  |
| 25.6** | Рабочие места Рабочие места | 100.12/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосаз частот, дБ; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука, дБА | ГОСТ 12.1.003-83. Гигиенический норматив, утвержденный постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека» (далее ГН-11 от 25.01.2021 №37). | ГОСТ 12.1.050-86 ГОСТ 26918-86 |  |
| 25.7** |  | 100.12/35.059 | Общая вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорений, измеряяемые в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ | ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 31319-2006 Гигиенический норматив, утвержденный постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека» (далее ГН-13 от 25.01.2021 №37). | ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 31319-2006 ГОСТ 31248-2004 ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 ГОСТ 31317.2-2006 ч.2 |  |
| 25.8** | Рабочие места | 100.12/35.059 | Локальная вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорений, измеряяемые в октавных или третьоктав-ных полосах частот, дБ; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ | ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 31319-2006 ГН-13 от 25.01.2021 №37. ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 31192.2-2005 |  |
| 26.1*** | Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки | 100.11/35.065 | Температура воздуха | ГОСТ 30494-2011 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30494-2011 |  |
| 26.2*** |  | 100.11/35.060 | Относительная влажность воздуха |  | ГОСТ 30494-2011 |  |
| 26.3*** |  | 100.11/35.063 | Освещенность | ГН-15 от 25.01.2021 №37. ТНПА и другая документация | ГОСТ 24940-2016 |  |
| 26.4** |  | 100.11/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосаз частот, дБ; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука, дБА | ГОСТ 12.1.003-83 ГН-11 от 25.01.2021 №37. ТНПА и другая документация | ГОСТ 23337-2014 |  |
| 26.5** | Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки | 100.11/35.059 | Вибрация общая: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброус-корений, измеряя-яемые в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; - логарифмические уровни корректиро-ванных по частоте значений виброус-корений, дБ; - эквивалентные по энергии логариф-мические уровни корректированных по частоте значе-ний виброускоре-ний, дБ | ГН-13 от 25.01.2021 №37. ТНПА и другая доку-ментация | ГОСТ 31191.1-2004 |  |
| 27.1*** | Изделия медицинского назначения (медицинский инструментарий, перевязочный материал, перчатки и др. изделия) | 32.50/42.000 21.10/42.000 | Отбор образцов | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 |  |
| 27.2* |  | 32.50/01.086 21.10/01.086 | Стерильность |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 п.21 |  |
| 28.1*** | Воздух | 100.10/42.000 | Отбор проб | ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 15.07.2017 №73 Гигиенический норматив, утвержденный постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 «Гигиенические и санитарно-микробиологические показатели безопасности воздушной среды помещений организаций, занимающихся оказанием медицинской помощи. Пока-затели безопасности наземных гало- и спелеоклиматических камер» (далее ГН-5 от 25.01.2021 №37). Инструкция 4.2.10-22-1-2006. ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 13.10.2016 №109. Инструкция по микробиологическому контролю быстрозмороженной плодоовощ-ной продукции (утв. Госагропромом СССР 24.06.1986) | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, п.8-9 Инструкция №007-0514 от 02.06.2014 Инструкция (утв. Госагропромом СССР 24.06.1986) АМИ.МН.0022-2021 |  |
| 28.2* |  | 100.10/01.086 | Общее количество микроорганизмов |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 п.8 Инструкция №007-0514 от 02.06.2014 Инструкция (утв. Госагропромом СССР 24.06.1986) АМИ.МН.0022-2021 |  |
| 28.3* |  | 100.10/01.086 | S. aureus |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 п.8 |  |
| 28.4* |  | 100.10/01.086 | Плесневые и дрожжевые грибы |  | Инструкция №007-0514 от 02.06.2014 Инструкция (утв. Госагропромом СССР 24.06.1986) |  |
| 29.1*** | Смывы с обектов внешней среды (ЛПУ, аптеки) | 100.15/42.000 | Отбор проб | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 п.11-12 |  |
| 29.2* |  | 100.15/01.086 | БГКП |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 п.17 |  |
| 29.3* |  | 100.15/01.086 | S. aureus |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 п.13 |  |
| 29.4* |  | 100.15/01.086 | Pseudomonas aeruginosa |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 п.18 |  |
| 30.1*** | Смывы с объектов внешней среды (предприятия общепита, торговли, пищевых предприятий, детских учреждений, жилых, административных и общественных зданий, пищеблоков ЛПУ, ЛПУ, с овощей, фруктов, ягод) | 100.15/42.000 | Отбор проб | Инструкция по прменению № 078-0210 Инструкция по применению №003-0621 ГН, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь 02.12.2016 №121 СанНиП, утвержденные Постановлением МЗ РБ 21.10.2015 №103 СанНиП, утвержденные Постановлением МЗ РБ 02.02.2024 №25 Инструкция по микробиологическому контролю быстрозамороженной плодоовощной продукции (утв. Госагропромом СССР 24.06.1986). | Инструкция по применению № 078-0210 Инструкция № 4.2.10-15-21-2006 Инструкция по применению № 076-0210 Инструкция №007-0514 от 02.06.2014 СТБ ISO 18593-2012 Инструкция №001-0116 ГОСТ 32031-2022 Инструкция по применению №003-0621 |  |
| 30.2* |  | 100.15/01.086 | Бактерии группы кишечной палоки |  | Инструкция по применению № 078-0210 п.19 Инструкция по применению №003-0621 |  |
| 30.3* |  | 100.15/01.086 | S. aureus |  | Инструкция по применению № 078-0210 п.19 |  |
| 30.4* |  | 100.15/01.086 | Патогенные и усл-овно-патогенные энтеробактерии |  | Инструкция № 4.2.10-15-21-2006 гл.15 Инструкция по применению №003-0621 ГОСТ 31659-2024 |  |
| 30.5* |  | 100.15/01.086 | Иерсинии |  | Инструкция по применению №076-0210 |  |
| 30.6* |  | 100.15/01.086 | ОМЧ |  | Инструкция №007-0514 от 02.06.2014 Инструкция по применению № 078-0210 Инструкция, утв. Госагропромом СССР 24.06.1986 Инструкция по применению №003-0621 МВИ.МН 6368-0621 |  |
| 30.7* |  | 100.15/01.086 | Плесени |  | Инструкция №007-0514 от 02.06.2014 Инструкция, утв. Госагропромом СССР 24.06.1986) |  |
| 30.8* |  | 100.15/01.086 | Листерии |  | ГОСТ 32031-2022 |  |
| 30.9** | Смывы с объектов окружающейсреды | 100.15/42.000 100.15/07.096 | Отбор проб и определение:яиц и личинок гельминтов | Инструкция по применению №65-0605 | Инструкция по применению №65-0605 |  |
| 31.1*** | Дезинфицирующие и антисептические растворы | 100.15/42.000 | Отбор образцов | Инструкция №4.2.10-22-102-2005 Инструкция № 4718 от 24.12.1998 | Инструкция 4.2.10-22-102-2005 п.5 |  |
| 31.2* |  | 100.15/ 01.086 | Наличие микрофлоры |  | Инструкция 4.2.10-22-102-2005 п.6 |  |
| 31.3* |  | 100.15/ 01.086 | Противомикробная активность |  | Инструкция № 4718 от 24.12.1998 |  |
| 32.1* | Воздушные и паровые стерилизаторы | 100.15/ 01.086 | Отсутствие роста тест-культуры | МУ №15/6-5-1991 | МУ №15/6-5-1991 |  |
| 33.1* | Дезинфекцонные камеры | 100.15/ 01.086 | Отсутствие роста тест-культуры | Инструкция №3.5-51-2006 | Инструкция №3.5-51-2006 от 23.11.2006 |  |
| 34.1* | Питательные среды | 100.15/ 01.086 | Контроль качества ростовых и ингибирующих свойств готовых питательных сред: - чувствительность - скорость роста; - дифференцирую-щие свойства (специфичность); - % всхожести; - ингибирующие свойства (селективность); - количественный тест (производительность); - стерильность (микробное загрязнение) | Инструкция по применению № 079-0210 ГОСТ ISO 11133-2016 | Инструкция по применению №079-0210 ГОСТ ISO 11133-2016 |  |
| 35.1*** | Почва | 100.06/ 42.000 | Отбор образцов | Инструкция №2.1.7.11-12-5-2004 «Гигиеническая оценка почвы населенных мест», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь 03.03.2004 №32 | Инструкция №4.2.10-12-9-2006 ГОСТ 17.4.4.02-84 |  |
| 35.2* |  | 100.06/ 01.086 | БГКП |  | Инструкция №4.2.10-12-9-2006 п. 15 |  |
| 35.3* |  | 100.06/ 01.086 | Cl. perfringens |  | Инструкция №4.2.10-12-9-2006 п. 20 |  |
| 35.4** |  | 100.06/ 42.000 100.06/ 07.096 | Отбор проб и определение:яиц и личинок гельминтов,цист и ооцист простейших | Инструкция по применению № 021-0306 | Инструкция по применению № 021-0306 |  |
| 36.1** | Пищевые продукты при пищевых отравлениях | 101.17/42.000 101.17/01.086 | Отбор образцов и определение возбудителей бактериальных пищевых отравлений | СанНиП, ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21.06.2013 № 52. ГН-23 от 25.01.2021 №37. Инструкция 4.2.10-15-21-2006 от 09.10.2006 | Инструкция №4.2.10-15-21-2006 |  |
| 37.1*** | Колбасные изделия вареные, копче-новареные, копчено-запеченные мясные и мясосодержащие (колбасы, сардельки, сосиски, хлебы) в т.ч. упакованные под вакуумом; колбасы кровяные, ливерные; паштеты, желированные мясные продукты (студни, заливные) | 10.13/42.000 10.89/42.000 | Отбор образцов | СанНиП, ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21.06.2013 № 52. ГН-23 от 25.01.2021 №37. ТНПА и другая документация. | ГОСТ 9792-73 ГОСТ 31904-2012 |  |
| 37.2* |  | 10.13/01.086 10.89/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 37.3* |  | 10.13/01.086 10.89/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |  |
| 37.4* |  | 10.13/01.086 10.89/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |  |
| 37.5* |  | 10.13/01.086 10.89/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |  |
| 37.6* |  | 10.13/01.086 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 31659-2024 |  |
| 37.7* |  | 10.13/01.086 10.89/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 |  |
| 37.8* |  | 10.13/01.086 10.89/01.086 | Энтерококки |  | ГОСТ 28566-90 |  |
| 37.9* |  | 10.13/01.086 10.89/01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 37.10* |  | 10.13/01.086 10.89/01.086 | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |  |
| 37.11* |  | 10.13/01.086 10.89/01.086 | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |  |
| 38.1*** | Яйцо куриное, перепелиное диетическое; яйцо куриное столовое | 01.47/42.000 | Отбор образцов | СанНиП, ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21.06.2013 № 52. ГН-23 от 25.01.2021 №37. ТНПА и другая документация | ГОСТ 31904-2012 |  |
| 38.2* |  | 01.47/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 38.3* |  | 01.47/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |  |
| 38.4* |  | 01.47/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 31659-2024 |  |
| 39.1*** | Другие продукты | 10.62/42.000 10.84/42.000 10.85/42.000 10.86/42.000 10.89/42.000 | Отбор образцов | СанНиП, ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21.06.2013 № 52. ГН-23 от 25.01.2021 №37. ТНПА и другая документация СанНиП, ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21.06.2013 № 52. ГН-23 от 25.01.2021 №37. ТНПА и другая документация | ГОСТ 31904-2012 |  |
| 39.2* |  | 10.62/01.086 10.84/01.086 10.85/01.086 10.86/01.086 10.89/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 39.3* |  | 10.62/01.086 10.84/01.086 10.85/01.086 10.86/01.086 10.89/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |  |
| 39.4* |  | 10.62/01.086 10.84/01.086 10.85/01.086 10.86/01.086 10.89/01.086 | E. сoli |  | ГОСТ 30726-2001 |  |
| 39.5* | Другие продукты | 10.62/01.086 10.84/01.086 10.85/01.086 10.86/01.086 10.89/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |  |
| 39.6* |  | 10.62/01.086 10.84/01.086 10.85/01.086 10.86/01.086 10.89/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 |  |
| 39.7* |  | 10.62/01.086 10.84/01.086 10.85/01.086 10.86/01.086 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 31659-2024 |  |
| 39.8* |  | 10.62/01.086 10.84/01.086 10.85/01.086 10.86/01.086 10.89/01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 39.9* |  | 10.62/01.086 10.84/01.086 10.85/01.086 10.86/01.086 10.89/01.086 | Энтерококки |  | ГОСТ 28566-90 |  |
| 39.10* |  | 10.62/01.086 10.84/01.086 10.85/01.086 10.86/01.086 10.89/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |  |
| 39.11* |  | 10.62/01.086 10.84/01.086 10.85/01.086 10.86/01.086 10.89/01.086 | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |  |
| 40.1*** | Продукты для питания детей раннего возраста | 10.86/42.000 | Отбор образцов | СанНиП, ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21.06.2013 № 52. ГН-23 от 25.01.2021 №37. ТНПА и другая документация | ГОСТ 31904-2012 |  |
| 40.2* |  | 10.86/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 40.3* |  | 10.86/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |  |
| 40.5* |  | 10.86/01.086 | E. сoli |  | ГОСТ 30726-2001 |  |
| 40.6* |  | 10.86/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |  |
| 40.7* |  | 10.86/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 |  |
| 40.8* |  | 10.86/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 31659-2024 |  |
| 40.9* |  | 10.86/01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 40.10* |  | 10.86/01.086 | Энтерококки |  | ГОСТ 28566-90 |  |
| 40.11* |  | 10.86/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |  |
| 40.12* |  | 10.86/01.086 | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |  |
| 41.1* | Биологический материал для диагностики инфекционных заболеваний в клинической микробиологии | 101.15/01.086 | Определение нейсерий | Инструкция по применению №075-0210 | Инструкция по применению №075-0210 «Инструкция о методах микробиологической диагностики менингококковой инфекции и бактериальных менингитов», утвержденная Приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь 13.02.2006 № 81 |  |
| 41.2* |  | 101.15/01.086 | Определение возбудителей дифтерии (Сorynebacterium diphtheriae) | СанПиН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 13.07.2023 №113 | Инструкция по применению № 075-0210 |  |
| 41.3* |  | 101.15/01.086 | Определение возбудителей коклюша и паракоклюша | СанПиН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 13.07.2023 №113 | Инструкция по применению №084-0310 Инструкция по применению №023-1221 Инструкция по применению № 075-0210 |  |
| 41.4** |  | 101.15/42.000 101.15/01.086 | Отбор проб и определение микроорганизмов родов: Staphylococcus, Streptococcus | Инструкция по применению № 075-0210 | Инструкция по применению №075-0210 |  |
| 41.5** |  | 101.15/42.000 101.15/01.086 | Отбор проб и определение микроорганизмов семейства Enterobacteriaceae | СанПиН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 25.01.2023 №14 | Инструкция по применению№026-0309. Инструкция по применению №075-0210 |  |
| 41.6** | Биологический материал от людей | 101.15/01.086 | Определение иерсиний | СанНиП, утвержденные Постановлением МЗ РБ 02.02.2024 №25 | Инструкция по применению №076-0210 |  |
| 41.7** |  | 101.15/01.086 | Определение возбудителей пищевых отравлений | СанПиН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 25.01.2023 №14 | Инструкция №4.2.10-15-21-2006 |  |
| 41.8** |  | 101.15/01.086 | Определение возбудителей холерных и НАГ- вибрионов | СанПиН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 05.03.2024 №43 | Инструкция №1.2.11-17-8-2004 |  |
| 41.9** |  | 101.15/01.086 | Дисбактериоз | Инструкцию по применению №086-0310 | Инструкцию по применению №086-0310 |  |
| 41.10** |  | 101.15/42.000 101.15/07.096 | Отбор проб и определение: Яйца гельминтов, Цисты простейших | Инструкция №4.2.11.19.9-2004 | Инструкция №4.2.11.19.9-2004 |  |
| 42.1* | Выделенный микроорганизм | 101.17/01.086 | Чувсвительность микроорганизмов к антибиотикам, антисептикам, дезинфекитантам | Инструкция по применению№ 226-1200. | Инструкция по применению № 226-1200 |  |
| 43.1* | Объекты окружающей среды (отходы и другое | 100.08/04.125 100.07/04.125 19.20/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий- 137 | СанПиН, ГН утвержденные Постановлением МЗ Республики Беларусь от 28.12.2012 №213 ТНПА и другая документация | МВИ. МН 5132-2015 |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в лабораторном отделе;
** – деятельность осуществляется непосредственно в  лабораторном отделе и за его пределами;
*** – деятельность осуществляется за пределами  лабораторного отдела.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева