|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.1900 |  |
|  | от 18.12.2000 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 31 листе |  |
|  | редакция 01 |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 29 декабря 2024 года отдела контроля качества Республиканского унитарного производственного предприятия «Белмедпрепараты» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Химическая лаборатория № 1 (ул. Маяковского, 1, 220006, г Минск) |  |  |  |  |  |
| 1.1 * | Препараты фармацевтические. Лекарственные средства | 21.20/29.121 | Прочность таблеток без оболочки на истирание. Истираемость таблеток | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство, лекарственное растительное сырье. Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ по качеству. | ГФ РБ I 2.9.7 ГФ РБ II 2.9.7 ФЕАЭС 2.1.9.6 |
| 1.2 * |  | 21.20/29.040 | Однородность массы для единицы дозированного лекарственного средства. Однородность массы для единицы дозированного лекарственного препарата. Однородность массы одной дозы, высвобождаемой из многодозового контейнера. Однородность массы доз, отмеренных из многодозовой упаковки . Определение массы или объема содержимого контейнера для жидких и мягких лекарственных средств. Однородность массы. Средняя масса. |  | ГФ РБ I 2.9.5 ГФ РБ II 2.9.5 ФЕАЭС 2.1.9.5 ГФ РБ I 2.9.27 ГФ РБ II 2.9.27 ФЕАЭС 2.1.9.12 ГФ РБ I 2.9.28 ГФ РБ II (1163) (0499) (РБ0006) (0672) (0927) (0016) (0671) (1116) (0520) (1807) (0132) (0676) (1165) (0478) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 * | Препараты фармацевтические. Лекарственные средства | 21.20/29.040 | Определение извлекаемого объема парентеральных лекарственных средств. Испытание на извлекаемый объем парентеральных лекарственных препаратов. Испытание на извлекаемый объем для жидких лекарственных форм для приема внутрь | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство, лекарственное растительное сырье. Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ по качеству. | ГФ РБ I 2.9.17 ГФ РБ II 2.9.17 ФЕАЭС 2.1.9.9 ФЕАЭС 2.1.9.16 |
| 1.4 * |  | 21.20/29.145 | Осмоляльность (осмолярность) |  | ГФ РБ I 2.2.35 ГФ РБ II 2.2.35 ФЕАЭС 2.1.2.32 |
| 1.5 * |  | 21.20/29.128 | Распадаемость таблеток и капсул |  | ГФ РБ I 2.9.1 ГФ РБ II 2.9.1 ФЕАЭС 2.1.9.1 ГФ РБ II (0016), (0478) ГФ РБ II (0478), (РБ0006), (0016), (1164), (1145) |
| 1.6 * |  | 21.20/08.052 | Тальк, аэросил |  | ГФ РБ II (0478) |
| 1.7 * |  | 21.20/08.052 | Сухой остаток экстрактов. Остаток после выпаривания эфирного масла |  | ГФ РБ I 2.8.16 ГФ РБ II 2.8.16 ФЕАЭС 2.1.8.15 ГФ РБ II 2.8.9 ФЕАЭС 2.1.8.9 |
| 1.8 * |  | 21.20/29.040 | Однородность содержания действующего вещества в единице дозированного лекарственного средства: -однородность дозирования -однородность дозированных единиц |  | ГФ РБ I 2.9.6 ГФ РБ II 2.9.6 ФЕАЭС 2.1.9.5 ГФ РБ II (0671), (0672), (1807), (0676) ГФ РБ I 2.9.40 ГФ РБ II 2.9.40 ГФ РБ II «Дозированные лекарственные формы» стр.1139 ФЕАЭС 2.1.9.14 |
| 1.9 * |  | 21.20/11.116 | Упаковка. Маркировка |  | СОП-1.2204.00.00- 3-009 |
| 1.10 * | Продукты фармацевтические основные .Препараты фармацевтические. Лекарственные средства. Лекарственное растительное сырье. Вспомогательные вещества | 21.20/11.116 21.10/11.116 20.13/11.116 20.14/11.116 20.59/11.116 01.28/11.116 | Реакции подлинности (идентификация) на ионы и функциональные группы. Качественные реакции. Реактивы |  | ГФ РБ I 2.3.1 ГФ РБ II 4.1 ФЕАЭС 2.2.1.1 ГФ РБ II 2.3.1 ФЕАЭС 2.1.3.1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.11 * | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические. Лекарственные средства Вспомогательные вещества | 21.20/11.116 21.10/11.116 20.13/11.116 20.14/11.116 20.59/11.116 | Определение степени окрашивания жидкостей. Окраска и интенсивность окраски жидкостей | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство, лекарственное растительное сырье. Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ по качеству | ГФ РБ I 2.2.2 ГФ РБ II 2.2.2 ФЕАЭС 2.1.2.2 |
| 1.12 * |  | 21.20/11.116 21.10/11.116 20.13/11.116 20.14/11.116 20.59/11.116 | Определение прозрачности и степени мутности(визуальный метод).Прозрачность и степень опалесценции жидкостей (визуальный метод) |  | ГФ РБ I 2.2.1 ГФ РБ II 2.2.1 ФЕАЭС 2.1.2.1 |
| 1.13 * | Продукты фармацевтические основные .Препараты фармацевтические. Лекарственные средства Лекарственное растительное сырье. Вспомогательные вещества | 21.20/11.116 21.10/11.116 20.13/11.116 20.14/11.116 20.59/11.116 01.28/11.116 | Органолептические показатели: описание, -запах |  | ГФ РБ I 2.3.4 ГФ РБ I 2.8.8 ГФ РБ II 2.3.4 ФЕАЭС 2.1.3.2 ГФ РБ II 2.8.8 ФЕАЭС 2.1.8.8 СОП-0.2200.00.00-3-024 |
| 1.14 * | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические. Лекарственные средства Вспомогательные вещества | 21.20/29.040 21.20/29.119 21.20/08.118 21.10/29.040 21.10/29.119 21.10/08.118 21.10/08.113 20.13/29.040 20.14/29.119 20.59/29.118 | Относительная плотность -пикнометрический метод; -ареометрический метод. |  | ГФ РБ I 2.2.5 ГФ РБ II 2.2.5 ФЕАЭС 2.1.2.5 |
| 1.15 * |  | 21.20/08.133 21.10/08.133 20.13/08.133 20.14/08.133 20.59/08.133 | Показатель преломления (индекс рефракции):- подлинность, -количественное определение, -показатель преломления |  | ГФ РБ I 2.2.6 ГФ РБ II 2.2.6 ФЕАЭС 2.1.2.6 |
| 1.16 * | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические. Лекарственные средства Лекарственное растительное сырье. Вспомогательные вещества | 21.20/08.156 21.10/08.156 20.13/08.156 20.14/08.156 20.59/08.156 01.28/08.156 | Абсорбционная спектрофотомерия в ультрафиолетовой и видимой областях:-подлинность; -определение примесей; -количественное определение; -определение степени окрашивания жидкостей;-растворение таблеток и капсул; -однородность содержания действующего вещества в единице дозированного лекарственного средства |  | ГФ РБ I 2.2.25 ГФ РБ II 2.2.25 ФЕАЭС 2.1.2.24 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.17 * | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические. Лекарственные средства Вспомогательные вещества | 21.20/08.043 21.20/29.049 21.10/08.043 21.10/29.049 20.13/08.043 20.14/08.043 20.59/08.043 20.13/08.049 20.14/08.049 20.59/08.049 | Вязкость: - метод капиллярной вискозиметрии -метод ротационной вискозиметрии | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство, лекарственное растительное сырье. Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ по качеству | ГФ РБ I 2.2.8 ГФ РБ I 2.2.8 ГФ РБ I 2.2.10 ГФ РБ II 2.2.8 ФЕАЭС 2.1.2.8 ГФ РБ II 2.2.9 ФЕАЭС 2.1.2.9 ГФ РБ II 2.2.10 ФЕАЭС 2.1.2.10 |
| 1.18 * |  | 21.20/08.169 21.10/08.169 20.13/08.169 20.14/08.169 20.59/08.169 | Потенциометрическое определение: потенциометрическое определение водородного показателя (рН) -концентрация ионов с использованием ионоселективных электродов Зависимость между реакцией раствора, приблизительным значением рН и цветом индикаторов Определение приблизительного значения рН |  | ГФ РБ I 2.2.3 ГФ РБ II 2.2.3 ФЕАЭС 2.1.2.3 ГФ РБ II 2.2.4 ФЕАЭС 2.1.2.4 ГФ РБ II 2.2.36 |
| 1.19 * |  | 21.20/11.116 21.10/11.116 20.13/11.116 20.14/11.116 20.59/11.116 | Растворимость: -визуальный метод |  | ГФ РБ I 1.4 ГФ РБ II 5.11 ФЕАЭС 2.3.6.0 |
| 1.20 * |  | 21.20/08.149 21.10/08.149 20.13/08.149 20.14/08.149 20.59/08.149 | Определение азота после минерализации серной кислотой |  | ГФ РБ I 2.5.9 ГФ РБ II 2.5.9 ФЕАЭС 2.1.5.9 |
| 1.21 * | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические. Лекарственные средства Лекарственное растительное сырье. Вспомогательные вещества | 21.20/29.040 21.20/08.169 21.10/29.040 21.10/08.169 20.13/29.040 20.14/29.040 20.59/29.040 20.13/08.169 20.14/08.169 20.59/08.169 01.28/29.040 | Определение воды и летучих соединений: -потеря в массе при высушивании; - потеря в массе при высушивании экстракта -вода: полумикрометод; -вода: микроопределение |  | ГФ РБ I 2.2.32 ГФ РБ II 2.2.32 ФЕАЭС 2.1.2.31 ГФ РБ II 2.8.17 ФЕАЭС 2.1.8.16 ГФ РБ I 2.5.12 ГФ РБ II 2.5.12 ФЕАЭС 2.1.5.12 ГФ РБ I 2.5.32 ГФ РБ II 2.5.32 ФЕАЭС 2.1.5.13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.22 * | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические. Лекарственные средства Вспомогательные вещества | 21.20/08.149 21.20/08.169 21.10/08.149 21.10/08.169 20.13/08.149 20.14/08.149 20.59/08.149 20.13/08.169 20.14/08.169 20.59/08.169 | Объемное титрование: -подлинность; -количественное определение. Определение примесей; -растворение таблеток, капсул; -однородность содержания действующего вещества в единице дозированного лекарственного средства; -потенциометрическое титрование; -титрование в неводных растворителях; комплексометрическое титрование; -кислотность или щелочность; -серы диоксид; -определение аминного азота; -окисляющие вещества | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство, лекарственное растительное сырье. Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ по качеству | ГФ РБ I 2.5.29 ГФ РБ II 4.2.2 ФЕАЭС 2.2.2 ГФ РБ II 2.3.1 ФЕАЭС 2.1.3.1 ГФ РБ II 2.2.90 ГФ РБ II 2.2.20 ФЕАЭС 2.1.2.19 ГФ РБ II 2.5.50 ГФ РБ II 2.5.11 ФЕАЭС 2.1.5.11 ГФ РБ II 2.5.29 ГФ РБ II 2.5.8 ФЕАЭС 2.1.5.8 ГФ РБ II 2.5.30 ФЕАЭС 2.1.2.19 |
| 1.23 * |  | 21.20/08.149 21.10/08.149 20.13/08.149 20.14/08.149 20.59/08.149 | Методы количественного определения: -кислотное число; - эфирное число; -гидроксильное число; -йодное число; -перекисного (пероксидного) числа; -числа омыления; -неомыляемые вещества |  | ГФ РБ I 2.5.1 ГФ РБ II 2.5.1 ФЕАЭС 2.1.5.1 ГФ РБ I 2.5.2 ГФ РБ II 2.5.2 ФЕАЭС 2.1.5.2 ГФ РБ I 2.5.3 ГФ РБ II 2.5.3 ФЕАЭС 2.1.5.3 ГФ РБ I 2.5.4 ГФ РБ II 2.5.4 ФЕАЭС 2.1.5.4 ГФ РБ I 2.5.5 ГФ РБ II 2.5.5 ФЕАЭС 2.1.5.5 ГФ РБ I 2.5.6 ГФ РБ II 2.5.6 ФЕАЭС 2.1.5.6 ГФ РБ I 2.5.6 ГФ РБ II 2.5.7 ФЕАЭС 2.1.5.7 |
| 1.24 * |  | 21.20/08.052 21.10/08.052 20.13/08.052 20.14/08.052 20.59/08.052 | Зола: -общая зола; -сульфатная зола;-зола, нерастворимая в хлористоводородной кислоте |  | ГФ РБ I 2.4.16 ГФ РБ II 2.4.16 ФЕАЭС 2.1.4.16 ГФ РБ I 2.4.14 ГФ РБ II 2.4.14 ФЕАЭС 2.1.4.14 ГФ РБ I 2.8.1 ГФ РБ II 2.8.1 ФЕАЭС 2.1.8.1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.25 * | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические. Лекарственные средства Лекарственное растительное сырье. Вспомогательные вещества | 21.20/08.159 21.10/08.159 20.13/08.159 20.14/08.159 20.59/08.159 01.28/08.159 | Жидкостная хроматография:-подлинность;-определение примесей;-количественное определение;-растворение таблеток, капсул; -однородность содержания действующего вещества в единице дозированного лекарственного средства. Высокоэффективная жидкостная хроматография | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство, лекарственное растительное сырье. Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ по качеству | ГФ РБ I 2.2.29 ГФ РБ II 2.2.29 ФЕАЭС 2.1.2.28 ГФ РБ I 2.2.46 ГФ РБ II 2.2.46 ФЕАЭС 2.1.2.36 ГФ РБ II 2.2.30 ФЕАЭС 2.1.2.29 ГФ РБ II 2.2.39 ГФ РБ II 2.2.56 ФЕАЭС 2.1.2.40 |
| 1.26 * | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические. Лекарственные средства Вспомогательные вещества | 21.20/08.156 21.10/08.156 20.13/08.156 20.14/08.156 20.59/08.156 | Общий белок |  | ГФ РБ I 2.5.33 ГФ РБ II 2.5.33 ФЕАЭС 2.1.5.14 |
| 1.27 * |  | 21.20/08.158 21.10/08.158 20.13/08.158 20.14/08.158 20.59/08.158 | Газовая хроматография:-подлинность;-определение примесей;-количественное определение;-однородности содержания действующего вещества в единице дозированного лекарственного средства. Хроматографические методы разделения. Содержание этанола Содержание этанола (метод газовой хроматографии, методики 1-3). Испытание на содержание метанола и 2-пропана. Идентификация и контроль содержания остаточных растворителей. Идентификация и контроль остаточных растворителей. Идентификация и контроль остаточных растворителей Остаточные количества этиленоксида и Диоксана. N,n-диметиланилин. 2-этилгексановая кислота. Этиленгликоль и диэтиленгликоль в этоксилированых субстанциях. Остаточные органические растворители |  | ГФ РБ II 2.2.28 ФЕАЭС 2.1.2.27 ГФ РБ II 2.2.46 ФЕАЭС 2.1.2.36 ГФ РБ II 2.9.10 (Методы В и С) ФЕАЭС 2.1.9.8 ГФ РБ II 2.9.11 ГФ РБ II 2.9.11 ФЕАЭС 2.1.4.19 ГФ РБ II 2.4.22 ГФ РБ II 2.4.25 ГФ РБ II 2.4.26 (Метод А) ФЕАЭС 2.1.4.20 (метод А) ГФ РБ II 2.4.28 ФЕАЭС 2.1.4.22 ГФ РБ II 2.4.30 ГФ РБ II 5.4 ФЕАЭС 2.3.2.0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.28 * | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические. Лекарственные средства Вспомогательные вещества | 21.20/11.116 21.10/11.116 20.13/11.116 20.14/11.116 20.59/11.116 | Испытания на предельное содержание примесей | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство, лекарственное растительное сырье. Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ по качеству | ГФ РБ I 2.4.1 ГФ РБ II 2.4.1; 2.4.3-2.4.9; ГФ РБ I 2.4.3-2.4.9 ГФ РБ II 2.4.11-2.4.13; ГФ РБ I 2.4.11-2.4.13 ГФ РБ II 2.4.27; 2.4.29 ГФ РБ I 2.4.29 ФЕАЭС 2.1.4.1; 2.1.4.3-2.1.4.9; 2.1.4.11-2.1.4.13; 2.1.4.21 |
| 1.29 * | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические. Лекарственные средства Лекарственное растительное сырье. Вспомогательные вещества | 21.20/08.161 21.10/08.161 20.13/08.161 20.14/08.161 20.59/08.161 01.28/08.161 | Тонкослойная хроматография: -подлинность; -определение примесей -количественное определение; -однородность содержания действующего вещества в единице дозированного лекарственного средства. Идентификация жирных масел. Посторонние масла в жирных маслах. Стеарины в жирных маслах. Электрофорез. |  | ГФ РБ I 2.4.27 ГФ РБ II 2.2.27 ФЕАЭС 2.1.2.26 ГФ РБ II 2.2.46 ФЕАЭС 2.1.2.36 ГФ РБ II 2.3.2 ГФ РБ II 2.4.21 ГФ РБ II 2.4.23 ГФ РБ I 2.2.3. ФЕАЭС 2.1.2.30 |
| 1.30 * | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические. Лекарственные средства Вспомогательные вещества | 21.20/29.113 21.20/08.169 21.10/29.113 21.10/08.169 20.13/29.113 20.14/29.113 20.59/29.113 20.13/08.169 20.14/08.169 20.59/08.169 | Электропроводность |  | ГФ РБ I 2.2.38 ГФ РБ II 2.2.38 ФЕАЭС 2.1.2.33 |
| 1.31 * | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические. Лекарственные средства | 21.10/11.116 21.20/11.116 | Загрязнение механическими включения: -невидимые частицы; -видимые частицы Механические включения: невидимые частицы |  | ГФ РБ II 2.9.19 ГФ РБ II 2.9.20 ФЕАЭС 2.1.9.10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Микробиологическая лаборатория № 1 (ул. Маяковского, 1, 220006, г. Минск) |  |  |  |  |  |
| 2.1 * | Препараты фармацевтические .Лекарственные средства | 21.20/01.086 | Стерильность: -мембранная фильтрация; - прямой посев Стерильность: -мембранная фильтрация; - прямая инокуляция питательной среды | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство, лекарственное растительное сырье. Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на субстанцию для фармацевтического использования, Нормативный документ по качеству ГФ РБ II«Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» | ФЕАЭС 2.1.6.1 ГФ РБ II 2.6.1 |
| 2.2 * | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические Лекарственные средства | 21.10/01.086 21.20/01.086 | Микробиологическая чистота: - чашечный агаровый метод; - мембранная фильтрация. Микробиологическая чистота: - метод чашечного подсчета; - мембранная фильтрация. |  | ФЕАЭС 2.1.6.6 ФЕАЭС 2.1.6.7 ФЕАЭС 2.1.6.9 ФЕАЭС 2.3.1.2 ФЕАЭС 2.3.1.4 ГФ РБ II 2.6.12 ГФ РБ II 2.6.13 ГФ РБ II 2.6.31 ГФ РБ II 5.1.4 ГФ РБ II 5.1.8 |
| 2.3 * | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические Лекарственные средства | 21.10/16.036 21.20/16.036 | Бактериальные эндотоксины: - гель-тромб тест Бактериальные эндотоксины: - гель-тромб метод |  | ФЕАЭС 2.1.6.8 ГФ РБ II 2.6.14 |
| Биологическая лаборатория № 1 (ул. Маяковского, 1/10, 220006, г. Минск) |  |  |  |  |  |
| 3.1 * | Лекарственные средства. Препараты фармацевтические. Продукты фармацевтические основные. Вспомогательные вещества | 21.20/16.036 21.10/16.036 20.13/16.036 20.14/16.036 20.59/16.036 | Пирогенность: - внутривенный метод; - внутримышечный метод; - измерение температуры тела животного | Фармакопейная статья, нормативный документ на конкретное лекарственное средство, вспомогательное вещество. Фармакопейная статья, нормативный документ на конкретную субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ по качеству. ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» | ГФ РБ I 2.6.8 ГФ РБ II 2.6.8 ФЕАЭС 2.1.6.2 |
| 3.2 * |  | 21.20/16.036 21.10/16.036 20.13/16.036 20.14/16.036 20.59/16.036 | Аномальная токсичность: - внутривенный метод; - внутримышечный метод; - подкожный метод; -внутрибрюшинный метод; - пероральный метод. |  | ГФ РБ I 2.6.9 ГФ РБ II 2.6.9 ФЕАЭС 2.1.6.3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3 * | Лекарственные средства. Продукты фармацевтические основные | 21.20/16.036 21.10/16.036 | Депрессорные вещества. Испытание на депрессорные вещества | Фармакопейная статья, нормативный документ на конкретное лекарственное средство. Фармакопейная статья, нормативный документ на конкретную субстанцию для фармацевтического использования | ГФ РБ I 2.6.11 ГФ РБ II 2.6.11 ФЕАЭС 2.1.6.5 |
| 3.4 * | Лекарственные средства. Препараты фармацевтические. Продукты фармацевтические основные. Вспомогательные вещества | 21.20/16.036 21.20/08.156 21.10/08.156 20.13/16.036 20.14/16.036 20.59/16.036 | Количественное определение гепарина: - метод по реакции антикоагуляции; - хромогенный метод | Фармакопейная статья, нормативный документ на конкретное лекарственное средство, вспомогательное вещество. Фармакопейная статья, нормативный документ на конкретную субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ по качеству. ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» | ГФ РБ I 2.7.5 ГФ РБ II 2.7.5 НД РБ 0099Б ФСП РБ 0099 П N015248/01-300919 АНД РК 42-11501 НД KG.3.3.339.11418-2024-01.11.2024 ЛП - №003137-РГ-BY НД РБ 1386С НД РБ 0658С НД РБ 0704С НД РБ 1936С НД РБ 1902С НД РБ 2265С НД РБ 1375С НД РБ 1376С |
| 3.5* | Лекарственные средства. Продукты фармацевтические основные | 21.20/16.036 21.10/16.036 | Биологическая активность тималина | Фармакопейная статья, нормативный документ на конкретное лекарственное средство. Фармакопейная статья, нормативный документ на конкретную субстанцию для фармацевтического использования | ФСП РБ 0383 НД РБ 1830Б |
| Химическая лаборатория № 2 (ул.Фабрициуса,30, 22007, г. Минск) |  |  |  |  |  |
| 4.1 * | Препараты фармацевтические. Лекарственные средства | 21.20/29.040 | Однородность массы для единицы дозированного лекарственного средства. Однородность массы для единицы дозированного лекарственного препарата. Однородность массы одной дозы, высвобождаемой из многодозового контейнера. Однородность массы доз, отмеренных из многодозовой упаковки Определение массы или объема содержимого контейнера для жидких и мягких лекарственных средств. Однородность массы. Средняя масса. | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство, Нормативный документ по качеству ГФ РБ II | ГФ РБ I 2.9.5 ГФ РБ II 2.9.5 ФЕАЭС 2.1.9.5 ГФ РБ I 2.9.27 ГФ РБ II 2.9.27 ФЕАЭС 2.1.9.12 ГФ РБ I 2.9.28 ГФ РБ II (1163) (0132) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 * | Препараты фармацевтические. Лекарственные средства | 21.20/29.040 | Извлекаемый объем Определение извлекаемого объема парентеральных лекарственных средств. Испытание на извлекаемый объем парентеральных лекарственных препаратов. Испытание на извлекаемый объем для жидких лекарственных форм для приема внутрь | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство. Нормативный документ по качеству. ГФ РБ II | ГФ РБ I 2.9.17 ГФ РБ II 2.9.17 ФЕАЭС 2.1.9.9 ФЕАЭС 2.1.9.16 ГФ РБ II (1163) ГФ РБ II (0927) ГФ РБ II (0672) |
| 4.3 * |  | 21.20/29.145 | Осмоляльность. Осмолярность | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство, лекарственное растительное сырье. Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ по качеству. ГФ РБ II | ГФ РБ I 2.2.35 ГФ РБ II 2.2.35 ФЕАЭС 2.1.2.32 |
| 4.4 * |  | 21.20/08.052 | Сухой остаток экстрактов |  | ГФ РБ I 2.8.16 ГФ РБ II 2.8.16 ФЕАЭС 2.1.8.15 |
| 4.5 * | Препараты фармацевтические. Лекарственные средства | 21.20/29.040 | Однородность содержания действующего вещества в единице дозированного лекарственного средства: -однородность дозирования -однородность дозированных единиц | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство. Нормативный документ по качеству. ГФ РБ II | ГФ РБ I 2.9.6 ГФ РБ II 2.9.6 ФЕАЭС 2.1.9.5 ГФ РБ I 2.9.40 ГФ РБ II 2.9.40 ФЕАЭС 2.1.9.14 ГФ РБ II (1163) |
| 4.6 * |  | 21.20/11.116 | Упаковка, маркировка |  | ГФ РБ II, том 1 ст. 1.4, ФЕЭС ст. 1.3, 1.4 СОП-1.2204.00.00-3-009 |
| 4.7 * | Продукты фармацевтические основные Препараты фармацевтические Лекарственные средства. Лекарственное растительное сырье. Вспомогательные вещества | 21.20/11.116 21.10/11.116 20.13/11.116 20.14/11.116 20.59/11.116 01.28/11.116 | Реакции подлинности (идентификация) на ионы и функциональные группы. Качественные реакции | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство, лекарственное растительное сырье. Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ по качеству. ГФ РБ II | ГФ РБ I 2.3.1 ГФ РБ II 2.3.1 ФЕАЭС 2.1.3.1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.8 * | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические. Лекарственные средства Вспомогательные вещества | 21.20/11.116 21.10/11.116 20.13/11.116 20.14/11.116 20.59/11.116 | Определение степени окрашивания жидкостей. Окраска и интенсивность окраски жидкостей | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство, лекарственное растительное сырье. Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ по качеству. ГФ РБ II | ГФ РБ I 2.2.2 ГФ РБ II 2.2.2 ФЕАЭС 2.1.2.2 |
| 4.9 * |  | 21.20/11.116 21.10/11.116 20.13/11.116 20.14/11.116 20.59/11.116 | Определение прозрачности и степени мутности жидкостей - визуальный метод Прозрачность и степень опалесценции жидкостей: -визуальный метод |  | ГФ РБ I 2.2.1 ГФ РБ II 2.2.1 ФЕАЭС 2.1.2.1 |
| 4.10 * | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические. Лекарственные средства Лекарственное растительное сырье. Вспомогательные вещества | 21.20/11.116 21.10/11.116 20.13/11.116 20.14/11.116 20.59/11.116 01.28/11.116 | Органолептические показатели: - описание - внешний вид - запах Описание (свойства) в частных статьях Раздел «Свойства» в частных фармакопейных статьях. Определение запаха Запах и вкус эфирных масел |  | СОП- 0.2200.00.00-3-024 ГФ РБ II 5.11 ФЕАЭС 2.3.6.0 ГФ РБ II 2.3.4 ГФ РБ I 2.3.4 ФЕАЭС 2.1.3.2 ГФ РБ II 2.8.8 ФЕАЭС 2.1.8.8 |
| 4.11 * | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические. Лекарственные средства Вспомогательные вещества | 21.20/29.040 21.20/29.119 21.20/08.118 21.10/29.040 21.10/29.119 21.10/08.118 20.13/29.040 20.14/29.119 20.59/08.118 20.13/08.031 20.14/08.031 20.59/08.031 | Относительная плотность -пикнометрический метод; -ареометрический метод. |  | ГФ РБ I 2.2.5 ГФ РБ II 2.2.5 ФЕАЭС 2.1.2.5 |
| 4.12 * |  | 21.20/08.133 21.10/08.133 20.13/08.133 20.14/08.133 20.59/08.133 | Показатель преломления (индекс рефракции): -подлинность -количественное определение -показатель преломления |  | ГФ РБ I 2.2.6 ГФ РБ II 2.2.6 ФЕАЭС 2.1.2.6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.13 * | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические. Лекарственные средства Лекарственное растительное сырье. Вспомогательные вещества | 21.20/08.156 21.10/08.156 20.13/08.156 20.14/08.156 20.59/08.156 01.28/08.156 | Абсорбционная спектрофотомерия в ультрафиолетовой и видимой областях: - оптическая плотность в ультрафиолетовой и видимых областях; - подлинность; - однородность дозированных единиц; - количественное определение; - цветность; - чистота и предельное содержание примесей | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство. Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на субстанцию для фармацевтического использования, вспомогательные материалы. Нормативный документ по качеству.ГФ РБ II | ГФ РБ I 2.2.25 ГФ РБ II 2.2.25 ФЕАЭС 2.1.2.24 |
| 4.14 * | Продукты фармацевтические основные Препараты фармацевтические Лекарственные средства Вспомогательные вещества | 21.20/08.043 21.20/29.049 21.10/08.043 21.10/29.049 20.13/08.043 20.14/08.043 20.59/08.043 20.13/29.049 20.14/29.049 20.59/29.049 | Вязкость: - метод капиллярной вискозиметрии -метод ротационной вискозиметрии |  | ГФ РБ I 2.2.8 ГФ РБ II 2.2.8 ФЕАЭС 2.1.2.8 ГФ РБ I 2.2.9 ГФ РБ II 2.2.9 ФЕАЭС 2.1.2.9 ГФ РБ I 2.2.10 ГФ РБ II 2.2.10 ФЕАЭС 2.1.2.10 |
| 4.15 * |  | 21.20/08.169 21.10/08.169 20.13/08.169 20.14/08.169 20.59/08.169 | Потенциометрическое определение рН Зависимость между реакцией раствора, приблизительным значением рН и цветом индикаторов Потенциометрическое определение концентрации ионов с использованием ионоселективных электродов |  | ГФ РБ I 2.2.3 ГФ РБ II 2.2.3 ФЕАЭС 2.1.2.3 ГФ РБ I 2.2.4 ГФ РБ II 2.2.4 ФЕАЭС 2.1.2.4 ГФ РБ I 2.2.36 ГФ РБ II 2.2.36 |
| 4.16 * |  | 21.20/11.116 21.10/11.116 20.13/11.116 20.14/11.116 20.59/11.116 | Растворимость: -визуальный метод |  | ГФ РБ I 1.4 ГФ РБ II 1.4 ГФ РБ I 5.11 ГФ РБ II 5.11 ФЕАЭС 2.3.6.0 |
| 4.17 * |  | 21.20/08.149 21.10/08.149 20.13/08.149 20.14/08.149 20.59/08.149 | Определение азота после минерализации серной кислотой |  | ГФ РБ I 2.5.9 ГФ РБ II 2.5.9 ФЕАЭС 2.1.5.9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.18 * | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические. Лекарственные средства Лекарственное растительное сырье. Вспомогательные вещества | 21.20/29.040 21.20/08.169 21.10/29.040 21.10/08.169 20.13/29.040 20.14/29.040 20.59/29.040 20.13/08.169 20.14/08.169 20.59/08.169 01.28/29.040 | Определение воды и летучих соединений: -потеря в массе при высушивании; Потеря в массе при высушивании экстракта. Вода: полумикрометод; Вода: микроопределение | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство, лекарственное растительное сырье. Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на субстанцию для фармацевтического использования, вспомогательные материалы. Нормативный документ по качеству ГФ РБ II | ГФ РБ I 2.2.32 ГФ РБ II 2.2.32 ФЕАЭС 2.1.2.31 ГФ РБ II 2.8.17 ФЕАЭС 2.1.8.16 ГФ РБ I 2.5.12 ГФ РБ II 2.5.12 ФЕАЭС 2.1.5.12 ГФ РБ I 2.5.32 ГФ РБ II 2.5.32 ФЕАЭС 2.1.5.13 |
| 4.19 * | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические. Лекарственные средства Вспомогательные вещества | 21.20/08.149 21.20/08.169 21.10/08.149 21.10/08.169 20.13/08.149 20.14/08.149 20.59/08.149 20.13/08.169 20.14/08.169 20.59/08.169 | Титрованные растворы. Объемное титрование: - подлинность; - количественное определение; - определение примесей; - однородность содержания действующего вещества в единице дозированного лекарственного средства. Потенциометрическое титрование. Титрование в неводных растворителях. Комплексометрическое титрование. Кислотность или щелочность; Серы диоксид. Определение аминного азота. Окисляющие вещества |  | ГФ РБ II 4.2.2 ФЕАЭС 2.2.2.2 ГФ РБ II 2.3.1 ФЕАЭС 2.1.3.1 ГФ РБ II 2.2.90 ГФ РБ II 2.2.20 ФЕАЭС 2.1.2.19 ГФ РБ II 2.5.50 ГФ РБ II 2.5.11 ФЕАЭС 2.1.5.11 ГФ РБ I 2.5.29 ГФ РБ II 2.5.29 ГФ РБ II 2.5.8 ФЕАЭС 2.1.5.8 ГФ РБ II 2.5.30 |
| 4.20 * | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические. Лекарственные средства Лекарственное растительное сырье. Вспомогательные вещества | 21.20/08.149 21.10/08.149 20.13/08.149 20.14/08.149 20.59/08.149 10.41/08.149 | Методы количественного определения: -кислотное число; - эфирное число; - гидроксильное число; -йодное число; -перекисного (пероксидного) числа; -числа омыления; -неомыляемые вещества | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на субстанцию для фармацевтического использования, вспомогательное вещество. Нормативный документ по качеству. ГФ РБ II | ГФ РБ I 2.5.1 ГФ РБ II 2.5.1 ФЕАЭС 2.1.5.1 ГФ РБ I 2.5.2 ГФ РБ II 2.5.2 ФЕАЭС 2.1.5.2 ГФ РБ I 2.5.3 ГФ РБ II 2.5.3 ФЕАЭС 2.1.5.3 ГФ РБ I 2.5.4 ГФ РБ II 2.5.4 ФЕАЭС 2.1.5.4 ГФ РБ I 2.5.5 ГФ РБ II 2.5.5 ФЕАЭС 2.1.5.5 ГФ РБ I 2.5.6 ГФ РБ II 2.5.6 ФЕАЭС 2.1.5.6 ГФ РБ I 2.5.7 ГФ РБ II 2.5.7 ФЕАЭС 2.1.5.7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.21 * | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические. Лекарственные средства Лекарственное растительное сырье. Вспомогательные вещества | 21.20/08.052 21.10/08.052 20.13/08.052 20.14/08.052 20.59/08.052 01.28/08.052 | Зола: -общая зола; -сульфатная зола; -зола, нерастворимая в хлористоводородной кислоте | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство, лекарственное растительное сырье. Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на субстанцию для фармацевтического использования, вспомогательный материал. Нормативный документ по качеству. ГФ РБ II | ГФ РБ I 2.4.16 ГФ РБ II 2.4.16 ФЕАЭС 2.1.4.16 ГФ РБ I 2.4.14 ГФ РБ II 2.4.14 ФЕАЭС 2.1.4.14 ГФ РБ I 2.8.1 ГФ РБ II 2.8.1 ФЕАЭС 2.1.8.1 |
| 4.22 * |  | 21.20/08.159 21.10/08.159 20.13/08.159 20.14/08.159 20.59/08.159 01.28/08.159 | Жидкостная хроматография: -подлинность; -определение примесей; -количественное определение; -однородность содержания действующего вещества в единице дозированного лекарственного средства. Молекулярно-массовое распределение декстранов. Анализ аминокислот |  | ГФ РБ I 2.2.29 ГФ РБ II 2.2.29 ФЕАЭС 2.1.2.28 ГФ РБ I 2.2.46 ГФ РБ II 2.2.46 ФЕАЭС 2.1.2.36 ГФ РБ II 2.2.30 ФЕАЭС 2.1.2.29 ГФ РБ II 2.2.39 ГФ РБ II 2.2.56 ФЕАЭС 2.1.2.40 |
| 4.23 * | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические. Лекарственные средства Вспомогательные вещества | 21.20/08.156 21.10/08.156 20.13/08.156 20.14/08.156 20.59/08.156 | Общий белок |  | ГФ РБ I 2.5.33 ГФ РБ II 2.5.33 ФЕАЭС 2.1.5.14 |
| 4.24 * | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические. Лекарственные средства Лекарственное растительное сырье. Вспомогательные вещества | 21.20/08.158 21.10/08.158 20.13/08.158 20.14/08.158 20.59/08.158 01.28/08.158 | Газовая хроматография: -подлинность; -определение примесей; -количественное определение; -однородность содержания действующего вещества в единице дозированного лекарственного средства -остаточные количества органических растворителей |  | ГФ РБ II 2.2.28 ФЕАЭС 2.1.2.27 ГФ РБ II 2.2.46 ФЕАЭС 2.1.2.36 ГФ РБ II 2.9.10 (В, С) ФЕАЭС 2.1.9.8 (методики 1-3) ГФ РБ II 2.4.22 ГФ РБ II 2.4.24 ФЕАЭС 2.1.4.19 ГФ РБ II 2.4.25 ГФ РБ II 2.4.26 (А) ФЕАЭС 2.1.4.20 (А) ГФ РБ II 2.4.28 ФЕАЭС 2.1.4.22 ГФ РБ II 2.4.30 ГФ РБ II 5.4 ФЕАЭС 2.3.2.0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.25 * | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические. Лекарственные средства Лекарственное растительное сырье. Вспомогательные вещества | 21.20/11.116 21.10/11.116 20.13/11.116 20.14/11.116 20.59/11.116 01.28/11.116 | Предельное содержание примесей | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство, лекарственное растительное сырье. Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на субстанцию для фармацевтического использования, вспомогательный материал. Нормативный документ по качеству. ГФ РБ II | ГФ РБ I 2.4.1-2.4.18; 2.4.29 ГФ РБ II 2.4.1-2.4.18; 2.4.27; 2.4.29 ФЕАЭС 2.1.4.1-2.1.4.18; 2.1.4. |
| 4.26 * | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические. Лекарственные средства Вспомогательные вещества | 21.20/08.074 21.10/08.074 20.13/08.074 20.14/08.074 20.59/08.074 | Абсорбционная спектрометрия в инфракрасной области |  | ГФ РБ II 2.2.24 ФЕАЭС 2.1.2.23 |
| 4.27 * | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические. Лекарственные средства Лекарственное растительное сырье. Вспомогательные вещества | 21.20/08.161 21.10/08.161 20.13/08.161 20.14/08.161 20.59/08.161 01.28/08.161 | Тонкослойная хроматография: - подлинность; - определение примесей; -количественное определение. Хроматографические методы разделения. Идентификация жирных масел методом тонкослойной хроматографии. Посторонние масла в жирных маслах методом тонкослойной хроматографии. Стерины в жирных маслах |  | ГФ РБ I 2.2.27 ГФ РБ II 2.2.27 ФЕАЭС 2.1.2.26 ГФ РБ II 2.2.46 ФЕАЭС 2.1.2.36. ГФ РБ 2.3.2 ГФ РБ II 2.4.21 ГФ РБ II 2.4.23 |
| 4.28 * | Вспомогательные вещества | 20.59/29.061 | Геометрические размеры | Нормативный документ по качеству ГФ РБ II | ГФ РБ II (РБ0021) |
| 4.29 * | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические. Лекарственные средства. Лекарственное растительное сырье. Вспомогательные вещества | 21.20/29.061 21.10/29.061 20.13/29.061 20.14/29.061 20.59/29.061 01.28/29.061 21.20/18.115 21.10/18.115 20.13/18.115 20.14/18.115 20.59/18.115 01.28/18.115 | Измельченность порошков и размер гранул. Степень измельчения порошков. Ситовой анализ. Определение размера частиц методом аналитического просеивания сита | Нормативный документ на лекарственное растительное сырье. Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на субстанцию для фармацевтического использования, вспомогательный материал. Нормативный документ по качеству. ГФ РБ II | ГФ РБ II 2.9.35 ГФ РБ I 2.9.12 ГФ РБ II 2.9.12 ГФ РБ II 2.9.38 ГФ РБ II 2.1.4 ФЕАЭС 2.1.1.4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.30* | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические. Лекарственные средства. Лекарственное растительное сырье. Вспомогательные вещества | 21.20/29.061 21.20/11.116 21.20/18.115 21.20/17.087 21.10/18.115 21.10/11.116 01.28/11.116 01.28/18.115 | Микроскопические исследования: - подлинность; - размер частиц; - количество частиц; - примеси. Определение размера частиц методом микроскопии. Оптическая микроскопия. Макроскопический и микроскопический анализ лекарственного растительного сырья | Нормативный документ на лекарственное растительное сырье. Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на субстанцию для фармацевтического использования, вспомогательный материал. Нормативный документ по качеству. ГФ РБ II | ГФ РБ I 2.9.13 ГФ РБ II 2.9.37 ФЕАЭС 2.1.9.13 ГФ РБ II 2.8.23 ФЕАЭС 2.1.8.17 |
| 4.31 * | Препараты фармацевтические. Лекарственные средства. Вспомогательные вещества | 21.20/08.052 21.10/08.052 | Содержание этанола | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство. Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на субстанцию для фармацевтического использования, вспомогательный материал. Нормативный документ по качеству ГФ РБ II | ГФ РБ I 2.9.10 ГФ РБ II 2.9.10 ФЕАЭС 2.1.9.8 |
| 4.32 * | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические. Лекарственные средства Вспомогательные вещества | 21.20/08.169 21.10/08.169 20.13/08.169 20.14/08.169 20.59/08.169 | Оптическое вращение: -подлинность; -количественное определение; -угол оптического вращения; -удельное оптическое вращение. |  | ГФ РБ I 2.2.7 ГФ РБ II 2.2.7 ФЕАЭС 2.1.2.7 |
| 4.33 * | Продукты фармацевтические основные. Вспомогательные вещества | 21.10/29.145 20.13/29.145 20.14/29.145 20.59/29.145 | Температура плавления (разложения) |  | ГФ РБ II 2.2.60 ФЕАЭС 2.1.2.42 ГФ РБ II 2.2.14 ФЕАЭС 2.1.2.14 ГФ РБ II 2.2.15 ФЕАЭС 2.1.2.15 |
| 4.34 * | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические. Лекарственные средства Вспомогательные вещества | 21.20/29.113 21.20/08.169 21.10/29.113 21.10/08.169 20.13/29.113 20.14/29.113 20.59/29.113 20.13/08.169 20.14/08.169 20.59/08.169 | Электропроводность | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство, лекарственное растительное сырье. Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на субстанцию для фармацевтического использования, вспомогательный материал. Нормативный документ по качеству ГФ РБ II | ГФ РБ I 2.2.38 ГФ РБ II 2.2.38 ФЕАЭС 2.1.2.33 |
| 4.35 * | Лекарственное растительное сырье | 01.28/08.052 | Содержание эфирного масла. Эфирные масла в растительном лекарственном сырье |  | ГФ РБ II 2.8.12 ФЕАЭС 2.1.8.12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.36 * | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические. Лекарственные средства Лекарственное растительное сырье. Вспомогательные вещества | 21.10/08.035 21.20/08.035 20.13/08.035 20.14/08.035 20.59/08.035 01.28/08.035 | Атомно-эмиссионная спектрометрия: - подлинность - определение примесей; -количественное определение; - однородность содержания действующего вещества в единице дозированного лекарственного средства. | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство, лекарственное растительное сырье. Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на субстанцию для фармацевтического использования, вспомогательный материал. Нормативный документ по качеству ГФ РБ II | ГФ РБ I 2.2.22 ГФ РБ II 2.2.22 ФЕАЭС 2.1.2.21 |
| 4.37 * |  | 21.10/08.035 21.20/08.035 20.13/08.035 20.14/08.035 20.59/08.035 01.28/08.035 | Атомно-эмиссионная спектрометрия с использованием индуктивно связанной плазмы: - подлинность - определение примесей; -количественное определение; - однородность содержания действующего вещества в единице дозированного лекарственного средства. |  | ГФ РБ I 2.2.57 ГФ РБ II 2.2.57 ФЕАЭС 2.1.2.41 |
| 4.38 * |  | 21.10/08.032 21.20/08.032 20.13/08.032 20.14/08.032 20.59/08.032 01.28/08.032 | Атомно-абсорбционная спектрометрия: - подлинность; -определение примесей; -количественное определение; -однородность содержания действующего вещества в единице дозированного лекарственного средства. Никель в полиолах. Тяжелые металлы в лекарственном растительном сырье и жирных маслах. Тяжелые металлы и мышьяк в лекарственном растительном сырье и лекарственных растительных препаратах. Никель в гидрогенизированных растительных маслах. Свинец в сахарах |  | ГФ РБ II 2.2.23 ФЕАЭС 2.1.2.22. ГФ РБ II2.4.15 ФЕАЭС 2.1.4.15. ГФ РБ II 2.4.27 ФЕАЭС 2.1.4.21. ГФ РБ II 2.4.31 ГФ РБ II 2.4.10 ФЕАЭС 2.1.4.10. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.39 * | Продукты фармацевтические основные | 21.10/08.074 20.13/08.074 20.14/08.074 20.59/08.074 | Рамановская спектрометрия | Нормативный документ производителя на субстанцию для фармацевтического использования, вспомогательный материал. Нормативный документ по качеству. ГФ РБ II | ГФ РБ I 2.2.48 ГФ РБ II 2.2.48 |
| 4.40 * | Препараты фармацевтические. Лекарственные средства | 21.20/08.156 | Загрязнения механическими включениями: невидимые частицы. Механические включения: невидимые включения. Загрязнения механическими включениями: -видимые частицы | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство. Нормативный документ по качеству. ГФ РБ II | ГФ РБ II 2.9.19 ФЕАЭС 2.1.9.10 ГФ РБ II 2.9.20 |
| Микробиологическая лаборатория № 2 (ул. Фабрициуса, 30, 220007, г. Минск) |  |  |  |  |  |
| 5.1 * | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические Лекарственные средства. Вспомогательные вещества | 21.10/01.086 21.20/01.086 20.13/01.086 20.14/01.086 20.59/01.086 | Стерильность: - мембранная фильтрация; - прямой посев Стерильность: - мембранная фильтрация; - прямая инокуляция питательной среды | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство, вспомогательное вещество. Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ по качеству ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» | ФЕАЭС 2.1.6.1 ГФ РБ II 2.6.1 |
| 5.2 * | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические Лекарственные средства. Лекарственное растительное сырье. Вспомогательные вещества | 21.10/01.086 21.20/01.086 20.13/01.086 20.14/01.086 20.59/01.086 01.28/01.086 | Микробиологическая чистота: - чашечный агаровый метод; - мембранная фильтрация. Микробиологическая чистота: - метод чашечного подсчета; - мембранная фильтрация. |  | ФЕАЭС 2.1.6.6 ФЕАЭС 2.1.6.7 ФЕАЭС 2.1.6.9 ФЕАЭС 2.3.1.2 ФЕАЭС 2.3.1.4 ГФ РБ II 2.6.12 ГФ РБ II 2.6.13 ГФ РБ II 2.6.31 ГФ РБ II (0169),(0008) ГФ РБ II 5.1.4 ГФ РБ II 5.1.8 |
| 5.3 * | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические Лекарственные средства. Вспомогательные вещества. | 21.10/16.036 21.20/16.036 20.13/16.036 20.14/16.036 20.59/16.036 | Бактериальные эндотоксины: - гель-тромб тест Бактериальные эндотоксины: - гель-тромб метод |  | ФЕАЭС 2.1.6.8 ГФ РБ II 2.6.14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.4 * | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические Лекарственные средства | 21.10/01.086 21.20/01.086 | Количественное определение антибиотиков: - метод диффузии | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство, вспомогательное вещество. Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ по качеству ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» | ГФ РБ II 2.7.2 |
| 5.5* | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические Лекарственные средства | 21.20/16.036 21.10/16.036 | Количественное определение гепарина: - метод по реакции антикоагуляции. 18.07.2025 дата принятия решения | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство. Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ по качеству. ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» | ГФ РБ II 2.7.5 НД РБ 0099Б ФСП РБ 0099 П N015248/01-300919 АНД РК 42 -11501 НД LAO 09 I 4575 НД KG.3.3.339.11418 НД SY 090320- 33 НД MD 29196 НД VN-18524 НД РБ 1386С НД РБ 0658С НД РБ 1936С НД РБ 0704С НД РБ 1902С НД РБ 2265С |
| Химическая лаборатория № 3 контроля качества противоопухолевых препаратов (ул. Фабрициуса, 30, 220007, г Минск) |  |  |  |  |  |
| 6.1 * | Препараты фармацевтические. Лекарственные средства | 21.20/29.040 | Однородность массы для единицы дозированного лекарственного средства. Однородность массы для единицы дозированного лекарственного препарата. Однородность массы одной дозы, высвобожденной из многодозового контейнера. Однородность массы доз, отмеренных из многодозовой упаковки. Определение массы или объема содержимого контейнера для жидких и мягких лекарственных средств. Однородность массы. Средняя масса. | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство. Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ по качеству. ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» | ГФ РБ II 2.9.5 ФЕАЭС 2.1.9.5 ГФ БР II 2.9.27 ФЕАЭС 2.1.9.12 ГФ РБ I 2.9.28 ГФ РБ II (1163) (0499) (РБ0006) (0672) (0927) (0016) (0520) (1807) (0132) (0676) (1165) (0478) (1502) (0153) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6.2 * | Препараты фармацевтические. Лекарственные средства | 21.20/29.040 | Определение извлекаемого объема парентеральных лекарственных средств. Испытание на извлекаемый объем парентеральных лекарственных препаратов. Извлекаемый объем для жидких лекарственный форм для приема внутрь | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство. Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ по качеству. ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» | РБ II 2.9.17 ГФ РБ I 2.9.17 ФЕАЭС 2.1.9.9 ФЕАЭС 2.1.9.16 |
| 6.3 * |  | 21.20/29.145 | Осмоляльность (осмолярность) |  | ГФ РБ I 2.2.35 ГФ РБ II 2.2.35 ФЕАЭС 2.1.2.32 |
| 6.4 * |  | 21.20/29.040 | Однородность содержания действующего вещества в единице дозированного лекарственного средства. Однородность дозированных единиц. Однородность массы единицы дозированного лекарственного препарата. Однородность дозированных единиц. Однородность дозирования. |  | ГФ РБ I 2.9.6 ГФ РБ II 2.9.6 ГФ РБ I 2.9.40 ГФ РБ II 2.9.40 ФЕАЭС 2.1.9.14 ФЕАЭС 2.1.9.5 ГФ РБ II (1163) (0499) (РБ0006) (0672) (0927) (0016) (0520) (1807) (0132) (0676) (1165) (0478) (1502) (0153) |
| 6.5 * |  | 21.20/11.116 | Упаковка, маркировка |  | СОП-0.2204.00.00-3-009 |
| 6.6 * | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические. Лекарственные средства Вспомогательные вещества. | 21.20/11.116 21.10/11.116 20.13/11.116 20.14/11.116 20.59/11.116 | Реакции подлинности (идентификации) на ионы и функциональные группы. Качественные реакции |  | ГФ РБ I 2.3.1 ГФ РБ II 2.3.1 ФЕАЭС 2.1.3.1 |
| 6.7 * |  | 21.20/11.116 21.10/11.116 20.13/11.116 20.14/11.116 20.59/11.116 | Определение степени окрашивания Жидкостей. Окраска и интенсивность жидкостей |  | ГФ РБ I 2.2.2 ГФ РБ II 2.2.2 ФЕАЭС 2.1.2.2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.8 * | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические. Лекарственные средства Вспомогательные вещества. | 21.20/11.116 21.10/11.116 20.13/11.116 20.14/11.116 20.59/11.116 | Определение прозрачности и степени мутности жидкостей (визуальный метод) Прозрачность и степень опалесценции жидкостей | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство. Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ по качеству. ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» | ГФ РБ I 2.2.1 ГФ РБ II 2.2.1 ФЕАЭС 2.1.2.1 |
| 6.9 * |  | 21.20/11.116 21.10/11.116 20.13/11.116 20.14/11.116 20.59/11.116 | Органолептические показатели: - описание - внешний вид - запах Определение запаха Запах и вкус эфирных масел Органолептические показатели |  | СОП- 0.2200.00.00-3-024 ГФ РБ II 5.11 ФЕАЭС 2.3.6.0 ГФ РБ II 2.3.4 ГФ РБ I 2.3.4 ФЕАЭС 2.1.3.2 ГФ РБ II 2.8.8 ФЕАЭС 2.1.8.8 ГФ РБ II (1163) (0499) (РБ0006) (0672) (0927) (0016) (0520) (1807) (0132) (0676) (1165) (0478) (1502) (0153) Описание (свойства) в частных статьях Раздел «Свойства» в частных фармакопейных статьях |
| 6.10 * |  | 21.20/29.119 21.20/08.118 21.20/08.031 21.10/29.119 21.10/08.118 21.10/08.031 20.13/29.119 20.14/29.119 20.59/29.119 20.13/08.118 20.14/08.118 20.59/08.118 20.13/08.031 20.14/08.031 20.59/08.031 | Относительная плотность: -пикнометрический метод; -ареометрический метод. |  | ГФ РБ I 2.2.5 ГФ РБ II 2.2.5 ФЕАЭС 2.1.2.5 |
| 6.11 * |  | 21.20/08.133 21.10/08.133 20.13/08.133 20.14/08.133 20.59/08.133 | Показатель преломления (индекс рефракции) - показатель преломления; - подлинность; - количественное определение |  | ГФ РБ I 2.2.6 ГФ РБ II 2.2.6 ФЕАЭС 2.1.2.6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6.12 * | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические. Лекарственные средства Вспомогательные вещества. | 21.20/08.156 21.10/08.156 20.13/08.156 20.14/08.156 20.59/08.156 | Абсорбционная спектрофотомерия в ультрафиолетовой и видимой областях: - оптическая плотность в ультрафиолетовой и видимых областях; - подлинность; - однородность дозированных единиц; - количественное определение; - цветность; - общий белок; - чистота и предельное содержание примесей | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство. Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ по качеству. ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» | ГФ РБ I 2.2.25 ГФ РБ II 2.2.25 ФЕАЭС 2.1.2.24 |
| 6.13 * |  | 21.20/08.169 21.10/08.169 20.13/08.169 20.14/08.169 20.59/08.169 | Потенциометрическое определение рН. Зависимость между реакцией раствора, приблизительного значения рН и цветом индикаторов. Определение приблизительного значения pH |  | ГФ РБ I 2.2.3 ГФ РБ II 2.2.3 ФЕАЭС 2.1.2.3 ГФ РБ II 2.2.4 ФЕАЭС 2.1.2.4 |
| 6.14 * |  | 21.20/11.116 21.10/11.116 20.13/11.116 20.14/11.116 20.59/11.116 | Растворимость (визуальный метод) |  | ГФ РБ I 1.4 ГФ РБ II 1.4 ГФ РБ II 5.11 ФЕАЭС 2.3.6.0 Частные фармакопейные статьи Раздел «Описание (свойства)» в частных статьях |
| 6.15 * |  | 21.20/08.149 21.10/08.149 20.13/08.149 21.14/08.149 20.59/08.149 | Определение азота после минерализации серной кислотой |  | ГФ РБ I 2.5.9 ГФ РБ II 2.5.9 ФЕАЭС 2.1.5.9 |
| 6.16 * |  | 21.20/29.040 21.10/29.040 20.13/29.040 20.14/29.040 20.59/29.040 21.20/08.169 21.10/08.169 20.13/08.169 20.14/08.169 20.59/08.169 21.20/08.052 21.10/08.052 20.13/08.052 20.14/08.052 20.59/08.052 | Потеря в массе при высушивании Вода: полумикрометод. . Вода: микроопределение Определение воды и летучих веществ: - потеря в массе при высушивании; - сухой остаток - остаток после вы- паривания. |  | ГФ РБ I 2.2.32 ГФ РБ II 2.2.32 ФЕАЭС 2.1.2.31 ГФ РБ I 2.5.12 ГФ РБ II 2.5.12 ФЕАЭС 2.1.5.12 ГФ РБ I 2.5.32 ГФ РБ II 2.5.32 ФЕАЭС 2.1.5.13 ГФ РБ II (0169) (0008) ГФ РБ II том 2 стр. 305-311 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6.17 * | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические. Лекарственные средства Вспомогательные вещества. | 21.20/08.149 21.10/08.149 20.13/08.149 20.14/08.149 20.59/08.149 21.20/08.169 21.10/08.169 20.13/08.169 20.14/08.169 20.59/08.169 | Титрованные растворы. Реакции подлинности (идентификации) на ионы и функциональные группы. Потенциометрическое титрование. Титриметрические методы анализа - подлинность -количественное определение - определение примесей. Зависимость между реакцией раствора, приблизительным значением рН и цветом индикаторов. Комплексометрическое титрование. Титрование в неводных растворах | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство. Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ по качеству. ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» | ГФ РБ II 4.2.2 ФЕАЭС 2.2.2.2 ГФ РБ II 2.3.1 ГФ РБ II 2.2.20 ФЕАЭС 2.1.2.19 ГФ РБ II #2.2.90 ГФ РБ II 2.2.4 НД РБ 0188Б-2018 ГФ РБ II 2.5.11 ФЕАЭС 2.1.5.11 ГФ РБ II #2.5.50 |
| 6.18* |  | 21.20/08.159 21.10/08.159 20.13/08.159 20.14/08.159 20.59/08.159 | Жидкостная хроматография: - количественное определение - подлинность - чистота и предельное содержание примесей - однородность дозированных единиц Высокоэффективная жидкостная хроматография. Хроматографические методы разделения. Эксклюзионная хроматография |  | ГФ РБ I 2.2.29 ГФ РБ II 2.2.29 ФЕАЭС 2.1.2.28 ГФ РБ I 2.2.46 ГФ РБ II 2.2.46 ФЕАЭС 2.1.2.36 ГФ РБ II 2.2.30 ФЕАЭС 2.1.2.29 |
| 6.19 * |  | 21.20/08.158 21.10/08.158 20.13/08.158 20.14/08.158 20.59/08.158 | Газовая хроматография: -количественное определение - подлинность - этанол - чистота и предельное содержание примесей. Хроматографические методы разделения . Идентификация и контроль содержания остаточных растворителей. Остаточные органические растворители |  | ГФ РБ II 2.2.28 ГФ РБ I 2.2.28 ФЕАЭС 2.1.2.27 ГФ РБ II 2.2.46 ГФ РБ I 2.2.46 ФЕАЭС 2.1.2.36 ГФ РБ II 2.4.24 ГФ РБ II 5.4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6.20 * | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические. Лекарственные средства Вспомогательные вещества. | 21.20/11.116 21.10/11.116 20.13/11.116 20.14/11.116 20.59/11.116 | Чистота и предельное содержание примесей путём сравнения с эталоном. Хлориды Тяжелые металлы Железо | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство. Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ по качеству. ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» | ГФ РБ II (0169) (0008) (1927) ГФ РБ I 2.4.4 ГФ РБ II 2.4.4 ФЕАЭС 2.1.4.4 ГФ РБ I 2.4.8 ГФ РБ II 2.4.8 ФЕАЭС 2.1.4.8 ГФ РБ I 2.4.9 ГФ РБ II 2.4.9 ФЕАЭС 2.1.4.9 |
| 6.21 * |  | 21.20/08.161 21.10/08.161 20.13/08.161 20.14/08.161 20.59/08.161 | Тонкослойная хроматография: - подлинность (идентификация) - чистота и предельное содержание примесей Хроматографические методы разделения |  | ГФ РБ I 2.2.27 ГФ РБ II 2.2.27 ФЕАЭС 2.1.2.26 ГФ РБ II 2.2.46 ФЕАЭС 2.1.2.36 |
| 6.22 * |  | 21.20/29.113 21.20/08.169 21.10/29.113 21.10/08.169 20.13/29.113 20.14/29.113 20.59/29.113 20.13/08.169 20.14/08.169 20.59/08.169 | Электропроводность (кондуктометрический метод) |  | ГФ РБ I 2.2.38 ГФ РБ II 2.2.38 ФЕАЭС 2.1.2.33 ГФ РБ II (0169) (0008) (1927) |
| 6.23 * |  | 21.10/11.116 21.20/11.116 21.10/17.087 21.20/17.087 20.13/17.087 20.14/17.087 20.59/17.087 | Загрязнения механическими включениями: невидимые частицы. Механические включения: невидимые включения. Загрязнения механическими включениями: видимые частицы |  | ГФ РБ II 2.9.19 ФЕАЭС 2.1.9.10 ГФ РБ II 2.9.20 |
| 6.24 * |  | 21.20/08.168 21.10/08.168 20.13/08.168 20.14/08.168 20.59/08.168 | Электрофорез: - подлинность (идентификация) - чистота и предельное содержание примесей |  | ГФ РБ I 2.2.31 ГФ РБ II 2.2.31 ФЕАЭС 2.1.2.30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Микробиологическая лаборатория № 3 контроля качества противоопухолевых препаратов (ул. Фабрициуса, 30, 220007, г. Минск) |  |  |  |  |  |
| 7.1 * | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические Лекарственные средства.Вспомогательные вещества | 21.10/01.086 21.20/01.086 20.13/01.086 20.14/01.086 20.59/01.086 | Стерильность: - мембранная фильтрация | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство. Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ по качеству. ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» | ГФ РБ II 2.6.1 ФЕАЭС 2.1.6.1 |
| 7.2 * |  | 21.10/01.086 21.20/01.086 20.13/01.086 20.14/01.086 20.59/01.086 | Микробиологическая чистота: - мембранная фильтрация. |  | ГФ РБ II 2.6.12 ГФ РБ II 2.6.13 ФЕАЭС 2.1.6.6 ФЕАЭС 2.1.6.7 |
| 7.3 * |  | 21.10/16.036 21.20/16.036 20.13/16.036 20.14/16.036 20.59/16.036 | Бактериальные эндотоксины: - гель-тромб метод |  | ГФ РБ II 2.6.14 ФЕАЭС 2.1.6.8 |
| Химическая лаборатория № 4 контроля производственных технологических процессов (переулок Фабрициуса, 3/10, 220007, г. Минск) |  |  |  |  |  |
| 8.1 * | Препараты фармацевтические.. Лекарственные средства. Вспомогательные вещества | 21.20/08.052 20.13/08.052 20.14/08.052 20.59/08.052 | Сухой остаток экстрактов | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство. Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ по качеству. ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» | ГФ РБ I 2.8.16 ГФ РБ II 2.8.16 ФЕАЭС 2.1.8.15 |
| 8.2 * |  | 21.20/11.116 20.13/11.116 20.14/11.116 20.59/11.116 | Реакции подлинности (идентификации) на ионы и функциональные группы. Качественные реакции |  | ГФ РБ I 2.3.1 ГФ РБ II 2.3.1 ФЕАЭС 2.1.3.1 |
| 8.3 * |  | 21.20/11.116 20.13/11.116 20.14/11.116 20.59/11.116 | Определение степени окрашивания жидкостей. Окраска и интенсивность окраски жидкостей. |  | ГФ РБ I 2.2.2 ГФ РБ II 2.2.2 ФЕАЭС 2.1.2.2 |
| 8.4 * | Лекарственные средства. Препараты фармацевтические. Продукты фармацевтические основные | 21.20/11.116 21.10/11.116 20.13/11.116 20.14/11.116 20.59/11.116 | Определение прозрачности и степени мутности жидкостей: -визуальный метод Прозрачность и степень опалесценции жидкостей: -визуальный метод |  | ГФ РБ I 2.2.1 ГФ РБ II 2.2.1 ФЕАЭС 2.1.2.1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.5 * | Лекарственные средства. Препараты фармацевтические. Продукты фармацевтические основные | 21.20/11.116 21.10/11.116 20.13/11.116 20.14/11.116 20.59/11.116 | Органолептические показатели: - описание - внешний вид - запах Определение запаха. Запах и вкус эфирных масел Органолептические показатели | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство. Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ по качеству. ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» | СОП- 0.2200.00.00-3-024 ГФ РБ II 5.11 ФЕАЭС 2.3.6.0 ГФ РБ II 2.3.4 ГФ РБ I 2.3.4 ФЕАЭС 2.1.3.2 ГФ РБ II 2.8.8 ФЕАЭС 2.1.8.8 ГФ РБ II (0672) (0927) (0520) (0132) Описание (свойства) в частных статьях Раздел «Свойства» в частных фармакопейных статья |
| 8.6 * |  | 21.20/29.119 21.10/29.119 20.13/29.119 20.14/29.119 20.59/29.119 | Относительная плотность -пикнометрический метод; -ареометрический метод. |  | ГФ РБ I 2.2.5 ГФ РБ II 2.2.5 (метод 1, метод 3) ФЕАЭС 2.1.2.5 (метод 1, метод 3) |
| 8.7 * |  | 21.20/08.133 21.10/08.133 20.13/08.133 20.14/08.133 20.59/08.133 | Показатель преломления (индекс рефракции) - подлинность; - показатель преломления; - количественное определение |  | ГФ РБ I 2.2.6 ГФ РБ II 2.2.6 ФЕАЭС 2.1.2.6 |
| 8.8 * |  | 21.20/08.156 21.10/08.156 20.13/08.156 20.14/08.156 20.59/08.156 | Абсорбционная спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой областях: -подлинность; - количественное определение; -определение степени окрашивания жидкостей; - определение оптической плотности |  | ГФ РБ I 2.2.25 ГФ РБ II 2.2.25 ФЕАЭС 2.1.2.24 |
| 8.9 * |  | 21.20/29.049 21.10/29.049 20.13/29.049 20.14/29.049 20.59/29.049 | Вязкость Метод капиллярной вискозиметрии -относительная вязкость; - характеристическая вязкость |  | ГФ РБ I 2.2.8 ГФ РБ II 2.2.8 ФЕАЭС 2.1.2.8 ГФ РБ I 2.2.9 ГФ РБ II 2.2.9 ФЕАЭС 2.1.2.9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8.10 * | Лекарственные средства. Препараты фармацевтические. Продукты фармацевтические основные | 21.20/08.169 21.10/08.169 20.13/08.169 20.14/08.169 20.59/08.169 | Потенциометрическое определение рН. Зависимость между реакцией раствора, приблизительного значения рН и цветом индикаторов. Определение приблизительного значения pH | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство. Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ по качеству. ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» | ГФ РБ I 2.2.3 ГФ РБ II 2.2.3 ФЕАЭС 2.1.2.3 ГФ РБ II 2.2.4 ФЕАЭС 2.1.2.4 |
| 8.11 * |  | 21.20/11.116 21.10/11.116 20.13/11.116 20.14/11.116 20.59/11.116 | Растворимость: -визуальный метод |  | ГФ РБ I 1.4 ГФ РБ II 1.4 ГФ РБ I 5.11 ГФ РБ II 5.11 ФЕАЭС 2.3.6.0 |
| 8.12 * |  | 21.20/08.118 21.10/08.118 20.13/08.118 20.14/08.118 20.59/08.118 | Содержание этанола |  | ГФ РБ I 2.9.10 (Метод А) ГФ РБ II 2.9.10 (Метод А) ФЕАЭС 2.1.9.8 (Метод дистилляции) |
| 8.13 * |  | 21.20/08.169 21.10/08.169 20.13/08.169 20.14/08.169 20.59/08.169 | Оптическое вращение -подлинность; -количественное определение; -угол оптического вращения; -удельное оптическое вращение |  | ГФ РБ I 2.2.7 ГФ РБ II 2.2.7 ФЕАЭС 2.1.2.7 |
| 8.14 * |  | 21.20/08.169 21.10/08.169 20.13/08.169 20.14/08.169 20.59/08.169 | Электропроводность 18.07.2025 дата принятия решения |  | ГФ РБ I 2.2.38 ГФ РБ II 2.2.38 ФЕАЭС 2.1.2.33 ГФ РБ II (0169) (0008) (1927) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Микробиологическая лаборатория № 4 контроля пероральных противоопухолевых лекарственных средств (пер. Фабрициуса, 3/14, 220007, г Минск) |  |  |  |  |  |
| 9.1 * | Продукты фармацевтические основные . Препараты фармацевтические. Лекарственные средства Вспомогательные вещества | 21.10/01.086 21.20/01.086 20.13/01.086 20.14/01.086 20.59/01.086 | Микробиологическая чистота: - метод чашечного подсчета; - метод мембранной фильтрации. Микробиологические испытания нестерильной продукции: общее количество жизнеспособных аэробов. Микробиологические испытания нестерильных лекарственных средств: общее количество жизнеспособных аэробных микроорганизмов. Микробиологические испытания нестерильной продукции: испытания на наличие специфических микроорганизмов. Микробиологические испытания нестерильных лекарственных средств на наличие отдельных видов микроорганизмов. Микробиологическая чистота нестерильных лекарственных средств и фармацевтических субстанций. Требования к микробиологической чистоте лекарственных препаратов, фармацевтических субстанций и вспомогательных веществ для их производства | Фармакопейная статья, нормативный документ на конкретное лекарственное средство, вспомогательное вещество. Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ по качеству ГФ РБ II «Частные фармакопейный статьи на субстанции для фармацевтического использования» | ГФ РБ II 2.6.12 ФЕАЭС 2.1.6.6 ГФ РБ II 2.6.13 ФЕАЭС 2.1.6.7 ГФ РБ II 5.1.4 ФЕАЭС 2.3.1.2. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Химическая лаборатория № 5 контроля пероральных противоопухолевых лекарственных средств (пер. Фабрициуса, 3/14, 220007, г Минск) |  |  |  |  |  |
| 10.1* | Препараты фармацевтические. Лекарственные средства | 21.20/26.095 21.20/29.143 21.20/29.143 | Прочность таблеток без оболочки на истирание. Истираемость таблеток. Прочность таблеток на сжатие Устойчивость таблеток к раздавливанию | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ I 2.9.7 ГФ РБ II 2.9.7 ФЕАЭС 2.1.9.6 ГФ РБ I 2.9.8 ГФ РБ II 2.9.8 ФЕАЭС 2.1.9.7 |
| 10.2 * |  | 21.20/29.040 | Однородность массы для единицы дозированного лекарственного средства: -однородность массы - средняя масса |  | ГФ РБ I 2.9.5 ГФ РБ II 2.9.5 ФЕАЭС 2.1.9.5 ГФ РБ II (0478) (1502) (0016) |
| 10.3 * |  | 21.20/29.128 | Распадаемость таблеток и капсул |  | ГФ РБ I 2.9.1 ГФ РБ II 2.9.1 ГФ РБ II (0016), (0478) ФЕАЭС 2.1.9.1 |
| 10.4* |  | 21.20/08.052 | Тальк, аэросил |  | ГФ РБ II (0478) |
| 10.5 * |  | 21.20/29.040 | Однородность содержания действующего вещества в единице дозированного лекарственного средства: - однородность дозирования - однородность дозированных единиц. |  | ГФ РБ I 2.9.40 ГФ РБ II 2.9.40 ГФ РБ I 2.9.6 ГФ РБ II 2.9.6 ФЕАЭС 2.1.9.5 ФЕАЭС 2.1.9.14 ГФ РБ II (0016), (0478) |
| 10.6 * |  | 21.20/11.116 | Упаковка, маркировка |  | СОП-1.2204.00.00-3-009 |
| 10.7 * |  | 21.20/11.116 | Реакции подлинности (идентификации) на ионы и функциональные группы. Качественные реакции |  | ГФ РБ I 2.3.1 ГФ РБ II 2.3.1 ФЕАЭС 2.1.3.1 |
| 10.8 * |  | 21.20/11.116 | Органолептические показатели: - описание |  | СОП-0.2200.00.00-3-024 ГФ РБ II (0016), (0478) Раздел «Свойства» в частных фармакопейных статьях |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10.9 * | Препараты фармацевтические. Лекарственные средства | 21.20/08.156 | Абсорбционная спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой областях: - подлинность - определение примесей - количественное определение -растворение таблеток, капсул - однородность содержания действующего вещества в единице дозированного лекарственного средства | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ I 2.2.25 ГФ РБ II 2.2.25 ФЕАЭС 2.1.2.24 |
| 10.10 * |  | 21.20/29.040 21.20/08.169 | Потеря в массе при высушивании. Вода: полумикрометод Вода: микроопределение Определение воды и летучих веществ: - потеря в массе при высушивании; - сухой остаток - остаток после выпаривания. |  | ГФ РБ I 2.2.32 ГФ РБ II 2.2.32 ФЕАЭС 2.1.2.31 ГФ РБ I 2.5.12 ГФ РБ II 2.5.12 ФЕАЭС 2.1.5.12 ГФ РБ I 2.5.32 ГФ РБ II 2.5.32 ФЕАЭС 2.1.5.13 ГФ РБ II (0169) (0008) ГФ РБ II том 2 стр. 305-311 |
| 10.11 * |  | 21.20/08.149 | Титриметрические методы анализа: -количественное определение - растворение таблеток, капсул. Титрованные растворы |  | ГФ РБ II 4.2.2 ФЕАЭС 2.2.2.2 ГФ РБ II #2.2.90 |
| 10.12* |  | 21.20/08.159 | Жидкостная хроматография. Высокоэффективная жидкостная хроматография - подлинность - определение примесей - количественное определение -растворение таблеток, капсул - однородность содержания действующего вещества в единице дозированного лекарственного средства |  | ГФ РБ I 2.2.29 ГФ РБ II 2.2.29 ФЕАЭС 2.1.2.28 ГФ РБ II 2.2.46 ФЕАЭС 2.1.2.36 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.13 * | Препараты фармацевтические. Лекарственные средства | 21.20/08.161 | Тонкослойная хроматография: -подлинность (идентификация) - чистота и предельное содержание примесей. Хроматографические методы разделения | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ I 2.2.27 ГФ РБ II 2.2.27 ФЕАЭС 2.1.2.26 ГФ РБ II 2.2.46 ФЕАЭС 2.1.2.36 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в отделе контроля качества;
** – деятельность осуществляется непосредственно  отделе контроля качества и за его пределами  ;
*** – деятельность осуществляется за пределами  отдела контроля качества.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А.Николаева