|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.4293 |
|  | от 30.06.2012 |
|  | на бланке № ____ на 4 листах |
|  | редакция 03 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 25 июля 2025 года |  |
| --- | --- |

лаборатории электрофизических измерений Общества с дополнительной ответственностью «АльфаКомплектСервис»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Тимирязева, д. 121, корп. 2, пом. 21, 220020, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока, кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 ТКП 181-2023 п. Б.27.1 | АМИ.ГР 0059-2022 |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023 Б.29.4 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6, п.4.3.8.2 | АМИ.ГР 0060-2022 |
| 2.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 Б.29.2 ТКП 339-2022 п.п.4.4.28.2 | АМИ.ГР 0060-2022 |
| 2.3 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 Б.29.8, п. 6.4.12 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.3, 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | АМИ.ГР 0058-2022 |
| 3.1 *** | Устройства защитного отключения (УЗО) в электроустановках до 1000 В | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2023 п. Б.27.1, п. Б.27.7, п. В.4.65 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 | АМИ.ГР 0059-2022 |
| 3.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023 п. Б.27.7, п. В.4.65 ТКП 339-2022, п. 4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п.5.3, п.5.4 СН 4.04.01-2019, п. 16.3.8 | АМИ.ГР 0061-2022 |
| 3.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2023 п. Б.27.7, п. В.4.65 ТКП 339-2022, п. 4.4.26.7 д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п. 5.14 | АМИ.ГР 0061-2022 |
| 3.4 *** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2023 п. Б.27.7, п. В.4.65 СН 4.04.01-2019, п. 16.3.7 | АМИ.ГР 0061-2022 |
| 4.1 *** | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Б.8.3 ТКП 339-2022 п.4.4.6.2 | АМИ.ГР 0059-2022 |
| 4.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением переменного тока до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 Б.8.5 ТКП 339-2022 п. 4.4.6.3 | МВИ.БР 10-2010 |
| 5.1 *** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции 29.03.2024 дата принятия решения | ТКП 181-2023 Б.15.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.14.1 | АМИ.ГР 0059-2022 |
| 5.2 *** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением переменного тока до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 Б.15.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.14.2 | МВИ.БР 10-2010 |
| 6.1 *** | Комплектные распределительные устройства | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Б.16.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.15.1 | АМИ.ГР 0059-2022 |
| 6.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением переменного тока до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 Б.16.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.15.2 | МВИ.БР 10-2010 |
| 7.1 *** | Сборные и соединительные шины | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Б.18.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.17.1 | АМИ.ГР 0059-2022 |
| 7.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением переменного тока до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 Б.18.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.17.2 | МВИ.БР 10-2010 |
| 8.1 *** | Вводы и проходные изоляторы | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Б.24.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.23.1 | АМИ.ГР 0059-2022 |
| 8.2 *** |  | 27.90/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 Б.24.3 ТКП 339-2022 п. 4.4.23.3 | МВИ.БР 10-2010 |
| 9.1 *** | Подвесные и опорные изоляторы | 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции подвесных и многоэлементных изоляторов | ТКП 181-2023 Б.8.5.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.24.1 | АМИ.ГР 0059-2022 |
| 9.2 *** |  | 27.90/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением переменного тока до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 Б.8.5.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.24.2 | МВИ.БР 10-2010 |
| 10.1 *** | Силовые кабельные линии до 10 кВ | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Б.30.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.29.2 | АМИ.ГР 0059-2022 |
| 10.2 *** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением | ТКП 181-2023 Б.30.2.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.29.3 | МВИ.БР 10-2010 |
| 11.1 *** | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений | 27.11/ 22.000 | Сопротивление разрядников и ограничителей перенапряжения | ТКП 339-2022 п. 4.4.21.1 ТКП 181-2023 п. Б.22.1 | АМИ.ГР 0059-2022 |
| 12.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением воздушных потоков) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические испытания: - скорость потока; - давление; - влажность; - расход воздуха; - геометрические параметры; - температура воздуха | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                  Т.А. Николаева