|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 1.0283 |  |
|  | от 24.11.1997 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 10 листах |  |
|  | редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 13 февраля 2025 года аналитической лаборатории республиканского унитарного предприятия «Научно-практический центр ЛОТИОС»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. З. Бядули 10, г. Минск |  |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Лекарственные средства. Фармацевтические субстанции. Вспомогательные вещества. | 21.20/08.156 21.10/08.156 | Абсорбционная спектрофотомет-рия в ультрафио-летовой и види-мой областях: - подлинность | ТНПА на конкретный вид лекарственных средств, фарма-цевтических субстанций и вспомогательных веществ | ГФ РБ II 2.2.25 ФЕАЭС 2.1.2.24 |
|  |  |  | - количественное определение |  |  |
|  |  |  | - растворение |  |  |
|  |  |  | - примеси |  |  |
| 1.2* |  | 21.20/08.161 21.10/08.161 | Тонкослойная хроматография: - подлинность |  | ГФ РБ II 2.2.27, 2.2.46 ФЕАЭС 2.1.2.26, 2.1.2.36 |
|  |  |  | - количественное определение |  |  |
|  |  |  | - примеси |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3* | Лекарственные средства. Фармацевтические субстанции. Вспомогательные вещества. | 21.20/08.158 21.10/08.158 | Газовая хроматография: - подлинность | ТНПА на конкретный вид лекарственных средств, фарма-цевтических субстанций и вспомогатель ных веществ | ГФ РБ II 2.2.28, 2.9.11, 2.4.24, 2.2.46, 2.4.25, 5.4 ФЕАЭС 2.1.2.27, 2.1.4.19, 2.1.2.36 |
|  |  |  | - количественное определение |  |  |
|  |  |  | - растворение |  |  |
|  |  |  | - примеси |  |  |
|  |  |  | - этиленоксид и диоксан |  | ФЕАЭС 2.1.4.24 |
|  |  |  | - остаточные органические растворители |  | ФЕАЭС 2.3.2.0 |
| 1.4* |  | 21.20/08.159 21.10/08.159 | Жидкостная хроматография Высокоэффектив-ная жидкостная хроматография: - подлинность |  | ГФ РБ II 2.2.29, 2.2.30, 2.2.46 ФЕАЭС 2.1.2.28, 2.1.2.29, 2.1.2.36 |
|  |  |  | - количественное определение |  |  |
|  |  |  | - растворение |  |  |
|  |  |  | - примеси |  |  |
| 1.5* |  | 21.20/08.149 21.10/08.149 | Методы объемного анализа: - подлинность |  | ГФ РБ II 2.2.20, 2.2.36, 2.2.90, 2.5.5, 2.5.8, 2.5.11, 2.5.50, 4.2 ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» ФЕАЭС 2.1.2.19, , 2.1.5.5, 2.1.5.8, 2.1.5.11, 2.2.2, 2.2.2.1, 2.2.2.2 |
|  |  |  | - количественное определение |  |  |
|  |  |  | - растворение |  |  |
|  |  |  | - примеси |  |  |
|  |  | 21.20/08.169 21.10/08.169 | Потенциомет-рическое титро-вание: - количественное определение |  | ФЕАЭС 2.1.2.47 |
| 1.6* |  | 21.20/08.169 21.10/08.169 | Водородный показатель (рН): потенциометрическое определение водородного показателя (рН) |  | ГФ РБ II 2.2.3 ФЕАЭС 2.1.2.3 |
| 1.7* |  | 21.20/08.043 21.10/08.043 | Вязкость |  | ГФ РБ II 2.2.8, 2.2.9 ФЕАЭС 2.1.2.8, 2.1.2 25.07.2025 дата принятия решения .9 01.04.2022 дата принятия решения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8* | Лекарственные средства. Фармацевтические субстанции. Вспомогательные вещества. | 21.20/08.052 21.10/08.052 | Зола | ТНПА на конкретный вид лекарственных средств, фарма-цевтических субстанций и вспомогательных веществ | ГФ РБ II 2.4.14, 2.4.16, 2.8.1 ФЕАЭС 2.1.4.14, 2.1.4.16, 2.1.8.1 |
| 1.9* |  | 21.20/08.031 21.10/08.031 21.20/08.118 21.10/08.118 | Плотность |  | ГФ РБ II 2.2.5, 2.2.42, 2.9.34 ФЕАЭС 2.1.2.5, 2.1.10.3, 2.1.10.4 |
| 1.10* |  | 21.20/08.133 21.10/08.133 | Показатель преломления (индекс рефракции) |  | ГФ РБ II 2.2.6 ФЕАЭС 2.1.2.6 |
| 1.11* |  | 21.20/08.169 21.10/08.169 | Оптическое вращение |  | ГФ РБ II 2.2.7 ФЕАЭС 2.1.2.7 |
| 1.12* |  | 21.20/08.169 21.10/08.169 | Вода и летучие вещества |  | ГФ РБ II 2.2.13, 2.2.32, 2.5.12, 2.8.5 ФЕАЭС 2.1.2.13, 2.1.2.31, 2.1.5.12, 2.1.8.5 |
| 1.14* |  | 21.20/11.116 21.10/11.116 | Реакции подлинности Идентификация |  | ГФ РБ II 2.3 (2.3.1- 2.3.4) ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» ФЕАЭС 2.1.3 (2.1.3.1 - 2.1.3.3), 2.1.8.19 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.15* | Лекарственные средства. Фармацевтические субстанции. Вспомогательные вещества. | 21.20/11.116 21.10/11.116 | Органолептичес-кие показатели | ТНПА на конкретный вид лекарствен ных средств, фарма-цевтических субстанций и вспомогательных веществ | ГФ РБ II 1.3, 2.3.4, 2.8.8, 2.9.12, 5.11 ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» ГФ РБ II раздел «Общие статьи» стр. 1053 ГФ РБ II раздел «Дозированные лекарственные формы» стр. 1139 СОП 01/019 ФЕАЭС 2.1.3.2, 2.1.8.8, 2.1.10.8, 2.1.10.9, 2.3.6.0, 2.5.1 (2.5.1.1 – 2.5.1.40), 2.5.3 (2.5.3.1 - 2.5.3.4) |
| 1.16* |  | 21.20/11.116 21.10/11.116 | Степень окрашивания жидкостей Окраска и интенсивность окраски жидкостей |  | ГФ РБ II 2.2.2 ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» ФЕАЭС 2.1.2.2 |
| 1.17* |  | 21.2 0/08.052 21.1 0/08.052 21.20/08.156 21.10/08.156 21.20/08.159 21.10/08.159 | Однородность содержания действующего вещества в единице дози-рованного лекарственного средства Однородность дозированных единиц |  | ГФ РБ II 2.9.6, 2.9.40 ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» ГФ РБ II раздел «Дозированные лекарственные формы» стр. 1139 ГФ РБ II раздел «Общие статьи» стр. 1053 ФЕАЭС 2.1.9.14, 2.5.1 (2.5.1.1 – 2.5.1.40), 2.5.3 (2.5.3.1 - 2.5.3.4) |
| 1.18* |  | 21.20/11.116 21.10/11.116 | Прозрачность и степень мутности жидкостей Прозрачность и степень опалес-ценции жидкостей |  | ГФ РБ II 2.2.1 ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» ФЕАЭС 2.1.2.1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.19* | Лекарственные средства. Фармацевтические субстанции. Вспомогательные вещества. | 21.20/08.052 | Однородность массы для единицы дозированного лекарственного средства (средняя масса) Однородность массы единицы дозированного лекарственного препарата | ТНПА на конкретный вид лекарственных средств, фарма-цевтических субстанций и вспомогательных веществ | ГФ РБ II 2.9.5, 2.9.27 ФЕАЭС 2.1.9.5, 2.1.9.12 |
| 1.20* |  | 21.20/08.052 21.10/08.052 21.20/08.164 21.10/08.164 | Остаток после выпаривания (сухой остаток) |  | ГФ РБ II 2.8.9, 2.8.16 ФЕАЭС 2.1.8.9, 2.1.8.15 |
| 1.21* |  | 21.20/08.052 21.10/08.052 | Массовая концентрация талька |  | ГФ РБ II 2.4.14 ГФ РБ II раздел «Дозированные лекарственные формы» стр. 1139 ФЕАЭС 2.1.4.14, 2.5.1 (2.5.1.1 – 2.5.1.40), 2.5.3 (2.5.3.1 - 2.5.3.4) |
| 1.22* |  | 21.20/08.052 21.10/08.052 | Потеря в массе при высушивании |  | ГФ РБ II 2.2.32, 2.8.17 ФЕАЭС 2.1.2.31, 2.1.8.16 |
| 1.23* |  | 21.20/29.128 21.10/29.128 | Распадаемость |  | ГФ РБ II 2.9.1, 2.9.2 ГФ РБ II раздел «Дозированные лекарственные формы» стр. 1139 ФЕАЭС 2.1.9.1, 2.1.9.2, 2.1.9.15, 2.5.1 (2.5.1.1 – 2.5.1.40), 2.5.3 (2.5.3.1 - 2.5.3.4) |
| 1.24* |  | 21.20/08.156 21.20/08.159 | Растворение |  | ГФ РБ II 2.9.3, 2.9.4, 2.9.42 ГФ РБ II раздел «Дозированные лекарственные формы» стр. 1139 ФЕАЭС 2.1.9.3, 2.1.9.4, 2.1.9.15, 2.5.1 (2.5.1.1 – 2.5.1.40), 2.5.3 (2.5.3.1 - 2.5.3.4) |
| 1.25* |  | 21.20/11.116 21.10/11.116 | Содержание примесей, окисляющие вещества |  | ГФ РБ II 2.4 (2.4.1 - 2.4.30, 2.4.32), 2.5.30 ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» ФЕАЭС 2.1.4 (2.1.4.1 – 2.1.4.25), 2.1.4.33, 2.1.8.23 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.26* | Лекарственные средства. Фармацевтические субстанции. Вспомогательные вещества. | 21.20/29.113 21.10/29.113 | Электропровод-ность | ТНПА на конкретный вид лекарственных средств, фарма-цевтических субстанций и вспомогательных веществ | ГФ РБ II 2.2.38 ФЕАЭС 2.1.2.33 |
| 1.27** |  | 21.20/42.000 21.10/42.000 | Отбор проб |  | ГФ РБ II 5.17.10 ФЕАЭС 2.1.7.1 |
| 1.28* |  | 21.20/08.074 21.10/08.074 | Абсорбционная спектрофотомет-рия в инфракрас-ной области |  | ГФ РБ II 2.2.24 ФЕАЭС 2.1.2.23 |
| 1.29* |  | 21.20/29.040 | Извлекаемый объем паренте-ральных лекарст-венных средств |  | ГФ РБ II 2.9.17 ФЕАЭС 2.1.9.9 |
| 1.30* |  | 21.20/08.052 | Однородность массы одной дозы, высвобожденной из многоразового контейнера Однородность массы доз, отмеренных из многодозовой упаковки |  | ГФ РБ II 2.9.27; ГФ РБ II раздел «Дозиро-ванные лекарственные формы» стр. 1139 ГФ РБ II раздел «Общие статьи» стр. 1053 ФЕАЭС 2.1.9.12, 2.5.1 (2.5.1.1 – 2.5.1.40), 2.5.3 (2.5.3.1 - 2.5.3.4) |
| 1.31* |  | 21.20/08.052 | Определение массы или объема содержимого контейнера для жидких и мягких лекарственных средств |  | ГФ РБ 2.9.28 ГФ РБ II раздел «Дозированные лекарст-венные формы» стр. 1139 ГФ РБ II раздел «Общие статьи» стр. 1053 ФЕАЭС 2.1.9.16, 2.1.9.17, 2.5.1 (2.5.1.1 – 2.5.1.40), 2.5.3 (2.5.3.1 - 2.5.3.4) |
| 1.32* |  | 21.20/11.116 | Упаковка |  | СОП 01/019 |
| 1.33* |  | 21.20/11.116 | Маркировка |  | СОП 01/019 |
| 1.34* |  | 21.10/08.149 | Кислотное число |  | ГФ РБ II 2.5.1 ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» ФЕАЭС 2.1.5.1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.35* | Лекарственные средства. Фармацевтические субстанции. Вспомогательные вещества. | 21.10/11.116 | Растворимость | ТНПА на конкретный вид лекарственных средств, фарма-цевтических субстанций и вспомогательных веществ | ГФ РБ II 1.3, 5.11 ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» ФЕАЭС 2.3.6.0 |
| 1.36* |  | 21.10/11.116 | Кислотность и (или) щелочность |  | ГФ РБ II 2.2.4 ФЕАЭС 2.1.2.4 |
| 1.37* |  | 21.20/08.031 21.10/08.031 21.20/08.118 21.10/08.118 | Содержание этанола |  | ГФ РБ II 2.9.10 (метод А), 5.5 ФЕАЭС 2.1.9.8 (методика 1), 2.3.3.0 |
| 2.1* | Ветеринарные препараты | 21.20/08.156 | Абсорбционная спектрофотомет-рия в ультрафио-летовой и видимой областях: -подлинность | ТНПА на конкретный вид ветеринарного препарата | ГФ РБ II 2.2.25 ФЕАЭС 2.1.2.24 |
|  |  |  | -количественное определение |  |  |
|  |  |  | -растворение |  |  |
|  |  |  | -примеси |  |  |
| 2.2* |  | 21.20/08.161 | Тонкослойная хроматография: - подлинность |  | ГФ РБ II 2.2.27, 2.2.46 ФЕАЭС 2.1.2.26, 2.1.2.36 |
|  |  |  | - количественное определение |  |  |
|  |  |  | - примеси |  |  |
| 2.3* |  | 21.20/08.158 | Газовая хроматография: - подлинность |  | ГФ РБ II 2.2.28, 2.9.11, 2.4.24, 2.2.46, 2.4.25, 5.4 ФЕАЭС 2.1.2.27, 2.1.4.19, 2.1.2.36 |
|  |  |  | - количественное определение |  |  |
|  |  |  | - растворение |  |  |
|  |  |  | - примеси |  |  |
|  |  |  | - этиленоксид и диоксан |  | ФЕАЭС 2.1.4.24 |
|  |  |  | - остаточные органические растворители |  | ФЕАЭС 2.3.2.0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4* | Ветеринарные препараты | 21.20/08.159 | Жидкостная хроматография Высокоэффектив-ная жидкостная хроматография: - подлинность, | ТНПА на конкретный вид ветеринарного препарата | ГФ РБ II 2.2.29, 2.2.30, 2.2.46 ФЕАЭС 2.1.2.28, 2.1.2.29, 2.1.2.36 |
|  |  |  | - количественное определение |  |  |
|  |  |  | - растворение |  |  |
|  |  |  | - примеси |  |  |
| 2.5* |  | 21.20/08.149 | Методы объемного анализа: - подлинность |  | ГФ РБ II 2.2.20, 2.2.36, 2.2.90, 2.5.5, 2.5.8, 2.5.11, 2.5.50, 4.2 ФЕАЭС 2.1.2.19, 2.1.5.5, 2.1.5.8, 2.1.5.11, 2.2.2, 2.2.2.1, 2.2.2.2 |
|  |  |  | - количественное определение |  |  |
|  |  |  | - растворение |  |  |
|  |  |  | - примеси |  |  |
|  |  | 21.20/08.169 | Потенциомет-рическое титрование: - количественное определение |  | ФЕАЭС 2.1.2.47 |
| 2.6* |  | 21.20/08.169 | Водородный показатель (рН): потенциометричес-кое определение водородного показателя (рН) |  | ГФ РБ II 2.2.3 ФЕАЭС 2.1.2.3 |
| 2.7* |  | 21.20/11.116 | Реакции подлинности Идентификация |  | ГФ РБ II 2.3 (2.3.1- 2.3.4) ФЕАЭС 2.1.3 (2.1.3.1 - 2.1.3.3), 2.1.8.19 |
| 2.8* |  | 21.20/11.116 | Испытания на предельное содержание примесей |  | ГФ РБ II 2.4 (2.4.1 - 2.4.30, 2.4.32), 2.5.30 ФЕАЭС 2.1.4 (2.1.4.1 – 2.1.4.25), 2.1.4.33, 2.1.8.23 |
| 2.9* |  | 21.20/11.116 | Органолептичес-кие показатели |  | ГФ РБ II 1.3, 2.3.4, 2.8.8, 2.9.12, 5.11 ГФ РБ II раздел «Общие статьи» стр. 1053 ГФ РБ II раздел «Дозированные лекарст-венные формы» стр. 1139 СОП 01/019 ФЕАЭС 2.1.3.2, 2.1.8.8, 2.1.10.8, 2.1.10.9, 2.3.6.0, 2.5.2 (2.5.2.1 – 2.5.2.3), 2.5.4 (2.5.4.1-2.5.4.6) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.10* | Ветеринарные препараты | 21.20/11.116 | Степень окрашивания жидкостей | ТНПА на конкретный вид ветеринарного препарата | ГФ РБ II 2.2.2 ФЕАЭС 2.1.2.2 |
| 2.11* |  | 21.20/08.052 21.20/08.156 21.20/08.158 21.20/08.159 | Однородность содержания действующего вещества в единице дозированного лекарственного средства Однородность дозированных единиц |  | ГФ РБ II 2.9.6, 2.9.40 ГФ РБ II раздел «Дозированные лекарственные формы» стр. 1139 ГФ РБ II раздел «Общие статьи» стр. 1053 ФЕАЭС 2.1.9.14, 2.5.2 (2.5.2.1 – 2.5.2.3), 2.5.4 (2.5.4.1-2.5.4.6) |
| 2.12* |  | 21.20/11.116 | Прозрачность и степень мутности жидкостей |  | ГФ РБ II 2.2.1 ФЕАЭС 2.1.2.1 |
| 2.13* |  | 21.20/08.052 | Однородность массы для единицы дозированного лекарственного средства (средняя масса) Однородность массы единицы дозированного лекарственного препарата |  | ГФ РБ II 2.9.5, 2.9.27 ГФ РБ II раздел Дозированные лекарственные формы» стр. 1139 ФЕАЭС 2.1.9.5, 2.1.9.12, 2.5.2 (2.5.2.1 – 2.5.2.3), 2.5.4 (2.5.4.1-2.5.4.6) |
| 2.14* |  | 21.20/08.052 | Потеря в массе при высушивании |  | ГФ РБ II 2.2.32, 2.8.17 ФЕАЭС 2.1.2.31, 2.1.8.16 |
| 2.15* |  | 21.20/08.156 21.20/08.159 | Растворение |  | ГФ РБ II 2.9.3, 2.9.4, 2.9.42 ГФ РБ II раздел «Дозированные лекарственные формы» стр. 1139 ФЕАЭС 2.1.9.3, 2.1.9.4, 2.1.9.15, 2.5.2 (2.5.2.1 – 2.5.2.3), 2.5.4 (2.5.4.1-2.5.4.6) |
| 2.16* |  | 21.20/42.000 | Отбор проб |  | ГФ РБ II 5.17.10 ФЕАЭС 2.1.7.1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.17* | Ветеринарные препараты | 21.20/08.031 21.20/08.118 | Содержание этанола | ТНПА на конкретный вид ветеринарного препарата | ГФ РБ II 2.9.10 (метод А), 5.5 ФЕАЭС 2.1.9.8 (методика 1), 2.3.3.0 |
| 2.18* |  | 21.20/29.119 21.20/08.031 21.20/08.118 21.20/29.040 | Плотность |  | ГФ РБ II 2.2.5, 2.2.42, 2.9.34 (метод 1) ФЕАЭС 2.1.2.5, 2.1.10.3 (метод 1), 2.1.10.4 |
| 2.19* |  | 21.20/08.052 | Зола |  | ГФ РБ II 2.4.14, 2.4.16, 2.8.1 ФЕАЭС 2.1.4.14, 2.1.4.16, 2.1.8.1 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в аналитической лаборатории;
** – деятельность осуществляется непосредственно в аналитической лаборатории и за пределами аналитической лаборатории;
*** – деятельность осуществляется за пределами аналитической лаборатории.

## Руководитель органа

## по аккредитации

## Республики Беларусь –

## директор государственного

## предприятия «БГЦА»						Т.А.Николаева