|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5216 |
|  | от 17.07.2020 |
|  | на бланке № ____ на 3 листах |
|  | редакция 02 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 01 августа 2025 года |  |
| --- | --- |
| испытательной грунтовой лаборатории |  |
| Общества с дополнительной ответственностью «ГеоКартСервис» |  |

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) |  | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| 220014, г. Минск, ул. Минина 23, ком. 406, 408 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Грунты | 100.06/ 29.040 | Влажность (в т.ч. гигроскопическая) | СП 5.01.04-2025 ТНПА и другая проектная документация |  | ГОСТ 5180-2015 п.5 |
| 1.2* |  | 100.06/ 29.040 | Влажность границы текучести |  |  | ГОСТ 5180-2015 п.7 |
| 1.3* |  | 100.06/ 29.040 | Влажность границы раскатывания |  |  | ГОСТ 5180-2015 п.8 |
| 1.4* |  | 100.06/ 29.040 | Число пластичности |  |  | СП 5.01.04-2025 Таблица Г.2 ГОСТ 5180-2015 п.п.7, 8 |
| 1.5* |  | 100.06/ 29.040 | Показатель текучести |  |  | СП 5.01.04-2025 Таблица Г.2 ГОСТ 5180-2015 п.п.5, 7, 8 |
| 1.6* |  | 100.06/ 29.040 | Плотность |  |  | ГОСТ 5180-2015 п.9 |
| 1.7* |  | 100.06/ 29.040 | Плотность сухого грунта |  |  | ГОСТ 5180-2015 п.п.5, 9, 12 |
| 1.8* |  | 100.06/ 29.040 | Плотность частиц грунта |  |  | ГОСТ 5180-2015 п.13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 1.9* | Грунты | 100.06/ 29.040 | Коэффициент пористости | СП 5.01.04-2025 ТНПА и другая проектная документация |  | СП 5.01.04-2025 Таблица Г.2 ГОСТ 5180-2015 п.п.9, 12, 13 |
| 1.10* |  | 100.06/ 29.040 | Степень влажности |  |  | СП 5.01.04-2025 п.3.33 Таблица Г.2 ГОСТ 5180-2015 п.п.5, 9, 12, 13 |
| 1.11* |  | 100.06/ 29.061 | Коэффициент фильтрации (кроме образцов грунта ненарушенного сложения при заданной плотности) |  |  | ГОСТ 25584-2023 п.5 |
| 1.12* |  | 100.06/ 29.040 | Гранулометрический (зерновой) состав песчаных грунтов |  |  | ГОСТ 12536-2014 п.4.2 |
| 1.13* |  | 100.06/ 29.040 | Массовая доля органического вещества |  |  | ГОСТ 26213-2021 п.6.2 ГОСТ 27784-88 |
| 1.14 *** |  | 100.06/ 29.061 | Степень уплотнения грунта методом динамического зондирования (коэффициент уплотнения) | ТНПА и другая проектная документация |  | СТБ 1377-2003 СТБ 2176-2011 п.6.3 |
| 1.15* |  | 43.13/ 29.121 | Модуль деформации | СП 5.01.01-2023 СН 1.02.01-2019 ТНПА и другая проектная документация |  | ГОСТ 20276.1-2020 |
| 1.16 *** |  | 100.06/ 29.121 | Показатели сопротивления грунта внедрению зонда при статическом зондировании: - удельное сопротивление грунта под наконечником (конусом) зонда - удельное сопротивление грунта на участке боковой поверхности (муфте трения) зонда типа II |  |  | ТКП 45-5.01-15-2005 ГОСТ 19912-2012 |
| 1.17 *** |  | 43.13/ 29.121 | Несущая способность грунта основания свай |  |  | СТБ 2242-2011 п.8 |
| 1.18* |  | 43.13/ 08.149 | Содержание иона хлорида в водной вытяжке |  |  | ГОСТ 26425-85 п.1 СТБ 17.13.05-36-2015 п.9.1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 1.19* | Грунты | 100.06/ 08.052 | Концентрация сульфат-иона | СП 5.01.01-2023 СН 1.02.01-2019 ТНПА и другая проектная документация |  | СТБ 2432-2015 п.8 |
| 1.20* |  | 100.06/ 29.040 | Зольность |  |  | ГОСТ 27784-88 |
| 1.21 *** |  | 100.06/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 12071-2014 |  | ГОСТ 12071-2014 |
| 1.22 * |  | 100.06/ 29.040 | Гранолуметрический (зерновой) состав грунтов ареометрическим методом | СП 5.01.04-2025 ТНПА и другая проектная документация |  | ГОСТ 12536-2014 п.4.3 |
| 2.1* | Вода природная | 100.04/ 08.169 | Водородный показатель (рН) | СН 2.01.07-2020 ТНПА и другая проектная документация |  | ГОСТ ISO 10523-2017 |
| 2.2* |  | 100.04/ 08.149 | Содержание хлор-иона |  |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 2.3* |  | 100.04/ 08.149 | Жесткость |  |  | ГОСТ 31954-2012 (метод А) |
| 2.4* |  | 100.04/ 08.149 | Содержание гидрокарбонат-ионов |  |  | ГОСТ 23268.3-78 п.1-5 |
| 2.5* |  | 100.04/ 08.149 | Массовая концентрация растворенной в воде двуокиси углерода |  |  | ГОСТ 23268.2-91 п.2 ГОСТ 23268.3-78 |
| 2.6* |  | 100.04/ 08.156 | Содержание ионов аммония |  |  | ГОСТ 33045-2014 п.5 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
  ** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
  *** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А.Николаева