|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.4966 |
|  | от 06.10.2017 |
|  | на бланке № на 2 листах |
|  | редакция 02 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 01 августа 2025 года |  |
| --- | --- |

электротехнической лаборатории электроцеха Открытого акционерного общества «Гомельстекло»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул.Михаила Ломоносова, 25, 246030, г.Гомель, Республика Беларусь |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Силовые кабельные линии до 10 кВ включительно | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.30.1 | АМИ.ГМ 0051-2022 |
| 1.2 *** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным выпрямленным напряжением с измерением тока утечки | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.30.2.1 п.Б.30.2.2 | АМИ.ГМ 0052-2022 АМИ.ГМ 0320-2024 |
| 2.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, электродвигатели переменного тока до 1000 В, воздушные линии напряжением 0,4 кВ с изолированными проводами | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.6.7, Приложение Б п.Б.27.1, Б.7.2, Б.30.1, Б.31.9.1 | АМИ.ГМ 0051-2022 |
| 3.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2023 п.5.8, п.5.9.1, Приложение Б п.Б.29.4 | АМИ.ГМ 0050-2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2023 п.5.8, п.6.7, Приложение Б п.Б.29.2 | АМИ.ГМ 0050-2022 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
  ** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
  *** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А.Николаева