Приложение №1. к аттестату аккредитации. № BY/112 2.4882. от 16.12.2016. на бланке № __________ на 4 листах. редакция 03. ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 08 августа 2025 года лаборатории электрофизических измерений общества с ограниченной ответственностью "ПрофТехНорм"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| проспект Партизанский, 178/2, офис 56, 220075, г. Минск |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.27.1, Б.30.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1, 4.4.29.2 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 1.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023 п. Б.27.3 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.3 | АМИ.ГР 0012-2021 |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2023 п. Б.29.4 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.6, п. 4.3.8.2 Правила технической эксплуатации автозаправочных станций, утверждены Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 04.12.2003 №38 гл.16 п.207 Правила технической эксплуатации складов нефтепродуктов, утверждены Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 30.09.2004 №31 глава 27 п. 403, п. 404, п. 405 СН 4.04.03-2020 п. 7.4 ТКП 206-2009 п. А.1.10 | АМИ.ГР 0013-2021 |
| 2.2 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023 п. Б.29.4 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.6, п. 4.3.8.2 | АМИ.ГР 0013-2021 |
| 2.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п. Б.29.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.2 Правила технической эксплуатации складов нефтепродуктов, утверждены Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 30.09.2004 №31 глава 27 п. 413 | АМИ.ГР 0018-2021 |
| 2.4 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п. Б.29.8 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п. 413.1.3.4, п. 413.1.3.5 | АМИ.ГР 0012-2021 |
| 3.1 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2023 п. Б.27.1, п. Б.27.7, п. В.4.65 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 3.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023 п. Б.27.7, п. В.4.65 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.3, п. 5.4 СН 4.04.01-2019 п. 16.3.8 ГОСТ 30339-95 п. 4.2.9 | АМИ.БР 0006-2021 |
| 3.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2023 п. Б.27.7, п. В.4.65 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.14 | АМИ.БР 0006-2021 |
| 3.4 *** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2023 п. Б.27.7, п. В.4.65 СН 4.04.01-2019 п. 16.3.7 | АМИ.БР 0006-2021 |
| 4.1 *** | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха с механическим побуждением | 100.13/23.000 | Аэродинамические характеристики: - скорость движения воздуха; - расход воздуха; - давление (статическое, динамическое, полное); - температура перемещаемого воздуха; - геометрические размеры | СН 4.02.03-2019 Проектная и эксплуатационная документация на объект испытаний | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 5.1 *** | Системы противодымной защиты зданий и сооружений | 100.13/23.000 | Фактический массовый расход воздуха, удаляемого через дымоприемные устройства, приведенный к нормальным условиям | НПБ 23-2010 СН 2.02.07-2020 Проектная и эксплуатационная документация на объект испытаний | ГОСТ 12.3.018-79 НПБ 23-2010 |
| 5.2 *** |  | 100.13/23.000 | Скорость движения воздуха в дверном проеме тамбур-шлюза незадымляемой лестничной клетки типа Н3, незадымляемой лестничной клетки типа Н2 на этаже или дверном проеме незадымляемой лестничной клетки типа Н2, ведущему наружу |  |  |
| 5.3 *** |  | 100.13/23.000 | Фактическое значение избыточного давления воздуха в незадымляемых лестничных клетках типа Н2 (секциях лестничных клеток), шахтах лифтов, тамбур-шлюзах и других помещениях |  |  |
| 5.4 *** |  | 100.13/23.000 | Перепад давления на закрытых дверях на путях эвакуации |  |  |
| 6.1 *** | Изделия медицинской техники | 26.60/ 22.000 | Электрическое сопротивление изоляции | ГОСТ 12.2.025-76 п. 2.3 | ГОСТ 12.2.025-76 п. 4.4 |
| 7.1 *** | Автоматические выключатели | 27.12/ 22.000 | Ток срабатывания расцепителя, имеющего обратно зависимую от тока характеристику | ТКП 339-2022 п. 4.4.26.4 б) ТКП 181-2023 п. Б.27.4, п. Б.29.8 в) ГОСТ 30331.3-95 ГОСТ IEC 60898-2-2021 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.ГР 0019-2021 |
| 7.2 *** |  | 27.12/ 22.000 | Ток срабатывания расцепителя мгновенного действия |  | АМИ.ГР 0019-2021 |
| 7.3 *** |  | 27.12/ 22.000 | Время срабатывания расцепителя |  | АМИ.ГР 0019-2021 |
| 8.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением воздушных потоков) | 100.13/ 23.000 | Скорость движения воздуха | СН 3.02.01-2019 СН 4.02.03-2019 СН 3.02.02-2019 СН 4.02.05-2020 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация, фактические значения | СП 4.02.07-2024 приложение Н |
| 8.2 *** |  | 100.13/ 23.000 | Количество удаляемого воздуха в вентиляционном канале |  | СП 4.02.07-2024 приложение Н |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

## предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева