|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №2 |
| к аттестату аккредитации |
| № BY/112 2.3555 |
| от 30.07.2007 |
| на бланке № \_\_\_\_  на 2 листах |
| редакция 05 |

|  |
| --- |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от08 августа 2025 года |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная испытательная лаборатория  Иностранного общества с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ Белоруссия" | | | | | |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование  характеристики (показатель,  параметры) | Обозначение  документа,  устанавливающего требования к  объекту | Обозначение  документа,  устанавливающего метод исследований (испытаний) и  измерений, в том числе правила  отбора образцов |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ул., 8, 223056, с/с Сеницкий, Минский район, Минская область (центральная испытательная лаборатория)** | | | | | |
| **Испытания продукции, подлежащей оценке соответствия требованиям технических регламентов ЕАЭС (ТС)** | | | | | |
| 2.1\* | Бензин автомобильный | 19.20/08.034 | Массовая доля серы | ТР ТС 013/2011 Приложение 2 | ГОСТ ISO 20846-2016 |
| 2.2\* | 19.20/25.041 | Октановое число по исследовательскому методу | ГОСТ 32339-2013 (ISO 5164:2005); ГОСТ 8226-2015 |
| 2.3\* | 19.20/08.158 | Объемная доля бензола | ГОСТ EN 12177-2013 |
| 3.1\* | Топливо дизельное | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле | ТР ТС 013/2011 Приложение 3 | ГОСТ 6356-75; ГОСТ ISO 2719-2017 метод А |
| 3.2\* | 19.20/08.153 | Предельная температура фильтруемости | ГОСТ 22254-92; ГОСТ EN 116-2017 |
| 3.3\* | 19.20/08.034 | Массовая доля серы | ГОСТ ISO 20846-2016 |
| 3.4\* | 19.20/08.052 | Фракционный Состав | ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) метод А; ГОСТ ISO 3405-2013 |
| 4.2\* | Газы углеводородные сжиженные | 35.21/08.158 | Октановое число | ТР ЕАЭС 036/2016 Глава IV п.11 | ГОСТ EN 589-2014 приложение B |
| 4.3\* | Массовая доля суммы непредельных углеводородов | ГОСТ 10679-2019; ГОСТ 33012-2014 (ISO 7941:1988) метод В |
| 4.4\* | Давление насыщенных паров | ГОСТ 28656-2019 п. 5 |
| 4.5\* | 35.21/08.149 | Содержание свободной воды и щелочи | СТБ 2262-2012 п. 8.2 |
| 4.6\* | Объемная доля жидкого остатка при плюс 20 ºС |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;  
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;  
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

|  |  |
| --- | --- |
| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь - директор государственного предприятия "БГЦА" | Т.А. Николаева |