|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 3.0038 |
|  | от 31.03.2003 |
|  | на бланке № _____________ |
|  | на 2 листах |
|  | редакция 03 |
| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 25 июля 2025 года отдела метрологии Белорусско-российского совместного предприятия «Брестгазоаппарат» открытого акционерного общества |  |  |

| № п/п | Код (наименование) вида работ: 1 – первичная поверка; 2 – последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области измерений | наименование (тип средства измерений) | Метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Орджоникидзе, 22, 224016, г. Брест |  |  |  |  |  |
| 1.2* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Штангенциркули ШЦ-I, ШЦ-II, ШЦ-III | от 0 до 2000 мм | ц. д. 0,1; 0,05 мм |
| 1.3* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Нутромеры индикаторные НИ | от 6 до 450 мм | ц. д. 0,01 мм |
| 1.4* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Микрометры МК, МЛ, МТ | от 0 до 500 мм | ц. д. 0,01 мм |
| 1.5* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Индикаторы часового типа ИЧ | от 0 до 50 мм | ц. д. 0,01 мм ∆ = (8 - 40) мкм |
| 4.1* | 1; 2 | 26.51/ 99.004 26.51/ 99.005 | Манометры, манометры кислородные, мановакуумметры, вакуумметры самопишущие, показывающие и самопишущие в т. ч. с сигнализирующим устройством | Верхний предел измерений для манометров в МПа: 0,06; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10; 16; 25; 40; 60 для мановакуумметров в МПа: 0,06; 0,15; 0,3; 0,5; 0,9; 1,5; 2,4 для вакуумметров: минус 0,1 МПа | кл. т. от 1,0 до 4,0 |
| 4.3* | 1; 2 | 26.51/ 99.004 | Напоромеры мембранные | Верхний предел измерений до 25 кПа | кл. т. 1,5; 2,5 |
| 4.4* | 1; 2 | 26.51/ 99.004 | Тягонапоромеры мембранные | от минус 3 до 3 кПа | кл. т. 2,5 |
| 10.4* | 1; 2 | 26.51/ 99.010 | Термометры биметаллические | от 0 ºС до 160 ºС | кл. т. 2,5 |
| 10.5* | 1; 2 | 26.51/ 99.010 | Термометры стеклянные жидкостные | от 0 ºС до 200 ºС | ц. д. 1 ºС |
| 10.8* | 1; 2 | 26.51/ 99.010 | Преобразователи термоэлектрические из неблагородных металлов | от 0 ºС до 600 ºС | класс допуска: 1; 2; 3 |
| 13.2* | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Вольтметры постоянного тока | 1·10-3 – 1000 В | кл. т. от 1,0 до 4,0 |
| 13.3* | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Вольтметры переменного тока | от 0 до 1000 В ƒ = 40 - 20000 Гц | кл. т. от 1,5 до 4,0 |
| 13.4* | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Амперметры постоянного тока | от 0 до 30 А | кл. т. от 1,0 до 4,0 |
| 13.5* | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Амперметры переменного тока | от 0 до 50 А ƒ = 40 – 20000 Гц | кл. т. от 1,5 до 4,0 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»					                Т.А. Николаева