|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5588 |
|  | от 05.09.2025 |
|  | на бланке № ___________ |
|  | на 2 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 05 сентября 2025 года лаборатории инновационных технологий Общества с ограниченной ответственностью «ИнТехЛаб»

| № пп | Наименование объекта испытаний | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Красина, 25, г. Минск, Республика Беларусь |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Кабели, провода, шнуры | 27.32/ 29.113 | Электрическая емкость | ГОСТ 31943-2012; ГОСТ 31995-2012; ГОСТ 34679-2020 ТНПА, НПА и другая документация на конкретную продукцию | ГОСТ 27893-88 (р.3); ГОСТ 27893-2023 (р.6) |
| 1.2* |  | 27.32/ 29.113 | Емкостные связи и емкостная асимметрия |  | ГОСТ 27893-88 (р.4); ГОСТ 27893-2023 (р.7) |
| 1.3* |  | 27.32/ 29.113 | Определение переходного затухания на ближнем конце кабеля. Определение защищенности на дальнем конце кабеля |  | ГОСТ 27893-88 (р.5); ГОСТ 27893-2023 (р.8) |
| 1.4* |  | 27.32/ 29.113 | Определение коэффициента затухания |  | ГОСТ 27893-88 (р.6); ГОСТ 27893-2023 (р.9) |
| 1.5* |  | 27.32/ 26.141 | Определение герметичности в продольном направлении герметизированных кабелей |  | ГОСТ 27893-88 (р.10 метод 10-А, метод 10-Б); ГОСТ 27893-2023 (р.13 метод 10-А, метод 10-Б) |
| 1.6* | Кабели, провода, шнуры | 27.32/ 11.116 27.32/ 29.121 | Проверка маркировки | ГОСТ 433-73; ГОСТ 1508-78; ГОСТ 7399-97; ГОСТ 10348-80; ГОСТ 16442-80; ГОСТ 17515-72; ГОСТ 18410-73; ГОСТ 22483-2021; ГОСТ 24334-2020; ГОСТ 26411-2024; ГОСТ 26445-85; ГОСТ 31943-2012; ГОСТ 31945-2012; ГОСТ 31946-2012; ГОСТ 31947-2012; ГОСТ 31995-2012; ГОСТ 31996-2012; ГОСТ 34679-2020; ГОСТ IEC 60245-1-2011 СТБ 1201-2012 СТБ IEC 60502-1-2012 ТНПА, НПА и другая документация на конкретную продукцию | ГОСТ 18620-86 (п. 7.1, 7.2, 7.4); ГОСТ 18690-2012; ГОСТ IEC 60227-2-2012 (п.1.8) |
| 1.7* |  | 27.32/ 29.061 | Конструктивные размеры кабельных изделий. Конструкция кабельных изделий |  | ГОСТ 12177-79 (п. 3.2, 3.4-3.6, 3.7.2, 3.1, 3.10-3.12); ГОСТ IEC 60227-2-2012 (п.1.9, 1.10, 1.11); ГОСТ IEC 60811-201-2015; ГОСТ IEC 60811-202-2015; ГОСТ IEC 60811-203-2015 |
| 1.8* |  | 27.32/ 22.000 | Электрическое сопротивление токопроводящих жил и экрана постоянному току |  | ГОСТ 7229-76; ГОСТ IEC 60227-2-2012 (п.2.1) |
| 1.9* |  | 27.32/ 22.000 | Электрическое сопротивление оболочки, электрическое сопротивление изоляции |  | ГОСТ 3345-76 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева