|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5114 |
|  | от 19.04.2019 |
|  | на бланке № ____ |
|  | на 2 листах |
|  | редакция 06 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 05 сентября 2025 года лаборатории ОТК открытого акционерного общества «Ивацевичдрев»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Заводская, 4-1, г. Ивацевичи, Ивацевичский район, Брестская область |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 |
| 1.2* |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) | Разрешение на спецводопользование Решение Ивацевичского районного исполнительного комитета №591 от 03.06.2016 Комплексное природоохранное разрешение №01/0031 от 06.11.2024, ТНПА и др. документация | СТБ ISO 10523-2009 |
| 1.3* |  | 100.05/08.052 | Концентрация взвешенных веществ ДИ-св.3 мг/дм3 |  | МВИ.МН. 4362-2012 |
| 1.4 * |  | 100.05/08.156 | Концентрация аммиака и ионов аммония (суммарно) |  | ГОСТ 33045-2014 Метод А |
| 1.5 * |  | 100.05/08.156 | Концентрация ортофосфатов (в пересчете на фосфор) |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |
| 1.6 * |  | 100.05/08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ (0,005-50,00) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012)) Издание 2012 года |
| 1.7* | Сточные воды | 100.05/08.149 | Концентрация хлорид-ионов | Разрешение на спецводопользование Решение Ивацевичского районного исполнительного комитета №591 от 03.06.2016 Комплексное природоохранное разрешение №01/0031 от 06.11.2024, ТНПА и др. документация | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 1.10* |  | 100.05/08.155 | Концентрация синтетических поверхностных активных веществ (СПАВ) анионо-активных ДИ (0,025-2,0)мг/дм3 |  | ФР. 1.31.2014.17189 (ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М01-06-2013)) Издание 2014 года |
| 1.11* |  | 100.05/08.155 | Концентрация формальдегида ДИ (0,02-0,5) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2012.12307 (ПНД Ф 14.1:2:4.187-02) Издание 2010 года |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

ДИ-диапазон измерений

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева