	[image: image2.png]



	НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» 


	[image: image1.png]



	Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4081

	1
	2
	3
	4
	5
	6



	
	Приложение №1

	
	к аттестату аккредитации 

	
	№ BY/112 2.4081

	
	от 15.09.2010

	
	на бланке № ____

	
	на 7 листах

	
	редакция 01


   ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 15 сентября 2025 года
	      испытательной лаборатории

 Открытого акционерного общества 
«Завод керамзитового гравия г. Новолукомль»


	 № п/п
	Наименование объекта


	Код
	Наименование характеристики (показатель, 
параметры)

 
	Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту
	Обозначение
 документа,
 устанавливающего метод 
исследований 

(испытаний и
 измерений, в том числе правила отбора образцов

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	  шоссе Крупское,1, 211162, г.Новолукомль, Чашникский район, Витебская область

	1.1
**
	Выбросы от

стационарных

источников

Выбросы от

стационарных

источников


	100.01/23.000
	Скорость 
газопылевых
 потоков, м/с
	Фактические 
значения
	СТБ 17.08.05-02-2016 р.9

	1.2
**
	
	100.01/23.000
	Расход 
газопылевых
 потоков, м3/с
	
	СТБ 17.08.05-02-2016

п. 8.2.2-8.2.4

	1.3
**
	
	100.01/23.000
	Давление 
газопылевых
 потоков, Па

	
	СТБ 17.08.05-03-2016 п.4.5.1, 4.5.4

	1.4
**
	
	100.01/23.000
	Температура  
газопылевых 
потоков, °С 

	
	СТБ 17.08.05-03-2016 п.п. 5.3.2-5.3.4 

	1.5
**
	
	100.01/08.169
	Концентрация 

углерода оксида 

Диапазон 
измерений: 
(1,25–12500) мг/м3 

	 Комплексное 

природоохранное разрешение, 
выданное 
территориальными органами  
Министерства 
природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики 
Беларусь
Комплексное 

природоохранное разрешение, 
выданное 
территориальными органами  
Министерства 
природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики 
Беларусь
	МВИ.МН 1003-2017

	1.6
**
	
	100.01/08.169
	Концентрация азота оксидов 
(в пересчете 
на азота диоксид)

Диапазон 
измерений: 
(1,34–1000) мг/м3

	
	МВИ.МН 1003-2017

	1.7
**
	
	100.01/08.169
	Концентрация 

кислорода 

Диапазон 
измерений:
 (0,1–21,0) об. %
	
	МВИ.МН 1003-2017

	1.8
**
	
	100.01/08.052
	Концентрация твердых частиц суммарно
 (недифференцированная по 
составу пыль) 
	
	МВИ.МН 4514–2012 



	1.9
**
	
	100.01/23.000


	 Влажность
 газопылевых
 потоков
	 Фактические 
значения
	СТБ 17.08.05-01–2016 
приложение В

	2.1
**
	Рабочие места
Рабочие места

Рабочие места
	100.12/35.067
	Шум:

-уровни звукового давления в 
октавных или треть-октавных
 полосах частот, дБ;

-уровень звука,
дБА;

-эквивалентные по энергии уровни звука, дБА;

-максимальные уровни звука, дБА
	ГОСТ 12.1.003-83

Гигиенический норматив 
«Показатели 
безопасности и 
безвредности 
шумового 
воздействия на 
человека», утв. 
Постановлением  
Совета Министров Республики 
Беларусь от 25.01.2021 №37 

ТНПА и другая 
документация 
	ГОСТ 12.1.050–86

Санитарные нормы и правила, утв. 
Постановлением Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь    от 14.06.2013 № 47, п.п. 15, 20-22


	2.2
**
	
	100.12/35.059
	  Общая вибрация:

- средние 
квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или треть- октавных полосах частот, или их 
логарифмические уровни, дБ;

- корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их 
логарифмические уровни, дБ;

- эквивалентные по энергии 
корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их 
логарифмические уровни (дБ) 
	Гигиенический норматив 
«Показатели 
безопасности и 
безвредности 
вибрационного 
воздействия на 
человека», утв. 
Постановлением 
Совета Министров Республики 
Беларусь 
от 25.01.2021 №37 

ТНПА и другая 

документация 

Гигиенический норматив 
«Показатели 
безопасности и 
безвредности 
вибрационного 
воздействия на 
человека», утв. 
Постановлением 
Совета Министров Республики 
Беларусь 
от 25.01.2021 №37 

ТНПА и другая 

документация 


	ГОСТ 31319–2006

ГОСТ 31191.1–2004 

Санитарные нормы и  правила, утв. 
Постановлением Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 14.06.2013 №47, п.п.15,20,23, 24



	2.3

**
	
	100.12/35.059
	Локальная

вибрация:

-средние 
квадратические значения 
виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или треть- октавных полосах частот, 
или их 
логарифмические уровни, дБ;

- корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их 
логарифмические уровни, дБ;

-эквивалентные по энергии 
корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их 
логарифмические уровни (дБ) 

	
	ГОСТ 31192.1-2004

ГОСТ 31192.2-2005



	2.4

**
	
	100.12/35.063
	Освещенность, лк
	СН 2.04.03-2020

Гигиенический норматив 
«Показатели 
безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утв. 
Постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 25.01.2021 №37

ТНПА и другая 
документация

	ГОСТ 24940-2016



	2.5

**
	
	100.12/35.065

100.12/35.060

100.12/23.000

100.12/34.064


	Параметры 

микроклимата:

- температура 
воздуха, °С

- относительная влажность воздуха, %

-скорость движения воздуха, м/с

-интенсивность теплового 
облучения, Вт/м2
	ГН «Микроклиматические показатели безопасности и 
безвредности на 
рабочих местах», утв. 
Постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 25.01. 2021 № 37 

ТНПА и другая 

документация
	ГОСТ 12.1.005-88 п.п.2.1-2.10
СанПин, утв. 
Постановлением Министерства
 здравоохранения Республики Беларусь от 14.06.2013 №47, п.п.9, 15-19

	3.1

**
	Воздух 
рабочей зоны

 
	100.10/42.000

100.10/08.169


	Отбор проб и 
Определение
 концентрации  
оксида углерода 

Диапазон 
измерений: 
(0–200) мг/м³
	ГОСТ 12.1.005–88

Гигиенический норматив, утв. 
постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 25.01.2021 №37

«Показатели 
безопасности и 
безвредности 
микроорганизмов-продуцентов, 
микробных 
препаратов и их компонентов, 
вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах 
работающих»

ТНПА и другая 
документация 
	АМИ.БР 0004-2021



	3.2

**
	
	100.10/42.000

100.10/08.169
	Отбор проб и 
определение  
концентрации 
диоксида азота

Диапазон 
измерений: 

(0–10) мг/м³
	
	АМИ.БР 0004-2021



	3.3
**
	
	100.10/42.000

100.10/08.052


	Отбор проб и 
определение 
концентрации 
аэрозолей 
преимущественно фиброгенного 
действия
	 Фактические 
значения
	   МВИ.БР 333-2017

	4.1
*
	 Керамзит
Керамзит

	23.99/08.052
	Гранулометрический состав

	СТБ ЕN 13055-2018

ГОСТ EN 14063-1-2015
	СТБ ЕN 933-1-2015

	4.2
*
	
	23.99/26.095
	Прочность при

раздавливании

	
	СТБ ЕN 13055-2018



	4.3
*
	
	23.99/26.080
	Морозостойкость
	СТБ ЕN 13055-2018
	ЕN 1367-7:2014

	4.4
*
	
	23.99/29.119
	Насыпная

плотность
	СТБ ЕN 13055-2018

ГОСТ EN 14063-1-2015

	СТБ ЕН 1097-3-2007

	4.5
***
	
	23.99/42.000
	Отбор проб
	СТБ ЕN 13055-2018

ГОСТ EN 14063-1-2015
ГОСТ 32496-2013

СТБ 1217-2000
	СТБ ЕН 932-1-2002
ГОСТ 9758-2012 п.5

	4.6
*
	
	23.99/29.061
	Сужение проб
	СТБ ЕН 932-1-2002
	СТБ ЕН 932-1-2002

	4.7
*
	
	23.99/26.095
	Процент 

раздавленных
 частиц
	СТБ ЕN 13055–2018

 
	СТБ ЕН 933-5-2007

	4.8
*
	
	23.99/08.052
	Водопоглощение
	СТБ ЕN 13055-2018
	СТБ ЕN 1097-6-2018

	4.9
*
	
	23.99/26.080
	Высота всасывания влаги
	ГОСТ EN 14063-1-2015
	СТБ ЕN 1097-10-2018

	4.10

*


	
	23.99/29.040
	Зерновой состав
	ГОСТ 32496-2013

СТБ 1217-2000
	ГОСТ 9758-2012 п.17, п.18

	4.11

**
	
	23.99/29.040
	Насыпная 

плотность
	ГОСТ 32496-2013

СТБ 1217-2000
	ГОСТ 9758-2012 п.6

	4.12

*
	
	23.99/29.121
	Прочность при сдавливании в 

цилиндре
	ГОСТ 32496-2013

СТБ 1217-2000
	ГОСТ 9758-2012 п.25

	4.13

*
	
	23.99/29.040
	Коэффициент 
формы зерен 

гравия
	ГОСТ 32496-2013
	ГОСТ 9758-2012 п.19

	4.14

*
	
	23.99/29.040
	Содержание

 расколотых зерен в гравии
	ГОСТ 32496-2013
	ГОСТ 9758-2012 п.20

	4.15

*
	
	23.99/29.040
	Влажность
	ГОСТ 32496-2013

СТБ 1217-2000
	ГОСТ 9758-2012 п.15

	4.16

*
	
	23.99/26.080
	Водопоглощение
	ГОСТ 32496-2013
	ГОСТ 9758-2012 п.16

	4.17

*
	
	23.99/29.040
	Потеря массы при кипячении
	ГОСТ 32496-2013

СТБ 1217-2000
	ГОСТ 9758-2012 п.33

	4.18

*
	
	23.99/26.080
	Морозостойкость
	ГОСТ 32496-2013

СТБ 1217–2000


	ГОСТ 9758-2012 п.29

	4.19

*
	
	23.99/29.040
	Коэффициент 

размягчения
	ГОСТ 32496-2013
	ГОСТ 9758-2012 п.37

	5.1

*
	Блоки 

керамзито-бетонные 

строительные

Блоки 

керамзито-бетонные 

строительные


	23.61/29.061
	Геометрические размеры и 

предельные 

отклонения от

 геометрических размеров
	СТБ ЕN 771-3-2014
	СТБ ЕN 772-16-2014

	5.2

*
	
	23.61/29.061
	Плоскостность опорных 

поверхностей 
	СТБ ЕN 771-3-2014

СТБ ЕN 772-1-2020
	СТБ ЕN 772-20-2008

	5.3

*
	
	23.61/29.061
	Параллельность 

опорных 

поверхностей 
	СТБ ЕN 771-3-2014

СТБ ЕN 772-1-2020
	СТБ ЕN 772-16-2014

	5.4

*
	
	23.61/29.040
	Плотность брутто в сухом состоянии
	СТБ ЕN 771-3-2014
СТБ ЕN 771-3-2014

	СТБ ЕN 772-13-2008



	5.5

*
	
	23.61/29.040
	Плотность нетто 

бетона в сухом 

состоянии
	
	СТБ ЕN 772-13-2008



	5.6
*
	
	23.61/26.095
	Прочность при сжатии

	
	СТБ ЕN 772-1-2020 

	5.7
*
	
	23.61/11.116
	Форма и внешний вид

	
	СТБ ЕN 772-16-2014

СТБ ЕN 772-20-2008

	5.8
*
	
	23.61/08.052
	Капиллярное 

водопоглощение

	
	СТБ ЕN 772-11-2014



	5.9
*
	
	23.61/26.080
	Влажностная 

деформация
	
	СТБ ЕN 772-14-2011



	5.10*
	
	23.61/26.080
	Морозостойкость
	
	ГОСТ 7025-91

ГОСТ 10060.0-95

ГОСТ 10060.1-95

	5.11

***
	
	23.61/42.000
	Отбор образцов
	
	СТБ EN 771-3-2014

Приложение А

	6.1
*
	Плиты тротуарные бетонные

	23.61/29.061
	Размеры,
 отклонение от прямолинейности, плоскостности и перпендикулярности, размеры 
раковин, наплывов и околов бетона

	СТБ 1071–2007
  
	ГОСТ 26433.0-85

ГОСТ 26433.1-89

	6.2

*
	
	23.61/11.116
	Категория бетонной поверхности

	
	ГОСТ 26433.1-89

	6.3
*
	
	23.61/26.095
	Класс бетона по прочности на

 сжатие
	
	СТБ 1152-99



	6.4
*
	
	23.61/29.040
	Плотность бетона в состоянии 

естественной

 влажности

	
	ГОСТ 12730.0-2020

ГОСТ 12730.1-2020

	6.5
*
	
	23.61/08.052
	Водопоглощение
	
	ГОСТ 12730.3-2020

	6.6
*
	
	23.61/26.080


	Морозостойкость
	
	СТБ 1152-99

ГОСТ 10060.0-95

ГОСТ 10060.1-95

ГОСТ 10060.2-95

(метод 2)

	7.1
*
	Камни 
бортовые 

бетонные


	23.61/29.061
	Размеры, 
отклонение от 
прямолинейности, плоскостности и перпендикулярности, ширина 
раскрытия 
технологических трещин, размеры раковин, наплывов и околов бетона

	СТБ 1097-2012


	ГОСТ 26433.0-85

ГОСТ 26433.1-89


	7.2
*
	Камни 
бортовые 

бетонные


	23.61/26.095
	Класс бетона по прочности на 

сжатие


	СТБ 1097-2012


	СТБ 1152-99



	7.3
*
	
	23.61/08.052
	Водопоглощение
	
	ГОСТ 12730.3-2020

	7.4
*
	
	23.61/26.080
	Морозостойкость
	
	СТБ 1152-99

ГОСТ 10060.0-95

ГОСТ 10060.1-95

ГОСТ 10060.2-95

(метод 2)

	8.1

*
	Камни 

бетонные

стеновые


	23.61/11.116
	Внешний вид

лицевой

поверхности.

Категория

бетонной

поверхности
	СТБ 1008-2024

ГОСТ 6133-2019

ГОСТ 13015.0-83

ТНПА и другая 

документация на продукцию
	СТБ 1008-2024 п.7.5,5.1.6
ГОСТ 6133-2019 п.7.1

ГОСТ 26433.1-89

ГОСТ 26433.0-85

ГОСТ13015.0-83

	8.2

*
	
	23.61/29.061
	Геометрические размеры.

Правильность 

геометрической формы
	
	СТБ 1008-2024 п.7.5

ГОСТ 6133-2019

п. п.7.1-7.6

ГОСТ 26433.1-89

ГОСТ 26433.0-85

	8.3

*
	
	23.61/29.040
	Средняя 

плотность


	
	СТБ 1008-2024 п.7.3

ГОСТ 6133-2019 п.7.8
ГОСТ 12730.1-2020

ГОСТ 7025-91 п.5

	8.4

*
	
	23.61/29.121
	Предел прочности при сжатии

камней. Класс

бетона камней

по прочности на сжатие
	
	СТБ 1008-2024 п.7.1

ГОСТ 6133-2019 

п.7.9

ГОСТ 8462-85

ГОСТ 10180-2012

	8.5

*
	
	23.61/29.040
	Масса
	
	СТБ 1008-2024 п.7.8

	8.6

*
	
	23.61/26.080
	Морозостойкость
	
	СТБ 1008-2024 п.7.2

ГОСТ 6133-2019 п.7.10

ГОСТ 7025-91 п.7

ГОСТ 10060.1-95

ГОСТ 10060.2-95

ГОСТ 10060-2012

	8.7

***
	
	23.61/42.000
	Отбор образцов
	
	СТБ 1008-2024 п.6.6

ГОСТ 6133-2019 п.6.6,6.10


Примечание:
* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС. 

Руководитель органа 

по аккредитации 
Республики Беларусь – 

директор государственного 

предприятия «БГЦА»

                                                                          Т.А.Николаева
	__________________________

подпись ведущего эксперта по аккредитации
	05.09.2025
дата принятия решения
	Лист 1 Листов 7


	__________________________

подпись ведущего эксперта по аккредитации
	05.09.2025
дата принятия решения
	Лист 10 Листов 7



[image: image1.png][image: image2.png]