|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.1525 |  |
|  | от 27.03.2001 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 7 листах |  |
|  | редакция 01 |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 26 апреля 2025 года лаборатории промышленной санитарии Открытого акционерного общества «Гомельское ПО «Кристалл» -управляющая компания холдинга «КРИСТАЛЛ -ХОЛДИНГ» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта |  | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Черниговская, 22 "Б", корпус №2, 246042, г. Гомель |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.150 | Отбор проб, концентрация кислоты серной ДИ: 0,1-5 мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | МВИ.МН 5766-2017 |
| 1.2** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб, концентрация гидрохлорида (водород хлористый) ДИ: более 3,0 мг/м3 |  | МВИ. МН 6038-2018 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб, концентрация никеля солей в виде гидроаэрозоля (по никелю) ДИ: 0,003-0,03 мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | МВИ.БР 326-2017 |
| 1.4 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.052 | Отбор проб, концентрация пыли (аэрозоли по сумме смесей сложного состава) ДИ: 0,25-500,00 мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 5842-2017 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.082 100.10/08.156 | Отбор проб, концентрация щелочей едких ДИ: 0,03-1,51 мг/м3 ДИ: 0,02-3,50 мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | МВИ.МН 5866-2017 |
| 1.6 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.107 | Отбор проб, концентрация масел минеральных нефтяных ДИ: 2,5-50 мг/м3 |  | МВИ. БР 317- 2017 |
| 1.7 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб, свинец и его неорганические соединения (по свинцу) ДИ: 002- 0,500 мг/м3 |  | МВИ.МН 5832-2017 |
| 1.8 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб, концентрация дихрома триоксида/по хрому (III) (хрома оксид (III) ДИ: 003- 9,72 мг/м3 |  | МВИ.МН 5830-2017 |
| 1.9 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб, концентрация углерод оксида ДИ: 5-50 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.10 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб, концентрация азота оксидов ДИ: 2-30 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.11 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб, концентрация сольвента-нафта ДИ: 20-500 мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих»,утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.12 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб , концентрация пропана-2-она (ацетон) ДИ: 100-10000 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.13 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб, концентрация бензина (растворитель топливный) ДИ: 50-1200 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.14 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб, концентрация гидразина ДИ: 0,05-4,0 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.15 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб, концентрация этановой кислоты (уксусная кислота) ДИ: 2-250 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.16 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб, концентрация гидрохлорида (хлористый водород) ДИ: 2-150 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.17 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб, концентрация аммиака ДИ: 2-30 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.18 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб, концентрация гидроксибензола (фенол) ДИ: 0,3-3 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.19 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб, концентрация диметилбензола (ксилол) ДИ: 20-1500 мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.20 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб, концентрация метилбензола (толуол) ДИ: 25-2000 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.21 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб, концентрация диоксида азота ДИ: 1-200 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.22 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб, концентрация дигидросульфида (сероводород) ДИ: 2-30 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 2.1 ** | Рабочие места | 100.12/35.065 | Параметры микроклимата: - температура воздуха | ГОСТ 12.1.005-88 Гигиенический норматив «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах», Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности факторов производственной среды и трудового процесса при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | МВИ.ГН. 1860-2020 СанПиН от 14.06.2013 №47, п.п.9,15-19 |
| 2.2 ** |  | 100.12/35.060 | - относительная влажность воздуха |  |  |
| 2.3 ** |  | 100.12/35.070 | - скорость движения воздуха |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4 ** | Рабочие места | 100.12/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть - октавных полосах частот; - уровень звука; - эквивалентные по энергии уровни звука; - максимальные уровни звука | ГОСТ 12.1.003–83 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека» утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности факторов производственной среды и трудового процесса при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 СанПиН от 14.06.2013 №47 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 12.1.050-86 СанПиН от 14.06.2013 №47 п.п.15, 20-22 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 ** | Рабочие места | 100.12/35.063 | Освещенность | Гигиенический норматив «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 СанПиН от 14.06.2013 №47 | ГОСТ 24940-2016 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева