|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0505 от 12 марта 2007 года на бланке №___________ на 13 листах редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от  12   сентября   2025 года

отдела охраны окружающей среды

Открытого акционерного общества «Осиповичский завод автомобильных агрегатов»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Проектируемая, д. 1 , 213760, г. Осиповичи, Осиповичский район, Могилевская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Воздух рабочей зоны. | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентраций вредных веществ: Гидроксибензол (фенол) Д:0,03-1,5 мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 ГН,утв. Постановление Совета Министров №37 от 25.01.2021 | МВИ.БР 316-2017 |
| 1.2 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Формальдегид Д:0,07-3,5 мг/м3 |  | МВИ.БР 315-2017 |
| 1.3 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Серная кислота Д:0,1-5,0 мг/м3 |  | МВИ.МН 5766-2017 |
| 1.4 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Щелочи едкие (растворы в пересчете на гидроксид натрия) Д:0,02-3,5 мг/м3 |  | МВИ.МН 5866-2017 |
| 1.5 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | (Хлорметил)оксиран (эпихлоргидрин) Д:0,5-10,0 мг/м3 |  | МВИ.БР 362-2019 |
| 1.6 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.052 | Пылевые аэрозоли преимущественно фиброгенного действия Д:0,25-500 мг/м3 |  | МВИ.МН 5842-2017 |
| 1.7 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Этенилбензол(стирол) | Фактические значения | ТУ 122-1/14-62, утв. МЗ СССР 19.03.1962 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.8 ** | Воздух раочей зоны. | 100.10/42.000 100.10/08.156 100.10/08.169 | Азота диоксид Д:0-20 мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 ГН,утв. Постановление Совета Министров №37 от 25.01.2021 | МВИ.МН 5914-2017 МВИ.МН 3485-2010 |
| 1.9 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Аммиак Д:5-50 мг/м3 |  | МВИ.МН 5910-2017 |
| 1.10 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Метилбензол (толуол) | Фактические значения | МУ 1650-77, утв. МЗ СССР 18.04.1977 |
| 1.11 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Пропан-2-он (ацетон) |  | МУ 1648-77, утв. МЗ СССР 18.04.1977 |
| 1.12 ** |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Масла минеральные нефтяные Д:2,5-50 мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 ГН,утв. Постановление Совета Министров №37 от 25.01.2021 | МВИ.БР 317-2017 |
| 1.13 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | 4,4-дифенилметандиизоцианат | Фактические значения | МУ 2000-79, утв. МЗ СССР 06.06.1979 |
| 1.14 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Этановая кислота (уксусная кислота) Д:2,5-25 мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 ГН, утв. Постановление Совета Министров №37 от 25.01.2021 | МВИ.БР 356-2019 |
| 1.15 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Корунд белый (алюминий окись) Д:0,5-10 мг/м3 |  | МВИ.ГМ 1775-2019 |
| 1.16 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Марганца оксиды (в пересчете на марганец диоксид) Д:0,05-1,25 мг/м3 |  | МВИ.БР 319-2017 |
| 1.17 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Марганца оксиды (в пересчете на марганец диоксид) Д:0,02-4 мг/м3 |  | МВИ.МН 5831-2017 |
| 1.18 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Дихлорметан | Фактические значения | МУ 1702-77, утв. МЗ СССР 18.04.1977 |
| 1.19 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Этилацетат |  | МУ 1689-77, утв. МЗ СССР 18.04.1977 |
| 1.20 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | диЖелезотриоксид Д: 2,5-25 мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 ГН,утв. Постановление Совета Министров №37 от 25.01.2021 | МВИ.БР 318-2017 |
| 1.21 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Кремний диоксид Д:0,1-3 мг/м3 |  | МВИ.БР 323-2017 |
| 1.22 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Гидрохлорид (водород хлорид) Д:2,5-25 мг/м3 |  | МВИ.БР 360-2019 |
| 1.23 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Гидроцианид (водород цианид) Д:0,15-6 мг/м3 |  | МВИ.МН 3863-2011 |
| 1.24 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | 3а4,7,7а-тетрагидро-4,7-метано-1н –индон (дициклопентадиен) | Фактические значения | МУ 1666-77, утв. МЗ СССР 18.04.1977 |
| 1.25 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Ацетальдегид Д:0,4-6,4 мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 ГН,утв. Постановление Совета Министров №37 от 25.01.2021 | МВИ.МН 5986-2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.26 ** | Воздух рабочей зоны. | 100.10/42.000 100.10/08.155 | Формальдегид Д:0,025 - 1,0 мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 ГН,утв. Постановление Совета Министров №37 от 25.01.2021 | МВИ М 02-02-2005, утв. ООО «ЛЮМЕКС» 14.12.2005 |
| 1.27 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Пропан-2-он Д:100-1000 мг/м3 |  | МВИ.МН 1807-2002 |
| 1.28 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Бензол Д:7,5-75 мг/м3 |  |  |
| 1.29 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Диметилбензол (смесь 2-, 3-, 4-изомеров) Д:25-250 мг/м3 |  |  |
| 1.30 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Бутилацетат Д:100-1000 мг/м3 |  |  |
| 1.31 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Этенилбензол(стирол) Д:15-150 мг/м3 |  |  |
| 1.32 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Метилбензол (толуол) Д:25-250 мг/м3 |  |  |
| 1.33 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Этилацетат Д:100-1000 мг/м3 |  |  |
| 1.34 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Этилбензол Д:25-250 мг/м3 |  |  |
| 1.35 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Этанол Д:500-5000 мг/м3 |  |  |
| 1.36 ** |  | 100.10/08.169 | Аммиак Д:0-2000 мг/м3 |  | МВИ.МН 3485-2010 |
| 1.37 ** |  | 100.10/08.169 | Аминобензол (анилин) Д:0-2000 мг/м3 |  |  |
| 1.38 ** |  | 100.10/08.169 | Ацетальдегид Д:0-2000 мг/м3 |  |  |
| 1.39 ** |  | 100.10/08.169 | Пропан-2-он (ацетон) Д:0-2000 мг/м3 |  |  |
| 1.40 ** |  | 100.10/08.169 | Бензин Д:0-2000 мг/м3 |  |  |
| 1.41 ** |  | 100.10/08.169 | Бензол Д:0-2000 мг/м3 |  |  |
| 1.42 ** |  | 100.10/08.169 | 1.43Бутадиен-1,3 Д:0-2000 мг/м3 |  |  |
| 1.43 ** |  | 100.10/08.169 | Бутан Д:0-2000 мг/м3 |  |  |
| 1.44 ** |  | 100.10/08.169 | Бутилацетат Д:0-2000 мг/м3 |  |  |
| 1.45 ** |  | 100.10/08.169 | Этенилацетат Д:0-2000 мг/м3 |  |  |
| 1.46 ** |  | 100.10/08.169 | Хлорэтен Д:0-2000 мг/м3 |  |  |
| 1.47 ** |  | 100.10/08.169 | Гексан Д:0-2000 мг/м3 |  |  |
| 1.48 ** |  | 100.10/08.169 | Гептан Д:0-2000 мг/м3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.49 ** | Воздух рабочей зоны. | 100.10/08.169 | Дизельное топливо Д:0-2000 мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 ГН,утв. Постановление Совета Министров №37 от 25.01.2021 | МВИ.МН 3485-2010 |
| 1.50 ** |  | 100.10/08.169 | Диэтиламин Д:0-2000 мг/м3 |  |  |
| 1.51 ** |  | 100.10/08.169 | Изобутилен Д:0-2000 мг/м3 |  |  |
| 1.52 ** |  | 100.10/08.169 | Керосин (в пересчете на С) Д:0-2000 мг/м3 |  |  |
| 1.53 ** |  | 100.10/08.169 | Диметилбензол (смесь 2-, 3-, 4-изомеров) Д:0-2000 мг/м3 |  |  |
| 1.54 ** |  | 100.10/08.169 | Метилмеркаптан Д:0-2000 мг/м3 |  |  |
| 1.55 ** |  | 100.10/08.169 | Метилциклогексан Д:0-2000 мг/м3 |  |  |
| 1.56 ** |  | 100.10/08.169 | Пентан-2-он (метилэтилкетон) Д:0-2000 мг/м3 |  |  |
| 1.57 ** |  | 100.10/08.169 | Нафталин Д:0-2000 мг/м3 |  |  |
| 1.58 ** |  | 100.10/08.169 | Нефрас С150/200 (в пересчете на С) Д:0-2000 мг/м3 |  |  |
| 1.59 ** |  | 100.10/08.169 | Н-октан Д:0-2000 мг/м3 |  |  |
| 1.60 ** |  | 100.10/08.169 | Пентадиен-1,3 Д:0-2000 мг/м3 |  |  |
| 1.61 ** |  | 100.10/08.169 | Пентан Д:0-2000 мг/м3 |  |  |
| 1.62 ** |  | 100.10/08.169 | Пропилен Д:0-2000 мг/м |  |  |
| 1.63 ** |  | 100.10/08.169 | Метилбензол (толуол) Д:0-2000 мг/м3 |  |  |
| 1.64 ** |  | 100.10/08.169 | Триметиламин Д:0-2000 мг/м3 |  |  |
| 1.65 ** |  | 100.10/08.169 | Уайт-спирит (в пересчете на С) Д:0-2000 мг/м3 |  |  |
| 1.66 ** |  | 100.10/08.169 | Углеводороды алифатические предельные С1-10 (в пересчете на С) (углеводороды нефти) Д:0-2000 мг/м3 |  |  |
| 1.67 ** |  | 100.10/08.169 | Фенол (гидроксибензол) Д:0-2000 мг/м3 |  |  |
| 1.68 ** |  | 100.10/08.169 | Хлорбензол Д:0-2000 мг/м3 |  |  |
| 1.69 ** |  | 100.10/08.169 | (Хлорметил)бензол (хлортолуол) Д:0-2000 мг/м3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.70 ** | Воздух рабочей зоны. | 100.10/08.169 | Циклогексан Д:0-2000 мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 ГН,утв. Постановление Совета Министров №37 от 25.01.2021 | МВИ.МН 3485-2010 |
| 1.71 ** |  | 100.10/08.169 | Циклогексанол Д:0-2000 мг/м3 |  |  |
| 1.72 ** |  | 100.10/08.169 | Циклогексанон Д:0-2000 мг/м3 |  |  |
| 1.73 ** |  | 100.10/08.169 | Этанол Д:0-2000 мг/м3 |  |  |
| 1.74 ** |  | 100.10/08.169 | Этилацетат Д:0-2000 мг/м3 |  |  |
| 1.75 ** |  | 100.10/08.169 | Этилбензол Д:0-2000 мг/м3 |  |  |
| 1.76 ** |  | 100.10/08.169 | Этилен Д:0-2000 мг/м3 |  |  |
| 1.77 ** |  | 100.10/08.169 | Эпоксиэтан (этиленоксид) Д:0-2000 мг/м3 |  |  |
| 1.78 ** |  | 100.10/08.169 | Этантиол (этилмеркаптан) Д:0-2000 мг/м3 |  |  |
| 1.79 ** |  | 100.10/08.169 | Проп-2-ен-1-аль (акролеин) Д:0-2000 мг/м3 |  |  |
| 1.80 ** |  | 100.10/08.169 | 3а4,7,7а-тетрагидро-4,7-метано-1н –индон (дициклопентадиен) Д:0-2000 мг/м3 |  |  |
| 1.81 ** |  | 100.10/08.169 | Этановая кислота (уксусная кислота) Д:0-2000 мг/м3 |  |  |
| 1.82 ** |  | 100.10/08.169 | Этан-1,2-диол (этиленгликоль) Д:0-2000 мг/м3 |  |  |
| 1.83 ** |  | 100.10/08.169 | Углерод оксид Д:0-300 мг/м3 |  |  |
| 1.84 ** |  | 100.10/08.169 | Дигидросульфид (сероводород) Д:0-100 мг/м3 |  |  |
| 1.85 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Проп-2-енонитрил (акрилонитрил) Д:0,2-4 мг/м3 | Фактические значения | ТУ 788-69, утв. МЗ СССР 16.05.1969 |
| 1.86 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 100.10/08.169 | Сернистый ангидрид ПО:3 мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 ГН,утв. Постановление Совета Министров №37 от 25.01.2021 | МВИ.МН 5858-2017 МВИ.МН 3485-2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.1 ** | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников. | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентраций вредных веществ: Диоксан - 1,4 (диэтилендиоксид) Д:10-5000 мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальным органами Минприроды ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1820-2002 |
| 2.2 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Акрилонитрил (акриловой кислоты нитрил, проп-2-еннитрил) Д:10-5000 мг/м3 |  |  |
| 2.3 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Пропан-2-он (ацетон) Д:10-5000 мг/м3 |  |  |
| 2.4 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Бензол Д:10-5000 мг/м3 |  |  |
| 2.5 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Бутан-1-ол (бутиловый спирт) Д:10-5000 мг/м3 |  |  |
| 2.6 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Пропан-2-ол (изопропиловый спирт) Д:10-5000 мг/м3 |  |  |
| 2.7 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Метанол (метиловый спирт) Д:10-5000 мг/м3 |  |  |
| 2.8 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Метилэтилкетон (бутан-2-он) Д:10-5000 мг/м3 |  |  |
| 2.9 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-) Д:10-5000 мг/м3 |  |  |
| 2.10 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | 2-Метилпропан-1-ол (изобутиловый спирт) Д:10-5000 мг/м3 |  |  |
| 2.11 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир) Д:10-5000 мг/м3 |  |  |
| 2.12 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Н-гексан Д:10-5000 мг/м3 |  |  |
| 2.13 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Н-гептан Д:10-5000 мг/м3 |  |  |
| 2.14 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Н-октан Д:10-5000 мг/м3 |  |  |
| 2.15 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Н-пентан Д:10-5000 мг/м3 |  |  |
| 2.16 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Винилбензол (стирол) Д:10-5000 мг/м3 |  |  |
| 2.17 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Толуол (метилбензол) Д:10-5000 мг/м3 |  |  |
| 2.18 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Трихлорэтилен Д:10-5000 мг/м3 |  |  |
| 2.19 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Этанол (этиловый спирт) Д:10-5000 мг/м3 |  |  |
| 2.20 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Этилацетат (уксусной кислоты этиловый эфир) Д:10-5000 мг/м3 |  |  |
| 2.21 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Этилбензол Д:10-5000 мг/м3 |  |  |
| 2.22 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | 2-Этоксиэтанол (этиловый эфир этиленгликоля, этилцеллозольв) Д:10-5000 мг/м3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.23 *** | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников. | 100.01/08.169 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) Д:1,25-500000 мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальным органами Минприроды Проектная эксплуатационная документация Фактические значения ТНПА и другая документация | МВИ МН 1003-2017 |
| 2.24 *** |  | 100.01/08.169 | Азот (II) оксид (азота оксид) в пересчете на азота диоксид Д:1,34-4000 мг/м3 |  |  |
| 2.25 *** |  | 100.01/08.169 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) Д:2,05-1000 мг/м3 |  |  |
| 2.26 *** |  | 100.01/08.169 | Кислород Д:0,1-21 об. долей, % |  |  |
| 2.27 *** |  | 100.01/08.169 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) Д:2,86-15000 мг/м3 |  |  |
| 2.28 *** |  | 100.01/42.000 100.01/08.052 | Твердые частицы суммарно Д:15–20000 мг/м3 |  | МВИ МН 4514–2012 |
| 2.29 *** |  | 100.01/42.000 100.01/08.052 | Твердые частицы суммарно |  | МВИ.МН 5988-2018 |
| 2.30 *** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Аммиак Д:0,13-40 мг/м3 |  | МВИ.МН 3829-2011 |
| 2.31 *** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Формальдегид (метаналь) Д:0,1-30,0 мг/м3 |  | МВИ.МН 4566-2013 |
| 2.32 *** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Уксусная кислота Д:1,5 - 130 мг/м3 |  | МВИ.МН 4443-2012 |
| 2.33 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Фенол (гидроксибензол) Д:0,1 - 100 мг/м3 |  | МВИ.МН 1822-2016 |
| 2.34 *** |  | 100.01/23.000 | Скорость газопылевых потоков; Д: 0,2 - 60 м/с Расход газопылевых потоков, м3/с |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 2.35 *** |  | 100.01/23.000 | Давление газопылевых потоков; Д: -80гПа + 80гПа Температура газопылевых потоков; Д: -40 - +12000С |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 2.36 *** |  | 100.01/23.000 | Влажность газопылевых потоков, % Д: 10 - 98% |  | СТБ 17.08.05-01-2016 |
| 2.37 *** |  | 100.01/08.169 | Массовый выброс |  | МВИ.МН 1003-2017, п.10.3. (расчётный метод) |
| 2.38 *** |  | 100.01/29.061 | Геометрические размеры газохода | Фактические значения | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.1 ** | Атмосферный воздух | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации вредного вещества: Диоксан - 1,4 (диэтилендиоксид) Д:0,035-0,7 мг/м3 | ГН-1 от 08.11.2016 №113 ГН-2 от 08.11.2016 №113 ГН,утв. Постановление Совета Министров №37 от 25.01.2021 | МВИ.МН 1680-2001 |
| 3.2 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Пропан-2-он (ацетон) Д:0,175-3,5 мг/м3 |  |  |
| 3.3 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Бензол Д:0,75-1,5 мг/м3 |  |  |
| 3.4 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Метанол (метиловый спирт) Д:0,5-10,0 мг/м3 |  |  |
| 3.5 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Метилэтилкетон (бутан-2-он) Д:0,05-1,0 мг/м3 |  |  |
| 3.6 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол) Д:0,1-2 мг/м3 |  |  |
| 3.7 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Пентилацетат (н-амилацетат, уксусной кислоты н-пентиловый эфир) Д:0,05-1,0 мг/м3 |  |  |
| 3.8 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Н-бутанол Д:0,05-1,0 мг/м3 |  |  |
| 3.9 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир) Д:0,05-1,0 мг/м3 |  |  |
| 3.10 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Винилбензол (стирол) Д:0,02-0,4 мг/м3 |  |  |
| 3.11 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Толуол (метилбензол) Д:0,3-6,0 мг/м3 |  |  |
| 3.12 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Этанол (этиловый спирт) Д:2,5-50 мг/м3 |  |  |
| 3.13 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Этилацетат (уксусной кислоты этиловый эфир) Д:0,05-1,0 мг/м3 |  |  |
| 3.14 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Этилбензол Д:0,01-0,2 мг/м3 |  |  |
| 3.15** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Этан-1,2-диол (гликоль, этиленгликоль) Д:0,5-10 мг/м3 |  |  |
| 3.16 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | 2-Этоксиэтанол (этиловый эфир этиленгликоля, этилцеллозольв) Д:0,35-7,0 мг/м3 |  |  |
| 3.17 ** |  | 100.02/08.169 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) Д: (0-50) мг/м3 |  | МВИ.МН 5561-2016 |
| 3.18 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.052 | Твердые частицы суммарно (недифференцированная по составу пыль/ аэрозоль) Д: (170-16700) мкг/м3 |  | МВИ.МН 5093-2014 |

| 1 | 2 Атмосферный воздух | 3 | 4 | 5 ГН-1 от 08.11.2016 №113 ГН-2 от 08.11.2016 №113 ГН,утв. Постановление Совета Министров №37 от 25.01.2021 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.20 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Азота IV оксид (азота диоксид) Д: (0,04-2,5) мг/м3 |  | МВИ.МН 5363-2015 |
| 3.21 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера IV оксид) Д: (0,05-5,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5381-2015 |
| 3.22 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Формальдегид (метаналь) Д: (0,01-0,25)мг/м3 |  | МВИ.МН 5493-2016 |
| 4.1 *** | Подземные воды. | 100.04/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 5667-11-2011 СТБ ISO 5667-3-2021 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 5667-11-2011 СТБ ISO 5667-3-2021 |
| 4.2* |  | 100.04/08.149 | Определение концентраций веществ: Хлориды (по Cl) Д:≥ 10 мг/ дм3 | СТБ 1756-2007 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 4.3* |  | 100.04/08.156 | Железо (включая хлорное железо) по Fe Д:0,05-2,0 мг/ дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 4.4* |  | 100.04/08.156 | Фториды Д:0,04-0,6 мг/дм3 | Фактические значения | ГОСТ 4386-89 п.3 (вариант Б) |
| 4.5* |  | 100.04/08.169 | Водородный показатель (рН) Д:2-12 ед. рН | СТБ 1756-2007 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 | ГОСТ ISO 10523-2017 |
| 4.6* |  | 100.04/08.149 | Жесткость общая Д:≥ 0,1 0Ж |  | ГОСТ 31954-2012 (метод А) |
| 4.7* |  | 100.04/08.156 | Сульфаты (по SO4) Д:2-50 мг/дм3 |  | ГОСТ 31940-2013 п.6 (метод 3) |
| 4.8* |  | 100.04/08.156 | Нитриты (по NO3) Д:0,0025-0,25 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 4.9* |  | 100.04/08.155 | Синтетические поверхностные активные вещества (СПАВ) Д:0,025-2,0 мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) |
| 4.10* |  | 100.04/08.155 | Нефтепродукты Д:0,005-50 мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012), утв. 10.08.2012 |
| 4.11* |  | 100.04/08.052 | Сухой остаток (минерализация) |  | МВИ. МН 4218-2012 |
| 5.1 *** | Сточные воды. | 100.05/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ИСО 5667-14-2023 СТБ ISO 5667-3-2021 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ИСО 5667-14-2023 СТБ ISO 5667-3-2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.2* | Сточные воды. | 100.05/08.156 | Определение концентраций веществ: Железо (включая хлорное железо) по Fe Д:0,1-9,0 мг/дм3 | СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ от 15.05.2012 № 48 Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды. Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 5.3* |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) Д:2-12 ед. рН |  | ГОСТ ISO 10523-2017 |
| 5.4* |  | 100.05/08.149 | Хлориды (по Cl) Д: ≥10,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 5.5* |  | 100.05/08.155 | Нефтепродукты Д:0,005-50,0 мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012), утв. 10.08.2012 |
| 5.6* |  | 100.05/08.052 | Взвешенные вещества Д:≥ 3,0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 5.7* |  | 100.05/08.156 | Сульфаты (по SO4) Д:2,00-40,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 5.8* |  | 100.05/08.156 | Нитрит-ион Д:0,0025-0,25 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 5.9* |  | 100.05/08.052 | Сухой остаток Д:50-50000 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 5.10* |  | 100.05/08.155 | Синтетические поверхностные активные вещества (СПАВ) Д:0,025-2,0 мг/дм3 |  | ПНДФ 14.1:2:4.158-2000, утв. ООО «ЛЮМЕКС» 17.03.2000 |
| 6.1 *** | Земли, включая почвы. | 100.06/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 17.4.3.01-83 | ГОСТ 17.4.3.01-83 |
| 6.2* |  | 100.06/08.155 | Определение концентрации веществ нефтепродукты Д:0,005-20,0 мг/г | ГН, утв. Постановлением Совета Министров № 37 от 25.01.2021 | М 03-03-2012, утв. ООО «ЛЮМЕКС» 10.08.2012 |
| 7.1 ** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория. | 100.12/35.065 100.12/35.060 100.12/35.070 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, °С; - относительная влажность воздуха, %; - скорость движения воздуха, м/с; - интенсивность теплового излучения, Вт/м2 | ГН, утв. Постановлением Совета Министров № 37 от 25.01.2021 | ГОСТ 12.1.005-88, раздел 2 |
| 7.2 ** |  | 100.12/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть- октавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука в дБА(I). | ГОСТ 12.1.003–83 ГН, утв. Постановлением Совета Министров № 37 от 25.01.2021 | ГОСТ 12.1.050-86 Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Минздрава РБ от 14.06.2013 № 47, п.п.20-22 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7.3 ** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория. | 100.12/35.059 | Общая вибрация - средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или треть- октавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ; - корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни, дБ; - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни (дБ) | ГН, утв. Постановлением Совета Министров № 37 от 25.01.2021 | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31319-2006 Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Минздрава РБ от 14.06.2013 №47, п.п.20,23, 24 |
| 7.4 ** |  | 100.12/35.059 | Локальная вибрация: - средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или треть- октавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ; - корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни, дБ; - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни (дБ). | ГН, утв. Постановлением Совета Министров № 37 от 25.01.2021 | ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Минздрава РБ от 14.06.2013 №47, п.п.20,23,25 |
| 7.5 ** |  | 100.12/35.063 | - освещённость, лк; - коэффициент естественной освещенности (КЕО), % | СН 2.04.03-2020 ГН, утв. Постановлением Совета Министров № 37 от 25.01.2021 | ГОСТ 24940-2016 |
| 7.6 ** |  | 100.12/34.068 | Ультрафиолетовое излучение в спектральных диапазонах «А», «В» и «С»: -интенсивность ультрафиолетового излучения, Вт/м2 | Гигиенический норматив, утв. постановлением Минздрава РБ от 14.12.2012 №198 ГН, утв. Постановлением Совета Министров № 37 от 25.01.2021 | АМИ.ГМ 0368-2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7.7 ** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория. | 100.12/35.068 | Электрические поля промышленной частоты 50 Гц: - напряженность электрического поля промышленной частоты, В/м | ГОСТ 12.1.002-84 Гигиенический норматив, утв. постановлением Минздрава РБ от 12.12.2012 №194 | ГОСТ 12.1.002-84 |
| 7.8 ** |  | 100.12/35.069 | Электростатические поля от ВДТ, ЭВМ И ПЭВМ: - напряженность электростатического поля, В/м | ГН, утв. Постановлением Совета Министров № 37 от 25.01.2021 | МВИ.ГМ 1754-2018 |
| 7.9 ** |  | 100.12/35.068 | Электромагнитные поля от ВДТ, ЭВМ И ПЭВМ: - напряженность переменного электрического поля, В/м, с учетом погрешности прибора в диапазонах частот: 5Гц-2кГц:Д:<25В/м (2-400) кГц - плотность магнитного потока переменного магнитного поля, нТл, с учетом погрешности прибора в диапазонах частот: 5Гц-2кГц:Д:<250нТл (2-400) кГц |  | МВИ.ГМ 1754-2018 |
| 8.1 *** | Окружающая среда. Территории населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения жилых и общественных зданий, и сооружений. | 100.11/35.059 | Общая вибрация - средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или треть- октавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ; - корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2) или их логарифмические уровни, д | ГН, утв. Постановлением Совета Министров № 37 от 25.01.2021 | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31319-2006 |
| 8.2 *** |  | 100.11/35.063 | - освещённость, лк; - коэффициент естественной освещенности (КЕО), % | СН 2.04.03-2020 ГН, утв. Постановлением Совета Министров № 37 от 25.01.2021 | ГОСТ 24940-2016 |
| 8.3 *** |  | 100.11/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть- октавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука в дБА(I) | ГОСТ 12.1.003-83 ГН, утв. Постановлением Совета Министров № 37 от 25.01.2021 | ГОСТ 23337-2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9.1 ** | Здания и сооружения. | 100.13/23.000 | Аэродинамические показатели воздуховодов: - расход, м3/с - скорость движения, м/с; - давление, Па; - температура, °С - влажность перемещаемого воздуха, % | СН 4.02.03-2019 ТНПА и другая проектная, эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 10.1*** | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от мобильных источников. | 100.01/08.169 | Оксид углерода(СО), объемная доля, % Углеводороды (СН), объемная доля, млн-1 | СТБ 2170-2011 | СТБ 2170-2011 |
| 10.2*** |  | 100.01/08.107 | Дымность по предельно допустимому коэффициентупоглощения KL, м-1 | СТБ 2169-2011 | СТБ 2169-2011 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							             Т.А.Николаева