|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 1.0151 |
|  | от 31.05.2002 |
|  | на бланке №___________ на 30 листах |
|  | редакция 08 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 12 сентября 2025 года

Государственного диагностического учреждения «Гродненская областная ветеринарная лаборатория»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно (отдел биохимии и микологии) |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Сыворотка крови | 101.04/08.156 | Общий белок Общий кальций Неорганический фосфор Глюкоза Неорганический магний Калий Железо | Нормативные требования к показателям обмена веществ у животных при проведении биохимических исследований крови №03-02/29 утв. зам. министра-директор ДВиПН МСХиП РБ от 14.02.2019 ТНПА и другая документация | МУ № 02-1-30/366 утв. директором БГВЦ от 20.12.2016 |
| 2.1* | Корма растительного происхождения (сено, солома, сенаж, силос, зеленые корма) | 01.19/08.052 01.29/08.052 | Влага | ВСП № 10 от 10.02.2011 (в ред. постановления МСХиП РБ № 33 от 20.05.2011, №48 от 10.09.2014) ТНПА и другая документация на продукцию ВСП № 10 от 10.02.2011 (в ред. постановления МСХиП РБ № 33 от 20.05.2011, №48 от 10.09.2014) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 27548-97 п. 4. |
| 2.2* |  |  | Массовая доля масляной кислоты |  | СТБ 2662-2024 п.9.12 СТБ 1223-2024 п. 9.13 |
| 3.1* | Зерно, продукты его переработки, комбикорма | 01.11/06.036 01.12/06.036 01.19/06.036 10.61/06.036 10.91/06.036 | Токсичность |  | ГОСТ 13496.7-97 п. 4. ГОСТ 31674-2012 п. 5.1 |
| 3.2* |  | 01.11/03.152 01.19/03.152 01.50/03.152 10.61/03.152 10.91/03.152 10.92/03.152 | Микотоксины: Зеараленон |  | МВИ-МН 2478-2006 МВИ. МН.5230-2015 ГОСТ 34108-2017 |
| 3.3* |  |  | Т-2- токсин |  | МВИ-МН 2479-2006 МВИ. МН.5731-2016 ГОСТ 34108-2017 |
| 3.4* |  |  | Фумонизин |  | МВИ-МН 2560-2006 МВИ. МН.5730-2016 ГОСТ 34108-2017 |
| 3.5* |  |  | Афлатоксин В1 |  | МВИ-МН 2785-2007 МВИ. МН.5231-2015 ГОСТ 34108-2017 |
| 3.6* |  |  | ДОН (Дезоксиниваленол) |  | МВИ-МН 2477-2006 МВИ. МН.6103-2018 ГОСТ 34108-2017 |
| 3.7* |  |  | Охратоксин А |  | МВИ-МН 2480-2006 МВИ. МН.6102-2018 ГОСТ 34108-2017 |
| 4.1* | Мука кормовая животного происхождения, ОКБЖ (обогатитель кормовой белково-жировой), полуфабрикат костный и продукция из них | 10.91/06.036 10.92/06.036 | Токсичность |  | ГОСТ 31674-2012 п. 5.2 МУ № 02-1-30/395 утв. директором БГВЦ от 20.12.2016 |
| ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно (отдел токсикологии) |  |  |  |  |  |
| 5.1* | Комбикорма, комбикормовое сырье, кормовые добавки, премиксы, корма Комбикорма, комбикормовое сырье, кормовые добавки, премиксы, корма Комбикорма, комбикормовое сырье, кормовые добавки, премиксы, корма | 01.11/08.169 01.13/08.169 01.50/08.169 10.31/08.169 10.51/08.169 10.61/08.169 10.91/08.169 10.92/08.169 01.11/08.156 01.13/08.156 01.50/08.156 10.31/08.156 10.51/08.156 10.61/08.156 10.91/08.156 10.92/08.156 | Нитраты | ВСП № 10 от 10.02.2011 (в ред. постановления МСХиП РБ № 33 от 20.05.2011, №48 от 10.09.2014) ТНПА и другая документация на продукци ВСП № 10 от 10.02.2011 (в ред. постановления МСХиП РБ № 33 от 20.05.2011, №48 от 10.09.2014) ТНПА и другая документация на продукцию ВСП № 10 от 10.02.2011 (в ред. постановления МСХиП РБ № 33 от 20.05.2011, №48 от 10.09.2014) ТНПА и другая документация на продукцию СанПиН, ГН утв. постановлением МЗ РБ 21.06.2013 № 52 *1ГН утв. Постановлением Совмина РБ 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 13496.19-2015 п 7. МУ № 02-1-30/27 утв. директором БГВЦ от 20.12.2016 |
| 5.2* |  |  | Нитриты |  | ГОСТ 13496.19-2015 п 9. МУ № 02-1-30/27 утв. директором БГВЦ от 20.12.2016 |
| 5.3* |  | 01.11/08.149 01.26/08.149 01.50/08.149 10.11/08.149 10.12/08.149 10.13/08.149 10.20/08.149 10.41/08.149 10.51/08.149 10.85/08.149 10.91/08.149 10.92/08.149 | Кислотное число жира |  | ГОСТ 13496.18-85 п.3 МВИ-МН 3507-2010 |
| 5.4* |  |  | Перекисное число жира |  | МВИ-МН 3506-2010 |
| 5.5* |  | 10.51/08.149 01.50/08.169 10.61/08.149 10.91/08.149 10.92/08.149 | Массовая доля хлоридов и хлорида натрия |  | ГОСТ 13496.1-2019 п.9, п.10 |
| 5.6* |  | 01.11/11.116 10.61/11.116 10.91/11.116 10.92/11.116 01.50/11.116 | Зараженность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 13586.4-83 ГОСТ 13586.6-93 п 1.4.2, п. 2 ГОСТ 13496.13-2018 |
| 5.7* |  | 01.11/08.169 01.26/08.169 01.50/08.169 10.31/08.169 10.61/08.169 10.91/08.169 10.92/08.169 | Активность уреазы |  | ГОСТ 13979.9-69 |
| 5.8* |  | 01.11/08.035 01.13/08.035 01.19/08.035 01.29/08.035 08.93/08.035 08.11/08.035 08.91/08.035 01.50/08.035 10.11/08.035 10.41/08.035 10.51/08.035 10.61/08.035 10.62/08.035 10.71/08.035 10.91/08.035 10.92/08.035 01.11/08.032 01.13/08.032 01.19/08.032 01.29/08.032 08.93/08.032 08.11/08.032 08.91/08.032 01.50/08.032 10.11/08.032 10.41/08.032 10.51/08.032 10.61/08.032 10.62/08.032 10.71/08.032 10.91/08.032 10.92/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 30823-2002 ГОСТ 30692-2000 |
| 5.9* |  |  | Кадмий |  | ГОСТ 30823-2002 ГОСТ 30692-2000 |
| 5.10* |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 30823-2002 |
| 5.11* |  |  | Ртуть |  | ГОСТ 30823-2002 ГОСТ 31650-2012 МУК 4.1.1472-03 МЗ РФ от 29.06.2003 |
| 5.12* |  |  | Железо |  | ГОСТ 32343-2013 ГОСТ 30823-2002 |
| 5.13* |  |  | Марганец |  | ГОСТ 32343-2013 ГОСТ 30823-2002 |
| 5.14* |  |  | Селен |  | ГОСТ 30823-2002 ГОСТ 31651-2012 |
| 5.15* |  |  | Медь |  | ГОСТ 30823-2002 ГОСТ 30692-2000 ГОСТ 32343-2013 |
| 5.16* |  |  | Цинк |  | ГОСТ 30823-2002 ГОСТ 30692-2000 ГОСТ 32343-2013 |
| 5.17* |  |  | Кобальт |  | ГОСТ 30823-2002 |
| 5.18* |  |  | Фтор |  | ГОСТ 27566-2020 ГОСТ 30823-2002 |
| 5.19* |  |  | Кальций |  | ГОСТ 30823-2002 ГОСТ 26570-95 п 2.2 |
| 5.20* |  |  | Натрий |  | ГОСТ 30823-2002 ГОСТ 32343-2013 |
| 5.21* |  |  | Магний |  | ГОСТ 30823-2002 |
| 5.22* |  |  | Фосфор |  | ГОСТ 30823-2002 |
| 5.23* |  |  | Калий |  | ГОСТ 30823-2002 |
| 5.24* |  | 01.11/08.158 01.13/08.158 01.19/08.158 01.29/08.158 08.93/08.158 01.50/08.158 10.11/08.158 10.41/08.158 10.51/08.158 10.61/08.158 10.62/08.158 10.71/08.158 10.91/08.158 10.92/08.158 | Пестициды: - ГХЦГ (α, β, γ – изомеры) - ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 13496.20-2014 ГОСТ 31481-2012 ГОСТ 32194-2013 |
| 5.25* |  |  | Пестицид: - Гексахлорбензол |  | ГОСТ 32194-2013 ГОСТ 13496.20-2014 |
| 5.26* |  |  | Пестициды: - Альдрин - Дильдрин - Гептахлор - Эндрин - Эндосульфан - α,γ хлордан - токсафен |  | ГОСТ 32194-2013 |
| 5.27* |  | 10.51/08.159 10.91/08.159 10.92/08.159 | Витамин А (ретинол ацетат) Витамин Е (альфа-токоферол ацетат) Витамин Д3 |  | МВИ.МН 3701-2010 |
| 6.1* | Продукты пищевые, сырье для производства продуктов | 01.11/08.035 01.13/08.035 01.22/08.035 01.25/08.035 01.28/08.035 01.47/08.035 01.49/08.035 01.50/08.035 01.70/08.035 03.00/08.035 10.11/08.035 10.12/08.035 10.13/08.035 10.20/08.035 10.31/08.035 10.32/08.035 10.39/08.035 10.41/08.035 10.51/08.035 10.52/08.035 10.61/08.035 10.71/08.035 10.81/08.035 10.84/08.035 10.89/08.035 01.11/08.032 01.13/08.032 01.22/08.032 01.25/08.032 01.28/08.032 01.47/08.032 01.49/08.032 01.50/08.032 01.70/08.032 03.00/08.032 10.11/08.032 10.12/08.032 10.13/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 30538-97 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 26929-94 ГОСТ EN 14084-2014 СТБ EN 13805-2012 ГОСТ EN 13804-2013 ГОСТ 31671-2012 |
| 6.2* |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 30538-97 ГОСТ 31707-2012 ГОСТ EN 13804-2013 СТБ EN 13805-2012 ГОСТ 31671-2012 ГОСТ 31266-2004 |
| 6.3* |  |  | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ Р 53183-2008 ГОСТ EN 13804-2013 СТБ EN 13805-2012 ГОСТ 31671-2012 МУК 4.1.1472-03 МЗ РФ от 29.06.2003 МВИ.МН 1642-2001 |
| 6.4* |  |  | Олово |  | ГОСТ 30538-97 |
| 6.5* |  |  | Железо |  | ГОСТ 30538-97 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 26929-94 ГОСТ EN 14084-2014 СТБ EN 13805-2012 ГОСТ EN 13804-2013 ГОСТ 31671-2012 |
| 6.6* |  |  | Медь |  | ГОСТ 30538-97 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 26929-94 ГОСТ EN 14084-2014 СТБ EN 13805-2012 ГОСТ EN 13804-2013 ГОСТ 31671-2012 |
| 6.7* | Продукты пищевые, сырье для производства продуктов | 10.20/08.032 10.31/08.032 10.32/08.032 10.39/08.032 10.41/08.032 10.51/08.032 10.52/08.032 10.61/08.032 10.71/08.032 10.81/08.032 | Цинк | СанПиН, ГН утв. постановлением МЗ РБ 21.06.2013 № 52 *1ГН утв. Постановлением Совмина РБ 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30538-97 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 26929-94 ГОСТ EN 14084-2014 СТБ EN 13805-2012 ГОСТ EN 13804-2013 ГОСТ 31671-2012 |
| 6.8* |  | 10.84/08.032 10.89/08.032 | Натрий |  | МВИ.МН 1681-2002 |
| 6.9* |  |  | Магний |  | МВИ.МН 1681-2002 |
| 6.10* |  |  | Калий |  | МВИ.МН 1681-2002 |
| 6.11* |  |  | Кальций |  | МВИ.МН 1681-2002 |
| 6.12* |  |  | Фосфор |  | МВИ.МН 1681-2002 |
| 6.13* |  | 01.11/08.149 01.26/08.149 01.50/08.149 10.41/08.149 10.42/08.149 | Кислотное и перекисное число жира |  | ГОСТ 8285-91 п.2.4 |
| 6.14* |  | 01.41/08.156 01.45/08.156 10.41/08.156 10.51/08.156 10.52/08.156 10.89/08.156 01.13/08.169 01.22/08.169 01.23/08.169 01.24/08.169 01.25/08.169 01.27/08.169 01.28/08.169 01.50/08.169 10.31/08.169 10.39/08.169 10.83/08.169 10.84/08.169 10.89/08.169 | Нитраты нитриты |  | ГОСТ 32257-2013 ГОСТ Р 51460-99 МУ № 02-1-30/27 утв. директором БГВЦ от 20.12.2016 ГОСТ 29270-95 ГОСТ 34570-2019 МУ по определению нитратов и нитритов в продукции растениеводства № 5048-89 утв. МЗ СССР |

| 6.15* | Продукты пищевые, сырье для производства продуктов | 01.13/08.158 01.22/08.158 01.23/08.158 01.24/08.158 01.25/08.158 01.27/08.158 01.28/08.158 01.50/08.158 10.31/08.158 10.39/08.158 10.83/08.158 10.84/08.158 10.89/08.158 01.49/08.158 01.50/08.158 03.00/08.158 10.20/08.158 10.89/08.158 01.11/08.158 10.61/08.158 10.62/08.158 10.71/08.158 10.72/08.158 10.73/08.158 01.47/08.158 10.11/08.158 10.12/08.158 10.13/08.158 10.41/08.158 10.85/08.158 01.41/08.158 01.45/08.158 10.51/08.158 10.52/08.158 | Пестициды: - ГХЦГ (α, β, γ – изомеры) - ДДТ и его метаболиты - Альдрин - Гептахлор | СанПиН, ГН утв. постановлением МЗ РБ 21.06.2013 № 52 *1ГН утв. Постановлением Совмина РБ 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ EN1528-1-2014 ГОСТ EN1528-2-2014(3,5) ГОСТ EN1528-3-2014(D) ГОСТ EN1528-4-2014 МУ № 2142-80 от 28.02.1980 утв. МЗ СССР ГОСТ 23452-2015 ГОСТ ISO 3890-1-2013(A 6) ГОСТ ISO 3890-2-2013(G) ГОСТ 30349-96 ГОСТ 32308-2013 ГОСТ 13496.20-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.16* |  |  | Пестицид: - Гексахлорбензол |  | ГОСТ 13496.20-2014 |
| 6.17* |  |  | Свинец |  | ГОСТ 30538-97 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 26929-94 ГОСТ EN 14084-2014 СТБ EN 13805-2012 ГОСТ EN 13804-2013 ГОСТ 31671-2012 |
| ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно (отдел контроля ветеринарно-санитарного качества продукции животного происхождения) |  |  |  |  |  |
| 7.1* | Мясо и продукты переработки убойных животных, продукты из мяса. Шпик, продукты из шпика свиного | 01.49/01.086 10.11/01.086 10.13/01.086 10.85/01.086 10.86/01.086 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) Общее количество колоний | СТБ 254-2004 СанПиН, ГН утв. постановлением МЗ РБ 21.06.2013 № 52 *1ГН утв. Постановлением Совмина РБ 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 9958-81 п. 4.1 ГОСТ ISO 4833-2015 ISO 4833-1:2013 |
| 7.2* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006, ISO 4832:2006) ГОСТ 9958-81 п. 4.2 ISO 4831:2006 ISO 4832:2006 |
| 7.3* |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) ГОСТ 9958-81 п. 4.3 ISO 6579-1:2017 |
| 7.4* |  |  | Listeria monocitogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 ISO 11290-1:2017 |
| 7.5* |  |  | Протей |  | ГОСТ 28560-90 |
| 7.6* | Мясо и продукты переработки убойных животных, продукты из мяса. Шпик, продукты из шпика свиного | 01.49/01.086 10.11/01.086 10.13/01.086 10.85/01.086 10.86/01.086 10.89/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | СТБ 254-2004 СанПиН, ГН утв. постановлением МЗ РБ 21.06.2013 № 52 *1ГН утв. Постановлением Совмина РБ 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.9-88 ГОСТ 9958-81 п. 4.6 ГОСТ 29185-2014 (ISO15213-2003) |
| 7.7* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 9958-81 п. 4.5 ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1996, ISO 6888-2:1996, ISO 6888-3:2003) ISO 6888-1:2021 ISO 6888-2:2021 ISO 6888-3:2003 |
| 7.8* |  |  | Escherichia сoli |  | ГОСТ 30726-2001 ISO 16649-1:2018 ISO 16649-2:2021 ГОСТ ISO 16649-1:2015 ГОСТ ISO 16649-2:2015 |
| 7.9* |  |  | Энтерококки |  | ГОСТ 28566-90 |
| 7.10* |  |  | Дрожжи и плесневые грибы |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 7.11* |  |  | Escherichia coli O157 | Фактическое значение ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32011-2013 (ISO 16654:2001) МУ № 02-1-З1/5 утв. директором БГВЦ от 09.0З.2017г п. 8 |
| 7.12* |  |  | Enterobacteriaceae | ТНПА и другая документация на продукцию | ISO 21528-1:2017 ISO 21528-2:2017 |
| 8.1* | Консервирован ные пищевые продукты, в том числе для детского питания Консервирован-ные пищевые продукты, в том числе для детского питания | 10.11/01.086 10.11/18.115 10.12/01.086 10.12/18.115 10.20/01.086 10.20/18.115 10.89/01.086 10.89/18.115 10.11/01.086 10.11/18.115 10.12/01.086 10.12/18.115 10.20/01.086 10.20/18.115 10.89/01.086 10.89/18.115 | Промышленная стерильность: Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. Subtilis | СанПиН, ГН утв. постановлением МЗ РБ 21.06.2013 № 52 *1ГН утв. Постановлением Совмина РБ 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30425-97 |
| 8.2* |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. cereus и(или) B. Polymyxa |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |
| 8.3* |  |  | Мезофильные клостридии C. botulinum и(или) C. Perfringens | СанПиН, ГН утв. постановлением МЗ РБ 21.06.2013 № 52 *1ГН утв. Постановлением Совмина РБ 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213-2003) ГОСТ 10444.7-86 ГОСТ 10444.9-88 |
| 8.4* |  |  | Мезофильные клостридии (кроме C. botulinum и(или) C. Perfringens) |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213-2003) |
| 8.5* |  |  | Неспорообразую-щие микроорганиз-мы в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998) ГОСТ 10444.12-2013 |
| 8.6* |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |
| 9.1* | Птица и продукты ее переработки, в том числе для детского питания Птица и продукты ее переработки, в том числе для детского питания | 10.12/01.086 10.13/01.086 10.89/01.086 10.85/01.086 01.12/01.086 10.13/01.086 10.89/01.086 10.85/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) Общее количество колоний |  | ГОСТ 7702.2.1-2017 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ ISO 4833-2015 ISO 4833-1:2013 |
| 9.2* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 7702.2.3-93 ГОСТ 31468-2012 ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) ГОСТ 30519-97 ISO 6579-1:2017 |
| 9.3* |  |  | Listeria monocitogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 ISO 11290-1:2017 |
| 9.4* |  |  | Proteus |  | ГОСТ 7702.2.7-2013 |
| 9.5* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006, ISO 4832:2006) ISO 4831:2006 ISO 4832:2006 |
| 9.6* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO15213-2003) |
| 9.7* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 ISO 16649-1:2018 ISO 16649-2:2021 ГОСТ ISO 16649-1:2015 ГОСТ ISO 16649-2:2015 |
| 9.8* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 9958-81 п.4.5 ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1996, ISO 6888-2:1996, ISO 6888-3:2003) ISO 6888-1:2021 ISO 6888-2:2021ISO 6888-3:2003 |
| 9.9* |  |  | Escherichia coli O157 | Фактическое значение ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32011-2013 (ISO 16654:2001) МУ № 02-1-З1/5 утв. директором БГВЦ от 09.0З.2017г п. 8 |
| 9.10* |  |  | Энтерококки | СанПиН, ГН утв. постановлением МЗ РБ 21.06.2013 № 52 *1ГН утв. Постановлением Совмина РБ 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 28566-90 |
| 9.11* |  |  | Enterobacteriacea | ТНПА и другая документация | ISO 21528-1:2017 ISO 21528-2:2017 |
| 10.1* | Яйцо, продукты его переработки | 01.47/01.086 01.49/01.086 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) Общее количество колоний | СанПиН, ГН утв. постановлением МЗ РБ 21.06.2013 № 52 *1ГН утв. Постановлением Совмина РБ 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 32149-2013 п.7 ГОСТ ISO 4833-2015 ISO 4833-1:2013 |
| 10.2* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ31659-2012 (ISO 6579:2002) ГОСТ 32149-2013 п.9 ISO 6579-1:2017 |
| 10.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006, ISO 4832:2006) ГОСТ 32149-2013п.8 ISO 4831:2006 ISO 4832:2006 |
| 10.4* |  |  | Протей |  | ГОСТ 32149-2013 п.10 |
| 10.5* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 32149-2013 п.11 |
| 11.1* | Молоко и молочные, и молоко-содержащие продукты, в том числе для детского питания Молоко и молочные, и молоко-содержащие продукты, в том числе для детского питания | 01.41/01.086 01.45/01.086 10.41/01.086 10.42/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 10.86/01.086 10.89/01.086 01.41/01.086 01.45/01.086 10.41/01.086 10.42/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) Общее количество колоний | СанПиН, ГН утв. постановлением МЗ РБ 21.06.2013 № 52 *1ГН утв. Постановлением Совмина РБ 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию СанПиН, ГН утв. постановлением МЗ РБ 21.06.2013 № 52 *1ГН утв. Постановлением Совмина РБ 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 ГОСТ ISO 4833-2015 ISO 4833-1:2013 |
| 11.2* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п. 4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006, ISO 4832:2006) ISO 4831:2006 ISO 4832:2006 |
| 11.3* |  |  | S. aureus, другие виды стафилококков |  | ГОСТ 30347-2016 ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1996, ISO 6888-2:1996, ISO 6888-3:2003) ISO 6888-1:2021 ISO 6888-2:2021 ISO 6888-3:2003 |
| 11.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) ГОСТ ISO 6785-2015 ISO 6579-1:2017 |
| 11.5* |  |  | Listeria monocitogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 ISO 11290-1:2017 |
| 11.6* |  |  | Дрожжи и плесневые грибы |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 33566-2015 |
| 11.7* |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998) |
| 11.8* |  |  | Определение соматических клеток |  | ГОСТ ISO 13366-1/IDF 148-1-2014 |
| 11.9* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO15213-2003) |
| 11.10* |  | 01.41/03.152 01.45/03.152 10.41/03.152 10.42/03.152 10.51/03.152 10.52/03.152 10.89/03.152 | Антибиотики: тетрациклиновая группа, тетрациклин, окситетрациклин, хлортетрациклин, доксициклин |  | МВИ.МН 3951-2015. МВИ.МН 3830-2015 |
| 11.11* |  |  | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН. 2436-2015 МВИ.МН 4230-2015 МВИ. МН 4678-2018 |
| 11.12* |  |  | Пенициллины |  | МВИ. МН4310-2012 МВИ. МН.5336-2015 МВИ. МН 4885-2014 |
| 11.13* |  |  | Стрептомицин |  | МВИ. МН 2642-2015 МВИ.МН 4894-2018 |
| 11.14* |  |  | Метронидазол |  | МВИ. МН 5335-2015 |
| 11.15* |  |  | Метаболиты Нитрофуранов |  | МВИ. МН 4525-2012 МВИ. МН 4275-2012 |
| 11.16* |  |  | Афлатоксин М1 |  | МВИ. МН 4620-2013 МВИ. МН 2786-2013 |
| 11.17* |  | 01.41/01.086 01.45/01.086 10.41/01.086 10.42/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 10.89/01.086 | Escherichia сoli |  | ГОСТ 30726-2001 ISO 16649-1:2018 ISO 16649-2:2021 ГОСТ ISO 16649-1:2015 ГОСТ ISO 16649-2:2015 |
| 11.18* |  |  | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |
| 11.19* |  | 01.41/01.086 01.45/01.086 01.45/18.115 10.41/01.086 10.42/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 10.86/01.086 10.86/18.115 10.89/01.086 | Бифидобактерии и/или другие пробиотические микроорганизмы |  | ГОСТ 33924-2016 |
| 11.20* | Молоко и молочные, и молоко-содержащие продукты, в том числе для детского питания | 01.41/01.086 01.45/01.086 10.41/01.086 10.42/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 10.86/01.086 10.89/01.086 | Enterobacteriaceae | ТНПА и другая документация на продукцию | ISO 21528-1:2017 ISO 21528-2:2017 |
| 11.21* |  |  | Энтерококки | СанПиН, ГН утв. постановлением МЗ РБ 21.06.2013 № 52 *1ГН утв. Постановлением Совмина РБ 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 28566-90 |
| 12.1* | Рыба рыбная продукция, креветки, икра, молоки, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/01.086 10.20/01.086 10.89/01.086 | КМАФАнМ Общее количество колоний | СанПиН, ГН утв. постановлением МЗ РБ 21.06.2013 № 52 *1ГН утв. Постановлением Совмина РБ 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ ISO 4833-2015 ISO 4833-1:2013 |
| 12.2* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006, ISO 4832:2006) ISO 4831:2006 ISO 4832:2006 |
| 12.3* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1996, ISO 6888-2:1996, ISO 6888-3:2003) ISO 6888-1:2021 ISO 6888-2:2021 ISO 6888-3:2003 |
| 12.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) ISO 6579-1:2017 |
| 12.5* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 10444.9-88 ГОСТ 29185-2014 (ISO15213-2003) |
| 12.6* |  |  | Listeria monocitogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 ISO 11290-1:2017 |
| 12.7* |  |  | Дрожжи и плесневые грибы |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 12.8* |  |  | Vibrio parahaemolyticus |  | ГОСТ ISO/TS 21872-1-2013 ГОСТ ISO/TS 21872-1-2022 |
| 12.9* |  | 03.00/03.152 10.20/03.152 10.89/03.152 | Антибиотики: тетрациклиновая группа, тетрациклин, окситетрациклин, хлортетрациклин, доксициклин |  | МВИ.МН 3951-2015 |
| 12.10* |  |  | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015 |
| 12.11* |  |  | Бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |
| 13.1* | Мясо, в т.ч. мясо птицы (за исключением диких животных и птицы). Мясные и мясо содержа- щие продукты, в т.ч. птичьи. Субпродукты, в. ч. птичьи Субпродукты, в. ч. птичьи Яйца, продукты переработки яиц, продукты содержащие яйца. | 01.47/03.152 01.49/03.152 10.11/03.152 10.12/03.152 10.13/03.152 10.85/03.152 10.89/03.152 | Антибиотики: тетрациклиновая группа, тетрациклин, окситетрациклин, хлортетрациклин, доксициклин | СанПиН; ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 21.06.2013 № 52. *1 ГН № 23 утв. Постановлением Совмина РБ 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 3951-2015 МВИ.МН 3830-2015 |
| 13.2* |  |  | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015 МВИ.МН 4230-2015 МВИ. МН 4678-2018 |
| 13.3* |  | 01.47/03.152 01.49/03.152 10.11/03.152 10.12/03.152 10.13/03.152 10.85/03.152 10.89/03.152 | Бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |
| 13.4* |  | 01.47/03.152 01.49/03.152 10.11/03.152 10.12/03.152 10.13/03.152 10.85/03.152 10.89/03.152 | Метаболиты нитрофуранов |  | МВИ. МН 4525-2012 МВИ. МН 4275-2012 |
| ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно (отдел бактериологии) |  |  |  |  |  |
| 14.1* | Патологический материал Патологический материал | 101.17/18.115 101.17/01.086 101.17/16.036 | Гемофилезный полисерозит свиней | МУ №02-1-30/46 утв. директором БГВЦ от19.12.2016 п.5 | МУ №02-1-30/46 утв. директором БГВЦ от19.12.2016 п.5 |
| 14.2* |  | 101.17/18.115 101.17/01.086 101.17/16.036 | Актинобациллярная плевропневмония свиней | МУ №02-1-30/319 утв. Директором БГВЦ от16.12.2016 п.5 | МУ №02-1-30/319 утв. директором БГВЦ от16.12.2016 п.5 |
| 14.3* |  | 101.17/18.115 101.17/01.086 101.17/16.036 | Инфекционная энтеротоксемия сельскохозяйственных животных, анаэробная дизентерия ягнят | МУ №02-1-30/346 утв. Директором БГВЦ от16.12.2016 п.1 | МУ №02-1-30/346 утв. директором БГВЦ от16.12.2016 п. 1, п.2, п.3, п.4 |
| 14.4* |  | 101.17/18.115 101.17/01.086 | Кампилобактероз | МУ №03-02/1007 утв. директором БГВЦ от 20.03.2020 п.2.1, 8.1 | МУ №03-02/1007 утв. директором БГВЦ от 20.03.2020 п. 5, 6, 12, 13 |
| 14.5* |  | 101.17/18.115 101.17/01.086 | Листериоз | МУ №02-1-30/320 утв. директором БГВЦ от16.12.2016 п.3 | МУ №02-1-30/320 утв. директором БГВЦ от16.12.2016 п.3 |
| 14.6* |  | 101.17/18.115 101.17/01.086 101.17/16.036 | Колибактериоз | МУ №02-1-30/58 утв. директором БГВЦ от19.12.2016 п.6 | МУ №02-1-30/58 утв. директором БГВЦ от19.12.2016 п.2, п.3, п.4, п.5 |
| 14.7* |  | 101.17/18.115 101.17/01.086 101.17/16.036 | Некробактериоз | МУ №02-1-30/64 утв. Директором БГВЦ от19.12.2016 п.4 | МУ №02-1-30/64 утв. директором БГВЦ от19.12.2016 п.3 |
| 14.8* |  | 101.17/18.115 101.17/01.086 101.17/16.036 | Пастереллез | МУ №02-1-30/70 утв. директором БГВЦ от19.12.2016 п.5, п.6 | МУ №02-1-30/70 утв. директором БГВЦ от19.12.2016 п.4.4 |
| 14.10* |  | 101.17/18.115 101.17/01.086 | Сальмонеллез | МУ №02-1-30/54 утв. директором БГВЦ от19.12.2016 п.4 ТНПА и другая документация | МУ №02-1-30/54 утв. директором БГВЦ от19.12.2016 п.4 |
| 14.11* |  | 101.17/18.115 101.17/01.086 | Американский гнилец пчел. | МУ №02-1-30/336 утв. директором БГВЦ от16.12.2016 п.4 | МУ №02-1-30/336 утв. директором БГВЦ от16.12.2016 п.2, п.3, п.4 |
| 14.12* |  | 101.17/18.115 101.17/01.086 | Европейский гнилец пчел. | МУ №02-1-30/337 утв. Директором БГВЦ от16.12.2016 п.4 | МУ №02-1-30/337утв. директором БГВЦ от16.12.2016 п.2, п.3 |
| 14.13* |  | 101.17/18.115 101.17/01.086 | Порошковидный расплод пчел | МУ №02-1-30/330 утв. Директором БГВЦ от16.12.2016 п.2, п.3, п.4, п.5 | МУ №02-1-30/330 утв. Директором БГВЦ от16.12.2016 п.2 |
| 14.15* |  | 101.17/18.115 101.17/01.086 | Парагнилец пчел | МУ №02-1-30/338 утв. Директором БГВЦ от16.12.2016 п.4 | МУ №02-1-30/338 утв. директором БГВЦ от16.12.2016 п.2, п.3 |
| 14.17* |  | 101.17/18.115 101.17/01.086 101.17/16.036 | Псевдомоноз | МУ №02-1-30/63 утв. директором БГВЦ от19.12.2016 п.2, п.3 | МУ №02-1-30/63 утв. директором БГВЦ от19.12.2016 п.2, п.3 |
| 14.18* |  | 101.17/18.115 101.17/01.086 101.17/16.036 | Стафилококкоз | МУ №02-1-30/67 утв. директором БГВЦ от19.12.2016 | МУ №02-1-30/67 утв. директором БГВЦ от19.12.2016 |
| 14.19* |  | 101.17/18.115 101.17/01.086 101.17/16.036 | Стрептококкоз | МУ №02-1-30/348 утв. директором БГВЦ от16.12.2016 | МУ №02-1-30/348 утв. директором БГВЦ от16.12.2016 п.4, п.5 |
| 14.20* |  | 101.17/18.115 101.17/01.086 101.17/16.036 | Анаэробные и аэробные микроорганизмы | «ВСП осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов» № 44 утв. МСХП РБ от 18.04.2008 | ГОСТ 21237-75 п.4 |
| 15.1* | Культуры патогенных микробов | 101.17/01.086 | Чувствительность к антибиотикам | МУ №02-1-30/51 утв. директором БГВЦ от 19.12.2016 | МУ №02-1-30/51 утв. директором БГВЦ от19.12.2016 |
| 16.2* | Объекты внешней среды в том числе смывы | 101.19/01.086 101.17/18.115 100.16/01.086 100.16/18.115 | КМАФАнМ | МУ №02-1-30/35 утв. директором БГВЦ от19.12.2016 п.4 МУ №02-1-30/54 утв. директором БГВЦ от19.12.2016 п.3.3.9, п.3.3.10 МУ №02-1-30/351 утв. директором БГВЦ от16.12.2016 п.2 ТНПА и другая документация | МУ №02-1-30/351 утв. Директором БГВЦ от16.12.2016 п.3 ISO 4833-1:2013 |
| 16.3* |  |  | Коли-титр |  | МУ №02-1-30/351 утв. директором БГВЦ от16.12.2016 п.3.2 |
| 16.4* |  |  | БГКП |  | МУ №02-1-30/351 утв. директором БГВЦ от 16.12.2016 п.3.3 |
| 16.5* |  |  | Патогенные, в том числе сальмонеллы |  | МУ №02-1-30/54 утв. директором БГВЦ от19.12.2016 п.4.3 МУ №02-1-30/351 утв. директором БГВЦ от16.12.2016 п.5 ISO 6579-1-2017 |
| 16.6* |  |  | Протей |  | МУ №02-1-30/351 утв. директором БГВЦ от16.12.2016 п.4 |
| 16.7* | Смывы с объектов внешней среды | 101.19/01.086 101.17/18.115 100.16/01.086 100.16/18.115 | Listeria monocytogenes | МУ №02-1-30/320 утв. директором БГВЦ от16.12.2016 п.3 | МУ №02-1-30/320 утв. директором БГВЦ от16.12.2016 п.3 |
| 16.8* |  |  | Определение качества дезинфекции (санитарно-показательная микрофлора) | МУ №02-1-30/35 утв. директором БГВЦ от 19.12.2016 п.4 МУ №02-1-30/54 утв. Директором БГВЦ от 19.12.2016 п.3.3.9, п.3.3.10 МУ №02-1-30/351 утв. директором БГВЦ от 16.12.2016 п.2 ТНПА и другая документация | МУ №02-1-30/35 утв. директором БГВЦ от 19.12.2016 |
| 16.9* |  |  | Enterobacteriaceae | ТНПА и другая документация | ISO 21528-1:2017 ISO 21528-2:2017 |
| 16.10* |  |  | Дрожжи и плесневые грибы (ОЧГ) | ВСП №82 21.12.2009 ВСП №53 16.08.2012 ВСП №77 08.11.2007 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 17.1* | Молоко и секрет вымени | 101.19/01.086 101.17/18.115 | Возбудители мастита | МУ №02-1-30/39 утв. директором БГВЦ от 19.12.2016 п.2 | МУ №02-1-30/39 утв. директором БГВЦ от 19.12.2016 |
| 18.1* | Корма животного и растительного происхождения, сырье для производства комбикормов, кормовые добавки | 10.91/18.115 10.91/01.086 10.91/16.036 10.92/18.115 10.92/01.086 10.92/16.036 | Общее количество микроорганизмов | ГОСТ 17536-82 ГОСТ 11048-95 СТБ 2111-2010 СТБ 1150-2013 ВСП № 10 от 10.02.2011 (в ред. постановления МСХиП РБ № 33 от 20.05.2011, №48 от 10.09.2014) ТНПА и другая документация ГОСТ 17536-82 ГОСТ 11048-95 СТБ 2111-2010 СТБ 1150-2013 ВСП № 10 от 10.02.2011 (в ред. постановления МСХиП РБ № 33 от 20.05.2011, №48 от 10.09.2014) ТНПА и другая документация | ГОСТ 25311-82 п.4.1 МУ №03-02/33 утв. директором БГВЦ от 14.06.2019 п.3.1 ГОСТ ISO 4833-2015 ISO 4833-1:2013 |
| 18.2* |  |  | Энтеропатогенные типы кишечной палочки |  | ГОСТ 25311-82 п.4.2 МУ №03-02/33 утв. директором БГВЦ от14.06.2019 п.3.3 |
| 18.3* |  |  | Сальмонеллы |  | ГОСТ 25311-82 п.4.3 МУ №03-02/33 утв. директором БГВЦ от14.06.2019 п.3.2 ISO 6579-1-2017 |
| 18.4* |  |  | Бактерия рода протей |  | МУ №03-02/33 утв. директором БГВЦ от14.06.2019 п.3.5 |
| 18.5* |  |  | Анаэробы |  | ГОСТ 25311-82 п.4.4 МУ №03-02/33 утв. директором БГВЦ от14.06.2019 п.3.4 |
| 18.6* |  |  | Энтерококки |  | МУ №03-02/33 утв. директором БГВЦ от14.06.2019 п.3.7 |
| 18.7* |  |  | Патогенная пастерелла |  | МУ №03-02/33 утв. директором БГВЦ от 14.06.2019 п.3.6 |
| 18.8* |  |  | Listeria monocytogenes |  | МУ №02-1-30/320утв. директором БГВЦ от 16.12.2016 п.3 |
| 18.9* |  | 10.91/18.115 10.91/01.086 10.92/18.115 10.92/01.086 | Промышленная стерильность консервов группы А | ВСП № 10 от 10.02.2011 (в ред. постановления МСХиП РБ № 33 от 20.05.2011, №48 от 10.09.2014) ТНПА и другая документация | ГОСТ 30425-97 |
| 18.10* |  | 10.91/01.086 10.92/01.086 | Дрожжи и плесневые грибы (ОЧГ) |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 19.1* | Корма из продуктов переработки молока Корма из продуктов переработки молока | 10.91/18.115 10.91/01.086 | Общее количество микроорганизмов | СТБ 1858-2009 ВСП № 10 от 10.02.2011 (в ред. постановления МСХ и П РБ № 33 от 20.05.2011, №48 от 10.09.2014) ТНПА и другая документация на продукцию СТБ 1858-2009 | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |
| 19.2* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 19.3* |  | 10.91/18.115 10.91/01.086 | Сальмонеллы | ВСП № 10 от 10.02.2011 (в ред. постановления МСХ и П РБ № 33 от 20.05.2011, №48 от 10.09.2014) ТНПА и другая документация | ISO 6579-1-2017 МУ №02-1-30/54 утв. директором БГВЦ от 19.12.2016 п.4.3 МУ №03-02/33 утв. директором БГВЦ от14.06.2019 п.3.2 |
| 19.4* |  | 10.91/01.086 | Дрожжи и плесневые грибы (ОЧГ) |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 20.1* | Сперма производителей | 101.08/18.115 101.08/01.086 | Общее количество микроорганизмов | ГОСТ 23745-2014 ТНПА и другая документация | ГОСТ 20909.2-75 МУ №02-1-30/318 утв. директором БГВЦ от16.12.2016 п.3-6 МУ №02-1-30/349 утв. директором БГВЦ от16.12.2016 п.4-8 |
| 20.2* |  |  | Коли-титр |  |  |
| 20.3* |  |  | Анаэробы |  |  |
| 20.4* |  |  | Синегнойная палочка |  |  |
| ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно (отдел паразитологии и болезней рыб) |  |  |  |  |  |
| 21.1* | Фекалии | 101.02/07.096 | Диагностика гельминтозов жвачных животных | МУ №02-1-30/261утв. директором БГВЦ от19.12.2016 | МУ №02-1-30/261утв. директором БГВЦ от19.12.2016 |
| 21.2* |  |  | Диагностика гельминтозов свиней | МУ №02-1-30/288 утв. директором БГВЦ от 19.12.2016 | МУ №02-1-30/288утв. директором БГВЦ от19.12.2016 |
| 21.3* |  |  | Диагностика гельминтозов лошадей | МУ №02-1-30/263 утв. директором БГВЦ от19.12.2016 | МУ №02-1-30/263 утв. директором БГВЦ от19.12.2016 |
| 21.5* |  |  | Диагностика гельминтозов плотоядных | МУ №02-1-30/299 утв. директором БГВЦ от19.12.2016 | МУ №02-1-30/299утв. директором БГВЦ от19.12.2016 |
| 21.6* |  | 101.02/07.096 | Диагностика токсоплазмоза животных | МУ №02-1-30/94утв. директором БГВЦ от 20.12.2016 | МУ №02-1-30/94 утв. директором БГВЦ от 20.12.2016 |
| 21.7* |  |  | Диагностика паразитарных болезней животных, в том числе птиц | ВСП №02-1-30/279 утв. директором БГВЦ от19.12.2016 | ВСП №02-1-30/279 утв. директором БГВЦ от19.12.2016 |
| 22.1* | Сперма, препуциальная слизь производителей, секрет придаточных половых желёз, слизь из влагалища или шейки матки крупного рогатого скота | 101.15/07.096 101.15/01.086 | Диагностика трихомоноза крупного рогатого скота | МУ №02-1-30/298 утв. директором БГВЦ от19.12.2016 ТНПА и другая документация | МУ №02-1-30/298 утв. директором БГВЦ от19.12.2016 |
| 23.1* | Мясо и мясопродукты, патологический материал животных | 10.11/07.096 10.11/07.090 10.89/07.096 10.89/07.090 101.19/07.096 101.19/07.096 | Диагностика трихинеллёза животных | ВСП по профилактике, диагностике и ликвидации трихинеллеза животных Утв. Постановлением МСХ и П РБ 21.06.2021 № 43; *1ГН № 23 утв. Постановлением Совмина РБ 25.01.2021 № 37; ТНПА и другая документация | МУ № 02-1-30/288 утв. директором БГВЦ от 19.12.2016; ВСП №02-1-30/279 П. 2.6 утв. директором БГВЦ от19.12.2016 |
| 24.1* | Кровь животных | 101.03/07.096 | Диагностика кровепаразитов животных. | МУ №02-1-30/283 утв. директором БГВЦ от19.12.2016 ТНПА и другая документация | МУ №02-1-30/283 утв. директором БГВЦ от19.12.2016 |
| 25.1* | Пчёлы живые, расплод, подмор, сор со дна ульев | 01.49/07.096 101.19/07.090 | Диагностика акарапидоза пчёл | МУ №02-1-30/257 утв. директором БГВЦ от19.12.2016 | МУ №02-1-30/257 утв. директором БГВЦ от19.12.2016 |
| 25.2* |  |  | Диагностика браулёза пчёл | МУ №02-1-30/265 утв. директором БГВЦ от19.12.2016 | МУ №02-1-30/265 утв. директором БГВЦ от19.12.2016 |
| 25.3* |  | 01.49/07.096 101.19/07.090 | Диагностика варроатоза пчёл | МУ №02-1-30/264 утв. директором БГВЦ от19.12.2016 | МУ №02-1-30/264 утв. директором БГВЦ от19.12.2016 |
| 25.4* |  | 01.49/07.096 101.19/07.090 | Диагностика нозематоза медоносных пчёл | МУ №02-1-30/312 утв. директором БГВЦ от19.12.2016 | МУ №02-1-30/312 утв. директором БГВЦ от19.12.2016 |
| 25.5* |  |  | Диагностика амебиаза пчёл | МУ №02-1-30/317 утв. директором БГВЦ от19.12.2016 | МУ №02-1-30/317 утв. директором БГВЦ от19.12.2016 |
| 25.6* |  | 01.49/07.096 101.19/07.090 | Диагностика тропилолапсоза медоносных пчёл | МУ № 10-1-5/5 утв. директором БГВЦ от11.12.2024 | МУ № 10-1-5/5 утв. директором БГВЦ от11.12.2024 |
| 25.7* |  |  | Диагностика сенотаиниоза пчёл | МУ №02-1-30/270 утв. директором БГВЦ от19.12.2016 | МУ №02-1-30/270 утв. директором БГВЦ от19.12.2016 |
| 25.9* |  |  | Диагностика мелеоза медоносных пчёл | МУ №02-1-30/313 утв. директором БГВЦ от19.12.2016 | МУ №02-1-30/313 утв. директором БГВЦ от19.12.2016 |
| 25.10* |  |  | Диагностика зодианоза пчёл | МУ №02-1-30/301 утв. директором БГВЦ от19.12.2016 | МУ №02-1-30/301 утв. директором БГВЦ от19.12.2016 |
| 25.11* |  |  | Выявление малого ульевого жука в семьях медоносных пчел | 15 МУ 0002-2015 утв. директором БГВЦ от 06.09.2015 | 15 МУ 0002-2015 утв. директором БГВЦ от 06.09.2015 |
| 26.1 | Рыба, рыбные продукты, не рыбные объекты промысла и продуктов их переработки и другие аналогичные объекты. Икра креветки и другие аналогичные объекты. | 03.00/07.096 03.00/16.036 03.00/07.090 10.20/07.096 10.20/16.036 10.20/07.090 | Возбудители паразитарных заболеваний (в том числе личинки в живом виде): описторхисы, клонорхисы, псевдамфисты, метагонимусы, нанофиетусы эхинохазмусы меторхисы, россикотремы, апофалусы гетерофиетусы криптокортилусы парагонимусы дифиллоботриумы диплогонопорусы пирамикоцефалусы спирометры, анизакисы, контрацекумы псевдотерраны диоктофимы, гнатостомы, сулькаскарисы болбозомы коринозомы, и др. Паразитарные поражения. | СанНПиГН утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013; ГН № 23 утв. Постановлением Совмина РБ 25.01.2021 № 37 СанНПиГН утв. Постановлением МЗ РБ № 129 от 24.08.2012г. гл 19 «Правила проведения ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы и рыбной продукции» утв. МСХП РБ от 27.04.2004 №30 Инструкция 4.2.10-21-25-2006 «Паразитологический контроль качества рыбы и рыбной продукции», утв. пост. Минздрава 25.10.2006 № 128 ТНПА и другая документация на продукцию | Инструкция № 4.2.10-21-25-2006; утв. Гл. ГСВ РБ 25.10.2006 МУ №02-1-30/315 утв. директором БГВЦ от19.12.2016 |
| 27.1 | Плодоовощная, плодово-ягодная и другая растительная продукция. Объекты окружающей среды: питьевого водоснабжения, воды децентрализованных водоисточников, почвы, сточных вод, и др.) | 100.16/07.090 100.16/07.096 100.03/07.096 100.05/07.096 100.06/07.096 100.04/07.096 10.89/07.096 | Обнаружение паразитарных патогенных объектов (яиц, личинок гельминтов, цист патогенных кишечных) | СанНПиГН утв. Постановлением Министерства здравохранения РБ № 52 от 21.06.2013 ГН № 23 утв. Постановлением Совмина РБ 25.01.2021 № 37 СанПин 10-124 РБ 99 ТНПА и другая документация на продукцию | № 65-0605 «Экспресс-методы санитарно-паразитологического исследования объектов окружающей среды» утв. Гл.гос. санитарный врач РБ 13.06.2005 МУК 4.2.3016-12 утв. МЗ РФ от 12.05.2012г. |
| ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно (отдел радиологии) |  |  |  |  |  |
| 28.1 *** | Пищевая продукция, в том числе для детского питания. Продукция животноводства. Лесная продукция (грибы, ягоды, мед, березовый сок). Сельскохозяйственное сырье и корма. | 01.11/42.000 01.12/42.000 01.13/42.000 01.14/42.000 01.19/42.000 01.21/42.000 01.22/42.000 01.23/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 01.26/42.000 01.27/42.000 01.28/42.000 01.29/42.000 01.30/42.000 01.41/42.000 01.45/42.000 01.47/42.000 01.49/42.000 01.50/42.000 01.70/42.000 02.30/42.000 03.00/42.000 08.93/42.000 10.11/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 10.20/42.000 10.31/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 10.41/42.000 10.42/42.000 10.51/42.000 10.52/42.000 10.61/42.000 10.62/42.000 10.71/42.000 10.72/42.000 10.73/42.000 10.81/42.000 10.82/42.000 10.83/42.000 10.84/42.000 10.85/42.000 10.86/42.000 10.89/42.000 10.91/42.000 10.92/42.000 11.01/42.000 11.02/42.000 11.03/42.000 11.04/42.000 11.05/42.000 11.06/42.000 11.07/42.000 100.03/42.000 100.04/42.000 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-1997 СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 СТБ 1056-2016 ГОСТ 32164-2013 ТКП 251-2010 п.п.6; 7.1; 7.10, 7.11, 8.1; 8.6 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1036-1997 СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 СТБ 1056-2016 ГОСТ 32164-2013 ТКП 251-2010 п.п.6; 7.1; 7.10, 7.11, 8.1; 8.6 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |
| 28.1 *** |  |  |  |  |  |
| 29.1* | Пищевая продукция, в том числе для детского питания. Лесная продукция. Вода | 01.11/04.125 01.12/04.125 01.13/04.125 01.14/04.125 01.21/04.125 01.22/04.125 01.23/04.125 01.24/04.125 01.25/04.125 01.26/04.125 01.27/04.125 01.28/04.125 01.45/04.125 01.47/04.125 01.49/04.125 02.30/04.125 03.00/04.125 08.93/04.125 10.11/04.125 10.12/04.125 10.13/04.125 10.20/04.125 10.31/04.125 10.32/04.125 10.39/04.125 10.41/04.125 10.42/04.125 10.51/04.125 10.52/04.125 10.61/04.125 10.62/04.125 10.71/04.125 10.72/04.125 10.73/04.125 10.81/04.125 10.82/04.125 10.83/04.125 10.84/04.125 10.85/04.125 10.86/04.125 10.89/04.125 11.01/04.125 11.02/04.125 11.03/04.125 11.04/04.125 11.05/04.125 11.06/04.125 11.07/04.125 100.03/04.125 100.04/04.125 100.09/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 и стронция-90 | Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021г. №37 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 29.11.2022г. №829) ГН 10-117-99 (РДУ-99) ЕВСТ, утв. Реш. КТС от 18.06.2010 №317 ВСП, утв. Пост. МСХП РБ №78 от 16.12.2005 ВСП, утв. Пост МСХП РБ № 18 от 28.03.2012 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32161-2013 ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4283-2012 МВИ.МН 4779-2013 |
| 30.1* | Сельскохозяйственное сырье и корма | 01.11/04.125 01.13/04.125 01.19/04.125 01.21/04.125 01.24/04.125 01.25/04.125 01.26/04.125 01.27/04.125 01.28/04.125 01.29/04.125 01.30/04.125 01.41/04.125 01.45/04.125 01.47/04.125 01.49/04.125 01.50/04.125 01.70/04.125 03.00/04.125 08.93/04.125 10.11/04.125 10.41/04.125 10.42/04.125 10.61/04.125 10.62/04.125 10.71/04.125 10.72/04.125 10.89/04.125 10.91/04.125 10.92/04.125 11.06/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 и стронция-90 | Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021г. №37 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 29.11.2022г. №829) Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. МСХП РБ от 03.08.1999г. ВСП от 10.02.2011г. №10 ЕВСТ, утв. Реш. КТС от 18.06.2010г. №317 ТР 2010/025/BY | ГОСТ 32161-2013 ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4283-2012 МВИ.МН 4779-2013 |
| 31.1 *** | Помещения жилых и общественных зданий и сооружений. Территории жилой застройки | 100.11/04.056 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | СанПиН «Требования к радиационной безопасности» утв. МЗ РБ 28.12.2012 ГН «Критерии оценки радиационного воздействия» утв. МЗ РБ 28.12.2012 | МВИ ГМ.1906-2020 |
| 32.1* | Молоко заготовляемое, молочные и молокосодержащие продукты, продукты переработки молока и другая аналогичная продукция. Сухие продукты переработки молока, консервы молочные, другие аналогичные объекты, включая продукты для детского питания | 01.41/08.162 01.45/08.162 01.49/08.162 10.41/08.162 10.42/08.162 10.51/08.162 10.52/08.162 10.86/08.162 10.89/08.162 | Антибиотики: тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин, хлортетрациклин, доксициклин | СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 *1ГН утв. Постановлением Совмина РБ 25.01.2021 № 37 ВСП, утв. Пост. МСХП РБ № 78 от16.12.2005 ВСП, утв. Пост МСХП РБ № 18 от 28.03.2012г ЕВСТ, утв. Решением КТС от 18.06.2010 № 317 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31694-2012 |
| 32.2* |  |  | Антибиотики: Амфениколы: левомицетин (хлорамфеникол), тиамфеникол, флорфеникол (фторфеникол), флорфениколамин (фторфениколамин) |  | ГОСТ 34533-2019 |
| 32.3* |  |  | Антибиотики: Пенициллины Бензилпенициллин Феноксиметилпеницил-лин Ампициллин Оксациллин Амоксициллин Диклоксациллин Клоксациллин Нафциллин |  | ГОСТ 34533-2019 |
| 32.4* | Молоко заготовляемое, молочные и молокосодержащие продукты, продукты переработки молока и другая аналогичная продукция. Сухие продукты переработки молока, консервы молочные, другие аналогичные объекты, включая продукты для детского питания | 01.41/08.162 01.45/08.162 01.49/08.162 10.41/08.162 10.42/08.162 10.51/08.162 10.52/08.162 10.86/08.162 10.89/08.162 | Аминогликозиды: гентамицин, канамицин, амикацин, неомицин, гигромицин, спектиномицин, дигидрострептомицин, стрептомицин, паромомицин, апрамицин | СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 *1ГН утв. Постановлением Совмина РБ 25.01.2021 № 37 ВСП, утв. Пост. МСХП РБ № 78 от16.12.2005 ВСП, утв. Пост МСХП РБ № 18 от 28.03.2012г ЕВСТ, утв. Решением КТС от 18.06.2010 № 317 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32798-2014 |
| 32.5* | Молоко заготовляемое, молочные и молокосодержащие продукты, продукты переработки молока и другая аналогичная продукция. Сухие продукты переработки молока, консервы молочные, другие аналогичные объекты, включая продукты для детского питания | 01.41/08.162 01.45/08.162 10.42/08.162 10.51/08.162 10.52/08.162 10.86/08.162 | Полипептидные антибиотики: бацитрацин колистин новобиоцин | СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 *1ГН утв. Постановлением Совмина РБ 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 34678-2020 |
|  |  |  | полимиксинВ1,В2 виргиниамицин S1 виргиниамицин M1 актиномицин D | Фактические значения |  |
| 33.1* | Мясо и мясопродукты, субпродукты, в т.ч. птичьи, включая продукты для детского питания и другие аналогичные объекты. Консервированные пищевые продукты (кроме плодоовощной продукции) Яйца, продукты переработки яиц, продукты содержащие яйца и другие аналогичные объекты | 10.11/08.162 10.12/08.162 10.13/08.162 10.41/08.162 10.85/08.162 10.89/08.162 01.49/08.162 01.47/08.162 | Антибиотики: тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин, хлортетрациклин, доксициклин | СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 *1ГН утв. Постановлением Совмина РБ 25.01.2021 № 37 ВСП, утв. Пост. МСХП РБ № 78 от16.12.2005 ВСП, утв. Пост МСХП РБ № 18 от 28.03.2012г ЕВСТ, утв. Решением КТС от 18.06.2010 № 317 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31694-2012 |
| 33.2* |  |  | Антибиотики: Амфениколы: левомицетин (хлорамфеникол), тиамфеникол, флорфеникол (фторфеникол), флорфениколамин (фторфениколамин |  | ГОСТ 34533-2019 |
| 33.3* | Яйца, продукты переработки яиц, продукты содержащие яйца и другие аналогичные объекты | 10.11/08.162 10.12/08.162 10.13/08.162 10.41/08.162 10.85/08.162 10.89/08.162 01.49/08.162 01.47/08.162 | Антибиотики: Пенициллины Бензилпенициллин Феноксиметилпенициллин Ампициллин Оксациллин Амоксициллин Диклоксациллин Клоксациллин Нафциллин | ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 34533-2019 |
| 33.4* | Мясо и мясопродукты, субпродукты, в т.ч. птичьи, включая продукты для детского питания и другие аналогичные объекты. Консервированные пищевые продукты (кроме плодоовощной продукции) Яйца, продукты переработки яиц, продукты содержащие яйца и другие аналогичные объекты | 10.11/08.162 10.12/08.162 10.13/08.162 10.41/08.162 10.85/08.162 10.86/08.162 10.89/08.162 01.49/08.162 01.47/08.162 | Аминогликозиды: гентамицин, канамицин, амикацин, неомицин, гигромицин, спектиномицин, дигидрострептомицин, стрептомицин, паромомицин, апрамицин | СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 *1ГН утв. Постановлением Совмина РБ 25.01.2021 № 37 ВСП, утв. Пост. МСХП РБ № 78 от16.12.2005 ВСП, утв. Пост МСХП РБ № 18 от 28.03.2012г ЕВСТ, утв. Решением КТС от 18.06.2010 № 317 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32798-2014 |
| 33.5* |  | 10.11/08.162 10.12/08.162 10.13/08.162 10.85/08.162 10.86/08.162 01.47/08.162 | Полипептидные антибиотики: бацитрацин колистин | СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 *1ГН утв. Постановлением Совмина РБ 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 34678-2020 |
|  |  |  | полимиксинВ1, В2 виргиниамицин S1 виргиниамицин M1 актиномицин D новобиоцин | Фактические значения |  |
| 34.1* | Мед натуральный и другие аналогичные объекты Мед натуральный и другие аналогичные объекты | 10.89/08.162 01.49/08.162 01.50/08.162 10.89/08.162 01.49/08.162 01.50/08.162 | Антибиотики: тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин, хлортетрациклин, доксициклин | СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 *1ГН утв. Постановлением Совмина РБ 25.01.2021 № 37 ВСП, утв. Пост. МСХП РБ № 78 от16.12.2005 ВСП, утв. Пост МСХП РБ № 18 от 28.03.2012г ЕВСТ, утв. Решением КТС от 18.06.2010 № 317 ТНПА и другая документация на продукцию СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 *1ГН утв. Постановлением Совмина РБ 25.01.2021 № 37 ВСП, утв. Пост. МСХП РБ № 78 от16.12.2005 ВСП, утв. Пост МСХП РБ № 18 от 28.03.2012г ЕВСТ, утв. Решением КТС от 18.06.2010 № 317 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31694-2012 |
| 34.2* |  |  | Антибиотики: Амфениколы: левомицетин (хлорамфеникол), тиамфеникол, флорфеникол (фторфеникол), флорфениколамин (фторфениколамин |  | ГОСТ 34533-2019 |
| 34.3* |  |  | Антибиотики: Пенициллины Бензилпенициллин Феноксиметилпенициллин Ампициллин Оксациллин Амоксициллин Диклоксациллин Клоксациллин Нафциллин |  | ГОСТ 34533-2019 |
| 34.4* |  |  | Аминогликозиды: гентамицин, канамицин, амикацин, неомицин, гигромицин, спектиномицин, дигидрострептомицин, стрептомицин, паромомицин, апрамицин |  | ГОСТ 32798-2014 |
| 35.1* | Рыба охлажденная, мороженная, живая; нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них и другие аналогичные объекты Рыба соленая; копченая, вяленая и другие аналогичные объекты | 03.00/08.162 10.20/08.162 10.89/08.162 | Антибиотики: тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин, хлортетрациклин, доксициклин | СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 *1ГН утв. Постановлением Совмина РБ 25.01.2021 № 37 ВСП, утв. Пост. МСХП РБ № 78 от16.12.2005 ВСП, утв. Пост МСХП РБ № 18 от 28.03.2012г | ГОСТ 31694-2012 |
| 35.2* |  |  | Антибиотики: Амфениколы: левомицетин (хлорамфеникол), тиамфеникол, флорфеникол (фторфеникол), флорфениколамин (фторфениколамин |  | ГОСТ 34533-2019 |
| 35.3* | Икра, креветки и и другие аналогичные объекты. Консервы и пресервы из рыбы и другие аналогичные объекты | 03.00/08.162 10.20/08.162 10.89/08.162 | Антибиотики: Пенициллины Бензилпенициллин Феноксиметилпенициллин Ампициллин Оксациллин Амоксициллин Диклоксациллин Клоксациллин Нафциллин | ЕВСТ, утв. Решением КТС от 18.06.2010 № 317 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 34533-2019 |
| 35.4* | Рыба охлажденная, мороженная, живая; нерыбные объекты промыс-ла и продукты, вырабатываемые из них и другие аналогичные объекты Рыба соленая; копченая, вяленая и другие аналоги-чные объекты Икра, креветки и и другие аналогичные объекты. Консервы и пресервы из рыбы и другие аналогичные объекты | 03.00/08.162 10.20/08.162 01.49/08.162 10.85/08.162 10.86/08.162 10.89/08.162 | Аминогликозиды: гентамицин, канамицин, амикацин, неомицин, гигромицин, спектиномицин, дигидрострептомицин, стрептомицин, паромомицин, апрамицин | СанПиН, ГН, утв. Пост. МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 *1ГН утв. Постановлением Совмина РБ 25.01.2021 № 37 ВСП, утв. Пост. МСХП РБ № 78 от16.12.2005 ВСП, утв. Пост МСХП РБ № 18 от 28.03.2012г ЕВСТ, утв. Решением КТС от 18.06.2010 № 317 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32798-2014 |
| 35.5* | Моча | 100.01/08.162 | Производные стильбенов: диэтилстиль-бестрол, гексэстрол, диенэстрол Лактоны резорциновой кислоты: α-зеараланол, β-зеараланол (талеранол), α-зеараленол, зеараланон | ВСП, утв. пост. МСХП РБ от 16.12.2005 №78 ВСП, утв. пост. МСХП РБ от 28.03.2012 №18 Программа мониторинга остаточных количеств вредных веществ ТНПА и другая документация | ГОСТ 33482-2015 |
| ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно (отдел серологии) |  |  |  |  |  |
| 36.1* | Сыворотка крови | 101.04/03.152 | Специфические антитела к вирусу лейкоза КРС. ИФА | МУ №02-1-30/75 утв. директором БГВЦ от 16.12.2016 | МУ №02-1-30/75 утв. директором БГВЦ от16.12.2016 |
| 36.2* |  |  |  | МУ №02-1-30/72 утв. директором БГВЦ от 16.12.2016 | МУ №02-1-30/72 утв. директором БГВЦ от16.12.2016 |
| 36.3* |  |  | Специфические антитела к вирусу лейкоза КРС. РИД | МУ №02-1-30/74 утв. директором БГВЦ от 16.12.2016 | МУ №02-1-30/74 утв. директором БГВЦ от16.12.2016 |
| 37.1* | Молоко | 01.41/03.152 101.15/03.152 | Специфические антитела к вирусу лейкоза КРС. ИФА | МУ №02-1-30/73 утв. Директором БГВЦ от 16.12.2016 | МУ №02-1-30/73 утв. Директором БГВЦ от16.12.2016 |
| 38.1* | Сыворотка крови с/х животных | 101.04/03.134 | Специфические антитела лептоспироза в РМА | МУ №02-1-30/103 утв. директором БГВЦ от 20.12.2016 | ГОСТ 25386-91 МУ №02-1-30/103 утв. директором БГВЦ от 20.12.2016 |
| 38.2* |  | 101.04/03.134 | Специфические антитела бруцеллеза в РСК, РА, РБП, РДСК | МУ №02-1-30/82 утв. директором БГВЦ от 20.12.2016 | ГОСТ 34105-2023 МУ №02-1-30/82 утв. директором БГВЦ от 20.12.2016 |
| 38.3* |  |  | Специфические антитела пара туберкулёза в РСК | МУ №02-1-30/101 утв. директором БГВЦ от 20.12.2016 | ГОСТ 26073-84 МУ №02-1-30/101 утв. директором БГВЦ от 20.12.2016 |
| 38.4* |  |  | Специфические антитела хламидийных инфекции в РДСК | МУ №02-1-30/97 утв. директором БГВЦ от 20.12.2016 | МУ №02-1-30/97 утв. директором БГВЦ от 20.12.2016 |
| 38.5* |  |  | Специфические антитела листериоза в РСК | МУ №02-1-30/102 утв. директором БГВЦ от 20.12.2016 | МУ №02-1-30/102 утв. директором БГВЦ от 20.12.2016 |
| 38.6* | Сыворотка крови от крс, мрс и диких парнокопытных животных | 101.04/03.152 | Выявление антител к VP-7 протеину вируса блютанга (BTV) методом иммуноферментного анализа (ИФА) | МУ № 02-1-30/91 от 20.12.2016г. | МУ № 02-1-30/91 от 20.12.2016г. |
| 38.7* |  | 101.04/03.152 | Выявление антител к возбудителю бруцеллеза в сыворотке крови животных методом ИФА | Методические указания. Выявление антител к возбудителю бруцеллеза (Brucella abortus Br. melitensis, Br. suis) животных методом иммуноферментного анализа (ИФА) в пробах сыворотки и плазмы крови № 1193 от 17 февраля 2016г. | Методические указания. Выявление антител к возбудителю бруцеллеза (Brucella abortus Br. melitensis, Br. suis) животных методом иммунофермент- ного анализа (ИФА) в пробах сыворотки и плазмы крови № 1193 от 17 февраля 2016г. |
| ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно (отдел вирусологии) |  |  |  |  |  |
| 39.1* | Сыворотка крови Прочие объекты исследования, не включенные в другие группы Сыворотка крови Прочие объекты исследования, не включенные в другие группы | 101.04/10.094 101.19/10.094 101.04/10.094 101.19/10.094 | ДНК вируса африканской чумы свиней ДНК вируса африканской чумы свиней | МУ №03-02/172 (ГенТест АЧС) утв. директором БГВЦ от 17.01.2022 МУ №03-02/26 (ДНК-сорбент-ВЕТ) утв. директором БГВЦ от31.01.2019 | МУ №03-02/172 (ГенТест АЧС) утв. директором БГВЦ от 17.01.2022 МУ №03-02/26 (ДНК-сорбент-ВЕТ) утв. директором БГВЦ от31.01.2019 |
| 39.2* |  |  |  | МУ № 02-1-31/22 (Набор «Ген Тест АЧС», Е-60) утв. директором ГУ «Белгосветцентр» 11.08.2017г. МУ №03-02/24 (ДНК-ЭКСПРЕСС-ВЕТ) утв. директором БГВЦ от 31.01.2019 | МУ № 02-1-31/22 (Набор «Ген Тест АЧС», Е-60) утв. директором ГУ «Белгосветцентр» 11.08.2017г. МУ №03-02/24 (ДНК-ЭКСПРЕСС-ВЕТ) утв. директором БГВЦ от 31.01.2019 |
| 40.1* | Мясо обработанное и консервированное (кроме мяса птицы) Продукты из мяса и мяса сельскохозяйственной птицы | 01.46/10.094 01.49/10.094 10.11/10.094 10.13/10.094 | ДНК вируса африканской чумы свиней | МУ №03-02/172 (ГенТест АЧС) утв. директором БГВЦ от 17.01.2022 МУ №03-02/26 (ДНК-сорбент-ВЕТ) утв. директором БГВЦ от31.01.2019 | МУ №03-02/172 (ГенТест АЧС) утв. директором БГВЦ от 17.01.2022 МУ №03-02/26 (ДНК-сорбент-ВЕТ) утв. директором БГВЦ от31.01.2019 |
| 40.2* |  |  |  | МУ № 02-1-31/22 (Набор «Ген Тест АЧС», Е-60) утв. директором ГУ «Белгосветцентр» 11.08.2017г. МУ №03-02/24 (ДНК -ЭКСПРЕСС-ВЕТ) утв. директором БГВЦ от 31.01.2019 | МУ № 02-1-31/22 (Набор «Ген Тест АЧС», Е-60) утв. директором ГУ «Белгосветцентр» 11.08.2017г. МУ №03-02/24 (ДНК-ЭКСПРЕСС-ВЕТ) утв. директором БГВЦ от 31.01.2019 |
| 40.3* | Сыворотка крови | 101.04/03.152 | Выявление антител к вирусу гриппа птиц методом ИФА | Методические указания. Выявление антител к вирусу гриппа птиц (куры) и гриппа А (домашняя и дикая птица, восприим-чивые животные) методом иммуно-ферментного анализа в сыворотке и плазме крови №02-1-30/173 от 15.12.2016 | Методические указания. Выявление антител к вирусу гриппа птиц (куры) и гриппа А (домашняя и дикая птица, восприимчивые животные) методом иммуноферментного анализа в сыворотке и плазме крови №02-1-30/173 от 15.12.2016 |
| 40.4* | Сыворотка крови | 101.04/03.152 | Определение антител к вирусу ящура методом ИФА | Методические указания. Определение противоящурных антител в сыворотках крови сельско-хозяйственных животных методом иммуноферментного анализа (ИФА) №02-1-30/137 от 15.12.2016 | Методические указания. Определение противоящурных антител в сыворотках крови сельскохозяйствен-ных животных методом иммуноферментного анализа (ИФА) №02-1-30/137 от 15.12.2016 |
| 40.5* | Сыворотка крови | 101.04/03.152 | Выявление антител к возбудителю микоплазмы галлисептикум | Методические указания для выявления антител к возбудителю микоплазмы галлисептикум/ синовиа (Mg/Ms) птиц методом иммуноферментного анализа с использованием набора FlockChek Mg/Ms производства компании IDEXX №02-1-30/241 утвержденные директором ГУ «Белорусский государственный ветеринарный центр» от 16.12.2016 | Методические указания для выявления антител к возбудителю микоплазмы галлисептикум/ синовиа (Mg/Ms) птиц методом иммуноферментного анализа с использованием набора FlockChek Mg/Ms производства компании IDEXX №02-1-30/241 утвержденные директором ГУ «Белорусский государственный ветеринарный центр» от 16.12.2016 |
| 40.6* | Патологический материал, биологический материал, кровь | 101.19/10.094 101.03/10.094 101.15/10.094 | Обнаружение вируса Алеутской болезни норок | Методические указания по обнаружения вируса Алеутской болезни норок методом полимеразной цепной реакции № 03-02/14 утвержденные директором ГУ «Белорусский государственный ветеринарный центр» 31.01.2019 | Методические указания по обнаружения вируса Алеутской болезни норок методом полимеразной цепной реакции № 03-02/14 утвержденные директором ГУ «Белорусский государственный ветеринарный центр» 31.01.2019 |
| ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно (отдел контроля ветеринарно-санитарного качества продукции животного происхождения) |  |  |  |  |  |
| 41.1* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/01.086 10.73/01.086 10.71/01.086 10.72/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН; ГН, утв. постановлением МЗ РБ 21.06.2013 № 52 *1ГН № 23 утв. Постановлением Совмина РБ 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию СанПиН; ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 21.06.2013 № 52 *1ГН утв. Постановлением Совмина РБ 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 |
| 41.2* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006, ISO 4832:2006) |
| 41.3* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 41.4* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1996, ISO 6888-2:1996, ISO 6888-3:2003) |
| 41.5* |  |  | Бактерии рода Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |
| 41.6* |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонелла |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 41.7* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 41.8* |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |
| 42.1* | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/01.086 10.72/01.086 10.81/01.086 10.82/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 42.2* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006, ISO 4832:2006) |
| 42.3* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1996, ISO 6888-2:1996, ISO 6888-3:2003) |
| 42.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонелла |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 42.5* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 43.1* | Напитки, соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 43.2* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006, ISO 4832:2006) |
| 43.3* |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонелла |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 43.4* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 44.1* | Продукты переработки плодов и овощей (плодоовощная продукция) | 01.25/01.086 10.31/01.086 10.39/01.086 10.84/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 44.2* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006, ISO 4832:2006) |
| 44.3* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1996, ISO 6888-2:1996, ISO 6888-3:2003) |
| 44.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонелла |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 44.5* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 44.6* |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |
| 44.7* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 44.8* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 44.9* |  |  | Escherichia coli О157 | Фактическое значение ТНПА и другая документация | ГОСТ 32011-2013 МУ №02-1-31/5 утв. директором БГВЦ от 09.03.2017 п.8 |
| 45.1* | Другие продукты, не включенные в другие группы | 01.89/01.086 01.89/03.134 | КМАФАнМ | СанПиН; ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 21.06.2013 № 52 *1ГН утв. Постановлением Совмина РБ 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 |
| 45.2* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006, ISO 4832:2006) |
| 45.3* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 45.4* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 45.5* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1996, ISO 6888-2:1996, ISO 6888-3:2003) |
| 45.6* |  |  | Бактерии рода Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |
| 45.7* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 10444.9-88 ГОСТ 29185 -2014 (ISO 15213:2003) |
| 45.8* |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонелла |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 45.9* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 45.10* |  |  | Escherichia coli О157 | Фактическое значение ТНПА и другая документация | ГОСТ 32011-2013 МУ №02-1-31/5 утв. директором БГВЦ от 09.03.2017 п.8 |
| 45.11* | Другие продукты, не включенные в другие группы | 01.89/01.086 01.89/03.134 | Дрожжи, плесени | СанПиН; ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 21.06.2013 № 52 *1ГН утв. Постановлением Совмина РБ 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 45.12* |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |
| ул. Обухова, 7, 230003, г. Гродно (противоэпизоотический сектор) |  |  |  |  |  |
| 46.1* | Продолговатый мозг | 101.16/03.152101.19/03.152 | Определение антигена губчатой энцефалопатии КРС-Скрепи | МУ № 02-1-32/10 утв. директором БГВЦ 03.05.2018 | МУ № 02-1-32/10 утв. директором БГВЦ 03.05.2018 |
| 46.2* | Сыворотка крови | 101.04/03.152 | Определение антител к вирусу Висна-Маеди и артрита-энцефалита овец и коз методом ИФА | Методические указания. Определение антител к вирусам артрита-энцефалита коз (CAEV) и висна-маеди (MVV) в образцах сыворотки и плазмы крови овец и коз №02-1-30/135 от 15.12.2016 Методические указания. Выявление антител к вирусу и висна-маеди иммуноферментным методом в сыворотке и плазме овец и коз. Подтверждающий тест №02-1-30/163 от 15.12.2016 | Методические указания. Определение антител к вирусам артрита-энцефалита коз (CAEV) и висна-маеди (MVV) в образцах сыворотки и плазмы крови овец и коз №02-1-30/135 от 15.12.2016 Методические указания. Выявление антител к вирусу висна-маеди иммуно-ферментным методом в сыворотке и плазме овец и коз. Подтверждающий тест №02-1-30/163 от 15.12.2016 |
| Примечание: * – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС); ** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС; *** – деятельность осуществляется за пределами ООС. *1 – Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» Т.А.Николаева |  |  |  |  |  |  |