|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 9.0066 |
|  | от 01.11.2024 |
|  | на бланке № ___________ на 3 листах |
|  | редакция 02 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 19 сентября 2025 года |  |
| --- | --- |
| измерительной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Регул-Инвест» |  |

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Черняховского, 82, 211720, г. Докшицы, Докшицкий район, Витебская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.90/ 22.000 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции с применением мегаомметра ПСИ 2510 | ТКП 181-2023 п. Б.27.1, п. Б.30.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1, п. 4.4.29.2 | - 1) |
| 1.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка действия автоматических выключателей: - проверка действия расцепителей с применением устройства комплектного испытательного САТУРН-М | ТКП 181-2023 п. Б.27.4 ТКП 339-2022, п. 4.4.26.4 Проектная и эксплуатационная документация, устанавливающая требования к объекту | - 1) |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств с применением измерителя сопротивления заземления ИС-20/1. Удельное сопротивление грунта (расчетное значение, связанное с диапазонами измерений сопротивления заземляющих устройств) | ТКП 181-2023 п. Б.29.4 ТКП 339-2022 п. 4.3.2.13, п. 4.3.8.2, п. 4.3.8.4, п. 4.4.28.6 СН 4.04.03-2020 п. 7.4.5 Проектная и эксплуатационная документация, устанавливающая требования к объекту | - 1) |
| 2.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения с применением измерителя сопротивления петли фаза-нуль ИФН-300 | ТКП 181-2023 п. Б.29.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.2 | - 1) |
| 2.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали с применением измерителя сопротивления петли фаза-нуль ИФН-300 | ТКП 181-2023 п. Б.29.8 ТКП 339-2022 п. 4.3.2.9, п. 4.3.5.3, п. 4.3.5.4, п. 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 пп. 413.1.3.3 - 413.1.3.6 | - 1) |
| 3.1 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток с применением измерителя параметров УЗО ПЗО-510 | ТКП 339-2022 п. 8.7.15 СН 4.04.01-2019 п. 16.3.8 Проектная и эксплуатационная документация, устанавливающая требования к объекту | - 1) |
| 3.2 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Время отключения с применением измерителя параметров УЗО ПЗО-510 | ГОСТ IEC 61008-1-2020 п. 5.3.12 ГОСТ IEC 61009-1-2020 п. 5.3.8 Проектная и эксплуатационная документация, устанавливающая требования к объекту | - 1) |
| 4.1 *** | Электроустановки жилых и общественных зданий | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой УЗО электроустановки с применением измерителя параметров УЗО ПЗО-510 | ТКП 339-2022 п. 8.7.14 СН 4.04.01-2019 п. 16.3.7 | - 1) |
| 5.1 *** | Грунты | 08.12/ 29.119 | Коэффициент уплотнения грунта (глубина контроля грунта методом динамического зондирования не более 300 мм) | СТБ 943-2007 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1377-2003 СТБ 2176-2011 п.6.3 |

Примечание:

1) – значение величины получают непосредственно от средства измерений в соответствии с эксплуатационной документацией на средство измерений (на основании п.1. статьи 19 главы 3 Закона Республики Беларусь №3848-XII  от 05.09.1995  Об обеспечении единства измерений (в редакции Закона Республики Беларусь

№254-З от 11.11.2019);

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»						Т.А. Николаева