	[image: image2.png]



	Приложение №___ к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.3761


	[image: image3.png]



	Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.3761



	
	

	[image: image1.png]



	НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» 

	
	Приложение №1 
к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.3761
от  16.02.2009 
на бланке № ____
на 12 листах

редакция 03

	
	

	
	

	
	

	
	


ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «19» сентября 2025 года

промышленно-санитарной лаборатории

Закрытого акционерного общества «Холдинговая компания «Пинскдрев»

	№ п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики

(показатель, параметры)
	Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту 
	Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.1

**
	Воздух рабочей зоны
	100.10/42.000

100.10/08.156
	Отбор проб и определение концентрации марганца в сварочном аэрозоле:

ДИ: (0,02–4,00) мг/м3


	ГОСТ 12.1.005-88

ГН, утв. Постановлением Совета министров Республики Беларусь от 25.01.2021 

№ 37

ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний
	МВИ.МН  5831-2017

Свидетельство №1096/2018 от 13.04.2018

	1.2

**
	
	100.10/42.000

100.10/08.156
	Отбор проб и определение концентрации оксида  железа (III)  в сварочном аэрозоле:

ДИ: (0,15–28,6) мг/м3


	
	МВИ.МН  5831-2017

Свидетельство №1096/2018 от 13.04.2018

	1.3

**
	
	100.10/42.000

100.10/08.156
	Отбор проб и определение концентрации  оксидов  хрома (VI) 

ДИ:(0,001-0,082)мг/м3


	
	МВИ.МН 5830-2017

Свидетельство №1028/2017 от 02.08.2017

	1.4

**
	
	100.10/42.000

100.10/08.156
	Отбор проб и определение концентрации формальдегида 

ДИ:(0,250-3,125)мг/м3
	
	МВИ.БР 322-2017

Свидетельство №004/2017 от 25.09.2017



	1.4

**
	Воздух рабочей зоны
	100.10/42.000

100.10/08.155
	Отбор проб и определение концентрации формальдегида

ДИ: (0,025–1,0) мг/м3

	ГОСТ 12.1.005-88

ГН, утв. Постановлением Совета министров Республики Беларусь от 25.01.2021 

№ 37

ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний
	Методика выполнения измерений массовой концентрации фор-мальдегида в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе населенных мест флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02». Методика М 02-02-2005

Свидетельство №242/01-2006 от 17.01.2006

	1.5

**
	
	100.10/42.000

100.10/08.156
	Отбор проб и определение концентрации аммиака 

ДИ: (5,0 - 50,0) мг/м3

	
	МВИ.МН 5910-2017

Свидетельство №1072/2017 от 06.12.2017



	1.6

**
	
	100.10/42.000

100.10/08.052
	Отбор проб и определение концентрации пыли (твердые частицы)

ДИ:(0,25-500,00)мг/м3

	
	МВИ.МН 5842-2017

Свидетельство №1033/2017 от 22.08.2017



	1.7

**
	
	100.10/42.000

100.10/08.156
	Отбор проб и определение концентрации  диоксида азота 

ДИ: (0,6 – 6,0) мг/м3


	
	МВИ.МН 5914-2017 

Свидетельство №1139/2018 от 01.11.2018



	1.8

**
	
	100.10/42.000

100.10/08.156
	Отбор проб и определение концентрации фосфорного  ангидрида   

ДИ: (0,20-2,00) мг/м3


	
	МВИ.МН 5810-2017 

Свидетельство №1022/2017 от 14.06.2017



	1.9

**
	
	100.10/42.000

  100.10/08.169
	Отбор проб и определение концентрации оксида углерода 

ДИ:(20,0–120,0) мг/м3

	
	МВИ.МН 4955-2014

Свидетельство №841/2014 от 09.07.2014

	1.10

**
	
	100.10/42.000

100.10/08.156
	Отбор проб и определение концентрации в сварочном аэрозоле - никеля;

ДИ:(0,025-1,25) мг/м3
- титана;

ДИ: (6,0–62,0) мг/м3
- оксида азота(IV);

ДИ: (1,0–42,0) мг/м3
- оксид азота (II);

ДИ: (0,65-27) мг/м3


	Фактическое  значение
	Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле   № 4945-88 

Утв. МЗ СССР 30.03.1988



	1.11

**
	Воздух рабочей зоны
	 100.10/42.000

100.10/08.156
	Отбор проб и определение концентрации аэрозоля серной кислоты

ДИ: (0,5–5,0) мг/м3


	Фактическое  значение
	Методические указания по фотометрическому измерению концентраций серной кислоты и диоксида серы в присутствии сульфатов в воздухе рабочей зоны  № 4588-88

Утв. МЗ  СССР 30.03.1988



	1.12

**
	
	100.10/42.000

100.10/08.082
	Отбор проб и определение концентрации  винилацетат, этилацетата,

бутилацетата

ДИ: свыше 2,5 мг/м3

	
	МУ на колориметрическое определение сложных эфиров одноосновных органических кислот (амилацетата, бутилацетата, винилацетата, пропилацетата,  этилацетата, бутилацетата) в воздухе № 1689-77 Утв. МЗ СССР 18.04.1977



	1.13

**
	
	100.10/42.000

100.10/08.156
	Отбор проб и определение концентрации пропан-2-он

ДИ: свыше 2 мг/м3 
	
	МУ на фотометрическое определение ацетона в воздухе 

№ 1648-77 Утв. МЗ СССР 18.04.1977



	1.16

**
	
	100.10/42.000

100.10/08.156
	Отбор проб и определение концентрации свинца 

ДИ: (0,002-0,5) мг/м3


	ГОСТ 12.1.005-88

ГН, утв. Постановлением Сове-та министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37

ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний
	МВИ.МН 5832-2017

Свидетельство №1030/2017 от 02.08.2017

	1.17

***
	
	100.10/42.000

100.10/12.042
	Отбор проб и определение концентрации азота оксидов     (в пересчете на NO2) 

ДИ:(1-10;10-50) мг/м3

	
	ГОСТ 12.1.014-84



	1.18

***
	
	100.10/42.000

100.10/12.042
	Отбор проб и определение концентрации бензина

ДИ: (50 – 1200; 1000-4000) мг/м3

	
	ГОСТ 12.1.014-84



	1.19

***
	
	100.10/42.000

100.10/12.042
	Отбор проб и определение концентрации бутилацетата

ДИ: (100–3000) мг/м3
	
	ГОСТ 12.1.014-84



	1.20

***
	Воздух рабочей зоны
	100.10/42.000

100.10/12.042
	Отбор проб и определение концентрации диметилбензола (ксилола)

ДИ: (20 – 300) мг/м3;    100-1500) мг/м3


	ГОСТ 12.1.005-88

ГН, утв. Постановлением Сове-та министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37

ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний
	ГОСТ 12.1.014-84



	1.21

***
	
	100.10/42.000

100.10/12.042
	Отбор проб и определение концентрации метилбензола (толуола)

ДИ: (25 – 300) мг/м3;    200-2000) мг/м3


	
	ГОСТ 12.1.014-84



	1.22

***
	
	100.10/42.000

100.10/12.042
	Отбор проб и определение концентрации пропан-2-она     (ацетона) 

ДИ: (100-2000) мг/м3; 1000-10000) мг/м3


	
	ГОСТ 12.1.014-84



	1.23

***
	
	100.10/42.000

100.10/12.042
	Отбор проб и определение концентрации серы диоксида      

ДИ: (2 – 10) мг/м3;       10-130) мг/м3


	
	ГОСТ 12.1.014-84



	1.24

***
	
	100.10/42.000

100.10/12.042
	Отбор проб и определение концентрации углеводородов алифатических предельных С1-С10  (углеводороды нефти)    

ДИ: (50-1200) мг/м3;       1000-4000) мг/м3


	
	ГОСТ 12.1.014-84



	1.25

***
	
	100.10/42.000

100.10/12.042
	Отбор проб и определение концентрации этановой кислоты  (уксусной кислоты)    

ДИ:

(2-30;30-300) мг/м3


	
	ГОСТ 12.1.014-84



	1.26

***
	
	100.10/42.000

100.10/12.042
	Отбор проб и определение концентрации этенилацетата  (винилацетата)    

ДИ: (10 – 300; 

50-500) мг/м3


	
	ГОСТ 12.1.014-84



	1.27

***
	
	100.10/42.000

100.10/12.042
	Отбор проб и определение концентрации этилацетата  

ДИ:(100–3000) мг/м3
	
	ГОСТ 12.1.014-84



	2.1

***
	Рабочие места, транспортные средства
	100.12/35.065

	Параметры микроклимата:

-Температура воздуха, °С
	ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.06.2013 

№ 47

ГН, утв. Постановлением Совета министров Республики Беларусь от 25.01.2021 

№ 37

ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний
	ГОСТ 12.1.005-88 п.2

МВИ.ГМ.1860-2020

Свидетельство №28/2021 от 31.03.2021

СанНиП, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.06.2013 № 47

	2.3

***
	
	100.12/35.060
	-Относительная влажность, %


	
	

	2.4

***
	
	100.12/35.070
	-Скорость движения воздуха, м/с
	
	

	2.5

***
	
	100.12/35.067
	Шум:

- уровни звукового давления в октавных или треть-  октавных полосах частот, дБ;

- уровень звука, дБА;

- эквивалентные по энергии уровни звука, дБА;

-максимальные уровни звука, дБА


	ГОСТ 12.1.003-83

ГН, утв. Постановлением Совета министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37

ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний
	ГОСТ 12.1.050-86



	2.6

***
	Рабочие места, транспортные средства
	100.12/35.059
	Общая и  локальная  вибрация:

- логарифмические  уровни средних квадратических  значений виброускорений, измеряемые  в  октавных или  третьоктавных полосах частот, дБ

-логарифмические  уровни  корректированных по  частоте значений  виброускорений, дБ

- эквивалентные  по  энергии  логарифмические уровни корректированных по частоте значений  виброускорений, дБ


	ГН, утв. Постановлением Совета министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37

ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний
	ГОСТ 31191.1-2004

ГОСТ 31191.2-2004

ГОСТ 31192.1-2004

ГОСТ 31192.2-2005

ГОСТ 31319-2006



	2.7

***
	Рабочие места, транспортные средства
	100.12/35.063
	Естественное и искусственное освещение, лк

	СН 2.04.03-2020

ГН, утв. Постановлением Сове-та министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37

ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний
	ГОСТ 24940-2016



	2.8

***
	
	100.12/35.069
	Напряженность электростатического поля, В/м
	ГОСТ 12.1045-84

ГН, утв. Постановлением Сове-та министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37

ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний
	ГОСТ 12.1.045-84



	2.9

***
	
	100.12/34.064
	Интенсивность теплового излучения, Вт/м2
	ГОСТ 12.1.005-88 

ГН, утв. Постановлением Совета министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37

ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний
	ГОСТ 12.1.005-88 п.2 

МВИ.ГМ.1860-2020

Свидетельство №28/2021 от 31.03.2021



	2.10

***
	
	100.12/35.068
	Ультрафиолетовое излучения, Вт/м2
	Санитарные нормы и правила, ГН,  утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.12.2012 № 198 

ГН, утв. Постановлением Совета министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37

ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний
	АМИ.ГМ 0368-2025

Свидетельство №024/2025 от 31.03.2025



	3.1

***
	Помещения жилых, общественных зданий, территория населенных пунктов
	100.11/35.065
	Параметры микроклимата:
	ГОСТ 30494-2011  


	

	
	
	
	Температура воздуха, °С
	
	ГОСТ 30494-2011  



	3.3

***
	
	100.11/35.060
	Относительная влажность, %
	
	ГОСТ 30494-2011  



	3.4

***
	
	100.11/35.070
	Скорость движения воздуха, м/с
	
	ГОСТ 30494-2011  



	3.5

***
	
	100.11/35.067
	Шум:

- уровни звукового давления в октавных или треть-  октавных полосах частот, дБ;

- уровень звука, дБА;

- эквивалентные по энергии уровни звука, дБА;

-максимальные уровни звука, дБА


	ГН, утв. Постановлением Совета министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37

ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний
	ГОСТ 23337-2014



	3.6

***
	Помещения жилых, общественных зданий, территория населенных пунктов
	100.11/35.059
	Вибрация общая:

- логарифмические  уровни средних квадратических  значений виброускорений, измеряемые  в  октавных или  третьоктавных полосах частот, дБ

-логарифмические  уровни  корректированных по  частоте значений  виброускорений, дБ

- эквивалентные  по  энергии  логарифмические уровни корректированных по частоте значений  виброускорений, дБ


	ГН, утв. Постановлением Совета министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37

ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний
	ГОСТ 31191.1-2004

ГОСТ 31191.2-2004

ГОСТ 31319-2006



	3.7

***
	
	100.11/35.063
	Естественное и искусственное освещение, лк


	СН 2.04.03-2020

ГН, утв. Постановлением Совета министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37

ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний


	ГОСТ 24940-2016



	4.1

**
	Атмосферный воздух
	100.02/42.000
100.02/08.052


	Отбор проб и определение концентрации пыли (твердых частиц)

ДИ: 

(170-16700) мкг/м3


	Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 08.11.2016.  №113 Приложение 1

ГН, утв. Постановлением Совета министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37

ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний
	МВИ. МН 5093-2014

Свидетельство №913/2015 от 13.11.2015



	4.2

**
	
	100.02/42.000

100.02/08.150


	Отбор проб и определение концентрации двуокиси серы

ДИ:(0,08–1,50) мг/м3


	
	МВИ. МН 4160-2011

Свидетельство №684/2011 от 26.12.2011



	4.3

**
	
	100.02/42.000
100.02/08.156


	Отбор проб и определение концентрации формальдегида

ДИ:(10–250) мкг/м3


	
	МВИ. МН 5493-2016 
Свидетельство №930/2016 от 22.02.2016



	4.4

**
	
	100.02/42.000
100.02/08.156


	Отбор проб и определение концентрации диоксида азота

ДИ:(20–1440) мкг/м3
	
	МВИ. МН 5087-2014 Свидетельство №860/2014 от 08.12.2014



	5.1

***
	Сточные 

воды
	100.05/42.000

	Отбор проб
	Решение Пинского городского исполнительного комитета «О загрязняющих веществах и их допустимых концентрациях в сточных водах», 

Разрешения на специальное водопользование выдаваемые  территориальными  органами  Минприроды
	СТБ ISO 5667-14-2023

СТБ ISO 5667-3-2021

ГОСТ 31861-2012

СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992


	5.2

*
	
	100.05/08.169

	Водородный показатель

ДИ: (2-12) ед. рН


	
	СТБ ISO 10523-2009

	5.3

*
	
	100.05/08.052

	Концентрация  взвешенных веществ

ДИ: от 3,0 мг/дм3


	
	МВИ. МН 4362-2012

Свидетельство №719/2012 от 30.07.2012



	5.4

*
	
	100.05/08.052


	Сухой остаток

ДИ: 

(50–50000) мг/дм3


	
	МВИ. МН 4218-201 Свидетельство №694/2012 от 03.02.2012

	5.5

*
	
	100.05/08.156


	Концентрация 

формальдегида

ДИ: 

(0,05–400,0) мг/дм3
	
	ГОСТ Р 55227-2012 метод А

	5.6

*
	
	100.05/08.155

	ДИ: 

(0,02–50,0) мг/дм3
	
	ГОСТ Р 55227-2012 метод В

	5.7

*
	
	100.05/08.149
	Биологическое потребление кислорода (БПК5)

ДИ:(3–6000)мгО2/дм3
	
	СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003

	5.8

*
	
	100.05/08.149

	ДИ:(0,5–6) мгО2/дм3

	
	СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003

	5.9

*
	Сточные 

воды


	100.05/08.149

	Растворенный кислород 

ДИ: (0,2–20) мг/дм3

	Решение Пинского городского исполнительного комитета «О загрязняющих веществах и их допустимых концентрациях в сточных водах», 

Разрешения на специальное водопользование выдаваемые  территориальными  органами  Минприроды
	СТБ 17.13.05-30-2014 

	5.10

*
	
	100.05/08.156

	Концентрация 

фосфат-ионов

ДИ: 

(0,005–0,8) мг/дм3

	
	ГОСТ 18309-2014 п.6, п.8

	5.11

*
	
	100.05/08.149

	Концентрация 

хлорид-ионов

ДИ: 

(10,0–250,0) мг/дм3

	
	СТБ 17.13.05-39-2015 

	5.12

*
	
	100.05/08.155

	Концентрация 

нефтепродуктов

ДИ: (0,005–50) мг/дм3

	
	ПНДФ 14.1:2:4.128-98
(М-01-05-2012) 

издание  2012 года

Свидетельство №303/242-(01.00250-2008)-2012 от 07.08.2012

	5.14

*
	
	100.05/08.156


	Концентрация 

азота аммонийного

ДИ: (0,1–3,0) мг/дм3
	
	ГОСТ 33045-2014 

метод А

	5.15

*
	
	100.05/08.155


	Концентрация 

синтетических анионоактивных поверхностно-активных веществ 

ДИ: 

(0,025-2,0) мг/дм3
	
	ПНДФ 14.1:2:4.158-2000, 

( М 01-06-2013)

издание  2014 года

Свидетельство №491/242-(01.00250-2008)-2014 от 03.02.2014

	5.16

*
	
	100.05/08.156

	Концентрация 

азота нитритов

ДИ: 

(0,0025-0,25) мг/дм3

	
	СТБ 17.13.05-38-2015 

	5.17

*
	
	100.05/08.156

	Концентрация 

азота нитратов

ДИ: 

(0,020–0,45) мг/дм3

	
	СТБ 17.13.05-43-2015 

	5.18

*
	
	100.05/08.156
	Концентрация 

железа общего

ДИ: 

(0,100–9,00) мг/дм3
	
	СТБ 17.13.05-45-2016 

	5.20

*
	
	100.05/08.150

	Концентрация 

сульфат-ионов

ДИ: 

(2,00-40,0) мг/дм3
	
	СТБ17.13.05-42-2015



	6.1

***
	Поверхностные воды
	100.03/42.000

	Отбор образцов
	Разрешения на специальное водопользование выдаваемые  территориальными  органами  Минприроды

ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 «Охрана окружающей среды и природопользова-ние. Гидросфера. Нормативы качества воды поверхностных водных объектов»

ТНПА и другая  документация, устанавливающая  требования  к  объекту  испытаний 
	СТБ ISO 5667-6-2021

СТБ ISO 5667-14-2023

СТБ ISO 5667-3-2021

ГОСТ 31861-2012

	6.2

*
	
	100.03/08.169

	Водородный показатель

ДИ (2-12) ед. рН


	
	СТБ ISO 10523-2009

	6.3

*
	
	100.03/08.052

	Концентрация 

взвешенных веществ

ДИ: от 3,0 мг/дм3
	
	МВИ. МН 4362-2012

Свидетельство №719/2012 от 30.07.2012



	6.4

*
	
	100.03/08.052
	Сухой остаток

ДИ: 

(50–50000) мг/дм3
	
	МВИ. МН 4218-2012 Свидетельство №694/2012 от 03.02.2012

	6.5

*
	
	100.03/08.156

	Концентрация 

формальдегида

ДИ: 

(0,025–25,0) мг/дм3
	
	ГОСТ Р 55227-2012 п.5

	6.6

*
	
	100.03/08.155

	ДИ: 

(0,02–50,0) мг/дм3
	
	ГОСТ Р 55227-2012 п.7

	6.7

*
	
	100.03/08.149

	Биологическое потребление кислорода (БПК5)

ДИ:(3–6000)мгО2/дм3


	
	СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003

	6.8

*
	
	100.03/08.149

	ДИ:(0,5–6) мгО2/дм3
	
	СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003

	6.9

*
	
	100.03/08.149

	Растворенный кислород 

ДИ:

(0,2–20) мг О2/дм3
	
	СТБ 17.13.05-30-2014

	6.10

*
	
	100.03/08.155

	Концентрация 

нефтепродуктов

ДИ: 

(0,005–50) мг/дм3
	
	ПНДФ 14.1:2:4.128-98
(М-01-05-2012) 

издание  2012 года

Свидетельство №303/242-(01.00250-2008)-2012 от 07.08.2012


	7.1

**
	Вода питьевая 
	100.09/42.000


	Отбор проб
	ГН, утв. Постановлением Совета министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37

ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний
	СТБ ISO 5667-14-2023

СТБ ISO 5667-3-2021

ГОСТ 31861-2012

ГОСТ 31862-2012

	7.2

*
	
	100.09/11.116
	Запах, балл
	
	ГОСТ 3351-74 п.2

	7.3

*
	
	100.09/11.116
	Вкус, балл
	
	ГОСТ 3351-74 п.3

	7.4

*
	
	100.09/08.156

	Цветность
ДИ: (1–50) градусов

	
	ГОСТ 31868-2012 

метод Б

	7.5

*
	
	100.09/08.156
	Мутность,

ДИ: (1–8) ЕМФ/дм3

	
	ГОСТ 3351-74 п.5

	7.6

*
	
	100.09/08.052

	Общая минерализация (сухой остаток)
	
	ГОСТ 18164-72 п.3



	7.7

*
	
	100.09/08.169

	Водородный показатель

ДИ: (2-12) ед. рН


	
	СТБ ISO 10523-2009

	7.8

*
	
	100.09/08.149

	Жесткость общая
ДИ: 0,1 °Ж


	
	ГОСТ 31954-2012 

метод А

	7.9

*
	
	100.09/08.149

	Концентрация хлоридов

ДИ: свыше 10 мг/дм3


	
	ГОСТ 4245-72 п.2

	7.10

*
	
	100.09/08.156

	Концентрация нитратов

ДИ: (0,1-2,0) мг/дм3


	
	ГОСТ 33045-2014

(метод Д)

	7.11

*
	
	100.09/08.156

	Концентрация железа

ДИ: (0,10-2,00)мг/дм3


	
	ГОСТ 4011-72 п.2

	7.12

*
	
	100.09/08.150

	Концентрация сульфатов

ДИ: (2,0 -50,0) мг/дм3 


	
	ГОСТ 31940-2012 

метод 3

	7.13

*
	
	100.09/08.149

	Окисляемость перманганатная
ДИ: (0,5-10) мг/дм3


	
	СТБ ISO 8467-2009

	8.1

**
	Вентиляци-онные системы зданий и сооружений
	100.13/23.000
	Аэродинамические испытания:

- температура, °С

- влажность, %

- скорость движения воздуха, м/с

-расход воздуха
	Фактическое значение
	ГОСТ 12.3.018-79  


	9.1

***
	Выбросы от стационарных источников
	100.01/23.000
	Скорость и расход газопылевых потоков 


	Разрешения  на  выбросы  загрязняющих  веществ в  атмосферный  воздух, выдаваемые  территориальными  органами  Минприроды

ТНПА и другая  документация, устанавливающая  требования  к  объекту  испытаний 
	СТБ 17.08.05-02-2016



	9.2

***
	
	100.01/35.062

100.01/35.065
	Давление и температура газов


	
	СТБ 17.08.05-03-2016



	9.3

**
	
	100.01/42.000

100.01/08.052
	Твердые частицы 

ДИ: (15–20000) мг/м3


	
	МВИ. МН 4514-2012

Свидетельство №746/2012 от 06.12.2012



	9.4

**
	
	100.01/42.000

100.01/08.155
	Отбор  проб и  определение концентрации формальдегида

ДИ: (0,04–40) мг/м3


	
	ПНД Ф 13.1.35-02 

М 06-02-2005

издание 2006 года

Свидетельство №2420/302-00 от 09.12.2000



	9.5

**
	
	100.01/42.000

100.01/08.156
	ДИ: (0,1–30,0) мг/м3
	
	МВИ. МН 4566-2013

Свидетельство №758/2013 от 20.02.2013


Примечание: 

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС. 

Руководитель  органа  

по аккредитации 

Республики  Беларусь-

директор  государственного  

предприятия  «БГЦА»                                                              Т.А.Николаева  
	_________________

(подпись ведущего эксперта по аккредитации)
	19.09.2025
(дата принятия решения)
	Лист 1 Листов 12


	_________________________ М.П.

    подпись ведущего оценщика
	____________________

дата ТКА (число, месяц, год)
	Лист 2 Листов 11


	_________________

(подпись ведущего эксперта по аккредитации)
	19.09.2025
(дата принятия решения)
	Лист 12 Листов 12



[image: image2.png][image: image3.png]