	[image: image2.png]



	НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» 


	[image: image1.png]



	Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1850



	
	Приложение №1

	
	к аттестату аккредитации 

	
	№ BY/112 2.1850

	
	от 15.08.2001

	
	на бланке № ____

	
	на 3 листах

	
	редакция 02


   ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 19 сентября 2025 года
	 испытательной лаборатории цеха наладки и испытаний оборудования

филиала «Лукомльская ГРЭС» РУП «Витебскэнерго»

Витебского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики

 «Витебскэнерго»

 

	№ п/п
	Наименование 

объекта


	Код


	Наименование

 характеристики (показатель, 

параметры) 
	Обозначение 

документа,

 устанавливающего требования к 

объекту
	Обозначение 

документа, 

устанавливающего 

метод исследований (испытаний) и 

измерений, в том числе правила отбора образцов

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Лукомльское шоссе, 10, 211162, г. Новолукомль, Витебская область


	1.1*
	Выбросы    от стационарных источников


	100.01/08.169


	Концентрация

кислорода, об. %

Диапазон 
измерений:

(0,1–21,0) об. %

	Комплексное 

природоохранное разрешение, 
выданное 
территориальными 

органами  
Министерства 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики 
Беларусь 
ЭкоНиП 17.08.06-001–2022 

Фактические 
значения
Проектная и другая эксплуатационная 

документация

	МВИ.МН 1003–2017

	1.2*
	
	100.01/08.169


	Концентрация
оксида углерода, мг/м3
Диапазон 
измерений:

(1,25-12500) мг/м3
	
	МВИ.МН 1003-2017

	1.3*
	
	100.01/08.169


	Концентрация

оксида азота, мг/м3
Диапазон 
измерений:

(0 – 4020) мг/м3
	
	МВИ.МН 1003-2017

	1.4*
	
	100.01/08.169


	Концентрация

диоксида азота, мг/м3
Диапазон 
измерений:

(2,05 – 1025) мг/м3

	
	МВИ.МН 1003-2017

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.5*
	Выбросы    от стационарных источников


	100.01/08.169


	Концентрация

диоксида серы, мг/м³
Диапазон измерений: 

(2,86–14300) мг/м³

	Комплексное 

природоохранное разрешение, 
выданное 
территориальными 

органами  
Министерства 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики 
Беларусь 
ЭкоНиП 17.08.06-001–2022 

Фактические 
значения
Проектная и другая эксплуатационная 

документация

	МВИ.МН 1003-2017

	1.6***
	
	100.01/42.000

100.01/08.052
	Отбор  проб  и  определение  

концентрации твердых частиц

Диапазон измерений : 

(15–20 000) мг/м3


	
	МВИ.МН 4514-2012

	1.7

***
	
	100.01/23.000
	Температура 

газопылевых  

потоков, 0С

	
	СТБ 17.08.05-03-2016

	1.8

***
	
	100.01/23.000
	Давление 

газопылевых  

потоков, Па

	
	СТБ 17.08.05-03-2016

	1.9

***
	
	100.01/23.000
	Скорость 

газопылевых

 потоков, м/с

	
	СТБ 17.08.05-02-2016



	1.10

***
	
	100.01/23.000
	Расход

 газопылевых  

потоков, м3/с

	
	СТБ 17.08.05-02-2016

	2.1*
	Системы 
вентиляции и 
кондиционирования воздуха с принудительным 
побуждением
	100.13/23.000
	Аэродинамические испытания: скорость потока, давление, потери полного давления, расход воздуха, коэффициент 
потерь давления, температура, влажность

	СН 4.02.03-2019;

СП 4.02.07-2024;
ТНПА, проектная и другая 
эксплуатационная документация 

устанавливающие требования к объекту
	ГОСТ 12.3.018-79 


	3.1*
	Здания и сооружения
	  100.13/34.065
	Тепловизионные 

измерения:

- температура 
изотермической поверхности
	Фактические 
значения.

	ГОСТ 26629-85

	3.2*
	
	100.13/34.138
	-относительное сопротивление теплопередаче
	ГОСТ 26629-85; Проектная и другая эксплуатационная документация.
	ГОСТ 26629-85

	3.3*
	
	100.13/34.064
	- границы 
дефектного 
участка

	Фактические 
значения.

	ГОСТ 26629-85

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	4.1*
	Сооружения 

инженерные для 
распределения жидкостей или газов


	42.21/29.061
	Измерение 
геометрических параметров 
тепловой 
изоляции (длина, ширина, толщина, площадь, 
периметр)
	СН 4.02.02-2019
	МВИ.МН 5814-2019

	4.2*
	
	42.21/34.065
	Температура 
поверхности 
тепловой 
изоляции
	
	МВИ.МН 5814-2019

	4.3*
	
	42.21/35.065
	Температура окружающей 
среды
	
	МВИ.МН 5814-2019


Примечание: 

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.
Руководитель органа 

по аккредитации 
Республики Беларусь – 

директор государственного 
предприятия «БГЦА»                                                                               Т.А.Николаева
	_______________________________
подпись ведущего эксперта по аккредитации
	19.09.2025
дата принятия решения
	Лист 1 Листов 3


	_______________________________
подпись ведущего эксперта по аккредитации
	19.09.2025
дата принятия решения
	Лист 1 Листов 3



[image: image1.png][image: image2.png]