PAGE  
	[image: image2.png]



	Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.3068



	 [image: image1.png]



	НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» 

	
	Приложение №1                                                                                                                                                              к аттестату аккредитации                                                       
                           № BY/112 2.3068
                           от 29.12.2006 

                            на бланке ________
                            на 2 листах

                            редакция 02


ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 26 сентября 2025 года
электролаборатории
Частного унитарного предприятия по оказанию услуг «ЭфиЭм»
	                


	№ п/п
	Наименование объекта
испытаний
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	
	

	
	
	
	
	Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту
	Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	                       ул. Ленина, д. 153-11, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область

	1.1
***

	Заземляющие устройства


	27.90/22.000

	Сопротивление заземляющих устройств 

Удельное

сопротивление

грунта
	ТКП 181-2023
Приложение Б

п.Б.29.4, табл.Б.29.1,

табл.Б.29.2
ТКП 339-2022
п.4.4.28.6, п.4.3.8.2

ГОСТ 30339-95

СН 4.04.03-2020
	АМИ.ГР 0054-2022


	1.2
***

	Заземляющие устройства


	27.90/22.000
27.90/22.000


	Проверка соединений заземлителей с зазем-ляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения
	ТКП 181-2023
Приложение Б  

п.Б.29.2

ТКП 339-2022
п. 4.4.28.2

	АМИ.ГР 0053-2022



	1.3
***

	
	
	Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали
	ТКП 181-2023
Приложение Б  

п.Б.29.8 

ТКП 339-2022
п. 4.4.28.5
ГОСТ 30331.3-95
п.413.1.3.4, п.413.1.3.5
	АМИ.ГР 0052-2022



	2.1
***

	Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В
	27.12/22.000

27.32/22.000
27.90/22.000
27.90/22.000

	Сопротивление изоляции


	ТКП 181-2023
Приложение Б  

п.Б.27.1                  табл. Б.27.1

ТКП 339-2022
п.4.4.26.1

	АМИ.БР 0025-2022


	2.2

***

	
	
	Проверка цепи «фаза-нуль»         силовых и осветительных сетей
	ТКП 181-2023
Приложение Б

п. Б.27.3
ТКП 339-2022
п.4.4.26.3

	АМИ.ГР 0052-2022



	3.1
***

	Силовые             кабельные линии напряжением до 1000 В
	27.32/22.000

	Сопротивление              изоляции
	ТКП 181-2023
Приложение Б  

п.Б.30.1

ТКП 339-2022
п. 4.4.29.2

	АМИ.БР 0025-2022




 Примечание: 
  * – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
  ** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
  *** – деятельность осуществляется за пределами ООС. 

Руководитель органа

по аккредитации 

Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                    Т.А. Николаева 

	  _______________________________                       
  подпись ведущего эксперта по аккредитации
	26.09.2025
            дата принятия решения

	                 Лист  1      Листов   2 


	   ______________________________
   подпись ведущего эксперта по аккредитации


	26.09.2025
                     дата принятия решения

	Лист  2      Листов   2  



[image: image2.png]