[image: image2.png]


      Приложение №1 к аттестату аккредитации №BY/112 2.3300 

	[image: image1.png]



	НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» 

	
	Приложение №1 
к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.3300
от 31 января 2007 года                      
на бланке №_________
на 6 листах

редакция 02

	
	

	
	

	
	

	
	


ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ 
от 26 сентября 2025 года
	экологической лаборатории 

открытого акционерного общества «Стеклозавод «Неман»


	№ п/п
	Наименова-ние объекта

испытаний
	Код
	Наименование характеристики

(показатель, параметры)
	Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту
	Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ул. Дзержинского, 1А г. Березовка

	1.1***
	Сточные воды
	100.05/42.000
	Отбор проб
	СТБ ГОСТ Р

51592-2001 

ГОСТ 31861-2012

СТБ ISO
5667-14-2023
	СТБ ГОСТ Р 
51592-2001

ГОСТ 31861-2012

 СТБ ISO
5667-14-2023

	1.2***
	
	100.05/35.065
	Температура

Д (0 – 40) °С

	Комплексное природоохранное разрешение

ОАО «Стеклозавод «Неман»

ЭкоНиП 

17.01.06-001-2017


	МВИ.МН 5350-2015

	1.3*
	
	100.05/08.156
	Концентрация азота

аммонийного

Д (0,1-3,0) мг/дм3

	
	ГОСТ 33045-2014

Метод А

	1.4*
	
	100.05/08.149
	Биологическое потребление кислорода (БПК5)

Д (3,0- 6000) мгО2/л


	
	СТБ 17.13.05-22-2011



	1.5*
	
	100.05/08.052
	Концентрация взвешенных веществ

Д- 3,0 мг/дм3 и более

	
	МВИ.МН 4362-2012

	1.6*
	
	100.05/08.169
	Водородный показатель (рН)

Д (2-12) ед. рН
	
	СТБ ISO 10523-2009

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.7*
	Сточные воды   
 
	100.05/08.156
	Концентрация азота нитратного

(нитрат-ион)

Д (0,1-2,0) мг/дм3
	Комплексное природоохранное разрешение
ОАО «Стеклозавод «Неман»
ЭкоНиП 

17.01.06-001-2017

ТНПА и другая документация

	ГОСТ 33045-2014 п.9 (метод Д)



	1.8*
	
	100.05/08.156
	Концентрация азота нитритного

(нитрит-ион)

Д (0,003-0,3) мг/дм3
	
	ГОСТ 33045-2014 (метод Б)



	1.9*
	
	100.05/08.150
	Концентрация

сульфат-ионов

Д (2-40) мг/дм3
	
	СТБ 
17.13.05-42-2015

	1.10*
	
	100.05/08.052
	Сухой остаток

Д (50-50000) мг/дм3
	
	МВИ.МН 4218-2012

	1.11*
	
	100.05/08.156
	Концентрация

фосфора фосфатного

(фосфат-ион)

Д (0,005-0,8) мг/дм3

Д: >0,8 мг/дм3
(в пересчете на фосфор)

(с разбавлением)
	
	ГОСТ 18309-2014 (метод Б)



	1.12*
	
	100.05/08.149
	Концентрация

хлоридов

(хлорид-ион)

Д (10,0-250,0) мг/дм3
	
	СТБ 
17.13.05-39-2015

	1.13*
	
	100.05/08.149
	Растворенный кислород

Д-0,2 мгО2/дм3
	
	СТБ 
17.13.05-30-2014

	1.14*
	
	100.05/08.156
	Концентрация

фосфора общего

Д (0,005-0,8) мг/дм3
Д: >0,8 мг/дм3

 (с разбавлением)
	
	ГОСТ 18309-2014 (метод Г)

	1.15*
	
	100.05/08.155


	Концентрация

СПАВ

(анионоактивные)

Д (0,025-2,0) мг/дм3
	
	ФР.1.31.2014.17189

(ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М01-06-2013 издание 2014 г.)) 

	2.1***
	Вода

питьевая


	100.09/42.000


	Отбор проб
	СТБ ГОСТ Р

51592-2001 

ГОСТ 31861-2012

ГОСТ 31862-2012 
	СТБ ГОСТ Р

51592-2001 

ГОСТ 31861-2012

ГОСТ 31862-2012

	2.2*
	
	100.09/11.116
	Запах


	СТБ 1188-99

ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37

	ГОСТ 3351-74 

п.2

	2.3*
	
	100.09/11.116
	Вкус


	
	ГОСТ 3351-74 

п.3

	2.4*
	
	100.09/08.156


	Цветность
	
	ГОСТ 31868-2012
Метод Б


	2.5*
	
	100.09/08.156


	Мутность
	
	ГОСТ 3351-74 п.5


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	3.1***
	Подземные воды
	100.04/42.000
	Отбор проб
	СТБ ГОСТ Р 
51592-2001

СТБ ISO
 5667-11-2011

СТБ ISO
5667-14-2023
	СТБ ГОСТ Р 
51592-2001

СТБ ISO
 5667-11-2011

СТБ ISO

5667-14-2023

	3.2*
	
	100.04/08.156
	Концентрация

азота нитритного

(нитрит-ион)

Д (0,003-0,3) мг/дм3
	ЭкоНиП 
17.01.06-001-2017

ТНПА и другая документация 
	ГОСТ 33045-2014

Метод Б

	3.3*
	
	100.04/08.169
	Водородный показатель(рН)

Д (2-12) ед. рН 
	
	СТБ ISO 10523-2009

	3.4*
	
	100.04/08.156
	Концентрация

азота

аммонийного

(аммоний- ионы)

Д (0,1-3,0) мг/дм3
	
	ГОСТ 33045-2014

Метод А

	3.5*
	
	100.04/08.156
	Концентрация

азота нитратного

(нитрат-ион)

Д (0,1-2,0) мг/дм3
	
	ГОСТ 33045-2014

Метод Д

	3.6*
	
	100.04/08.156
	Концентрация

железа 

Д (0,10-9,00) мг/дм3
	
	СТБ 
17.13.05-45-2016

	3.7*
	
	100.04/08.156


	Концентрация

фосфора общего

Д (0,005-0,8) мг/дм3
Д: >0,8 мг/дм3

 (с разбавлением)
	
	ГОСТ 18309-2014 (метод Г)

	3.8*
	
	100.04/08.156


	Концентрация

фосфатов

Д (0,005-0,8) мг/дм3
Д: >0,8 мг/дм3
(в пересчете на фосфор)

(с разбавлением)
	
	ГОСТ 18309-2014 (метод Б)



	3.9*
	
	100.04/08.149
	Концентрация  хлорид-ионов
Д (10,0-250,0) мг/дм3 
	
	СТБ 
17.13.05-39 -2015

	3.10*
	
	100.04/08.150

	Концентрация

сульфатов

Д – более 0,5 мг/ дм3
	
	СТБ 
17.13.05-42-2015



	3.11*
	
	100.04/08.052


	Сухой остаток

Д (50-50000) мг/ дм3

	
	МВИ.МН 4218-2012

	3.12*
	
	100.04/08.156


	Концентрация

хрома общего

Д-(0,0050-0,20) мг/дм3

	
	СТБ 
17.13.05-33-2014

	3.13*
	
	100.04/08.155


	Концентрация

нефтепродуктов

Д-(0,005-50) мг/дм3
	
	ФР.1.31.2012.13169

(ПНД Ф 

14.1:2:4.128-98 

(М 01-05-2012))

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	3.14*
	Подземные воды
	100.04/08.155


	Концентрация

СПАВ

(анионоактивные)

Д (0,025-2,0) мг/дм3
	ЭкоНиП 
17.01.06-001- 2017

ТНПА и другая документация
	ФР.1.31.2014.17189

(ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013 издание 2014 г.))

	3.15***
	
	100.04/35.065
	Температура

Д (0 – 40) °С
	
	МВИ.МН 5350-2015

	4.1***
	Выбросы

от стационарных источников 
	100.01/42.000

100.01/08.169
	Концентрация азота (IV) оксид

	Комплексное природоохранное разрешение
ОАО «Стеклозавод «Неман»
ЭкоНиП 

17.01.06-001-2017

ТНПА и другая документация

	МВИ.МН 1003-2017

	4.2***
	
	100.01/42.000

100.01/08.169
	Концентрация азота (II) оксид

	
	МВИ.МН 1003-2017

	4.3***
	
	100.01/42.000

100.01/08.169
	Концентрация углерода оксид

	
	МВИ.МН 1003-2017

	4.4***
	
	100.01/42.000

100.01/08.169
	Концентрация углерода диоксид

	
	МВИ.МН 1003-2017

	4.5***

	
	100.01/42.000

100.01/08.169
	Концентрация кислорода

	
	МВИ.МН 1003-2017

	4.6***
	
	100.01/42.000

100.01/08.169
	Концентрация серы диоксид
 
	
	МВИ.МН 1003-2017

	4.7**
	
	100.01/42.000

100.01/08.169
	Концентрация фтора

Д (0,5-500) мг/м3

	
	МВИ.МН 2021-2004



	4.8**
	
	100.01/42.000

100.01/08.150
	Отбор проб и определение массовой
концентрации серной кислоты

Д (0,1-5,0) мг/м3

	
	МВИ.МН 5766-2017



	4.9**
	
	100.01/42.000

100.01/08.052
	Отбор проб и определение массовой
концентрации твердых частиц суммарно (пыль, взвешенные вещества)

Д (15-2000) мг/м3

	
	МВИ МН 4514-2012

	4.10***
	
	100.01/35.062


	Давление газопылевых потоков

	
	СТБ 
17.08.05-03-2016

	4.11***
	
	100.01/35.065


	Температура газопылевых потоков

	
	СТБ 
17.08.05-03-2016

	4.12***
	
	100.01/23.000
	Расход газопылевых потоков
	
	СТБ 
17.08.05-02-2016

	4.13***
	
	100.01/23.000
	Скорость газовых потоков

	
	СТБ 
17.08.05-02-2016 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	4.14**
	Выбросы

от стационарных источников
	100.01/42.000

100.01/08.156
	Отбор проб и определение массовой

концентрации аммиака

Д (0,13-10,0) мг/м3;

Д (св. 10,0 до 40) мг/м3 
Д (более 40) мг/м3

	Комплексное природоохранное разрешение

ОАО «Стеклозавод «Неман»

ЭкоНиП 

17.01.06-001-2017

ТНПА и другая документация

	МВИ.МН 3829-2011

	4.15**
	
	100.01/42.000

100.01/08.156
	Отбор проб и определение массовой концентрации формальдегида

Д (0,1-30) мг/м3

	
	МВИ.МН 4566-2013

	5.1**
	Воздух рабочей зоны


	100.10/42.000

100.10/08.156


	Отбор проб и определение массовой концентрации фтористого водорода 

Д (0,01-2,00) мг/м3

	ГОСТ 
12.1.005-88 
ГН «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, 

микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих» пост. Совета Министров Республики Беларусь №37 от 25.01.2021г.

	МВИ МН 5857-2017

	5.2**
	
	100.10/42.000

100.10/08.156
	Отбор проб и определение массовой концентрации свинца

Д (0,002-0,500) мг/м3

	
	МВИ МН 5832-2017

	5.3**
	
	100.10/42.000

100.10/08.150
	Отбор проб и определение массовой концентрации серной кислоты

Д (0,1-5,0) мг/м3

	
	МВИ.МН 5766-2017



	5.4**
	
	100.10/42.000

100.10/08.052
	Отбор проб и определение массовой концентрации пыли

Д (0,25-500,00) мг/м3

	
	МВИ.МН 5842-2017



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	6.1***
	Рабочие места 
 
	100.12/35.065

100.12/35.060


	Параметры микроклимата: 

-температура 

воздуха, °С;1
-относительная влажность 

воздуха,%

	ГОСТ 12.1.005-88 р.2

ГН «Микроклимати-ческие показатели безопасности и безвредности на рабочих местах», утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь №37 от 25.01.2021 г.

	ГОСТ 12.1.005-88 р.2

МВИ.ГМ.1860-2020

	6.2***
	
	100.12/35.064


	Интенсивность теплового облучения, Вт/м2
	
	ГОСТ 12.1.005-88

МВИ.ГМ.1860-2020


Примечание:

* - деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** - деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** - деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации 

Республики Беларусь – 

директор государственного 

предприятия «БГЦА»






Т.А.Николаева  
	_________________________ 
подпись ведущего эксперта по аккредитации
	26.09.2025
дата принятия решения
	Лист 1 Листов 6


	_________________________ 

подпись ведущего эксперта по аккредитации
	26.09.2025
дата принятия решения
	Лист 6 Листов 6


	
	



[image: image2.png]