	[image: image2.png]




	Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0810



	[image: image1.png]



	НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» 

	
	Приложение №1 

к аттестату аккредитации

№ BY/112 1.0810
от 19.02.2008 

на бланке №____________

на 26 листах

редакция 04

	
	

	
	

	
	

	
	


ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ 

от 26 сентября 2025 года

структурных и обособленных подразделений 

Филиала «Могилевский областной центр по гидрометеорологии 

и мониторингу окружающей среды имени О.Ю.Шмидта»

Государственного учреждения «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды»

	№ п/п
	Наименование объекта 
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение 
документа, 
устанавливающего требования к объекту
	Обозначение 
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образец


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Отдел мониторинга окружающей среды (ОМОС) 212040 г. Могилев, ул. Мовчанского, 4

	1.1
***
	Атмосферный воздух
	100.02/42.000
	Отбор проб 
	ТКП 17.13-15-2022

СТБ ИСО 16362-2006
	ТКП 17.13-15-2022

СТБ ИСО 16362-2006

РД 52.04.831-2015

	1.2

**
	
	100.02/42.000

100.02/08.156
	Отбор проб и определение 

концентрации

азота диоксида 

Д – (20-1440) мкг/м3
Д – (20-192) мкг/м3
Д – (192-1440) мкг/м3
	1ГН-1, утв. постановлением Минздрава от 08.11.2016 № 113,

2ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37,

ЭкоНиП 17.08.06-001-2022, Приложение 2
	МВИ.МН 5087-2014

	1.3

**
	
	100.02/42.000

100.02/08.156
	Отбор проб и определение 

концентрации

серы диоксида 

Д – (12-100) мкг/м3

Д – (100-500 вкл.) мкг/м3
	
	МВИ.МН 5834-2017

	1.4
**
	
	100.02/42.000

100.02/08.156
	Отбор проб и определение 

концентрации

сероводорода 

Д – (3,0-100,0 вкл) мкг/м3
Д – (3,0-39,7 вкл) мкг/м3
Д – (39,7-100,0 вкл) мкг/м3
	
	МВИ.МН 5591-2016

	1.5
**
	Атмосферный воздух
	100.02/42.000

100.02/08.156
	Отбор проб и определение 

концентрации

сероуглерода

Д – (20,0-330,0 вкл.) мкг/м3

Д – (20,0-180,0 вкл.) мкг/м3

Д – (180,0-330,0 вкл.) мкг/м3
	1ГН-1, утв. постановлением Минздрава от 08.11.2016 № 113,

2ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37
	МВИ.МН 5616-2016

	1.6
**
	
	100.02/42.000

100.02/08.156
	Отбор проб и определение 

концентрации

фенола 

Д – (3,0-100,0) мкг/м3
	
	МВИ.МН 5693-2016

	1.7
**
	
	100.02/42.000

100.02/08.156
	Отбор проб и определение 

концентрации

формальдегида 

Д – (10-250) мкг/м3
	1ГН-1, утв. постановлением Минздрава от 08.11.2016 № 113,

2ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37,

ЭкоНиП 17.08.06-001-2022, Приложение 2
	МВИ.МН 5493-2016

	1.8
**
	
	100.02/42.000

100.02/08.156
	Отбор проб и определение 

концентрации

метанола

Д – (120-1200) мкг/м3
Д – (120-600 вкл.) мкг/м3
Д – (св. 600-1200 вкл.) мкг/м3
	1ГН-1, утв. постановлением Минздрава от 08.11.2016 № 113,

2ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37
	МВИ.МН 5634-2016

	1.9
**
	
	100.02/42.000

100.02/08.169
	Отбор проб и определение 

концентрации

углерода оксида

Д – (0-50 вкл.) мг/м3
	1ГН-1, утв. постановлением Минздрава от 08.11.2016 № 113,

2ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37,

ЭкоНиП 17.08.06-001-2022, Приложение 2


	МВИ.МН 5561-2016

	1.10
**
	
	100.02/42.000

100.02/08.156
	Отбор проб и определение 

концентрации

аммиака

Д – (10-2500) мкг/м3
Д – (10-1000 вкл.) мкг/м3
Д – (1000-2500 вкл.) мг/м3
	
	МВИ.МН 5631-2016

	1.11

**
	Атмосферный воздух
	100.02/42.000

100.02/08.052
	Отбор проб и определение 

концентрации

твердых частиц (недифференцирован-ная по составу пыль/ аэрозоль)

Д – (170-16700) мкг/м3
	1ГН-1, утв. постановлением Минздрава от 08.11.2016 № 113,

2ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37
	МВИ.МН 5093-2014



	1.12

**
	
	100.02/42.000

100.02/08.158
	Отбор проб и определение 

концентрации

н-бутанола

Д – (0,05-1,0) мг/м3
	
	МВИ.МН 1680-2001

	1.13

**
	
	
	Отбор проб и определение 

концентрации

о-ксилола

Д – (0,1-2,0) мг/м3
	
	

	1.14

**
	
	
	Отбор проб и определение 

концентрации

м-ксилола

Д – (0,1-2,0) мг/м3
	
	

	1.15
**
	
	
	Отбор проб и определение 

концентрации

п-ксилола

Д – (0,1-2,0) мг/м3
	
	

	1.16
**
	
	
	Отбор проб и определение 

концентрации

толуола

Д – (0,3-6,0) мг/м3
	
	

	1.17
**
	
	
	Отбор проб и определение 

концентрации

н-бутилацетата

Д – (0,05-1,0) мг/м3
	
	

	1.18
**
	
	
	Отбор проб и определение 

концентрации

ацетона

Д – (0,175-3,5) мг/м3
	
	

	1.19
**
	
	
	Отбор проб и определение 

концентрации

этилацетата

Д – (0,05-1,0) мг/м3
	
	

	1.20
**
	
	
	Отбор проб и определение 

концентрации

бензола

Д – (0,75-1,5) мг/м3
	1ГН-1, утв. постановлением Минздрава от 08.11.2016 № 113,

2ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37,

ЭкоНиП 17.08.06-001-2022, Приложение 2
	

	1.21

**
	Атмосферный воздух
	100.02/42.000

100.02/08.158
	Отбор проб и определение 

концентрации

диоксан-1,4

Д – (0,035-0,75) мг/м3
	1ГН-1, утв. постановлением Минздрава от 08.11.2016 № 113,

2ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37
	МВИ.МН 1680-2001

	1.22

**
	
	
	Отбор проб и определение 

концентрации

этилбензола

Д – (0,01-0,2) мг/м3
	1ГН-1, утв. постановлением Минздрава от 08.11.2016 № 113,

2ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37
	

	1.23

**
	
	
	Отбор проб и определение 

концентрации

метанола

Д – (0,5-10,0) мг/м3
	
	

	1.24

**
	
	
	Отбор проб и определение 

концентрации

метилэтилкетона

Д – (0,05-1,0) мг/м3
	
	

	1.25

**
	
	
	Отбор проб и определение 

концентрации

н-амилацетата

Д – (0,05-1,0) мг/м3
	
	

	1.26

**
	
	
	Отбор проб и определение 

концентрации

этанола

Д – (2,5-50) мг/м3
	
	

	1.27

**
	
	
	Отбор проб и определение 

концентрации

этиленгликоля

Д – (0,5-10,0) мг/м3
	
	

	1.28

**
	
	
	Отбор проб и определение 

концентрации

этилцеллозольва

Д – (0,35-7,0) мг/м3
	
	

	1.29

**
	
	
	Отбор проб и определение 

концентрации

стирола

Д – (0,02-0,4) мг/м3


	
	

	1.30

***
	Атмосферный воздух
	100.02/42.000

100.02/08.156
	Отбор проб и определение 

концентрации

озона

Д – (0-500) мкг/м3


	1ГН-1, утв. постановлением Минздрава от 08.11.2016 № 113,

2ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37,

ЭкоНиП 17.08.06-001-2022, Приложение 2
	СТБ 17.13.05-05-2008/ЕN 14625:2005

	1.31

***
	
	100.02/42.000

100.02/08.088
	Отбор проб и определение 

концентрации

азота диоксида

Д – ≤ 19 мг/м3
	
	СТБ ИСО 7996-2006

	1.32

***
	
	100.02/42.000

100.02/08.088
	Отбор проб и определение 

концентрации

азота оксида

Д – ≤ 12,5 мг/м3
	1ГН-1, утв. постановлением Минздрава от 08.11.2016 № 113,

2ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37
	СТБ ИСО 7996-2006

	1.33

***
	
	100.02/42.000

100.02/08.155
	Отбор проб и определение 

концентрации

серы диоксида

Д – (0-1000) мкг/м3
	1ГН-1, утв. постановлением Минздрава от 08.11.2016 № 113,

2ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37,

ЭкоНиП 17.08.06-001-2022, Приложение 2
	СТБ 17.13.05-07-2008/ЕN 14212-2005 



	1.34

***
	
	100.02/42.000

100.02/08.074
	Отбор проб и определение 

концентрации

углерода оксида

Д – (0,6-115) мг/м3
	
	СТБ ИСО 4224-2006

	1.35

***
	
	100.02/42.000

100.02/08.052
	Отбор проб и определение 

концентрации

твердых частиц

фракции РМ 10 

Д – от 0,0025 мг/м3 
	
	СТБ ЕN 12341-2016

	1.36
***
	
	100.02/42.000

100.02/08.158
	Отбор проб и определение 

концентрации

бензола

Д – (0-50) мкг/м3
	
	СТБ 17.13.05-06-2008/EN 14662-3:2005

	1.37
**
	
	100.02/42.000

100.02/08.156
	Отбор проб и определение 

концентрации

углеродсодержащего аэрозоля (сажа)

Д – (0,03-1,8) мг/м3
	1ГН-1, утв. постановлением Минздрава от 08.11.2016 № 113,

2ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37
	РД 52.04.831-2015

	2.1

***
	Атмосферный воздух

Атмосферные осадки

Снежный покров
	100.02/42.000

100.14/42.000
	Отбор проб
	РД 52.04.186-89 

ТКП 17.13-15-2022


	РД 52.04.186-89 

с. 427-431; 525-535

ТКП 17.13-15-2022

	2.2*
	
	100.02/08.169
100.14/08.169
	Водородный 

показатель (рН)

Д – (2-10,0) ед. рН
	ТНПА и другая документация
	МВИ.МН 5086-2014

	2.3*
	Атмосферный воздух

Атмосферные осадки

Снежный покров
	100.02/08.169
100.14/08.169
	Удельная

электропроводность

Д – (2-12900) мкСм/см
	ТНПА и другая документация
	МВИ.МН 5085-2014

	3.1

***
	Земли, включая почвы
	100.06/42.000
	Отбор проб
	ТКП 17.03-01-2020 

ТКП 17.03-02-2020 

ГОСТ 17.4.3.01-83

ГОСТ 17.4.4.02-84

СТБ ИСО 10381-4-2006 

ГОСТ ISO 11464-2015
	ТКП 17.03-01-2020 

ТКП 17.03-02-2020 

ГОСТ 17.4.3.01-83 

ГОСТ 17.4.4.02-84  

СТБ ИСО 10381-4-2006 

ГОСТ ISO 11464-2015

	3.2*
	
	100.06/08.169
	Водородный

показатель (рН)

Д – (1-14) ед. рН
	Фактические значения
	СТБ 17.13.05-36-2015

	3.3*
	
	100.06/08.155
	Концентрация

нефтепродуктов  

Д – (0,005-0,25) мг/г

Д – (0,25-20,0) мг/г
	Предельно 

допустимые концентрации нефтепродуктов в землях (включая почвы) для 

различных категорий земель, утв. постановлением Минздрава 

от 12.03.2012 № 17/1;

2ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 г. № 37

ТНПА и другая  документация
	ФР.1.31.2012.13170
(ПНД Ф 16.1:2.21-98 (М 03-03-2012))

	3.4*
	
	100.06/08.032
	Валовое содержание

кадмия
Д – (0,25-5) мг/кг

Д – (5-25) мг/кг
	ГН 2.1.7.12-1-2004

(Приложение 3)

2ГН,утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 г. № 37
	МВИ.МН 3369-2010

	3.5*
	
	100.06/08.032
	Валовое содержание марганца
Д – (40-250) мг/кг

Д – (250-2000) мг/кг
	
	

	3.6*
	
	100.06/08.032
	Валовое содержание меди
Д – (1,5-5,0) мг/кг

Д – (5-250) мг/кг
	
	

	3.7*
	
	100.06/08.032
	Валовое содержание

никеля

Д – (2,0-50) мг/кг

Д – (50-250) мг/кг
	
	

	3.8*
	Земли, включая почвы
	100.06/08.032
	Валовое содержание

свинца

Д – (3-10) мг/кг

Д – (10-500) мг/кг
	Постановление Минздрава 

от 19.11.2009 № 125

2ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 г. № 37
	МВИ.МН 3369-2010

	3.9*
	
	100.06/08.032
	Валовое содержание

цинка

Д – (10-1000) мг/кг
	ГН 2.1.7.12-1-2004

(Приложение 3)

2ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 г. № 37
	

	3.10

*
	
	100.06/08.169
	Концентрация

нитрат-иона 

Д – (2,8-109) мг/кг
	
	СТБ 17.13.05-28-2014

	3.11

*
	
	100.06/08.150
	Концентрация

сульфат-иона 

Д – (св. 1-3) ммоль/100 г

Д – св. 3 ммоль/100 г
	
	СТБ 2432-2015

	3.12

*
	
	100.06/08.032
	Концентрация

хрома

Д – (3-50) мг/кг

Д – (50-500) мг/кг
	
	МВИ.МН 3369-2010

	3.13

*
	
	100.06/08.032
	Концентрация

мышьяка

Д – (1-5) мг/кг

Д – (5-250) мг/кг
	Постановление Минздрава 

от 04.08.2010 № 107

2ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 г. № 37
	МВИ.МН 3369-2010

	3.14

*
	
	100.06/08.032
	Концентрация

ртути

Д – (0,0002-0,01) мг/дм3
	
	МВИ.МН 1138-99

	3.15*
	
	100.06/08.149
	Концентрация

хлорид-иона, ммоль/100г почвы;

Массовая доля

хлорид-иона, %
	ТКП 17.03-01-2020

ГН 2.1.7.12-1-2004

Приложение 3

2ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 г. № 37
	ГОСТ 26425-85

Раздел 1

	4.1*
	Вода питьевая,

подземные воды
	100.09/08.169

100.04/08.169
	Водородный

показатель (рН)

Д – (2-12) ед. рН
	2ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 г. № 37

Фактические   значения
	ГОСТ 24902-81

СТБ ISO 10523-2009

	4.2*
	
	100.09/08.169

100.04/08.169
	Удельная электропроводность

Д – (0,02-1000) мкСм/см
	2ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 г. 
№ 37

Фактические   значения
	СТБ ИСО 7888-2006

	4.3*
	Вода питьевая,

подземные воды
	100.09/08.155

100.04/08.155
	Окисляемость бихроматная (ХПК)

Д – (5,0-800) мгО2/дм3
Д – (5-50 вкл.) мгО2/дм3
Д – (св. 50-200 вкл.) мгО2/дм3
Д – (св. 200-800 вкл.) мгО2/дм3
	
	ФР.1.31.2012.12706
(ПНД Ф 14.1:2:4.190-03

(издание 2012 г.))

	4.4*
	
	100.09/08.052
	Концентрация

сухого остатка

Д ≤ 50 мг/дм3
Д > 50 мг/дм3
	 
	ГОСТ 18164-72

ГОСТ 24902-81

	4.5*
	
	100.09/08.149

100.04/08.149


	Жесткость
	
	ГОСТ 31954-2012

	4.6*
	
	100.09/08.155

100.04/08.155
	Концентрация

нефтепродуктов

Д – (0,005-50) мг/дм3
Д – (0,005-0,01) мг/дм3
Д – (св. 0,01-0,5 вкл.) мг/дм3
Д – (св. 0,5-50вкл.) мг/дм3
	
	ФР.1.31.2012.13169
(ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012))

	4.7*
	
	100.09/08.155

100.04/08.155
	Концентрация формальдегида

Д – (0,02-0,5 вкл.) мг/дм3
	
	ФР.1.31.2012.12307
(ПНД Ф 14.1:2:4.187-02

(издание 2010 г.))

	4.8*
	
	100.09/08.155

100.04/08.155
	Концентрация

фенола

Д – (0,0005-25) мг/дм3
	
	ФР.1.31.2006.02371

(ПНД Ф14.1:2:4.182-02

(издание 2010 г.))

	4.9*
	
	100.09/08.156

100.04/08.156
	Концентрация

нитрит-иона

Д – (0,003-30 вкл.) мг/дм3


	
	ГОСТ 33045-2014 

п. 6

	4.10*
	
	100.09/08.156

100.04/08.156
	Концентрация

нитрат-иона

Д – (0,1-2,0 вкл.) мг/дм3

Д – (св.2,0-200 вкл.) мг/дм3
	
	ГОСТ 33045-2014 п. 9

	4.11*
	
	100.09/08.156

100.04/08.156
	Концентрация

аммоний-иона

Д – (0,1-0,15 вкл.) мг/дм3
Д – (0,15-3,0 вкл.) мг/дм3
Д – (3,0-300 вкл.) мг/дм3
	
	ГОСТ 33045-2014 

п. 5

	4.12*
	Вода питьевая,

подземные воды
	100.09/08.155

100.04/08.155

100.09/08.156

100.04/08.156
	Концентрация синтетических поверхностных активных веществ (СПАВ) анионактивных

Д – (0,025-2,0) мг/дм3
Д – (0,015-0,1вкл.) мг/дм3
Д – (св.0,1-0,25вкл.) мг/дм3
	2ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 г. № 37

Фактические

значения
	ФР.1.31.2014.17189

(ПНД Ф

14.1:2:4.158-2000

(М 01-06-2013

издание 2014 г.))

	4.13*
	
	100.09/08.156

100.04/08.156
	Концентрация

фосфат-иона

Д – (0,005-0,8) мг/дм3


	
	ГОСТ 18309-2014 
п. 6

	4.14*
	
	100.09/08.156

100.04/08.156
	Концентрация

фосфора общего

Д – (0,005-0,8) мгР/дм3
	
	ГОСТ 18309-2014 
п. 8

	4.15*
	
	100.09/08.150

100.04/08.150
	Концентрация

сульфат-иона

Д – (2,0-50) мг/дм3
Д – (2,0-40) мг/дм3
	
	ГОСТ 31940-2013 

п. 6

	4.16*
	
	100.09/08.149


	Концентрация

хлорид-иона

Д – (0,5-10) мг/дм3
Д – (10-250 вкл.) мг/дм3 
	
	ГОСТ 4245-72

	4.17*
	
	100.09/08.032

100.04/08.032
	Концентрация 

хрома

Д – (0,002-0,01) мг/дм3
Д – (0,01-10,0) мг/дм3
	
	МВИ.МН 3369-2010

	4.18*
	
	100.09/08.032

100.04/08.032
	Концентрация 

железа

Д – (0,005-0,025) мг/дм3
Д – (0,025-50,0) мг/дм3
	
	

	4.19*
	
	100.09/08.032

100.04/08.032
	Концентрация

молибдена

Д – (0,001-0,005) мг/дм3
Д – (0,005-6,0) мг/дм3
	
	

	4.20*
	
	100.09/08.032

100.04/08.032
	Концентрация

свинца

Д – (0,005-0,01) мг/дм3
Д – (0,01-10,0) мг/дм3
	
	

	4.21*
	
	100.09/08.032

100.04/08.032
	Концентрация

кадмия

Д – (0,0005-0,0025) мг/дм3
Д – (0,025-1,0) мг/дм3
	
	

	4.22*
	
	100.09/08.032

100.04/08.032
	Концентрация

марганца

Д – (0,002-0,01) мг/дм3
Д – (0,01-4,0) мг/дм3
	
	

	4.23*
	Вода питьевая,

подземные воды
	100.09/08.032

100.04/08.032
	Концентрация

никеля

Д – (0,005-0,01) мг/дм3
Д – (0,01-10,0) мг/дм3
	2ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 г. № 37

Фактические

значения
	МВИ.МН 3369-2010

	4.24*
	
	100.09/08.032

100.04/08.032
	Концентрация

меди

Д – (0,001-0,005) мг/дм3
Д – (0,005-10,0) мг/дм3
	
	

	4.25*
	
	100.09/08.032

100.04/08.032
	Концентрация

цинка

Д – (0,0005-0,005) мг/дм3
Д – (0,005-25,0) мг/дм3
	
	МВИ.МН 3369-2010

	4.26*
	
	100.09/08.032

100.04/08.032
	Концентрация

кобальта

Д – (0,005-0,01) мг/дм3
Д – (0,01-10) мг/дм3
	
	

	4.27*
	
	100.09/08.032

100.04/08.032
	Концентрация

мышьяка

Д–(0,005-0,01 вкл.) мг/дм3
Д – (0,01-10) мг/дм3
	
	


	4.28*
	
	100.09/08.032

100.04/08.032
	Концентрация

алюминия

Д – (0,02-0,1) мг/дм3
Д – (0,1-20,0) мг/дм3
	
	

	4.29*
	
	100.09/08.032

100.04/08.032
	Концентрация

ртути

Д – (0,0002-0,01) мг/дм3
	
	МВИ.МН 1138-99

	4.30

***
	Подземные воды
	100.04/08.52
	Отбор проб
	СТБ ISO 5667-11-2011
	СТБ ISO 5667-11-2011

	4.31

***
	
	100.04/35.065
	Температура

Д – (0-40 вкл.) град С
	Фактические значения
	МВИ.МН 5350-2015

	4.32

***
	 
	100.04/08.052
	Концентрация

взвешенных 

веществ

Д – от 3 мг/дм3
	
	МВИ.МН 4362-2012

	4.33

***
	
	100.04/08.052
	Концентрация

сухого остатка

Д – (50-50000) мг/дм3
	
	МВИ.МН 4218-2012

	4.34

***
	
	100.04/08.149
	Концентрация

хлорид-иона

Д – (10,0-250) мг/дм3
	
	СТБ 17.13.05-39-2015

	4.35

***
	
	100.04/08.155
	Биохимическое потребление

кислорода 

(БПК)

Д – (3,0-6000) мгО2/дм3
	
	СТБ 17.13.05-22-2011/

ISO 5815-1:2003



	5.1

***
	Сточные воды
	100.05/42.000


	Отбор проб
	ГОСТ 31861-2012
	ГОСТ 31861-2012

	5.2*
	Сточные воды
	100.05/08.169
	Водородный

показатель (рН)

Д – (2-12) ед. рН


	Разрешение на специальное водопользование

Решения местных исполнительных и распорядительных органов

Комплексное природоохранное разрешение
	СТБ ISO 10523-2009



	5.3

***
	
	100.05/35.065
	Температура

Д – (0-40 вкл.) град С


	
	МВИ.МН 5350-2015



	5.4*
	
	100.05/08.169
	Удельная электропроводность

Д –(0,02-1000) мкСм/см


	
	СТБ ИСО 7888-2006



	5.5*
	
	100.05/08.149
	Кислород

растворенный

Д > 0,2 мгО2/дм3


	
	СТБ 17.13.05-30-2014/

ISO 5813:1983



	5.6*
	
	100.05/08.149
	Биохимическое потребление

кислорода (БПК)

Д – (3,0-6000) мгО2/дм3


	
	СТБ 17.13.05-22-2011/

ISO 5815-1:2003



	5.7*
	
	100.05/08.155
	Окисляемость бихроматная 

(ХПК)

Д – (5,0-50 вкл.) мгО2/дм3
Д – (св. 50-200 вкл.) мгО2/дм3
Д – (св. 200-800 вкл.) мгО2/дм3
	
	ФР.1.31.2012.12706
(ПНД Ф 14.1:2:4.190-03

(издание 2012 г.))

	5.8*
	
	100.05/08.052
	Сухой остаток

Д – (50-50000) мг/дм3


	
	МВИ.МН 4218-2012

	5.9*
	
	100.05/08.052
	Взвешенные вещества

Д – (3-50) мг/дм3
Д – св. 50 мг/дм3
	Разрешение на специальное водопользование

Решения местных исполнительных и распорядительных органов

Комплексное природоохранное разрешение
	МВИ.МН 4362-2012

	5.10*
	
	100.05/08.149


	Щелочность


	
	СТБ ISO 9963-1-2009

	5.11*
	
	100.05/08.155
	Концентрация нефтепродуктов

Д – (0,005-0,01 вкл.) мг/дм3
Д – (св. 0,01-0,5 вкл.) мг/дм3
Д – (св. 0,5-50 вкл.) мг/дм3
	
	ФР.1.31.2012.13169
(ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012))

	5.12*
	
	100.05/08.155
	Концентрация формальдегида

Д – (0,02-0,5) мг/дм3
	
	ФР.1.31.2012.12307
(ПНД Ф 14.1:2:4.187-02

(издание 2010 г.))

	5.13*
	Сточные воды
	100.05/08.155
	Концентрация

фенола

Д – (0,0005-0,01 вкл.) мг/дм3
Д – (св. 0,01-10,0 вкл.) мг/дм3
Д – (св. 10-25,0 вкл.) мг/дм3
	
	ФР.1.31.2006.02371

(ПНД Ф14.1:2:4.182-02

(издание 2010 г.))

	5.14*
	
	100.05/08.156
	Концентрация

нитрит-иона

Д – (0,003-0,15 вкл.) мг/дм3
Д – (св.0,15-0,3 вкл.) мг/дм3
Д – (св.0,3-30,0 вкл.) мг/дм3
	
	ГОСТ 33045-2014

	5.15*
	
	100.05/08.156
	Концентрация

нитрат-иона

Д – (0,1-2,0 вкл.) мг/дм3
Д – (св.2,0-200 вкл.) мг/дм3
	
	ГОСТ 33045-2014

	5.16*
	
	100.05/08.156
	Концентрация

аммоний-иона

Д – (0,1-0,15 вкл.) мг/дм3
Д – (св. 0,15-3,0 вкл.) мг/дм3
Д – (св. 3,0-300 вкл.) мг/дм3
	
	ГОСТ 33045-2014 

п. 5



	5.17*
	
	100.05/08.155
	Концентрация

синтетических поверхностных

веществ (СПАВ) анионоактивных

Д – (0,025-0,1 вкл.) мг/дм3
Д – (0,1-0,5 вкл.) мг/дм3
Д – (0,05-100 вкл.) мг/дм3
	
	ФР.1.31.2014.17189 (ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М01-06-2013 издание 2014))

	5.18*
	
	100.05/08.156
	Концентрация

фосфат-иона

Д – (0,005-0,8) мг/дм3
	Разрешение на специальное водопользование

Решения местных исполнительных и распорядительных органов

Комплексное природоохранное разрешение
	ГОСТ 18309-2014 

п. 6



	5.19*
	
	100.05/08.156


	Концентрация

фосфора общего

Д – (0,005-0,8) мг/дм3
	
	ГОСТ 18309-2014 п. 8



	5.20*
	
	100.05/08.150
	Концентрация

сульфат-иона

Д – (2,0-40) мг/дм3
	
	СТБ 17.13.05-42-2015

	5.21*
	Сточные воды
	100.05/08.149
	Концентрация

хлорид-иона

Д – (10,0-250) мг/дм3
	
	СТБ 17.13.05-39-2015

	5.22*
	
	100.05/08.032
	Концентрация

хрома

Д – (0,002-0,01) мг/дм3
Д – (0,01-10,0) мг/дм3
	
	МВИ.МН 3369-2010

	5.23*
	
	100.05/08.032
	Концентрация

железа

Д – (0,005-0,025) мг/дм3
Д – (0,025-50,0) мг/дм3
	
	

	5.24*
	
	100.05/08.156


	Концентрация

метанола

Д – (0,1-10,0) мг/дм3
	
	МВИ.МН 5870-2017

	5.25*
	
	100.05/08.032


	Концентрация

меди

Д – (0,001-0,005) мг/дм3
Д – (0,005-10,0) мг/дм3
	
	МВИ.МН 3369-2010

	5.26*
	
	100.05/08.032
	Концентрация

цинка

Д – (0,0005÷0,005) мг/дм3
Д – (0,005-25,0) мг/дм3
	
	

	5.27*
	
	100.05/08.032
	Концентрация

молибдена

Д – (0,001-0,005) мг/дм3
Д – (0,005-6) мг/дм3
	
	

	5.28*
	
	100.05/08.032
	Концентрация

свинца

Д – (0,005-0,01) мг/дм3
Д – (0,01-10,0) мг/дм3
	
	

	5.29*
	
	100.05/08.032
	Концентрация

кадмия

Д – (0,0005-0,0025) мг/дм3
Д – (0,025-1,0) мг/дм3
	
	МВИ.МН 3369-2010

	5.30*
	
	100.05/08.032
	Концентрация

марганца

Д – (0,002-0,01) мг/дм3
Д – (0,01-4,0) мг/дм3
	
	

	5.31*
	
	100.05/08.032
	Концентрация

никеля

Д – (0,005-0,01) мг/дм3
Д – (0,01-10,0) мг/дм3
	
	

	5.32*
	
	100.05/08.032
	Концентрация

мышьяка

Д – (0,005-0,01) мг/дм3
Д – (0,01-10,0) мг/дм3
	
	

	5.33*
	Сточные воды
	100.05/08.032
	Концентрация

кобальта

Д – (0,005-0,01) мг/дм3
Д – (0,01-10,0) мг/дм3


	
	

	5.34*
	
	100.05/08.032
	Концентрация

алюминия

Д – (0,02-0,1) мг/дм3
Д – (0,1-20,0) мг/дм3

	Разрешение на специальное водопользование

Решения местных исполнительных и распорядительных органов

Комплексное природоохранное разрешение
	МВИ.МН 3369-2010

	5.35*
	
	100.05/08.032
	Концентрация 

ртути

Д – (0,0002-0,01) мг/дм3

	
	МВИ.МН 1138-99

	6.1*
	Дистиллирован​ная вода
	20.13/08.169
	Водородный

показатель (рН)

Д – (1-14) ед. рН
	ГОСТ 6709-72


	ГОСТ 6709-72

	6.2*
	
	20.13/08.169
	Электропроводность удельная

Д – (0,02-10) мкСм/см
	
	СТБ ИСО 7888-2006

	6.3*
	
	20.13/08.052
	Сухой остаток

Д – не более 5 мг/дм3
	
	ГОСТ 27026-86

	6.4*
	
	20.13/08.082
	Аммиак и аммонийные соли

Д – не более 0,02 мг/дм3
	
	ГОСТ 6709-72 п. 3.5

	6.5*
	
	20.13/08.082
	Нитраты

Д – не более 0,2 мг/дм3
	
	ГОСТ 6709-72 

п. 3.6

	6.6*
	
	20.13/11.116
	Сульфаты

Д – не более 0,5 мг/дм3
	
	ГОСТ 6709-72 

п. 3.7

	6.7*
	
	20.13/11.116
	Хлориды

Д – не более 0,02 мг/дм3
	
	ГОСТ 6709-72 

п. 3.8

	6.8*
	
	20.13/08.032
	Концентрация

алюминия

Д – (0,02-0,1) мг/дм3


	
	МВИ.МН 3369-2010

	6.9*
	
	20.13/08.032
	Концентрация

железа

Д – (0,005-0,025) мг/дм3
	
	МВИ.МН 3369-2010

	6.10*
	
	20.13/08.082
	Кальций

Д – не более 0,8 мг/дм3
	
	ГОСТ 6709-72 

п. 3.11

	6.11*
	
	20.13/08.032
	Концентрация

меди

Д – (0,001-0,005) мг/дм3


	
	МВИ.МН 3369-2010

	6.12*
	
	20.13/08.032
	Концентрация

свинца

Д – (0,005-0,01) мг/дм3


	
	МВИ.МН 3369-2010

	6.13*
	
	20.13/08.032
	Концентрация

цинка

Д – (0,0005÷0,005) мг/дм3
	
	МВИ.МН 3369-2010

	6.14*
	
	20.13/08.082
	Определение веществ, восстанавливающих KМnO4(O)

Д – не более 0,08 мг/дм3
	
	ГОСТ 6709-72 

п. 3.15

	Отдел радиационного мониторинга (ОРМ) 212040 г. Могилев, ул. Мовчанского, 4
	

	7.1**
	Аэрозоли приземного слоя атмосферы
	100.02/42.000
	Отбор и подготовка проб
	МВИ.МН 5573-2016

МВИ.МН 5595-2016
	МВИ.МН 5573-2016

МВИ.МН 5595-2016

	7.2*
	
	100.02/04.125
	Суммарная

бета-активность


	МВИ.МН 5573-2016

Фактические значения
	МВИ.МН 5573-2016



	7.3*
	
	100.02/04.125
	Активность 

гамма-излучающих радионуклидов c энергией 

(30÷3000) кэВ

Cs-137, Cs-134, 

Ce-141, Ce-144, 

Ru-103, Ru-106, Nb-95, Ag-110m, Zr-95, 

Tс-99m, Mo-99, 

Te-132, Sb-125, I-131, Ba-140, La-140, 

Pb-214, Bi-214, Pb-210, Am-241, Ra-228, 

Ac-228, Th-228, 

Pb-212, Bi-212, Tl-208, Ra-226, Th-232, 

Eu-155, Be-7, К-40, 

Na-22, Cr-51, Sb-127, Co-58, Co-60, Np-239, Mn-54, Fe-55, Fe-59, Cs-136, Zn-65
	Фактические значения
	МВИ.МН 3421-2010

	8.1**
	Естественные атмосферные выпадения
	100.02/42.000
	Отбор и подготовка проб
	МВИ.МН 5573-2016

МВИ.МН 5595-2016
	МВИ.МН 5573-2016

МВИ.МН 5595-2016

	8.2*


	
	100.02/04.125
	Суммарная

бета-активность
	МВИ.МН 5573-2016


	МВИ.МН 5573-2016



	8.3*
	
	100.02/04.125
	Активность 

гамма-излучающих радионуклидов c энергией 

(30÷3000) кэВ

Cs-137, Cs-134, 

Ce-141, Ce-144, 

Ru-103, Ru-106, 

Nb-95, Ag-110m, 

Zr-95, Tс-99m, 

Mo-99, Te-132, 

Sb-125, I-131, Ba-140, La-140, Pb-214, 

Bi-214, Pb-210, 

Am-241, Ra-228, 

Ac-228, Th-228, 

Pb-212, Bi-212, 

Tl-208, Ra-226, 

Th-232, Eu-155, Be-7, К-40, Na-22, Cr-51, Sb-127, Co-58, Co-60, Np-239, Mn-54, 

Fe-55, Fe-59, Cs-136, Zn-65 
	Фактические значения


	МВИ.МН 3421-2010

	8.4***
	Жилые помещения, общественные администра​тивные и произ-водственные здания
	100.13/04.125
	Эквивалентная равновесная объемная 

активность 

изотопов радона
	СанПиН, утв. Постановлением Минздрава РБ от 28.12.2012 № 213

ТКП 45-2.03-134-2009 (02250)
	МВИ.МН 5011-2014



	9.1

***
	Почва
	100.06/42.000
	Отбор проб
	ТКП 113-2007 (02300)

Основные положения обследования, оцен​ки радиационной об​становки и построе​ния карт загрязнения радионуклидами тер​ритории Республики Беларусь, утв. 21.01.1993 Совета Министров РБ
	ТКП 113-2007 

(02300)

Основные положения обследования, оцен-ки радиационной об-становки и построе​ния карт загрязнения радионуклидами тер-ритории Республики Беларусь, утв. 21.01.1993 Совета Министров РБ

	9.2*
	
	100.06/04.125
	Удельная 

активность 

цезия-137,
плотность загрязнения радионуклидом цезий-137
	Закон Республики Беларусь 

«О правовом режиме территорий, подверг-шихся радиоактивно-му загрязнению в результате катастро-фы на Чернобыльс-кой АЭС» 

от 26.05.2012 №385-З

ГН № 213 утв. 28.12.2012
	МВИ.МН 1181-2011

	9.3*
	
	100.06/04.125
	Активность 

гамма-излучающих радионуклидов c энергией 

(30÷3000) кэВ

Cs-137, Cs-134, 

Ce-141, Ce-144, 

Ru-103, Ru-106, 

Nb-95, Ag-110m, 

Zr-95, Tс-99m, 

Mo-99, Te-132, 

Sb-125, I-131, Ba-140,

La-140, Pb-214, 

Bi-214, Pb-210, 

Am-241, Ra-228, 

Ac-228, Th-228, 

Pb-212, Bi-212, 

Tl-208, Ra-226, 

Th-232, Eu-155, Be-7,

К-40, Na-22, Cr-51, Sb-127, Co-58, Co-60, 

Np-239, Mn-54, 

Fe-55, Fe-59, Cs-136, Zn-65
	Закон Республики Беларусь 

«О правовом режиме территорий, подверг-шихся радиоактивно-му загрязнению в результате катастро-фы на Чернобыльс-кой АЭС» 

от 26.05.2012 №385-З

Санитарные нормы и правила. Требования к радиационной безопасности, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.12.2012 № 213

ГН № 213 утв. 28.12.2012 Приложение 4
	МВИ.МН 3421-2010

	9.4

***
	Строительные площадки,

земельные участки, территории гражданских и промышленных объектов
	100.11/04.125


	Плотность 

потока радона с поверхности грунта
	СанПиН утв. Постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 31.12.2013 № 137

ТКП 45-2.03-134-2009 

(02250)
	МВИ.МН 5618-2016

	10.1

***
	Населенные пункты, 

гражданские и

промышленные объекты, объекты окружающей среды
	100.11/04.056
100.13/04.056
	Мощность эквивалентной дозы 

гамма-излучения
	ГН №213 утв. 28.12.2012
	МВИ. Н 5595-2016

ТКП 113-2007 

(02300)

	10.2

***
	Внутренние поверхности помещений и наружные 

поверхности, установленного в них оборудования, наружные

поверхности строений, транспортные средства, кровля строений
	100.11/04.056

100.13/04.056

100.15/04.056
	Плотность потока бета-частиц
	ТКП 113-2007

(02300)

Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ утв. 02.08.2004 Комчернобыль,

РКУ РЗ-2004
	МВИ.МН 5197-2015



	11.1*
	Строительные материалы (неорганичес-кие сыпучие материалы)
	100.15/04.125
	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов

Ra-226, Th-232, K-40
	ГОСТ 30108-94
	МВИ.МН 4498-2013

	Лаборатория мониторинга окружающей среды и радиационного мониторинга Бобруйск

(ЛМОСиРМ Бобруйск) 213826 г. Бобруйск, ул. К.Маркса

	12.1

***
	Атмосферный воздух
	100.02/42.000
	Отбор проб


	ТКП 17.13-15-2022

СТБ ИСО 16362-2006
	ТКП 17.13-15-2022

СТБ ИСО 16362-2006

	12.2

**
	
	100.02/42.000

100.02/08.156
	Отбор проб и определение

концентрации

азота диоксида

Д – (20-1440) мкг/м3
Д – (20-192) мкг/м3
Д – (192-1440) мкг/м3
	1ГН-1, утв. постановлением Минздрава от 08.11.2016 № 113,

2ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37,

ЭкоНиП 17.08.06-001-2022, Приложение 2
	МВИ.МН 5087-2014

	12.3

**
	
	100.02/42.000

100.02/08.156
	Отбор проб и определение

концентрации

серы диоксида

Д – (0,04-5,0) мг/м3
	
	МВИ.МН 5834-2017

	12.4

**
	Атмосферный воздух
	100.02/42.000

100.02/08.156
	Отбор проб и определение

концентрации

фенола

Д – (3,0-100,0) мкг/м3
	1ГН-1, утв. постановлением Минздрава от 08.11.2016 № 113,

2ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37
	МВИ.МН 5693-2016

	12.5

**
	
	100.02/42.000

100.02/08.156
	Отбор проб и определение

концентрации

формальдегида

Д – (10-250) мкг/м3
	1ГН-1, утв. постановлением Минздрава от 08.11.2016 № 113,

2ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37,

ЭкоНиП 17.08.06-001-2022, Приложение 2
	МВИ.МН 5493-2016

	12.6

**
	
	100.02/42.000

100.02/08.169
	Отбор проб и определение

концентрации

углерода оксида

Д – (0-50 вкл.) мг/м3
	
	МВИ.МН 5561-2016

	12.7

**
	
	100.02/42.000

100.02/08.156
	Отбор проб и определение

концентрации

аммиака

Д – (10-2500 вкл.) мкг/м3
Д – (10-1000 вкл.) мкг/м3
Д – (10-2500 вкл.) мкг/м3
	
	МВИ.МН 5631-2016

	12.8

**
	
	100.02/42.000

100.02/08.052
	Отбор проб и определение

концентрации

твердых частиц суммарно (недифференцирован-ная по составу пыль/аэрозоль)

Д – (170-16700) мкг/м3


	
	МВИ.МН 5093-2014

	12.9

**
	
	100.02/42.000

100.02/08.158
	Отбор проб и определение

концентрации

н-бутанола

Д – (0,05-1,0) мг/м3
	1ГН-1, утв. постановлением Минздрава от 08.11.2016 № 113,

2ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37
	МВИ.МН 1680-2001

	12.10**
	
	100.02/42.000

100.02/08.158
	Отбор проб и определение

концентрации

о-ксилола

Д – (0,1-2,0) мг/м3
	
	

	12.11**
	
	100.02/42.000

100.02/08.158
	Отбор проб и определение

концентрации

м-ксилола

Д – (0,1-2,0) мг/м3
	
	

	12.12**
	Атмосферный воздух
	100.02/42.000

100.02/08.158
	Отбор проб и определение

концентрации

п-ксилола

Д – (0,1-2,0) мг/м3
	1ГН-1, утв. постановлением Минздрава от 08.11.2016 № 113,

2ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37
	МВИ.МН 1680-2001

	12.13**
	
	100.02/42.000

100.02/08.158
	Отбор проб и определение

концентрации

толуола

Д – (0,3-6,0) мг/м3
	
	

	12.14**
	
	100.02/42.000

100.02/08.158
	Отбор проб и определение

концентрации

н-бутилацетата

Д – (0,05-1,0) мг/м3
	
	

	12.15**
	
	100.02/42.000

100.02/08.158
	Отбор проб и определение

концентрации

ацетона

Д – (0,175-3,5) мг/м3
	
	

	12.16**
	
	100.02/42.000

100.02/08.158
	Отбор проб и определение

концентрации

этилацетата

Д – (0,05-1,0) мг/м3
	
	

	12.17**
	
	100.02/42.000

100.02/08.158
	Отбор проб и определение

концентрации

бензола

Д – (0,75-1,5) мг/м3
	1ГН-1, утв. постановлением Минздрава от 08.11.2016 № 113,

2ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37,

ЭкоНиП 17.08.06-001-2022, Приложение 2
	

	12.18

**
	
	100.02/42.000

100.02/08.158
	Отбор проб и определение

концентрации

диоксана-1,4

Д – (0,035-0,75) мг/м3


	1ГН-1, утв. постановлением Минздрава от 08.11.2016 № 113,

2ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37
	

	12.19

**
	
	100.02/42.000

100.02/08.158
	Отбор проб и определение

концентрации

этилбензола

Д – (0,01-0,2) мг/м3


	
	

	12.20

**
	
	100.02/42.000

100.02/08.158
	Отбор проб и определение

концентрации

метанола

Д – (0,5-10,0) мг/м3


	
	

	12.21

**
	Атмосферный воздух
	100.02/42.000

100.02/08.158
	Отбор проб и определение

концентрации метилэтилкетона

Д – (0,05-1,0) мг/м3


	1ГН-1, утв. постановлением Минздрава от 08.11.2016 № 113,

2ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37
	МВИ.МН 1680-2001

	12.22

**
	
	100.02/42.000

100.02/08.158
	Отбор проб и определение

концентрации

н-амилацетата

Д – (0,05-1,0) мг/м3


	
	

	12.23

**
	
	100.02/42.000

100.02/08.158
	Отбор проб и определение

концентрации

этанола

Д – (2,5-50) мг/м3


	
	

	12.24**
	
	100.02/42.000

100.02/08.158
	Отбор проб и определение

концентрации этиленгликоля

Д – (0,5-10,0) мг/м3
	
	

	12.25**
	
	100.02/42.000

100.02/08.158
	Отбор проб и определение

концентрации этилцеллозольва

Д – (0,35-7,0) мг/м3
	
	

	12.26

**
	
	100.02/42.000

100.02/08.158
	Отбор проб и определение

концентрации

стирола

Д – (0,02-0,4) мг/м3


	
	

	13.1

***
	Атмосферный воздух

Атмосферные осадки

Снежный покров
	100.02/42.000

100.14/42.000
	Отбор проб
	РД 52.04.186-89

ТКП 17.13-15-2022
	РД 52.04.186-89

с. 427-431; 525-535

ТКП 17.13-15-2022

	13.2*
	
	100.02/08.169

100.14/08.169
	Водородный

показатель (рН )

Д – (2-10,0) ед. рН


	ТНПА и другая документация
	МВИ.МН 5086-2014

	13.3*
	
	100.02/08.169

100.14/08.169
	Удельная

электропроводность

Д – (2-12900) мкСм/см


	
	МВИ.МН 5085-2014

	14.1

***
	Земли, включая почвы
	100.02/42.000
	Отбор проб
	ТКП 17.03-01-2020

ТКП 17.03-02-2020

ГОСТ 17.4.3.01-83

ГОСТ 17.4.4.02-84

СТБ ИСО 10381-4-2006

ГОСТ ISO 11464-2015


	ТКП 17.03-01-2020

ТКП 17.03-02-2020

ГОСТ 17.4.3.01-83

ГОСТ 17.4.4.02-84

СТБ ИСО 10381-4-2006

ГОСТ ISO 11464-2015

	15.1*
	Дистиллирован-ная вода


	20.13/08.169
	Водородный

показатель (рН)

Д – (1-14) ед. рН
	ГОСТ 6709-72


	ГОСТ 24902-81

ГОСТ 6709-72



	15.2*
	
	20.13/08.169
	Электропроводность удельная
Д – (0,02-10) мкСм/см
	
	СТБ ИСО 7888-2006

	15.3*
	
	20.13/08.052
	Сухой остаток

Д – не более 5 мг/дм3
	
	ГОСТ 27026-86

	15.4*
	
	20.13/08.082
	Аммиак и аммонийные соли

Д – не более 0,02 мг/дм3
	
	ГОСТ 6709-72 

п. 3.5

	15.5*
	
	20.13/08.082
	Нитраты

Д – не более 0,2 мг/дм3
	
	ГОСТ 6709-72 

п. 3.6

	15.6*
	
	20.13/11.116
	Сульфаты

Д – не более 0,5 мг/дм3
	
	ГОСТ 6709-72 

п. 3.7

	15.7*
	
	20.13/11.116
	Хлориды

Д – не более 0,02 мг/дм3
	
	ГОСТ 6709-72 

п. 3.8

	15.8*
	
	20.13/08.082
	Алюминий

Д – не более 0,05 мг/дм3
	
	ГОСТ 6709-72 

п. 3.9

	15.9*
	
	20.13/08.082
	Железо

Д – не более 0,05 мг/дм3
	
	ГОСТ 6709-72 

п. 3.10

	15.10*
	
	20.13/08.082
	Кальций
Д – не более 0,8 мг/дм3
	
	ГОСТ 6709-72 

п. 3.11

	15.11*
	
	20.13/08.082
	Медь

Д – не более 0,02 мг/дм3
	
	ГОСТ 6709-72 

п. 3.12

	15.12*
	
	20.13/08.082
	Свинец

Д – не более 0,05 мг/дм3
	
	ГОСТ 6709-72 

п. 3.13

	15.13*
	
	20.13/08.082
	Цинк

Д – не более 0,2 мг/дм3
	
	ГОСТ 6709-72 

п. 3.14

	15.14*
	
	20.13/08.082
	Вещества, восстанавливающие, KMnO4(O)

Д – не более 0,08 мг/дм3
	
	ГОСТ 6709-72 

п. 3.15

	16.1*
	Выбросы от стационарных источников
	100.01/23.000
	Скорость газопылевых 

потоков
	Комплексное природоохранное разрешение, выданное Могилевским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды
Проектная и другая эксплуатационная документация

Фактические значения
	СТБ 17.08.05-02-2016

	16.2*
	
	100.01/35.065
	Температура

	
	СТБ 17.08.05-03-2016

	16.3

**
	
	100.01/42.000

100.01/08.052
	Отбор проб и определение концентрации:

твердые частицы (недифференцирован-ная по составу пыль)

Д – (5-50) мг/м3
	
	СТБ ИСО 12141-2005

	16.4

**
	
	100.01/42.000

100.01/08.052
	Отбор проб и определение концентрации:

твердые частицы (недифференцирован-ная по составу пыль)

Д – (15 -20000) мг/м3


	
	МВИ.МН 4514-2012

	16.5

**
	Выбросы от стационарных источников
	100.01/42.000

100.01/08.158
	Отбор проб, концентрация

и-бутанола

Д – (10-5000) мг/м3
	Комплексное природоохранное разрешение, выданное Могилевским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды
Проектная и другая эксплуатационная документация

Фактические значения
	МВИ.МН 1820-2002

	16.6

**
	
	100.01/42.000

100.01/08.158
	Отбор проб, концентрация

о-ксилола

Д – (10-5000) мг/м3
	
	

	16.7

**
	
	100.01/42.000

100.01/08.158
	Отбор проб,

концентрация

м-ксилола

Д – (10-5000) мг/м3
	
	

	16.8

**
	
	100.01/42.000

100.01/08.158
	Отбор проб, концентрация

п-ксилола

Д – (10-5000) мг/м3
	
	

	16.9

**
	
	100.01/42.000

100.01/08.158
	Отбор проб, концентрация

толуола

Д – (10-5000) мг/м3
	
	

	16.10

**
	
	100.01/42.000

100.01/08.158
	Отбор проб,

концентрация

и-пропанола

Д – (10-5000) мг/м3
	
	

	16.11

**
	
	100.01/42.000

100.01/08.158
	Отбор проб, концентрация

и-бутилацетата

Д – (10-5000) мг/м3
	
	

	16.12

**
	
	100.01/42.000

100.01/08.158
	Отбор проб, концентрация

ацетона

Д – (10-5000) мг/м3
	
	

	16.13

**
	
	100.01/42.000

100.01/08.158
	Отбор проб, концентрация

этилацетата

Д – (10-5000) мг/м3
	
	

	16.14**
	
	100.01/42.000

100.01/08.158
	Отбор проб, концентрация

бензола

Д – (10-5000) мг/м3
	
	

	16.15**
	
	100.01/42.000

100.01/08.158
	Отбор проб, концентрация

н-гексана

Д – (10-5000) мг/м3
	
	

	16.16**
	
	100.01/42.000

100.01/08.158
	Отбор проб, концентрация

н-октана

Д – (10-5000) мг/м3
	
	

	16.17**
	
	100.01/42.000

100.01/08.158
	Отбор проб, концентрация

н-гептана

Д – (10-5000) мг/м3


	
	

	16.18**
	Выбросы от стационарных источников
	100.01/42.000

100.01/08.158
	Отбор проб, концентрация

метанола

Д – (10-5000) мг/м3
	Комплексное природоохранное разрешение, выданное Могилевским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды
Проектная и другая эксплуатационная документация

Фактические значения
	МВИ.МН 1820-2002

	16.19**
	
	100.01/42.000

100.01/08.158
	Отбор проб, концентрация

метилэтилкетона

Д – (10-5000) мг/м3
	
	

	16.20**
	
	100.01/42.000

100.01/08.158
	Отбор проб, концентрация

этилбензола

Д – (10-5000) мг/м3
	
	

	16.21**
	
	100.01/42.000

100.01/08.158
	Отбор проб, концентрация

н-пентана

Д – (10-5000) мг/м3
	
	

	16.22**
	
	100.01/42.000

100.01/08.158
	Отбор проб, концентрация

стирола

Д – (10-5000) мг/м3
	
	

	16.23**
	
	100.01/42.000

100.01/08.158
	Отбор проб, концентрация

диоксана-1,4

Д – (10-5000) мг/м3
	
	

	16.24**
	
	100.01/42.000

100.01/08.158
	Отбор проб, концентрация

этилцеллозольва

Д – (10-5000) мг/м3
	
	

	16.25**
	
	100.01/42.000

100.01/08.158
	Отбор проб, концентрация

акрилонитрила

Д – (10-5000) мг/м3
	
	

	16.26**
	
	100.01/42.000

100.01/08.158
	Отбор проб, концентрация

и-пентилацетата

Д – (10-5000) мг/м3
	
	

	16.27**
	
	100.01/42.000

100.01/08.158
	Отбор проб, концентрация

кумола

Д – (10-5000) мг/м3
	
	

	16.28**
	
	100.01/42.000

100.01/08.158
	Отбор проб,

концентрация

н-бутанола

Д – (10-5000) мг/м3
	
	

	16.29**
	
	100.01/42.000

100.01/08.158
	Отбор проб, концентрация

н-бутилацетата

Д – (10-5000) мг/м3
	
	

	16.30**
	
	100.01/42.000

100.01/08.158
	Отбор проб, концентрация

псевдокумола

Д -(10-5000) мг/м3


	
	

	16.31**
	Выбросы от стационарных источников
	100.01/42.000

100.01/08.158
	Отбор проб, концентрация

трихлорэтилена

Д – (10-5000) мг/м3
	Комплексное природоохранное разрешение, выданное Могилевским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды
Проектная и другая эксплуатационная документация

Фактические значения
	МВИ.МН 1820-2002

	16.32**
	
	100.01/42.000

100.01/08.158
	Отбор проб,

концентрация

этанола

Д – (10-5000) мг/м3
	
	

	16.33**
	
	100.01/42.000

100.01/08.158
	Отбор проб, концентрация

н-пентилацетата

Д – (10-5000) мг/м3
	
	

	16.34**
	
	100.01/42.000

100.01/08.156

100.01/08.155
	Отбор проб, концентрация

формальдегида

Д – (0,1-30) мг/м3
Д – (0,04-40) мг/м3
	
	МВИ.МН 4566-2013

ФР.1.31.2006.02217
(М 06-02-2005 (ПНД Ф 13.1.35-02))

	16.35***
	
	100.01/08.169
	Кислород

Д – (0-21) %
	
	МВИ.МН 1003-2017



	16.36*
	
	100.01/08.169
	Концентрация

серы диоксида

Д – (0-15000) мг/м3
	
	

	16.37**
	
	100.01/08.169
	Концентрация

азота оксида

Д – (0-4000) мг/м3
	
	

	16.38***
	
	100.01/08.169
	Концентрация

азота диоксида

Д – (0-100) мг/м3
	
	

	16.39***
	
	100.01/08.169
	Концентрация

углерода оксида

Д – (0-50000) мг/м3
	
	

	16.40*
	
	100.01/23.000
	Давление газопылевых 

потоков
	
	СТБ 17.08.05-03-2016

	16.41*
	
	100.01/23.000
	Расход 

газопылевых 

потоков
	
	СТБ 17.08.05-02-2016

	Метеорологическая станция Мстиславль 2 разряда (МС Мстиславль)

213753 г. Мстиславль, ул.Пролетарская,28

	17.1

**
	Атмосферный воздух


	100.02/04.056
	Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения


	ГН № 213 утв. 28.12.2012


	МВИ.МН 5595-2016

	18.1

***
	Естественные атмосферные выпадения


	100.02/42.000
	Отбор проб


	МВИ.МН 5573-2016
	МВИ.МН 5573-2016

	19.1

***
	Аэрозоли приземного слоя

атмосферы
	100.02/42.000
	Отбор проб


	МВИ.МН 5573-2016
	МВИ.МН 5573-2016

	19.2*
	
	100.02/04.125


	Радионуклид йод-131 (наличие-отсутствие)


	МВИ.МН 5573-2016
	МВИ.МН 5573-2016

	20.1

***
	Земли, включая почвы
	100.06/42.000
	[image: image2.png]Отбор проб
	ГОСТ 17.4.3.01-83

ГОСТ 17.4.4.02-84

СТБ ИСО 10381-4-2006

ТКП 17.03-01-2020

ТКП 17.03-02-2020
	ГОСТ 17.4.3.01-83

ГОСТ 17.4.4.02-84

СТБ ИСО 10381-4-2006

ТКП 17.03-01-2020

ТКП 17.03-02-2020

	
	
	
	
	ТКП 113-2007 (02300)

Основные положения обследования, оцен​ки радиационной об​становки и построе​ния карт загрязнения радионуклидами тер​ритории Республики Беларусь, утв. 21.01.1993 Совета Министров РБ
	ТКП 113-2007 

(02300)

Основные положения обследования, оцен-ки радиационной об-становки и построе​ния карт загрязнения радионуклидами тер-ритории Республики Беларусь, утв. 21.01.1993 Совета Министров РБ

	21.1***
	Атмосферный воздух

Атмосферные осадки
	100.02/42.000

100.14/42.000
	Отбор проб


	ТКП 17.13-15-2022

РД 52.04.186-89
	ТКП 17.13-15-2022

РД 52.04.186-89 

с. 534

	21.2*
	
	100.02/08.169

100.14/08.169
	Водородный

показателя (рН)

Д – (2,0-10,0) ед. рН


	ТНПА и другая документация
	МВИ.МН 5086-2014

	21.3*
	
	100.02/08.169

100.14/08.169
	Удельная электропроводность

Д – (2-12900) мкСм/см


	
	МВИ.МН 5085-2014

	Отдел мониторинга окружающей среды (ОМОС) 212040 г. Могилев, ул. Мовчанского, 4

	22.1*
	Территория населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения жилых и общественных зданий и сооружений
	100.11/35.067
	Шум:

- уровень звука в дБА и уровни звукового давления в октавных полосах частот в дБ постоянного шума,

- максимальные уровни звука в дБА(I),

- эквивалентные уровни звука непостоянного шума, дБА
	ГОСТ 12.1.036-81

Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека», утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37
	ГОСТ 23337-2014

	23.1*
	Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория
	100.12/35.067


	Шум:

- уровень звука в дБА и уровни звукового давления в октавных полосах частот в дБ постоянного шума,

- максимальные уровни звука в дБА(I),

- эквивалентные уровни звука непостоянного шума, дБА
	ГОСТ 12.1.003-83

Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 г. № 37
	ГОСТ 12.1.050-86

	Лаборатория мониторинга окружающей среды и радиационного мониторинга Бобруйск

(ЛМОСиРМ Бобруйск) 213826 г. Бобруйск, ул. К.Маркса

	24.1*
	Здания и сооружения (системы вентиляции и кондициониро-вания воздуха с принудительным побуждением воздушных потоков)


	100.13/ 23.000
	Аэродинамические характеристики воздушных потоков в воздуховодах:

- скорость потока;

- расход воздуха;

- температура перемещаемого воздуха;

- давление
	СН 4.02.03-2019

ТНПА, проектная и эксплуатационная документация, фактические значения
	ГОСТ 12.3.018-79


Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС

Сокращения:

Д – диапазон измерений.

1ГН-1, утв. постановлением Минздрава от 08.11.2016 № 113 – Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, утверждено постановлением Минздрава от 08.11.2016 № 113 Приложение 1;

2ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 – Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37.
3СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава от 02.08.2010 № 105 – Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы питьевой воды в источниках нецентрализованного питьевого водоснабжения населения, утверждено Постановлением Минздрава от 02.08.2010 № 105 

Руководитель органа 

по аккредитации 

Республики Беларусь – 

директор государственного 

предприятия «БГЦА»
                                                              Т.А.Николаева

26.03.2021


дата принятия решения





26.03.2021


дата принятия решения





26.03.2021


дата принятия решения








	
	
	
	

	___________________________
(подпись ведущего эксперта по аккредитации)

М.П.
	
	26.09.2025
(дата принятия решения)
	Лист 1 Листов 11


	
	
	
	

	_________________________

(подпись ведущего эксперта по аккредитации)

М.П.
	
	26.09.2025
(дата принятия решения)
	Лист 2 Листов 11



