	[image: image2.png]



	Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2792



	[image: image1.png]



	НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» 

	
	Приложение 1 
к аттестату аккредитации 

№ BY/112 2.2792 
от 07.08.2006
на бланке ______
на 5 листах

редакция 02

	
	

	
	

	
	

	
	


ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 03 октября 2025 года
испытательной лаборатории
 государственного производственного объединения
«Горремавтодор Мингорисполкома»
	№ 

п/п
	Наименование объекта


	Код


	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту
	Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ул. К.Цеткин, 49, 220004, г. Минск

	1.1
***
	Щебень, гравий, 

песчано-гравийные смеси, щебеночно-гравийно-песчаные смеси, щебень кубовидный
	08.12/

42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 8267-93

ГОСТ 23735-2014
СТБ 2318-2013

СТБ 1311-2002

ТНПА и другая документация 
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.2

СТБ 1311-2002 п.7.1

	1.2*
	
	08.12/

29.040
	Зерновой состав
	
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.3

СТБ 1311-2002 п.7.3

	1.3*
	
	08.12/

29.040
	Содержание пылевидных и глинистых частиц
	
	ГОСТ 8269.0-97 

п.п. 4.5.1, 4.5.3

СТБ 2318-2013 п.6.7

	1.4*
	
	08.12/ 29.040
	Содержание глины в комках
	
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.6

СТБ 2318-2013 п.6.8 ГОСТ 8735-88 п.4

	1.6*
	
	08.12/ 29.119
	Насыпная плотность (фракция до 40 мм)
	
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1

	1.7*
	
	08.12/ 29.040
	Влажность
	
	ГОСТ 8269.0-97 
п.4.19

	1.8*
	
	08.12/

29.040
	Сорт щебня
	
	ГОСТ 8269.0-97

п.п. 4.5, 4.7

СТБ 1311-2002 п.7.5

	2.1

***
	Песок для строительных работ
	08.12/

42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 8736-2014

ТНПА и другая документация 
	ГОСТ 8735-88 п.2

	2.2*
	
	08.12/

29.040
	Зерновой состав, модуль крупности
	
	ГОСТ 8735-88 п.3

	2.3*
	
	08.12/ 29.040
	Содержание глины 
в комках
	
	ГОСТ 8735-88 п.4

	2.4*
	Песок для строительных работ
	08.12/

29.040
	Содержание пылевидных и глинистых частиц (метод мокрого просеивания)
	ГОСТ 8736-2014

ТНПА и другая документация
	ГОСТ 8735-88 п.5.3

	2.5*
	
	08.12/ 29.119
	Насыпная плотность
	
	ГОСТ 8735-88 п.9.1

	2.6*
	
	08.12/

29.040
	Влажность
	
	ГОСТ 8735-88 п.10

	3.1*
	Грунт
	08.12/

29.040
	Зерновой состав песчаных грунтов
	СТБ 943-2007

СТБ 2318-2013

СН 3.03.04-2019

ТКП 028-2017

ТКП 45-3.03-7-2005

ГОСТ 30416-2012

ТНПА и другая документация

 
	ГОСТ 12536-2014      п.4.2

	3.2*
	
	08.12/ 29.119
	Плотность грунта, кроме мерзлых глинистых грунтов (метод «режущего цилиндра»)
	
	ГОСТ 5180-2015 п.9 

	3.3*
	
	08.12/ 29.127
	Границы текучести и раскатывания
	
	ГОСТ 5180-2015

п.п. 7, 8

	3.4*
	
	08.12/ 29.165
	Число пластичности
	
	СТБ 943-2007 п.3.60

ГОСТ 5180-2015

п.п. 7, 8, прил. В

	3.5*
	
	08.12/ 29.119
	Максимальная плотность и оптимальная влажность
	
	ГОСТ 22733-2016

	3.7*
	
	08.12/ 29.040
	Влажность, кроме загипсованных грунтов
	
	ГОСТ 5180-2015 п.5

	5.1**
	Смеси асфальто-бетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон


	23.99/

42.000
	Отбор проб и изготовление образцов
	ТКП 059.1-2020

ТКП 094-2021

СТБ 1033-2016

СТБ 1349-2009

ТНПА и другая документация 


	СТБ 1115-2013
п.п. 4-7 

	5.2*
	
	23.99/

29.040
	Средняя плотность асфальтобетона
	
	СТБ 1115-2013 п.8.1

	5.3*
	
	23.99/

29.040
	Средняя плотность минеральной части асфальтобетона
	
	СТБ 1115-2013 п.8.2



	5.4*
	
	23.99/

29.040
	Истинная плотность смеси и асфальтобетона (пикнометрический метод)
	
	СТБ 1115-2013 

п.8.4.3

	5.5*
	
	23.99/

29.040
	Остаточная пористость асфальтобетона
	
	СТБ 1115-2013 п.8.6

	5.6*
	
	23.99/

26.141
	Водонасыщение асфальтобетона
	
	СТБ 1115-2013 п.8.7

	5.7*
	
	23.99/

26.141
	Набухание асфальтобетона
	
	СТБ 1115-2013 п.8.8

	5.8*
	
	23.99/

29.121
	Предел прочности при сжатии
	
	СТБ 1115-2013 п.8.9

	5.10*
	
	23.99/

29.040
	Состав смеси:

Содержание вяжущего методом выжигания
	
	СТБ 1115-2013 

п.8.17.4

	5.11*
	
	23.99/

29.040
	Зерновой состав минеральной части смеси. 

Метод Б – «сухой» метод
	
	СТБ 1115-2013

 п.8.17.7

	5.12*
	Смеси асфальто-бетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон
	23.99/

29.040
	Степень уплотнения асфальтобетона в покрытиях и основаниях
	ТКП 059.1-2020

ТКП 094-2021

СТБ 1033-2016

СТБ 1349-2009

ТНПА и другая документация 
	СТБ 1115-2013 п.8.20

	8.1

***
	Материалы противо-гололедные для зимнего содержания автомобильных дорог
	08.93/ 42.000
	Отбор проб
	СТБ 1158-2013 


	СТБ 1158-2013 п.8.2

	8.2*
	
	08.93/ 11.116
	Внешний вид
	
	СТБ 1158-2013 п.8.3

	8.3*
	
	08.93/ 29.040
	Содержание зерен противогололедного материала
	
	СТБ 1158-2013 п.8.4 

ГОСТ 8269.0-97 п.4.3

	8.4*
	
	08.93/ 29.040
	Содержание противогололедного реагента (водорастворимых веществ), пылевидных и глинистых частиц
	
	СТБ 1158-2013 п.8.5 



	8.5*
	
	08.93/ 26.080
	Плавящая способность противогололедного реагента
	
	СТБ 1158-2013 п.8.8 



	8.6*
	
	08.93/ 26.095
	Слеживаемость
	
	СТБ 1158-2013 п.8.6

	8.7*
	
	08.93/ 26.045
	Защитный эффект против коррозии стали
	
	СТБ 1158-2013 п.8.7

	8.8*
	
	08.93/ 29.119
	Насыпная плотность
	
	СТБ 1158-2013 п.8.12

ГОСТ 8735-88 п.9

	8.9*
	
	08.93/ 29.040
	Влажность
	
	СТБ 1158-2013 п.8.13

ГОСТ 8735-88 п.10

	9.1*
	Бетоны 

Конструкци-онные тяжелые
	23.61/ 29.121
	Прочность  на сжатие
	СТБ 1544-2005

СТБ 2221-2020 
	ГОСТ 10180-2012
п.7.2

	10.1*
	Растворы строительные
	23.64/ 29.121
	Прочность на сжатие
	СТБ 1307-2012 ТНПА и другая документация 
	СТБ 1307-2012 п.7.8

ГОСТ 5802-86 п.6

	12.1***
	Асфальто-гранулят для транспортного строительства
	23.99/

42.000
	Отбор проб
	СТБ 1705-2015
	СТБ 1705-2015 

п. 7.7

ГОСТ 8269.0-97

п. 4.2

	12.2*
	
	23.99/

29.040
	Зерновой состав
	
	СТБ 1705-2015 

п. 8.2

ГОСТ 8269.0-97 п.4.3

	12.3*
	Асфальто-гранулят для транспортного строительства
	23.99/

29.040
	Содержание пылевидных и глинистых частиц
	СТБ 1705-2015
	СТБ 1705-2015 

п. 8.2

ГОСТ 8269.0-97 

п. 4.5.1, 4.5.3

	12.4*
	
	23.99/ 29.119
	Насыпная плотность (фракция до 40 мм)
	
	СТБ 1705-2015 п. 8.2

ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1

	15.1

***
	Дорожные одежды, благо-устройство территорий. Насыпи и обратные засыпки


	42.11/ 29.119
	Степень уплотнения (коэффициент уплотнения) грунта (метод динамического зондирования) (глубина контроля до 30см)
	ТКП 059.1-2020

ТКП 094-2021

СН 3.03.06-2022
ТКП 45-3.02-7-2005

СН 3.03.04-2019

ТКП 45-3.02-70-2009

СТБ 1291-2016

СТБ 1685-2006

СП 5.01.01-2023
ТНПА и другая документация 
	ТКП 059.1-2020 п.6.9

СТБ 1377-2003  

СТБ 2176-2011 п.6.3

СТБ 1349-2009 п.5.6

	15.2

***
	
	42.11/ 11.116


	Качество уплотнения щебеночного, гравийного, песчано-гравийного основания и покрытия
	
	ТКП 059.1-2020 п.7.3.5

ТКП 45-3.02-7-2005 п.7.3.7

	15.4 

***
	
	42.11/ 29.061
	Ровность поверхности
	
	ТКП 059.1-2020 

пп. 9.8, 9.9, 9.12

ТКП 094-2021 п.8.4

ГОСТ 30412-96 п.4

СТБ 1349-2009 п. 5.15

	15.5 ***
	
	42.11/ 29.061
	Шероховатость 
	
	ТКП 059.1-2020 п.9.14

СТБ 1566-2005 п.8

	16.4 **
	Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных
	42.11/ 29.119
	Степень уплотнения грунта земляного полотна, обратной засыпки пазух смотровых колодцев:

- плотность грунта методом динамического зондирования

- плотность грунта метод «режущего кольца»

- максимальная плотность грунта
	ТКП 45-3.02-7-2005

ТНПА и другая документация  
	СТБ 1685-2006 

п.п. 5.7, 5.8

СТБ 1377-2003  

СТБ 2176-2011 п.6.3

ГОСТ 5180-2015 п.9 

СТБ 2176-2011 п.6.1

ГОСТ 22733-2016

	16.9 **
	
	42.11/ 29.119
	Степень уплотнения слоя основания (плотность слоя основания)
	
	СТБ 1685-2006 п.6.7

СТБ 1377-2003  

СТБ 2176-2011 

п.п. 6.1, 6.3

ГОСТ 5180-2015 п.9 ГОСТ 22733-2016

	16.21***
	
	42.11/ 29.061
	Ровность сборного покрытия (величина просветов между поверхностью сборного покрытия и контрольной рейкой длиной 3 м)
	
	СТБ 1685-2006 

п.8.2.5

ГОСТ 26433.2-94

	16.22***
	Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных
	42.11/ 29.061
	Искривление линий швов между плитами тротуарными
	ТКП 45-3.02-7-2005

ТНПА и другая документация на продукцию


	СТБ 1685-2006 

п.8.2.6

ГОСТ 26433.2-94


Примечание: 

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС); 

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС; 

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

	Руководитель органа 
по аккредитации 
Республики Беларусь – 
директор государственного предприятия «БГЦА»
	
	
	
	Т.А. Николаева


	_________________________ 
подпись ведущего эксперта по аккредитации

	03.10.2025 

дата принятия решения
	Лист 1 Листов 5


	_________________________

подпись ведущего эксперта по аккредитации
	03.10.2025
дата принятия решения 
	                                    Лист 1 Листов 5



[image: image2.png]