|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.2510 |
|  | от 14.06.2004 |
|  | на бланке № на 4 листах |
|  | редакция 03 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 03 октября 2025 года

| лаборатории металлов. филиала «Лукомльская ГРЭС» Витебского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Витебскэнерго» |
| --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) |  | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| Лукомльское шоссе, 10 211162, г. Новолукомль |  |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Оборудование, работающее под избыточным давлением: трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети; паровые котлы, трубопроводы в пределах котла, гибы трубопроводов; -сосуды, работающие под давлением Оборудование, работающее под избыточным давлением: трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети; паровые котлы, трубопроводы в пределах котла, гибы трубопроводов; -сосуды, работающие под давлением | 24.10/32.115 | Оптический контроль: -визуально-оптический метод; -внешний осмотр и измерения -сварные соединения | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 7890-93 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 22827-2020 ГОСТ 34443-2018 ГОСТ 23829-85 ГОСТ 27584-88 ГОСТ 28193-89 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 23277-2013 СТБ ISO 6520-1 -2009 СТБ ЕН 12062-2004 СП 4.02.01-2020 СТП 33240.17.429-18 СТП 09110.17.430-10 СТП 33240.17.400-25 СТП 34.17.101 СТП 09110.17.309-10 СТП 33240.17.418-21 СТП 33240.17.401-18 СТП 09110.17.432-15 СТБ ISO 23278-2013 ТКП 049-2007 ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 ТКП 054-2007 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 СТБ ISO 23278-2013 СТП 33240.17.429-18 СТП 09110.17.430-10 СТП 33240.17.400-25 СТП 34.17.101 СТП 09110.17.309-10 СТП 34.17.418-21 СТП 33240.17.418-21 СТП 33240.17.401-18 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Постановлением МЧС РБ от 27.12.2022 №84 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технических трубопроводов от 23.04.2020 №21 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной , механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпромнадзором МЧС РБ от 27.06.1994 №6 (в редакции Постановления МЧС РБ от 16.11.2007 №100) ТНПА и др. документация ТКП 049-2007 ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 ТКП 054-2007 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 СТБ ISO 23277-2013 СТБ ISO 23278-2013 СП 4.03.01-2020 Монтаж наружных трубопроводов СТП 33240.17.429-18 СТП 09110.17.430-10 СТП 33240.17.400-25 СТП 34.17.101 СТП 09110.17.309-10 СТП 34.17.418 СТП 33240.17.418-21 СТП 33240.17.401-18 СТП 09110.17.432-15 СТП 33240.17.431-18 Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения РБ (Утв. Постановлением МЧС РБ от05.12.2022 №66) СТП 33240.17.431-18 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Постановлением МЧС РБ от 27.12. №84 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технических трубопроводов от 23.04.2020 №21 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпромнадзором МЧС РБ от 27.06.1994 №6 (в редакции Постановления МЧС РБ от 16.11.2007 №100) ТНПА и др.документация ТУ 14-3Р-55-2001 ГОСТ 801-78 ГОСТ 1414-75 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 5632-2014 ГОСТ 5520-2017 ГОСТ 5950-2000 ГОСТ 10702-2016 ГОСТ 14959-2016 ГОСТ 19265-73 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 20072-74 СТБ 2350-2013 СТБ ISO 9606-1-2022 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 380-2005 ГОСТ 18968-73 ГОСТ 617-2006 ГОСТ 2060-2006 ГОСТ 18175-78 ГОСТ 492-2006 ГОСТ 10051-75 ГОСТ 10052-75 ГОСТ 2246-70 ГОСТ 9466-75 СТП 33240.17.400-25 СТП 33240.17.401-18 СТП 34.17.101 (РД 3 4.17.101) Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпромнадзором МЧС РБ от 27.06.1994 №6 (в редакции Постановления МЧС РБ от 16.11.2007 №100) ТНПА и др.документация |  | СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
|  |  |  | -основной металл |  |  | ГОСТ 23479-79 |
| 1.2* |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия -сварные соединения |  |  | СТБ 1172-99 |
|  |  |  | -основной металл |  |  | СТБ 1172-99 |
| 1.3* |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод отражения излучения (эхо-метод): -сварные соединения; |  |  | ГОСТ 14782-86 ГОСТ 17410-2022 |
|  |  |  | -основной металл |  |  |  |
| 1.4* |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, (эхо-метод): -основной металл |  |  | ГОСТ ЕН 14127-2015 |
| 1.5* |  | 24.10/32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия: -сварные соединения -основной металл |  |  | ГОСТ 21105-87 СТБ ISO 17638-2013 |
| 1.6* |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости: -сварные соединения; -основной металл |  |  | АМИ.МН 0096-2023 |
| 1.7* |  | 24.10/32.044 | Вихретоковый метод: -сварные соединения -основной металл |  |  | СТБ ЕН 1711-2006 |
| 2.1* | Резервуары и емкости для хранения химических веществ и нефтепродуктов | 24.10/32.115 | Оптический контроль: -визуально-оптический метод; -внешний осмотр и измерения -сварные соединения; -основной металл |  |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 2.2* |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия -сварные соединения; -основной металл |  |  | СТБ 1172-99 |
| 2.3* |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод отражения излучения (эхо-метод): -сварные соединения; -основной металл |  |  | ГОСТ 14782-86 ГОСТ 17410-2022 |
| 2.4* |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, (эхо-метод): -основной металл |  |  | ГОСТ ЕН 14127- 2015 |
| 2.5* |  | 24.10/32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия: -сварные соединения -основной металл |  |  | ГОСТ 21105-87 СТБ ISO 17638- 2013 |
| 2.6* |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости: -сварные соединения; -основной металл |  |  | АМИ.МН 0096- 2023 |
| 2.7* |  | 24.10/32.044 | Вихретоковый метод: -сварные соединения; -основной металл |  |  | СТБ ЕН 1711-2006 |
| 3.1* | Технологическое оборудование ТЭС (турбины, генераторы, насосы и др.) Технологическое оборудование ТЭС (турбины, генераторы, насосы и др.) | 24.10/32.115 | Оптический контроль: -визуально-оптический метод; -внешний осмотр и измерения -сварные соединения; -основной металл |  |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 3.2* |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия -сварные соединения; -основной металл |  |  | СТБ 1172-99 |
| 3.3* |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод отражения излучения (эхо-метод): -сварные соединения; -основной металл |  |  | ГОСТ 14782-86 ГОСТ 17410-2022 |
| 3.4* |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, (эхо-метод): -основной металл |  |  | ГОСТ ЕН 14127-2015 |
| 3.5* |  | 24.10/32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия: -сварные соединения -основной металл |  |  | ГОСТ 21105-87 СТБ ISO 17638-2013 |
| 3.6* |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости: -сварные соединения; -основной металл |  |  | АМИ.МН 0096- 2023 |
| 3.7* |  | 24.10/32.044 | Вихретоковый метод: -сварные соединения -основной металл |  |  | СТБ ЕН 1711-2006 |
| 4.1* | Сетевые и технологические трубопроводы (трубопроводы сетевой воды, трубопроводы в пределах турбины, маслопроводы, мазутопроводы). газопроводы);объекты газораспределительной системы газопотребления, газопроводы | 24.10/32.115 | Оптический контроль: -визуально-оптический метод; -внешний осмотр и измерения -сварные соединения; -основной металл |  |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 4.2* |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия -сварные соединения; -основной металл |  |  | СТБ 1172-99 |
| 4.3* |  | 24.10/32.030 | Ульразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -сварные соединения; -основной металл |  |  | ГОСТ 14782-86 ГОСТ 17410-2022 |
| 4.4* |  | 24.10/32.030 | Ульразвуковая толщинометрия, эхо-метод: -основной металл |  |  | ГОСТ ЕН 14127-2015 |
| 4.5* |  | 24.10/32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия: -сварные соединения; -основной металл |  |  | ГОСТ 21105-87 СТБ ISO 17638-2013 |
| 4.6* |  | 24.10/32.143 | Измерение твердости: -сварные соединения; -основной металл |  |  | АМИ.МН 0096- 2023 |
| 4.7* |  | 24.10/29.044 | Вихретоковый метод: -сварные соединения; -основной металл |  |  | СТБ ЕН 1711-2006 |
| 5.1* | Сталь и сплавы | 24.10/18.115 | Металлографические исследования: -микроисследования; -макроисследования |  |  | ГОСТ 1763-68 ГОСТ 1778-70 ГОСТ 5639-82 ГОСТ 8233-56 СТП 33240.17.102-25 |
| 6.1* | Сталь и сплавы | 24.10/08.035 | Спектральный анализ Массовой доли,% -углерод (0,010-2,0); -серы (0,002-0,20); -фосфата (0,002-0,20); -кремния (0,010-2,5); -марганца (0,050-5,0); -хрома (0,010-10,0) -никеля (0,010-10,0); -меди (0,010-2,0); -аллюминия (0,005-2,0) -молибдена (0,010-5,0); -вольфрама (0,020-5,0); -ванадия (0,005-5,0); -титана (0,005-2,0); -ниобия (0,010-2,0); -бора (0,001-0,10) |  |  | ГОСТ 18895-97 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева