	[image: image3.png]



	НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» 


	[image: image2.png]



	Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2. 2225



	
	Приложение №1
к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.2225
от 26.12.2002 года
на бланке № 
на 2 листах
редакция 03 

	
	

	
	

	
	

	
	


ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ от 03 октября 2025 года
	лаборатории электротехнических измерений 
общества с ограниченной ответственностью «Промвентал»


	№ 
п/п
	Наименование
объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту
	Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ул. Советская, 29, к. 407, 246050, г. Гомель, Гомельская область

	1.1

***
	Заземляющие устройства
	27.90/

22.000
	Сопротивление заземляющих устройств
	ТКП 181-2023,

пр. Б п.Б.29.4

ТКП 339-2022, п.4.4.28.6
	МВИ.КЛ 260-2015

	1.2

**
	
	27.90/

22.000
	Проверка соединения заземлителей с заземляемыми элементами
	ТКП 181-2023, 

пр. Б п.Б.29.2

ТКП 339-2022, п.4.4.28.2
	МВИ.КЛ 262-2015

	1.3

**
	
	27.90/

22.000
	Проверка цепи «фаза-нуль» (цепи зануления)  в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали (в системах TN-C, TN-S, TN-C- S)  
	ТКП 181-2023,

пр. Б п.Б.29.8

ГОСТ 30331.3-95,

п.п.413.1.3.3-413.1.3.5

ТКП 339-2022, п.4.4.28.5
	МВИ.КЛ 261-2015

	2.1

**
	Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В 
	27.12/

22.000

27.32/

22.000

27.90/

22.000
	Сопротивление изоляции
	ТКП 181-2023,

пр.Б п.Б.27.1


	МВИ.КЛ 259-2015

	2.2

**
	
	
	Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей 
	ТКП 181-2023,

пр.Б п.Б.27.3

ГОСТ 30331.3-95,

п.п.413.1.3.3-413.1.3.6

ТКП 339-2022,  п.4.4.26.3
	МВИ.КЛ 261-2015


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	3.1

**
	Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В
	27.32/

22.000


	Сопротивление изоляции
	ТКП 181-2023,

пр.Б п.Б.30.1
	МВИ.КЛ 259-2015

	4.1

**
	Электродвигате

ли переменного тока
	27.11/

22.000


	Сопротивление изоляции
	ТКП 181-2023,

пр.Б п.Б 7.2 табл.Б.7.2 п.5


	МВИ.КЛ 259-2015

	5.1

**
	Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО)
	27.90/

22.000
	Проверка дифференциального тока срабатывания УЗО на переменном токе
	ТКП 181-2023,

пр.В п.В.4.65
СН 4.04.01-2019 

ГОСТ 30339-95, п.4.2.9
	МВИ.КЛ 263-2015

	5.2

**
	
	27.90/

22.000
	Время отключения УЗО
	ТКП 181-2023,

пр.В п.В.4.65
СН 4.04.01-2019 
	МВИ.КЛ 263-2015

	6.1

**
	Электроуста-новки до 1000 В жилых и других зданий, защища-емых УЗО
	27.90/

22.000
	Величина тока утечки
	ТКП 181-2023,

пр.В п.В.4.65
пр.Б п.Б.27.7
	МВИ.КЛ 263-2015

	7.1

***
	Системы вентиляции с принудительным побуждением
	100.13/

23.000
	Аэродинамические испытания: скорость потока, давление, температура, расход воздуха
	СН 4.02.03-2019

СП 1.03.02-2020

ТНПА и другая документация
	ГОСТ 12.3.018-79




Примечание:
* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.
	Руководитель органа 
по аккредитации 
Республики Беларусь – 

директор государственного 

предприятия «БГЦА»
	Т.А. Николаева


[image: image1.png]



	_________________________ 
подпись ведущего оценщика по аккредитации
	03.10.2025
дата принятия решения
	Лист 1 Листов 2


	_________________________ 
подпись ведущего оценщика по аккредитации
	03.10.2025
дата принятия решения
	Лист 2 Листов 2



[image: image2.png][image: image3.png]