|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.3374 |
|  | от 08.09.2008 |
|  | на бланке № __________ на 2 листах |
|  | редакция 03 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 10 октября 2025 года |  |
| --- | --- |

лаборатории электрофизических измерений Быховского унитарного коммунального предприятия "Жилкомхоз"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Авиационная, 12, 213353, г. Быхов, Могилевская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023 п. Б.29.4 ТКП 339-2022 пп. 4.4.28.6, 4.3.8.2, 4.3.2.13 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | МВИ.МГ 335-2011 |
| 1.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземленными элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п. Б.29.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.2 | МВИ.МГ 336-2011 |
| 1.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п. Б.29.8 ТКП 339-2022 пп. 4.4.28.5, 4.3.2.9, 4.3.5.4 ГОСТ 30331.3-95 п. 413.1.3.4, п. 413.1.3.5 | МВИ.МГ 525-2011 |
| 2.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б 27.1, п. Б.30.1 ТКП 339-2022 пп. 4.4.26.1, 4.4.29.2 | МВИ.МГ 337-2011 |
| 2.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023 п. Б 27.3 ТКП 339-2022 пп. 4.4.26.3, 4.4.28.5, 4.3.2.9, 4.3.5.4 | МВИ.МГ 525-2011 |
| 3.1 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023 п. В.4.65, п. Б.27.7 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 г) | МВИ.МГ 340-2011 |
| 3.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2023 п. В.4.65, п. Б.27.7 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 д) | МВИ.МГ 340-2011 |
| 3.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2023 п. Б.27.1, п. В.4.65 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1 | МВИ.МГ 337-2011 |
| 4.1 *** | Здания и сооружения (система вентиляции с естественным побуждением) | 100.13/ 23.000 | Скорость движения воздуха | ТКП 629-2018 п. 6.3.22 СН 3.02.01-2019 СН 3.02.02-2019 СН 4.02.03-2019 СН 4.02.05-2020 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация Фактические значения | СП 4.02.07-2024 Приложение Н МВИ.ГМ.1661-2017 |
|  |  |  | Расход воздуха (количество удаляемого воздуха) |  | СП 4.02.07-2024 Приложение Н МВИ.ГМ.1661-2017 |
|  |  |  | Кратность воздухообмена |  | МВИ.ГМ.1661-2017 |
| 5.1 *** | Здания и сооружения (дымовые каналы, дымовые трубы, газоходы) | 100.13/ 23.000 | Скорость движения воздуха (газов) | ТКП 629-2018 п. 6.3.22 СН 4.02.05-2020 ТКП 629-2018 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация Фактические значения | МВИ.ГМ.1661-2017 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева