|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4341 от 28.12.2012 на бланке № __________ на 10 листах редакция 02 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 10 октября 2025 года

испытательной лаборатории комплексных гигиенических исследований

в производственных условиях и окружающей среде

Общества с ограниченной ответственностью «Сфера технологий безопасности»

| № п/п | Наименование объектов | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| пр-т Партизанский, 6А-2, каб. 1001, 220033, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Воздух рабочей зоны Воздух рабочей зоны | 100.10/08.169 | Концентрация монооксида углерода ДИ: (0-120) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005–88 Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 29.11.2022 № 829) ГОСТ 12.1.005-88 Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 29.11.2022 № 829) | АМИ.БР 0004-2021 ПЭП-МВИ-004-22 |
| 1.2 *** |  | 100.10/08.169 | Концентрация этанола ДИ: (0-395) мг/м3 |  |  |
| 1.3 *** |  | 100.10/08.169 | Концентрация метанола ДИ: (0-266) мг/м3 |  |  |
| 1.4 *** |  | 100.10/08.169 | Концентрация метилбензолаДИ: (0-1150,0) мг/м3 |  |  |
| 1.5 *** |  | 100.10/08.169 | Концентрация диметилбензолаДИ: (0-1325,4) мг/м3 |  |  |
| 1.6 *** |  | 100.10/08.169 | Концентрация этенилбензолаДИ: (0-43,3) мг/м3 |  |  |
| 1.7 *** |  | 100.10/08.169 | Концентрация этилацетата ДИ: (0-366,5) мг/м3 |  |  |
| 1.8 *** |  | 100.10/08.169 | Концентрация азота диоксида ДИ: (0-20) мг/м3 |  |  |
| 1.9 *** |  | 100.10/08.169 | Концентрация сернистого ангидрида ДИ: (0-100) мг/м3 |  |  |
| 1.10*** |  | 100.10/08.169 | Концентрация сероводорода ДИ: (0-100) мг/м3 |  |  |
| 1.11*** |  | 100.10/08.169 | Концентрация аммиака ДИ: (0-100) мг/м3 |  |  |
| 1.12*** |  | 100.10/08.169 | Концентрация предельных углеводородов по СН4 ДИ: (0-5) % об ДИ: (0-120) мг/м3 |  |  |
| 1.13*** |  | 100.10/08.169 | Концентрация азота оксида ДИ: (0-50) мг/м3 |  |  |
| 1.14*** |  | 100.10/12.042 | Концентрация масла минерального ДИ: (1-10) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005–88 Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 29.11.2022 № 829) | МВИ.МН 3347-2010 |
| 1.15*** |  | 100.10/12.042 | Концентрация серной кислоты ДИ: (1-5) мг/м3 |  |  |
| 1.16*** |  | 100.10/12.042 | Концентрация соляной кислоты ДИ: (1,5-15) мг/м3 |  |  |
| 1.17*** |  | 100.10/12.042 | Концентрация азотной кислоты ДИ: (2,6-39,3) мг/м3 |  |  |
| 1.18*** |  | 100.10/12.042 | Концентрация спирта изопропилового ДИ: (2,5-40,0) мг/м3 |  |  |
| 1.19*** |  | 100.10/12.042 | Концентрация хлора ДИ: (0,58-88,5) мг/м3 |  |  |
| 1.20*** |  | 100.10/12.042 | Концентрация фенола ДИ: (3,9-78,4) мг/м3 |  |  |
| 1.21 *** |  | 100.10/12.042 | Концентрация формальдегида ДИ: (0,25-6,25) мг/м3 |  |  |
| 1.22*** |  | 100.10/12.042 | Концентрация озона ДИ: (0,01-2,8) мг/м3 |  |  |
| 1.23 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.052 | Отбор проб и определение концентраций аэрозолей, преимущественно фиброгенного действия (пыль), гравиметрический метод | ГОСТ 12.1.005–88 Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 29.11.2022 № 829) | МВИ.МН 5842-2017 |
| 1.24 *** |  | 100.10/08.156 | Концентрация оксида железа в сварочном аэрозоле ДИ: (3-120) мг/м3 |  | ФР.1.31.2010.06968 (МВИ-4215-008-56591409-2009) |
| 1.25 *** |  | 100.10/08.156 | Концентрация оксида марганца в сварочном аэрозоле ДИ: (0,15-6,00) мг/м3 |  |  |
| 1.26 *** |  | 100.10/12.042 | Концентрация пропан-2-он (ацетона) ДИ: (96-1928) мг/м3 |  | МВИ.МН 3347-2010 |
| 1.27 *** |  | 100.10/12.042 | Концентрация гидразина ДИ: (0,01-8,0) мг/м3 |  |  |
| 1.28 *** |  | 100.10/12.042 | Концентрация хлорэтена (винилхлорида) ДИ: (1,3-78,0) мг/м3 |  |  |
| 1.29 *** |  | 100.10/12.042 | Концентрация Пропан-2-ол (спирта изопропилового) ДИ: (0-1500) мг/м3 |  | АМИ.БР 0004-2021 |
| 2.1 *** | Рабочие места | 100.12/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука, дБА (I) | ГОСТ 12.1.003–83 Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 29.11.2022 № 829) | ГОСТ 12.1.050–86 |
| 2.2 *** | Рабочие места | 100.12/35.059 | Общая вибрация: логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ | Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 29.11.2022 № 829) | ГОСТ 31191.1–2004 ГОСТ 31319–2006 |
| 2.3 *** | Рабочие места | 100.12/35.059 | Локальная вибрация: -логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ | Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 29.11.2022 № 829) | ГОСТ 31192.1–2004 ГОСТ 31192.2–2005 |
| 2.4 *** | Рабочие места | 100.12/35.067 | Инфразвук: - уровень звукового давления в октавных полосах частот, дБ; - общий уровень звукового давления, дБ(Лин); - эквивалентный по энергии уровень звукового давления в октавных полосах частот, дБ; -эквивалентный по энергии общий уровень звукового давления, дБ(Лин). | Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 29.11.2022 № 829) | ФР.1.36.2017.28160 (МИ ПКФ-17-016) |
| 2.5 *** |  | 100.12/35.063 | Освещенность, лк | СН 2.04.03-2020 Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 29.11.2022 № 829) | ГОСТ 24940-2016 |
| 2.6 *** |  | 100.12/35.068 | Электромагнитные поля от мониторов ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ: - напряженность переменного электрического поля, В/м, с учетом погрешности прибора в диапазонах частот: 5 Гц – 2 кГц; (2–400) кГц; (45–55) Гц - плотность потока переменного магнитного поля, нТл, с учетом погрешности прибора в диапазонах частот: 5 Гц - 2 кГц; (2–400) кГц; (45–55) Гц | Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 29.11.2022 № 829) | МВИ.ГМ.1754-2018 |
| 2.7 *** | Рабочие места | 100.12/35.069 | Электростатические поля: - напряженность электростатического поля, кВ/м | ГОСТ 12.1.045–84 Специфические санитарно-эпидемио-логические требования, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 04.06.2019 г. № 360 | ГОСТ 12.1.045–84 |
| 2.8 *** |  | 100.12/35.069 | Электростатические поля от ВДТ, ЭВМ И ПЭВМ: - напряженность электростатического поля, кВ/м | Гигиенический норматив, утв. постановлением Сове-та Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 29.11.2022 № 829) | ГОСТ 12.1.045–84 |
| 2.9 *** |  | 100.12/35 | Уровень аэроионизации воздуха: - количество положительных и отрицательных аэроионов, [см-3]; - коэффициент униполярности | Гигиенический норматив, утв. постано-влением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 29.11.2022 № 829) | МВИ.ГМ.1753-2018 |
| 2.10*** |  | 100.12/35.065 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, °С | ГОСТ 12.1.005–88 Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Министерства здравоохра-нения Республики Беларусь 08.02.2016 № 16 Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 29.11.2022 № 829); Специфические санитарно-эпидемио-логические требова-ния, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 04.11.2019 г. № 740 | ГОСТ 12.1.005–88, Раздел 2 МВИ.ГМ.1860-2020 |
|  |  | 100.12/35.060 | - относительная влажность воздуха, % |  |  |
|  |  | 100.12/23.000 | - скорость движения воздуха, м/с |  |  |
|  |  | 100.12/35.065 | - интенсивность теплового излучения, Вт/м2 |  |  |
|  |  | 100.12/35.065 | - тепловая нагрузка среды (ТНС-индекс), °С |  |  |
| 2.11*** | Рабочие места | 100.12/35.068 | Ультрафиолетовое излучение в диапазонах «А», «В» и «С»: -интенсивность ультрафиолетового излучения, Вт/м2 | Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава 14.12.2012 № 198 Гигиенический нор-матив, утв. Постано-влением Минздрава 14.12.2012 № 198 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 29.11.2022 № 829) | АМИ.ГМ.0368-2025 |
| 2.12 *** |  | 100.12/35.068 | Электрические поля промышленной частоты 50 Гц: - напряженность электрического поля промышленной частоты, кВ/м | ГОСТ 12.1.002–84 Специфические санитарно-эпидемиологические требования, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 04.06.2019 г. № 360 | ГОСТ 12.1.002-84 |
| 2.13 *** |  | 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Санитарные нормы и правила утв. постановлением Минздрава 28.12.2012 № 213 ГН, утв. постановлением Минздрава 28.12.2012 № 213 Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Минздрава 31.12.2013 № 137 СанПиН 2.6.1.8.38-2003 Гигиенический норматив, утв. Постано-влением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 29.11.2022 № 829) | МВИ.ГМ.1906-2020 |
| 2.14 *** | Рабочие места Рабочие места | 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы рентгеновского излучения | Санитарные нормы и правила утв. постановлением Минздрава 28.12.2012 № 213 Гигиенический норматив, утв. постановлением Минздрава 28.12.2012 № 213 Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Минздрава 31.12.2013 № 137 СанПиН 2.6.1.8.38-2003 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 29.11.2022 № 829) | АМИ.МН 0030-2022 Инструкция 2.6.3.10-13-88-2005 утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РБ 23.12.2005 № 250 |
| 2.15*** |  | 100.12/04.125 | Среднегодовая эквивалентная равновесная объемная активность дочерних продуктов изотопов радона (222Rn и 220Rn) | Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Минздрава 28.12.2012 № 213 СанПиН 2.6.2.11-4–2005, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача 01.04.2005 № 36 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 29.11.2022 № 829) | МВИ.МН 5011-2014 |
| 2.16 *** |  | 100.12/35.067 | Уровни звукового давления в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами в диапазоне 12,5 кГц -40 кГц | ГОСТ 12.1.001–89 Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 29.11.2022 № 829) | ГОСТ 12.1.001–89 ГОСТ 12.4.077–79 |
| 3.1 *** | Помещения жилых и общественных зданий и сооружений | 100.11/04.125 | Среднегодовая эквивалентная равновесная объемная активность дочерних продуктов изотопов радона (222Rn и 220Rn) | ТКП 45–2.03–134–2009 Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Минздрава 28.12.2012 № 213 СанПиН 2.6.2.11-4–2005, утв. постановлением Главного го-сударственного санитарного врача 01.04.2005 № 36 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 29.11.2022 № 829) | МВИ.МН 5011-2014 |
| 3.2 *** | Территории населённых пунктов. Помещения жилых и общественных зданий и сооружений | 100.11/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | ТКП 45–2.03-134-2009 Санитарные нормы и правила,утв. постановлением Минздрава 28.12.2012 № 213 СанПиН 2.6.2.11-4–2005, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача 01.04.2005 № 36 Гигиенический но-рматив, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 29.11.2022 № 829) | МВИ.ГМ.1906-2020 |
| 3.3 *** | Территории населённых пунктов. Помещения жилых и общественных зданий и сооружений | 100.12/35.067 | Уровни звукового давления (дБ) в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31.5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц; уровень звука (дБА); эквивалентный (по энергии) уровень звука (дБА); максимальный уровень звука (дБА/дБАI). | Гигиенический норматив, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 29.11.2022 № 829) | ГОСТ 23337–2014 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							     Т.А.Николаева