Приложение к аттестату

аккредитации № ВУ/112.02.2.0.0422

от  24 ноября 1997г.

Область аккредитации «26» марта 2007г.

электролаборатории отдела главного энергетика производственного республиканского

унитарного предприятия «Минский механический завод им. С.И. Вавилова»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Электроустановки напряжением до и выше 1000В | 31.52.13 | Измерение сопротивле- ния изоляции | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ) (Минэнерго СССР-4е изд., М.: Энерго- атомиздат, 1989г.) ПриложениеЭ1 Правила устройства электроустановок (ПУЭ) (Минэнерго СССР- 6е изд., М: Энергоатомиздат,1986г.) Гл. 1.8 Нормы и объём испытаний электрообо- рудования Белорусской энегосистемы (НиОИЭ) (Концерн «Белэнерго», НИГП «БелТЭИ», Минск, 2000) | МВИ Мн430-2003 |
| Заземляющие устройства электроустановок | 31.52.13 | Проверка срабатывания защиты в электроуста- новках напряжением до 1000 В при системе пи- тания с глухозаземлен- ной нейтралью | ПТЭ, Приложение Э1. ПУЭ, Гл. 1.8 НиОИЭ, Гл.28.8 | МВИ Мн432-2003 |
|  | 31.52.13 | Измерение сопротивле- ния заземляющих устройств | ПТЭ, Приложение Э 1.1 ПУЭ, ГЛ. 1.7 | МВИ Мн434 2003 |
|  | 31.52.13 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элемента- ми и между заземлённы- ми установками и эле- ментами заземлённой установки | ПТЭ, Приложение Э.1 ПУЭ, ГЛ. 1.7 | МВИ Мн435-2003 |
| Электроустановки напряжением выше 1000В | 31.52.13 | Испытание электричес- кой прочности изоляции | ПТЭ, Приложение Э.1.1 ПУЭ, ГЛ. 1.8 | МВИ Мн436-2003 |
| Средства защиты: Диэлектрические перчатки, боты, галоши, слесарно- монтажный ин- струмент с изоли- рующими рукоят- ками, иэолирую- щие штанги | 31.52.13 | Испытание электричес- кой прочности изоляции | ПТБ, Приложение Б.11 | МВИ Мн433-2003 |
| Указатели напря- жения до 10кВ электроизмери- тельные клещи до 10кВ | 31.52.13 | Испытание электричес- кой прочности изоляции | ПТБ, Приложение Б.11 | МВИ Мн433-2003 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Трансформатор- ное масло | 31.52.13 | Определение пробивного напряжения | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей, Москва, Энергоатомиздат, 1989г. Нормы и объ- ём испытаний электрооборудования Белорусской энергосистемы (Концерн «Белэнерго», НИГП «БелТЭИ», Минск 2000) Гл. 5 | МВИ Мн431-2003 |

Директор БелГИМ

Руководитель Органа по аккредитации ___________________Н.А. Жагора