|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.3096 от 30.06.2008 на бланке № ______________ на 9 листах редакция 02 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 21 апреля 2023 года

испытательной лаборатории

Совместного общества с ограниченной ответственностью

«Брестская строительная компания»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к обьекту | Обозначение документа, устьанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Катин Бор 103В, 224025, г. Брест, Республика Беларусь |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Битум | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 22245-90 ГОСТ 33133-2014 СТБ 1062-97 ГОСТ 2517-2012 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 2517-2012 п.4.11.5 |
| 1.2 * |  | 19.20/29.145 | Глубина проникания иглы (при 25 ºС и 0 ºС) |  | ГОСТ 11501-78 |
| 1.3 * |  | 19.20/29.129 | Температура размягчения по кольцу и шару |  | ГОСТ 11506-73 |
| 1.4 * |  | 19.20/29.145 | Индекс пенетрации |  | ГОСТ 22245-90 приложение 2 |
| 2.1 ** | Порошок минеральный | 08.11/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 16557-2005 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 16557-2005 п.6 |
| 2.2 * |  | 08.11/29.142 | Зерновой состав (для текущего контроля) |  | ГОСТ 16557-2005 п.7.2 (метод механического просеивания) |
| 2.3 * |  | 08.11/29.151 | Влажность |  | ГОСТ 16557-2005 п.7.10 |
| 2.4 * |  | 08.11/29.119 | Истинная плотность |  | ГОСТ 16557-2005 п.7.3.1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 ** | Песок | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8736-2014 СТБ 1957-2009 ТНПА и другая документация, устанавливающая. требования к объекту испытаний | ГОСТ 8735-88 п.2 |
| 3.2 * |  | 08.12/29.142 | Зерновой состав и модуль крупности |  | ГОСТ 8735-88 п.3 |
| 3.3 * |  | 08.12/29.040 | Глина в комках |  | ГОСТ 8735-88 п.4 |
| 3.4 * |  | 08.12/29.040 | Пылевидные и глинистые частицы |  | ГОСТ 8735-88 п.5.3 |
| 3.5 * |  | 08.12/29.151 | Влажность |  | ГОСТ 8735-88 п.10 |
| 3.6 * |  | 08.12/29.119 | Истинная плотность |  | ГОСТ 8735-88 п.8.1 |
| 3.7 ** |  | 08.12/29.119 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8735-88 п.9.1 |
| 3.8 * |  | 08.12/29.119 | Пустотность |  | ГОСТ 8735-88 п.9.2 |
| 4.1 ** | Щебень | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8267-93 СТБ 1957-2009 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 |
| 4.2 * |  | 08.12/29.142 | Зерновой состав, фракция (5-70) мм |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |
| 4.3 * |  | 08.12/29.040 | Сордержание дробленых зерн в щебне из гравия, фракция (5-70) мм |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.4 |
| 4.4 * |  | 08.12/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц, фракция (5-70) мм |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.3 |
| 4.5 * |  | 08.12/29.040 | Содержание глины в комках, фракция (5-70) мм |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.6 |
| 4.6 * |  | 08.12/29.040 | Содержание зерен пластинчатой (лeщадной) и игловатой формы, фракция (5-70) мм |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.7.1 |
| 4.7 * |  | 08.12/29.121 | Дробимость, фракция (5-40) мм |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.8 |
| 4.8 * |  | 08.12/29.151 | Влажность, фракция (5-70) мм |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.19 |
| 4.9 * |  | 08.12/29.119 | Истинная плотность, фракция (5-40) мм |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.15.1 |
| 4.10 * |  | 08.12/29.119 | Средняя плотность, фракция (5-40) мм |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.16.1 |
| 4.11 ** |  | 08.12/29.119 | Насыпная плотность, фракция (5-40) мм |  | ГОСТ 8269.0-97 п.п. 4.17.1, 4.17.2 |
| 4.12 * |  | 08.12/29.119 | Пористость, фракция (5-40) мм |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.16.2 |
| 4.13 * |  | 08.12/29.119 | Пустотность, фракция (5-40) мм |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 ** | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон | 23.99/42.000 | Отбор проб | СТБ 1033-2016 ТКП 059.1-2020 СТБ 1257-2012 СТБ 1535-2017 СТБ 2036-2017 СТБ 2074-2017 ТКП 45-3.02.70-2009 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний |  | СТБ 1115-2013 п. 4 ТКП 059.1-2020 п.7.6 |
| 5.2 * |  | 23.99/42.000 | Изготовление образцов |  |  | СТБ 1115-2013 п.6.1-6.4, 7 |
| 5.3 * |  | 23.99/29.121 | Предел прочности при сжатии при 50 °С и при 20 °С |  |  | СТБ 1115-2013 п.8.9 |
| 5.4 * |  | 23.99/29.119 | Средняя плотность (объемная масса) |  |  | СТБ 1115-2013 п.8.1 |
| 5.5 * |  | 23.99/29.119 | Средняя плотность (объемная масса) минеральной части (остова) |  |  | СТБ 1115-2013 п.8.2 |
| 5.6 * |  | 23.99/29.119 | Истинная плотность (удельный вес) минеральной части (остова) смеси расчетным методом |  |  | СТБ 1115-2013 п.8.3 |
| 5.7 * |  | 23.99/29.119 | Истинная плотность смеси и асфальтобетона |  |  | СТБ 1115-2013 п.8.4 |
| 5.8 * |  | 23.99/29.119 | Пористость минеральной части (остова) асфальтобетона |  |  | СТБ 1115-2013 п.8.5 |
| 5.9 * |  | 23.99/29.119 | Остаточная пористость асфальтобетона |  |  | СТБ 1115-2013 п.8.6 |
| 5.10 * |  | 23.99/29.151 | Водонасыщение |  |  | СТБ 1115-2013 п.8.7 |
| 5.11 * |  | 23.99/29.151 | Набухание (приращения объема) |  |  | СТБ 1115-2013 п.8.8 |
| 5.12 * |  | 23.99/29.121 | Степень уплотнения асфальтобетона в покрытиях и основаниях |  |  | СТБ 1115-2013 .8.20 |
| 5.13 * |  | 23.99/29.121 | Сцепление вяжущего с поверхностью минеральной части |  |  | СТБ 1115-2013 п.8.18 |
| 5.14 * |  | 23.99/29.040 | Состав смеси (содержание вяжущего и зернового состава минеральной части |  |  | СТБ 1115-2013 п.8.17.4, 8.17.7 |
| 5.15 * |  | 23.99/29.121 | Коэффициент водостойкости асфальтобетона при длительном водонасыщении в агрессивной среде |  | СТБ 1115-2013 п.8.16 |  |
| 5.16 * |  | 23.99/29.121 | Предел прочности при растяжении при расколе при температуре 0°С |  | СТБ 1115-2013 п.8.10 |  |
| 5.17 * |  | 23.99/29.121 | Предел прочности при сдвиге при температуре 50 °С |  | СТБ 1115-2013 п.8.11 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.18 * | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон | 23.99/29.136 | Однородность смеси по коэффициенту вариации | СТБ 1033-2016 ТКП 059.1-2020 СТБ 1257-2012 СТБ 1535-2017 СТБ 2036-2017 СТБ 2074-2017 ТКП 45-3.02.70-2009 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 1115-2013 п.8.23 |
| 5.19 * |  | 23.99/29.121 | Угол внутреннего трения, силы внут-реннего сцепления, индекса сопротивления пластическим деформациям |  | СТБ 1115-2013 п.8.13 |
| 5.20 * |  | 23.99/29.121 | Индекс трещиностойкости |  | СТБ 1115-2013 п.8.14 |
| 5.21 * |  | 23.99/29.151 | Коэффициент морозостойкости |  | СТБ 1115-2013 п.8.15 |
| 5.22 * |  | 23.99/29.136 | Стекание вяжущего |  | СТБ 1115-2013 п.8.21 |
| 5.23 *** |  | 23.99/29.145 | Температура асфальтобетонной смеси |  | СТБ 1115-2013 табл.2 |
| 6.1 ** | Грунты | 08.12/42.000 | Отбор проб (кроме образцов грунта нарушенного и ненарушенного сложения из инженерно-геологических скважин). | ГОСТ 12071-2014 СП 5.01.04-2025 СН 3.03.04-2019 ТКП 059.1-2020 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 12071-2014 (кроме приложения А и Б) |
| 6.2 * |  | 08.12/29.040 | Гранулометрический состав песчаных грунтов |  | ГОСТ 12536-2014 п.4.2 ГОСТ 30416-2020 |
| 6.3 * |  | 08.12/29.151 | Влажность грунта методом высушивания до постоянной массы |  | ГОСТ 30416-2020 ГОСТ 5180-2015 п.5 |
| 6.4 * |  | 08.12/29.151 | Коэффициент фильтрации |  | ГОСТ 30416-2020 ГОСТ 25584-2023 п.8 |
| 6.5 * |  | 08.12/29.119 | Максимальная плотность |  | ГОСТ 30416-2020 ГОСТ 22733-2016 |
| 6.6 *** |  | 08.12/29.119 | Степень уплотнения грунтов при возведении земляных сооружений |  | СТБ 2176-2011 п.п.6.1, 6.3, 7 СТБ 1377-2003 п.п.5, 6.1, 6.2 ГОСТ 22733-2016 СТБ 2147-2010 п.п.5.14-5.16 |

10.10.2025

дата принятия решения

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.7 ** | Грунты | 08.12/29.119 | Плотность грунта методом режущего кольца | ГОСТ 12071-2014 СП 5.01.04-2025 СН 3.03.04-2019 ТКП 059.1-2020 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 30416-2020 ГОСТ 5180-2015 п.9 СТБ 2176-2011 п.6.1 |
| 6.8 * |  | 08.12/29.151 | Верхний предел пластичности – влажность грунта на границе текучести методом балансирного кунуса |  | ГОСТ 30416-2020 ГОСТ 5180-2015 п.7 |
| 6.9 * |  | 08.12/29.151 | Нижний предел пластичности – влажность грунта на границе раскатывания |  | ГОСТ 30416-2020 ГОСТ 5180-2015 п.8 |
| 6.10 * |  | 08.12/29.151 | Число пластичности |  | ГОСТ 5180-2015 приложение В |
| 6.11 * |  | 08.12/29.119 | Плотность скелета (сухого) грунта |  | ГОСТ 30416-2020 ГОСТ 5180-2015 п.12 СТБ 2176-2011 п.6.1 |
| 6.12 *** |  | 08.12/29.119 | Плотность грунта методом замещения |  | СТБ 2147-2010 п.6.2 |
| 7.1 *** | Смеси бетонные | 23.64/42.000 | Отбор проб | СТБ 1035-96 СТБ 1545-2005 СТБ 2221-2020 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 1545-2005 п.4 |
| 7.2 * |  | 23.64/29.119 | Средняя плотность |  | СТБ 1545-2005 п.6 |
| 7.3 * |  | 23.64/29.128 | Расслаиваемость |  | СТБ 1545-2005 п.8 |
| 7.4 ** |  | 23.64/29.144 | Удобоукладываемость |  | СТБ 1545-2005 п.п. 5.2, 5.3 |
| 7.5 * |  | 23.64/29.144 | Жесткость |  | СТБ 1545-2005 п.п. 5.4.1-5.4.3 |
| 7.6 * |  | 23.64/29.144 | Сохраняемость свойств (удобоукладываемость, расслаиваемость) |  | СТБ 1545-2005 п.п. 5.2, 5.3, 8, 10 |
| 7.7 *** |  | 23.64/29.145 | Температура смеси |  | СТБ 1545-2005 п.9 |
| 7.8 * |  | 23.64/29.119 | Содержание воздуха (пористости) в бетонной смеси |  | СТБ 1545-2005 п.7.3 |
| 8.1 ** | Растворы строительные | 23.64/42.000 | Отбор проб | СТБ 1307-2012 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 5802-86 п.1 |
| 8.2 ** |  | 23.64/29.144 | Подвижность растворной смеси |  | ГОСТ 5802-86 п.2 |
| 8.3 * |  | 23.64/29.151 | Влажность раствора |  | ГОСТ 5802-86 п.8 |
| 8.4 * |  | 23.64/29.119 | Плотность растворной смеси |  | ГОСТ 5802-86 п.3 |
| 8.5 * |  | 23.64/29.121 | Прочность раствора на сжатие марок М10 – М300 |  | ГОСТ 5802-86 п.6 |
| 8.6 * |  | 23.64/29.119 | 10.10.2025 дата принятия решения Средняя плотность раствора |  | ГОСТ 5802-86 п.7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8.7 * | Растворы строительны | 23.64/29.151 | Водопоглощение раствора | СТБ 1307-2012 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 5802-86 п.9 |
| 8.8 * |  | 23.64/29.128 | Раслаиваемость растворной смеси |  | ГОСТ 5802-86 п.4 |
| 8.9 * |  | 23.64/29.151 | Морозостойкость раствора |  | ГОСТ 5802-86 п.10 СТБ 1307-2012 п.7.8 ГОСТ 10060.2-95 ГОСТ 10060.0-95 |
| 9.1 ** | Смеси песчано-гравийные | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 23735-2014 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 23735-2014 п.5.7 ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 |
| 9.2 * |  | 08.12/29.040 | Зерновой состав |  | ГОСТ 23735-2014 п.6.1 ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |
| 9.3 * |  | 08.12/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 23735-2014 п.п. 6.2,6.4 ГОСТ 8735-88 п.5.3 ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.3 |
| 9.4 * |  | 08.12/29.040 | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 23735-2014 п.п. 6.2,6.4 ГОСТ 8735-88 п.4 ГОСТ 8269.0-97 п.4.6 |
| 9.5 * |  | 08.12/29.151 | Влажность |  | ГОСТ 23735-2014 п.6.4 ГОСТ 8735-88 п.10 ГОСТ 8269.0-97 п.4.19 |
| 9.6 * |  | 08.12/29.119 | Истинная плотность |  | ГОСТ 23735-2014 п.6.4 ГОСТ 8269.0-97 п.4.15.1 ГОСТ 8735-88 п.8.1 |
| 9.7 ** |  | 08.12/29.119 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 23735-2014 п.6.3 ГОСТ 8269.0-97 п.п. 4.17.1, 4.17.2 ГОСТ 8735-88 п.9.1 |
| 10.1 ** | Смеси щебеночно гравийно-песчаные, смеси оптимального гранулометрического состава для покрытий и оснований автомобильных дорог | 08.12/42.000 | Отбор проб | СТБ 2318-2013 СТБ 2507-2017 ТКП 059.1-2020 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 2318-2013 п.5.4, п.5.8, п.5.10 ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 ГОСТ 8267 – 93 п.5.7, п.5.10 СТБ 2507-2017 п.5.7 |
| 10.2 * |  | 08.12/29.040 | Зерновой состав |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 СТБ 2318-2013 п.6.2 СТБ 2507-2017 п.6.2 ГОСТ 8735-88 п.3 |
| 10.3 * |  | 08.12/29.151 | Коэффициент фильтрации |  | СТБ 2318-2013 п. 6.11 СТБ 2507-2017 п.6.7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.4 * | Смеси щебеночно гравийно-песчаные, смеси оптимального гранулометрического состава для покрытий и оснований автомобильных дорог | 08.12/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц | СТБ 2318-2013 СТБ 2507-2017 ТКП 059.1-2020 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 8735-88 п.5.3 ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.3 СТБ 2318-2013 п.6.7 СТБ 2507-2017 п.6.7 |
| 10.5 * |  | 08.12/29.040 | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8735-88 п.4 ГОСТ 8269.0-97 п. 4.6 СТБ 2318-2013 п.6.8 |
| 10.6 ** |  | 08.12/29.119 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.п. 4.17.1, 4.17.2 СТБ 2318-2013п.6.12 СТБ 2507-2017 п.6.5 |
| 10.7 * |  | 08.12/29.040 | Максимальная плотность |  | СТБ 1698-2009 |
| 11.1 * | Бетоны | 23.63/ 42.000 | Отбор проб, изготовление образцов | СТБ 1544-2005 СТБ 1310-2002 СТБ 2221-2020 СТБ 1187-2020 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 10180-2012 п.4 |
| 11.2 * |  | 23.63/29.119 | Средняя плотность (в нормальных влажностных условиях, состоянии естественной влажности) легких бетонов |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.1-2020 п. 7 |
| 11.3 * |  | 23.63/29.119 | Средняя плотность (в нормальных влажностных условиях, состоянии естественной влажности) тяжелых бетонов |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.1-2020 п.7 |
| 11.4 * |  | 23.63/29.121 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 18105-2018 ГОСТ 10180-2012 п.7.2 |
| 11.5 * |  | 23.63/29.151 | Влажность |  | ГОСТ 12730.2-2020 (кроме п.6.4) ГОСТ 12730.0-2020 |
| 11.6 * |  | 23.63/29.151 | Водопоглощение |  | ГОСТ 12730.3-2020 ГОСТ 12730.0-2020 |
| 11.7 * |  | 23.63/29.151 | Морозостойкость |  | ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 |
| 11.8 * |  | 23.63/29.151 | Водонепроницаемость |  | ГОСТ 12730.5-2018 приложение Д |
| 12.1 ** | Отсев из материалов дробления горных пород | 08.12/42.000 | Отбор проб | ТУ BY 200161167.0 03-2010 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 8736-2014 |
| 12.2 * |  | 08.12/29.142 | Зерновой состав и модуль крупности |  | ГОСТ 8735-88 п.3 |
| 12.3 * |  | 08.12/ 29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8735-88 п.5.3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.4 * | Отсев из материалов дробления горных пород | 08.12/29.151 | Влажность | ТУ BY 200161167.0 03-2010 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 8735-88 п.10 |
| 12.5 * |  | 08.12/29.040 | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8735-88 п.4 |
| 12.6 * |  | 08.12/29.119 | Истинная плотность |  | ГОСТ 8735-88 п.8.1 |
| 12.7 ** |  | 08.12/29.119 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8735-88 п.9.1 |
| 13.1 ** | Добавка стабилизирующая на основе целлюлозного волокна | 17.11/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1769-2013 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 1769-2013 п.9.2 |
| 13.2 * |  | 17.11/29.151 | Влажность |  | СТБ 1769-2013 п.9.3 |
| 13.3 * |  | 17.11/29.061 | Средняя длина и средний диаметр гранул |  | СТБ 1769-2013 п.9.7 |
| 13.4 * |  | 17.11/29.040 | Содержание мелких частиц |  | СТБ 1769-2013 п.9.9 |
| 13.5 * |  | 17.11/29.136 | Однородность |  | СТБ 1769-2013 п.9.13 |
| 14.1 ** | Материалы, укрепленные неорганическими вяжущими, для покрытий и оснований автомобильных дорог | 23.63/42.000 | Отбор проб и изготовление образцов | СТБ 1521-2013 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 1521-2013 п.6.4, п.7 ГОСТ 10180-2012п.4 |
| 14.2 * |  | 23.63/29.121 | Прочность на сжатие |  | СТБ 1521-2013 п.7 ГОСТ 10180-2012 п.7.2 |
| 14.3 * |  | 23.63/29.151 | Морозостойкость |  | СТБ 1521-2013 п.7.25 ГОСТ 10060.1-95 |
| 14.4 * |  | 23.63/29.151 | Водопоглощение |  | СТБ 1521-2013 п.7.27 ГОСТ 12730.3-2020 ГОСТ 12730.0-2020 |
| 15.1 ** | Асфальтогранулят для транспортного строительства | 23.99/42.000 | Отбор проб | СТБ 1705-2015 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 1705-2015 п.п.7.7-7.10 ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 ГОСТ 8267-93 |
| 15.2 * |  | 23.99/29.142 | Зерновой состав |  | СТБ 1705-2015 п.п.8.1-8.2 ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |
| 15.3 * |  | 23.99/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | СТБ 1705-2015 п.п.8.1-8.2 ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.3 |
| 15.4 ** |  | 23.99/29.119 | Насыпная плотность |  | СТБ 1705-2015 п.п.8.1-8.2 ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1, 4.17.2 |
| 15.5 * |  | 23.99/29.040 | Содержание органического вяжущего и зерновой состав минеральной части асфальтогранулята |  | СТБ 1705-2015 п.8.1,8.3 СТБ 1115-2013 п.8.17.4, 8.17.7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.1 *** | Материалы слоев основания дорожных конструкций | 08.12/29.137 | Модуль упругости | СТБ 1501-2013 ТКП 059.1-2020 ТКП 45-3.03-112-2008 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 1501-2013 (кроме приложения А) |
| 16.2 * |  | 08.12/29.137 | Качество уплотнения |  | ТКП 059.1-2020 п.7.3.3.4 ГОСТ 8735-88 п.8.1 ГОСТ 8269.0-97 п.4.16.1 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных