Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ ВY/112 1.0086

от 02.10.1995

на бланке № ________

на 51 листе

редакция 03

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «16» октября 2025 года

лабораторной службы государственного учреждения

«Слуцкий зональный центр гигиены и эпидемиологии»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования ул. Копыльская, 25, 223610, г. Слуцк, Минская область |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Мясо, полуфабрикаты, колбасные изделия и продукты из мяса вареные, копченые, запеченные, сырокопченые и сыровяленые, субпродукты и изделия из них | 10.11/42.000 10.13/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 9792-73 | ГОСТ 9792-73 |
| 1.2* |  | 10.11/08.156 10.13/08.156 | Массовая доля нитрита натрия | СТБ 126-2016 СТБ 196–2016 СТБ 295-2008 СТБ 335–2024 СТБ 735-2024 СТБ 742-2009 СТБ 1996–2016 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52; ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 № 299 ГН от 21.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8558.1-2015 |
| 1.3* |  | 10.11/08.149 10.13/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 9957-2015 |
| 1.4* |  | 10.11/08.149 10.13/08.149 | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-2016 |
| 1.5* |  | 10.11/08.052 10.13/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 9793-2016 |
| 1.6* |  | 10.11/08.161 10.13/08.161 | ДДТ и его метаболиты |  | МУ «Определение ДДТ,ДДЭ,ДДД, альдрина, дильдрина, гептахлора, кельтана, метоксихлора, эфир сульфоната и других ядохимикатов в воде, продуктах питания, кормах и биологических средах хроматографией в тонком слое» М., «Колос» 1977г. стр.9 СТ РК 2011-2010 |
| 1.7* |  | 10.11/08.161 10.13/08.161 | ГХЦГ (сумма изомеров) |  |  |
| 1.9* |  | 10.11/08.161 10.13/08.161 | 2,4-Д кислота |  | МУ №1541-76 |
| 2.1* | Мясо птицы и продукция её переработки Мясо птицы и продукция её переработки | 10.12/08.156 | Массовая доля нитрита натрия | СТБ 523-2002 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 № 299 ГН от 21.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8558.1-2015. |
| 2.2* |  | 10.12/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 9957-2015 |
| 2.3* |  | 10.12/08.149 | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-2016 |
| 2.4* |  | 10.12/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 9793-2016 |
| 2.5* |  | 10.12/08.161 | ДДТ и его метаболиты |  | МУ «Определение ДДТ,ДДЭ,ДДД, альдрина, дильдрина, гептахлора, кельтана, метоксихлора, эфир сульфоната и других ядохимикатов в воде, продуктах питания, кормах и биологических средах хроматографией в тонком слое» М., «Колос» 1977г. стр.9 СТ РК 2011-2010 |
| 2.6* |  | 10.12/08.161 | ГХЦГ (сумма изомеров) |  |  |
| 3.1* | Консервы из мяса, мясо- растительные | 10.11/08.164 | Массовая доля жира | ГОСТ 608–93; ГОСТ 8286-90; ГОСТ 32125-2013; СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52; ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 № 299; ГН «Показатели безопасности и безвредности для здоровья человека», утв. постановлением СМ РБ от 21.01.2021г №37; ТНПА и другая документация | ГОСТ 26183-84 |
| 3.2* |  | 10.11/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 26186-84 п.3 |
| 3.3* |  | 10.11/11.116 10.11/29.040 | Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, цвет, вкус и запах), масса нетто |  | ГОСТ 9959-2015 ГОСТ 33741-2015 |
| 3.4* |  | 10.11/08.161 | ДДТ и его метаболиты |  | МУ «Определение ДДТ,ДДЭ,ДДД, альдрина, дильдрина, гептахлора, кельтана, метоксихлора, эфир сульфоната и других ядохимикатов в воде, продуктах питания, кормах и биологических средах хроматографией в тонком слое» М., «Колос» 1977г. стр.9 СТ РК 2011-2010 |
| 3.5* |  | 10.11/08.161 | ГХЦГ (сумма изомеров) |  |  |
| 4.1*** | Молоко и молочные продукты | 01.41/42.000 01.45/42.000 10.41/42.000 10.51/42.000 10.52/42.000 | Отбор проб | СТБ 315-2017 СТБ 736-2017 СТБ 970-2017 СТБ 1467-2017 СТБ 1746-2017 СТБ 1887-2016 СТБ 1888-2016 СТБ 1552-2017 СТБ 1373-2016 СТБ 2190-2017 СТБ 736-2017 СТБ 1890-2017 ГОСТ 4937-85 ГОСТ 4771-60 ГОСТ 31688-2012 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 № 299 ГН от 21.01.2021г №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 |
| 4.2* |  | 01.41/11.116 01.45/11.116 10.41/11.116 10.51/11.116 10.52/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, цвет, вкус,запах) |  | ГОСТ 28283-2015 |
| 4.3* |  | 10.51/08.149 10.52/08.149 | Массовая доля сахара |  | ГОСТ 3628-78 п. 2 |
| 4.4* |  | 10.51/08.149 | Определение фосфотазы |  | ГОСТ 3623-2015 п.7.2 |
| 4.5* |  | 10.51/08.149 | Определение пероксидазы |  | ГОСТ 3623-2015 п.6.2 |
| 4.6* |  | 10.51/08.149 10.52/08.149 10.41/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п. 3 |
| 4.7* |  | 10.51/08.052 10.52/08.052 | Массовая доля влаги и сухого вещества |  | ГОСТ 3626-73 пп. 2, 4, 6, 9 |
| 4.8* |  | 10.51/08.149 10.52/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 3627-81 пп. 2, 4 |
| 4.9* |  | 01.41/08.037 01.45/08.037 10.41/08.037 10.51/08.037 10.52/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п. 2 |
| 4.10* |  | 10.51/08.149 10.86/08.149 | Перекисное число |  | МВИ.МН 3067-2008 п 9,10 |
| 4.11* |  | 10.51/08.161 10.52/08.161 | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 23452-2015 п.8 |
| 4.12* |  | 10.51/08.161 10.52/08.161 | ГХЦГ (сумма изомеров) |  | ГОСТ 23452-2015 п.8 |
| 5.1*** | Консервы молочные сгущённые и сухие | 10.51/42.000 | отбор проб | ГОСТ 718-87 ГОСТ 719-85 ГОСТ 4937-85 | ГОСТ 26809.1-2014 п.4.8 |

| 6.1*** | Рыба, рыбные продукты, икра, нерыбные объекты промысла и продукты из них | 03.00/42.000 10.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 812–2013 ГОСТ 815-2019 ГОСТ 32366-2013 ГОСТ 1629-2015 ГОСТ 6052-2004 ГОСТ 7368-2013 ГОСТ 7442-2017 ГОСТ 7445-2021 ГОСТ 7447-2015 ГОСТ 7448-2021 ГОСТ 7449-2016 ГОСТ 11482-96 ГОСТ 17660–97 ГОСТ 18173-2004 ГОСТ 32366-2013 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 № 299 ГН от 21.01.2021г №37 ТНПА и другая Документация | ГОСТ 31339-2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2* |  | 03.00/11.116 10.20/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, цвет, вкус, запах) |  | ГОСТ 7631-2008 ГОСТ 31339-2006 |
| 6.3* |  | 03.00/08.052 10.20/08.052 | Массовая доля воды |  | ГОСТ 7636-85 п. 3.3.1 |
| 6.4* |  | 03.00/08.149 10.20/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 7636-85 п. 3.5.1 |
| 7.1* | Консервы и пресервы рыбные Консервы и пресервы рыбные | 10.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 280-2021 ГОСТ 7452-97 ГОСТ 7453–86 ГОСТ 7457–2007 ГОСТ 10119–2007 ГОСТ 20546—2006 ГОСТ 25856–97 ГОСТ 30054-2024 ГН от 21.01.2021г №37 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 № 299 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8756.0-70 |
| 7.2* |  | 10.20/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, цвет, вкус, запах) |  | ГОСТ 26664-85 |
| 7.3* |  | 10.20/29.040 | Массовая доля составных частей, масса нетто |  | ГОСТ 26664-85 |
| 7.4* |  | 10.20/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 27207-87 |
| 7.5* |  | 10.20/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 27082-2014 |

| 8.1* | Зерновые и зернобобовые | 01.11/08.161 | ДДТ и его метаболиты | СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ЕСЭиГТ от 28.05.2010 № 299 ГН от 21.01.2021г №37 ТНПА и другая документация | МУ «Определение ДДТ,ДДЭ,ДДД, альдрина, дильдрина, гептахлора, кельтана, метоксихлора, эфир сульфоната и других ядохимикатов в воде, продуктах питания, кормах и биологических средах хроматографией в тонком слое» М., «Колос» 1977г. стр.9 СТ РК 2011-2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.2* |  | 01.11/08.161 | ГХЦГ (сумма изомеров) |  |  |
| 8.3* |  | 01.11/08.161 | 2,4 -Д кислота |  | МУ № 1541-76 |
| 9.1*** | Продукция мукомольно-крупяная (крупа, толокно, хлопья) | 10.61/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 276-2021; ГОСТ 572-2016; ГОСТ 3034-75; ГОСТ 6292-93; ГОСТ 7022-97; ГОСТ 7022-2019 СТБ 2203-2011; ГН от 21.01.2021г №37 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 № 299 ГН №149 от 27.09.2012 | ГОСТ 26312.1-84 |
| 9.2* |  | 10.61/08.161 | ДДТ и его метаболиты |  | МУ «Определение ДДТ,ДДЭ,ДДД, альдрина, дильдрина, гептахлора, кельтана, метоксихлора, эфир сульфоната и других ядохимикатов в воде, продуктах питания, кормах и биологических средах хроматографией в тонком слое» М., «Колос» 1977г. стр.9 СТ РК 2011-2010 |
| 9.3* |  | 10.61/08.161 | ГХЦГ (сумма изомеров) |  |  |
| 9.4* |  | 10.61/08.161 | 2,4 -Д кислота |  | МУ №1541-76 |
| 10.1 *** | Продукция мукомольно-крупяная (мука пшеничная, ржаная, рисовая, гречневая) | 10.61/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 12183–2018; ГОСТ 14176-69; ГОСТ 16439-70; ГОСТ 31645-2012; СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 № 299 ГН от 21.01.2021г №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 27668-88 |
| 10.2* |  | 10.61/11.116 | Цвет, запах, вкус и хруст |  | ГОСТ 27558-2022 |
| 10.3* |  | 10.61/08.161 | ДДТ и его метаболиты |  | МУ «Определение ДДТ, ДДЭ, ДДД, альдрина, дильдрина, гептахлора, |
| 10.4* |  | 10.61/08.161 | ГХЦГ(сумма изомеров) |  | МУ «Определение ДДТ,ДДЭ,ДДД, альдрина, дильдрина, гептахлора, кельтана, метоксихлора, эфир сульфоната и других ядохимикатов в воде, продуктах питания, кормах и биологических средах хроматографией в тонком слое» М., «Колос» 1977г. стр.9 СТ РК 2011-2010 |
| 10.5* |  | 10.61/08.161 | 2,4-Д кислота |  | МУ №1541-76 |
| 11.1 *** | Макаронные изделия | 10.73/42.000 | Отбор проб | СТБ 1963-2009 | СТБ 1963-2009, п. 7 |
| 12.1 *** | Хлеб, хлебобулочные изделия | 10.71/42.000 | Отбор проб | СТБ 912-98; СТБ 926–98; СТБ 1009-96; СТБ 1045-97; СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52; ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 года № 299; ГН «Показатели безопасности и безвредности для здоровья человека», утв. постановлением СМ РБ от 21.01.2021г №37; ТНПА и другая документация | СТБ 2160-2011 |
| 12.2* |  | 10.71/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, вкус, запах) |  | СТБ 2160-2011 |
| 12.3* |  | 10.71/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5668-2022 |
| 12.4* |  | 10.71/08.052 | Пористость |  | ГОСТ 5669-96 |
| 12.5* |  | 10.71/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 5670-96 |
| 12.6* |  | 10.71/08.149 | Массовая доля сахара |  | ГОСТ 5672-68, п. 4 |
| 12.7* |  | 10.71/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 21094-2022 п.7 |
| 12.8* |  | 10.71/08.161 | ДДТ и его метаболиты |  | МУ «Определение ДДТ,ДДЭ,ДДД, альдрина, дильдрина, гептахлора, кельтана, метоксихлора, эфир сульфоната и других ядохимикатов в воде, продуктах питания, кормах и биологических средах хроматографией в тонком слое» М., «Колос» 1977г. стр.9 СТ РК 2011-2010 |
| 12.9* |  | 10.71/08.161 | ГХЦГ (сумма изомеров) |  |  |
| 12.10* |  | 10.71/08.161 | 2,4 -Д кислота |  | МУ №1541-76 |
| 13.1*** | Сахар Сахар | 10.81/42.000 | Отбор проб | ГОСТ33222-2015 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52; ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 № 299 ГН от 21.01.2021г №37 ТНПА и другая документация ГОСТ33222-2015 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52; ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 № 299 ГН от 21.01.2021г №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12569-99 |
| 13.2* |  | 10.81/08.052 | Массовая доля влаги и сухих веществ |  | ГОСТ 12570-2024 |
| 13.3* |  | 10.81/08.161 | ДДТ и его метаболиты |  | МУ «Определение ДДТ,ДДЭ,ДДД, альдрина, дильдрина, гептахлора, кельтана, метоксихлора, эфир сульфоната и других ядохимикатов в воде, продуктах питания, кормах и биологических средах хроматографией в тонком слое» М., «Колос» 1977г. стр.9 СТ РК 2011-2010 |
| 13.4* |  | 10.81/08.161 | ГХЦГ (сумма изомеров) |  | МУ «Определение ДДТ,ДДЭ,ДДД, альдрина, дильдрина, гептахлора, кельтана, метоксихлора, эфир сульфоната и других ядохимикатов в воде, продуктах питания, кормах и биологических средах хроматографией в тонком слое» М., «Колос» 1977г. стр.9 СТ РК 2011-2010 |
| 14.1*** | Кондитерские изделия | 10.82/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 6502-2014; ГОСТ 14033-96; ГОСТ 15052-96; ГОСТ 15810-96; ГОСТ 24901-89; СТБ 54-96; СТБ 549-94; СТБ 961-2005; СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 № 299 ГН от 21.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5904-2019 |
| 14.2* |  | 10.82/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид), консистенция, цвет, вкус, запах |  | ГОСТ 5897-90, п. 2 |
| 14.3* |  | 10.82/08.133 10.82/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 31902-2012 пп. 8, 9 |
| 14.4* |  | 10.82/08.052 | Массовая доля влаги и сухих веществ |  | ГОСТ 5900-2014 |
| 14.5* |  | 10.82/08.149 10.82/08.156 | Массовая доля сахара |  | ГОСТ 5903-89 пп. 3, 6, 7 |
| 14.6* |  | 10.82/08.149 | Массовая доля общей сернистой кислоты |  | ГОСТ 26811-2014 |
| 14.7* |  | 10.82/08.161 | ДДТ и его метаболиты |  | МУ «Определение ДДТ,ДДЭ,ДДД, альдрина, дильдрина, гептахлора, кельтана, метоксихлора, эфир сульфоната и других ядохимикатов в воде, продуктах питания, кормах и биологических средах хроматографией в тонком слое» М., «Колос» 1977г. стр.9 СТ РК 2011-2010 |
| 14.8* |  | 10.82/08.161 | ГХЦГ (сумма изомеров) |  |  |

| 15.1*** | Мёд натуральный | 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 19792-2017; СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52; ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 № 299; ГН «Показатели безопасности и безвредности для здоровья человека», утв. постановлением СМ РБ от 21.01.2021г №37; ТНПА и другая документация | ГОСТ 19792-2017 п.7.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.2* |  | 10.89/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, вкус, запах) |  | ГОСТ 19792-2017 п. 5 |
| 15.3* |  | 10.89/08.133 | Массовая доля воды |  | ГОСТ 31774-2012 |
| 15.4* |  | 10.89/08.156 | Массовая доля редуцирующих сахаров, сахарозы |  | ГОСТ 32167-2013 п.6. |
| 15.5* |  | 10.89/08.156 | диастазное число |  | ГОСТ 34232-2017 п. 7 |
| 15.6* |  | 10.89/11.116 | Качественная реакция на гидроксиметил-фурфураль |  | ГОСТ 31768-2012 п. 3.4 |
| 15.7* |  | 10.89/11.116 | Механические примеси |  | ГОСТ 19792-2017 п.7.13 |
| 15.8* |  | 10.89/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 32169-2013 |
| 16.1 *** | Свежие и свежемороженные овощи, фрукты, ягоды, грибы | 01.13/42.000 01.21/42.000 01.22/42.000 01.23/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 | Отбор проб | СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 № 299 ГН от 21.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | СТБ 1036-97 |
| 16.2* |  | 01.13/08.169 01.22/08.169 01.24/08.169 | Массовая доля нитратов |  | МУ №5048-89 |
| 16.3* |  | 01.13/08.161 01.21/08.161 01.22/08.161 01.23/08.161 01.24/08.161 01.25/08.161 | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 30349-96 МУ «Определение ДДТ,ДДЭ,ДДД, альдрина, дильдрина, гептахлора, кельтана, метоксихлора, эфир сульфоната и других ядохимикатов в воде, продуктах питания, кормах и биологических средах хроматографией в тонком слое» М., «Колос» 1977г. стр.9 |
| 16.4* |  | 01.13/08.161 01.21/08.161 01.22/08.161 01.23/08.161 01.24/08.161 01.25/08.161 | ГХЦГ (сумма изомеров) |  | ГОСТ 30349-96 |
| 16.5* |  | 01.13/08.161 01.21/08.161 01.22/08.161 01.23/08.161 01.24/08.161 01.25/08.161 | 2,4-Д и её производные |  | МУ №1541-76 |
| 17.1* | Фрукты сушёные | 01.21/08.169 01.22/08.169 01.23/08.169 01.24/08.169 01.25/08.169 | Массовая доля нитратов | СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 21.06.2013 № 52; ЕСЭиГТ от 28.05.2010г. № 299; ГН «Показатели безопасности и безвредности для здоровья человека», утв. постановлением СМ РБ от 21.01.2021г №37; ТНПА и другая документация | МУ 5048-89 |
| 17.2* |  | 01.21/08.161 01.22/08.161 01.23/08.161 01.24/08.161 01.25/08.161 | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ30349-96 МУ «Определение ДДТ,ДДЭ,ДДД, альдрина, дильдрина, гептахлора, кельтана, метоксихлора, эфир сульфоната и других ядохимикатов в воде, продуктах питания, кормах и биологических средах хроматографией в тонком слое» М., «Колос» 1977г. стр.9 |
| 17.3* |  | 01.21/08.161 01.22/08.161 01.23/08.161 01.24/08.161 01.25/08.161 | ГХЦГ (сумма изомеров) |  |  |
| 18.1* | Овощи, грибы сушёные | 01.13/08.169 | Массовая доля нитратов | СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52; ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 № 299; ГН «Показатели безопасности и безвредности для здоровья человека», утв. постановлением СМ РБ от 21.01.2021г №37; ТНПА и другая документация | МУ 5048-89 |
| 18.2* |  | 01.13/08.161 | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ30349-96 МУ «Определение ДДТ,ДДЭ,ДДД, альдрина, дильдрина, гептахлора, кельтана, метоксихлора, эфир сульфоната и других ядохимикатов в воде, продуктах питания, кормах и биологических средах хроматографией в тонком слое» М., «Колос» 1977г. стр.9 |
| 18.3* |  | 01.13/08.161 | ГХЦГ (сумма изомеров) |  |  |
| 19.1*** | Продукты переработки плодов и овощей, соки, консервы грибные Продукты переработки плодов и овощей, соки, консервы грибные | 10.31/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 | Отбор проб и подготовка к испытанию | СТБ 829-2008; СТБ 965-2008; ГОСТ 1633-73; ГОСТ 2654-2017; СТБ 2050-2010; ГОСТ 34220-2017; СТБ 684-93; СТБ 719-94; СТБ 720-94; СТБ 965-2008; СТБ 1000-96; СТБ 1189-99; СТБ 1823–2008; СТБ 1824–2008; СТБ 1825–2008; СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 № 299 ГН от 21.01.2021г №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8756.0-70 ГОСТ 26313-2014 ГОСТ 26671-2014 |
| 19.2* |  | 10.31/11.116 10.32/11.116 10.39/11.116 | Органолептические показатели (внешней вид, консистенция, цвет, вкус, запах |  | ГОСТ 8756.1-2017 |
| 19.3* |  | 10.31/08.052 10.31/29.040 10.32/08.052 10.32/29.040 10.39/08.052 10.39/29.040 | Масса нетто, массовая доля составных частей |  | ГОСТ 8756.1-2017 пп. 3, 4 |
| 19.4* |  | 10.31/08.149 10.32/08.149 10.39/08.149 | Массовая доля аскорбиновой кислоты (витамина «С») |  | ГОСТ 7047-55 р. 111, ГОСТ 24556-89 п. 2 |
| 19.5* |  | 10.31/08.149 10.32/08.149 10.39/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ ISO 750-2013 |
| 19.6* |  | 10.31/08.052 10.32/08.052 10.39/08.052 | Минеральные примеси |  | ГОСТ 25555.3-82 п. 4 |
| 19.7* |  | 10.31/08.149 10.32/08.149 10.39/08.149 | Диоксид серы (сернистый ангидрид) |  | ГОСТ 25555.5-2014 |
| 19.8* |  | 10.31/08.149 10.32/08.149 10.39/08.149 | Массовая доля хлоридов |  | ГОСТ 26186-84 п. 3 |
| 19.9* |  | 10.31/08.169 10.32/08.169 | рН |  | ГОСТ 26188-2016 |
| 19.10* |  | 10.31/08.052 10.32/08.052 10.39/08.052 | Примеси растительного происхождения |  | ГОСТ 26323-2014 |
| 19.11 * |  | 10.31/08.052 10.32/08.052 10.39/08.052 | Массовая доля влаги и сухих веществ |  | ГОСТ 28561-90 |
| 19.12 * |  | 10.31/08.133 10.32/08.133 10.39/08.133 | Массовая доли растворимых сухих веществ |  | ГОСТ ISO 2173-2013 |
| 19.13* |  | 10.31/08.169 10.32/08.169 10.39/08.169 | Массовая доля нитратов |  | ГОСТ 29270-95 п. 5 МУ № 5048-89 |
| 19.14* |  | 10.31/08.161 10.32/08.161 10.39/08.161 | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 30349-96 МУ «Определение ДДТ, ДДЭ, ДДД, альдрина, дильдрина, гептахлора,кельтана, метоксихлора, эфир сульфоната и других ядохимикатовв хроматографией в тонком слое», М., «Колос» 1977г., стр.9 |
| 19.15 * |  | 10.31/08.161 10.32/08.161 10.39/08.161 | ГХЦГ (сумма изомеров) |  |  |
| 19.16* |  | 10.31/08.161 10.32/08.161 10.39/08.161 | 2,4-Д и ее производные |  | МУ №1541-76 |

| 20.1*** | Масла растительные | 10.41/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 1129-93; СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 № 299 ГН от 21.01.2021г №37 ТНПА и другая документация | СТБ 1939-2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.2* |  | 10.41/11.116 | Запах, цвет, прозрачность |  | ГОСТ 5472-50 |
| 20.3* |  | 10.41/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 31933-2012 |
| 20.4* |  | 10.41/08.133 | Показатель преломления |  | ГОСТ ISO 6320-2012 |
| 20.5* |  | 10.41/08.052 | Массовая доля влаги и летучих веществ |  | ГОСТ 11812-66 |
| 20.6* |  | 10.41/08.149 | Перекисное число |  | СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |
| 20.7* |  | 10.41/08.161 | ДДТ и его метаболиты |  | МУ «Определение ДДТ, ДДЭ, ДДД, альдрина, дильдрина, гептахлора,кельтана, метоксихлора, эфир сульфоната и других ядохимикатов в воде, продуктах питания, кормах и биологических средах хроматографией в тонком слое», М. «Колос» 1977г. стр.9 |
| 20.8* |  | 10.41/08.161 | ГХЦГ (сумма изомеров) |  |  |
| 21.1*** | Майонезы | 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31762-2012; СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52; ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 № 299; ГН «Показатели безопасности и безвредности для здоровья человека», утв. постановлением СМ РБ от 21.01.2021г №37; ТНПА и другая Документация | ГОСТ 31762-2012 п.4.1 |
| 21.2* |  | 10.89/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, цвет, вкус, запах) |  | ГОСТ 31762-2012 п. 4.2 |
| 21.3* |  | 10.89/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 31762-2012 п. 4.3, 4.4 |
| 21.4* |  | 10.89/08.164 10.89/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 31762-2012 п. 4.7, 4.8 |

| 22.1*** | Продукты переработки растительных масел (маргарины, спреды, жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные | 10.42/42.000 | Отбор проб | СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52; ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 № 299; ГН «Показатели безопасности и безвредности для здоровья человека», утв. постановлением СМ РБ от 21.01.2021г №37; ТНПА и другая документация | СТБ 1889-2008 п. 5.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.2* |  | 10.42/11.116 | Органолептических показателей (внешнего вида, консистенции, цвета, вкуса, запаха) |  | СТБ 1889-2008 п. 5.2, п. 5.3 |
| 22.3* |  | 10.42/08.052 | Массовая доля влаги и летучих веществ |  | СТБ 1889-2008, п.п. 5.4-5.9 |
| 22.4* |  | 10.42/08.149 | Кислотность |  | СТБ 1889-2008, п. 5.10 |
| 22.5* |  | 10.42/08.164 | Массовая доля жира |  | СТБ 1889-2008 п.п. 5.11-5.14 |
| 22.6* |  | 10.42/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | СТБ 1889-2008 п. 5.20 |
| 22.7* |  | 10.42/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 31933-2012 |
| 22.8* |  | 10.42/08.149 | Перекисное число |  | СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |
| 23.1* | Семена масличных культур, орехи | 01.11/08.161 01.25/08.161 | ДДТ и его метаболиты | СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 21.06.2013 № 52; ЕСЭиГТ от 28.05.2010г. № 299; ГН «Показатели безопасности и безвредности для здоровья человека», утв. постановлением СМ РБ от 21.01.2021г №37; ТНПА и другая документация | МУ «Определение ДДТ, ДДЭ, ДДД, альдрина, дильдрина, гептахлора,кельтана, метоксихлора, эфир сульфоната и других ядохимикатов хроматографией в тонком слое», М. «Колос» 1977г. стр.9 СТ РК 2011-2010 |
| 23.2* |  | 01.11/08.161 01.25/08.161 | ГХЦГ (сумма изомеров) |  |  |
| 24.1*** | Напитки безалкогольные | 11.04/42.000 11.07/42.000 | Отбор проб | СТБ 539-2019; СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 № 299 ГН от 21.01.2021г №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 6687.0-86 |
| 24.2* |  | 11.04/11.116 11.07/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, вкус, аромат) |  | ГОСТ 6687.5-86 |
| 24.3* |  | 11.04/08.149 11.07/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 6687.4-86 п. 5.1 |

| 25.1*** | Пиво | 11.05/42.000 | Отбор проб | СТБ 395-2017 СТБ 1122-2010 СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 года № 299 ТНПА и др. документация на продукцию ГН утв. постановлением СМ РБ от 21.01.2021г №37 | ГОСТ 12786-80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.1*** | Коньяки, вина виноградные, плодовые, игристые, шампанские, виноматериалы, напитки слабоалкогольные | 11.01/42.000 11.02/42.000 11.03/42.000 | отбор проб | СТБ 950-2006 СТБ 1385-2013 СТБ 1386-2013 СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 года № 299 ГН «Показатели безопасности и безвредности для здоровья человека», утв. постановлением СМ РБ от 21.01.2021г №37 ТНПА и другая документация | СТБ 1384-2010 |
| 27.1 *** | Cпирт этиловый | 11.01/42.000 | Отбор проб | СТБ 1334-2003 СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52; ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 года № 299 ТНПА и др. документация на продукцию ГН «Показатели безопасности и безвредности для здоровья человека», утв. постановлением СМ РБ от 21.01.2021г №37 | ГОСТ 5964-93, п. 4 |

| 28.1 *** | Водка | 11.01/42.000 | Отбор проб | СТБ 978-2003 СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 года № 299 ГН «Показатели безопасности и безвредности для здоровья человека», утв. постановлением СМ РБ от 21.01.2021г №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5363-93, п. 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28.2* |  | 11.01/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, вкус, аромат) |  | ГОСТ 5363-93, п. 4.6 |
| 29.1*** | Изделия ликеро- водочные | 11.01/42.000 | отбор проб | CТБ 2500-2017 СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52; ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 года № 299 ТНПА и др. документация на продукцию ГН «Показатели безопасности и безвредности для здоровья человека», утв. постановлением СМ РБ от 21.01.2021г №37 | ГОСТ 4828-83, п.п. 1, 2.1-2.4 |
| 30.1** | Концентраты пищевые | 10.89/42.000 | Отбор проб, подготовка проб | СТБ 954-94 СТБ 990-95 СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52; ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 № 299; ГН «Показатели безопасности и безвредности для здоровья человека», утв. постановлением СМ РБ от 21.01.2021г №37; ТНПА и другая документация | ГОСТ 15113.0-77, пп. 2, 3 |
| 30.2* |  | 10.89/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, цвет, вкус, запах) |  | ГОСТ 15113.3-77 |

| 31.1** | Готовые блюда, полуфабрикаты и кулинарные изделия | 10.85/42.000 | Отбор проб | СТБ 1210-2010 Меню-раскладка и рецептура блюд ТНПА и другая документация | Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании», утв. постановлением МЗ РБ и Минторга от 21.04.2001 года № 18/29 «Об утверждении и введении в действие Методических указаний по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании, п. 3.2, п. 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.2* |  | 10.85/08.052 | Массовая доля сухих веществ, золы (сухие вещества) |  | МУ № 18/29, утв. постановлением МЗ РБ и Минторга от 21.04.2001 п. 5.1.1, п. 5.1.4 |
| 31.3* |  | 10.85/08.149 | Массовая доля белка |  | МУ № 18/29, утв. постановлением МЗ РБ и Минторга от 21.04.2001 п. 5.6.3 |
| 31.4* |  | 10.85/08.037 | Массовая доля жира |  | МУ № 18/29, утв. постановлением МЗ РБ и Минторга от 21.04.2001 п. 5.2.5 |
| 31.5* |  | 10.85/08.149 | Массовая доля хлеба |  | МУ № 18/29, утв. постановлением МЗ РБ и Минторга от 21.04.2001 п. 5.4, п. 1.11.1; ГОСТ 34135-2017пп.7,9 |
| 31.6* |  | 10.85/08.149 | Массовая доля витамина «С» |  | МУ № 18/29, утв. постановлением МЗ РБ и Минторга от 21.04.2001 п. 5.9; ГОСТ 24556-89 |
| 31.7* |  | 10.85/08.116 10.85/08.133 | Качество фритюрного жира |  | МУ№ 18/29 утв. постановлением МЗ РБ и Минторга от 21.04.2001 п. 11.2 |
| 31.8* |  | 10.85/08.52 | Расчет теоритических величин и калорийности |  | МУ№ 18 / 29, утв. постановлением МЗ РБ и Минторга от 21.04.2001 п.11.3, п.11.4, раздел 12 |
| 31.9* |  | 10.85/08.115 | Эффективность тепловой обработки (проба на пероксидазу) |  | МУ№ 18 / 29, утв. постановлением МЗ РБ и Минторга от 21.04.2001 п.11.1.1 |
| 32.1* | Продукция сельского хозяйства, пищевые продукты и продовольственное сырьё. | 01.13/08.156 01.41/08.156 01.45/08.156 03.00/08.156 10.11/08.156 10.12/08.156 10.13/08.156 10.20/08.156 10.31/08.156 10.32/08.156 10.39/08.156 10.51-10.89 /08.156 11.02-11.07/ 08.156 | пробоподготовка | СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 № 299 ГН от 21.01.2021г №37 | ГОСТ 26929-94 р.3 |
|  |  |  | железо |  | ГОСТ 26928-86 |
|  |  |  | ртуть |  | ГОСТ 26927-86 |
|  |  |  | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 |
|  |  | 01.13/08.169 01.41/08.169 03.00/08.169 10.11/08.169 10.12/08.169 10.13 /08.169 10.20/08.169 10.31/08.169 10.32 /08.169 10.39/08.169 10.51-10.89 /08.169 11.02-11.07/ 08.169 | пробоподготовка свинец кадмий медь цинк |  | ГОСТ 26929-94 р.3 ГОСТ 33824-2016 |
| 33.1* | Пищевая продукция для детского питания | 10.86/08.161 | ДДТ и его метаболиты | СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 21.06.2013 № 52; ЕСЭиГТ от 28.05.2010г. № 299; ГН «Показатели безопасности и безвредности для здоровья человека», утв. постановлением СМ РБ от 21.01.2021г №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23452-2015 ГОСТ 30349-96 СТ РК 2011-2010 |
| 33.2* |  | 10.86/08.161 | ГХЦГ (сумма изомеров) |  | ГОСТ 23452-2015 ГОСТ 30349-96 СТ РК 2011-2010 |
| 33.3* |  | 10.86/08.161 | 2,4-Д кислота |  | МУ №1541-76 «Хроматографические методы определения остаточных количеств 2,4-дихлорфенок-сиуксусной кислоты (2,4-Д) воде, почве, фураже, продуктах питания растительного и животного происхождения» |
| 34.1* | Вода питьевая централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения Вода питьевая централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения | 100.09/08.161 | ДДТ и его метаболиты | ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утвержденный постановлением Совета министров РБ от 21.01.2021 №37 СТБ 1188-99 СТБ 1756-2007 ГН от 15.12.2015г. №123; СанПиН №166 от 25.10.2012г.; СанПиН № 125 от 16.12.2015г.; ТНПА и другая документация ГН «Показатели ГН от 21.01.2021 №37 СТБ 1188-99 СТБ 1756-2007 ГН от 15.12.2015.№ 123 СанПиН от 25.10.2012 СанПиН № 125 от 16.12.2015 | ГОСТ 23452-2015 ГОСТ 30349-96 СТ РК 2011-2010 |
| 34.2* |  | 100.09/08.161 | ГХЦГ (сумма изомеров) |  | ГОСТ 23452-2015 ГОСТ 30349-96 СТ РК 2011-2010 |
| 34.3* |  | 100.09/08.161 | 2,4-Д кислота |  | МУ №1541-76 «Хроматографические методы определения остаточных количеств 2,4-дихлорфенок-сиуксусной кислоты (2,4-Д) воде, почве, фураже, продуктах питания растительного и животного происхождения» |
| 34.4*** |  | 100.09/42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) |
| 34.5* |  | 100.09/11.116 | Привкус |  | ГОСТ 3351-74, п.2 |
| 34.6* |  | 100.09/11.116 | Запах |  | ГОСТ 3351-74, п.3 |
| 34.7* |  | 100.09/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 п.5 |
| 34.8* |  | 100.09/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |
| 34.9* |  | 100.09/08.149 | Общая жесткость |  | ГОСТ 31954-2012 |
| 34.10* |  | 100.09/08.156 | Марганец |  | ГОСТ 4974-2014, п.6.5 |
| 34.11* |  | 100.09/08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 33045-2014, р.9 |
| 34.12* |  | 100.09/08.156 | Общее железо |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |
| 34.13* |  | 100.09/08.149 | Остаточный активный хлор |  | ГОСТ 18190-72 |
| 34.14* |  | 100.09/08.052 | Сухой остаток |  | ГОСТ 18164-72 |
| 34.15* |  | 100.09/08.169 | Фториды |  | ГОСТ 4386-89 п.3 |
| 34.16* |  | 100.09/08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72 |
| 34.17* |  | 100.09/08.169 | рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 34.18* |  | 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная |  | СТБ ISO 8467-2009 ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) |
| 34.19* |  | 100.09/08.149 | Кальций |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
| 34.20* |  | 100.09/08.149 | Магний |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
| 34.21* |  | 100.09/08.155 100.09/08.156 | АПАВ |  | ГОСТ 31857-2012 |
| 34.22* |  | 100.09/08.155 | Нефтепродукты |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
| 34.23* |  | 100.09/08.155 | Фенольный индекс |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-2002 |
| 34.24* |  | 100.09/08.156 | Сульфаты |  | ГОСТ 31940-2013 |
| 34.25* |  | 100.09/08.156 | Аммиак |  | ГОСТ 33045-2014 р.5 |
| 34.26* |  | 100.09/08.156 | Нитриты |  | ГОСТ 33045-2014 р.6 |
| 34.27* |  | 100.09/08.169 | Кадмий |  | СТБ 1290-2001 ГОСТ 31866-2012 |
| 34.28* |  | 100.09/08.169 | Свинец |  | ГОСТ 18293-72 СТБ 1290-2001 ГОСТ 31866-2012 |
| 34.29* |  | 100.09/08.169 | Медь |  | ГОСТ 4388-72 п.2 СТБ 1290-2001 ГОСТ 31866-2012 |
| 34.30* |  | 100.09/08.169 | Цинк |  | ГОСТ 18293-72 СТБ 1290-2001 ГОСТ 31866-2012 |
| 34.31* |  | 100.09/04.125 | Объемная активность радионуклида цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99), утв. МЗ РБ 1999 ТНПА и другая документация | МВИ. МН 4779-2013 |
| 35.1 *** | Поверхностные воды Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | ГН «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культутрно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна», утвержденный постановлением Совета министров РБ от 21.01.2021 №37 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 от 28.11.2005 № 198. ГН 2.1.5.10-21-2003 от 12.12.2003 № 163 СанПиН и ГН № 122 от 05.12.2016г. ТНПА и другая документация | ГОСТ 31861-2012 |
| 35.2* |  | 100.03/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 |
| 35.3* |  | 100.03/08.052 | Взвешенные вещества |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 35.4* |  | 100.03/08.052 | Сухой остаток |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 35.5* |  | 100.03/08.169 | рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 35.6* |  | 100.03/08.149 | Щелочность |  | СТБ ISO 9963-1-2009 |
| 35.7* |  | 100.03/08.149 | Общая жесткость |  | ГОСТ 31954-2012 |
| 35.8* |  | 100.03/08.149 | Хлориды |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 35.9* |  | 100.03/08.150 | Сульфаты |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 35.10* |  | 100.03/08.149 | Кальций |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
| 35.11* |  | 100.03/08.156 | Хром |  | СТБ 17.13.05-33-2014 ГОСТ 31956-2013 |
| 35.12* |  | 100.03/08.156 | Аммоний-ион |  | ГОСТ 33045-2014 |
| 35.13* |  | 100.03/08.156 | Нитриты |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 35.14* |  | 100.03/08.156 | Нитраты |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 35.15* |  | 100.03/08.149 | Окисляемость перманганатная |  | ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) |
| 35.16* |  | 100.03/08.149 | Биохимическое потребление кислорода |  | СТБ 17.13.05-23-2011 ISO 5815-2:2003 |
| 35.17* |  | 100.03/08.155 | СПАВ |  | ГОСТ 31857-2012 |
| 35.18* |  | 100.03/08.155 | Нефтепродукты |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012)\ |
| 35.19* |  | 100.03/08.149 | Растворенный кислород |  | СТБ 17.13.05-30-2014 ISO 5813:1983 |
| 35.20* |  | 100.03/08.156 | Общее железо |  | СТБ 17.13.05-45-2016 МВИ № 2.1.10.2; 2.2.16.1 |
| 35.21* |  | 100.03/08.169 | Цинк |  | СТБ 1290-2001 ГОСТ 31866-2012 |
| 35.22* |  | 100.03/08.169 | Кадмий |  | СТБ 1290-2001 ГОСТ 31866-2012 |
| 35.23* |  | 100.03/08.169 | Свинец |  | СТБ 1290-2001 ГОСТ 31866-2012 |
| 35.24* |  | 100.03/08.169 | Медь |  | СТБ 1290-2001 ГОСТ 31866-2012 |
| 36.1* | Вода плавательных бассейнов | 100.15/11.116 | Запах | Гигиенический норматив от 21.01.2021 №37 СанПиН от 16 мая 2022 №44 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3351-74 |
|  |  | 100.15/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 |
|  |  | 100.15/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 |
| 36.2* |  | 100.15/08.156 | Аммиак |  | ГОСТ 33045-2014 |
| 36.3* |  | 100.15/08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72 |
| 36.4* |  | 100.15/08.149 | Остаточный активный хлор |  | ГОСТ 18190-72 |

| 37.1 *** | Атмосферный воздух | 100.02/42.000 | Отбор проб | Гигиенический норматив от 21.01.2021 № 37 СанПиН утвержденный постановлением МЗ РБ № 95 от 25.08.2015г ГН утв. пост.МЗ.РБ № 33 от 30.03.2015г. Инструкция № 002-0411 утв. главным Госсанврачом РБ 05.07.2011 | ГОСТ 17.2.3.01-86 . |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37.2** |  | 100.02/08.156 | Диоксид азота |  | МВИ МН 5363-2015 |
| 37.3** |  | 100.02/08.156 | Диоксид серы |  | МВИ МН 4160-2011 |
| 37.4** |  | 100.02/08.156 | Фенол |  | МВИ МН 6166-2019 |
| 37.5** |  | 100.02/08.156 | Формальдегид |  | МВИ МН 5493-2016 |
| 37.6** |  | 100.02/08.052 | Пыль недифференцированная |  | МВИ.МН 5093-2014 |
| 37.7** |  | 100.02/08.156 | Аммиак |  | МВИ.МН 5631-2016 |
| 37.8** |  | 100.02/08.156 | Сероводород |  | МВИ.МН 5591-2016 |
| 38.1 *** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 | Отбор проб | Гигиенический норматив от 25.01.2021 № 37 ГОСТ 12.1.005-88 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.005-88 |
| 38.2 ** |  | 100.10/08.156 | Водорода хлорид |  | МВИ. МН 6038-2018 |
| 38.3 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Кислота серная |  | МВИ. МН 5987-2018 |
| 38.4 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Кислота уксусная |  | МВИ.БР 356-2019 |
| 38.5 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Вредные вещества сварочного аэрозоля: - марганец - железа оксид - медь |  | МВИ.МН 5831-2017 МВИ.МН 5837-2017 |
| 38.6 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Ацетальдегид |  | МВИ.МН 5986-2018 |
| 38.7 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Свинец |  | МВИ.МН 5832-2017 |
| 38.8 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Формальдегид |  | МВИ.БР 322-2017 |

| 38.9 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.052 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | Гигиенический норматив от 25.01.2021 № 37 ГОСТ 12.1.005-88 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 5842-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38.10 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Ангидрид хромовый |  | МВИ.МН 5822-2017 |
| 38.11 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Цинка оксид |  | МВИ.ГМ 1776-2019 |
| 38.12 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Никель |  | МВИ.БР 326-2017 |
| 38.13 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 100.10/08.156 | Щелочи едкие |  | МВИ.МН 5866-2017 |
| 38.14 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Азота диоксид |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 38.15 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Азота оксиды(в пересчете на NO2) |  | МВИ МН 5914-2017 |
| 38.16 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 100.10/08.082 | Углерода оксид |  | АМИ.БР 0004-2021 ГОСТ 12.1.014-84 |
| 38.17 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Ангидрид сернистый |  | МВИ МН 5858-2017 АМИ.БР 0004-2021 |
| 38.18 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 100.10/08.082 | Аммиак |  | ГОСТ 12.1.014-84 МВИ МН 5910-2017 |
| 38.19 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Диэтиловый эфир |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 38.20 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 100.10/08.082 | Сероводород |  | ГОСТ 12.1.014-84 АМИ.БР 0004-2021 МВИ БР 357-2019 |
| 38.21 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Бензин |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 38.22 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Ксилол |  |  |
| 38.23 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Толуол |  |  |
| 38.24* |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Стирол |  |  |
| 38.25 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Ацетон |  |  |

| 38.26 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Бензол | Гигиенический норматив от 25.01.2021 № 37 ГОСТ 12.1.005-88 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.014-84 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38.27 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Этилбензол |  |  |
| 38.28 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Этилацетат |  |  |
| 38.29 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Бутилацетат |  |  |
| 38.30** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Углероды алифатические предельные в пересчете на углерод |  |  |
| 38.31** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Ацетилен |  |  |
| 38.32** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Хлор |  |  |
| 38.33** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Керосин |  |  |
| 38.34** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Органическая пыль зерно-растительного происхождения (комбикормовая, мучная, крупяная, пыль птицеводческого, свиноводческого производства и другая пыль) |  | МВИ.БР 334-2017 Инструкция 4.1.11-11-211-2003 «Фотометрический метод определения белоксодержащих аэрозолей в воздухе рабочей зоны», утвнржённая постановлением главного госсанврача РБ № 221 от 31.12.2003 |

| лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований (лаборатория физических факторов) ул.Копыльская, 25, 223610, г.Слуцк, Минская область |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39.1** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности | 100.12/35.059 | Общая вибрация: -логарифмические уровни средних квадратических значений вибро-ускорения в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; -логарифмические урони корректиро-ванных по частоте значений вибро-ускорения; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректирова-нных по частоте значений виброускорения, дБ | Постановление совета министров РБ №37 от 25.01.21г. ГН «Показатели безопасно-сти и безвредности вибрационного воздействия на человека», ГН «Допу-стимые значения показателей комби-нированного воздей-ствия шума, вибрации и низкочастотных электромагнитных полей на населения в условиях проживания», ГОСТ 12.1.012-2004 Инструкция №013-1213 «Методы гигиенической оценки вибрации (транспо-ртной, транспортно-технологической,технологической, локальной) в производственных условиях», утв. Главным государственным санитарным врачом РБ 23.12.2013 МУ №3911-85 «МУ по проведению измерений и гигиенической оценки производственных вибраций» Инструкция №014-1211 «Измерение и гигиеническая оценка вибрации в производственных условиях» от 15.12.2011.(глава2 п.9, глава3,4,5,6)- ТНПА и другая документация | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31319-2006 |

| 39.2** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности | 100.12/35.059 | Локальная вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; -логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ | Постановление совета министров РБ №37 от 25.01.21г. ГН «Пока-затели безопасности и безвредности вибра-ционного воздействия на человека», ГН «Допустимые значения показателей комбинированного воздействия шума, вибрации и низкочастотных электромагнитных полей на населения в условиях проживания», ГОСТ 12.1.012-2004 Инструкция №013-1213 «Методы гигиенической оценки вибрации (транспортной, транспортно-технологической, технологической, локальной) в производственных условиях», утв. Главным государственным санитарным врачом РБ 23.12.2013 МУ №3911-85 «МУ по проведению измерений и гигиенической оценки производственных вибраций» Инструкция №107-2010 «Произведение измерений и гигиеническая оценка вибрации в населенных местах» от 24.12.2010(глава 2,п.10, глава5,6,7) ТНПА и другая документация | ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 39.3** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности | 100.12/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; -максимальные уровни звука, дБА. | Постановление совета министров РБ №37 от 25.01.21г. ГН «Допустимые значения показателей комбинированного воздействия шума, вибрации и низкочастотных электромагнитных полей на населения в условиях проживания», ГН «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека» ГОСТ 12.1.003-83 Инструкция №009-1217 «Метод гигиенической оценки шума в среде обитания человека» утв. Главным государственным санитарным врачом РБ 12.06.2018 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.050-86 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39.4*** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности | 100.12/35.060 100.12/35.065 | Параметры микроклимата: - температура воздуха - относительная влажность - скорость движения воздуха - интенсивность теплового излучения | Гигиенический норматив «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. №37 ГОСТ 12.1.005-88 СанПиГН№95 от 20.08.2015г. ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.005-88 МВИ.МН 6147-2019 |

| 39.5** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности | 100.12/35.063 | Освещенность, коэффициент естественной освещенности | Постановление совета министров РБ №37 от 25.01.21г. ГН «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», Строительные нормы 2.04.03-2020 утвержденные Постановлением Министерства архитектуры и строительства РБ от 30.10.2020г. №70 МУ РБ № 11.11.12-2002 Инструкция №007-1217 утв. МЗ РБ от 12.06.2018 ТНПА и другая документация | ГОСТ 24940-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39.6** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности | 100.12/35.068 | Электромагнитные поля от ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ: - напряженность электрического поля, В/м, в диапазонах частот: 5 Гц-2 кГц 2-400 кГц - плотность магнитного потока магнитного поля, нТл, в диапазонах частот: 5 Гц-2 кГц 2-400 кГц, | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности факторов производственной среды и трудового процесса при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами»,утв. постановлением Совета МЗ Республики Беларусь от 25.01.21г. №37 Инструкция по применению №081-0210 от 19.03.2010 ТНПА и другая документация | МВИ.ГМ.1754-2018 |

| 39.7** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности | 100.12/35.068 | Электромагнит- ные поля промышленной частоты 50 Гц: - напряженность электрического поля промышленной частоты, В/м - Плотность магнитного потока, мкТл | ГН №37, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.002-84 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40.1** | Помещения жилых и общественных зданий, селитебная территория | 100.11/35.059 | Общая вибрация: -логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения в октавных или третьоктавных полосах частот,дБ; логарифмические урони корректированных по частоте значений виброускорения; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ | ГН №37, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. Инструкция №107-2010 «Произведение измерений и гигиеническая оценка вибрации в населенных местах» от 24.12.2010 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31191.2-2004 |
| 40.2** | Помещения жилых и общественных зданий, селитебная территория | 100.11/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; -максимальные уровни звука, дБА(I). | Постановление совета министров РБ №37 от 25.01.21г. ГН «Допустимые значения показателей комбинированного воздействия шума, вибрации и низкочастотных электромагнитных полей на населения в условиях проживания», ГН «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека» ГОСТ 12.1.036-81 Инструкция №009-1217 «Метод гигиенической оценки шума в среде обитания человека» утв. Главным государственным санитарным врачом РБ 12.06.2018 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23337-2014 |
| 40.3*** | Помещения жилых и общественных зданий, селитебная территория | 100.11/35.060 100.11/35.065 | Параметры микроклимата: - температура воздуха - относительная влажность воздуха - скорость движения воздуха | ГОСТ 30494-2011 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30494-2011 |
| 40.4*** | Помещения жилых и общественных зданий, селитебная территория | 100.11/35.063 | Освещенность, коэффициент естественной освещенности | ГН №37 от 25.01.21г. Строительные нормы 2.04.03-2020 от 30.10.2020г. №70, ТНПА и другая документация | ГОСТ 24940-2016 |
| 40.5** | Помещения жилых и общественных зданий, селитебная территория | 100.11/35.068 | Напряженность электрического и магнитного поля тока промышленной частоты (50 Гц) | ГН №37, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. ТНПА и другая документация | АМИ.МН 0008-2021 |
| 40.6** | Территории населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения жилых и общественных зданий, и сооружений. | 100.11/04.056 | Мощность дозы гамма-излучения | ТКП 45-2.03-134-2009 СанПиН 2.6.2.11-4-2005 СанПиНиГН утв. 28.12.2012г. № 213 СанПиН,утв.31.12.2013 №137 ГН «Критерии оценки радиционного воздействия» утв. Советом Министра РБ 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | МВИ.ГМ 1906-2020 ТКП 45-2.03-134-2009 п.6 |
| 40.7** |  |  | Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) изотопов радона Rn-222 и торона Rn-220. |  | МВИ.МН 3862-2011 ТКП 45-2.03-134-2009 п.6 |

| 41.1*** | Продукция сельского хозяйства, пищевые продукты и продовольственное сырье, продукция лесного хозяйства, древесина и изделия из древесины, лекарственно.-техническое сырье, прочая продукция не включенная в другие группы | 01.11/42.000 01.12/42.000 01.13/42.000 01.14/42.000 01.21/42.000 01.22/42.000 01.23/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 01.26/42.000 01.27/42.000 01.28/42.000 10.11/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 10.20/42.000 10.31/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 10.41/42.000 10.42/42.000 10.51/42.000 10.52/42.000 10.61/42.000 10.62/42.000 10.71/42.000 10.72/42.000 10.73/42.000 10.81/42.000 10.82/42.000 10.83/42.000 10.84/42.000 10.85/42.000 10.86/42.000 10.89/42.000 11.01/42.000 11.02/42.000 11.03/42.000 11.04/42.000 11.05/42.000 11.06/42.000 11.07/42.000 01.41/42.000 01.29/42.000 02.20/42.000 02.30/42.000 16.10/42.000 16.21/42.000 16.22/42.000 16.23/42.000 16.29/42.000 | Отбор проб | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 СТБ 1056-2016 ТКП 251-2010 (02080) ГОСТ 19792-2017 ГН 10-117-99 (РДУ-99), утв. МЗ РБ 1999г. ГН 2.6.1.8-10-2004, утв. МЗ РБ 24.12.2004. СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН 2.6.1.10-1-01-2001 утв. Постан.ГГСВ РБ от 11.01.2001 №4 ЕСЭиГТ от 28.05.2010г. № 299 Республиканские допустимые уровни содержания цезия -137 и стронция в сельскохозяй- ственном сырье и кормах утв.03.08.1999г. ГН «Критерии оценки радиционного воздействия» утв. Советом Министра РБ 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 СТБ 1056-2016 ТКП 251-2010 (02080) ГОСТ 19792-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41.2 ** | Продукция сельского хозяйства, пищевые продукты и продовольственное сырье, продукция лесного хозяйства, древесина и изделия из древесины, лекарственно.-техническое сырье, прочая продукция не включенная в другие группы | 01.11/04.125 01.12/04.125 01.13/04.125 01.14/04.125 01.21/04.125 01.22/04.125 01.23/04.125 01.24/04.125 01.25/04.125 01.26/04.125 01.27/04.125 01.28/04.125 10.11/04.125 10.12/04.125 10.13/04.125 10.20/04.125 10.31/04.125 10.32/04.125 10.39/04.125 10.41/04.125 10.42/04.125 10.51/04.125 10.52/04.125 10.61/04.125 10.62/04.125 10.71/04.125 10.72/04.125 10.73/04.125 10.81/04.125 10.82/04.125 10.83/04.125 10.84/04.125 10.85/04.125 10.86/04.125 10.89/04.125 11.01/04.125 11.01/04.125 11.03/04.125 11.04/04.125 11.05/04.125 11.06/04.125 11.07/04.125 01.41/04.125 01.29/04.125 02.20/04.125 02.30/04.125 16.10/04.125 16.21/04.125 16.22/04.125 16.23/04.125 16.29/04.125 | Удельная (объемная) активности радионуклида цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99), утв. МЗ РБ 1999г. ГН 2.6.1.8-10-2004, утв. МЗ РБ 24.12.2004. СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН 2.6.1.10-1-01-2001 утв. Постан.ГГСВ РБ от 11.01.2001 №4 ЕСЭиГТ от 28.05.2010г. № 299 Республиканские допустимые уровни содержания цезия -137 и стронция в сельскохозяй- ственном сырье и кормах утв.03.08.1999г. ГН «Критерии оценки радиционного воздействия» утв. Советом Министра РБ 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | МВИ. МН 4779-2013 МВИ 114-94 |

| микробиологическая лаборатория ул. Копыльская, 25, 223610, г. Слуцк, Минская область |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42.1 *** | Производственное сырье, корма для животных и пищевые продукты | 10.89/42.000 10.91/42.000 | Отбор проб | Гигиенический норматив от 21.01.2021г №37 СНиП и ГН, от 21.06.2013г № 52 ТНПА и другая документация ЕСЭиГТ от 28.05.2010г.№299 | ГОСТ 31904-2012 |
| 42.2* |  | 10.11/01.086 10.13/01.086 10.51/01.086 10.89/01.086 10.91/01.086 | Listeria monocytоgenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 42.3* |  | 01.13/01.086 01.25/01.086 01.41/01.086 01.45/01.086 10.11/01.086 10.13/01.086 10.51/01.086 10.89/01.086 10.91/01.086 | патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 42.4* |  | 10.51/01.086 10.89/01.086 10.91/01.086 | общее количество микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 42.5* |  | 10.89/01.086 10.91/01.086 | колиформные бактерии (БГКП) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 43.1 *** | Инструменты и приспособления медицинские (смывы операционного поля после обработки) | 32.50/42.000 101.19/42.000 | Отбор проб | Гигиенический норматив от 21.01.2021 №37 СанПиН от 16.12.2013 №128 ТНПА и другая документация | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 |
| 43.2* |  | 32.50/01.086 101.19/01.086 | стерильность |  |  |
| 43.3* |  | 32.50/01.086 101.19/01.086 | аэробная, факультативно-анаэробная и анаэробная флора |  |  |
| 44.1*** | Вода очищенная, произведенная в аптеке | 100.09/01.086 | Общее количество аэробов (ОКА) | ГФ РБ том II МУ № 3182-84 по микробиологическому контролю в аптеках ТНПА и другая документация | ГФ РБ II ст. 2.6.12 МУ № 3182-84 |
| 44.2* |  | 100.09/01.086 | Общее количество грибов (ОКГ) |  | ГФ РБ II 2.6.12 МУ № 3182-84 |
| 45.1* | Лекарственные формы, изготовленные в аптеках для наружного применения (проторгол и т.п.) | 21.20/01.086 | стерильность | Гигиенический норматив (ГН) , утв. постановлением Совета министров Республики Беларусь от 21.01.2021г №37 ГФ РБ II МУ № 3182-84 по микробиологическому контролю в аптеках, утв. МЗ СССР 29.12.1984 ТНПА и другая документация | ГФ РБ II ст.2.6.1 ГФ РБ II ст. 2.6.12 ГФ РБ II ст. 2.6.13 МУ № 3182-84 Инструкция 4.2.10-22-1-2006 |
| 45.2* |  | 21.20/01.086 | Общее количество аэробов (ОКА) |  |  |
| 45.3* |  | 21.20/01.086 | Общее количество грибов (ОКГ) |  |  |
| 45.4* |  | 21.20/01.086 | E.coli |  |  |
| 45.5* |  | 21.20/01.086 | St.aureus |  |  |
| 45.6* |  | 21.20/01.086 | Ps.aeruginosa |  |  |
| 45.7* |  | 21.20/01.086 | Enterobacteriacea |  |  |
| 46.1 *** | Молоко и молочные продукты | 10.51/ 42.000 10.52/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 315-2017 СТБ 736-2017 СТБ 970-2017 СТБ 1373-2016 СТБ 1552-2017 СТБ 1598-2006 СТБ 1887-2016 СТБ 1888-2016 СТБ 1890-2017 ГОСТ 9225-84 ГН от 21.01.2021г №37 СНиП и ГН, утвержденные Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013г № 52 ЕСЭиГТ от 28.05.2010г.№299 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9225-84 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 32901-2014 п.5 |
| 46.2* |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 46.3* |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 9225-84 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 46.4* |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 46.5* |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 | St.aureus |  | ГОСТ 30347-2016 |
| 46.6* |  | 01.41/01.086 01.45/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 46.7 * |  | 10.51/01.086 | Бифидобактерии и другие пробиотические микроорганизмы |  | ГОСТ 33924-2016 |
| 46.8* |  | 10.51/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ 33951-2016 |
| 46.9* |  | 01.41/01.086 01.45/01.086 10.51/01.086 | Соматические клетки |  | ГОСТ ISO 13366-1/ IDF148-1-2014 ГОСТ 23453-2014 |
| 46.10* |  | 01.41/01.086 01.45/01.086 10.51/01.086; 10.52/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 46.11* |  | 10.51/01.086 | плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 33566-2015 |
| 46.12* |  | 10.51/01.086 | промышленная стерильность |  | ГОСТ 32901-2014 п.8.8 ГОСТ 9225-84 |
| 47.1 *** | Мясо, обработанное и консервированное, продукты из мяса (кроме мяса птицы) Мясо, обработанное и консервированное, продукты из мяса (кроме мяса птицы) | 10.11/42.000 10.13/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 21237-75 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 9792-73 ГН от 21.01.2021г №37 СНиП и ГН, утвержденные Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013г № 52 ЕСЭиГТ от 28.05.2010г.№299 ТНПА и другая документация ГОСТ 21237-75 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 9792-73 ГН от 21.01.2021г №37 СНиП и ГН, утвержденные Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013г № 52 ЕСЭиГТ от 28.05.2010г.№299 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 21237-75 п.1 ГОСТ 9958-81 п.1 |
| 47.2* |  | 10.11/01.086 10.13/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 9958-81 п.4.1 |
| 47.3* |  | 10.11/01.086 10.13/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 21237-75 п.4.2.5 ГОСТ 9958-81 п.4.2 |
| 47.4* |  | 10.11/01.086 10.13/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97, ГОСТ 21237-75 п.4.2.4 ГОСТ 31659-2012 |
| 47.5* |  | 10.11/01.086 10.13/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 47.6* |  | 10.11/01.086 10.13/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 ГОСТ 9958-81 п.4.6 |
| 47.7* |  | 10.11/01.086 10.13/01.086 | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 47.8* |  | 10.13/01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 47.9* |  | 10.13/01.086 | St.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 ГОСТ 9958-81 п.4.6 |
| 47.10* |  | 10.13/01.086 | Энтерококки |  | ГОСТ 28566-90 |
| 47.11* |  | 10.13/01.086 | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 48.1 *** | Мясо птицы, яйца и продукты их переработки | 10.12/ 42.000 10.13/ 42.000 01.47/ 42.000 | отбор проб | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 7702.0-74 ГН от 21.01.2021г №37 СНиП и ГН, утвержденные Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013г № 52 ЕСЭиГТ от 28.05.2010г.№299 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 7702.0-74 |
| 48.2* |  | 10.12/01.08610.13/01.086 01.47/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 7702.2.1-2017 ГОСТ 32149-2013 п.7.2 |
| 48.3* |  | 01.47/01.086 10.12/01.08610.13/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 7702.2.2-93 ГОСТ 32149-2013 п.8.2 |
| 48.4* |  | 10.12/01.086 10.13/01.086 01.47/01.086 | патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97, ГОСТ 32149-2013 п.9.2 ГОСТ 7702.2.3-93 ГОСТ 31468-2012 |
| 48.5* |  | 10.12/01.086 10.13/01.086 01.47/01.086 | St.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 7702.2.4-93 ГОСТ 32149-2013 п.11.2 ГОСТ 31746-2012 |
| 48.6* |  | 10.12/01.086 10.13/01.086 01.47/01.086 | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 ГОСТ 7702.2.7-2013 ГОСТ 32149-2013 п.10.2 |
| 48.7* |  | 10.12/01.086 10.13/01.086 01.47/01.086 | сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-14 ГОСТ 7702.2.6-2015 |
| 48.8* |  | 10.12/01.086 10.13/01.086 01.47/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |

| 49.1 *** | Рыба и продукция рыболовства и рыбоводства прочая; услуги, связанные с рыболовством и рыбоводством, ракообразные и моллюски переработанные и консервированные | 03.00/42.000 10.20/42.000 | Отбор проб | ГН от 21.01.2021г №37 СНиП и ГН, утвержденные Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013г № 52 ЕСЭиГТ от 28.05.2010г.№299 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31904-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49.2* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 48.3* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 49.4* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 49.5* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 | St.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 49.6* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 49.7* |  | 03.00/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 49.8* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 49.9* |  | 03.00/01.086 | Энтерококки |  | ГОСТ 28566-90 |
| 49.10* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 | V.parahaemoliticus |  | ГОСТ ISO/TS 21872-1-2013 |
| 49.11* |  | 03.00/07.090 03.00/07.096 10.20/07.096 | Гельминты их личиночные стадии, паразити-ческие ракообра-зные,простейшие, дифиллоботриидыописторхисы |  | Инструкция 4.2.10-21-25-2006 ГОСТ 34812-2021 |
| 50.1 *** | Концентраты фруктовых, плодово-ягодных и ягодных соков для промпереработки, джемы, повидла, варенья, конфитюры и т.п. нестерилизованные реализуемые без хранения, плодово-ягодное мороженое | 10.32/42.000 10.39/42.000 | Отбор проб | ГН от 21.01.2021г №37 СНиП и ГН, утвержденные Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013г № 52 ЕСЭиГТ от 28.05.2010г.№299 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31904-2012 СТБ 1036-97 |
| 50.2* |  | 10.32/01.086 10.39/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 50.3* |  | 10.32/01.086 10.39/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 50.4* |  | 10.32/01.086 10.39/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 50.5* |  | 10.32/01.086 10.39/01.086 | дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 28805-90 |
| 50.6* |  | 10.32/01.086 10.39/01.086 10.51/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 |
| 50.7* |  | 10.32/01.086 10.39/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 50.8* |  | 10.32/01.086 10.39/01.086 | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |

| 51.1*** *** | Специи и пряности (сырье и готовые к употреблению, в т.ч. пищевые добавки со специями), пищевые добавки, сухие бульоны, концентраты пищевые, продукты экструзионной технологии, дрожжи | 10.84/42.000 10.89/42.000 | Отбор проб | ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденный постановлением Совета министров Республики Беларусь от 21.01.2021г №37 СНиП и ГН, утвержденные Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013г № 52 ЕСЭиГТ от 28.05.2010г.№299 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31904-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51.2* |  | 10.84/01.086 10.89/01.086 | КМАФАмН |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 51.3* |  | 10.84/01.086 10.89/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 51.4* |  | 10.84/01.086 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 51.5* |  | 10.84/01.086 10.89/01.086 | Мезофильные сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 51.6* |  | 10.84/01.086 10.89/01.086 | Плесневые грибы |  | ГОСТ10444.12-2013 |
| 51.7* |  | 10.84/01.086 10.89/01.086 | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 51.8* |  | 10.84/01.086 10.89/01.086 | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 52.1 *** | Детское, лечебное, диетическое питание и их компоненты | 10.86/42.000 10.89/42.000 | Отбор проб | ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденный постановлением Совета министров Республики Беларусь от 21.01.2021г №37 СНиП и ГН, утвержденные Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013г № 52 ЕСЭиГТ от 28.05.2010г.№299 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31904-2012 |
| 52.2* |  | 10.86/01.086 10.89/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 30705-2000 ГОСТ 26972-86 |
| 52.3* |  | 10.86/01.086 10.89/01.086 | БГКП, E.coli |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 26972-86 |
| 52.4* |  | 10.86/01.086 10.89/01.086 | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 ГОСТ 30347-2016 |
| 52.5* |  | 10.86/01.086 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 52.6* |  | 10.86/01.086 10.89/01.086 | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 52.7* |  | 10.86/01.086 10.89/01.086 | Бактерии рода Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |
| 52.9* |  | 10.86/01.086 10.89/01.086 | Плесневые грибы и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 30706-2000 ГОСТ 26972-86 |
| 52.10* |  | 10.86/01.086 10.89/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 52.11* |  | 10.86/01.086 10.89/01.086 | V.parahaemoliticus |  | ГОСТ ISO/TS 21872-1-203 |
| 53.1* | Консервированные пищевые продукты, в т.ч. для детского питания | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.20/01.086 10.31/01.086 10.39/01.086 10.86/01.086 10.89/01.086 | Промышленная стерильность: спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и B.polymyxa | ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденный постановлением Совета министров Республики Беларусь от 21.01.2021г №37 СНиП и ГН, утвержденные Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013г № 52 ЕСЭиГТ от 28.05.2010г.№299 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.8-2013 |
|  |  |  | спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.subtilis |  | ГОСТ 30425-97 |
|  |  |  | Мезофильные клостридии |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.9-88 ГОСТ 29185-2014 |
|  |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.20/01.086 10.31/01.086 10.39/01.086 10.86/01.086 10.89/01.086 | Неспорообразующие микроорганизмв т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденный постановлением Совета министров Республики Беларусь от 21.01.2021г №37 СНиП и ГН, утвержденные Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013г № 52 ЕСЭиГТ от 28.05.2010г.№299 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 28805-90 |
|  |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |

| 54.1 *** | Макаронные изделия, в т. ч. быстрого приготовления хлебопекарное производство (мука, хлебобулочные изделия, сдоба) и др. | 10.61/42.000 10.71/01.086 10.73/42.000 | Отбор проб | ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденный постановлением Совета министров Республики Беларусь от 21.01.2021г №37 СНиП и ГН, утвержденные Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013г № 52 ЕСЭиГТ от 28.05.2010г.№299 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31904-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54.2* |  | 10.61/01.086 10.71/01.086 10.73/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 54.3* |  | 10.61/01.086 10.71/01.086 10.73/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 54.4* |  | 10.61/01.08610.71/01.086 10.73/01.086 | Патогенные микроорганизмы вт.чсальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 54.5* |  | 10.61/01.08610.71/01.086 10.73/01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 54.6* |  | 10.61/01.08610.71/01.086 10.73/01.086 | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 54.7* |  | 10.61/01.08610.71/01.086 10.73/01.086 | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 55.1 *** | Кондитерские изделия (крем, масло для крема, сиропы для мочки бисквитов, меланж), печенье, шоколадные кремы, конфеты, торты, сахар, орехи, халва, жевательная резинка, пастило-мармеладные изделия, отделочные полуфабрикаты крахмал, какао-порошок и т.д. | 10.62/42.000 10.71/42.000 10.72/42.000 10.81/42.000 10.82/42.000 | Отбор проб | ГН от 21.01.2021г №37 СТБ 961-2005 ГОСТ 31904-2012 СНиП и ГН, утвержденные Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013г № 52 ТНПА и др. документация на продукцию ЕСЭиГТ от 28.05.2010г.№299 | СТБ 961-2005 ГОСТ 31904-2012 |
| 55.2* |  | 10.62/01.086 10.71/01.086 10.72/01.086 10.81/01.086 10.82/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15 – 94 ГОСТ 26968-86 |
| 55.3* |  | 10.62/01.086 10.71/01.086 10.72/01.086 10.81/01.086 10.82/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012, |
| 55.4* |  | 10.62/01.086 10.71/01.086 10.72/01.086 10.81/01.086 10.82/01.086 | Патогенные,в т.ч.сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 55.5* |  | 10.62/01.086 10.71/01.086 10.72/01.086 10.81/01.086 10.82/01.086 | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 55.6* |  | 10.62/01.086 10.71/01.086 10.72/01.086 10.81/01.086 10.82/01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 56.1 *** | Овощи, грибы, орехи, фрукты в т.ч. замороженные, сушеные, свежие, квашеные, соленые и продукты их переработки | 01.13/42.000 01.25/42.000 10.31/42.000 10.39/42.000 | Отбор проб | ГН от 21.01.2021г №37 СНиП и ГН, утвержденные Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013г № 52 ЕСЭиГТ от 28.05.2010г.№299 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 1036-97 |
| 56.2* |  | 01.13/01.086 01.25/01.086 10.31/01.086 10.39/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 110444.15-94 |
| 56.3* |  | 01.13/01.086 01.25/01.086 10.31/01.086 10.39/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 56.4* |  | 01.13/01.086 01.25/01.086 10.31/01.086 10.39/01.086 | патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 56.5* |  | 01.13/01.086 01.25/01.086 10.31/01.086 10.39/01.086 | дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 56.6* |  | 01.13/01.086 01.25/01.086 10.31/01.086 10.39/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 56.7* |  | 01.13/01.086 01.25/01.086 10.31/01.086 10.39/01.086 | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 56.8* |  | 01.13/01.086 01.25/01.086 10.31/01.086 10.39/01.086 | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 56.9* |  | 01.13/01.086 01.25/01.086 10.31/01.086 10.39/01.086 | Иерсинии |  | Инструкция №076-0210 |
| 56.10* |  | 01.13/01.086 01.25/01.086 10.31/01.086 10.39/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 56.11* |  | 01.13/07.096 01.25/07.096 10.31/07.096 10.39/07.096 | яйца гельминтов личинки гельминтов цисты патогенных кишечных простейших |  | Инструкция № 65-0605 от 13.06.2005г. Инструкция № 37-0305, утв. МЗ РБ 12.04.2005г. МУК 4.2.1881-04 ГОСТ 35057-2024 |
| 57.1 *** | Масличное сырье и жировые продукты (маргарин, майонез, кулинарные, кондитерские жиры, масло какао, его аналоги, кремы на растительных маслах, жир, шпик и др.) | 10.41/42.000 10.42/42.000 | Отбор проб | ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденный постановлением Совета министров Республики Беларусь от 21.01.2021г №37 СНиП и ГН, утвержденные Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013г № 52 ТНПА и др. документация на продукцию ЕСЭиГТ от 28.05.2010г.№299 | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 1036-97 |
| 57.2* |  | 10.41/01.086 10.42/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 57.3* |  | 10.41/01.086 10.42/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 57.4* |  | 10.41/01.086 10.42/01.086 | Патогенные микроорганизмыв т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 57.5* |  | 10.41/01.086 10.42/01.086 | Плесневые грибы и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 57.6* |  | 10.41/01.086 10.42/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 57.7* |  | 10.41/01.086 10.42/01.086 | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 57.8* |  | 10.41/01.086 10.42/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 58.1 *** | Напитки б/а, пиво, хлебный квас, минеральные воды, и слабоалкогольные, питьевая вода в потребительской таре и т.д. | 11.04/42.000 11.05/42.000 11.07/42.000 | Отбор проб | ГН от 21.01.2021г №37 СНиП и ГН, утвержденные Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013г № 52 ЕСЭиГТ от 28.05.2010г.№299 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31904-2012 |
| 58.2* |  | 11.04/01.08611.05/01.086 11.07/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), |  | ГОСТ 10444.15 – 94 ГОСТ 30712-2001 п.6.1, 6.2 Инструкция № 072-0210 п.11, утв. МЗ РБ 19.03.2010 |
| 58.3* |  | 11.04/01.08611.05/01.086 11.07/01.086 | Количество мезофильных аэробных колониеобразующих микроорганизмов (КМАэМ) |  | ГОСТ 30712-2001 п.6.1, 6.2 Инструкция № 072-0210 п.11, утв. МЗ РБ 19.03.2010 |
| 58.4* |  | 11.04/01.08611.05/01.086 11.07/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 30712-2001 п.6.3 Инструкция № 072-0210 п.12 |
| 58.5* |  | 11.04/01.08611.05/01.086 11.07/01.086 | патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 Инструкция № 072-0210 п.14 |
| 58.6* |  | 11.04/01.08611.05/01.086 11.07/01.086 | дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 Инструкция по применению № 072-0210 п.15 ГОСТ 30712-2001 п.6.4 |

| 58.7* | Напитки б/а, пиво, хлебный квас, минеральные воды, и слабоалкогольные, питьевая вода в потребительской таре и т.д. | 11.07/01.086 | Ps.aeruginosa | ГН от 21.01.2021г №37 СНиП и ГН, утвержденные Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013г № 52 ЕСЭиГТ от 28.05.2010г.№299 ТНПА и другая документация | Инструкция№ 068-1109; п.16, утв.МЗ РБ 24.11.2009 Инструкция№ 072-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 СТБ ISO 16266-2018 ГОСТ 34786-2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58.8* |  | 11.07/01.086 | споры сульфитредуцирующих клостридий |  | Инструкция № 068-1109 п.17, утв. МЗ РБ 24.11.2009 ГОСТ 29185-2014 |
| 58.9* |  | 11.07/01.086 | общие колиформные баткерии |  | Инструкция№ 068-1109, утв. МЗ РБ 24.11.2009 ГОСТ 34786-2021 ГОСТ 18963-73 |
| 58.10* |  | 11.07/01.086 | термотолерантные колиформные бактерии и E.coli |  |  |
| 58.11* |  | 11.07/01.086 | Общее микробное число (ОМЧ) при 370С |  | Инструкция№ 068-1109, утв. МЗ РБ 24.11.2009 ГОСТ 18963-73 ГОСТ 34786-2021 |
| 58.12* | Напитки б/а, пиво, хлебный квас, минеральные воды, и слабоалкогольные, питьевая вода в потребительской таре и т.д. | 11.07/01.086 | Общее микробное число (ОМЧ) при 220С | ГН от 21.01.2021г №37 СНиП и ГН, утвержденные Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013г № 52 ЕСЭиГТ от 28.05.2010г.№299 ТНПА и другая документация | Инструкция№ 068-1109, утв. МЗ РБ 24.11.2009 ГОСТ 34786-2021 |
| 58.13* |  | 11.07/01.086 | Глюкозоположительные колиформные бактерии |  | Инструкция № 092-1610, утв. МЗ РБ 19.03.2010 «Методы выявления и определения количества глюкозоположительных колиформных бактерий в питьевой воде». ГОСТ 18963-73 |

| 59.1 *** | Продукция общественного питания | 10.85/42.000 | отбор проб | ГН от 21.01.2021г №37 СНиП и ГН, утвержденные Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013г № 52 ЕСЭиГТ от 28.05.2010г.№299 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 4288-76 п.2.1.2 СТБ 1036-97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59.2* |  | 10.85/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 4288-76 п.2.11.4 |
| 59.3* |  | 10.85/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 59.4* |  | 10.85/01.086 | сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 59.5* |  | 10.85/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 4288-76, п.2.11.5 |
| 59.6* |  | 10.85/01.086 | патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 4288-76 п.2.11.6 ГОСТ 31659-2012 |
| 59.7* |  | 10.85/01.086 | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 59.8* |  | 10.85/01.086 | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 ГОСТ 4288-76 п.2.11.7 |
| 59.9* |  | 10.85/01.086 | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 59.10* |  | 10.85/01.086 | Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |
| 59.11* |  | 10.85/01.086 | дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 60.1 *** | Чай, кофе, кофейные напитки Чай, кофе, кофейные напитки | 10.83/42.000 | Отбор проб | ГН от 21.01.2021г №37 СНиП и ГН, утвержденные Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013г № 52 ЕСЭиГТ от 28.05.2010г.№299 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31904-2012 СТБ 1036-97 |
| 60.2* |  | 10.83/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 60.3* |  | 10.83/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 60.4* |  | 10.83/01.086 | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 60.5* |  | 10.83/01.086 | Плесневые грибы |  | ГОСТ 10444.12-2013 |

| 61.1 *** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | ГН «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования воды и воды в ванне бассейна», утвержденный постановлением Совета министров Республики Беларусь от 21.01.2021г №37 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 СанПиГН от 05.12.2016 № 122 Санитарные нормы и правила "Требования к содержанию поверхностных водных объектов при их рекреационном использовании" ТНПА и другая документация | ГОСТ 31861-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61.2* |  | 100.03/01.086 | Возбудители кишечных инфекций (шигеллы, сальмонеллы) |  | Инструкция № 037-0409,утв. МЗ РБ 08.05.2009 Инструкция № 025-0309,утв. МЗ РБ 19.03.2009 |
| 61.3* |  | 100.03/01.086 | Общие колиформные бактерии |  | Инструкция № 037-0409,утв. МЗ РБ 08.05.2009 МУК РБ №11-10-1-2002 |
| 61.4* |  | 100.03/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  |  |
| 61.5* |  | 100.03/01.086 | E.coli |  |  |
| 61.6* |  | 100.03/01.086 | Лецитиназоположительные стафилококки |  |  |
| 61.7* |  | 100.03/01.086 | Коли-фаги |  |  |
| 61.8* |  | 100.03/07.096 | Яйца гельминтов; цисты простейших; цисты лямблий |  | Инструкция № 209-1203 «Санитарно-паразитологическое исследование воды хозяйственного и питьевого использования » Инструкция № 65-0605 от 13.06.2005г. |

| 62.1 *** | Вода плавательных бассейнов | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГН от 21.01.2021г №37 СанПиН «санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации бассейнов, аквапарков обектов по оказанию бытовых услуг бань, саун и душевых, СПА-объектов, физкультурно-оздоровительных сооружений от 16.05.2022 № 44 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31861-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62.2* |  | 100.09/01.086 | Возбудители кишечных инфекций (шигеллы, сальмонеллы) |  | Инструкция № 037-0409,утв. МЗ РБ 08.05.2009 Инструкция № 025-0309, утв. МЗ РБ 19.03.2009 |
| 62.3* |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии |  | Инструкция № 070-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 МУК РБ №11-10-1-2002 ГОСТ 34786-2021 |
| 62.4* |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  |  |
| 62.5* |  | 100.09/01.086 | Лецитиназоположительные стафилококки |  |  |
| 62.6* |  | 100.09/01.086 | Ps.aeruginosa |  |  |
| 62.7* |  | 100.09/01.086 | Коли-фаги |  |  |
| 62.8* |  | 100.09/07.096 | Яйца гельминтов цисты простейших цисты лямблий |  | Инструкция № 209-1203, утв. МЗ РБ 13.10.2004 Инструкция № 65-0605, утв. МЗ РБ от 13.06.2005 |
| 63.1 *** | Сточная вода | 100.05/42.000 | отбор проб | Фактическое значение | ГОСТ 31861-2012 |
| 63.2* |  | 100.05/01.086 | патогенные микроорганизмы (шигеллы, сальмонеллы) |  | Инструкция № 025-0309, утв. МЗ РБ 19.03.2009 Инструкция №037-0409, утв. МЗ РБ 08.05.2009 |
| 63.3* |  | 100.05/01.086 | лактозоположительные кишечные палочки (E.coli) |  | Инструкция № 037-0409, утв. МЗ РБ 08.05.2009 |
| 63.4* |  | 100.05/01.086 | Общие колиформные бактерии (ОКБ) |  |  |
| 63.5* |  | 100.05/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) |  |  |
| 63.6* |  | 100.05/01.086 | Коли-фаги |  | Инструкция № 037-0409, утв. МЗ РБ 08.05.2009 |
| 63.7* |  | 100.05/07.096 | яйца гельминтов, цисты простейших |  | Инструкция № 65-0605 от 13.06.2005г Инструкция № 021-0306 |

| 64.1 *** | Почва | 100.06/42.000 | отбор проб | Фактическое значение | Инструкция 4.2.10-12-9-2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64.2* |  | 100.06/07.096 | яйца гельминтов; личиночные стадии гельминтов; цисты простейших |  | Инструкция № 65-0605 от 13.06.2005 |
| 65.1 *** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | отбор проб | ГН от 21.01.2021г №37 СТБ 1188-99 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) |
| 65.2* |  | 100.09/01.086 | общие колиформные бактерии |  | МУК РБ №11-10-1-2002 ГОСТ 31955.1-2013 ГОСТ 34786-2021 МУК РБ №11-10-1-2002 ГОСТ 31955.1-2013 ГОСТ 34786-2021 |
| 65.3* |  | 100.09/01.086 | Термотолерант ные колиформные бактерии |  |  |
|  |  |  |  |  | МУК РБ №11-10-1-2002 ГОСТ 34786-2021 |
| 65.4* |  | 100.09/01.086 | общее микробное число |  |  |
| 65.5* |  | 100.09/01.086 | споры сульфитредуцирующих клостридий |  | МУК РБ №11-10-1-2002 |
| 65.6* |  | 100.09/42.000 | Коли-фаги |  | МУК РБ №11-10-1-2002 ГОСТ 18963-73 |
| 65.7* |  | 100.09/01.086 | БГКП |  | МУК РБ №11-10-1-2002 ГОСТ 18963-73 |

| 65.8* | Вода питьевая | 100.09/07.096 | цисты лямблий; ооцисты криптоспоридий; яйца гельминтов | ГН от 21.01.2021г №37 СТБ 1188-99 ТНПА и другая документация | Инструкция № 209-1203 от 13.10.2004 Инструкция № 65-0605 от 13.06.2005 Инструкция № 057-0606 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65.9* |  | 100.09/01.086 | патогенные микроорганизмы (шигеллы, сальмонеллы) |  | Инструкция № 037-0409,утв. МЗ РБ 08.05.2009 Инструкция № 025-0309, утв. МЗ РБ 19.03.2009 |
| 66.1 *** | Воздух помещений в организациях здравоохранения, аптеках, жилых, административных и общественных зданий, производственных помещениях | 100.10/42.000 | отбор проб | ГН от 21.01.2021г №37 Инструкция 4.2.10-22-1-2006; СанПиН ГН № 73 от 05.07.2017; Гигиенический норматив «Максимальный допустимый уровень содержания плесневых грибов в воздухе жилых помещений», утв. Постановлением МЗ РБ 13.10.2016 №109; Инструкция 4.2.10-15-10-2006, утв. Постановлением МЗ РБ 12.06.2006 №73 «Микробиологический контроль производства пищевой продукции из рыбы и нерыбных объектов промысла» ТНПА и другая документация | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. Постановлением МЗ РБ 28.01.2006 №7; ГОСТ 7702.2.0-2016; АМИ.МН 0022-2021; Инструкция по применению №002-0521 «Методы выявления бактерий вида Staphylococcus aureus в воздушной среде помещений организаций здравоохранения», утв. МЗ РБ 21.05.2021г. |
| 66.2* |  | 100.10/01.086 | КМАФАнМ |  |  |
| 66.3* |  | 100.10/01.086 | St.aureus |  |  |
| 66.4* |  | 100.10/01.086 | дрожжи, плесневые грибы |  |  |

| 67.1*** | Смывы с объектов внешней среды пищеблоков (школ, ДДУ, подростковых учреждений, общепита и др.), торговой сети, ЛПУ, предприятий пищевой промышленности | 100.12/42.000 100.15/42.000 | Отбор проб; | Инструкция по применению № 078-0210 от 19.03.10г. Инструкция по микробиологическому контролю производства на предприятиях молочной промышленности, утв. Главным госсанврачом СССР 28.12.1987. МР 2.3.2.2327-08 Методические рекомендации по организации производственного микробиологического контроля на предприятиях молочной промышленности, утв. Главным санврачом РФ 7.02.2008г Инструкция 4.2.10-15-10-2006 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 Инструкция 001-0116 Ветеринорно-санитарные правила по мойке и дезинфекциитехнологического оборудования и производства помещений для организаций , осуществляющих убой сельскохозяйственных животных и переработку мяса» утв. Министерством Сельского хозяйства и продовольствия от 08.11.2007 №77 ТНПА и другая документация | Инструкция № 078-0210 от 19.03.10 МР 2.3.2.2327-08 Инструкция 4.2.10-15-10-2006 Инструкция № 076-0210 Инструкция № 4.2.10-22-1-2006 Инструкция 4.2.10-15-21-2006; СТБ ISO 18593-2012 Инструкция 001-0116 (с использованием зонд-тампона) ГОСТ 32031-2022 ГОСТ 7702.2.0-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67.2* |  | 100.12/01.086 100.15/01.086 | КМАФАнМ |  | Инструкция № 078-0210 от 19.03.10 МР 2.3.2.2327-08 Инструкция 4.2.10-15-10-2006 Инструкция № 4.2.10-22-1-2006 Инструкция 4.2.10-15-21-2006; СТБ ISO 18593-2012 |
| 67.3* |  | 100.15/01.086 | Определение плесневых грибов |  |  |
| 67.4* | Смывы с объектов внешней среды пищеблоков (школ, ДДУ, подростковых учреждений, общепита и др.), торговой сети, ЛПУ, предприятий пищевой промышленности | 100.15/01.086 | Listeria monocytogenes; | Инструкция по применению № 078-0210 от 19.03.10г. Инструкция по микробиологическому контролю производства на предприятиях молочной промышленности, утв. Главным госсанврачом СССР 28.12.1987. МР 2.3.2.2327-08 Методические рекомендации по организации производственного микробиологического контроля на предприятиях молочной промышленности, утв. Главным санврачом РФ 7.02.2008г Инструкция 4.2.10-15-10-2006 Инструкция 4.2.10-21-20-2006 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 Инструкция 001-0116 Ветеринорно-санитарные правила по мойке и дезинфекциитехнологического оборудования и производства помещений для организаций , осуществляющих убой сельскохозяйственных животных и переработку мяса» утв. Министерством Сельского хозяйства и продовольствия от 08.11.2007 №77 ТНПА и другая Документация | Инструкция 001-0116 ГОСТ 32031-2022 СТБ ISO 18593-2012 |
| 67.5* |  | 100.15/01.086 | БГКП |  | Инструкция № 078-0210 от 19.03.10 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 Инструкция № 4.2.10-22-1-2006 МР 2.3.2.2327-08 |
| 67.6* |  | 100.15/01.086 | Патогенные энтеробактерии |  | Инструкция 4.2.10-15-10-2006 Инструкция № 4.2.10-22-1-2006 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 |
| 67.7* |  | 100.15/01.086 | условно-патогенные энтеробактерии |  | Инструкция 4.2.10-15-10-2006 Инструкция № 4.2.10-22-1-2006 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 |
| 67.8* |  | 101.15/01.086 | S.aureus |  | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006 Инструкция № 078-0210 от 19.03.10 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 |
| 67.9* |  | 101.15/01.086 | Ps.aeruginosa |  |  |
| 67. 10 * |  | 101.15/01.086 | Иерсинии |  | Инструкция № 076-0210 |
| 67. 11* |  | 101.15/07.096 | яйца гельминтов |  | Инструкция № 65-0605 от 13.06.2005 |
| 68.1* | Дезинфицирующие и антисептические средства | 20.59/01.086 | Определение микробиологической чистоты | ГН от 21.01.2021г №37 Инструкция 4.2.10-22-102-2005 ТНПА и другая документация | Инструкция 4.2.10-22-102-2005 |
| 69.1* | Моча | 101.01/01.086 | выделение возбудителя заболеваний и количественное определение степени бактериурии | Инструкция по применению № 026-0309 ТНПА и другая документация | Инструкция №075-0210, утв.МЗ РБ 19.03.10 Инструкция № 026-0309 |
| 70.1** | Испражнения | 101.02/42.000 101.15/42.000 | забор материала | СанПиН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 25.01.2023 № 14 Санитарные нормы и правила «Требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемичес- ких мероприятий, направлен- ных на предотвращение заноса, возникновения и распростра- нения сальмонеллезных инфекций» утв. Постановле- ниием Министерства здравоохранения Республики Беларусь 31.07.2013 №68. ТНПА и другая документация | Инструкция № 026-0309, утв. МЗ РБ от 08.05.2009 Инструкция № 4.2.10-15-21-2006 Инструкция №076-0210, утв. МЗ РБ 19.03.10г. МУ № 4.2.2.2723-10 , Москва 2010 |
| 70.2* |  | 101.02/01.086 101.15/01.086 | патогенные и условно-патогенные бактерии (шигеллы, сальмонеллы, эшерихии энтеропатогенные, энтерококки, иерсинии, S.aureus) |  |  |
| 70.3* |  | 101.02/01.086 | исследование на дисбактериоз |  | Инструкция № 086-0310, утв. МЗ РБ от 19.03.10 |
| 70.4* |  | 101.02/07.096 | яйца гельминтов; личиночные стадии гельминтов; цисты патогенных кишечных простейших |  | Инструкция 4.2.11-19-9-2004 МР по обследованию населения на криптоспорадиоз МР «Лабораторная диагностика, клиника, лечение и профилактика лямблиоза», утв. МЗ РБ 15.02.1996 Инструкция по основным методам лабораторной диагностики гельминтов (приложение №3 к приказу №101 от 13.08.1987) |
| 71.1* | Кровь | 101.03/01.086 | выделение культуры возбудителя | Инструкция по применению №026-0309 Инструкция №075-0210, утв.МЗ РБ 19.03.10 Инструкция №076-0210 , утв.МЗ РБ 19.03.10 Санитарные нормы и правила «Требования к организации и порядку организации и проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение заноса, возникновения и распространения кишечных инфекций», утв. МЗ РБ 25.01.2013 №14 | Инструкция № 026-0309, утв. МЗ РБ 08.05.2009 Инструкция № 075-0210,утв.МЗ РБ 19.03.10 Инструция о методах микробиологической диагностии менингококовой инфекции и батериальных менингитов, утв. МЗ РБ №81 от13.02.2006 МР №15-5/2 по выделению гемокультуры возбудителей брюшного типа и паратифа, утв. МЗ СССР |
| 72.1* | Сыворотка крови | 101.04/03.134 101.04/03.152 101.04/18.154 | серологические исследования |  | Инструкции по применению диагностикумов, в т. ч. эритоцитарных: кишечноиерсиниозных, коклюшного и паракоклюшного, дифтерийного, столбнячного, бруцеллезного, сальмонеллезных, утв Гл. госсанврачом РФ 2000г. Инструкция по применению диагностикумов–О, и Ви антигенных жидких, утв. зам. нач. гл.управления карантинных инф. Минздрава СССР Ю.М.Федеров. 15.03.1988 Инструкции по применению сывороток диагностических сальмонеллезных, дизентерийных, эшерихиозных сухих для РА.утв гл. госсанврачом РФ 28.03.2000г. Инструкция № 026-0309, утв. МЗ РБ 08.05.2009 Инструкция №075-0210, утв.МЗ РБ 19.03.10 Инструция, утв. МЗ РБ №81 от13.02.2006 |
| 73.1* | Отделяемое открытых ран, ушей, глаз, дыхательных путей. | 101.12/01.086 101.13/01.086 101.14/01.086 101.15/01.086 101.16/01.086 | выделение возбудителя заболевания | Инструкция № 026-0309 Инструкция №075-0210, утв. МЗ РБ 19.03.10 ТНПА и другая документация | Инструкция по применению утв. МЗ РБ от 08.05.2009 № 026-0309 Инструкция по применению, утв. МЗ РБ 19.03.10г. №075-0210 |
| 74.1** | Мазки из зева и носа | 101.15/42.000 | забор материала | Санитарные нормы и правила "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий в отношении отдельных инфекционных заболеваний, управляемых и предупреждаемых средствами специфической профилактики", утв. Постановлением МЗ РБ от 13.07.2023 №113; Инструкция № 084-0210; Инструкция №075-0210 ТНПА и другая документация | Инструкция «Лабораторная диагностика дифтерии», прил. №2 к приказу №42 от 09.02.2000 Инструкция по применению, утв. МЗ РБ 19.03.10г. №075-0210 |
| 74.2* |  | 101.15/01.086 | возбудитель дифтерии |  |  |
| 74.3* |  | 101.15/01.086 | возбудитель менингита |  | Инструкция о методах микробиологической диагностики менингококковой инфекции и бактериальных менингитов, утв. Приказом МЗ РБ 13.02.2006г №81 |
| 7.44* |  |  | S.aureus |  | Инструкция по применению, утв. МЗ РБ 19.03.10г. №075-0210 |
| 74.5* |  | 101.15/01.086 | стрептококки |  | Инструкция 3.1.2.10-18-8-2006 «Эпидемиологический надзор и профилактика стрептококковой (группы А) инфекции. Инструкция по применению, утв. МЗ РБ 19.03.10г. №075-0210 |
| 75.1* | Биотесты | 101.19/01.086 | Отсутствие роста тест культур | Приказ МЗ РБ от 02.08.2002 № 1065 Инструкция 3.5-51-2006, утв. постановлением ГГСВ от 23.11.2006 № 175 р.99.1 СанПиН от 06.01.2017 №2 ТНПА и другая документация | МУ по контролю работы паровых и воздушных стерилизаторов № 15/6-5 от 28.02.1991 Инструкция 3.5-51-2006, утв. постановлением ГГСВ от 23.11.2006 № 175 р.99.1 р.100-103 |
| 76.1* | Грудное молоко | 101.19/01.086 | КМАФАнМ | Инструкция №075-0210, утв. МЗ РБ 19.03.10г. ТНПА и другая документация | Инструкция №075-0210, утв. МЗ РБ 19.03.10г. |
| 76.2* |  | 101.19/01.086 | S.aureus |  |  |
| 76.3* |  | 101.19/01.086 | Энтеробактерии |  |  |
| 76.4* |  | 101.19/01.086 | Ps.aeruginosa |  |  |
| 77.1* | Иксодовые клещи (другие кровососущие членистногие) | 101.19/03.152 101.19/18.154 | антиген возбудителя болезни Лайма | Инструкция по применению № 136-1207 «Лабораторная диагностика болезни Лайма», 21.01.2008г. ТНПА и другая документация | Инструкция по применению № 136-1207, 21.01.2008 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»					                 Т.А. Николаева