|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 .2.3055 |  |
|  | от 31.05.2006 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 3 листах |  |
|  | редакция 02___ |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 31 октября 2025 года лаборатории водопровода Государственного унитарного производственного предприятия «Берёзовское ЖКХ»

| № п/п | Наимено-вание объекта | Код | Наименова- ние харак- теристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Места осуществления деятельности лаборатория водопровода, водозабор «Первомайский», 225209, г. Береза, Брестская обл. |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ 31942-2012 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ 31942-2012 |
| 1.2* |  | 100.09/11.116 | Запах | Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды» ГН-3 Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| 1.3* |  | 100.09/11.116 | Вкус |  | ГОСТ 3351-74 п.3 |
| 1.4* |  | 100.09/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 п.5 |
| 1.5* |  | 100.09/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |
| 1.6* |  | 100.09/08.149 | Общая жесткость |  | ГОСТ 31954-2012 метод А |
| 1.7* |  | 100.09/08.156 | Марганец |  | ГОСТ 4974-2014 п.6.5метод А (вариант 3) |
| 1.8* |  | 100.09/08.156 | Медь |  | ГОСТ 4388-72 п.2 |
| 1.9* |  | 100.09/08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72 п.3 |
| 1.10* |  | 100.09/08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 33045-2014 метод Д |
| 1.11* |  | 100.09/08.156 | Нитриты |  | ГОСТ 33045-2014 метод Б |
| 1.12* |  | 100.09/08.156 | Общее железо |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |
| 1.13* |  | 100.09/08.052 | Сухой остаток |  | ГОСТ 18164-72 п.3.1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.14* | Вода питьевая | 100.09/08.156 | Фториды | Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды » ГН-3 Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 4386-89 п.3 |
| 1.15* |  | 100.09/08.150 | Сульфаты |  | ГОСТ 31940-2013 п.6 |
| 1.16* |  | 100.09/08.156 | Азот аммонийный |  | ГОСТ 33045-2014 метод А |
| 1.17* |  | 100.09/08.149 | Перманганат-ная окисляемость |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 1.18* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН) |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 1.19* |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии (ОКБ) |  | ГОСТ 34786-2021 п.9.1 |
| 1.20* |  | 100.09/01.086 | Термотоле-рантные коли-формные бактерии (ТКБ) |  | ГОСТ 34786-2021 п.9.3 |
| 1.21* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число (ОМЧ) |  | ГОСТ 34786-2021 п.7.1 |
| 1.22* |  | 100.09/04.125 | Общая альфа-радиоактив-ность | СанПиН, Утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.12.2012 № 213 | СТБ ISO 9696-2020 |
| 1.23* |  | 100.09/04.125 | Общая бета-радиоактив-ность |  | СТБ ISO 9697-2016 |
| 2 .1* | Рабочие места в произ-водствен-ных и служеб- ныхпо-мещениях: - постоян ного пре- бывания; - времен- ного пре- бывания | 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ Утв. пред. Комитета по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС 02.08.2004 | МВИ.ГМ.1906-2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1*** | Террито-рия объектов народно-го хо-зяйства и осталь- ные открытые террито- риинасе- ленных пунктов | 100.11 /04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ Утв. пред. Комитета по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС 02.08.2004 | МВИ.ГМ.1906-2020 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А.Николаева