Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.0255

от 23 октября 1995 года

на бланке №

на 13 листах

редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 08 ноября 2025 года

центральной заводской лаборатории

Открытого акционерного общества «Речицкий метизный завод»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Места осуществления деятельности: ул. Фрунзе, 2, 247500, г. Речица, Гомельская обл |  |  |  |  |  |
| 1.1 * | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.150 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты ДИ: 0,3-15,0 мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 Постановление Совета Министров от 25.01.2021 № 37 «Об утверждении гигиенических нормативов» | МВИ.МН 4985-2014 |
| 1.2 * |  | 100.10/42.000 100.10/08.052 | Отбор проб и определение концентрации аэрозоли преимущественно фиброгенного действия (пыль) ДИ: 0,25-500,00 мг/м3 |  | МВИ.МН 5842-2017 |
| 1.3 * |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации цинк оксида ДИ 0,03-9.33 мг/м3 |  | МВИ.ГМ.1776-2019 (метод А) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 * | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.107 | Отбор проб и определение концентрации масла минерального нефтяного (аэрозоля индустриальных масел) ДИ: 2,5-50,0 мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 Постановление Совета Министров от 25.01.2021 № 37 «Об утверждении гигиенических нормативов» | МВИ БР. 317-2017 |
| 1.5 * |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации аэрозоля едких щелочей ДИ: 0,02-3,50 мг/м3 |  | МВИ.МН 5866-2017 Метод Б |
| 1.6 * |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации марганца ДИ: 0,02-4,00 мг/м3 |  | МВИ.МН 5831-2017 |
| 1.7 * |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации хрома (VI) триоксида (ангидрид хромовый) ДИ: 0,001-0,082 мг/м3 |  | МВИ.МН 5830-2017 |
| 1.8 * |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации диЖелеза триоксида ДИ: 0,2-28,6 мг/м3 |  | МВИ.МН 5831-2017 |
| 1.9 * |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации диФосфора пентаоксида (фосфорного ангидрида) ДИ: 0,1-2,0 мг/м3 |  | МВИ.МН 5981-2018 |
| 1.10 * |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение в сварочной аэрозоли концентрации кремния диоксида ДИ: 0,125-10,0 мг/м3 |  | МВИ.БР 324-2017 |
| 1.11 * |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации гидрофторида /в пересчете на фтор/ ДИ: 0,25-20 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.12 * |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации метантиола (метилмеркаптан) ДИ: 0,25-10 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.13 * | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации проп-2-ен-1-аля (акролеин) ДИ: 0,1-1,0 мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 Постановление Совета Министров от 25.01.2021 № 37 «Об утверждении гигиенических нормативов» | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.14 * |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации аммиака ДИ: 5-100 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.15 * |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации хлора ДИ: 0,5-200 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.16 * |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации углерод оксида ДИ: 5-50 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.17 * |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации дигидросульфида (сероводорода) ДИ: 2-30 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.18 * |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации серы диоксида (сернистый ангидрид) ДИ: 5-100 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.19 * |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации азота диоксида ДИ: 1-40 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.20 * |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации азота оксидов/в пересчете на NO2/ ДИ: 2-30 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.21 * |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации углеводородов алифатических предельных С1-10/в пересчете на С/ (углеводо-роды нефти) ДИ: 100-2000 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.22 * | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации бензина ДИ: 50-4000 мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 Постановление Совета Министров от 25.01.2021 № 37 «Об утверждении гигиенических нормативов» | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.23 * |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации гидрохлорида (хлористый водород) ДИ: 2-150 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.24 * |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации диметилбензола (ксилол) ДИ: 20-1500 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.25 * |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации метилбензола (толуол) ДИ: 25-2000 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.26 * |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации этенилбензола (стирол) ДИ: 10-3000 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.27 * |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида ДИ: 0,25-5,0 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.28 * |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации пропан-2-она (ацетона) ДИ: 100-10000 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.29 * |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации озона ДИ: 0,05-15 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 2.1** | Сточные воды | 100.05/08.169 | Водородный показатель (pH) ДИ: 2-12 ед. pH | Разрешение местных исполнительных и распорядительных органов | СТБ ISO 10523-2009 |
| 2.2* |  | 100.05/08.052 | Взвешенные вещества ДИ: св.3,0 мг/дм3 |  | МВИ. МН 4362-2012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3* | Сточные воды | 100.05/08.052 | Сухой остаток ДИ: 50-50000 мг/дм3 | Разрешение местных исполнительных и распорядительных органов | МВИ. МН 4218-2012 |
| 2.4* |  | 100.05/08.156 | Концентрация железа общего ДИ: 0,100-9,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 2.5* |  | 100.05/08.150 | Концентрация сульфат-иона ДИ: св. 2,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 2.6* |  | 100.05/08.149 | Концентрация хлорид-иона ДИ: 10,0-250,0 мг/м3 без разбавления |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 2.7* |  | 100.05/08.156 | Концентрация фосфат-иона ДИ:0,005-0,8 мг/дм3 в пересчете на фосфор без разбавления |  | ГОСТ 18309-2014 п.6 (метод Б) |
| 2.8* |  | 100.05/08.156 | Концентрация аммоний-иона (аммиак и ионы аммония суммарно) ДИ: 0,1-300,0 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п.5 (метод А) |
| 2.9* |  | 100.05/42.000 | Отбор проб | СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 | СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 |
| 3.1 *** | Подземные воды | 100.04/42.000 | Отбор проб | СТБ ISO 5667-11-2011 | СТБ ISO 5667-11-2011 |
| 3.2* |  | 100.04/08.169 | Водородный показатель (pH) ДИ: 2-12 ед. pH | ГН 2.1.5.10-21-2003 Инструкция, утв. Постановлением Минприроды №9 от 01.02.2007 | СТБ ISO 10523-2009 |
| 3.3* |  | 100.04/08.156 | Концентрация аммоний-иона ДИ: 0,1-300 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п.5 (метод А) |
| 3.4* |  | 100.04/08.156 | Концентрация нитрат-иона ДИ: 0,1-200 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п.9 (метод Д) |
| 3.5* |  | 100.04/08.149 | Концентрация хлорид-иона ДИ: 10,0-250,0 мг/м3 без разбавления |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 3.6* |  | 100.04/08.150 | Концентрация сульфат-иона ДИ: 2-50 мг/дм3 |  | ГОСТ 31940-2013 р.6 (метод 3) |
| 3.7* |  | 100.04/08.156 | Концентрация фосфат-иона ДИ: 0,005-0,8 мг/дм3 в пересчете на фосфор без разбавления |  | ГОСТ 18309-2014 п.6 (метод Б) |
| 3.8* |  | 100.04/08.156 | Концентрация железа общего ДИ: 0,100-9,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |

06.11.2025

дата принятия решения

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.9* | Подземные воды | 100.04/08.052 | Сухой остаток ДИ: 50-50000 мг/дм3 | ГН 2.1.5.10-21-2003 Инструкция, утв. Постановлением Минприроды №9 от 01.02.2007 | МВИ. МН 4218-2012 |
| 3.10* |  | 100.04/08.156 | Концентрация марганца ДИ: 0,01-500 мг/дм3 |  | ГОСТ 4974-2014 .6.5 (метод А) |
| 4.1 *** | Вода питьевая | 100.09/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ Р 56237-2014 CТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 5667-3-2021 | ГОСТ Р 56237-2014 CТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 5667-3-2021 |
| 4.2* |  | 100.09/11.116 | Вкус ДИ: 0-5 баллов |  | ГОСТ 3351-74 п.3 |
| 4.3* |  | 100.09/11.116 | Запах ДИ: 0-5 баллов |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| 4.4* |  | 100.09/08.156 | Цветность ДИ: 1-70 градусов |  | ГОСТ 31868-2012 п.5 (метод Б) |
| 4.5* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель ДИ: 2-12 ед. pH |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 4.6* |  | 100.09/08.156 | Концентрация нитрат-ионов ДИ: 0,1- 200 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п.9 (метод Д) |
| 4.7* |  | 100.09/08.149 | Концентрация ионов меди ДИ: 0,02-0,5 мг/дм3 |  | ГОСТ 4388-72 п. 2 |
| 4.8* |  | 100.09/08.156 | Концентрация хлорид-ионов ДИ: < 10 мг/дм3 |  | ГОСТ 4245-72 п.3 |
| 4.9* |  | 100.09/08.149 | Концентрация сульфат-ионов ДИ: 2-50 мг/дм3 |  | ГОСТ 31940-2013 р.6 (метод 3) |
| 4.10* |  | 100.09/08.150 | Концентрация ионов марганца ДИ: св.0,01 г/дм3 |  | ГОСТ 4974-2014 п.6.5 (метод А) |
| 4.11* |  | 100.09/08.156 | Концентрация полифосфат-ионов ДИ: ≥ 0,01 мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 п.5 (метод А) |
| 4.12* |  | 100.09/08.156 | Концентрация железа общего ДИ: 0,1-2,0 мг/дм3 |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |
| 4.13* |  | 100.09/08.082 | Общая минерализация (сухой остаток) |  | ГОСТ 18164-72 |
| 4.14* |  | 100.09/08.052 | Жесткость общая ДИ: 0,1- св.0,4 °Ж |  | ГОСТ 31954-2012 п.4 (метод А) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 ** | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (пыли) ДИ: 15-20000 мг/м3 ДИ: менее 50 мг/м3 | Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух № 03/17.0213 от 15.03.2024 | МВИ. МН 4514-2012 СТБ ИСО 12141-2005 |
| 5.2 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.150 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты ДИ: 0,1-8,0 мг/м3 |  | МВИ. МН 5009-2014 |
| 5.3 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации натрия гидроксида (аэрозоль едких щелочей) ДИ: 0,02-3,50 мг/м3 |  | МВИ.МН 5866-2017 (метод Б) |
| 5.4 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации масла минерального нефтяного (аэрозоль индустриальных масел) ДИ: 0,5-100 мг/м3 | Фактические значения | МВИ концентрации аэрозоля индус-триальных масел фотометрическим методом Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды, часть 2 – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. с. 79-82 |
| 5.5 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.150 | Отбор проб и определение концентрации гидрохлорида ДИ: 0,5-50 мг/м3 | Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух № 03/17.0213 от 15.03.2024 | МВИ.МН 6083-2018 |
| 5.6 *** |  | 100.01/ 35.065 | Температура газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 5.7 *** |  | 100.01/ 23.000 | Скорость газопылевых потоков, м/с |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 5.8 *** |  | 100.01/ 23.000 | Расход газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 5.9 *** |  | 100.01/ 35.062 | Давление газопылевых потоков, Па |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.10*** | Выбросы и загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Концентрация кислорода Д: 0-21 % | Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух № 03/17.0213 от 15.03.2024 | МВИ.МН 1003-2017 |
| 5.11*** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Концентрация углерода оксида Д: 0-10000 ррm |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 5.12*** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Концентрация азота оксида Д: 0-5000 ррm |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 5.13*** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Концентрация азота диоксида Д: 0-200 ррm |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 5.14*** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Концентрации серы диоксида Д: 0-5000 ррm |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 6.1** | Системы вентиляции | 1100.13/ 23.000 | Аэродинамические испытания: скорость потока, давление, расход воздуха, температура перемещаемого воздуха, относительная влажность | СНБ 4.02.03-2019 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 7.1** | Рабочие места | 100.12/35.065 100.12/35.060 100.12/23.000 | Параметры микроклимата: - температура воздуха; - относительная влажность воздуха; - скорость движения воздуха. | ГОСТ 12.1.005-88 Постановление Совета Министров от 25.01.2021 № 37 «Об утверждении гигиенических нормативов» Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава РБ от 14.06.2013 № 47 ТНПА и другая документация | МВИ.ГМ. 1860-2020 |

06.11.2025

дата принятия решения

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2** | Рабочие места | 100.12/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБ; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука в дБА | ГОСТ 12.1.003-83 Постановление Совета Министров от 25.01.2021 № 37 «Об утверждении гигиенических нормативов» Фактические значения | ГОСТ 12.1.050-86 |
| 8.1* | Проволока | 25.99/29.061 | Диаметр, овальность | ГОСТ 3282-74 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 3282-74 п.4.2 |
| 8.2* |  | 25.99/29.137 | Временное сопротивление разрыву |  | ГОСТ 3282-74 4.3 ГОСТ 10446-80 (ИСО 6892-84) ГОСТ 1497-84 п.4.7 ГОСТ 1497-2023 п. 7.5 СТБ ISO 6892-1-2022 |
| 8.3* |  | 25.99/29.121 | Перегибы |  | ГОСТ 3282-74 п. 4.4 ГОСТ 1579-93 (ИСО 7801-84) |
| 8.4* |  | 25.99/ 29.061 | Относительное сужение |  | ГОСТ 10446-80 (ИСО 6892-84) п.4.5 ГОСТ 1497-84 п.4.11 ГОСТ 1497-2023 п.7.11 СТБ ISO 6892-1-2022 п.21 |
| 8.5* |  | 25.99/ 29.061 | Относительное удлинение |  | ГОСТ 10446-80 (ИСО 6892-84) п.п. 4.3, 4.4 ГОСТ 1497-84 п.4.8-4.10 ГОСТ 1497-2023 п. 7.6-7.7 СТБ ISO 6892-1-2022 п.20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1* | Шплинты | 25.94/29.061 | Конструкция и размеры | ГОСТ 397-79 | ГОСТ 397-79 п.п.4.2-4.4 |
| 9.2* |  | 25.94/29.121 | Загиб |  | ГОСТ 397-79 п.4.5 |
| 10.1* | Гвозди | 25.94/29.061 | Предельные отклонения диаметра стержня | ГОСТ 283-75 ГОСТ 4028-63 ГОСТ 4030-63 ГОСТ 4032-63 ГОСТ 4035-63 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 3282-74 п.4.2 |
| 10.2* |  | 25.94/29.061 | Предельные отклонения на длину |  | ГОСТ 283-75 п.3.1 |
| 10.3* |  | 25.94/29.061 | Угол заострения по граням |  | ГОСТ 283-75 п.3.1 |
| 10.4* |  | 25.94/29.061 | Отклонение от соосности головки относительно стержня |  | ГОСТ 283-75 п.3.3 |
| 10.5* |  | 25.94/29.061 | Отклонения от круглости головок |  | ГОСТ 283-75 п.3.4 |
| 10.6* |  | 25.94/29.061 | Односторонний равномерный прогиб |  | ГОСТ 283-75 п.3.2 |
| 10.7* |  | 25.94/29.061 | Конструкция и размеры: -диаметр головки; -высота головки; -диаметр стержня; -длина гвоздя |  | ГОСТ 283-75 п.3.1 |
| 11.1* | Шурупы | 25.94/29.061 | Размеры | ГОСТ 1144-80 ГОСТ 1145-80 ГОСТ 1146-80 ТНПА и другая документация | ГОСТ 1147-80 п.3.3 ГОСТ 1759.1-82 |
| 11.2* |  | 25.94/11.116 25.94/32.115 | Дефекты поверхности |  | ГОСТ 1147-80 п.3.1 ГОСТ 1759.2-82 |
| 11.3* |  | 25.94/29.061 | Размер внутреннего диаметра резьбы |  | ГОСТ 1147-80 п.3.11 |
| 11.4* |  | 25.94/29.061 | Отклонения формы и расположения поверхностей | ГОСТ 1759.1-82 | ГОСТ 1759.1-82 п.3.1 |
| 11.5* |  | 25.94/29.061 | Шлицы прямые | ГОСТ 24669-81 | ГОСТ 1759.1-82 п.3.1 |
| 11.6* |  | 25.94/29.061 | Шлицы крестообразные | ГОСТ 10753-86 | ГОСТ 1759.1-82 п.3.1 ГОСТ 10753-86 п.2.1 |
| 12.1* | Заклепки | 25.94/29.061 | Размеры | ГОСТ 10299-80 ГОСТ 10300-80 | ГОСТ 10304-80 п.3.5 |
| 12.2* |  | 25.94/29.061 | Отклонения формы и расположения поверхностей | ГОСТ 10304-80 | ГОСТ 10304-80 п.п. 3.8 |
| 12.3* |  | 25.94/29.121 | Прочность соединения головки со стержнем | ГОСТ 10304-80 | ГОСТ 10304-80 п.3.11 |
| 12.4* |  | 25.94/29.061 | Отклонение от перпендикулярности опорной поверхности головки к оси стержня | ГОСТ 10304-80 | ГОСТ 10304-80 п.3.7 |
| 12.5* |  | 25.94/29.061 | Отклонение от соосности головки относительно стержня заклепок | ГОСТ 10304-80 | ГОСТ 10304-80 п.3.9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1* | Болты | 25.94/29.061 | Размеры | ГОСТ 7786-81 ГОСТ 7801-81 ГОСТ 7802-81 ГОСТ 7795-70 ГОСТ 7796-70 ГОСТ 24705-2004 (ИСО 724:1993) ГОСТ 7798-70 ГОСТ 7805-70 ГОСТ 7808-70 ГОСТ 1759.1-82 ГОСТ ISO 898-1-2014 ТНПА и другая документация | ГОСТ 1759.1-82 п.п.3.1, 3.3, 3.5, 3.7 |
| 13.2* |  | 25.94/29.061 | Отклонения формы и расположения поверхностей |  | ГОСТ 1759.1-82 п.п.3.1, 3.7-3.11 |
| 13.3* |  | 25.94/29.121 | Предел прочности на растяжение |  | ГОСТ ISO 898-1-2014 п.п.9.1, 9.2 ГОСТ 1497-84 п.4.7 ГОСТ 1497-2023 п.7.5 СТБ ISO 6892-1-2022 |
| 13.4* |  | 25.94/29.121 | Прочность соединения головки со стержнем |  | ГОСТ ISO 898-1-2014 п.9.8 |
| 13.5* |  | 25.94/29.143 | Твердость |  | ГОСТ ISO 898-1-2014 п.9.9 ГОСТ 9013-59 (ИСО 6508-86) ГОСТ 2999-75 СТБ ISO 6507-1-2021 |
| 13.6* |  | 25.94/29.143 | Высота необезугле-роженной зоны резьбы |  | ГОСТ ISO 898-1-2014 п.9.10.3 |
| 13.7* |  | 25.94/29.143 | Поверхностная твердость |  | ГОСТ ISO 898-1-2014 п.9.11.3 ГОСТ 2999-75 СТБ ISO 6507-1-2021 |
| 13.8* |  | 25.94/29.061 | Размеры резьбы |  | ГОСТ 1759.1-82 п.3.2 |
| 13.9* |  | 25.94/29.061 | Сбег и недорез резьбы | ГОСТ 27148-86 ГОСТ 10549-80 | ГОСТ 1759.1-82 п.3.1 |
| 13. 10* |  | 25.94/29.061 | Концы болтов | ГОСТ 12414-94 (ИСО 4753-83) | ГОСТ 1759.1-82 п.3.1 |
| 13. 11* |  | 25.94/29.061 | Радиус под головкой | ГОСТ ISO 885-2016 | ГОСТ 1759.1-82 п.3.1 |
| 13. 12* |  | 25.94/11.116 25.94/32.115 | Дефекты поверхности | ГОСТ 1759.2-82 | ГОСТ 1759.2-82 п.3.1 |
| 14.1* | Винты | 25.94/29.061 | Размеры | ГОСТ 1491-80 ГОСТ 17473-80 ГОСТ 17474-80 ГОСТ 17475-80 ГОСТ 1759.1-82 ГОСТ ISO 898-1-2014 ГОСТ ISO 2702-2015 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 1759.1-82 п.п.3.1, 3.3, 3.5, 3.7 |
| 14.2* |  | 25.94/29.061 | Отклонения формы и расположения поверхностей |  | ГОСТ 1759.1-82, п.п.3.1, 3.8-3.11 |
| 14.3* |  | 25.94/29.121 | Предел прочности на растяжение |  | ГОСТ ISO 898-1-2014 п.п.9.1, 9.2 ГОСТ 1497-84 п.4.7 ГОСТ 1497-2023 п.7.5 СТБ ISO 6892-1-2022 |
| 14.4* |  | 25.94/29.121 | Прочность соединения головки со стержнем |  | ГОСТ ISO 898-1-2014 п.9.8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.5* | Винты | 25.94/11.116 25.94/32.115 | Дефекты поверхности | ГОСТ 1759.2-82 ГОСТ 1491-80 ГОСТ 17473-80 ГОСТ 17474-80 ГОСТ 17475-80 ГОСТ 1759.1-82 п.2, табл.2 ГОСТ ISO 898-1-2014 ГОСТ ISO 2702-2015 ТНПА и другая документация | ГОСТ 1759.2-82 п. 3.1 |
| 14.6* |  |  | 25.94/29.143 | Твердость |  | ГОСТ ISO 898-1-2014 п.9.9 ГОСТ 9013-59 (ИСО 6508-86) ГОСТ 2999-75 СТБ ISO 6507-1-2021 |
| 14.7* |  |  | 25.94/29.143 | Поверхностная твердость |  | ГОСТ ISO 2702-2015 п.6.1.1 ГОСТ 2999-75 ГОСТ 9450-76 СТБ ISO 6507-1-2021 |
| 14.8* |  |  | 25.94/29.143 | Глубина цементированного слоя |  | ГОСТ ISO 2702-2015 п.6.1.2 ГОСТ 2999-75 ГОСТ 9450-76 СТБ ISO 6507-1-2021 |
| 14.9* |  |  | 25.94/29.143 | Твердость сердцевины |  | ГОСТ ISO 2702-2015 п.6.1.3 ГОСТ 2999-75 ГОСТ 9450-76 СТБ ISO 6507-1-2021 |
| 14.10* |  |  | 25.94/29.137 | Минимальное сопротивление скручиванию |  | ГОСТ ISO 2702-2015 п.6.2.2 ГОСТ 2999-75 СТБ ISO 6507-1-2021 |
| 14.11.* |  |  | 25.94/29.061 | Размеры резьбы |  | ГОСТ 1759.1-82 п.3.2 |
| 14.12* |  |  | 25.94/29.061 | Сбег и недорез резьбы | ГОСТ 27148-86 ГОСТ 10549-80 | ГОСТ 1759.1-82 п.3.1 |
| 14.13* |  |  | 25.94/29.061 | Шлицы прямые | ГОСТ 24669-81 | ГОСТ 1759.1-82 п.3.1 |
| 14.14* |  |  | 25.94/29.061 | Шлицы крестообразные | ГОСТ 10753-86 | ГОСТ 1759.1-82 п.3.1 ГОСТ 10753-86 п.2.1 |
| 14.15* |  |  | 25.94/29.061 | Радиус под головкой | ГОСТ ISO 885-2016 | ГОСТ 1759.1-82 п.3.1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.1* | Гайки | 25.94/29.061 | Размеры | ГОСТ ISO 8673-2014 ГОСТ ISO 4032-2014 ГОСТ 5927-70 ГОСТ 1759.1-82 ГОСТ ISO 898-2-2015 СТБ EN 20898-2-2009 ТНПА и другая документация | ГОСТ 1759.1-82 п.3.1 |
| 15.2* |  | 25.94/29.061 | Отклонения формы и расположения поверхностей |  | ГОСТ 1759.1-82 п.п. 3.1, 3.8, 3.9, 3.9а, 3.11 |
| 15.3* |  | 25.94/29.121 | Напряжение от пробной нагрузки Пробная нагрузка |  | ГОСТ ISO 898-2-2015 п.9.1 СТБ EN 20898-2-2009 п.8.1 |
| 15.4* |  | 25.94/29.143 | Твердость |  | ГОСТ ISO 898-2-2015 п.9.2 ГОСТ 9013-59 ГОСТ 2999-75 СТБ EN 20898-2-2009 п.8.2 |
| 15.5* |  | 25.94/29.061 | Размеры резьбы | ГОСТ 5927-70 ГОСТ 24705-2004 ТНПА и другая документация | ГОСТ 1759.1-82 п.3.2 |
| 15.6* |  | 25.94/11.116 25.94/32.115 | Дефекты поверхностей | ГОСТ 1759.3-83 | ГОСТ 1759.3-83 п.3.2 |
| 16.1* | Покрытия металлические и неметаллические неорганические поверхности металла | 25.94/29.061 25.94/26.045 | Толщина покрытия | ГОСТ 9.916-2023 | ГОСТ 9.916-2023 п.6.12.3 |
| 16.2* |  | 25.94/08.052 | Толщина покрытия |  | ГОСТ 9.916-2023 п.6.7 |
| 16.3* |  | 25.94/26.080 | Прочность сцепления покрытия |  | ГОСТ 9.916-2023 п.9.2.12 |
| 17.1* | Шпильки резьбовые | 25.94/29.061 | Размеры | ГОСТ 1759.2-82 ГОСТ 24705-2004 ГОСТ ISO 898-1-2014 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 1759.1-82 п.3.1 |
| 17.2* |  | 25.94/29.061 25.94/32.115 | Дефекты поверхности |  | ГОСТ 1759.2-82 п.3.1 ГОСТ 23479-79 |
| 17.3* |  | 25.94/29.061 | Размеры резьбы |  | ГОСТ 1759.1-82 п.3.2 |
| 17.4* |  | 25.94/29.121 | Предел прочности на растяжение |  | ГОСТ ISO 898-1-2014 п.9.2 |
| 17.5* |  | 25.94/29.143 | Твердость |  | ГОСТ ISO 898-1-2014 п.9.9 |
| 18.1* | Скоба | 25.94/29.061 | Размеры: диаметр, длина, угол | ГОСТ 283-75 ТНПА и конструкторская документация | ГОСТ 283-75 |

Примечание:

* - деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** - деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** - деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»	                                                                          Т.А. Николаева