|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 1.1585 |
|  | от 30.03.2009 |
|  | на бланке № ____ |
|  | на 7 листах |
|  | редакция 01 |

ДОПОЛНЕНИЕ № 1 от 27 июня 2025 года
 к области аккредитации от 30 марта 2024 года

службы контроля качества

Общества с ограниченной ответственностью

«Научно-производственная компания «Сфера промышленной безопасности»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| г. Минск, ул. Калиновского, 77 А, комн. 129 г. Минск, ул. Уручская, 31б, каб.1 |  |  |  |  |  |
| 1.12*** | Оборудование, работающее под избыточным давлением | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, дифракционно-временной метод (ToFD): - сварные соединения | ГОСТ 12.2.085-2017 ГОСТ 494-2014 ГОСТ 535-2005 ГОСТ 550-2020 ГОСТ 617-2006 ГОСТ ISO 898-1- 2014 ГОСТ 977-88 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 1173-2006 ГОСТ 1435-99 ГОСТ 1525-2015 ГОСТ 1535-2016 ГОСТ 1577-93 ГОСТ 1577-2022 ГОСТ 1759.0-87 ГОСТ 1759.2-82 ГОСТ 1759.3-83 ГОСТ 1789-70 ГОСТ 2060-2006 ГОСТ 2208-2007 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 2591-2006 ГОСТ 2879-2006 ГОСТ 3262-75 ГОСТ 3619-89 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 5063-2016 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 5520-2017 ГОСТ 5521-93 ГОСТ 5582-75 ГОСТ 5781-82 ГОСТ 5949-2018 ГОСТ 6235-2020 ГОСТ 7350-77 ГОСТ 7417-75 ГОСТ 7890-93 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 8239-89 ГОСТ 8240-97 ГОСТ 8278-83 ГОСТ 8281-80 ГОСТ 8479-70 ГОСТ 8509-93 ГОСТ 8510-86 ГОСТ 8559-75 ГОСТ 8639-82 ГОСТ 8645-68 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 ГОСТ 8733-74 ГОСТ 8734-75 ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 9567-75 ГОСТ 9940-81 ГОСТ 10494-80 ГОСТ 10495-80 ГОСТ 10580-2006 ГОСТ 10617-83 ГОСТ 10702-2016 ГОСТ 10704-91 ГОСТ 10705-80 ГОСТ 10706-76 ГОСТ 10707-80 ГОСТ 10791-2011 ГОСТ 11068-81 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 13556-2016 ГОСТ 14637-2016 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 14806-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 16523-97 ГОСТ 17217-2018 ГОСТ 17232-99 ГОСТ 17375-2001 ГОСТ 17376-2001 ГОСТ 17378-2001 ГОСТ 17380-2001 ГОСТ 18475-82 ГОСТ 18482-2018 ГОСТ 19240-73 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19425-74 ГОСТ 19771-93 ГОСТ 19772-93 ГОСТ 19903-2015 ГОСТ 20072-74 ГОСТ 20295-85 ГОСТ 20548-93 ГОСТ 20700-75 ГОСТ 21014-2022 ГОСТ 21488-97 ГОСТ 21563-2016 ГОСТ 21631-2019 ГОСТ 21646-2003 ГОСТ 21945-76 ГОСТ 22045-89 ГОСТ 22178-76 ГОСТ 22827-2020 ГОСТ 23118-2012 ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 23304-78 ГОСТ 23755-79 ГОСТ 24005-80 ГОСТ 24570-81 ГОСТ 24950-2019 ГОСТ 25054-81 ГОСТ 25314-82 ГОСТ 25577-83 ГОСТ 26020-83 ГОСТ 26492-85 ГОСТ 27165-97 ГОСТ 27303-87 ГОСТ 27584-88 ГОСТ 34589-2019 ГОСТ 27772-2021 ГОСТ 28193-89 ГОСТ 28269-89 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 30245-2012 ГОСТ 30415-96 ГОСТ 33257-2015 ГОСТ 31385-2016 ГОСТ 32388-2013 ГОСТ 33259-2015 ГОСТ 33852-2016 ГОСТ 34443-2018 ГОСТ 34687-2020 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ЕN 1011-1-2009 СТБ ЕН 1011-2-2006 СТБ 1547-2005 СТБ ЕN 1708-1-2012 СТБ ЕН 1711-2006 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 1779-2004 СТБ 1857-2009 СТБ ISO 3834-1-2010 СТБ ISO 3834-2-2010 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ИСО 9692-1-2006 ГОСТ ISO 9692-2-2020 ГОСТ ISO 9692-3-2020 СТБ ISO 10042-2009 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ ИСО 13920-2005 СТБ ISO 15614-8-2007 СТБ ISO 23277-2013 ТКП 038-2006 ТКП 039-2006 ТКП 049-2007 ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 ТКП 054-2007 ТКП 237-2010 СН 4.01.01-2019 СН 4.01.02-2019 СН 4.01.03-2019 СН 4.02.01-2019 СН 4.02.02-2019 СН 4.02.04-2019 СН 4.03.01-2019 СТП 09110.17.400-15 СТП 09110.17.430-10 СТП 09110.17.432-15 СТП 09110.23.511-08 СТП 33240.17.401-18 СТП 33240.17.418-21 СТП 33240.17.429-18 СТП 33240.17.431-18 СТП 34.17.101 СТП 34.17.403 СТП 34.17.405 СТП 34.37.525-91 ТКП 45-5.09-33-2006 СП 1.04.02-2022 СН 1.03.01-2019 СП 1.04.04-2023 СП 3.03.06-2023 СН 4.02.01-2019 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 ТКП 45-1.04-305-2016 ТКП EN 1993-3-2-2009 РД РБ 09 110.17.400-03 РД-23.040.00-КТН-054-19 РД-25.160.10-КТН-016-15 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Пост. МЧС РБ от 27.12.2022 №84 Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. Пост. МЧС РБ от 23.04.2020 № 21 Правила по обеспечению промышленной безопасности котельных с установленными в них паровыми котлами с давлением пара не более 0,07 МПа и водо-грейными котлами с температурой нагрева воды не выше 115 °C. Утв. Пост. МЧС РБ от 01.02.2021 №5 Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь. Утв. Пост. МЧС РБ от 05.12.2022 №66 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов. Утв. Пост. МЧС РБ от 22.12.2018 № 66 Методические рекомендации по проведению технического диагностирования грузоподъемных кранов с истекшим сроком службы. Утв. Приказ Проматомнадзора от 30.12.2005 №145 Правила по обеспечению промышленной безопасности аммиачных холодильных установок и складов жидкого аммиака. Утв. Пост. МЧС РБ от 28.12.2017 №46 Правила по обеспечению промышленной безопасности при использовании и хранении хлора. Утв. Пост. МЧС РБ от 30.06.2017 № 31 Правила по обеспечению промышленной безопасности при получении, транспортировании, использовании расплавов черных и (или) цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов. Утв. Пост. МЧС РБ от 29.05.2017 № 19 Правила по обеспечению промышленной безопасности взрывоопасных химических производств и объектов. Утв. Пост. МЧС РБ от 29.12.2017 № 54 Правила по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов железнодорожным транспортом. Утв. Пост. МЧС РБ от 28.12.2021 № 85 ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 10863-2022 EN ISO 15626:2018 |
| 1.13*** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, контроль с применением фазированных решеток - сварные соединения |  | ГОСТ ISO 13588-2022 EN ISO 19285:2017 |
| 2.12*** | Объекты и производства с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющие в своем составе взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, дифракционно-временной метод (ToFD): - сварные соединения |  | ГОСТ ISO 10863-2022 EN ISO 15626:2018 |
| 2.13*** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, контроль с применением фазированных решеток - сварные соединения |  | ГОСТ ISO 13588-2022 EN ISO 19285:2017 |
| 3.12*** | Аммиачно-холодильные установки с содержанием аммиака от 1000 до 3000 килограммов | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, дифракционно-временной метод (ToFD): - сварные соединения |  | ГОСТ ISO 10863-2022 EN ISO 15626:2018 |
| 3.13*** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, контроль с применением фазированных решеток - сварные соединения |  | ГОСТ ISO 13588-2022 EN ISO 19285:2017 |
| 4.12*** | Объекты газо-распределитель-ной системы и газопотребления на которых находятся или могут находиться природный газ с избыточным давлением до 1,2 МПа или сжиженный углеводородный газ с избыточным давлением до 1,6 Мпа | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, дифракционно-временной метод (ToFD): - сварные соединения |  | ГОСТ ISO 10863-2022 EN ISO 15626:2018 |
| 4.13*** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, контроль с применением фазированных решеток - сварные соединения |  | ГОСТ ISO 13588-2022 EN ISO 19285:2017 |
| 5.12*** | Газопроводы и газовое оборудование тепловых электростанций и газо-энергетических установок, в том числе с избыточ-ным давлением природного газа более 1,2 МПа, пункты подготовки газа, дожимные компрессорные станции | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, дифракционно-временной метод (ToFD): - сварные соединения |  | ГОСТ ISO 10863-2022 EN ISO 15626:2018 |
| 5.13*** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, контроль с применением фазированных решеток - сварные соединения |  | ГОСТ ISO 13588-2022 EN ISO 19285:2017 |
| 6.12*** | Объекты магистральных трубопроводов | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, дифракционно-временной метод (ToFD): - сварные соединения |  | ГОСТ ISO 10863-2022 EN ISO 15626:2018 |
| 6.13*** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, контроль с применением фазированных решеток - сварные соединения |  | ГОСТ ISO 13588-2022 EN ISO 19285:2017 |
| 7.12*** | Технологические трубопроводы | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, дифракционно-временной метод (ToFD): - сварные соединения |  | ГОСТ ISO 10863-2022 EN ISO 15626:2018 |
| 7.13*** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, контроль с применением фазированных решеток - сварные соединения |  | ГОСТ ISO 13588-2022 EN ISO 19285:2017 |
| 8.11*** | Подъемные сооружения | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, дифракционно-временной метод (ToFD): - сварные соединения |  | ГОСТ ISO 10863-2022 EN ISO 15626:2018 |
| 8.12*** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, контроль с применением фазированных решеток - сварные соединения |  | ГОСТ ISO 13588-2022 EN ISO 19285:2017 |
| 9.11*** | Вагоны -цистерны, контейнеры-цистерны | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, дифракционно-временной метод (ToFD): - сварные соединения |  | ГОСТ ISO 10863-2022 EN ISO 15626:2018 |
| 9.12*** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, контроль с применением фазированных решеток - сварные соединения |  | ГОСТ ISO 13588-2022 EN ISO 19285:2017 |
| 10.11*** | Металлические строительные конструкции и изделия Металлические строительные конструкции и изделия Металлические строительные конструкции и изделия Металлические строительные конструкции и изделия | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, дифракционно-временной метод (ToFD): - сварные соединения |  | ГОСТ ISO 10863-2022 EN ISO 15626:2018 |
| 10.12*** 10.12*** 10.12*** 10.12*** |  | 24.10/ 32.030 24.10/ 32.030 24.10/ 32.030 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, контроль с применением фазированных решеток - сварные соединения Ультразвуковая дефектоскопия, контроль с применением фазированных решеток - сварные соединения Ультразвуковая дефектоскопия, контроль с применением фазированных решеток - сварные соединения Ультразвуковая дефектоскопия, контроль с применением фазированных решеток - сварные соединения |  | ГОСТ ISO 13588-2022 EN ISO 19285:2017 ГОСТ ISO 13588-2022 EN ISO 19285:2017 ГОСТ ISO 13588-2022 EN ISO 19285:2017 ГОСТ ISO 13588-2022 EN ISO 19285:2017 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»						           	Т.А. Николаева