ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

по состоянию на «14» ноября 2025 г.

Экспертное коммунальное унитарное предприятие «ДИЭКОС»

наименование юридического лица

лаборатория неразрушающего контроля и технической диагностики

наименование структурного подразделения юридического лица (в случае его аккредитации)

№ BY/112 1.0132

уникальный регистрационный номер аккредитованного субъекта в реестре Национальной системе аккредитации Республики Беларусь

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Объекты и производства с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющие в своем составе взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 Объекты и производства с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющие в своем составе взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуально-оптический метод): -сварные соединения; -основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 24950-2019 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ EN 13445-5-2009 ТКП 049-2007 ТКП 054-2007 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 ТКП 45-5.04-172-2010 СП 1.04.04-2023 ГОСТ 3242-79 СТБ ISO 23277-2013 СТБ ISO 23278-2013 ГОСТ 11666-2024 ГОСТ 17635-2018 ГОСТ Р 52727-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности взрывоопасных химических производств и объектов. Утв. Постановлением МЧС РБ от 29.12.2017 № 54. Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Постановлением МЧС РБ от 27.12.2022 № 84. Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. Постановлением МЧС РБ от 23.04.2020 № 21. ТНПА (НПА) и другая документация | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 | 220007, г. Минск, ул. Левкова, 24 (испытательная лаборатория): 224032, г. Брест, ул. Советской Конституции, 30, ком. 310; 210002, г. Витебск, ул. Горького, 62, ком. 2а; 246028, г. Гомель, ул. Советская, 126, ком. 206; 230029, г. Гродно, ул. Горького, 49, ком. 318; 212030, г. Могилев, ул. Ленинская, 13Б, ком. 7 |
| 1.2 |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами (капиллярный (цветной) метод): -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 |  |
| 1.3 |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный метод (магнитопорошковый метод): -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 21105-87 СТБ ISO 17638-2013 |  |
|  |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия (эхо-метод): -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 |  |
|  |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): -основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |  |
| 1.6 |  | 24.10/ 32.030 | Акустико-эмиссионный метод: -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ Р 52727-2007 |  |
| 1.7 |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: -сварные соединения; -основной металл |  | АМИ.МН 0096-2023 |  |
| 1.8 |  | 24.10/ 32.166 | Электрический метод (электроискровой метод): - изоляционные покрытия |  | ГОСТ 9.602-2016 СТБ ГОСТ Р 51164-2001 |  |
| 2.1 | Аммиачно-холодильные установки с содержанием аммиака от 1000 килограмм Аммиачно-холодильные установки с содержанием аммиака от 1000 килограмм | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуально-оптический метод): -сварные соединения; -основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 24950-2019 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ EN 13445-5-2009 ТКП 054-2007 ТКП 45-3.05-167-2009 СП 1.04.04-2023 ГОСТ 3242-79 СТБ ISO 23277-2013 СТБ ISO 23278-2013 ГОСТ 11666-2024 ГОСТ 17635-2018 ГОСТ Р 52727-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности аммиачных холодильных установок и складов жидкого аммиака. Утв. Постановлением МЧС РБ от 28.12.2017 № 46. Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. Постановлением МЧС РБ от 23.04.2020 № 21. ТНПА (НПА) и другая документация | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 | 220007, г. Минск, ул. Левкова, 24 (испытательная лаборатория): 224032, г. Брест, ул. Советской Конституции, 30, ком. 310; 210002, г. Витебск, ул. Горького, 62, ком. 2а; 246028, г. Гомель, ул. Советская, 126, ком. 206; 230029, г. Гродно, ул. Горького, 49, ком. 318; 212030, г. Могилев, ул. Ленинская, 13Б, ком. 7 |
| 2.2 |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами (капиллярный (цветной) метод): -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 |  |
| 2.3 |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный метод (магнитопорошковый метод): -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 21105-87 СТБ ISO 17638-2013 |  |
| 2.4 |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия (эхо-метод): -сварные соединения; ## -основной металл |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 |  |
| 2.5 |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): -основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |  |
| 2.6 |  | 24.10/ 32.030 | Акустико-эмиссионный метод: -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ Р 52727-2007 |  |
| 2.7 |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: -сварные соединения; -основной металл |  | АМИ.МН 0096-2023 |  |
| 2.8 |  | 24.10/ 32.166 | Электрический метод (электроискровой метод): - изоляционные покрытия |  | ГОСТ 9.602-2016 СТБ ГОСТ Р 51164-2001 |  |
| 3.1 | Технологические трубопроводы Технологические трубопроводы | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуально-оптический метод): -сварные соединения; -основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 24950-2019 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 380-2005 СТБ EN 12732-2009 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ ЕН 1713-2005 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 054-2007 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 ГОСТ 3242-79 СТБ ISO 23277-2013 СТБ ISO 23278-2013 ГОСТ 11666-2024 ГОСТ 17635-2018 ГОСТ Р 52727-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. Постановлением МЧС РБ от 23.04.2020 № 21. ТНПА (НПА) и другая документация | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 | 220007, г. Минск, ул. Левкова, 24 (испытательная лаборатория): 224032, г. Брест, ул. Советской Конституции, 30, ком. 310; 210002, г. Витебск, ул. Горького, 62, ком. 2а; 246028, г. Гомель, ул. Советская, 126, ком. 206; 230029, г. Гродно, ул. Горького, 49, ком. 318; 212030, г. Могилев, ул. Ленинская, 13Б, ком. 7 |
|  |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами (капиллярный (цветной) метод): -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 |  |
| 3.3 |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный метод (магнитопорошковый метод): -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 21105-87 СТБ ISO 17638-2013 |  |
|  |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия (эхо-метод): -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 |  |
|  |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): -основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |  |
| 3.6 |  | 24.10/ 32.030 | Акустико-эмиссионный метод: -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ Р 52727-2007 |  |
| 3.7 |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: -сварные соединения; -основной металл |  | АМИ.МН 0096-2023 |  |
| 3.8 |  | 24.10/ 32.166 | Электрический метод (электроискровой метод): - изоляционные покрытия |  | ГОСТ 9.602-2016 СТБ ГОСТ Р 51164-2001 |  |
| 4.1 | Оборудование, работающее под избыточным давлением, включая: - паровые и водогрейные котлы, котлы-утилизаторы, экономайзеры; - паровые котлы и котлы-утилизаторы с рабочим давлением не более 0,07 МПа, водогрейные котлы и котлы-утилизаторы с температурой воды не выше 115 °C; -сосуды, работающие под избыточным давлением; - трубопроводы пара и горячей воды; - котлы, работающие с высокотемпературным и органическими (неорганическими) теплоносителями Оборудование, работающее под избыточным давлением, включая: - паровые и водогрейные котлы, котлы-утилизаторы, экономайзеры; - паровые котлы и котлы-утилизаторы с рабочим давлением не более 0,07 МПа, водогрейные котлы и котлы-утилизаторы с температурой воды не выше 115 °C; -сосуды, работающие под избыточным давлением; - трубопроводы пара и горячей воды; - котлы, работающие с высокотемпературным и органическими (неорганическими) теплоносителями. | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуально-оптический метод): -сварные соединения; -основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 24950-2019 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 380-2005 ГОСТ 20548-93 ГОСТ 24005-80 ГОСТ 28193-89 ТКП 049-2007 ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 ТКП 054-2007 СТБ ЕН 13480-1-2005 СТБ ЕН 13480-2-2005 СТБ ЕН 13480-3-2005 СТБ ЕН 13480-4-2005 СТБ ЕН 13480-5-2005 ГОСТ 34347-2017 СТБ 1913-2008 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ ЕН 1713-2005 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ 2039-2010 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 СП 4.02.01-2020 СП 1.03.02-2020 ГОСТ 3242-79 СТБ ISO 23277-2013 СТБ ISO 23278-2013 ГОСТ 11666-2024 ГОСТ 17635-2018 ГОСТ Р 52727-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности котельных с установленными в них паровыми котлами с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейными котлами с температурой нагрева воды не выше 115 °С. Утв. Постановлением МЧС от 01.02.2021 № 5. Правила по обеспечению промышленной безопасности в отношении котельных, включая передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующих газообразное, жидкое и твердое виды топлива, и (или) единичной мощностью 100 кВт и более, имеющих специфику военного применения. Утв. Постановлением Минобороны РБ от 13.05.2021 № 10. Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Постановлением МЧС РБ от 27.12.2022 № 84. Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. Постановлением МЧС РБ от 23.04.2020 № 21. ТНПА (НПА) и другая документация | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 | 220007, г. Минск, ул. Левкова, 24 (испытательная лаборатория): 224032, г. Брест, ул. Советской Конституции, 30, ком. 310; 210002, г. Витебск, ул. Горького, 62, ком. 2а; 246028, г. Гомель, ул. Советская, 126, ком. 206; 230029, г. Гродно, ул. Горького, 49, ком. 318; 212030, г. Могилев, ул. Ленинская, 13Б, ком. 7 220007, г. Минск, ул. Левкова, 24 (испытательная лаборатория): 224032, г. Брест, ул. Советской Конституции, 30, ком. 310; 210002, г. Витебск, ул. Горького, 62, ком. 2а; 246028, г. Гомель, ул. Советская, 126, ком. 206; 230029, г. Гродно, ул. Горького, 49, ком. 318; 212030, г. Могилев, ул. Ленинская, 13Б, ком. 7 |
| 4.2 |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами (капиллярный (цветной) метод): -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 |  |
| 4.3 |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный метод (магнитопорошковый метод): -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 21105-87 СТБ ISO 17638-2013 |  |
| 4.4 |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия (эхо-метод): -сварные соединения; ## -основной металл |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 |  |
| 4.5 |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): -основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |  |
| 4.6 |  | 24.10/ 32.030 | Акустико-эмиссионный метод: -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ Р 52727-2007 |  |
| 4.7 |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: -сварные соединения; -основной металл |  | АМИ.МН 0096-2023 |  |
| 4.8 |  | 24.10/ 32.166 | Электрический метод (электроискровой метод): - изоляционные покрытия |  | ГОСТ 9.602-2016 СТБ ГОСТ Р 51164-2001 |  |
| 5.1 | Цистерны, емкости, предназначенные для перевозки опасных грузов автомобильным транспортом | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуально-оптический метод): -сварные соединения; -основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 27352-87 ГОСТ 21561-2017 ГОСТ 9218-2015 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ ЕН 1713-2005 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 054-2007 СП 1.04.04-2023 ГОСТ 3242-79 СТБ ISO 23277-2013 СТБ ISO 23278-2013 ГОСТ 11666-2024 ГОСТ 17635-2018 ГОСТ Р 52727-2007 Правила по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом. Утв. Постановлением МЧС РБ от 17.05.2021 № 35. Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Постановлением МЧС РБ от 27.12.2022 № 84. Соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов ДОПОГ (ECE/TRANS/300) Приложение А п. 18 ТНПА (НПА) и другая документация | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 | 220007, г. Минск, ул. Левкова, 24 (испытательная лаборатория): 224032, г. Брест, ул. Советской Конституции, 30, ком. 310; 210002, г. Витебск, ул. Горького, 62, ком. 2а; 246028, г. Гомель, ул. Советская, 126, ком. 206; 230029, г. Гродно, ул. Горького, 49, ком. 318; 212030, г. Могилев, ул. Ленинская, 13Б, ком. 7 |
| 5.2 |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами (капиллярный (цветной) метод): -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 |  |
| 5.3 |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный метод (магнитопорошковый метод): -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 21105-87 СТБ ISO 17638-2013 |  |
| 5.4 |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия (эхо-метод): -сварные соединения; ## -основной металл |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 |  |
| 5.5 |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): -основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |  |
| 5.6 |  | 24.10/ 32.030 | Акустико-эмиссионный метод: -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ Р 52727-2007 |  |
| 5.7 |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: -сварные соединения; -основной металл |  | АМИ.МН 0096-2023 |  |
| 6.1 | Подъемные сооружения, включая: - лифты, электрические, гидравлические; - подъемники строительные грузопассажирские; - мобильные подъемные рабочие платформы; - подъемники, вышки строительные; - эскалаторы, конвейеры пассажирские Подъемные сооружения, включая: - лифты, электрические, гидравлические; - подъемники строительные грузопассажирские; - мобильные подъемные рабочие платформы; - подъемники, вышки строительные; - эскалаторы, конвейеры пассажирские | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуально-оптический метод): -сварные соединения; -основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 33984.1-2016 ГОСТ 33984.1-2023 ГОСТ 34443-2018 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 601-2016 ТКП 054-2007 СП 1.04.04-2023 ГОСТ 3242-79 СТБ ISO 23277-2013 ГОСТ 17635-2018 Правила по обеспечению промышленной безопасности лифтов, строительных грузопассажирских подъемников, эскалаторов, конвейеров пассажирских. Утв. Постановлением МЧС РБ от 30.12.2020 № 56. Лифты пассажирские, больничные, грузовые. Методические указания по проведению технического диагностирования лифтов. Утв. Постановлением коллегии Проматомнадзора от 27.02.1998 № 3. Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации строительных подъемников. Утв. Пост. Мин. Труда и соц. защиты от 30.01.2006 № 12/2. Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации мобильных подъемных рабочих платформ (в редакции Пост. Мин.труда и соц. защиты РБ от 31.05.2011 № 38). Утв. Постановлением Мин. Труда и соц. защиты РБ от 25.06.2004 № 78. ТНПА (НПА) и другая документация | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 | 220007, г. Минск, ул. Левкова, 24 (испытательная лаборатория): 224032, г. Брест, ул. Советской Конституции, 30, ком. 310; 210002, г. Витебск, ул. Горького, 62, ком. 2а; 246028, г. Гомель, ул. Советская, 126, ком. 206; 230029, г. Гродно, ул. Горького, 49, ком. 318; 212030, г. Могилев, ул. Ленинская, 13Б, ком. 7 |
| 6.2 |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами (капиллярный (цветной) метод): -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 |  |
| 6.3 6.3 |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): -основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |  |
| 7.1 | Грузоподъемные краны и механизмы Грузоподъемные краны и механизмы | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуально-оптический метод): -сварные соединения; -основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 7890-93 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 380-2005 ГОСТ 34687-2020 ГОСТ 22045-89 ГОСТ 25032-81 ГОСТ 27584-88 ГОСТ 34589-2019 ГОСТ 13556-2016 ГОСТ 22827-2020 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 28434-90 ГОСТ 7075-80 ГОСТ 34020-2016 ГОСТ 33714.1-2015 ГОСТ 33714.3-2024 ГОСТ 33714.5-2024 ГОСТ 35087-2024 ГОСТ 19425-74 СТБ ЕН 1713-2005 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 054-2007 СП 1.04.04-2023 ГОСТ 3242-79 СТБ ISO 23277-2013 СТБ ISO 23278-2013 ГОСТ 11666-2024 ГОСТ 17635-2018 ГОСТ Р 52727-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъёмных кранов. Утв. Постановлением МЧС РБ от 22.12.2018 № 66. Методические рекомендации по проведению технического диагностирования грузоподъемных кранов с истекшим сроком службы. Утв. Приказом Проматомнадзора от 30.12.2005 № 145. ТНПА (НПА) и другая документация | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 | 220007, г. Минск, ул. Левкова, 24 (испытательная лаборатория): 224032, г. Брест, ул. Советской Конституции, 30, ком. 310; 210002, г. Витебск, ул. Горького, 62, ком. 2а; 246028, г. Гомель, ул. Советская, 126, ком. 206; 230029, г. Гродно, ул. Горького, 49, ком. 318; 212030, г. Могилев, ул. Ленинская, 13Б, ком. 7 |
| 7.2 |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами (капиллярный (цветной) метод): -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 |  |
| 7.3 |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный метод (магнитопорошковый метод): -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 21105-87 СТБ ISO 17638-2013 |  |
| 7.4 |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия (эхо-метод): -сварные соединения; ## -основной металл |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 |  |
| 7.5 |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): -основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |  |
| 7.6 |  | 24.10/ 32.030 | Акустико-эмиссионный метод: -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ Р 52727-2007 |  |
| 7.7 |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: -сварные соединения; -основной металл |  | АМИ.МН 0096-2023 |  |
| 8.1 | Резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов Резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуально-оптический метод): -сварные соединения; -основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 380-2005 ГОСТ 17032-2010 ГОСТ 31385-2016 ГОСТ 31385-2023 ГОСТ ISO 17635-2018 ГОСТ 2634-2023 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 054-2007 СП 1.04.04-2023 ТКП 45-5.04-172-2010 ГОСТ 3242-79 СТБ ISO 23277-2013 СТБ ISO 23278-2013 ГОСТ 11666-2024 ГОСТ 17635-2018 ГОСТ Р 52727-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности взрывоопасных химических производств и объектов.Утв. Постановлением МЧС РБ от 29.12.2017 № 54. ТНПА (НПА) и другая документация | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 | 220007, г. Минск, ул. Левкова, 24 (испытательная лаборатория): 224032, г. Брест, ул. Советской Конституции, 30, ком. 310; 210002, г. Витебск, ул. Горького, 62, ком. 2а; 246028, г. Гомель, ул. Советская, 126, ком. 206; 230029, г. Гродно, ул. Горького, 49, ком. 318; 212030, г. Могилев, ул. Ленинская, 13Б, ком. 7 |
| 8.2 |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами (капиллярный (цветной) метод): -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 |  |
| 8.3 |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный метод (магнитопорошковый метод): -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 21105-87 СТБ ISO 17638-2013 |  |
| 8.4 |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия (эхо-метод): -сварные соединения; ## -основной металл |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 |  |
| 8.5 |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): -основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |  |
| 8.6 |  | 24.10/ 32.030 | Акустико-эмиссионный метод: -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ Р 52727-2007 |  |
| 8.7 |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: -сварные соединения; -основной металл |  | АМИ.МН 0096-2023 |  |
| 9.1 | Объекты газораспределительной системы и газопотребления, газопроводы Объекты газораспределительной системы и газопотребления, газопроводы | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуально-оптический метод): -сварные соединения; -основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 24950-2019 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 380-2005 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ 2039-2010 СП 4.03.01-2020 ГОСТ 16037-80 СТБ ЕН 1713-2005 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 054-2007 СП 1.04.04-2023 ТКП 45-3.05-167-2009 СН 4.03.01-2019 СП 4.03.01-2020 СП 1.03.02-2020 ГОСТ 3242-79 СТБ ISO 23277-2013 СТБ ISO 23278-2013 ГОСТ 11666-2024 ГОСТ 17635-2018 ГОСТ Р 52727-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения. Утв. Постановлением МЧС РБ от 05.12.2022 № 66. Правила пользования газом в быту. Утв. Постановлением Совмина РБ от 19.11.2007 № 1539. Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. Постановлением МЧС РБ от 23.04.2020 № 21. ТНПА (НПА) и другая документация | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 | 220007, г. Минск, ул. Левкова, 24 (испытательная лаборатория): 224032, г. Брест, ул. Советской Конституции, 30, ком. 310; 210002, г. Витебск, ул. Горького, 62, ком. 2а; 246028, г. Гомель, ул. Советская, 126, ком. 206; 230029, г. Гродно, ул. Горького, 49, ком. 318; 212030, г. Могилев, ул. Ленинская, 13Б, ком. 7 |
| 9.2 |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами (капиллярный (цветной) метод): -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 |  |
| 9.3 |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный метод (магнитопорошковый метод): -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 21105-87 СТБ ISO 17638-2013 |  |
| 9.4 |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия (эхо-метод): -сварные соединения; ## -основной металл |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 |  |
| 9.5 |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): -основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |  |
| 9.6 |  | 24.10/ 32.030 | Акустико-эмиссионный метод: -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ Р 52727-2007 |  |
| 9.7 |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: -сварные соединения; -основной металл |  | АМИ.МН 0096-2023 |  |
| 9.8 |  | 24.10/ 32.166 | Электрический метод (электроискровой метод): - изоляционные покрытия |  | ГОСТ 9.602-2016 СТБ ГОСТ Р 51164-2001 |  |
| 10.1 | Дымовые трубы | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуально-оптический метод): -сварные соединения; -основной металл | СТБ 1547-2005 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 30242-97 СТБ EN 1856-1-2013 СТБ EN 1856-2-2013 ТКП 1993-3-2-2009 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ ЕН 1713-2005 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 054-2007 СП 1.04.04-2023 ГОСТ 3242-79 СТБ ISO 23277-2013 ГОСТ 11666-2024 ГОСТ 17635-2018 ГОСТ Р 52727-2007 ТНПА (НПА) и другая документация | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 | 220007, г. Минск, ул. Левкова, 24 (испытательная лаборатория): 224032, г. Брест, ул. Советской Конституции, 30, ком. 310; 210002, г. Витебск, ул. Горького, 62, ком. 2а; 246028, г. Гомель, ул. Советская, 126, ком. 206; 230029, г. Гродно, ул. Горького, 49, ком. 318; 212030, г. Могилев, ул. Ленинская, 13Б, ком. 7 |
| 10.2 |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами (капиллярный (цветной) метод): -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 |  |
| 10.3 |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия (эхо-метод): -сварные соединения; ## -основной металл |  | ГОСТ 14782-86 |  |
| 10.4 |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): -основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |  |
| 10.5 |  | 24.10/ 32.030 | Акустико-эмиссионный метод: -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ Р 52727-2007 |  |
| 11.1 | Аппараты силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, в том числе электропроводки грузоподъемных кранов и лифтов, строительных грузоподъемных подъемников, эскалаторов, конвейеров пассажирских, ручной электромеханический инструмент и переносные светильники со вспомогательным оборудованием | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 28.22/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Прил. Б., п.Б.27.1 п.6.7.2.6, п.6.7.3.13 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъёмных кранов. Утв. Постановлением МЧС РБ от 22.12.2018 № 66. Правила по обеспечению промышленной безопасности лифтов, строительных грузопассажирских подъемников, эскалаторов, конвейеров пассажирских. Утв. Постановлением МЧС РБ от 30.12.2020 № 56. ТНПА (НПА) и другая документация | АМИ.ГР 0051-2022 АМИ.МС 0107-2025 | 220007, г. Минск, ул. Левкова, 24 (испытательная лаборатория): 224032, г. Брест, ул. Советской Конституции, 30, ком. 310; 210002, г. Витебск, ул. Горького, 62, ком. 2а; 246028, г. Гомель, ул. Советская, 126, ком. 206; 230029, г. Гродно, ул. Горького, 49, ком. 318; 212030, г. Могилев, ул. Ленинская, 13Б, ком. 7 |
| 12.1 | Электродвигатели переменного тока на напряжение до 1000 В | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Прил. Б, п.Б.7.2 ТКП 339-2022 п.4.4.5.2 ТНПА (НПА) и другая документация | АМИ.ГР 0051-2022 АМИ.МС 0107-2025 | 220007, г. Минск, ул. Левкова, 24 (испытательная лаборатория): 224032, г. Брест, ул. Советской Конституции, 30, ком. 310; 210002, г. Витебск, ул. Горького, 62, ком. 2а; 246028, г. Гомель, ул. Советская, 126, ком. 206; 230029, г. Гродно, ул. Горького, 49, ком. 318; 212030, г. Могилев, ул. Ленинская, 13Б, ком. 7 220007, г. Минск, ул. Левкова, 24 (испытательная лаборатория): 224032, г. Брест, ул. Советской Конституции, 30, ком. 310; 210002, г. Витебск, ул. Горького, 62, ком. 2а; 246028, г. Гомель, ул. Советская, 126, ком. 206; 230029, г. Гродно, ул. Горького, 49, ком. 318; 212030, г. Могилев, ул. Ленинская, 13Б, ком. 7 |
| 13.1 | Заземляющие устройства Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющего устройства Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023 Прил. Б, п.Б.29.4 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.6 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъёмных кранов. Утв. Постановлением МЧС РБ от 22.12.2018 № 66. ТНПА (НПА) и другая документация | АМИ.ГР 0013-2021 |  |
| 13.2 |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 Прил. Б, п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 Правила по обеспечению промышленной безопасности лифтов, строительных грузопассажирских подъемников, эскалаторов, конвейеров пассажирских. Утв. Постановлением МЧС РБ от 30.12.2020 № 56. Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъёмных кранов. Утв. Постановлением МЧС РБ от 22.12.2018 № 66. Правила по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом. Утв. Постановлением МЧС РБ от 17.05.2021 № 35. ТНПА (НПА) и другая документация | АМИ.МС 0108-2025 АМИ.ГР 0018-2021 АМИ.ГР 0051-2022 |  |
| 13.3 |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали: -измерение полного сопротивления цепи «фаза-нуль»; -определение времени отключения аппарата защиты (по время-токовой характеристике); -измерение полного сопротивления защитного проводника между распределительным щитом и точкой присоединения защитного проводника к основной системе уравнивания потенциалов | ГОСТ 30331.3-95 п.п.413.1.3.3-413.1.3.6 ТКП 181-2023 прил. Б., п. Б.27.3, п.Б.29.8 ТКП 339-2022 п.п.4.4.26.3, 4.4.28.5 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъёмных кранов. Утв. Постановлением МЧС РБ от 22.12.2018 № 66. Правила по обеспечению промышленной безопасности лифтов, строительных грузопассажирских подъемников, эскалаторов, конвейеров пассажирских. Утв. Постановлением МЧС РБ от 30.12.2020 № 56. ТНПА (НПА) и другая документация | АМИ.ГР 0052-2022 |  |
| 16.1 | Металлопродукция (прокат, литье, поковки и др.) Металлопродукция (прокат, литье, поковки и др.) | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуально-оптический метод): -основной металл | ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 2591-2006 ГОСТ 2879-2006 ГОСТ 535-2005 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 1577-2022 ГОСТ 14637-89 ГОСТ 14637-2024 ГОСТ 5520-2017 ГОСТ 5582-75 ГОСТ 22727-88 ГОСТ 28831-90 ГОСТ 10702-2016 ГОСТ 16523-97 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 ГОСТ 19904-90 ГОСТ 22703-2012 ГОСТ 7350-77 ГОСТ 20072-74 ГОСТ 1412-85 ГОСТ 8479-70 ГОСТ 7829-70 ГОСТ 25054-81 ГОСТ 24507-80 ГОСТ 977-88 ГОСТ 26645-85 ГОСТ 21357-87 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 ГОСТ 8733-74 ГОСТ 8734-75 ГОСТ 10704-91 ГОСТ 9940-81 ГОСТ 9941-2022 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 5949-2018 ГОСТ 14959-2016 ГОСТ 26877-2008 ГОСТ 12503-75 СТБ ISO 23277-2013 СТБ ISO 23278-2013 ГОСТ 11666-2024 ГОСТ 17635-2018 ГОСТ 19425-74 ГОСТ 35087-2024 ГОСТ 8509-93 ГОСТ 8510-86 ГОСТ 8240-97 ГОСТ 19425-74 ГОСТ 25577-83 ГОСТ 8639-82 ГОСТ 8645-68 ТНПА (НПА) и другая документация | ГОСТ 23479-79 | 220007, г. Минск, ул. Левкова, 24 (испытательная лаборатория): 224032, г. Брест, ул. Советской Конституции, 30, ком. 310; 210002, г. Витебск, ул. Горького, 62, ком. 2а; 246028, г. Гомель, ул. Советская, 126, ком. 206; 230029, г. Гродно, ул. Горького, 49, ком. 318; 212030, г. Могилев, ул. Ленинская, 13Б, ком. 7 |
| 16.2 |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами (капиллярный (цветной) метод): -основной металл |  | СТБ 1172-99 |  |
| 16.3 |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный метод (магнитопорошковый метод): -основной металл |  | ГОСТ 21105-87 СТБ ISO 17638-2013 |  |
| 16.4 |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия (эхо-метод): ## -основной металл |  | СТБ ЕN 10160-2009 ГОСТ 28831-90 ГОСТ 22727-88 ГОСТ 24507-80 ГОСТ 17410-2022 |  |
| 16.5 |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): -основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |  |
| 16.6 |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: -основной металл |  | АМИ.МН 0096-2023 |  |
| 17.1 | Металлические строительные, несущие и ограждающие конструкции, и металлические изделия | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуально-оптический метод): -сварные соединения; -основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 23118-2019 ТКП 45-5.04-121-2009 СП 1.04.04-2023 СП 5.04.01-2021 СТБ 2018-2009 СТБ 2056-2010 СТБ 1565-2009 СТБ 2174-2011 ГОСТ 14098-2014 ГОСТ 23118-2019 ТКП 054-2007 СТБ ISO 3834-3-210 СТБ ISO 6520-1-2009 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 12062-2004 ГОСТ 12503-75 СТБ ISO 23277-2013 СТБ ISO 23278-2013 ГОСТ 11666-2024 ГОСТ 17635-2018 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзором Республики Беларусь от 27.06.1994 № 6 (в ред. Постановления МЧС от 16.11.2007 № 100). СТБ ISO 9606-1-2022 ГОСТ 2350-2013 СТБ ISO 15614-1-2009 СТБ ISO 15614-2-2009 ТНПА (НПА) и другая документация | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 | 220007, г. Минск, ул. Левкова, 24 (испытательная лаборатория): 224032, г. Брест, ул. Советской Конституции, 30, ком. 310; 210002, г. Витебск, ул. Горького, 62, ком. 2а; 246028, г. Гомель, ул. Советская, 126, ком. 206; 230029, г. Гродно, ул. Горького, 49, ком. 318; 212030, г. Могилев, ул. Ленинская, 13Б, ком. 7 |
| 17.2 |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами (капиллярный (цветной) метод): -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 |  |
| 17.3 |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный метод (магнитопорошковый метод): -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 21105-87 СТБ ISO 17638-2013 |  |
| 17.4 |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия (эхо-метод): -сварные соединения; ## -основной металл |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 |  |
| 17.5 |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): -основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |  |
| 17.6 |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: -сварные соединения; -основной металл |  | АМИ.МН 0096-2023 |  |
| 18.1 | Арматура трубопроводная, включающая запорную, регулирующую, предохранительную Арматура трубопроводная, включающая запорную, регулирующую, предохранительную Арматура трубопроводная, включающая запорную, регулирующую, предохранительную | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуально-оптический метод): -сварные соединения; -основной металл | СТБ ЕН 1349-2007 СТБ ЕН 12334-2007 ГОСТ 33423-2015 СТБ ЕН 1984-2007 СТБ ЕН 13789-2007 ГОСТ 4.114-2019 ГОСТ 5761-2005 ГОСТ 5762-2002 ГОСТ 9697-87 ГОСТ 9698-86 ГОСТ 9702-87 ГОСТ 12893-83 ГОСТ 13547-2015 ГОСТ 14715-88 ГОСТ 19681-94 ГОСТ 21345-2005 ГОСТ 22642-88 ГОСТ 22643-87 ГОСТ 24990-81 ГОСТ 27477-87 ГОСТ 28291-89 ГОСТ 28308-89 ГОСТ 28343-89 ГОСТ 31294-2005 ГОСТ 32028-2017 ГОСТ 33257-2015 ГОСТ 33857-2016 ГОСТ 34288-2017 ГОСТ 34289-2017 ГОСТ 34290-2017 ГОСТ 34291-2017 ГОСТ 34292-2017 ГОСТ 34293-2017 ГОСТ 34294-2017 ГОСТ 34473-2018 ГОСТ 34609-2019 ГОСТ 34771-2021 ГОСТ 9544-2015 ГОСТ ISO 2531-2022 ГОСТ ISO 5817-2019 ТР ТС 010/2011 ГОСТ 12.2.063-2015 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 12062-2004 ГОСТ 12503-75 СТБ ISO 23277-2013 СТБ ISO 23278-2013 ГОСТ 11666-2024 ГОСТ 17635-2018 ГОСТ Р 52727-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения. Утв. Постановлением МЧС Республики Беларусь от 05.12.2022 № 66. Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Постановлением МЧС Республики Беларусь от 27.12.2022 № 84. Правила по обеспечению промышленной безопасности аммиачных холодильных установок и складов жидкого аммиака. Утв. Постановлением МЧС Республики Беларусь от 28.12.2017 № 46. Правила по обеспечению промышленной безопасности взрывоопасных химических производств и объектов. Утв. Постановлением МЧС Республики Беларусь от 29.12.2017 № 54. Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. Постановлением МЧС Республики Беларусь от 23.04.2020 № 21. ТНПА (НПА) и другая документация | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 | 220007, г. Минск, ул. Левкова, 24 (испытательная лаборатория): 224032, г. Брест, ул. Советской Конституции, 30, ком. 310; 210002, г. Витебск, ул. Горького, 62, ком. 2а; 246028, г. Гомель, ул. Советская, 126, ком. 206; 230029, г. Гродно, ул. Горького, 49, ком. 318; 212030, г. Могилев, ул. Ленинская, 13Б, ком. 7 220007, г. Минск, ул. Левкова, 24 (испытательная лаборатория): 224032, г. Брест, ул. Советской Конституции, 30, ком. 310; 210002, г. Витебск, ул. Горького, 62, ком. 2а; 246028, г. Гомель, ул. Советская, 126, ком. 206; 230029, г. Гродно, ул. Горького, 49, ком. 318; 212030, г. Могилев, ул. Ленинская, 13Б, ком. 7 220007, г. Минск, ул. Левкова, 24 (испытательная лаборатория): 224032, г. Брест, ул. Советской Конституции, 30, ком. 310; 210002, г. Витебск, ул. Горького, 62, ком. 2а; 246028, г. Гомель, ул. Советская, 126, ком. 206; 230029, г. Гродно, ул. Горького, 49, ком. 318; 212030, г. Могилев, ул. Ленинская, 13Б, ком. 7 |
| 18.2 |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами (капиллярный (цветной) метод): -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 |  |
| 18.3 |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный метод (магнитопорошковый метод): -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 21105-87 СТБ ISO 17638-2013 |  |
| 18.4 |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия (эхо-метод): -сварные соединения; ## -основной металл |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 |  |
| 18.5 |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): -основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |  |
| 18.6 |  | 24.10/ 32.030 | Акустико-эмиссионный метод: -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ Р 52727-2007 |  |
| 18.7 18.7 |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: -сварные соединения; -основной металл |  | АМИ.МН 0096-2023 |  |