Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.5245

от 20.11.2020 г.

на бланке № ____

на 4 листах

редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 14 ноября 2025 года

| производственной лаборатории по контролю производства (лаборатории металлов) филиала «Новополоцкая ТЭЦ» РУП «Витебскэнерго» Витебского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Витебскэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту |  | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
| 21140, г.Новополоцк, промзона, Витебская обл., Республика Беларусь |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Резервуары для хранения нефти, нефтепродуктов | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод, эхо-метод: ## -сварные соединения | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 23829-85 ГОСТ 28193-89 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ 2634-2023 СТП 09.110.23.511-08 ТКП 054-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Постановление МЧС РБ от 27..12.2022 №84 ТНПА и другая документация | ГОСТ 14782-86 |  |  |
| 1.2* |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: ## -основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |  |  |
| 1.3* |  | 24.10/ 32.103 | Капиллярный, цветной метод: -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 |  |  |
| 1.4* |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |  |  |
| 1.5* |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: -сварные соединения; -основной металл |  | МВИ.МН 4187-2011 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 2.1* | Оборудование, работающее под избыточным давлением: -паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла, гибы трубопроводов; -трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети; -сосуды, работающие под давлением | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод, эхо-метод: ## -сварные соединения; ## -основной металл | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 20700-75 ГОСТ 23829-85 ГОСТ 28193-89 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 34347-2017 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ЕН 12062-2004 СП 4.02.01-2020 СТП 34.17.101 СТП 34.17.401 СТП 34.17.402 СТП 34.17.403 СТП 34.17.415 СТП 34.17.417 СТП 34.26.608 СТП 09110.17.309 СТП 09110.17.400 СТП 09110.17.432 СТП 33240.17.401 СТП 33240.17.418-21 СТП 33240.17.429 СТП 33240.38.502-25 ТКП 049-2007 ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 ТКП 054-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Постановление МЧС РБ от 27..12.2022 №84 ТНПА и другая документация | ГОСТ 14782-86 ГОСТ 17410-2022 |  |  |
| 2.2* |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: -основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |  |  |
| 2.3* |  | 24.10/ 32.103 | Капиллярный, цветной метод: - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ 1172-99 |  |  |
| 2.4* |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |  |  |
| 2.5* |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: - сварные соединения; - основной металл |  | МВИ.МН 4187-2011 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 3.1* | Грузоподъемные краны (мостовые, козловые, стреловые самоходные) | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод, эхо-метод: ## - сварные соединения | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 20700-75 ГОСТ 22827-2020 ГОСТ 34443-2018 ГОСТ 23829-85 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 34589-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ЕН 12062-2004 СТП 34.17.415 ТКП 054-2007 ТКП 45-1.03-103-2009 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъёмных кранов. Утв. Постановление МЧС РБ от 22.12.2018 №66 Методические рекомендации по проведению технического диагностирования грузоподъемных кранов с истекшим сроком службы. Утв. Приказ Проматомнадзора от 30.12.2005 №145 ТНПА и другая документация | ГОСТ 14782-86 |  |  |
| 3.2* |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: ## -основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |  |  |
| 3.3* |  | 24.10/ 32.103 | Капиллярный, цветной метод: -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 |  |  |
| 3.4* |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |  |  |
| 4.1* | Подъёмники автомобильные гидравлические | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: ## -основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |  |  |
| 4.2* |  | 24.10/ 32.103 | Капиллярный, цветной метод: -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 |  |  |
| 4.3* |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 5.1* | Технологическое оборудование ТЭС (турбины, генераторы, насосы и др.), технологические трубопроводы | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод, эхо-метод: ## - сварные соединения | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 20700-75 ГОСТ 23829-85 ГОСТ 28193-89 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 34347-2017 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ЕН 12062-2004 СТП 34.17.401 СТП 34.17.402 СТП 34.17.403 СТП 34.17.415 СТП 34.17.417 СТП 34.39.501 СТП 09110.17.309 СТП 09110.17.400 СТП 09110.17.430 СТП 33240.17.418-21 ТКП 054-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. Постановление МЧС РБ от 23.04.2020 №21 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Постановление МЧС РБ от 27..12.2022 №84 ТНПА и другая документация | ГОСТ 14782-86 ГОСТ 17410-2022 |  |  |
| 5.2* |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: ## - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |  |  |
| 5.3* |  | 24.10/ 32.103 | Капиллярный, цветной метод: - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ 1172-99 |  |  |
| 5.4* |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |  |  |
| 5.5* |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: - сварные соединения; - основной металл |  | МВИ.МН 4187-2011 |  |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева