Приложение к аттестату аккредитации

№ ВY/112 02.2.0.0201

от  «27» декабря 1995 года

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «21» марта 2011 года

электротехнической лаборатории Открытого акционерного общества «Мостовдрев»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В |  | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.27.1 | МВИ МН 3733-2011. |
| Заземляющие устройства |  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 п. Б.29.2 | МВИ МН 3734-2011 |
|  |  | Измерение сопротивления заземляющих устройств | ТКП 181-2009 п. Б.29.4 | МВИ МН 3732-2011 |
|  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали. | Правила устройства электроустановок (ПУЭ); ТКП 181-2009 п. Б.29.8; ГОСТ 30331.3 | МВИ МН 3731-2011 |

Руководитель Национального

органа по аккредитации							Т.А. Николаева