|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № 112 2.5566 |
|  | от 11.04.2025 |
|  | на бланке № ____ на 3-х листах |
|  | редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 14 ноября 2025 года

Научно-исследовательской лаборатории Общества с дополнительной ответственностью "ЕВРОЛИНИЯ"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Долгобродская, 18/11, г.Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Теплопроводящие электроизоляционные эластичные силиконовые листовые материалы, прокладки и подложки. Теплопроводящие электроизоляционные высокоэластичные гелевые листовые материалы. Аналогичная продукция. Компаунды заливочные теплопроводящие электроизоляционные. Другая электроизоляционная продукция. Теплопроводящие электроизоляционные эластичные силиконовые листовые материалы, прокладки и подложки. Теплопроводящие электроизоляционные высокоэластичные гелевые листовые материалы. Аналогичная продукция. Компаунды заливочные теплопроводящие электроизоляционные. Другая электроизоляционная продукция. | 23.43/08.052 | Плотность | ТУ РБ 100009933.004-2001; ТНПА на конкретную продукцию ТУ РБ 100009933.004-2001; ТНПА на конкретную продукцию | ASTM D792-20; ГОСТ 15139-69 |
| 1.2* |  | 23.43/29.113 | Электрическая прочность |  | ASTM D149-20; IEC 60243-1:2013 |
| 1.3* |  |  | Удельное объемное электрическое со-противление |  | ASTM D257-14(2021)e1 п.7.5.2, раздел 9 - 15; ГОСТ IEC TR 61340-1-2023 п.8.7 |
| 1.4* |  |  | Диэлектрическая проницаемость (диэлектрическая постоянная) |  | ASTM D150-22 п.7.2.6, п.8.5, п.10.1.1, п.10.2.2, п.10.3, п.10.4, разделы 11-14; ГОСТ 22372-77 |
| 1.5* |  |  | Тангенс угла диэлектрических потерь |  | ASTM D150-22 п.7.2.6, п.8.5, п.10.1.1, п.10.2.2, п.10.3, п.10.4, разделы 11-14; ГОСТ 22372-77 |
| 1.6* |  | 23.43/26.095 | Испытания на сжатие |  | ASTM D575-91(2024) |
| 1.7* |  |  | Модуль упругости при сжатии (Модуль Юнга при сжатии) |  | ГОСТ 9550-81 п.2 |
| 1.8* |  |  | Предел прочности при растяжении |  | ASTM D412–16 (R 2021) кроме метода В и пунктов 9.2, 9.3; ASTM D882–18 ГОСТ 11262-2017 |
| 1.9* |  |  | Относительное удлинение при растяжении |  |  |
| 1.10* |  |  | Предел текучести |  |  |
| 1.11* |  | 23.43/29.061 | Толщина |  | ASTM D374/D374M − 23 п.6.1, п.8, п.9.3 методы А и В, разделы 10 - 11; ASTM D3767-03(R 2020) разделы 5 - 8, раздел 12 процедура D |
| 1.12* |  | 23.43/29.143 | Твердость по Шору А |  | ASTM D2240-15 (R 2021) |
| 1.13* |  |  | Твердость по Шору 00 |  |  |
| 1.14* |  | 23.43/29.121 | Адгезия |  | IEC 60454-2:2007 п.11 |
| 2.1* | Компаунды заливочные теплопроводящие электроизоляционные. Пасты теплопроводные кремнийорганические. Гели и гелевые материалы. Другая электроизоляционная продукция. | 23.43/29.049 | Кажущаяся вязкость (динамическая вязкость) | ТУ РБ 100009933.004-2001; ТНПА на конкретную продукцию | ASTM D2196-20 метод А |
| 2.2* |  | 23.43/29.049 | Реологические свойства неньтоновских материалов Степень тиксотропности |  | ASTM D2196-20 метод В |
| 2.3* |  | 23.43/08.052 | Плотность |  | ASTM D792-20 ГОСТ 15139-69 |

| 3.1* | Теплопроводящие электроизоляционные эластичные силиконовые листовые материалы, прокладки и подложки. Теплопроводящие электроизоляционные высокоэластичные гелевые листовые материалы. Компаунды заливочные теплопроводящие электроизоляционные. Пасты теплопроводные кремнийорганические. Гели и гелевые материалы. Другая электроизоляционная продукция. | 23.43/34.138 | Теплопроводность | ТУ РБ 100009933.004-2001; ТНПА на конкретную продукцию | ASTM D5470-17(2024) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2* |  |  | Термическое сопротивление |  |  |
| 3.3* |  | 23.43/25.108 | Горючесть Класс воспламеняемости |  | UL94:2024 ГОСТ IEC 60695-11-10-2016 (IEC 60695-11-10:2013, IDT) ГОСТ IEC 60695-11-20-2017 (IEC 60695-11-20:2015, IDT) СТБ IEC 60695-11-10-2008 (IEC 60695-11-10:2003, IDT) |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»						            	Т.А. Николаева