ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

по состоянию на «19» ноября 2025 г.

Государственное учреждение «Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»

лабораторный отдел

№ BY/112 1.0040  от 14.11.1994

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Продукция сельского хозяйства | 01.13/42.000 01.19/42.000 01.21/42.000 01.22/42.000 01.23/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 | Отбор образцов (проб) | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН 10-117-99(РДУ-99) ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ГН от 25.01.2021 № 37 (с изм. от 29.11.2022) ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 34668-2020 СТБ 1036-97 СТБ 1055-2012 СТБ 1056-2016 СТБ 1053-2015 ГОСТ 32164-2013 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ ISO 874-2017 ГОСТ 35057-2024 МУК 4.2.3016-12 ТКП 349-2011 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб) |
| 1.2* | Продукция сельского хозяйства (свежая зелень столовая, овощи, фрукты, ягоды) | 01.13/08.032 01.19/08.032 01.21/08.032 01.22/08.032 01.23/08.032 01.24/08.032 01.25/08.032 | Токсичные элементы: свинец кадмий мышьяк | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 СТБ EN14082-2014 Инструкция № 4.1.10-15-51-2005 ГОСТ 31266-2004 ГОСТ 31671-2012 ГОСТ 31707-2012 ГОСТ EN14083-2013 |  |
| 1.3* |  | 01.13/08.032 01.19/08.032 01.21/08.032 01.22/08.032 01.23/08.032 01.24/08.032 01.25/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 34427-2018 ГОСТ 33412-2015 |  |
| 1.4* | Продукция сельского хозяйства (свежая зелень столовая, овощи, фрукты, ягоды) | 01.13/08.156 01.19/08.156 01.21/08.156 01.22/08.156 01.23/08.156 01.24/08.156 01.25/08.156 | мышьяк | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 26929-94 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| 1.5* |  | 01.13/08.159 01.19/08.159 01.21/08.159 01.22/08.159 01.23/08.159 01.24/08.159 01.25/08.159 | Микотоксины: патулин |  | ГОСТ 28038-2013 п.6 |  |
| 1.6* |  | 01.13/08.158 01.19/08.158 01.21/08.158 01.22/08.158 01.23/08.158 01.24/08.158 01.25/08.158 | Пестициды: хлорорганические пестициды |  | ГОСТ 30349-96 п.5 МУ 2142-80 СТ РК 2011-2010 |  |
| 1.7* |  | 01.13/08.169 01.19/08.169 01.21/08.169 01.22/08.169 01.23/08.169 01.24/08.169 01.25/08.169 | Нитраты |  | ГОСТ 34570-2019 АМИ.ГМ 0108-2022 МУ 5048-89 |  |
| 1.8* |  | 01.13/11.116 01.19/11.116 01.21/11.116 01.22/11.116 01.23/11.116 01.24/11.116 01.25/11.116 | Органолептические испытания: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет |  | СТБ ИСО 11036-2007 СТБ ИСО 6564-2007 ГОСТ ISO 3972-2014 ГОСТ ISO 5496-2014 ГОСТ ISO 8588-2011 ГОСТ Р 53161-2008 |  |

| 1.9* | Продукция сельского хозяйства | 01.13/07.096 01.19/07.096 01.21/07.096 01.22/07.096 01.23/07.096 01.24/07.096 01.25/07.096 | Яйца гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ГН-31 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | МУК 4.2.3016-12 Инструкция по применению рег. № 37-0305 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест микробиологическая лаборатория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.10* |  | 01.13/01.086 01.21/01.086 01.22/01.086 01.23/01.086 01.24/01.086 01.25/01.086 | Возбудитель кишечного иерсиниоза, псевдотуберкулеза |  | Инструкция по применению рег. №076-0210 |  |
| 1.11* |  |  | Yersinia enterocolitica |  | ГОСТ ISO 10273-2013 |  |
| 1.12* |  | 01.13/04.125 01.19/04.125 01.21/04.125 01.22/04.125 01.23/04.125 01.24/04.125 01.25/04.125 | Удельная(объемная) активность радионуклидов стронция-90 | ГН 10-117-99(РДУ-99) ГН от 25.01.2021 № 37 (с изм. от 29.11.2022) ТНПА и другая документация | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория физических факторов |
| 1.13* |  |  | Удельная(объемная) активность радионуклидов цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ 70-94 МВИ 114-94 МВИ 179-95 МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 2.1** | Корма и кормовые добавки | 10.91/42.000 10.92/42.000 | Отбор образцов (проб) | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ГН-31 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 13496.0-2016 СТБ 1053-2015 СТБ 1055-1012 СТБ 1056-2016 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб) |

| 2.2* | Корма и кормовые добавки | 10.91/08.032 10.92/08.032 | Токсичные элементы: свинец кадмий | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-31 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 СТБ EN14082-2014 ГОСТ 31671-2012 ГОСТ EN 14083-2013 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3* |  | 10.91/08.032 10.92/08.032 10.91/08.156 10.92/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 31266-2004 ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31671-2012 ГОСТ 31707-2012 |  |
| 2.4* |  | 10.91/08.032 10.92/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 34427-2018 ГОСТ 33412-2015 |  |
| 2.5* |  | 10.91/08.161 10.92/08.161 | Пестициды: хлорорганические пестициды |  | ГОСТ 13496.20-2014 |  |
| 2.6* |  | 10.91/08.052 10.92/08.052 | Определение металлических примесей |  | ГОСТ 13496.9-96 |  |
| 2.7* |  | 10.91/11.116 10.92/11.116 | Органолептические испытания: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет |  | СТБ ИСО 11036-2007 СТБ ИСО 6564-2007 ГОСТ ISO3972-2014 ГОСТ ISO5496-2014 ГОСТ ISO8588-2011 ГОСТ Р 53161-2008 |  |
| 2.8* |  | 10.91/04.125 10.92/04.125 | Удельная(объемная) активность радиону-клидов стронция-90 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | МВИ.МН 1181-2011 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория физических факторов |
| 2.9* |  |  | Удельная(объемная) активность радионуклидов цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ 70-94 МВИ 114-94 МВИ 179-95 МВИ.МН 1181-2011 |  |

| 3.1** | Молоко и молочная продукция | 01.41/42.000 10.51/42.000 10.52/42.000 | Отбор образцов (проб) | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ГН от 25.01.2021 № 37 (с изм. от 29.11.2022) Регламент Комиссии (ЕС) от 19.12.2006 № 1881/2006, Регламент Комиссии (ЕС) от 15.11. 2005 № 2073/2005/EC ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 34668-2020 СТБ 1036-97 СТБ 1051-2012 ГОСТ 32164-2013 СТБ 1053-2015 ISO 707:2008 ГОСТ ISO707-2013 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 32901-2014 ГОСТ 9225-84 ГОСТ ISO 6887-5-2016 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2* |  | 01.41/08.032 10.51/08.032 10.52/08.032 | Токсичные элементы: свинец,кадмий,хром, медь,железо | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ГН-31 от 25.01.2021 № 37 Регламент Комиссии (ЕС) от 19.12.2006 № 1881/2006 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 СТБEN14082-2014 Инструкция № 4.1.10-15-51-2005 ГОСТ 31671-2012 ГОСТ EN 14083-2013 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| 3.3* |  | 10.51/08.156 10.52/08.156 | никель |  | ГОСТ 28414-89 |  |
| 3.4* |  |  | олово |  | ГОСТ 26935-86 ГОСТ 33413-2015 |  |
| 3.5* |  | 01.41/08.032 10.51/08.032 10.52/08.032 01.41/08.156 10.51/08.156 10.52/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 31266-2004 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 ГОСТ 31707-2012 |  |
| 3.6* |  | 01.41/08.032 10.51/08.032 10.52/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 34427-2018 ГОСТ 33412-2015 |  |
| 3.7* |  | 01.41/03.152 10.51/03.152 10.52/03.152 | Антибиотики: левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ МН 2436-2015 МВИ МН 3283-2009 МВИ. МН 4846-2014 МВИ.МН 4678-2018 МВИ.МН 4230-2015 |  |
| 3.8* | Молоко и молочная продукция | 01.41/08.162 10.51/08.162 10.52/08.162 01.41/03.152 10.51/03.152 10.52/03.152 | Антибиотики: тетрациклиновая группа | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ГН-31 от 25.01.2021 № 37 Регламент Комиссии (ЕС) от 19.12.2006 № 1881/2006 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 31694-2012 МВИ МН 3951-2015 МВИ.МН 3830-2015 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| 3.9* |  |  | пенициллины |  | МВИ. МН 4310-2012 МВИ.МН 4885-2014 |  |
| 3.10* |  | 01.41/03.152 10.51/03.152 10.52/03.152 | стрептомицин |  | МВИ МН 2642-2015 МВИ МН 4894-2018 |  |
| 3.11* |  | 01.41/08.158 10.51/08.158 10.52/08.158 01.41/08.161 10.51/08.161 10.52/08.161 | Пестициды: хлороранические пестициды |  | ГОСТ 23452-2015 п.9 МУ 2142-80 ГОСТ 23452-2015 п.8 |  |
| 3.12* |  | 01.41/08.159 10.51/08.159 10.52/08.159 01.41/08.161 10.51/08.161 10.52/08.161 01.41/03.152 10.51/03.152 10.52/03.152 | Микотоксины: афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001 п.4 ГОСТ 30711-2001 п.3 МВИ МН 2786-2013 |  |
| 3.13* |  | 10.51/08.159 10.52/08.159 10.51/08.161 10.52/08.161 10.51/03.152 10.52/03.152 | афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 п.4 ГОСТ 30711-2001 п.3 МВИ МН 2785-2007 |  |
| 3.14* |  | 10.51/08.159 10.52/08.159 10.51/03.152 10.52/03.152 | зеараленон |  | ГОСТ 31691-2012 МВИ МН 2478-2006 |  |
| 3.15* |  | 10.51/03.152 10.52/03.152 | Т-2 токсин |  | МВИ МН 2479-2006 |  |
| 3.16* |  | 10.51/08.159 10.52/08.159 10.51/03.152 10.52/03.152 | охратоксин А |  | ГОСТ 32587-2013 МВИ. МН 2480-2006 |  |

| 3.17* | Молоко и молочная продукция | 01.41/12.042 10.51/12.042 10.52/12.042 | Ингибирующие вещества: перекись, сода, аммиак | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 24065-80 п.2. ГОСТ 24066-80 ГОСТ 24067-80 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.18* |  | 01.41/08.159 10.51/08.159 10.52/08.159 | Меламин |  | МВИ. МН 3287-2009 |  |
| 3.19* |  |  | Бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |  |
| 3.20* |  | 10.51/08.149 | Перекисное число |  | МВИ. МН 3067-2008 ГОСТ Р 51453-99 |  |
| 3.21* |  | 10.51,08.149 10.52/08.149 10.51,08.169 10.52/08.169 | Кислотность жировой фазы |  | ГОСТ 3624-92 |  |
| 3.22* |  | 10.51/08.156 | Нитраты, нитриты |  | ГОСТ Р 51460-99 ГОСТ 32257-2013 |  |
| 3.23* |  | 10.51/08.158 | Жирнокислотный состав жировой фазы |  | ГОСТ 32915-2014 ГОСТ 31665-2012 |  |
| 3.24* |  | 01.41/03.152 10.51/03.152 | Нитрофураны |  | МВИ.МН 4275-2012 |  |
| 3.25* |  |  | Метронидазол |  | МВИ.МН 5335-2015 |  |
| 3.26* |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 Регламент Комиссии № 2073/2005/EC ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ ISО 4833-2015 ISО 4833-1:2013 ГОСТ 32901-2014п.8.4 ГОСТ 26670-91 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест микробиологическая лаборатория |
| 3.27* |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ISO 4831:2006 ГОСТ 9225-84 ГОСТ 32901-2014 Инструкция рег.№ 163 -1208 |  |
| 3.28* |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ ISO6785-2015 ISO 6579-1:2017 |  |
| 3.29* |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 | S.aureus |  | ГОСТ 30347-2016 ISO 6888-1:1999 Инструкция рег. № 163-1208 |  |

| 3.30* | Молоко и молочная продукция | 10.51/01.086 10.52/01.086 | Дрожжи, плесени | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 Регламент Комиссии № 2073/2005/EC ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 33566-2015 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест микробиологическая лаборатория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.31* |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 ISO 11290-1:2017 |  |
| 3.32* |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 | Bacilluscereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |  |
| 3.33* |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 | Сульфитредуциру-ющиеклостридии |  | ГОСТ 29185-2014 ГОСТ 31744-2012 ГОСТ 10444.9-88 |  |
| 3.34* |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 | Бифидобактерии и (или) другие пробиотические микроорганизмы |  | ГОСТ ISO 29981-2013 ГОСТ 33924-2016 |  |
| 3.35* |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 |  |
| 3.36* |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 | Е.соli |  | ГОСТ 30726-2001 |  |
| 3.37* |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 | Бактерии семейства Enterobacteriaceae |  | ГОСТ32064-2013 ГОСТ ISO 21528-1-2020 ISO 21528-1:2017 ISO 21528-2:2017 |  |
| 3.38* |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 | Энтерококки |  | ГОСТ 28566-90 |  |
| 3.39* |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 | Бактерий родов Рrоtеus |  | ГОСТ 28560-90 |  |
| 3.40* |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 | Соматические клетки |  | ГОСТ ISO13366-1/IDF-148-1-2014 ISO 13366-1:2008 |  |
| 3.41* |  | 10.51/03.152 10.52/03.152 | Стафилококковые энтеротоксины |  | МУК 4.2.2429-08 МУК 4.2.2879-11 Инструкция по приме-нению рег.№ 073-0210 |  |
| 3.42* |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 | Enterobacter sakazakii |  | ГОСТ ISO/TS 22964-2013 |  |
| 3.43* |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 | Содержание спор мезофильных анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 32012-2012 |  |

| 3.44* | Молоко и молочная продукция | 01.41/02.086 10.51/02.086 10.51/10.094 | Возбудители кишечных вирусных инфекций | ГН-24 от 25.01.2021 № 37 Инструкция № 166-1208 | Инструкция № 166-1208 от 11.06.2009 | пл. Свободы, 9, г. Брест, лаборатория ВИиВИЧ/СПИД ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, микробиологическая лаборатория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.45* |  | 10.51/08.159 10.52/08.159 | Бензойная кислота и ее соли бензоаты | ГН-25 от 25.01.2021 № 37 СТБ 1746-2017 СТБ 736-2017 СТБ 970-2017 СТБ 1373-2016 СТБ 1467-2017 СТБ 1552-2017 СТБ 1858-2022 СТБ 1890-2017 СТБ 1887-2016 СТБ 1888-2016 СТБ 1889-2008 СТБ 2190-2017 СТБ 2206-2017 СТБ 1598-2006 ГОСТ 31688-2012 ГОСТ 25292-2017 ГОСТ 33922-2016 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 31504-2012 МВИ. МН 806-98 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| 3.46* |  | 10.51/08.159 | Сорбиновая кислота и ее соли сорбаты |  | ГОСТ 31504-2012 МВИ. МН 806-98 |  |
| 3.47* |  | 10.52/08.159 | Пропионовая кислота |  | ГОСТ 31504-2012 |  |
| 3.48* |  | 10.51/08.159 10.52/08.159 | Синтетические красители: понсо, азорубин, тартразин, индигокармин, желтый солнечный закат |  | ГОСТ 31504-2012 Инструкция № 108-1006, утв. 05.01.2007 |  |
| 3.49* |  | 01.41/04.125 10.51/04.125 10.52/04.125 | Удельная(объемная) активность радиону-клидов стронция-90 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ГН от 25.01.2021 № 37 (с изм. от 29.11.2022) | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория физических факторов |
| 3.50* |  | 01.41/04.125 10.51/04.125 10.52/04.125 | Удельная(объемная) активность радионуклидов цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ГН от 25.01.2021№ 37 (с изм. от 29.11.2022) ТНПА и другая документация | ГОСТ 32161-2013 МВИ 70-94 МВИ 114-94 МВИ 179-95 МВИ.МН 1181-2011 |  |

| 3.51* | Молоко и молочная продукция | 01.41/11.116 10.51/11.116 10.52/11.116 | Органолептические испытания: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет | СТБ 1746-2017 СТБ 736-2017 СТБ 970-2017 СТБ 1373-2016 СТБ 1467-2017 СТБ 1552-2017 СТБ 1858-2022 СТБ 1890-2017 СТБ 1887-2016 СТБ 1888-2016 СТБ 1889-2008 СТБ 2190-2017 СТБ 2206-2017 СТБ 1598-2006 ГОСТ 31688-2012 ГОСТ 25292-2017 ГОСТ 33922-2016 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 28283-2015 ГОСТ 29245-91 СТБ ИСО 11036-2007 СТБ ИСО 6564-2007 ГОСТ ISO3972-2014 ГОСТ ISO5496-2014 ГОСТ ISO8588-2011 ГОСТ Р 53161-2008 ГОСТ 33630-2015 ГОСТ 33632-2015 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.52* |  | 01.41/29.119 10.51/29.119 10.52/29.119 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 |  |
| 3.53* |  | 01.41/08.037 10.51/08.037 10.52/08.037 | Жир |  | ГОСТ 5867-90 ГОСТ 5867-2023 п.6 ГОСТ 29247-91 СТБ 1552-2017 п. 7.9 СТБ ISO 2446-2009 |  |
| 3.54* |  | 01.41/08.149 10.51/08.149 10.52/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92п.3. ГОСТ 30305.3-95 |  |
| 3.55* |  |  | Пастеризация |  | ГОСТ 3623-2015 |  |
| 3.56* |  | 01.41/08.164 10.51/08.164 10.52/08.164 | Влага и сухие вещества |  | ГОСТ 3626-73 ГОСТ 29246-91 п. 2 ГОСТ 30305.1-95 |  |
| 3.57* |  | 10.51/08.149 10.52/08.149 | Хлористый натрий |  | ГОСТ 3627-81 пп.2, 5 |  |
| 3.58* |  |  | Сахароза |  | ГОСТ 3628-78 п.2 ГОСТ 29248-91 ГОСТ 30305.2-95 |  |
| 3.59* |  | 10.51/08.042 10.52/12.042 | Индекс растворимости |  | ГОСТ 30305.4-95 |  |
| 3.60* |  | 10.51/18.115 10.52/18.115 | Жиры немолочного происхождения |  | ГОСТ 31506-2012 |  |
| 3.61* | Масло сливочное | 10.51/08.158 | Пестициды: ГХЦГ (α,β, γ- изомеры) ДДТ и его метаболиты | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ГН-31 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ EN 1528-1-4-2014 |  |

| 3.62* | Молоко и молочная продукция | 01.41/08.149 10.51/08.149 10.52/08.149 01.41/08.169 10.51/08.169 10.52/08.169 | Белок | ГОСТ 31688-2012 ГОСТ 33922-2016 СТБ 736-2017 СТБ 970-2017 СТБ 1373-2016 СТБ 1467-2017 СТБ 1552-2017 СТБ 1598-2006 СТБ 1746-2017 СТБ 1858-2009 СТБ 1887-2016 СТБ 1888-2016 СТБ 1889-2008 СТБ 1890-2017 СТБ 2190-2017 СТБ 2206-2017 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту | ГОСТ 34454-2018 ГОСТ 30648.2-99 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.63* |  | 10.51/08.159 10.52/08.159 | Синтетические красители: тартразин, желтый хинолиновый, желтый солнечный закат, цитрусовый красный, азорубин (кармуазин), амара-нт 4, понсо 4R, эритрозин, красный 2G, красный очаровательный АС, си-ний патентованный V,индигокармин, блестящий синий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, бриллиантовый черный PN, коричневый HT | ГН-25 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | СТБ 2547-2019 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |

| 4.1** | Мясо и мясная продукция | 10.11/42.000 10.13/42.000 | Отбор и подготовка образцов (проб) | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ГН от 25.01.2021 № 37 (с изм. от 29.11.2022) Регламент Комиссии (ЕС) № 1881/2006 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 34668-2020 СТБ 1036-97 ГОСТ 7269-2015 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 32164-2013 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 21237-75 ГОСТ 9958-81 ГОСТ 9792-73 ГОСТ 8756.0-70 СТБ 1020-2008 СТБ 1050-2008 СТБ 1053-2015 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 ГОСТ ISO 6887-2-2017 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2* |  | 10.11/08.032 10.13/08.032 | Токсичные элементы: свинец кадмий хром | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ГН-31 от 25.01.2021 № 37 Регламент Комиссии (ЕС) № 1881/2006 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 СТБ EN14082-2014 Инструкция № 4.1.10-15-51-2005 ГОСТ 31671-2012 ГОСТ EN 14083-2013 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| 4.3* |  | 10.11/08.156 10.13/08.156 | олово |  | ГОСТ 26935-86 ГОСТ 33413-2015 |  |
| 4.4* |  | 10.11/08.032 10.13/08.032 10.11/08.156 10.13/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 31266-2004 ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31671-2012 ГОСТ 31707-2012 |  |
| 4.5* |  | 10.11/08.032 10.13/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 34427-2018 ГОСТ 33412-2015 |  |
| 4.6* |  | 10.11/03.152 10.13/03.152 | Антибиотики: левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ МН 2436-2015 МВИ. МН 4846-2014 МВИ.МН 4678-2018 МВИ.МН 4230-2015 |  |
| 4.7* |  | 10.11/08.162 10.13/08.162 10.11/03.152 10.13/03.152 | Антибиотики: тетрациклиновая группа |  | ГОСТ 31694-2012 МВИ МН 3951-2015 МВИ.МН 3830-2015 |  |
| 4.8* |  | 10.11/03.152 10.13/03.152 | бацитрацин |  | МВИ. МН 4652-2013 |  |

| 4.9* | Мясо и мясная продукция | 10.11/08.158 10.13/08.158 | Пестициды: ГХЦГ (α,β, γ- изомеры) ДДТ и его метаболиты | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ГН-31 от 25.01.2021 № 37 Регламент Комиссии (ЕС) № 1881/2006 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | МУ 2142-80 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.10* |  | 10.11/03.159 | Бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |  |
| 4.11* |  | 10.11/08.159 10.13/08.159 10.11/08.161 10.13/08.161 | Нитрозамины: сумма НДМА и НДЭА |  | МВИ МН 3543-2010 МУК 4.4.1.011-93 |  |
| 4.12* |  | 10.11/08.156 10.13/08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 29300-92 ГОСТ 29299-92 ГОСТ 8558.2-2016 |  |
| 4.13* |  | 10.11/03.152 10.13/03.152 | Нитрофураны |  | МВИ.МН 4275-2012 |  |
| 4.14* |  | 10.11/01.086 10.13/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ISО 4833-1:2013 ГОСТ ISО 4833-2015 ГОСТ 26670-91 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест микробиологическая лаборатория |
| 4.15* |  | 10.11/01.086 10.13/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 ISO 4831:2006 Инструкция по применению рег. № 163-1208 |  |
| 4.16* |  | 10.11/01.086 10.13/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч.сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ISO 6579-1:2017 |  |
| 4.17* |  | 10.11/01.086 10.13/01.086 | S.aureus |  | ГОСТ31746-2012 (ISO 6888-2:1999 ISO 6888-3:2003 ISO 6888-1:1999) Инструкция по применению рег. № 163-1208 |  |
| 4.18* |  | 10.11/01.086 10.13/01.086 | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |  |
| 4.19* |  | 10.11/01.086 10.13/01.086 | Сульфитредуциру-ющиеклостридии |  | ГОСТ 29185-2014 ГОСТ 10444.9-88 ГОСТ 31744-2012 |  |
| 4.20* |  | 10.11/01.086 10.13/01.086 | Энтерококки |  | ГОСТ 28566-90 |  |
| 4.21* |  | 10.11/01.086 10.13/01.086 | Бактерии семейства Enterobacteriaceae |  | ГОСТ32064-2013 ГОСТ ISO 21528-1-2020 ISO 21528-1:2017 ISO 21528-2:2017 |  |
| 4.22* | Мясо и мясная продукция | 10.11/01.086 10.13/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 ISO 11290-1:2017 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест микробиологическая лаборатория |
| 4.23* |  | 10.11/01.086 10.13/01.086 | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |  |
| 4.24* |  | 10.11/01.086 10.13/01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 4.25* |  | 10.11/08.159 10.13/08.159 | Бензойная кислота и ее соли бензоаты Сорбиновая кислота и ее соли сорбаты | ГН-25 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | МВИ. МН 806-98 ГОСТ 33809-2016 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| 4.26* |  | 10.11/08.156 10.13/08.156 | Нитрит натрия |  | ГОСТ 8558.1-2015 ГОСТ 29299-92 |  |
| 4.27* |  | 10.11/04.125 10.13/04.125 | Удельная (объемная) активность радиону-клидов стронция-90 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ГН от 25.01.2021 № 37 (с изм. от 29.11.2022) ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория физических факторов |
| 4.28* |  | 10.11/04.125 10.13/04.125 | Удельная(объемная) активность радионуклидов цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ 70-94 МВИ 114-94 МВИ 179-95 МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 4.29* |  | 10.11/11.116 10.13/11.116 | Органолептические испытания: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет | СТБ 126-2016 СТБ 196-2016 СТБ 295-2008 СТБ 735-2024 ГОСТ 16131-86 ГОСТ 16290-86 СТБ 1996-2016 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 9959-2015 ГОСТ 33741-2015 СТБ ИСО 11036-2007 СТБ ИСО 6564-2007 ГОСТ ISO 3972-2014 ГОСТ ISO 5496-2014 ГОСТ ISO 8588-2011 ГОСТ Р 53161-2008 ГОСТ 33609-2015 ГОСТ 33741-2015 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| 4.30* |  | 10.11/08.052 10.13/08.052 | Влага |  | ГОСТ 9793-2016 ГОСТ 31107-2002 ГОСТ 33319-2015 |  |
| 4.31* |  | 10.11/08.164 10.13/08.164 | Жир |  | ГОСТ 23042-2015 ГОСТ 26183-84 |  |

| 4.32* | Мясо и мясная продукция | 10.11/08.149 10.13/08.149 10.11/08.169 10.13/08.169 | Белок | СТБ 126-2016 СТБ 196-2016 СТБ 295-2008 СТБ 735-2024 ГОСТ 16131-86 ГОСТ 16290-86 СТБ 1996-2016 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 25011-2017 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.33* |  | 10.11/08.149 10.13/08.149 | Хлористый натрий |  | ГОСТ 9957-2015 ГОСТ 26186-84 |  |
| 4.34* |  | 10.11/08.156 10.13/08.156 | Остаточная активность кислой фосфатазы |  | ГОСТ 23231-2016 |  |
| 4.35* |  | 10.11/08.149 10.13/08.149 | Крахмал |  | ГОСТ 10574-2016 |  |
| 4.36* |  | 10.11/08.156 10.13/08.156 | Общий фосфор |  | ГОСТ 9794-2015 СТБ ГОСТ Р 51482-2001 ГОСТ 30615-99 |  |
| 4.37* |  | 10.11/08.158 10.13/08.158 | Пестициды: ГХЦГ (α,β, γ- изомеры) ДДТ и его метаболиты | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-31 от 25.01.2021 № 37 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 32308-2013 ГОСТ EN 1528-1-4-2014 |  |
| 5.1** | Мясо птицы и продукты ее переработки | 10.12/42.000 10.13/42.000 01.47/42.000 | Отбор и подготовка образцов (проб) | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 Регламент Комиссии № 2073/2005/EC Регламент Комиссии (ЕС) № 1881/2006 ГН 10-117-99(РДУ-99) ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 34668-2020 ГОСТ 7269-79 ГОСТ 9792-73 ГОСТ 31720-2012 ГОСТ 31467-2012 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 32164-2013 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 7702.2.0-2016 ГОСТ 9958-81 ГОСТ 9792-73 ГОСТ 8756.0-70 СТБ 1036-97 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 СТБ 1020-2008 СТБ 1050-2008 СТБ 1053-2015 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб) |

| 5.2* | Мясо птицы и продукты ее переработки | 10.12/08.032 10.13/08.032 01.47/08.032 | Токсичные элементы: свинец,кадмий,хром | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ГН-31 от 25.01.2021 № 37 Регламент Комиссии (ЕС) № 1881/2006 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 СТБ EN14082-2014 Инструкция № 4.1.10-15-51-2005 ГОСТ 31671-2012 ГОСТ EN 14083-2013 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3* |  | 10.12/08.156 | Олово |  | ГОСТ 26935-86 ГОСТ 33413-2015 |  |
| 5.4* |  | 10.12/08.032 10.13/08.032 01.47/08.032 10.12/08.156 10.13/08.156 01.47/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 31266-2004 ГОСТ 31671-2012 ГОСТ 31707-2012 ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 |  |
| 5.5* |  | 10.12/08.032 10.13/08.032 01.47/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 34427-2018 ГОСТ 33412-2015 |  |
| 5.6* |  | 10.12/03.152 10.13/03.152 01.47/03.152 | Антибиотики: левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 4678-2018 МВИ МН 2436-2015 МВИ. МН 4846-2014 МВИ.МН 4230-2015 |  |
| 5.7* |  | 10.12/08.162 10.13/08.162 01.47/08.162 10.12/03.152 10.13/03.152 01.47/03.152 | тетрациклиновая группа |  | ГОСТ 31694-2012 МВИ МН 3951-2015 МВИ.МН 3830-2015 |  |
| 5.8* |  | 10.12/03.152 10.13/03.152 01.47/03.152 | бацитрацин |  | МВИ. МН 4652-2013 |  |
| 5.9* |  | 10.12/08.158 10.13/08.158 01.47/08.158 | Пестициды: ГХЦГ (α,β, γ- изомеры) ДДТ и его метаболиты |  | МУ 2142-80 |  |
| 5.10* |  | 10.12/08.159 10.13/08.159 | Бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |  |
| 5.11* |  | 10.12/08.159 10.13/08.159 10.12/08.161 10.13/08.161 | Нитрозамины: сумма НДМА и НДЭА |  | МВИ.МН 3543-2010 МУК 4.4.1.011-93 |  |

| 5.12* | Мясо птицы и продукты ее переработки | 10.12/08.156 10.13/08.156 | Нитраты | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ГН-31 от 25.01.2021 № 37 Регламент Комиссии № 2073/2005/EC ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 29300-92 ГОСТ 29299-92 ГОСТ 8558.2-2016 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.13* |  | 10.12/03.152 | Нитрофураны |  | МВИ.МН 4275-2012 |  |
| 5.14* |  | 10.12/01.086 10.13/01.086 01.47/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ISО 4833-1:2013 ГОСТ 26670-91 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест микробиологическая лаборатория |
| 5.15* |  | 10.12/01.086 10.13/01.086 01.47/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 ISO 4831:2006 Инструкция по применению рег.№ 163-1208 |  |
| 5.16* |  | 10.12/01.086 10.13/01.086 01.47/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч.сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ISO 6579-1:2017 |  |
| 5.17* |  | 10.12/01.086 10.13/01.086 01.47/01.086 | S.aureus |  | ГОСТ31746-2012 (ISO 6888-2:1999 ISO 6888-3:2003 ISO 6888-1:1999) Инструкция по применению рег.№ 163-1208 |  |
| 5.18* |  | 10.12/01.086 10.13/01.086 01.47/01.086 | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |  |
| 5.19* |  | 10.12/01.086 10.13/01.086 01.47/01.086 | Сульфитредуциру-ющие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 ГОСТ 10444.9-88 ГОСТ 31744-2012 |  |
| 5.20* |  | 10.12/01.086 10.13/01.086 01.47/01.086 | Энтерококки |  | ГОСТ 28566-90 |  |
| 5.21* |  | 10.12/01.086 10.13/01.086 01.47/01.086 | Бактерии семейства Enterobacteriaceae |  | ГОСТ32064-2013 ГОСТ ISO 21528-1-2020 ISO 21528-1:2017 ISO 21528-2:2017 |  |
| 5.22* |  | 10.12/01.086 10.13/01.086 01.47/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 ISO 11290-1:2017 Инструкция по применению рег. № 073-0210 |  |
| 5.23* |  | 10.12/01.086 10.13/01.086 01.47/01.086 | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 Инструкция по применению рег. № 163-1208 |  |
| 5.24* | Мясо птицы и продукты ее переработки | 10.12/01.086 10.13/01.086 01.47/01.086 | Дрожжи, плесени | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 Регламент Комиссии № 2073/2005/EC ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест микробиологическая лаборатория |
| 5.25* |  | 10.12/08.159 10.13/08.159 01.47/08.159 | Бензойная кислота и ее соли бензоаты Сорбиновая кислота и ее соли сорбаты | ГН-25 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | МВИ. МН 806-98 ГОСТ 33809-2016 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| 5.26* |  | 10.12/08.169 | Нитрит натрия |  | ГОСТ 8558.1-2015 ГОСТ 29299-92 |  |
| 5.27* |  | 10.12/04.125 10.13/04.125 01.47/04.125 | Удельная(объемная) активность радиону-клидов стронция-90 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория физических факторов |
| 5.28* |  | 10.12/04.125 10.13/04.125 01.47/04.125 | Удельная(объемная) активность радионуклидов цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ 70-94 МВИ 114-94 МВИ 179-95 МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 5.29* |  | 10.12/11.116 10.13/11.116 01.47/11.116 | Органолептические испытания: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет | СТБ 523-2002 СТБ 1060-97 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 7702.0-74 ГОСТ 30364.0-97 ГОСТ 31720-2012 СТБ ИСО 11036-2007 СТБ ИСО 6564-2007 ГОСТ ISO3972-2014 ГОСТ ISO5496-2014 ГОСТ ISO8588-2011 ГОСТ Р 53161-2008 ГОСТ 9959-2015 ГОСТ 33741-2015 ГОСТ 33609-2015 ГОСТ 33741-2015 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| 5.30* | Мясо птицы и продукты ее переработки | 10.12/08.052 10.13/08.052 | Влага | СТБ 523-2002 СТБ 1060-97 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 9793-2016 ГОСТ 31107-2002 ГОСТ 33319-2015 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| 5.31* |  | 10.12/08.164 10.13/08.164 | Жир |  | ГОСТ 23042-2015 ГОСТ 26183-84 |  |
| 5.32* |  | 10.12/08.149 10.13/08.149 10.12/08.169 10.13/08.169 | Белок |  | ГОСТ 25011-2017 п.6 |  |
| 5.33* |  | 10.12/08.149 10.13/08.149 | Хлористый натрий |  | ГОСТ 9957-2015 ГОСТ 26186 – 84 |  |
| 5.34* |  | 10.12/08.156 10.13/08.156 | Остаточная активно-сть кислой фосфатазы |  | ГОСТ 23231-2016 |  |
| 5.35* |  | 10.12/08.156 10.13/08.156 | Общий фосфор |  | ГОСТ 9794-2015 СТБ ГОСТ Р 51482-2001 ГОСТ 30615-99 |  |
| 5.36* |  | 10.12/08.149 10.13/08.149 | Крахмал |  | ГОСТ 10574-2016 |  |
| 5.37* |  |  | Кислотное число |  | ГОСТ 31470-2012 п.8 |  |
| 5.38* |  |  | Перекисное число |  | ГОСТ 31470-2012 п.9 |  |
| 5.39* |  | 10.12/08.158 10.13/08.158 01.47/08.158 | Пестициды: ГХЦГ (α, β, γ- изомеры) ДДТ и его метаболиты | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ГН-31 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 32308-2013 ГОСТ EN 1528-1-4-2014 |  |
| 6.1** | Рыба и рыбная продукция пищевая | 03.00/42.000 10.20/42.000 | Отбор и подготовка образцов (проб) | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ГН-31 от 25.01.2021 № 37 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ГН от 25.01.2021 № 37 (с изм. от 29.11.2022) Регламент Комиссии № 2073/2005/EC Регламент Комиссии (ЕС) № 1881/2006 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 34668-2020 СТБ 1036-97 ГОСТ 31339-2006 ГОСТ 31413-2010 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 32164-2013 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 8756.0-70 СТБ 1053-2015 Инструкция 4.2.10-15-10-2006 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб) |
| 6.2* | Рыба и рыбная продукция пищевая | 03.00/08.032 10.20/08.032 | Токсичные элементы: свинец кадмий хром | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ГН-31 от 25.01.2021 № 37 Регламент Комиссии (ЕС) № 1881/2006 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инструкция № 4.1.10-15-51-2005 ГОСТ 31671-2012 ГОСТ EN 14083-2013 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| 6.3* |  | 03.00/08.156 10.20/08.156 | олово |  | ГОСТ 26935-86 ГОСТ 33413-2015 |  |
| 6.4* |  |  | алюминий |  | ГОСТ 28914-91 |  |
| 6.5* |  | 03.00/08.032 10.20/08.032 03.00/08.156 10.20/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 31266-2004 ГОСТ 31671-2012 ГОСТ 31707-2012 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 26929-94 |  |
| 6.6* |  | 03.00/08.032 10.20/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 34427-2018 ГОСТ 33412-2015 |  |
| 6.7* |  | 03.00/08.161 10.20/08.161 | Гистамин |  | ГОСТ 31789-2012 Инструкция №4.1.10-15-29-2005 |  |
| 6.8* |  | 03.00/03.152 10.20/03.152 | Антибиотики: левомицетин (хлорамфеникол) | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ГН-31 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | МВИ.МН 4678-2018 МВИ.МН 2436-2015 МВИ.МН 4846-2014 МВИ.МН 4230-2015 |  |
| 6.9* |  | 03.00/08.162 10.20/08.162 03.00/03.152 10.20/03.152 | тетрациклиновая группа |  | ГОСТ 31694-2012 МВИ.МН 3951-2015 МВИ.МН 3830-2015 |  |
| 6.10* |  | 03.00/03.152 10.20/03.152 | бацитрацин |  | МВИ. МН 4652-2013 |  |
| 6.11* |  | 03.00/08.159 10.20/08.159 03.00/08.161 10.20/08.161 | Нитрозамины: сумма НДМА и НДЭА |  | МВИ МН 3543-2010 МУК 4.4.1.011-93 |  |
| 6.12* |  | 03.00/08.158 10.20/08.158 | Пестициды: ГХЦГ (α,β, γ- изомеры) ДДТ и его метаболиты |  | МВИ МН 2352-2005 |  |
| 6.13* |  | 03.00/08.158 10.20/08.158 03.00/08.161 10.20/08.161 03.00/08.159 10.20/08.159 | 2,4-D кислота, ее соли и эфиры |  | МУ 1541-76 ГОСТ 34050-2017 п.8 |  |
| 6.14* | Рыба и рыбная продукция пищевая | 03.00/08.158 10.20/08.158 | Полихлорированные бифенилы | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ГН-31 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | МВИ МН 2352-2005 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| 6.15* |  | 10.20/08.159 | Бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |  |
| 6.16* |  | 03.00/08.149 10.20/08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ 8285-91 СТБ ГОСТ Р 51487-2001 СТБ ISO661-2008 ГОСТ ISO 661-2016 |  |
| 6.17* |  | 03.00/08.149 10.20/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 8285-91 |  |
| 6.18* |  | 03.00/03.152 10.20/03.152 | Нитрофураны |  | МВИ.МН 4275-2012 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест микробиологическая лаборатория |
| 6.19* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ГН-31 от 25.01.2021 № 37 Регламент Комиссии № 2073/2005/EC ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 10444.15- 94 ISО 4833-1:2013 ГОСТ 26670-91 |  |
| 6.20* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 ISO 4831:2006 Инструкция по применению рег. № 163-1208 |  |
| 6.21* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |  |
| 6.22* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 | Энтерококки |  | ГОСТ 28566-90 |  |
| 6.23* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ISO 6579-1:2017 |  |
| 6.24* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 | S.aureus |  | ГОСТ31746-2012 ISO 6888-1:2021 Инструкция по применению рег. № 163-1208 |  |
| 6.25* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 | Сульфитредуцирующиеклостридии |  | ГОСТ 31744-2012 ГОСТ 10444.9-88 ГОСТ 29185-2014 |  |
| 6.26* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |  |
| 6.27* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 ISO 11290-1:2017 |  |
| 6.28* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 | Vibrio parahaemoliticus |  | ГОСТ ISO 21872-1-2022 Инструкция 4.2.10-15-10-2006 |  |
| 6.29* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 6.30* | Рыба и рыбная продукция пищевая | 03.00/07.090 10.20/07.090 03.00/07.096 10.20/07.096 | Наличие личинок в живом виде: Opisthorchisfelineus, Diphyllobothriumlatum, Khawiasinensis, Caryophyl- laeusfimbriceps,Botrio-cephalusachilognati, Diplostomunspathaceum, Posthodiplostomumcuti-cola,Ligulaimestinalis, Anisakidae simplex идр. | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ГН-31 от 25.01.2021 № 37 Регламент Комиссии № 2073/2005/EC ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | Инструкция 4.2.10-21-25-2006 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест микробиологическая лаборатория |
| 6.31* |  | 03.00/08.159 10.20/08.159 | Бензойная кислота и ее соли бензоаты Сорбиновая кислота и ее соли сорбаты | ГН-25 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 806-98 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| 6.32* |  | 03.00/04.125 10.20/04.125 | Удельная(объемная) активность радиону-клидов цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ГН от 25.01.2021 № 37 (с изм. от 29.11.2022) ТНПА и другая документация | ГОСТ 32161-2013 МВИ 70-94 МВИ 114-94 МВИ 179-95 МВИ.МН 1181-2011 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория физических факторов |
| 6.33* |  | 03.00/04.125 10.20/04.125 | Удельная(объемная) активность радиону-клидов стронция-90 |  | МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 6.34* |  | 03.00/11.116 10.20/11.116 | Органолептические испытания: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет | ГОСТ 812-2013 ГОСТ 813-2002 ГОСТ 815-2004 ГОСТ 814-96 ГОСТ 1084-2016 ГОСТ 32366-2013 ГОСТ 7448-2021 ГОСТ 24896-2013 ГОСТ 31339-2006 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 7631-2008 ГОСТ 26664-85 ГОСТ 31339-2006 СТБ ИСО 11036-2007 СТБ ИСО 6564-2007 ГОСТ ISO3972-2014 ГОСТ ISO5496-2014 ГОСТ ISO8588-2011 ГОСТ Р 53161-2008 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| 6.35* | Рыба и рыбная продукция пищевая | 03.00/08.052 10.20/08.052 | Массовая доля снега,глазури,бумаги защитного покрытия | ГОСТ 812-2013 ГОСТ 813-2002 ГОСТ 815-2004 ГОСТ 814-96 ГОСТ 1084-2016 ГОСТ 32366-2013 ГОСТ 7448-2021 ГОСТ 24896-2013 ГОСТ 31339-2006 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 31339-2006 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| 6.36* |  | 03.00/08.052 10.20/08.052 | Влага и сухие вещества |  | ГОСТ 7636-85 п. 3.3.1,3.3.2 ГОСТ 26808-2017 ГОСТ 33331-2015 п.7.1 |  |
| 6.37* |  | 03.00/08.164 10.20/08.164 | Жир |  | ГОСТ 7636-85п. 3.7.5. ГОСТ 26829-86 п.2 |  |
| 6.38* |  | 03.00/08.149 10.20/08.149 | Хлористый натрий |  | ГОСТ 7636-85п. 3.5.1 ГОСТ 27207-87 ГОСТ 26185-84 п.5.3 |  |
| 6.39* |  | 03.00/08.149 10.20/08.149 03.00/08.169 10.20/08.169 | Кислотность |  | ГОСТ 27082-2014 ГОСТ 26185-84п.5.4 |  |
| 6.40* |  | 10.89/08.052 | Зола |  | ГОСТ 33331-2015 п.7.2 |  |
| 6.41* |  | 03.00/12.042 10.20/12.042 | Посторонние примеси |  | ГОСТ 33331-2015 п.7.3 |  |
| 6.42* |  | 10.20/08.156 | Общий фосфор |  | ГОСТ 30615-99 |  |
| 6.43* |  | 03.00/08.158 10.20/08.158 | Пестициды: ГХЦГ (α,β, γ- изомеры) ДДТ и его метаболиты | СанПиН, ГН № 52 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ГН-31 от 25.01.2021 № 37 СанПиН 2.3.2.1078-01 | ГОСТ EN 1528-1-4-2014 |  |
| 6.44* |  | 03.00/08.158 10.20/08.158 | Полихлорированные бифенилы: -2,4,4´-трихлорби-фенил; -2,2´,5,5´-тетрахлор-б-фенил; -2,2´,4,5,5´-пентах-лорбифенил; -2,2´,3,4,4´,5,5´-гептахлорбифенил; -2,2´,4,4´,5,5´-гексахлорбифенил; -2,2´,3,4,4´,5´-гексахлорбифенил |  | ГОСТ EN 1528-1-4-2014 |  |

| 7.1** | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/42.000 | Отбор и подготовка образцов (проб) | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ГН-31 от 25.01.2021 № 37 ГН 10-117-99 (РДУ-99) Регламент Комиссии (ЕС) № 1881/2006 Регламент Комиссии № 2073/2005/EC ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 34668-2020 ГОСТ 26313-2014 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 32164-2013 ГОСТ 26669-85 СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2* |  | 10.32/08.032 | Токсичные элементы: свинец кадмий хром | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ГН-31 от 25.01.2021 № 37 Регламент Комиссии (ЕС) № 1881/2006 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 СТБ EN14082-2014 Инструкция № 4.1.10-15-51-2005 ГОСТ 31671-2012 ГОСТ EN 14083-2013 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| 7.3* |  | 10.32/08.156 10.32/08.032 | олово |  | ГОСТ 26935-86 ГОСТ 33413-2015 |  |
| 7.4* |  | 10.32/08.032 10.32/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 31266-2004 ГОСТ 31671-2012 ГОСТ 31707-2012 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 26929-94 |  |
| 7.5* |  | 10.32/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 34427-2018 ГОСТ 33412-2015 |  |
| 7.6* |  | 10.32/08.159 | Микотоксины: патулин |  | ГОСТ 28038-2013 п.6 СТБ ГОСТ Р 51435-2006 |  |
| 7.7* |  | 10.32/08.156 10.32/08.159 | 5-оксиметилфур-фурол |  | ГОСТ 29032-2022 МВИ.МН 4138-2011 |  |
| 7.8* |  | 10.32/08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 29270-95 ГОСТ 34570-2019 |  |
| 7.9* |  | 10.32/08.158 | Пестициды: хлорорганические пестициды |  | ГОСТ 30349-96 п.5 МУ 2142-80 |  |
| 7.10* | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ГН-31 от 25.01.2021 № 37 Регламент Комиссии № 2073/2005/EC ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 10444.15-94 ISО 4833-1:2013 ГОСТ 26670-91 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест микробиологическая лаборатория |
| 7.11* |  | 10.32/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ31747-2012 ISO 4831:2006 |  |
| 7.12* |  | 10.32/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ISO 6579-1:2017 |  |
| 7.13* |  | 10.32/01.086 | Дрожжи,плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 7.14* |  | 10.32/01.086 | Бактерии семейства Enterobacteriaceae |  | ГОСТ32064-2013 ISO 21528-1:2017 ISO 21528-2:2017 ГОСТ ISO 21528-1-2020 |  |
| 7.15* |  | 10.32/01.086 | Bacilluscereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |  |
| 7.16* |  | 10.32/01.086 | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |  |
| 7.17* |  | 10.32/01.086 | S.aureus |  | ГОСТ31746-2012 (ISO 6888-2:1999 ISO 6888-3:2003 ISO 6888-1:1999) |  |
| 7.18* |  | 10.32/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 ISO 11290-1:2017 |  |
| 7.19* |  | 10.32/07.096 | Яйца гельминтов, цисты простейших |  | Инструкция по применению рег. № 37-0305 |  |
| 7.20* |  | 10.32/08.159 | Бензойная кислота и ее соли бензоаты Сорбиновая кислота и ее соли сорбаты | ГН-25 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | МВИ. МН 806-98 СТБ 1181-99 п. 4, п.5 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| 7.21* |  | 10.32/08.159 | Синтетические красители: понсо, ндигокармин, желтый солнечный закат, тартразин, азорубин, амарант, красный очаровательный |  | ГОСТ 34229-2017 МВИ.МН 2506-2013 Инструкция № 108-1006, утв. 05.01.2007 |  |
| 7.22* |  | 10.32/08.159 | Органические кислоты: асклорбиновая, винная, лимонная, уксусная, щавелевая,янтарная |  | ГОСТ 33410-2015 |  |
| 7.23* | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/04.125 | Удельная(объемная) активность радионуклидов цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | ГОСТ 32161-2013 МВИ 70-94 МВИ 114-94 МВИ 179-95 МВИ.МН 1181-2011 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория физических факторов |
| 7.24* |  | 10.32/04.125 | Удельная(объемная) активность радиону-клидов стронция-90 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 7.25* |  | 10.32/11.116 | Органолептические испытания: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет | СТБ 829-2008 СТБ 1449-2008 СТБ 1823-2008 СТБ 1824-2008 СТБ 1825-2008 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 8756.1-2017 СТБ ИСО 11036-2007 СТБ ИСО 6564-2007 ГОСТ ISO3972-2014 ГОСТ ISO5496-2014 ГОСТ ISO8588-2011 ГОСТ Р 53161-2008 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| 7.26* |  | 10.32/08.052 | Посторонние примеси |  | СТБ 829-2008 СТБ 1449-2008 СТБ 1823-2008 СТБ 1824-2008 СТБ 1825-2008 |  |
| 7.27* |  | 10.32/08.052 | Зола |  | СТБ ГОСТ Р 51432-2006 ГОСТ 33946-2016 |  |
| 7.28* |  | 10.32/08.156 | Фосфор |  | СТБ ГОСТ Р 51430-2006 |  |
| 7.29* |  | 10.32/08.052 | Мякоть |  | СТБ ГОСТ Р 51442-2006 |  |
| 7.30* |  | 10.32/08.149 | Хлориды |  | СТБ ГОСТ Р 51439-2006 ГОСТ 33437-2015 |  |
| 7.31* |  | 10.32/08.118 | Относительная плотность |  | СТБ ГОСТ Р 51431-2006 ГОСТ 33276-2015 |  |
| 7.32* |  | 10.32/08.159 | Кислота аскорбиновая |  | ГОСТ 31643-2012 ГОСТ 33410-2015 |  |
| 7.33* |  | 10.32/08.169 | Кислотность |  | СТБ ГОСТ Р 51434-2006 ГОСТ 34127-2017 |  |
| 7.34* |  | 10.32/08.052 10.32/08.133 | Сухие вещества, растворимые сухие вещества, влага |  | ГОСТ 33977-2016 ГОСТ 34128-2017 |  |

| 7.35* | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/08.159 | Синтетические красители: тартразин, желтый хинолиновый, желтый солнечный закат, цитрусовый красный, азорубин (кармуазин), амарант 4, понсо 4R, эритрозин, красный 2G, красный очаровательный АС, синий патентованный V,индигокармин, блестящий синий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, бриллиантовый черный PN, коричневый HT | ГН-25 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | СТБ 2547-2019 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1** | Зерно (семена), используемое (ые) для пищевых целей | 01.11/42.000 01.12/42.000 01.26/42.000 11.06/42.000 | Отбор образцов (проб) | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ГН-31 от 25.01.2021 № 37 ГН 10-117-99 (РДУ-99) Регламент Комиссии (ЕС) № 1881/2006 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 34668-2020 ГОСТ 13586.3-2015 ГОСТ ИСО 2170-97 ГОСТ 10852-86 ГОСТ 32164-2013 СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб) |
| 8.2* |  | 01.11/08.032 01.12/08.032 01.26/08.032 11.06/08.032 | Токсичные элементы: свинец кадмий | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ГН-31 от 25.01.2021 № 37 Регламент Комиссии (ЕС) № 1881/2006 | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 СТБ EN14082-2014 Инструкция № 4.1.10-15-51-2005 ГОСТ 31671-2012 ГОСТ EN 14083-2013 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| 8.3* | Зерно (семена), используемое (ые) для пищевых целей | 01.11/08.032 01.12/08.032 01.26/08.032 11.06/08.032 01.11/08.156 01.12/08.156 01.26/08.156 11.06/08.156 | мышьяк | ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 31266-2004 ГОСТ 31671-2012 ГОСТ 31707-2012 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 26929-94 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| 8.4* |  | 01.11/08.032 01.12/08.032 01.26/08.032 11.06/08.032 | ртуть | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ГН-31 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 34427-2018 ГОСТ 33412-2015 |  |
| 8.5* |  | 01.11/08.161 01.12/08.161 01.26/08.161 11.06/08.161 01.11/08.159 01.12/08.159 01.26/08.159 11.06/08.159 01.11/03.152 01.12/03.152 01.26/03.152 11.06/03.152 | Микотоксины: афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 п.3 ГОСТ 30711-2001 п.4 МВИ МН 2785-2007 |  |
| 8.6* |  | 01.11/08.159 01.12/08.159 01.26/08.159 11.06/08.159 01.11/03.152 01.12/03.152 01.26/03.152 11.06/03.152 | дезоксиниваленол |  | СТБ ГОСТ Р 51116-2002 МВИ МН 2477-2006 |  |
| 8.7* |  |  | зеараленон |  | ГОСТ 31691-2012 МВИ МН 2478-2006 |  |
| 8.8* |  |  | охратоксин А |  | ГОСТ 32587-2013 МВИ. МН 2480-2006 |  |
| 8.9* |  | 01.11/03.152 01.12/03.152 01.26/03.152 11.06/03.152 | Т-2 токсин |  | МВИ МН 2479-2006 МВИ.МН 5731-2016 |  |
| 8.10* |  | 01.11/03.152 | Фумонизин |  | МВИ.МН 2560-2006 |  |
| 8.11* |  | 11.06/08.159 11.06/08.161 | Нитрозамины: сумма НДМА и НДЭА |  | МВИ МН 3543-2010 МУК 4.4.1.011-93 |  |
| 8.12* |  | 11.06/08.159 | Бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |  |

| 8.13* | Зерно (семена), используемое (ые) для пищевых целей | 01.11/08.161 01.12/08.161 01.26/08.161 11.06/08.161 01.11/08.158 01.12/08.158 01.26/08.158 11.06/08.158 | Пестициды: хлорорганические пестициды | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ГН-31 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 13496.20-2014 МУ 2142-80 СТ РК 2011-2010 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.14* |  | 01.11/08.159 01.12/08.159 01.26/08.159 11.06/08.159 01.11/08.158 01.12/08.158 01.26/08.158 11.06/08.158 01.11/08.161 01.12/08.161 01.26/08.161 11.06/08.161 | 2,4-D кислота, ее соли и эфиры |  | ГОСТ 34050-2017 п.8 МУ 1541-76 |  |
| 8.15* |  | 01.11/08.161 01.12/08.161 01.26/08.161 11.06/08.161 | ртутьорганические пестициды |  | ГОСТ 33704-2015 Методы определения микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде, М., Колос 1977 |  |
| 8.16* |  | 01.11/08.052 01.12/08.052 01.26/08.052 11.06/08.052 | Зараженность вредителями |  | ГОСТ 13586.6-93 ГОСТ 13586.4-83 ГОСТ 10853-88 |  |
| 8.17* |  | 01.11/11.116 01.12/11.116 01.26/11.116 11.06/11.116 | Органолептические испытания: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет | ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | СТБ ИСО 11036-2007 СТБ ИСО 6564-2007 ГОСТ ISO3972-2014 ГОСТ ISO5496-2014 ГОСТ ISO8588-2011 ГОСТ Р 53161-2008 |  |
| 8.18* |  | 01.11/04.125 01.12/04.125 01.26/04.125 11.06/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | ГОСТ 32161-2013 МВИ 70-94 МВИ 114-94 МВИ 179-95 МВИ.МН 1181-2011 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория физических факторов |

| 8.19* | Зерно (семена), используемое (ые) для пищевых целей | 01.11/04.125 01.12/04.125 01.26/04.125 11.06/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов стронция-90 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория физических факторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1** | Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства | 10.89/42.000 | Отбор и подготовка образцов (проб) | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ГН-25 от 25.01.2021 № 37 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 34668-2020 СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 32164-2013 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 32049-2013 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб) |
| 9.2* |  | 10.89/08.032 | Токсичные элементы: свинец, кадмий, хром, медь,цинк | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ГН-25 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 СТБ EN14082-2014 Инструкция № 4.1.10-15-51-2005 ГОСТ 31671-2012 ГОСТ EN 14083-2013 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| 9.3* |  | 10.89/08.156 | никель |  | ГОСТ 28414-89 |  |
| 9.4* |  | 10.89/08.032 10.89/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 31266-2004 ГОСТ 31671-2012 ГОСТ 31707-2012 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 26929-94 |  |
| 9.5* |  | 10.89/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 34427-2018 ГОСТ 33412-2015 |  |
| 9.6* |  | 10.89/08.158 | Пестициды: хлорорганические пестициды |  | МУ 2142-80 СТ РК 2011-2010 |  |
| 9.7* |  | 10.89/08.159 | Бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |  |

| 9.8* | Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства | 10.89/08.159 | Бензойная кислота и ее соли бензоаты. Сорбиновая кислота и ее соли сорбаты | ГН-25 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | МВИ. МН 806-98 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.9* |  | 10.89/08.159 | Синтетические красители: понсо, ндигокармин, желтый солнечный закат, тартразин, азорубин, красный очаровательный, амарант | ГН-25 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | МВИ.МН 2506-2013 Инструкция № 108-1006, утв. 05.01.2007 |  |
| 9.10* |  | 10.89/11.116 | Органолептические испытания: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет | ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | СТБ ИСО 11036-2007 СТБ ИСО 6564-2007 ГОСТ ISO3972-2014 ГОСТ ISO5496-2014 ГОСТ ISO8588-2011 ГОСТ Р 53161-2008 |  |
| 9.11* |  | 10.89/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ГН-25 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 10444.15-94 ISО 4833-1:2013 ГОСТ ISО 4833-2015 ГОСТ 26670-91 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест микробиологическая лаборатория |
| 9.12* |  | 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |  |
| 9.13* |  | 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ISO 6579-1:2017 |  |
| 9.14* |  | 10.89/01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 9.15* |  | 10.89/01.086 | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |  |
| 9.16* |  | 10.89/01.086 | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |  |
| 9.17* |  | 10.89/01.086 | Сульфитредуцирую-щие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |  |

| 9.18* | Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства | 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов стронция-90 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория физических факторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.19* |  | 10.89/04.125 | Удельная(объемная) активность радионуклидов цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ 70-94 МВИ 114-94 МВИ 179-95 МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 9.20* |  | 10.89/08.159 | Синтетические красители: тартразин, желтый хинолиновый, желтый солнечный закат, цитрусовый красный, азорубин (кармуазин), амарант 4, понсо 4R, эритрозин, красный 2G, красный очаро-вательный АС, синий патентованный V,индигокармин, блестящий синий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, бриллиантовый черный PN, коричневый HT | ГН-25 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | СТБ 2547-2019 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| 10.1** | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания | 10.86/42.000 | Отбор и подготовка образцов (проб) | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ГН от 25.01.2021 № 37 (с изм. от 29.11.2022) ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 34668-2020 СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 32164-2013 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 32901-2014 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб) |

| 10.2* | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания | 10.86/08.032 | Токсичные элементы: свинец кадмий | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 СТБ EN14082-2014 Инструкция № 4.1.10-15-51-2005 ГОСТ 31671-2012 ГОСТ EN 14083-2013 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.3* |  | 10.86/08.156 | олово |  | ГОСТ 26935-86 ГОСТ 33413-2015 |  |
| 10.4* |  | 10.86/08.032 10.86/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 31266-2004 ГОСТ 31671-2012 ГОСТ 31707-2012 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 26929-94 |  |
| 10.5* |  | 10.86/08.032 | ртуть | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 34427-2018 ГОСТ 33412-2015 |  |
| 10.6* |  | 10.86/03.152 | Антибиотики: левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015 МВИ.МН 3283-2009 МВИ.МН 4846-2014 МВИ.МН 4678-2018 МВИ.МН 4230-2015 |  |
| 10.7* |  | 10.86/08.162 10.86/03.152 | тетрациклиновая группа |  | ГОСТ 31694-2012 МВИ МН 3951-2015 МВИ.МН 3830-2015 |  |
| 10.8* |  | 10.86/03.152 | пенициллины |  | МВИ. МН 4310-2012 МВИ.МН 4885-2014 |  |
| 10.9* |  | 10.86/03.152 | Антибиотики: бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |  |
| 10.10* |  | 10.86/03.152 | стрептомицин |  | МВИ МН 2642-2015 МВИ.МН 4894-2018 |  |
| 10.11* |  | 10.86/08.159 10.86/08.161 10.86/03.152 | Микотоксины: афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001 п.4 ГОСТ 30711-2001 п.3 МВИ МН 2786-2013 |  |
| 10.12* |  | 10.86/08.159 10.86/08.161 10.86/03.152 | афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 п.4 ГОСТ 30711-2001 п.3 МВИ МН 2785-2007 |  |
| 10.13* |  | 10.86/08.159 10.86/03.152 | зеараленон |  | ГОСТ 31691-2012 МВИ МН 2478-2006 |  |
| 10.14* |  | 10.86/08.159 10.86/03.152 | дезоксиниваленол |  | СТБ ГОСТ Р 51116-2002 МВИ МН 2477-2006 |  |
| 10.15* | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания | 10.86/03.152 | Т-2 токсин | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | МВИ МН 2479-2006 МВИ.МН 5731-2016 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| 10.16* |  | 10.86/08.159 10.86/03.152 | охратоксин А |  | ГОСТ 32587-2013 МВИ. МН 2480-2006 |  |
| 10.17* |  | 10.86/08.159 | патулин |  | ГОСТ 28038-2013 п.6 СТБ ГОСТ Р 51435-2006 |  |
| 10.18* |  | 10.86/08.159 | Меламин |  | МВИ. МН 3287-2009 |  |
| 10.19* |  | 10.86/08.158 | Пестициды: хлорорганические пестициды |  | ГОСТ 30349-96 СТ РК 2011-2010 МУ 2142-80 |  |
| 10.20* |  | 10.86/08.158 10.86/08.161 10.86/08.159 | 2,4-D кислота, ее соли и эфиры |  | МУ 1541-76 ГОСТ 34050-2017 п.8 |  |
| 10.21* |  | 10.86/08.161 | ртутьорганические пестициды |  | ГОСТ 33704-2015 Методы определения микр-околичеств пестицидов, М., Колос 1977 |  |
| 10.22* |  | 10.86/08.159 | Бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |  |
| 10.23* |  | 10.86/08.052 | Зараженность вредителями |  | ГОСТ 13586.6-93 ГОСТ 13586.4-83 ГОСТ 10853-88 |  |
| 10.24* |  | 10.86/08.156 10.86/08.159 | 5-оксиметилфур-фурол |  | ГОСТ 29032-2022 МВИ.МН 4138-2011 |  |
| 10.25* |  | 10.86/08.156 10.86/08.169 | Нитраты |  | ГОСТ 29270-95 ГОСТ 34570-2019 АМИ.ГМ 0108-2022 МУ 5048-89 |  |
| 10.26* |  | 10.86/08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ Р 51453-99 МВИ. МН 3067-2008 |  |

| 10.27* | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания | 10.86/08.159 | Бензойная кислота и ее соли бензоаты. Сорбиновая кислота и ее соли сорбаты | ГН-25 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | МВИ. МН 806-98 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.28* |  | 10.86/08.159 | Синтетические красители: понсо, ндигокармин, желтый солнечный закат, тартразин, азорубин, красный очаровательный, амарант |  | ГОСТ 31504-2012 МВИ.МН 2506-2013 Инструкция № 108-1006 |  |
| 10.29* |  | 10.86/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 10444.15-94 ISО 4833-1:2013 ГОСТ ISО 4833-2015 ГОСТ 26670-91 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест микробиологическая лаборатория |
| 10.30* |  | 10.86/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 ISO 4832:2006 ISO 4831:2006 |  |
| 10.31* |  | 10.86/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ISO 6579-1:2017 |  |
| 10.32* |  | 10.86/01.086 | Дрожжи,плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 10.33* |  | 10.86/01.086 | S.aureus |  | ГОСТ31746-2012 (ISO 6888-2:1999 ISO 6888-3:2003 ISO 6888-1:1999) |  |
| 10.34* |  | 10.86/01.086 | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |  |
| 10.35* |  | 10.86/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 ISO 11290-1:2017 |  |
| 10.36* |  | 10.86/11.116 | Органолептические испытания: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет | ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | СТБ ИСО 11036-2007 СТБ ИСО 6564-2007 ГОСТ ISO3972-2014 ГОСТ ISO5496-2014 ГОСТ ISO8588-2011 ГОСТ Р 53161-2008 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| 10.37* |  | 10.86/08.052 | Лом, крошка |  | СТБ 1007-96п.5.6 |  |
| 10.38* | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания | 10.86/08.052 | Влажность | ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | СТБ 1007-96 п.5.7 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| 10.39* |  | 10.86/08.149 | Кислотность |  | СТБ 1007-96 п.5.8 |  |
| 10.40* |  | 10.86/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов стронция-90 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ГН от 25.01.2021 № 37 (с изм. от 29.11.2022) | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория физических факторов |
| 10.41* |  | 10.86/04.125 | Удельная(объемная) активность радионуклидов цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ 70-94 МВИ 114-94 МВИ 179-95 МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 10.42* |  | 10.86/08.158 10.89/08.158 | Пестициды: хлорорганические пестициды | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 32308-2013 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| 10.43* |  | 10.86/08.159 | Синтетические красители: тартразин, желтый хинолиновый, желтый солнечный закат, цитрусовый красный, азорубин (кармуазин), амарант 4, понсо 4R, эритрозин, красный 2G, красный очаровательный АС, синий патентованный V,индигокармин, блестящий синий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, бриллиантовый черный PN, коричневый HT | ГН-25 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | СТБ 2547-2019 |  |

| 11.1** | Пищевая продукция для детского питания | 10.11/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 10.20/42.000 10.31/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 10.41/42.000 10.51/42.000 10.52/42.000 10.61/42.000 10.71/42.000 10.72/42.000 10.73/42.000 10.82/42.000 10.85/42.000 10.86/42.000 11.07/42.000 | Отбор и подготовка образцов (проб) | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 МУК 4.2.577-96 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ГН от 25.01.2021 № 37 (с изм. от 29.11.2022) Регламент Комиссии (ЕС) № 1881/2006 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 34668-2020 СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 СТБ 1052-2011 СТБ 1051-2012 СТБ 1050-2008 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26972-86 ГОСТ 32164-2013 ГОСТ 32901-2014 МУК 4.2.577-96 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.2* |  | 10.11/08.032 10.12/08.032 10.13/08.032 10.20/08.032 10.31/08.032 10.32/08.032 10.39/08.032 10.41/08.032 10.51/08.032 10.52/08.032 10.61/08.032 10.71/08.032 10.72/08.032 10.73/08.032 10.82/08.032 10.85/08.032 10.86/08.032 11.07/08.032 | Токсичные элементы: свинец, кадмий, хром, медь, железо мышьяк ртуть | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 Регламент Комиссии (ЕС) № 1881/2006 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 СТБ EN14082-2014 Инструкция № 4.1.10-15-51-2005 ГОСТ 31671-2012 ГОСТ EN 14083-2013 ГОСТ 31266-2004 ГОСТ 31671-2012 ГОСТ 31707-2012 ГОСТ 34427-2018 ГОСТ 33412-2015 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |

| 11.3* | Пищевая продукция для детского питания | 10.11/08.156 10.12/08.156 10.13/08.156 10.20/08.156 10.31/08.156 10.32/08.156 10.39/08.156 10.41/08.156 10.51/08.156 10.52/08.156 10.61/08.156 10.71/08.156 10.72/08.156 10.73/08.156 10.82/08.156 10.85/08.156 10.86/08.156 11.07/08.156 | мышьяк | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 26929-94 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.4* |  | 10.11/08.156 10.12/08.156 10.13/08.156 10.20/08.156 10.31/08.156 10.32/08.156 10.39/08.156 10.86/08.032 | олово |  | ГОСТ 26935-86 ГОСТ 33413-2015 |  |
| 11.5* |  | 10.11/03.152 10.12/03.152 10.13/03.152 10.51/03.152 | Антибиотики: левомицетин (хлораменикол) |  | МВИ МН 2436-2015 МВИ МН 3283-2009 МВИ. МН 4846-2014 МВИ.МН 4678-2018 МВИ.МН 4230-2015 |  |
| 11.6* |  |  | пенициллины |  | МВИ. МН 4310-2012 МВИ.МН 4885-2014 |  |
| 11.7* |  | 10.11/08.162 10.12/08.162 10.13/08.162 10.20/08.162 10.51/08.162 10.11/03.152 10.12/03.152 10.13/03.152 10.20/03.152 10.51/03.152 | тетрациклиновая группа |  | ГОСТ 31694-2012 МВИ МН 3951-2015 МВИ.МН 3830-2015 |  |
| 11.8* | Пищевая продукция для детского питания | 10.51/08. 162 | стрептомицин | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ГН-31 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | МВИ МН 2642-2015 МВИ.МН 4894-2018 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| 11.9* |  | 10.11/03.152 10.12/03.152 10.13/03.152 | бацитрацин |  | МВИ. МН 4652-2013 |  |
| 11.10* |  | 10.51/08.159 10.51/08.161 10.51/03.152 | Микотоксины: афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001 п.4 ГОСТ 30711-2001 п.3 МВИ МН 2786-2013 |  |
| 11.11* |  | 10.51/08.159 10.51/08.161 10.51/03.152 | афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 п.4 ГОСТ 30711-2001 п.3 МВИ МН 2785-2007 |  |
| 11.12* |  | 10.51/08.159 10.51/03.152 | зеараленон |  | ГОСТ 31691-2012 МВИ МН 2478-2006 |  |
| 11.13* |  | 10.51/08.159 10.51/03.152 | дезоксиниваленол |  | СТБ ГОСТ Р 51116-2002 МВИ МН 2477-2006 |  |
| 11.14* |  | 10.51/03.152 | Т-2 токсин |  | МВИ МН 2479-2006 МВИ.МН 5731-2016 |  |
| 11.15* |  | 10.61/03.152 10.71/03.152 10.72/03.152 | охратоксин А |  | МВИ. МН 2480-2006 |  |
| 11.16* |  | 10.61/03.152 10.71/03.152 10.72/03.152 | фумонизин |  | МВИ.МН 2560-2006 |  |
| 11.17* |  | 10.31/08.159 10.32/08.159 10.39/08.159 | Патулин |  | ГОСТ 28038-2013 СТБ ГОСТ Р 51435-2006 |  |
| 11.18* |  | 10.51/08.159 | Меламин |  | МВИ. МН 3287-2009 |  |
| 11.19* |  | 10.11/08.159 10.12/08.159 10.13/08.159 10.20/08.159 | Бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |  |
| 11.20* |  | 10.32/08.156 10.39/08.156 10.32/08.159 10.39/08.159 | 5-оксиметилфур-фурол |  | ГОСТ 29032-2022 МВИ.МН 4138-2011 |  |
| 10.21* |  | 10.20/08.161 | Гистамин |  | ГОСТ 31789-2012 Инструкция №4.1.10-15-29-2005 |  |
| 11.22* | Пищевая продукция для детского питания | 10.20/08.158 | Полихлорированные бифенилы | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ГН-31 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | МВИ МН 2352-2005 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| 11.23* |  | 10.11/08.158 10.12/08.158 10.13/08.158 10.20/08.158 10.31/08.158 10.32/08.158 10.39/08.158 10.41/08.158 10.51/08.158 10.52/08.158 10.61/08.158 10.71/08.158 10.72/08.158 10.73/08.158 10.82/08.158 10.85/08.158 10.86/08.158 11.07/08.158 | Пестициды: хлорорганические пестициды |  | ГОСТ 23452-2015 ГОСТ 30349-96 СТ РК 2011-2010 МВИ.МН 2352-2005 МУ 2142-80 |  |
| 11.24* |  | 10.61/08.161 10.71/08.161 10.72/08.161 | ртутьорганические пестициды |  | ГОСТ 33704-2015 Методы определения микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде, Москва, М., Колос 1977 |  |
| 11.25* |  | 10.86/08.159 10.86/08.158 | 2,4-D кислота, ее соли и эфиры |  | ГОСТ 34050-2017 п.8 МУ 1541-76 |  |
| 11.26* |  | 10.11/08.159 10.12/08.159 10.13/08.159 10.20/08.159 10.11/08.161 10.12/08.161 10.13/08.161 10.20/08.161 | Нитрозамины: сумма НДМА и НДЭА |  | МВИ МН 3543-2010 МУК 4.4.1.011-93 |  |
| 11.27* |  | 10.61/12.042 10.71/12.042 10.72/12.042 | Зараженность вредителями |  | ГОСТ 13586.6-93 |  |

| 11.28* | Пищевая продукция для детского питания | 01.13/08.156 01.19/08.156 01.21/08.156 01.22/08.156 01.23/08.156 01.24/08.156 01.25/08.156 10.31/08.156 10.32/08.156 10.39/08.156 10.51/08.156 01.13/08.169 01.19/08.169 01.21/08.169 01.22/08.169 01.23/08.169 01.24/08.169 01.25/08.169 | Нитраты | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ГН-31 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ Р 51460-99 ГОСТ 32257-2013 ГОСТ 29270-95 ГОСТ 34570-2019 АМИ.ГМ 0108-2022 МУ 5048-89 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.29* |  | 10.51/08.149 10.61/08.149 10.51/08.169 10.61/08.169 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92п.3 ГОСТ 30648.4-99 ГОСТ 26971-86 |  |
| 11.30* |  | 10.41/08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ Р 51453-99 МВИ. МН 3067-2008 |  |
| 11.31* |  | 10.32/08.159 10.39/08.159 10.11/08.159 10.12/08.159 10.13/08.159 10.41/08.159 10.51/08.159 10.52/08.159 10.71/08.159 10.72/08.159 10.73/08.159 10.89/08.159 11.07/08.159 | Бензойная кислота и ее соли бензоаты. Сорбиновая кислота и ее соли сорбаты | ГН-25 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | МВИ. МН 806-98 |  |
| 11.32* |  | 10.32/08.149 10.39/08.149 10.71/08.149 10.72/08.149 10.82/08.149 | Сернистая кислота (диоксид серы) и ее соли |  | ГОСТ 25555.5-2014 п.6,7 ГОСТ 26811-2014 ГОСТ 34552-2019 |  |

| 11.33* | Пищевая продукция для детского питания | 10.32/08.159 10.39/08.159 10.51/08.159 10.71/08.159 10.72/08.159 10.82/08.159 11.07/08.159 | Синтетические красители: понсо, ндигокармин, желтый солнечный закат, тартра- зин,азорубин, красный очарователь-ный,амарант | ГН-25 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая доку-ментация устанавлива-ющая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 31504-2012 МВИ.МН 2506-2013 Инструкция № 108-1006 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.34* |  | 10.11/11.116 10.12/11.116 10.13/11.116 10.20/11.116 10.31/11.116 10.32/11.116 10.39/11.116 10.41/11.116 10.51/11.116 10.52/11.116 10.61/11.116 10.71/11.116 10.72/11.116 10.73/11.116 10.82/11.116 10.85/11.116 10.86/11.116 11.07/11.116 | Органолептические испытания: внешний вид, консистенция, вкус и запах,цвет | ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | СТБ ИСО 11036-2007 СТБ ИСО 6564-2007 ГОСТ ISO3972-2014 ГОСТ ISO5496-2014 ГОСТ ISO8588-2011 ГОСТ Р 53161-2008 |  |
| 11.35* |  | 10.61/08.052 | Зола | ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 27494-2016 |  |
| 11.36* |  | 10.11/08.156 10.12/08.156 10.13/08.156 10.51/08.156 | Нитрит натрия |  | ГОСТ Р 51460-99 ГОСТ 32257-2013 ГОСТ 8558.1-2015 ГОСТ 29299-92 |  |
| 11.37* |  | 10.11/08.149 10.12/08.149 10.13/08.149 | Хлористый натрий |  | ГОСТ 9957-2015 ГОСТ 26186-84 |  |
| 11.38* |  |  | Крахмал |  | ГОСТ 10574-2016 |  |
| 11.39* |  | 10.11/08.156 10.12/08.156 10.13/08.156 | Остаточная активно-сть кислой фосфатазы |  | ГОСТ 23231-2016 |  |
| 11.40* |  | 10.11/08.164 10.12/08.164 10.13/08.164 10.51/08.164 | Влага |  | ГОСТ 9793 – 2016 ГОСТ 31107-2002 ГОСТ 30648.3-99 |  |
| 11.41* | Пищевая продукция для детского питания | 20.51/12.042 10.86/12.042 | Индекс растворимости | ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 30648.6-99 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| 11.42* |  | 10.32/08.159 | Кислота аскорбиновая |  | ГОСТ 31643-2012 ГОСТ 33410-2015 |  |
| 11.43* |  | 10.32/08.164 10.39/08.164 | Клетчатка |  | МВ.МН 3928-2011 |  |
| 11.44* |  | 10.51/08.164 | Жир |  | ГОСТ 30648.1-99 |  |
| 11.45* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 10.20/01.086 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.41/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 10.61/01.086 10.71/01.086 10.72/01.086 10.73/01.086 10.82/01.086 10.85/01.086 10.86/01.086 11.07/01.086 | E.coli | СанПиН, ГН № 52 МУК 4.2.577-96 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 СанПиН 2.3.2.1078-01 Регламент Комиссии № 2073/2005/EC ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 30726-2001 МУК 4.2.577-96 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест микробиологическая лаборатория |
| 11.46* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ31747-2012 ГОСТ 32901-2014 ISO 4831:2006 МУК4.2.577-96 Инструкция по применению рег.№ 163-1208 |  |
| 11.47* |  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ ISО 4833-2015 ГОСТ 32901-2014 ISО 4833-1:2013 МУК 4.2.577-96 ГОСТ 26670-91 |  |
| 11.48* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ISO 6579-1:2017 МУК 4.2.577-96 |  |
| 11.49* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ31746-2012 (ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003 ISO 6888-1:1999) МУК4.2.577-96 Инструкция по применению рег.№ 163-1208 |  |
| 11.50* |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 МУК 4.2.577-96 |  |
| 11.51* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ ISO6611-2013 ГОСТ 33566-2015 МУК 4.2.577-96 |  |
| 11.52* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 ISO 11290-1:2017 |  |
| 11.53* | Пищевая продукция для детского питания | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 10.20/01.086 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.41/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 10.61/01.086 10.71/01.086 10.72/01.086 10.73/01.086 10.82/01.086 10.85/01.086 10.86/01.086 11.07/01.086 | Бифидобактерии | СанПиН, ГН № 52 МУК 4.2.577-96 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 СанПиН 2.3.2.1078-01 Регламент Комиссии № 2073/2005/EC ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ ISO 29981-2013 ГОСТ 33924-2016 МУК 4.2.577-96 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест микробиологическая лаборатория |
| 11.54* |  |  | Молочнокислые Бактерии |  | ГОСТ 10444.11-2013 |  |
| 11.55* |  |  | Ацидофильные Микроорганизмы |  | МУК 4.2.577-96 |  |
| 11.56* |  |  | Энтерококки |  | ГОСТ 28566-90 МУК 4.2.577-96 |  |
| 11.57* |  |  | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 МУК 4.2.577-96 |  |
| 11.58* |  |  | Клостридии |  | ГОСТ 10444.9-88 ГОСТ 29185-2014 ГОСТ 31744-3012 |  |
| 11.59* |  |  | Enterobacter sakazakii |  | ГОСТ ISO/TS 22964-2013 |  |
| 11.60* |  |  | Стафилококковые энтеротоксины |  | МУК 4.2.2429-08 МУК 4.2.2879-11 Инструкция по применению рег. № 073-0210 |  |
| 11.61* |  | 10.11/04.125 10.12/04.125 10.13/04.125 10.20/04.125 10.31/04.125 10.32/04.125 10.39/04.125 10.41/04.125 10.51/04.125 10.52/04.125 10.61/04.125 10.71/04.125 10.72/04.125 10.73/04.125 10.82/04.125 10.85/04.125 10.86/04.125 11.07/04.125 | Удельная(объемная) активность радионуклидов стронция-90 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ГН от 25.01.2021 № 37 (с изм. от 29.11.2022) ТНПА и другая документация | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория физических факторов |
| 11.62* |  |  | Удельная(объемная) активность радионуклидов цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ 70-94 МВИ 114-94 МВИ 179-95 МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 11.63* | Пищевая продукция для детского питания | 10.86/08.158 | Полихлорированные бифенилы: -2,4,4´-трихлорби-фенил; -2,2´,5,5´-тетрахлор-б-фенил; -2,2´,4,5,5´-пентах-лорбифенил; -2,2´,3,4,4´,5,5´-гептахлорбифенил; -2,2´,4,4´,5,5´-гексахлорбифенил; -2,2´,3,4,4´,5´-гексахлорбифенил | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ГН-31 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ EN 1528-1-4-2014 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| 11.64* |  | 10.86/08.158 | Пестициды: ГХЦГ (α,β, γ- изомеры) ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 32308-2013 ГОСТ EN 1528-1-4-2014 |  |
| 11.65* |  | 10.51/08.149 | Белок | СТБ 1746-2017 СТБ 970-2017 СТБ 1552-2017 ГОСТ 33922-2016 ГОСТ 31688-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30648.2-99 |  |
| 11.66* | Пищевая продукция для детского питания | 10.32/08.159 10.39/08.159 10.51/08.159 10.71/08.159 10.72/08.159 10.82/08.159 11.07/08.159 | Синтетические красители: тартразин, желтый хинолиновый, желтый солнечный закат, цитрусовый красный, азорубин (кармуазин), амарант 4, понсо 4R, эритрозин, красный 2G, красный очаровательный АС, синий патентованный V,индигокармин, блестящий синий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, бриллиа-товый черный PN, коричневый HT | ГН-25 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | СТБ 2547-2019 |  |
| 12.1** | Алкогольная продукция | 11.01/42.000 11.02/42.000 11.03/42.000 11.04/42.000 11.05/42.000 | Отбор образцов (проб) | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ГН-31 от 25.01.2021 № 37 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 34668-2020 СТБ 1036-97 СТБ 1384-2010 СТБ 1053-2015 ГОСТ 4828-83 ГОСТ 5363-93 ГОСТ 5964-93 ГОСТ 12786-80 ГОСТ 31730-2012 ГОСТ 32164-2013 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб) |
| 12.2* |  | 11.01/08.032 11.02/08.032 11.03/08.032 11.04/08.032 11.05/08.032 | Токсичные элементы: свинец, кадмий, железо мышьяк | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ГН-31 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 СТБ EN14082-2014 Инструкция № 4.1.10-15-51-2005 ГОСТ 31671-2012 ГОСТ EN 14083-2013 ГОСТ 31266-2004 ГОСТ 31671-2012 ГОСТ 31707-2012 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| 12.3* |  | 11..01/08.156 11.02/08.156 11.03/08.156 11.04/08.156 11.05/08.156 | Железо |  | ГОСТ 13195-73 |  |
| 12.4* |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 26929-94 |  |
| 12.5* |  | 11.01/08.032 11.02/08.032 11.03/08.032 11.04/08.032 11.05/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 34427-2018 ГОСТ 33412-2015 |  |
| 12.6* |  | 11.01/08.158 11.02/08.158 11.03/08.158 11.04/08.158 11.05/08.158 | Микропримеси (сивушные масла, сложные эфиры, метиловый спирт) |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |  |

| 12.7* | Алкогольная продукция | 11.05/08.159 11.05/08.161 | Нитрозамины: сумма НДМА и НДЭА | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ГН-31 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | МУК 4.4.1.011-93 МВИ МН 3543-2010 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.8* |  | 11.01/08.158 11.02/08.158 11.03/08.158 11.04/08.158 11.05/08.158 | Хлорорганические пестициды |  | МУ 2142-80 СТ РК 2011-2010 |  |
| 12.9* |  | 11.01/08.159 11.02/08.159 11.03/08.159 11.04/08.159 11.05/08.159 | Бензойная кислота и ее соли бензоаты. Сорбиновая кислота и ее соли сорбаты | ГН-25 от 25.01.2021 № 37 ГОСТ 7208-93 СТБ 1384-2010 СТБ 950-2006 СТБ 1529-2010 СТБ 1386-2013 СТБ 1694-2006 СТБ 1695-2006 СТБ 395-2017 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | МВИ. МН 806-98 |  |
| 12.10* |  | 11.01/08.149 11.02/08.149 11.03/08.149 11.04/08.149 11.05/08.149 | Сернистая кислота (диоксид серы) и ее соли |  | ГОСТ 32115-2013 СТБ 1932-2009 |  |
| 12.11* |  | 11.01/08.159 11.02/08.159 11.03/08.159 11.04/08.159 11.05/08.159 | Синтетические красители:понсо, хинолиновыйжелтый, тартразин,желтый сонечный закат, амарант, красный очаровательный |  | ГОСТ 33406-2015 МВИ МН 2878-2008 МВИ.МН 2506-2013 МВИ.МН 2399-2005 |  |
| 12.12* |  |  | Органические кислоты |  | ГОСТ 33410-2015 СТБ 1982-2009 |  |

| 12.13* | Алкогольная продукция | 11.01/11.116 11.02/11.116 11.03/11.116 11.04/11.116 11.05/11.116 | Органолептические испытания: внешний вид, прозрачность, вкус,букет, цвет | ГН-25 от 25.01.2021 № 37 ГОСТ 7208-93 СТБ 1384-2010 СТБ 950-2006 СТБ 1529-2010 СТБ 1386-2013 СТБ 1694-2006 СТБ 1695-2006 СТБ 395-2017 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | СТБ ИСО 11036-2007 СТБ ИСО 6564-2007 ГОСТ ISO3972-2014 ГОСТ ISO5496-2014 ГОСТ ISO8588-2011 ГОСТ Р 53161-2008 ГОСТ 30060-2022 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.14* |  | 11.01/08.031 11.02/08.031 11.03/08.031 11.04/08.031 11.05/08.031 | Этиловый спирт |  | СТБ 1929-2009 |  |
| 12.15* |  | 11.01/29.119 11.02/29.119 11.03/29.119 11.04/29.119 11.05/29.119 | Относительная плотность |  | СТБ 1933-2009 |  |
| 12.16* |  | 11.01/12.042 11.02/12.042 11.03/12.042 11.04/12.042 11.05/12.042 | Полнота налива |  | ГОСТ 23943-80 |  |
| 12.17* |  | 11.01/08.149 11.02/08.149 11.03/08.149 11.04/08.149 11.05/08.149 | Приведенный экстракт |  | ГОСТ 32000-2012 |  |
| 12.18* |  |  | Сахар |  | ГОСТ 13192-73 |  |
| 12.19* |  |  | Титруемые кислоты |  | СТБ 1931-2009 |  |
| 12.20* |  | 11.05/08.169 | Кислотность |  | ГОСТ 12788-87 п.2 |  |
| 12.21* |  | 11.01/04.125 11.02/04.125 11.03/04.125 11.04/04.125 11.05/04.125 | Удельная(объемная) активность радиону-клидов стронция-90 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория физических факторов |
| 12.22* |  |  | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ 70-94 МВИ 114-94 МВИ 179-95 МВИ.МН 1181-2011 |  |

| 12.23* | Алкогольная продукция | 11.01/08.159 11.02/08.159 11.03/08.159 11.04/08.159 11.05/08.159 | Синтетические красители: тартразин, желтый хинолиновый, желтый солнечный закат, цитрусовый красный, азорубин (кармуазин), амарант 4, понсо 4R, эритрозин, красный 2G, красный очаровательный АС, синий патентованный V,индигокармин, блестящий синий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, бриллиантовый черный PN, коричневый HT | ГН-25 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | СТБ 2547-2019 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1** | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/42.000 10.71/42.000 10.72/42.000 10.73/42.000 | Отбор образцов (проб) Подготовка и обработка проб | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021№ 37 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ГН от 25.01.2021 № 37 (с изм. от 29.11.2022) Регламент Комиссии (ЕС) № 1881/2006 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 34668-2020 СТБ 1036-97 СТБ 2160-2011 СТБ 1963-2009 СТБ 1053-2015 СТБ 1052-2011 ГОСТ 26312.1-84 ГОСТ 27668-88 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 32164-2013 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 31964-2012 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб) |
| 13.2* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/08.032 10.71/08.032 10.72/08.032 10.73/08.032 | Токсичные элементы: свинец кадмий мышьяк | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021№ 37 Регламент Комиссии (ЕС) № 1881/2006 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 31266-2004 СТБ EN14082-2014 Инструкция № 4.1.10-15-51-2005 ГОСТ 31671-2012 ГОСТ EN 14083-2013 ГОСТ 31671-2012 ГОСТ 31707-2012 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| 13.3* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/08.156 10.71/08.156 10.72/08.156 10.73/08.156 | Мышьяк | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 26929-94 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| 13.4* |  | 10.61/08.032 10.71/08.032 10.72/08.032 10.73/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 34427-2018 ГОСТ 33412-2015 |  |
| 13.5* |  | 10.61/08.159 10.71/08.159 10.72/08.159 10.73/08.159 10.61/08.161 10.71/08.161 10.72/08.161 10.73/08.161 10.61/03.152 10.71/03.152 10.72/03.152 10.73/03.152 | Микотоксины: афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 п.4 ГОСТ 30711-2001 п.3 МВИ МН 2785-2007 |  |
| 13.6* |  | 10.61/08.159 10.71/08.159 10.72/08.159 10.73/08.159 10.61/03.152 10.71/03.152 10.72/03.152 10.73/03.152 | дезоксиниваленол |  | СТБ ГОСТ Р 51116-2002 МВИ МН 2477-2006 |  |
| 13.7* |  |  | зеараленон |  | ГОСТ 31691-2012 МВИ МН 2478-2006 |  |
| 13.8* |  |  | охратоксин А |  | ГОСТ 32587-2013 МВИ. МН 2480-2006 |  |
| 13.9* |  | 10.61/03.152 10.71/03.152 10.72/03.152 10.73/03.152 | Т-2 токсин |  | МВИ МН 2479-2006 МВИ.МН 5731-2016 |  |
| 13.10* |  |  | фумонизин |  | МВИ.МН 2560-2006 |  |
| 13.11* |  | 10.61/08.159 10.71/08.159 10.72/08.159 10.73/08.159 10.61/08.161 10.71/08.161 10.72/08.161 10.73/08.161 | Нитрозамины: сумма НДМА и НДЭА |  | МВИ МН 3543-2010 МУК 4.4.1.011-93 |  |
| 13.12* |  | 10.61/08.159 10.71/08.159 10.72/08.159 10.73/08.159 | Бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |  |
| 13.13* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/08.161 10.71/08.161 10.72/08.161 10.73/08.161 10.61/08.158 10.71/08.158 10.72/08.158 10.73/08.158 | Пестициды: хлорорганические пестициды | СанПиН, ГН № 52 Сан ПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 13496.20-2014 МУ 2142-80 СТ РК 2011-2010 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| 13.14* |  | 10.61/08.161 10.71/08.161 10.72/08.161 10.73/08.161 10.61/08.158 10.71/08.158 10.72/08.158 10.73/08.158 10.61/08.159 10.71/08.159 10.72/08.159 10.73/08.159 | 2,4-D кислота, ее соли и эфиры |  | МУ 1541-76 ГОСТ 34050-2017 п.8 |  |
| 13.15* |  | 10.61/08.161 10.71/08.161 10.72/08.161 10.73/08.161 | ртутьорганические пестициды |  | ГОСТ 33704-2015 Методы определения микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде, М., Колос 1977 |  |
| 13.16* |  | 10.61/12.042 10.71/12.042 10.72/12.042 10.73/12.042 | Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 13586.4-83 ГОСТ 13586.6-93 ГОСТ 27559-87 ГОСТ 26312.3-84 СТБ 1963-2009 п. 9.5 ГОСТ 10853-88 |  |
| 13.17* |  | 10.61/01.086 10.71/01.086 10.72/01.086 10.73/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН, ГН № 52 Сан ПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021№ 37 Регламент Комиссии № 2073/2005/EC ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 10444.15-94 ISО 4833-1:2013 ГОСТ ISО 4833-2015 ГОСТ 26670-91 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест микробиологическая лаборатория |
| 13.18* |  | 10.61/01.086 10.71/01.086 10.72/01.086 10.73/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 ISO 4831:2006 Инструкция по применению рег. № 163-1208 |  |
| 13.19* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/01.086 10.71/01.086 10.72/01.086 10.73/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | СанПиН, ГН № 52 Сан ПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 Регламент Комиссии № 2073/2005/EC ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 31659-2012 ISO 6579-1:2017 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест микробиологическая лаборатория |
| 13.20* |  | 10.61/01.086 10.71/01.086 10.72/01.086 10.73/01.086 | S.aureus |  | ГОСТ31746-2012 (ISO 6888-2:1999 ISO 6888-3:2003 ISO 6888-1:1999) |  |
| 13.21* |  | 10.61/01.086 10.71/01.086 10.72/01.086 10.73/01.086 | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |  |
| 13.22* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 13.23* |  | 10.61/08.159 10.71/08.159 10.72/08.159 10.73/08.159 | Бензойная кислота и ее соли бензоаты. Сорбиновая кислота и ее соли сорбаты | ГН-25 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | МВИ. МН 806-98 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| 13.24* |  |  | Синтетические красители: понсо, индигокармин, желтый солнечный закат, тартразин, азорубин |  | Инструкция № 108-1006 |  |
| 13.25* |  | 10.61/04.125 10.71/04.125 10.72/04.125 10.73/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов стронция-90 | ГН 10-117-99(РДУ-99) ГН от 25.01.2021 № 37 (с изм. от 29.11.2022) ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория физических факторов |
| 13.26* |  | 10.61/04.125 10.71/04.125 10.72/04.125 10.73/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ 70-94 МВИ 114-94 МВИ 179-95 МВИ.МН 1181-2011 |  |

| 13.27* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/11.116 10.71/11.116 10.72/11.116 10.73/11.116 | Органолептические испытания: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет | ГОСТ 2077-84 ГОСТ 7128-91 ГОСТ 24557-89 ГОСТ 27842-88 ГОСТ 27844-88 СТБ 1045-97 СТБ 1963-2009 СТБ 2203-2011 ГОСТ 276-60 ГОСТ 572-2016 ГОСТ 3034-75 ГОСТ 5550-74 ГОСТ 6201-2020 ГОСТ 6292-93 СТБ 1666-2006 ГОСТ 7045-2017 ГОСТ 7169-2017 ГОСТ 7170-2017 СТБ 1007-96 ГОСТ 8494-96 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 27558-2022 ГОСТ 26312.2-84 СТБ 1963-2009 пп.9.1-9.4, 9.9 СТБ 2160-2011 п.5 СТБ ИСО 11036-2007 СТБ ИСО 6564-2007 ГОСТ ISO3972-2014 ГОСТ ISO5496-2014 ГОСТ ISO8588-2011 ГОСТ Р 53161-2008 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.28* |  | 10.61/08.164 10.71/08.164 10.72/08.164 10.73/08.164 | Влажность |  | ГОСТ 9404-88 ГОСТ 26312.7-88 ГОСТ 21094-2022 ГОСТ 8494-96 п. 3.7 ГОСТ 31964-2012 п.7.3 СТБ 1963-2009 п.9.10 |  |
| 13.29* |  | 10.61/08.052 10.71/08.052 10.72/08.052 10.73/08.052 | Металломагнитные примеси |  | ГОСТ 20239-74 СТБ 1963-2009 п. 9.13 |  |
| 13.30* |  | 10.61/08.164 10.71/08.164 10.72/08.164 10.73/08.164 | Зольность, зола |  | ГОСТ 27494-2016 СТБ 1963-2009 п. 9.12 |  |
| 13.31* |  |  | Клейковина |  | ГОСТ 27839-2013 |  |
| 13.32* |  | 10.61/08.149 10.71/08.149 10.72/08.149 10.73/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 26312.6-84 СТБ 1963-2009 п. 9.11 ГОСТ 5670-96 ГОСТ 686-83 |  |
| 13.33* |  | 10.61/08.037 10.71/08.037 10.72/08.037 10.73/08.037 | Жир |  | ГОСТ 5668-2022 |  |
| 13.34* |  | 10.61/08.052 10.71/08.052 10.72/08.052 10.73/08.052 | Пористость |  | ГОСТ 5669-96 |  |
| 13.35* |  | 10.61/08.149 10.71/08.149 10.72/08.149 10.73/08.149 | Сахар |  | ГОСТ 5672-2022 п.6,8 |  |
| 13.36* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/08.149 10.71/08.149 10.72/08.149 10.73/08.149 | Поваренная соль | ГОСТ 2077-84 ГОСТ 7128-91 ГОСТ 24557-89 ГОСТ 27842-88 ГОСТ 27844-88 СТБ 1045-97 СТБ 1963-2009 СТБ 2203-2011 ГОСТ 276-60 ГОСТ 572-2016 ГОСТ 3034-75 ГОСТ 5550-74 ГОСТ 6201-2020 ГОСТ 6292-93 СТБ 1666-2006 ГОСТ 7045-2017 ГОСТ 7169-2017 ГОСТ 7170-2017 СТБ 1007-96 ГОСТ 8494-96 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5698-2022 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| 13.37* |  | 10.61/08.052 10.71/08.052 10.72/08.052 10.73/08.052 | Крупность и номер примесей и доброка-чественного зерна |  | ГОСТ 26312.4-84 |  |
| 13.38* |  |  | Начинка |  | СТБ 985-95 |  |
| 13.39* |  |  | Лом |  | ГОСТ 8494-96 п. 3.6 |  |
| 13.40* |  | 10.61/08.159 10.71/08.159 10.72/08.159 10.73/08.159 | Синтетические красители: тартразин, желтый хинолиновый, желтый солнечный закат, цитрусовый красный, азорубин (кармуазин), амарант 4, понсо 4R, эритрозин, красный 2G, красный очаровательный АС, синий патентованный V,индигокармин, блестящий синий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, бриллиантовый черный PN, коричневый HT | ГН-25 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | СТБ 2547-2019 |  |
| 14.1** | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/42.000 10.72/42.000 10.81/42.000 10.82/42.000 10.89/42.000 | Отбор образцов (проб), подготовка и обработка проб | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ГН-31 от 25.01.2021 № 37 ГН 10-117-99 (РДУ-99) Регламент Комиссии (ЕС) № 1881/2006 ТНПА и другая докумен-тация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 34668-2020 СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 СТБ 2397-2015 ГОСТ 5904-2019 ГОСТ 12569-99 ГОСТ 19792-2017 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 32164-2013 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 32751-2014 Инструкция по прим., рег.№ 82-0904 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб) |
| 14.2* |  | 10.71/08.032 10.72/08.032 10.81/08.032 10.82/08.032 10.89/08.032 | Токсичные элементы: свинец кадмий | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ГН-31 от 25.01.2021 № 37 Регламент Комиссии (ЕС) № 1881/2006 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 СТБ EN 14082-2014 Инструкция № 4.1.10-15-51-2005 ГОСТ 31671-2012 ГОСТ EN 14083-2013 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| 14.3* |  | 10.71/08.032 10.71/08.156 10.72/08.032 10.72/08.156 10.81/08.156 10.81/08.032 10.82/08.032 10.82/08.156 10.89/08.032 10.89/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 31266-2004 ГОСТ 31671-2012 ГОСТ 31707-2012 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 26929-94 |  |
| 14.4* |  | 10.71/08.032 10.72/08.032 10.81/08.032 10.82/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 34427-2018 ГОСТ 33412-2015 |  |

| 14.5* | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/08.159 10.71/08.161 10.71/03.152 10.72/08.159 10.72/08.161 10.72/03.152 10.81/08.159 10.81/08.161 10.81/03.152 10.82/08.159 10.82/08.161 10.82/03.152 | Микотоксины: афлатоксин В1 | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ГН-31 от 25.01.2021 № 37 Регламент Комиссии (ЕС) № 1881/2006 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 30711-2001 п.4 ГОСТ 30711-2001 п.3 МВИ МН 2785-2007 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.6* |  | 10.71/08.159 10.71/03.152 10.72/08.159 10.72/03.152 10.81/08.159 10.81/03.152 10.82/08.159 10.82/03.152 | дезоксиниваленол |  | СТБ ГОСТ Р 51116-2002 МВИ МН 2477-2006 |  |
| 14.7* |  | 10.71/08.158 10.72/08.158 10.81/08.158 10.82/08.158 10.89/08.158 | Пестициды: хлорорганические пестициды |  | ГОСТ EN 1528-1-4-2014 СТ РК 2011-2010 МУ 2142-80 |  |
| 14.8* |  | 10.71/08.156 10.71/08.159 10.72/08.156 10.72/08.159 10.82/08.156 10.82/08.159 10.89/08.156 10.89/08.159 10.89/12.042 | 5-оксиметилфурфурол |  | ГОСТ 31768-2012 МВИ.МН 4138-2011 |  |
| 14.9* |  | 10.71/03.152 10.72/03.152 10.82/03.152 10.89/03.152 | Антибиотики: левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ МН 2436-2015 МВИ. МН 4846-2014 МВИ.МН 4230-2015 |  |
| 14.10* |  | 10.71/08.162 10.71/03.152 10.72/08.162 10.72/03.152 10.82/08.162 10.82/03.152 10.89/08.162 10.89/03.152 | тетрациклиновая группа |  | ГОСТ 31694-2012 МВИ МН 3951-2015 МВИ.МН 3830-2015 |  |
| 14.11* | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/03.152 10.72/03.152 10.82/03.152 10.89/03.152 | бацитрацин | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ГН-31 от 25.01.2021 № 37 Регламент Комиссии (ЕС) № 1881/2006 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | МВИ. МН 4652-2013 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| 14.12* |  | 10.71/08.086 10.72/08.086 10.81/01.086 10.82/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 10444.15-94 ISО 4833-1:2013 ГОСТ ISО 4833-2015 ГОСТ 26670-91 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест микробиологическая лаборатория |
| 14.13* |  | 10.71/08.086 10.72/08.086 10.81/01.086 10.82/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 ISO 4831:2006 Инструкция по приме-нению рег. № 163-1208 |  |
| 14.14* |  | 10.71/08.086 10.72/08.086 10.81/01.086 10.82/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ISO 6579-1:2017 |  |
| 14.15* |  | 10.71/08.086 10.72/08.086 10.81/01.086 10.82/01.086 | S.aureus |  | ГОСТ31746-2012 (ISO 6888-2:1999 ISO 6888-3:2003 ISO 6888-1:1999) Инструкция по применению рег. № 163-1208 |  |
| 14.16* |  | 10.71/08.086 10.72/08.086 10.81/01.086 10.82/01.086 | Дрожжи,плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |

| 14.17* | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/08.159 10.72/08.159 10.81/08.159 10.82/08.159 | Бензойная кислота и ее соли бензоаты. Сорбиновая кислота и ее соли сорбаты | ГН-25 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | МВИ. МН 806-98 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.18* |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 10.81/08.149 10.82/08.149 | Сернистая кислота (диоксид серы) и ее соли |  | ГОСТ 26811-2014 ГОСТ 34201-2017 ГОСТ 34552-2019 |  |
| 14.19* |  | 10.71/08.159 10.72/08.159 10.81/08.159 10.82/08.159 | Синтетические красители: понсо, ндигокармин, желтый солнечный закат, тартразин, азорубин, красный очарователь-ный, амарант |  | МВИ.МН 2506-2013 Инструкция № 108-1006 |  |
| 14.20* |  | 10.71/04.125 10.72/04.125 10.81/04.125 10.82/04.125 | Удельная (объемная) активность радиону-клидов стронция-90 | ГН 10-117-99(РДУ-99) | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория физических факторов |
| 14.21* |  |  | Удельная(объемная) активность радионуклидов цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ 70-94 МВИ 114-94 МВИ 179-95 МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 14.22* |  | 10.71/11.116 10.72/11.116 10.81/11.116 10.82/11.116 10.89/11.116 | Органолептические испытания: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет | ГОСТ 4570-93 ГОСТ 6477-2019 СТБ 2211-2011 ГОСТ 15810-96 ГОСТ 24901-89 ГОСТ 21-94 ГОСТ 22-94 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 5897-90 ГОСТ 12576-89 ГОСТ 19792-2017п. 7.3 ГОСТ ISO 3972-2014 ГОСТ ISO 5496-2014 ГОСТ ISO 8588-2011 ГОСТ Р 53161-2008 СТБ 961-2005 СТБ ИСО 11036-2007 СТБ ИСО 6564-2007 СТБ 2394-2014 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |

| 14.23* | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/08.149 10.71/08.169 10.72/08.149 10.72/08.169 10.81/08.149 10.81/08.169 10.82/08.149 10.82/08.169 10.89/08.169 | Кислотность Щелочность | ГОСТ 4570-93 ГОСТ 6477-2019 СТБ 2211-2011 ГОСТ 15810-96 ГОСТ 24901-89 ГОСТ 21-94 ГОСТ 22-94 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 5898-87 ГОСТ 5898-2022 ГОСТ 32169-2013 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.24* |  | 10.71/08.164 10.72/08.164 10.81/08.164 10.82/08.164 | Жир |  | ГОСТ 31902-2012 |  |
| 14.25* |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 10.81/08.052 10.82/08.052 10.89/08.133 | Влага, вода |  | ГОСТ 5900-2014 ГОСТ 12570-2024 ГОСТ 31774-2012 |  |
| 14.26* |  | 10.71/08.164 10.72/08.164 10.81/08.164 10.82/08.164 | Зола |  | ГОСТ 5901-2014 п. 8, п.9 |  |
| 14.27* |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 10.81/08.052 10.82/08.052 | Металломагнитные примеси |  | ГОСТ 5901-2014 п.10 |  |
| 14.28* |  | 10.89/08.153 | Механические примеси |  | ГОСТ 19792-2017 п. 7.13 |  |
| 14.29* |  | 10.89/08.156 | Диастазное число |  | ГОСТ 34232-2017 п.7 |  |
| 14.30* |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 10.81/08.149 10.82/08.149 10.89/08.149 | Сахар, сахароза |  | ГОСТ 5903-89 ГОСТ 12575-2024 СТБ 961-2005 п. 5.3 ГОСТ 32167-2013 п.6 |  |
| 14.31* |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 | Начинка, глазурь |  | СТБ 927-2008 |  |
| 14.32* |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 10.82/08.052 | Массовая доля составных частей |  | СТБ 2394-2014 |  |

| 14.33* | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/08.159 10.72/08.159 10.81/08.159 10.82/08.159 | Синтетические красители: тартразин, желтый хинолиновый, желтый солнечный закат, цитрусовый красный, азорубин (кармуазин), амарант 4, понсо 4R, эритрозин, красный 2G, красный очаро-вательный АС, синий патентованный V,индигокармин, блестящий синий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, бриллиантовый черный PN, коричневый HT | ГН-25 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | СТБ 2547-2019 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.1** | Продукты переработки плодов и овощей (плодоовощная продукция) | 10.39/42.000 | Отбор и подготовка образцов (проб) | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ГН от 25.01.2021 № 37 (с изм. от 29.11.2022) ГН 10-117-99 (РДУ-99) Регламент Комиссии № 2073/2005/EC Регламент Комиссии (ЕС) № 1881/2006 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 34668-2020 ГОСТ 26313-2014 ГОСТ 13341-77 ГОСТ 28876-90 ГОСТ 28741-90 ГОСТ 17594-81 ГОСТ 26671-2014 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 32164-2013 ГОСТ 32170-2013 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 8756.0-70 ГОСТ 34129-2017 ГОСТ 34110-2017 ГОСТ 34125-2017 ГОСТ 35057-2024 СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 СТБ 1055-2012 СТБ 1054-2012 МУК 4.2.3016-12 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб) |

| 15.2* | Продукты переработки плодов и овощей (плодоовощная продукция) | 10.39/08.032 | Токсичные элементы: свинец кадмий хром | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 Регламент Комиссии (ЕС) № 1881/2006 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 СТБ EN14082-2014 Инструкция № 4.1.10-15-51-2005 ГОСТ 31671-2012 ГОСТ EN 14083-2013 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.3* |  | 10.39/08.156 | олово |  | ГОСТ 26935-86 ГОСТ 33413-2015 |  |
| 15.4* |  | 10.39/08.032 10.39/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 31266-2004 ГОСТ 31671-2012 ГОСТ 31707-2012 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 26929-94 |  |
| 15.6* |  | 10.39/08.159 | Микотоксины: патулин |  | ГОСТ 28038-2013 |  |
| 15.7* |  | 10.39/08.159 10.39/08.161 10.39/03.152 | афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 п.4 ГОСТ 30711-2001 п.3 МВИ МН 2785-2007 |  |
| 15.8* |  | 10.39/08.156 10.39/08.159 | 5-оксиметилфур-фурол |  | ГОСТ 29032-2022 МВИ.МН 4138-2011 |  |
| 15.9* |  | 10.31/08.156 10.39/08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 29270-95 ГОСТ 34570-2019 АМИ.ГМ 0108-2022 МУ 5048-89 |  |
| 15.10* |  | 10.39/08.158 | Пестициды: хлорорганические пестициды |  | ГОСТ 30349-96 МУ 2142-80 |  |
| 15.11* |  | 10.39/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ISО 4833-1:2013 ГОСТ ISО 4833-2015 ГОСТ 26670-91 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест микробиологическая лаборатория |
| 15.12* |  | 10.39/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 ISO 4832:2006 ISO 4831:2006 |  |
| 15.13* |  | 10.39/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ISO 6579-1:2017 |  |

| 15.14* | Продукты переработки плодов и овощей (плодоовощная продукция) | 10.39/01.086 | Клостридии | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ГН-31 от 25.01.2021 № 37 Регламент Комиссии № 2073/2005/EC ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 29185-2014 ГОСТ 10444.9-88 ГОСТ 31744-2012 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест микробиологическая лаборатория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.15* |  | 10.39/01.086 | B. сereus |  | ГОСТ10444.8-2013 |  |
| 15.16* |  | 10.39/01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 15.17* |  | 10.39/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 ISO 11290-1:2017 |  |
| 15.18* |  | 10.39/01.086 | S.aureus |  | ГОСТ31746-2012 (ISO 6888-2:1999 ISO 6888-3:2003 ISO 6888-1:1999) |  |
| 15.19* |  | 10.39/07.096 | Яйца гельминтов, цисты простейших |  | ГОСТ 35057-2024 МУК 4.2.3016-12 Инструкция по применению рег. № 37-0305 |  |
| 15.20* |  | 10.39/08.159 | Бензойная кислота и ее соли бензоаты Сорбиновая кислота и ее соли сорбаты | ГН-25 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | СТБ 1181-99пп. 4, 5 ГОСТ 33332-2015 МВИ. МН 806-98 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| 15.21* |  | 10. 39/08.149 | Сернистая кислота (диоксид серы) |  | ГОСТ 25555.5-2014 |  |
| 15.22* |  | 10.39/08.159 | Синтетические красители: понсо, ндигокармин, желтый солнечный закат, тартразин,азорубин, красный очарователь-ный, амарант |  | ГОСТ 33406-2015 МВИ.МН 2506-2013 |  |
| 15.23* |  | 10.39/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 | ГН 10-117-99 ГН от 25.01.2021 № 37 (с изм. от 29.11.2022) ТНПА и другая документация | ГОСТ 32161-2013 МВИ 70-94 МВИ 114-94 МВИ 179-95 МВИ.МН 1181-2011 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория физических факторов |
| 15.24* |  | 10.39/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 15.25* | Продукты переработки плодов и овощей (плодоовощная продукция) | 10.39/11.116 | Органолептические испытания: внешний вид, цвет, консистенция, запах, вкус; качество заливки, масса нетто, массовая доля составных частей | СТБ 2051-2010 СТБ 2052-2010 ГОСТ 1633-73 ГОСТ 7180-73 ГОСТ 7181-73 ГОСТ 7694-2015 ГОСТ 2654-2017 ГОСТ 3343-2017 ГОСТ 7009-88 ГОСТ 34113-2017 ГОСТ 22371-77 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 8756.1-2017 ГОСТ 34130-2017 п.10 ГОСТ 28741-90 ГОСТ 32572-2013 ГОСТ 32776-2014 ГОСТ 6805-2004 п.6.2 ГОСТ 28875-90 ГОСТ 33823-2016 СТБ ИСО 11036-2007 СТБ ИСО 6564-2007 ГОСТ ISO3972-2014 ГОСТ ISO5496-2014 ГОСТ ISO8588-2011 ГОСТ Р 53161-2008 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| 15.26* |  | 10.39/08.149 | Сахар |  | ГОСТ 8756.13-87 п.2 |  |
| 15.27* |  | 10.39/08.164 | Жир |  | ГОСТ 8756.21-89 пп.2,4 |  |
| 15.28* |  | 10.39/08.164 10.39/08.133 | Сухие вещества, влага |  | ГОСТ ISO2173-2013 ГОСТ 34128-2017 ГОСТ 33977-2016 ГОСТ ISO1572-2013 ГОСТ 1936-85 п.2.5 ГОСТ 17594-81 |  |
| 15.29* |  | 10.39/08.164 | Экстрактивные вещества |  | ГОСТ 32775-2014 |  |
| 15.30* |  |  | Водный экстракт (чай) |  | ГОСТ 28551-90 |  |
| 15.31* |  | 10.39/08.052 | Примеси растительного происхождения |  | ГОСТ 26323-2014 ГОСТ 7631-2008 ГОСТ 28875-90 |  |
| 15.32* |  | 10.39/08.052 | Минеральные примеси |  | ГОСТ 25555.3-82 ГОСТ 28875-90 ГОСТ ISO 762-2013 |  |
| 15.33* |  | 10.39/08.052 | Металлические примеси и зараженность вредителями |  | ГОСТ 34130-2017 пп. 12,13 ГОСТ 1936-85 п. 2.7 ГОСТ 28875-90 |  |

| 15.34* | Продукты переработки плодов и овощей (плодоовощная продукция) | 10.39/08.052 | Посторонние примеси | СТБ 2051-2010 СТБ 2052-2010 ГОСТ 1633-73 ГОСТ 7180-73 ГОСТ 7181-73 ГОСТ 7694-2015 ГОСТ 2654-2017 ГОСТ 3343-2017 ГОСТ 7009-88 ГОСТ 34113-2017 ГОСТ 22371-77 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 1936-85 п. 2.8 ГОСТ 28875-90 ГОСТ 33823-2016 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.35* |  | 10.39/08.149 10.39/08.169 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 34127-2017 ГОСТ ISO 750-2013 |  |
| 15.36* |  | 10.39/08.149 | Витамин “С” |  | ГОСТ 24556-89 ГОСТ 26671-2014 |  |
| 15.37* |  | 10.39/08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 26186-84 |  |
| 15.38* |  | 10.39/08.164 | Зола |  | ГОСТ 25555.4-91 ГОСТ ISO 928-2015 |  |
| 15.39* |  | 10.39/08.158 | Кофеин |  | МВИ.МН 1037-99 |  |
| 15.40* |  | 10.39/12.042 | Растворимость кофе |  | ГОСТ 32776-2014 |  |
| 15.41* |  | 10.39/08.159 | Синтетические красители: тартразин, желтый хинолиновый, желтый солнечный закат, цитрусовый красный, азорубин (кармуазин), амарант 4, понсо 4R, эритрозин, красный 2G, красный очаровательный АС, синий патентованный V,индигокармин, блестящий синий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, бриллиантовый черный PN, коричневый HT | ГН-25 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | СТБ 2547-2019 |  |

| 16.1** | Пищевая масложировая продукция | 10.41/42.000 10.42/42.000 | Отбор и подготовка образцов (проб) | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021№ 37 ГН от 25.01.2021 № 37 (с изм. от 29.11.2022) ГН-31 от 25.01.2021 № 37 ГН 10-117-99 (РДУ-99) Регламент Комиссии (ЕС) № 1881/2006 Регламент Комиссии № 2073/2005/EC ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 34668-2020 ГОСТ 31762-2012 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 32164-2013 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 8285-91 СТБ 1036-97 СТБ 1939-2009 СТБ 1889-2008 СТБ ISO5555-2009 СТБ 1050-2008 СТБ 1053-2015 СТБ 742-2009 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.2* |  | 10.41/08.032 10.42/08.032 | Токсичные элементы: свинец, кадмий, хром,медь,железо | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ГН-31 от 25.01.2021 № 37 Регламент Комиссии (ЕС) № 1881/2006 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 СТБ EN14082-2014 Инструкция № 4.1.10-15-51-2005 ГОСТ 31671-2012 ГОСТ EN 14083-2013 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| 16.3* |  | 10.41/08.156 10.42/08.156 | никель |  | ГОСТ 28414-89 |  |
| 16.4* |  |  | олово |  | ГОСТ 26935-86 ГОСТ 33413-2015 |  |
| 16.5* |  | 10.41/08.032 10.41/08.156 10.42/08.032 10.42/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 31266-2004 ГОСТ 31671-2012 ГОСТ 31707-2012 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 26929-94 |  |
| 16.6* |  | 10.41/08.032 10.42/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 34427-2018 ГОСТ 33412-2015 |  |
| 16.7* |  | 10.41/08.159 10.41/08.161 10.42/08.159 10.42/08.161 | Микотоксины: афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 п.4 ГОСТ 30711-2001 п.3 |  |
| 16.8* |  | 10.41/08.158 10.42/08.158 | Пестициды: хлорорганические пестициды |  | ГОСТ 32122-2013 МВИ. МН 2352-2005 МУ 2142-80 |  |
| 16.9* | Пищевая масложировая продукция | 10.41/08.158 10.42/08.158 | Полихлорированные бифенилы | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | МВИ МН 2352-2005 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| 16.10* |  | 10.41/08.159 10.42/08.159 | Бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |  |
| 16.11* |  | 10.41/08.149 10.42/08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ 8285-91 ГОСТ Р 51453-99 СТБ ГОСТ Р 51487-2001 СТБ ISO661-2008 ГОСТ ISO661-2016 ГОСТ 31762-2012 |  |
| 16.12* |  | 10.41/08.149 10.41/08.169 10.42/08.149 10.42/08.169 | Кислотное число |  | ГОСТ 8285-91 ГОСТ 31933-2012 |  |
| 16.13* |  |  | Кислотность жировой фазы |  | ГОСТ 3624-92 |  |
| 16.14* |  | 10.41/03.152 10.41/03.162 10.42/03.152 10.42/03.162 | Антибиотики: левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ МН 2436-2015 |  |
| 16.15* |  |  | тетрациклиновая группа |  | ГОСТ 31694-2012МВИ.МН 3951-2015 |  |
| 16.16* |  | 10.41/08.159 10.41/08.161 10.42/08.159 10.42/08.161 | Нитрозамины: сумма НДМА и НДЭА |  | МВИ МН 3543-2010 МУК 4.4.1.011-93 |  |
| 16.17* |  | 10.41/08.158 10.42/08.158 | Жирнокислотный состав |  | ГОСТ 30418-96 ГОСТ 31663-2012 |  |
| 16.18* |  |  | Фальсификация |  |  |  |

| 16.19* | Пищевая масложировая продукция | 10.41/01.086 10.42/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 Регламент Комиссии №073/2005/EC ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 10444.15-94 ISО 4833-1:2013 ГОСТISО 4833-2015 ГОСТ 26670-91 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест микробиологическая лаборатория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.20* |  | 10.41/01.086 10.42/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 ISO 4831:2006 |  |
| 16.21* |  | 10.41/01.086 10.42/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ISO 6579-1:2017 |  |
| 16.22* |  | 10.41/01.086 10.42/01.086 | S.aureus |  | ГОСТ31746-2012 (ISO 6888-2:1999 ISO 6888-3:2003 ISO 6888-1:1999) |  |
| 16.23* |  | 10.41/01.086 10.42/01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 16.24* |  | 10.41/01.086 10.42/01.086 | Сульфитредуци-рующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 ГОСТ 10444.9-88 ГОСТ 31744-2012 |  |
| 16.25* |  | 10.41/01.086 10.42/01.086 | Bacilluscereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |  |
| 16.26* |  | 10.41/01.086 10.42/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 ISO 11290-1:2017 |  |
| 16.27* |  | 10.41/08.159 10.42/08.159 | Консерванты: бензойная кислота и ее соли бензоаты; сорбиновая кислота и ее соли сорбаты | ГН-25 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 31762-2012 МВИ. МН 806-98 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| 16.28* |  | 10.41/04.125 10.42/04.125 | Удельная(объемная) активность радионуклидов стронция-90 | ГН 10-117-99(РДУ-99) ГН от 25.01.2021 № 37 (с изм. от 29.11.2022) ТНПА и другая документация | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория физических факторов |
| 16.29* |  | 10.41/04.125 10.42/04.125 | Удельная(объемная) активность радионуклидов цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ 70-94 МВИ 114-94 МВИ 179-95 МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 16.30* | Пищевая масложировая продукция | 10.41/11.116 10.42/11.116 | Органолептические испытания: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет | ГОСТ 1128-75 ГОСТ 1129-93 ГОСТ 5791-81 ГОСТ 7825-96 ГОСТ 8807-94 ГОСТ 25292-2017 ГОСТ 30004.1-93 СТБ 2016-2009 ГОСТ 28414-89 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 5472-50 ГОСТ 31762-2012 СТБ 1889-2008 СТБ ИСО 11036-2007 СТБ ИСО 6564-2007 ГОСТ ISO 3972-2014 ГОСТ ISO 5496-2014 ГОСТ ISO 8588-2011 ГОСТ Р 53161-2008 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| 16.31* |  | 10.41/08.164 10.42/08.164 | Влага и летучие вещества |  | ГОСТ 8285-91 п. 2.3 ГОСТ 11812-2022 ГОСТ 31762-2012 СТБ 1889-2008п.5.10 |  |
| 16.32* |  | 10.41/08.164 10.42/08.164 | Жир |  | ГОСТ 31762-2012 СТБ 1889-2008 п.5.11-5.14 |  |
| 16.33* |  | 10.41/08.149 10.42/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 31762-2012 п.4.13 |  |
| 16.34* |  | 10.41/12.042 10.42/12.042 | Стойкость эмульсии |  | ГОСТ 31762-2012 п.4.15 |  |
| 16.35* |  | 10.41/08.149 10.42/08.149 | Поваренная соль |  | СТБ 1889-2008 п.5.20 |  |
| 16.36* |  | 10.41/08.158 10.42/08.158 | Пестициды: ГХЦГ (α,β, γ- изомеры) ДДТ и его метаболиты | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ГН-31 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ EN 1528-1-4-2014 |  |
| 16.37* |  | 10.41/08.158 10.42/08.158 | Полихлорированные бифенилы: -2,4,4´-трихлорби-фенил; -2,2´,5,5´-тетрахлор-б-фенил; -2,2´,4,5,5´-пентах-лорбифенил; -2,2´,3,4,4´,5,5´-гептахлорбифенил; -2,2´,4,4´,5,5´-гексахлорбифенил; -2,2´,3,4,4´,5´-гексахлорбифенил |  | ГОСТ EN 1528-1-4-2014 |  |

| 17.1** | Напитки (безалкогольные, слабоалкогольные) | 11.07/42.000 | Отбор образцов (проб) | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 6687.0-86 ГОСТ 23268.0-91 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 32164-2013 СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 СТБ 1059-98 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.2* |  | 11.07/08.032 | Токсичные элементы: свинец, кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 СТБ EN 14082-2014 Инструкция № 4.1.10-15-51-2005 ГОСТ 31671-2012 ГОСТ EN 14083-2013 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| 17.3* |  | 11.07/08.032 11.07/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 ГОСТ 31671-2012 ГОСТ 31707-2012 ГОСТ 26929-94 |  |
| 17.4* |  | 11.07/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 34427-2018 ГОСТ 33412-2015 |  |
| 17.5* |  | 11.07/08.159 | Микотоксины: патулин |  | ГОСТ 28038-2013 СТБ ГОСТ Р 51435-2006 |  |
| 17.6* |  | 11.07/08.159 | Кофеин |  | ГОСТ 30059-93 |  |
| 17.7* |  | 11.07/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 30712-2001 ГОСТ 10444.15-94 ISО 4833-1:2013 (rus/570) ГОСТ ISО 4833-2015 ГОСТ 26670-91 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест микробиологическая лаборатория |
| 17.8* |  | 11.07/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 30712-2001 ГОСТ 31747-2012 ISO 4831:2006 |  |
| 17.9* |  | 11.07/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ISO 6579-1:2017 |  |
| 17.10* |  |  | Дрожжи,плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 30712-2001 |  |

| 17.11* | Напитки (безалкогольные, слабоалкогольные) | 11.07/08.159 | Бензойная кислота и ее соли бензоаты Сорбиновая кислота и ее соли сорбаты | ГН-25 от 25.01.2021 № 37, ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | МВИ. МН 806-98 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.12* |  | 11.07/08.159 | Бензоат натрия, сахарин, аспартам |  | ГОСТ 30059-93 |  |
| 17.13* |  | 11.07/08.159 | Синтетические красители: понсо, ндигокармин, желтый солнечный закат, тартразин, азорубин, красный очаровательный, амарант |  | ГОСТ 33406-2015 ГОСТ 34229-2017 МВИ.МН 2399-2005 МВИ.МН 2506-2013 |  |
| 17.14* |  | 11.07/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов стронция-90 | ГН 10-117-99(РДУ-99) | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория физических факторов |
| 17.15* |  | 11.07/04.125 | Удельная(объемная) активность радионуклидов цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ 70-94 МВИ 114-94 МВИ 179-95 МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 17.16* |  | 11.07/11.116 | Органолептические испытания: внешний вид, прозрачность, вкус, аромат, цвет | СТБ 539-2019 ГОСТ 28188-89 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | СТБ ИСО 11036-2007 СТБ ИСО 6564-2007 ГОСТ ISO3972-2014 ГОСТ ISO5496-2014 ГОСТ ISO8588-2011 ГОСТ Р 53161-2008 |  |
| 17.17* |  | 11.07/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 6687.4-86 |  |
| 17.18* |  | 11.07/08.133 | Сухие вещества |  | ГОСТ 6687.2-90 пп.2,4 |  |
| 17.19* |  | 11.07/08.159 | Органические кислоты |  | ГОСТ 33410-2015 |  |

| 17.20* | Напитки (безалкогольные, слабоалкогольные) | 11.07/08.159 | Синтетические красители: тартразин, желтый хинолиновый, желтый солнечный закат, цитрусовый красный, азорубин (кармуазин), амарант 4, понсо 4R, эритрозин, красный 2G, красный очаровательный АС, синий патентованный V,индигокармин, блестящий синий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, бриллиантовый черный PN, коричневый HT | ГН-25 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | СТБ 2547-2019 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.1** | Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природно-столовые | 11.07/42.000 | Отбор образцов (проб) | СанПиН, ГН № 52 ГН-24 от 25.01.2021 № 37 СанПиН, утв. ЕСТ № 299 ГОСТ 13273-88 СТБ 880-2016 СТБ 539-2019 СТБ 2436-2016 СТБ 2414-2015 ГН 10-117-99(РДУ-99) ГН от 25.01.2021 № 37 (с изм. от 29.11.2022) СанНиПиГН, утв. постановлением МЗ РБ от 28.12.2012№ 213 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 34668-2020 ГОСТ 23268.0-91 ГОСТ 32164-2013 СТБ 1036-97 СТБ 539-2006 СТБ 1053-2015 Инструкция по применению рег. № 072-0210 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб) |
| 18.2* | Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природно-столовые | 11.07/11.116 | Органолептические показатели: прозрачность, цвет,запах,вкус | СанПиН, ГН № 52 ГН-24 от 25.01.2021 № 37 СанПиН, утв. ЕСТ № 299 ГОСТ 13273-88 СТБ 880-2016 СТБ 539-2019 СТБ 2436-2016 СТБ 2414-2015 СанНиПиГН, утв. постановлением МЗ РБ от 28.12.2012№ 213 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 23268.1-91 СТБ 539-2019 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| 18.3* |  | 11.07/08.149 | Гидрокарбонаты |  | ГОСТ 23268.3-78 ГОСТ 31957-2012 |  |
| 18.4* |  | 11.07/08.169 | Водородный показатель |  | СТБ ISO10523-2009 ГОСТ ISO 10523-2017 |  |
| 18.5* |  | 11.07/08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 23268.17-78 |  |
| 18.6* |  | 11.07/08.149 11.07/08.032 | Магний |  | ГОСТ 23268.5-78 п.3 СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 ГОСТ 31870-2012 |  |
| 18.7* |  | 11.07/08.149 11.07/08.032 | Кальций |  | ГОСТ 23268.5-78п.2 СТБ ISO 11885-2011 ISO 11885:2007 ГОСТ 31870-2012 |  |
| 18.8* |  | 11.07/08.156 | Сульфаты |  | ГОСТ 23268.4-78 |  |
| 18.9* |  | 11.07/08.156 11.07/08.032 | Железо |  | ГОСТ 23268.11-78 СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 ГОСТ 31870-2012 |  |
| 18.10* |  | 11.07/08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 23268.9-78 |  |
| 18.11* |  |  | Нитриты |  | ГОСТ 23268.8-78 |  |
| 18.12* |  | 11.07/08.149 | Перманганатная окисляемость |  | ГОСТ 23268.12-78 СТБ ISO8467-2009 ГОСТ Р 55684-2013 |  |
| 18.13* |  | 11.07/08.032 | Селен |  | ГОСТ 31870-2012 СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 |  |

| 18.14* | Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природно-столовые | 11.07/08.156 11.07/08.032 | Калий | СанПиН, ГН № 52 ГН-24 от 25.01.2021 № 37 ЕСТ № 299 ГОСТ 13273-88 СТБ 880-2016 СТБ 539-2019 СТБ 2436-2016 СТБ 2414-2015 СанНиПиГН, утв. постановлением МЗ РБ от 28.12.2012№ 213 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 23268.7-78 п.3 СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 ГОСТ 31870-2012 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.15* |  | 11.07/08.156 11.07/08.032 | Натрий |  | ГОСТ 23268.6-78 п.4 СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 ГОСТ 31870-2012 |  |
| 18.16* |  | 11.07/08.032 | Хром |  | ГОСТ 31870-2012 СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 |  |
| 18.17* |  | 11.07/08.032 | Серебро |  | ГОСТ 31870-2012 СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 |  |
| 18.18* |  | 11.07/08.032 | Бор |  | СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 СТБ ГОСТ Р 51210-2001 ГОСТ 31870-2012 |  |
| 18.19* |  | 11.07/08.082 11.07/08.032 | Цинк, свинец, кадмий, медь |  | ГОСТ 18293-72 п.6 ГОСТ 31870-2012 СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 |  |
| 18.20* |  | 11.07/08.156 | Фториды |  | ГОСТ 23268.18-78 |  |
| 18.21* |  | 11.07/08.032 11.07/08.082 11.07/08.155 | Мышьяк |  | СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 ГОСТ 31870-2012 ГОСТ 23268.14-78 М-01-26-2006 (издание 2011г) |  |
| 18.22* |  | 11.07/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 31950-2012 СТБ ГОСТ Р 51212-2001 |  |
| 18.23* |  | 11.07/08.156 | Аммиак |  | ГОСТ 23268.10-78 |  |
| 18.24* |  | 11.07/08.156 | Бромиды |  | ГОСТ 23268.15-78п.2 |  |
| 18.25* |  | 11.07/08.156 | Иодиды |  | ГОСТ 23268.16-78 пп.2,3 |  |
| 18.26* |  | 11.07/08.032 | Барий |  | ГОСТ 31870-2012 ISO 11885:2007 |  |
| 18.27* | Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природно-столовые | 11.07/08.032 | Алюминий, сурьма, бериллий, висмут, кобальт, марганец, молибден, никель, селен, титан, кремний, стронций, олово, вольфрам, ванадий | СанПиН, ГН № 52 ГН-24 от 25.01.2021 № 37 ГОСТ 13273-88 СТБ 880-2016 СТБ 539-2019 СТБ 2436-2016 СТБ 2414-2015 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 31870-2012 СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| 18.28* |  | 11.07/08.032 | Индий, галлий, сера, фосфор, цирконий |  | СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 |  |
| 18.29* |  | 11.07/08.158 | Хлороформ,четырех-хлористый углерод, тетрахлорэтилен, трихлорэтилен, бромоформ, дибромхлорметан, бромдихлорметан |  | ГОСТ 31951-2012 СТБ ГОСТ Р 51392-2001 |  |
| 18.30* |  | 11.07/08.149 | Свободный (остаточный) активный хлор, связанный хлор, общий (суммарный) хлор |  | ГОСТ ISO 7393-1-2023 ГОСТ ISO 7393-2-2023 |  |
| 18.31* |  | 11.07/08.149 | Общая и составная щелочность |  | СТБ ISО 9963-1-2009 |  |
| 18.32* |  | 11.07/08.149 | Двуокись углерода |  | ГОСТ 23268.2-91 п.2 |  |
| 18.33* |  | 11.07/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН, ГН № 52 ГН-24 от 25.01.2021 № 37 СанПиН 2.3.2.1078-01 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26670-91 ISО 4833-1:2013 ГОСТ ISО 4833-2015 Инструкция по применению рег. № 072-0210 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест микробиологическая лаборатория |
| 18.34* |  | 11.07/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 ISO 4831:2006 Инструкция по применению рег. № 072-0210 |  |
| 18.35* |  | 11.07/01.086 | БГКП (колиформы) фекальные |  | ГОСТ 31747-2012 ISO 4831:2006 Инструкция по применению рег. № 072-0210 |  |
| 18.36* | Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природно-столовые | 11.07/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы | СанПиН, ГН № 52 ГН-24 от 25.01.2021 № 37 СанПиН 2.3.2.1078-01 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 31659-2012 ISO 6579-1:2017 Инструкция по применению рег. № 072-0210 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест микробиологическая лаборатория |
| 18.37* |  | 11.07/01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 Инструкция по применению рег. № 072-0210 |  |
| 18.38* |  | 11.07/01.086 | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТISO16266-2018 Инструкция по применению рег. № 072-0210 |  |
| 18.39* |  | 11.07/04.125 | Суммарная альфа- бета – активность радионуклидов | СанНиПиГН№ 213 ГН от 25.01.2021 № 37 (с изм. от 29.11.2022) ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | СТБ ISO 9696-2020 СТБ ISO 9697-2016 МВИ.МН 6098-2018 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория физических факторов |
| 18.40* |  | 11.07/04.125 | Удельная(объемная) активность радионуклидов цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ 70-94 МВИ 114-94 МВИ 179-95 МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 19.1** | Биологически активные добавки | 10.89/42.000 | Отбор и подготовка образцов (проб) | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ГН-25 от 25.01.2021 № 37 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 34668-2020 СТБ 1036-97 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 32164-2013 ГОСТ 26669-85 СТБ 1053-2015 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб) |

| 19.2* | Биологически активные добавки | 10.89/08.032 | Токсичные элементы: свинец кадмий | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ГН-25 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 СТБ EN14082-2014 Инструкция № 4.1.10-15-51-2005 ГОСТ 31671-2012 ГОСТ EN 14083-2013 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.3* |  | 10.89/08.032 10.89/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 31266-2004 ГОСТ 31671-2012 ГОСТ 31707-2012 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 26929-94 |  |
| 19.4* |  | 10.89/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 34427-2018 ГОСТ 33412-2015 |  |
| 19.5* |  | 10.89/08.159 10.89/08.161 10.89/03.152 | Микотоксины: афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001 п.4 ГОСТ 30711-2001 п.3 МВИ МН 2786-2013 |  |
| 19.6* |  | 10.89/08.159 10.89/08.161 10.89/03.152 | афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 п.4 ГОСТ 30711-2001 п.3 МВИ МН 2785-2007 |  |
| 19.7* |  | 10.89/08.159 10.89/03.152 | зеараленон |  | ГОСТ 31691-2012 МВИ. МН 2478-2006 |  |
| 19.8* |  | 10.89/08.159 10.89/03.152 | дезоксиниваленол |  | СТБ ГОСТ Р 51116-2002 МВИ. МН 2477-2006 |  |
| 19.9* |  | 10.89/03.152 | Т-2 токсин |  | МВИ МН 2479-2006 МВИ.МН 5731-2016 |  |
| 19.10* |  | 10.89/08.159 10.89/03.152 | охратоксин А |  | ГОСТ 32587-2013 МВИ. МН 2480-2006 |  |
| 19.11* |  | 10.89/03.152 | фумонизин |  | МВИ.МН 2560-2006 |  |
| 19.12* |  | 10.89/08.159 | патулин |  | ГОСТ 28038-2013 СТБ ГОСТ Р 51435-2006 |  |
| 19.13* |  | 10.89/03.152 | Антибиотики: левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ МН 2436-2015 МВИ. МН 4846-2014 МВИ.МН 4678-2018 |  |
| 19.14* |  | 10.89/08.162 10.89/03.152 | тетрациклиновая группа |  | ГОСТ 31694-2012 МВИ. МН 3951-2015 МВИ.МН 3830-2015 |  |

| 19.15* | Биологически активные добавки | 10.89/03.152 | пенициллины | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ГН-25 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | МВИ. МН 4310-2012 МВИ.МН 4885-2014 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.16* |  | 10.89/03.152 | стрептомицин |  | МВИ МН 2642-2015 МВИ.МН 4894-2018 |  |
| 19.17* |  | 10.89/03.152 | бацитрацин |  | МВИ. МН 4652-2013 |  |
| 19.18* |  | 10.89/08.159 | Меламин |  | МВИ. МН 3287-2009 |  |
| 19.19* |  | 10.89/08.158 | Пестициды: хлорорганические пестициды |  | ГОСТ 30349-96 МУ 2142-80 СТ РК 2011-2010 |  |
| 19.20* |  | 10.89/08.169 10.89/08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 29270-95 ГОСТ 34570-2019 АМИ.ГМ 0108-2022 МУ 5048-89 |  |
| 19.21* |  | 10.89/08.159 | 5-оксиметилфур-фурол |  | МВИ.МН 4138-2011 |  |
| 19.22* |  | 10.89/08.159 | Синтетические красители: понсо, ндигокармин, желтый солнечный закат, тартразин, азорубин, красный очаровательный | ГН-25 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | Инструкция № 108-1006 МВИ.МН 2506-2013 |  |
| 19.23* |  | 10.89/11.116 | Органолептические испытания: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет |  | СТБ ИСО 11036-2007 СТБ ИСО 6564-2007 ГОСТ ISO3972-2014 ГОСТ ISO5496-2014 ГОСТ ISO8588-2011 ГОСТ Р 53161-2008 |  |

| 19.24* | Биологически активные добавки | 10.89/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН, ГН № 52 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ГН-25 от 25.01.2021 № 37 СанПиН 2.3.2.1078-01 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26670-91 ISО 4833-1:2013 ГОСТ ISО 4833-2015 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест микробиологическая лаборатория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.25* |  | 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 ISO 4832:2006 ISO 4831:2006 |  |
| 19.26* |  | 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ISO 6579-1:2017 |  |
| 19.27* |  | 10.89/01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 19.28* |  | 10.89/01.086 | St. aureus |  | ГОСТ31746-2012 ISO 6888-2:2021 ISO 6888-3:2003 ISO 6888-1:2021 |  |
| 19.29* |  | 10.89/01.086 | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |  |
| 19.30* |  | 10.89/01.086 | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |  |
| 19.31* |  | 10.89/04.125 | Удельная(объемная) активность радионуклидов стронция-90 | ГН 10-117-99(РДУ-99) | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория физических факторов |
| 19.32* |  | 10.89/04.125 | Удельная(объемная) активность радионуклидов цезия-137 | ГН 10-117-99(РДУ-99) | ГОСТ 32161-2013 МВИ 70-94 МВИ 114-94 МВИ 179-95 МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 19.33* |  | 10.89/08.159 | Синтетические красители: тартразин, желтый хинолиновый, желтый солнечный закат, цитрусовый красный, азорубин (кармуазин), амарант 4, понсо 4R, эритрозин, красный 2G, красный очаровательный АС, синий патентованный V,индигокармин, | ГН-25 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | СТБ 2547-2019 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
|  |  |  | блестящий синий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, бриллиантовый черный PN, коричневый HT |  |  |  |
| 20.1** | Продукция общественного питания | 10.85/42.000 | Отбор и подготовка образцов (проб) | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ГН 10-117-99(РДУ-99) СТБ 1210-2000 СТБ 974-2016 СТБ 985-95 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 32164-2013 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 4288-76 СТБ 1053-2015 МУ № 18/29 Инструкция 2.3.1.10-15-26-2006 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб) |
| 20.2* |  | 10.85/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26670-91 ISО 4833-1:2013 ГОСТ ISО 4833-2015 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест микробиологическая лаборатория |
| 20.3* |  | 10.85/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 ISO 4831:2006 Инструкция по применению рег. № 163-1208 |  |
| 20.4* |  | 10.85/01.086 | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |  |
| 20.5* |  | 10.85/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ISO 6579-1:2017 |  |
| 20.6* |  | 10.85/01.086 | S.aureus |  | ГОСТ31746-2012 (ISO 6888-2:1999 ISO 6888-3:2003 ISO 6888-1:1999) Инструкция по применению рег. № 163-1208 |  |
| 20.7* |  | 10.85/01.086 | Сульфитредуциру-ющие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |  |
| 20.8* |  | 10.85/01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 20.9* |  | 10.85/01.086 | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |  |
| 20.10* |  | 10.85/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 ISO 11290-1:2017 |  |

| 20.11* | Продукция общественного питания | 10.85/08.052 | Подготовка проб | СТБ 1210-2000 СТБ 974-2016 СТБ 985-95 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | МУ № 18/29 п. 4 АМИ.БР 0023-2022 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.12* |  | 10.85/08.164 | Сухие вещества и влажность |  | АМИ.БР 0023-2022 МУ № 18/29 п.5.1 ГОСТ 4288-76 п.2.5 |  |
| 20.13* |  | 10.85/08.037 10.85/08.164 | Жир |  | АМИ.БР 0023-2022 МУ № 18/29п.5.2 |  |
| 20.15* |  | 10.85/08.149 10.85/08.169 | Белок (азот) |  | ГОСТ 34454-2018 ГОСТ 25011-2017 МУ № 18/29 п.5.6 |  |
| 20.16* |  | 10.85/12.042 | Эффективность тепловой обработки |  | МУ № 18/29 п.11.1 |  |
| 20.17* |  | 10.85/12.042 | Расчет энергетической ценности (калорийности), углеводов, рецептур |  | МУ № 18/29 п.12 |  |
| 20.18* |  | 10.85/08.149 | Витамин С |  | ГОСТ 7047-55 |  |
| 20.19* |  | 10.85/11.116 | Органолептические испытания: внешний вид, консистенция, вкус,запах,цвет |  | ГОСТ 4288-76 п.2.3 СТБ ИСО 11036-2007 СТБ ИСО 6564-2007 ГОСТ ISO3972-2014 ГОСТ ISO5496-2014 ГОСТ ISO8588-2011 ГОСТ Р 53161-2008 |  |
| 20.20* |  | 10.85/12.042 | Массовая доля хлеба |  | ГОСТ 34135-2017 |  |
| 20.21* |  | 10.85/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 4288-76 п.2.5а |  |
| 20.22* |  |  | Кислотность |  | ГОСТ 4288-76 п.2.6 |  |
| 20.23* |  | 10.85/29.040 10.85/08.052 | Масса, толщина оболочки, массовая доля фарша |  | ГОСТ 4288-76 п.2.2 СТБ 974-2016 пп.7.13,7.16,7.18 |  |
| 20.24* |  | 10.85/08.133 10.85/12.042 | Степень термического окисления |  | СТБ 985-95, п.5.8 п.5.8.2 |  |

| 20.25* | Продукция общественного питания | 10.85/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов стронция-90 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория физических факторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.26* |  | 10.85/04.125 | Удельная(объемная) активность радионуклидов цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ 70-94 МВИ 114-94 МВИ 179-95 МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 21.1** | Пищевая продукция. Другие продукты, не включенные в другие группы | 01.28/42.000 08.93/42.000 10.62/42.000 10.83/42.000 10.84/42.000 10.89/42.000 | Отбор и подготовка образцов (проб) | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 Постановление CM РБ от 11.05.99 №681 ГН 10-117-99(РДУ-99) ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 34668-2020 ГОСТ 171-2015п 3.1 ГОСТ 15113.0-77 ГОСТ 33770-2016 ГОСТ 13496.0-2016 ГОСТ 21179-2000 ГОСТ 28887-2019 ГОСТ 28886-2019 ГОСТ 28888-2017 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 32164-2013 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 31720-2012 ГОСТ 33444-2015 СТБ 1036-97 СТБ 1760-2007 СТБ 1050-2008 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 СТБ 1056-2016 ТКП 251-2010 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб) |
| 21.2* |  | 01.28/08.032 10.62/08.032 10.83/08.032 10.84/08.032 10.89/08.032 | Токсичные элементы: свинец,кадмий, медь,цинк, хром | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 СТБ EN14082-2014 Инструкция № 4.1.10-15-51-2005 ГОСТ 31671-2012 ГОСТ EN 14083-2013 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| 21.3* | Пищевая продукция. Другие продукты, не включенные в другие группы | 10.62/08.156 10.83/08.156 10.84/08.156 10.89/08.156 | никель | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 28414-89 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| 21.4* |  | 08.93/08.149 | йод |  | СТБ ГОСТ Р 51575-2004 пп. 4.1, 4.2 |  |
| 21.5* |  | 01.28/08.032 10.62/08.032 10.83/08.032 10.84/08.032 10.89/08.032 01.28/08.156 10.62/08.156 10.83/08.156 10.84/08.156 10.89/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 31266-2004 ГОСТ 31671-2012 ГОСТ 31707-2012 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 26929-94 |  |
| 21.6* |  | 01.28/08.032 10.62/08.032 10.83/08.032 10.84/08.032 10.89/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 34427-2018 ГОСТ 33412-2015 |  |
| 21.7* |  | 10.62/08.159 10.83/08.159 10.84/08.159 10.89/08.159 10.62/08.161 10.83/08.161 10.84/08.161 10.89/08.161 10.62/03.152 10.83/03.152 10.84/03.152 10.89/03.152 | Микотоксины: афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001 п.4 ГОСТ 30711-2001 п.3 МВИ МН 2786-2013 |  |
| 21.8* |  |  | афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 п.4 ГОСТ 30711-2001 п.3 МВИ МН 2785-2007 |  |
| 21.9* |  | 10.62/08.159 10.83/08.159 10.84/08.159 10.89/08.159 10.62/03.152 10.83/03.152 10.84/03.152 10.89/03.152 | дезоксиниваленол |  | СТБ ГОСТ Р 51116-2002 МВИ МН 2477-2006 |  |
| 21.10* |  |  | зеараленон |  | ГОСТ 31691-2012 МВИ МН 2478-2006 |  |

| 21.11* | Пищевая продукция. Другие продукты, не включенные в другие группы | 01.28/08.158 10.62/08.158 10.83/08.158 10.84/08.158 10.89/08.158 | Пестициды: хлорорганические пестициды | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | МУ 2142-80 СТ РК 2011-2010 ГОСТ 30349-96 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.12* |  | 10.62/08.161 10.83/08.161 10.84/08.161 10.89/08.161 | ртутьорганические пестициды |  | ГОСТ 33704-2015 Методы определения микроколичеств пестицидов М., Колос 1977 |  |
| 21.13* |  | 10.89/08.159 | Меламин |  | МВИ. МН 3287-2009 |  |
| 21.14* |  | 10.89/03.152 | Антибиотики: левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ МН 2436-2015 МВИ. МН 4846-2014 МВИ.МН 4678-2018 МВИ.МН 4230-2015 |  |
| 21.15* |  | 10.89/08.162 10.89/03.152 | тетрациклиновая группа |  | ГОСТ 31694-2012 МВИ МН 3951-2015 МВИ.МН 3830-2015 |  |
| 21.16* |  | 10.89/03.152 | бацитрацин |  | МВИ. МН 4652-2013 |  |
| 21.17* |  | 10.62/12.042 10.83/12.042 10.84/12.042 10.89/12.042 | Зараженность вредителями |  | ГОСТ 13586.6-93 ГОСТ 15113.2-77 ГОСТ 10853-88 |  |
| 21.18* |  | 10.89/08.159 | Бензойная кислота и ее соли бензоаты. Сорбиновая кислота и ее соли сорбаты | ГН-25 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | МВИ. МН 806-98 |  |
| 21.19* |  | 10.62/08.149 10.89/08.149 | Сернистая кислота (диоксид серы) и ее соли |  | ГОСТ 7698-93 п. 2.9 СТБ 1760-2007 п. 7.6 |  |
| 21.20* |  | 10.89/08.159 | Синтетические красители: понсо, ндигокармин, желтый солнечный закат, тартразин, амарант, азорубин, красный очаровательный |  | Инструкция № 108-1006 МВИ.МН 2506-2013 |  |

| 21.21* | Пищевая продукция. Другие продукты, не включенные в другие группы | 10.62/01.086 10.83/01.086 10.84/01.086 10.89/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН, ГН № 52 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 СанПиН 2.3.2.1078-01 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26670-91 ISО 4833-1:2013 ГОСТ ISО 4833-2015 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест микробиологическая лаборатория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.22* |  | 10.62/01.086 10.83/01.086 10.84/01.086 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 ISO 4831:2006 ГОСТ 32149-2013 |  |
| 21.23* |  | 10.62/01.086 10.83/01.086 10.84/01.086 10.89/01.086 | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |  |
| 21.24* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ISO 6579-1:2017 |  |
| 21.25* |  | 10.62/01.086 10.83/01.086 10.84/01.086 10.89/01.086 | S.aureus |  | ГОСТ31746-2012 ISO 6888-1:2021 ГОСТ 32149-2013 |  |
| 21.26* |  | 10.62/01.086 10.83/01.086 10.84/01.086 10.89/01.086 | Сульфитредуциру-ющие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 ГОСТ 10444.9-88 ГОСТ 31744-2012 |  |
| 21.27* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 21.28* |  | 10.62/01.086 10.83/01.086 10.84/01.086 10.89/01.086 | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |  |
| 21.29* |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |  |
| 21.30* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 ISO 11290-1:2017 |  |
| 21.31* |  | 10.62/04.125 10.83/04.125 10.84/04.125 10.89/04.125 | Удельная(объемная) активность радиону-клидов стронция-90 | ГН 10-117-99(РДУ-99) | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория физических факторов |
| 21.32* |  | 01.25/04.125 02.30/04.125 10.62/04.125 10.83/04.125 10.84/04.125 10.89/04.125 | Удельная(объемная) активность радионуклидов цезия -137 | ГН 10-117-99(РДУ-99) Постановление CM РБ от 11.05.99 № 681 | ГОСТ 32161-2013 МВИ 70-94 МВИ 114-94 МВИ 179-95 МВИ.МН 1181-2011 |  |

| 21.33* | Пищевая продукция. Другие продукты, не включенные в другие группы | 08.93/11.116 10.62/11.116 10.83/11.116 10.84/11.116 10.89/11.116 | Органолептические испытания: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет | ГОСТ 18488-2000 ГОСТ 19327-84 ГОСТ 21831-76 ГОСТ 7698-93 ГОСТ 13830-97 СТБ 1828-2008 СТБ 1760-2007 СТБ 1924-2008 ГОСТ 21179-2000 ГОСТ 28887-2019 ГОСТ 28886-2019 ГОСТ 28888-2017 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 15113.3-77 ГОСТ 7698-93 п. 2.2 СТБ 1760-2007пп.7.1, 7.2, 7.3 ГОСТ 21179-2000 п. 6.2 ГОСТ 28887-2019 п.6.5 ГОСТ 28886-2019 п.6.5 ГОСТ 28888-2017 СТБ ИСО 11036-2007 СТБ ИСО 6564-2007 ГОСТ ISO3972-2014 ГОСТ ISO5496-2014 ГОСТ ISO8588-2011 ГОСТ Р 53161-2008 ГОСТ 33770-2016 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.34* |  | 08.93/08.052 10.84/08.052 10.89/08.052 | Подготовка проб |  | ГОСТ 15113.0-77 ГОСТ 33770-2016 |  |
| 21.35* |  | 10.84/12.042 10.89/12.042 10.84/29.040 10.89/29.040 10.84/08.052 10.89/08.052 | Качество упаковки, масса нетто, объемная масса, массовая доля отдельных компонентов, размер отдельных видов продукта, крупность помола |  | ГОСТ 15113.1-77 п.2, п.3,п. 4, п.5, п.6, п.7 |  |
| 21.36* |  | 08.93/08.164 10.62/08.164 10.83/08.164 10.84/08.164 10.89/08.164 | Влага, сухие вещества |  | ГОСТ 15113.4-2021ГОСТ 7698-93 п. 2.4 ГОСТ 13685-84п. 2.2 ГОСТ 21179-2000 п.6.3 ГОСТ 28887-2019п. 6.8 ГОСТ 28888-2017п.6.6 |  |
| 21.37* |  | 10.62/08.149 10.84/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 15113.5-77 ГОСТ 7698-93 п. 2.7 |  |
| 21.38* |  | 10.89/08.169 | Водородный показатель |  | ГОСТ 28887-2019 п. 6.10 ГОСТ 28888-2017п. 6.8 |  |
| 21.39* |  | 10.89/08.149 | Сырой протеин |  | ГОСТ 28887-2019п.6.11 ГОСТ 28888-2017п.6.11 |  |
| 21.40* |  | 10.89/08.149 | Сахароза |  | ГОСТ 15113.6-77 |  |
| 21.41* | Пищевая продукция. Другие продукты, не включенные в другие группы | 10.89/08.149 | Хлористый натрий | ГОСТ 18488-2000 ГОСТ 19327-84 ГОСТ 21831-76 ГОСТ 7698-93 ГОСТ 13830-97 СТБ 1828-2008 СТБ 1760-2007 СТБ 1924-2008 ГОСТ 21179-2000 ГОСТ 28887-2019 ГОСТ 28886-2019 ГОСТ 28888-2017 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 15113.7-77 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| 21.42* |  | 10.89/08.164 | Жир |  | ГОСТ 15113.9-77 |  |
| 21.43* |  | 10.62/08.164 10.83/08.164 10.84/08.164 10.89/08.164 | Зола, минеральные примеси |  | ГОСТ 7698-93 п.2.5, 2.6 ГОСТ 28887-2019 п.6.14 ГОСТ 15113.8-77 |  |
| 21.44* |  | 10.89/12.042 | Фальсифицирующие примеси |  | ГОСТ 21179-2000 п.6.7 |  |
| 21.45* |  | 10.89/08.156 | Флавоноидные соединения |  | ГОСТ 28887-2019 п.6.13 ГОСТ 28886-2019 п.6.8 |  |
| 21.46* |  | 10.89/08.149 | Показатель окисляемости (подлинности) |  | ГОСТ 28887-2019п.6.9 ГОСТ 28886-2019п.6.6 ГОСТ 28888-2017п. 6.7 |  |
| 21.47* |  | 10.89/08.052 | Механические примеси |  | ГОСТ 28887-2019п.6.7 |  |
| 21.48* |  | 10.89/08.149 | Кислотное число Число омыления |  | ГОСТ 21179-2000 пп.6.11, 6.12 |  |
| 21.49* |  | 10.89/08.149 | Эфирное число |  | ГОСТ 21179-2000 п.6.13 |  |
| 21.50* |  | 10.89/08.149 | Йодное число |  | ГОСТ 21179-2000п.6.14 |  |
| 21.51* |  | 10.89/08.149 | Деценовые кислоты |  | ГОСТ 28888-2017 п.6.9 |  |
| 21.52* |  | 10.89/08.052 | Воск |  | ГОСТ 28888-2017 п.6.12 |  |
| 21.53* |  | 08.93/08.149 | Тиосульфат натрия в соли | ГОСТ 13830-97 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | СТБ ГОСТ Р 51575-2004 п.4.3 |  |
| 21.54* |  |  | Йодистый калий в соли |  | ГОСТ 13685-84 п.2.12 |  |
| 21.55* |  | 08.93/08.156 | Ферроцианид калия |  | ГОСТ 13685-84 п.2.20 |  |
| 21.56* |  | 10.89/08.149 | Органические кислоты | СТБ 1760-2007 ТНПА и другая документация | СТБ 1760-2007 п.7.4 |  |
| 21.57* |  | 10.89/08.149 | Объемная доля остаточ-ного неокисленного спирта |  | СТБ 1760-2007 п.7.5 |  |
| 21.58* | Пищевая продукция. Другие продукты, не включенные в другие группы | 10.89/08.159 | Синтетические красители: тартразин, желтый хинолиновый, желтый солнечный закат, цитрусовый красный, азорубин (кармуазин), амарант 4, понсо 4R, эритрозин, красный 2G, красный очаро-вательный АС, синий патентованный V,индигокармин, блестящий синий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, бриллиантовый черный PN, коричневый HT | ГН-25 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | СТБ 2547-2019 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| 22.1** | Табачная продукция | 12.00/42.000 | Отбор образцов (проб) | ЕСТ № 299 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ГН-31 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31632-2016 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб) |
| 22.2* |  | 12.00/08.158 | Пестициды: ДДТ и его метаболиты |  | МУ 2142-80 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| 23.1* | Консервированная продукция | 10.11/42.000 10.12/42.000 10.20/42.000 10.31/42.000 10.39/42.000 | Отбор образцов (проб) | СанПиН, ГН № 52 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 Инструкция 2.3.4.11-13-34-2004 | ГОСТ 31904-2012 Инструкция 2.3.4.11-13-34-2004 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб) |
| 23.2* |  | 10.11/11.116 10.12/11.116 10.20/11.116 10.31/11.116 10.39/11.116 | Герметичность |  | ГОСТ 8756.18-2017 ГОСТ 30425-97 п.6.1 ГОСТ 26669-85 п.2.2 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест микробиологическая лаборатория |
| 23.3* |  | 10.11/08.169 10.12/08.169 10.20/08.169 10.31/08.169 10.39/08.169 | Определение рН |  | ГОСТ 26188-2016 ГОСТ 30425-97 |  |

| 23.4* | Консервированная продукция | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.20/01.086 10.31/01.086 10.39/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis | СанПиН, ГН № 52 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 Инструкция 2.3.4.11-13-34-2004 | ГОСТ 30425-97 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест микробиологическая лаборатория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.5* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.20/01.086 10.31/01.086 10.39/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы группы B. Polymyxa |  | ГОСТ 30425-97 |  |
| 23.6* |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.8-2013 |  |
| 23.7* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.20/01.086 10.31/01.086 10.39/01.086 | Негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |  |
| 23.8* |  |  | Мезофильные клостридии |  | ГОСТ 30425-97 |  |
| 23.9* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.20/01.086 10.31/01.086 10.39/01.086 | C. botulinum |  | ГОСТ 10444.7-86 ГОСТ 30425-97 |  |
| 23.10* |  |  | C. perfringens |  | ГОСТ 10444.9-88 ГОСТ 30425-97 ГОСТ 31744-2012 |  |
| 23.11* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.20/01.086 10.31/01.086 10.39/01.086 | Сульфитредуцирую-щие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 ГОСТ 30425-97 |  |
| 23.12* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |  |
| 23.13* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.20/01.086 10.31/01.086 10.39/01.086 | Дрожжи, плесневые грибы |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 23.14* |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ 30425-97 |  |

| 23.15* | Консервированная продукция | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.20/01.086 10.31/01.086 10.39/01.086 | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультати-вно- анаэробные микроорганизмы | СанПиН, ГН № 52 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 Инструкция 2.3.4.11-13-34-2004 | ГОСТ 30425-97 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест микробиологическая лаборатория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.16* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.20/01.086 10.31/01.086 10.39/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26670-91 ГОСТ 30425-97 ISО 4833-1:2013 ГОСТISО 4833-2015 ГОСТ 32901-2014 |  |
| 23.17* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.20/01.086 10.31/01.086 10.39/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 ISO 4832:2006 ISO 4831:2006 ГОСТ 30425-97 |  |
| 23.18* |  |  | S. aureus и другие коагулазоположите-льные стафилококки |  | ГОСТ31746-2012 (ISO 6888-2:1999 ISO 6888-3:2003 ISO 6888-1:1999) ГОСТ 30425-97 |  |
| 23.19* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.20/01.086 10.31/01.086 10.39/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ISO 6579-1:2017 ГОСТ 30425-97 |  |
| 23.20* |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 30425-97 |  |
| 23.21* |  |  | L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 ISO 11290-1:2017 |  |
| 24.1** | Пищевые продукты при пищевых отравлениях | 10.11/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 10.20/42.000 10.51/42.000 10.71/42.000 10.85/42.000 10.89/42.000 | Отбор и подготовка образцов (проб) | Инструкция 4.2.10-15-21-2006 | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 Инструкция по применению рег. № 163-1208 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб) |

| 24.2* | Пищевые продукты при пищевых отравлениях | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 10.20/01.086 10.51/01.086 10.71/01.086 10.85/01.086 10.89/01.086 | Возбудители пищевых отравлений, в т.ч. Cl.botulinum | Инструкция 4.2.10-15-21-2006 | ГОСТ 10444.7-86 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест микробиологическая лаборатория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.1** | Продовольственное сырье и пищевые продукты, полученные из (или) с использованием генетически модифицированных источников | 01.11/42.000 01.12/42.000 01.13/42.000 01.22/42.000 01.23/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 01.26/42.000 01.27/42.000 01.28/42.000 01.29/42.000 01.47/42.000 01.49/42.000 01.70/42.000 03.00/42.000 10.11/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 10.20/42.000 10.31/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 10.41/42.000 10.42/42.000 10.51/42.000 10.52/42.000 10.61/42.000 10.62/42.000 10.71/42.000 10.72/42.000 10.73/42.000 10.82/42.000 10.83/42.000 10.84/42.000 10.85/42.000 10.86/42.000 10.89/42.000 10.91/42.000 10.92/42.000 11.06/42.000 | Отбор проб | СанПиН, ГН № 52 Постановление Совета Министров РБ от 28.04.2005 № 434 Постановление МЗ РБ 12/26 от 22.06.2005 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ CEN/TS 15568-2015 МУ 2.3.2.1917-04 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб) |
| 25.2* | Продовольственное сырье и пищевые продукты, полученные из (или) с использованием генетически модифицированных источников | 01.11/10.094 01.12/10.094 01.13/10.094 01.22/10.094 01.23/10.094 01.24/10.094 01.25/10.094 01.26/10.094 01.27/10.094 01.28/10.094 01.29/10.094 01.47/10.094 01.49/10.094 01.70/10.094 03.00/10.094 10.11/10.094 10.12/10.094 10.13/10.094 10.20/10.094 10.31/10.094 10.32/10.094 10.39/10.094 10.41/10.094 10.42/10.094 10.51/10.094 10.52/10.094 10.61/10.094 10.62/10.094 10.71/10.094 10.72/10.094 10.73/10.094 10.82/10.094 10.83/10.094 10.84/10.094 10.85/10.094 10.86/10.094 10.89/10.094 10.91/10.094 10.92/10.094 11.06/10.094 | Определение ГМО | СанПиН, ГН № 52 Постановление Совета Министров РБ от 28.04.2005 № 434 Постановление МЗ РБ 12/26 от 22.06.2005 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ ИСО 21569-2009 ГОСТ ИСО 21570-2009 ГОСТ ISO 21571-2018 МУК 4.2.2304-2007 | Пл.Свободы,9, г.Брест микробиологическая лаборатория |
| 26.1** | Вода питьевая централизованного и децентрализованного водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ 1756-2007 СанПиН №166 СанПиН №125 СанНиПиГН№ 213 ГН от 25.01.2021 № 37 (с изм. от 29.11.2022) ГН 10-117-99 (РДУ-99) ГОСТ 31942-2012 ГН-3 от 25.01.2021 № 37 ГН-31 от 25.01.2021 № 37 Директива (EU) 2020/2184 Специфические санитарно-эпидемиологические требования, утв. Постановлением Совета Министров 19.12.2018 г. № 914 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ISO 19458:2006 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) ГОСТ Р 56237-2014 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ISO 5667-3-2021 МУК РБ №11-10-1-2002 Инструкция по применению рег. № 65-0605 Инструкция по применению рег. № 057-0606 Инструкция по применению рег. № 025-0309 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб) |
| 26.2* |  | 100.09/11.116 | Вкус, запах | СТБ 1756-2007 СанПиН №166 СанПиН №125 ГОСТ 31942-2012 ГН-3 от 25.01.2021 № 37 Директива (EU) 2020/2184 Специфические санитарно-эпидемиологические требования, утв. Постановлением Совета Министров 19.12.2018 г. № 914 | ГОСТ 3351-74 п.2,3 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| 26.3* |  | 100.09/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 ISO 7887:2011 |  |
| 26.4* |  | 100.09/08.156100.09/08.107 100.09/08.150 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74, п.5 ГОСТ ISO 7027-1-2019 |  |
| 26.5* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель |  | СТБ ISO10523-2009 ГОСТ ISO 10523-2017 |  |
| 26.6* |  | 100.09/08.156 100.09/08.032 | Железо |  | ГОСТ 4011-72 СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 ГОСТ 31870-2012 |  |
| 26.7* |  | 100.09/08.149 | Общая жесткость |  | ГОСТ 31954-2012 п.4 ГОСТ 31865-2012 |  |
|  |  |  |  | ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний |  |  |
| 26.8* | Вода питьевая централизованного и децентрализованного водоснабжения | 100.09/08.156 100.09/08.032 | Марганец | СТБ 1756-2007 СанПиН № 125 Директива (EU) 2020/2184 ГН-3 от 25.01.2021 № 37 Специфические требования № 914 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 4974-2014 СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 ГОСТ 31870-2012 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| 26.9* |  | 100.09/08.156 | Аммиак и ионы аммония суммарно |  | ГОСТ 33045-2014 |  |
| 26.10* |  | 100.09/08.156 | Нитриты |  | ГОСТ 33045-2014 ISO 6777:1984 |  |
| 26.11* |  | 100.09/08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 33045-2014 |  |
| 26.12* |  | 100.09/08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72, п.2,3 СТБ 17.13.05-39-2015 |  |
| 26.13* |  | 100.09/08.149 | Свободный (остаточ-ный) активный хлор, связанный хлор, общий (суммарный) хлор |  | ГОСТ 18190-72 п.3 ГОСТ ISO 7393-1-2023 ГОСТ ISO 7393-2-2023 |  |
| 26.14* |  | 100.09/08.156 | Сульфаты |  | ГОСТ 31940-2013 СТБ17.13.05-42-2015 |  |
| 26.15* |  | 100.09/08.052 | Сухой остаток |  | ГОСТ 18164-72, п.3.1 МВИ.МН 4218-2012 |  |
| 26.16* |  | 100.09/08.149 | Перманганатная окисляемость |  | СТБ ISO8467-2009 ГОСТ Р 55684-2013 |  |
| 26.17* |  | 100.09/08.156 100.09/08.032 100.09/08.155 | Мышьяк |  | ГОСТ 4152-89 ГОСТ 31870-2012 ISO 11885:2007 СТБ ISO11885-2011 М-01-26-2006(издание 2011г.) |  |
| 26.18* |  | 100.09/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 31950-2012 СТБ ГОСТ Р 51212-2001 |  |

| 26.19* | Вода питьевая централизованного и децентрализованного водоснабжения | 100.09/08.032 | Бериллий | СТБ 1756-2007 СанПиН № 125 Директива (EU) 2020/2184 ГН-3 от 25.01.2021 № 37 ГН-31 от 25.01.2021 № 37 Специфические требования № 914 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 18294-2004 ГОСТ 31870-2012 СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.20* |  | 100.09/08.032 | Селен |  | ГОСТ 31870-2012 СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 |  |
| 26.21* |  | 100.09/08.156 100.09/08.169 | Фториды |  | ГОСТ 4386-89 пп.3, 4 |  |
| 26.22* |  | 100.09/08.155 | Фенолы |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (издание 2010г.) |  |
| 26.23* |  | 100.09/08.155 | ПАВы |  | ГОСТ 31857-2012 ПНДФ 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013 издание 2014) |  |
| 26.24* |  | 100.09/08.155 | Нефтепродукты |  | ПНДФ 14.1:2:4.128-98 (издание 2012г.) ГОСТ 31953-2012 |  |
| 26.25* |  | 100.09/08.156 100.09/08.032 | Молибден |  | ГОСТ 18308-72 ГОСТ 31870-2012 СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 |  |
| 26.26* |  | 100.09/08.082 100.09/08.032 | Цинк |  | ГОСТ 18293-72, п.6 ГОСТ 31870-2012 СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 |  |
| 26.27* |  | 100.09/08.082 100.09/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 18293-72, п.6 СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 |  |
| 26.28* |  | 100.09/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 31870-2012 СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 |  |
| 26.29* |  | 100.09/08.156 100.09/08.032 | Медь |  | ГОСТ 4388-72, п.2 ГОСТ 31870-2012 СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 |  |
| 26.30* |  | 100.09/08.032 | Алюминий |  | ГОСТ 18165-2014 ГОСТ 31870-2012 СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 |  |

| 26.31* | Вода питьевая централизованного и децентрализованного водоснабжения | 100.09/08.158 | Хлорорганические пестициды | СТБ 1756-2007 СанПиН № 125 Директива (EU) 2020/2184 ГН-3 от 25.01.2021 № 37 ГН-31 от 25.01.2021 № 37 Специфические требования № 914 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | СТБ ГОСТ Р 51209-2001 ГОСТ 31858-2012 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.32* |  | 100.09/08.159 | 2,4-D кислота, ее соли и эфиры |  | ГОСТ 31941-2012 |  |
| 26.33* |  | 100.09/08.155 100.09/08.032 | Бор |  | СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 СТБ ГОСТ Р 51210-2001 ГОСТ 31870-2012 |  |
| 26.34* |  | 100.09/08.155 100.09/08.032 | Никель |  | СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 ГОСТ 31870-2012 |  |
| 26.35* |  | 100.09/08.032 100.09/08.156 | Хром |  | ГОСТ 31870-2012 СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 ГОСТ 31956-2013 |  |
| 26.36* |  | 100.09/08.032 | Серебро |  | ГОСТ 31870-2012 СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 |  |
| 26.37* |  | 100.09/08.032 | Барий |  | ГОСТ 31870-2012 СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 |  |
| 26.38* |  | 100.09/08.155 | Формальдегид |  | ПНД Ф 14.1:2:4.187-2002 (издание 2010г.) ГОСТ Р 55227-2012 |  |
| 26.39* |  | 100.09/08.159 | Бенз(а)пирен |  | ГОСТ 31860-2012 СТБ ГОСТ Р 51310-2001 |  |
| 26.40* |  | 100.09/08.032 | Калий |  | ГОСТ 23268.7-78 п.3 СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 ГОСТ 31870-2012 |  |
| 26.41* |  | 100.09/08.156 100.09/08.032 | Натрий |  | ГОСТ 23268.6-78 п.4 СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 ГОСТ 31870-2012 |  |
| 26.42* |  | 100.09/08.032 | Литий |  | СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 ГОСТ 31870-2012 |  |

| 26.43* | Вода питьевая централизованного и децентрализованного водоснабжения | 100.09/08.032 | Кремний | СТБ 1756-2007 СанПиН № 125 Директива (EU) 2020/2184 ГН-3 от 25.01.2021 № 37 Специфические требования № 914 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 ГОСТ 31870-2012 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.44* |  | 100.09/08.156 | Сероводород и сульфиды |  | СТБ 17.13.05-31-2014 |  |
| 26.45* |  | 100.09/08.032 | Кобальт |  | СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 ГОСТ 31870-2012 |  |
| 26.46* |  | 100.09/08.149 | Озон |  | ГОСТ 18301-72 |  |
| 26.47* |  | 100.09/08.149 100.09/08.032 | Кальций |  | ГОСТ 23268.5-78, п.2 СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 ГОСТ 31870-2012 СТБ 17.13.05-46-2016 |  |
| 26.48* |  | 100.09/08.149 100.09/08.032 | Магний |  | ГОСТ 23268.5-78, п.3 СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 ГОСТ 31870-2012 СТБ 17.13.05-46-2016 |  |
| 26.49* |  | 100.09/08.149 | Иодиды |  | Инструкция 4.1.11-11-21-2004 |  |
| 26.50* |  | 100.09/08.032 | Сурьма, висмут, стронций, олово, титан, вольфрам, ванадий |  | СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 ГОСТ 31870-2012 |  |
| 26.51* |  | 100.09/08.032 | Индий, галлий, сера, фосфор, цирконий |  | СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 |  |
| 26.52* |  | 100.09/08.158 | Хлороформ, четыреххлористый углерод, тетрахлор-этилен, трихлорэтилен, бромоформ, дибромхлорметан, бромдихлорметан |  | ГОСТ 31951-2012 СТБ ГОСТ Р 51392-2001 |  |
| 26.53* |  | 100.09/08.169 | Растворенный кислород |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ИСО 5813:1983 СТБ ISO 5814-2021 |  |

| 26.54* | Вода питьевая централизованного и децентрализованного водоснабжения | 100.09/08.149 | Общая и составная щелочность | СанПиН № 125 Директива (EU) 2020/2184 ГН-3 от 25.01.2021 № 37 Специфические требования № 914 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | СТБ ISО 9963-1-2009 ГОСТ 31957-2012 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.55* |  | 100.09/08.156 | Цианиды |  | СТБ ГОСТ Р 51680-2001 ГОСТ 31863-2012 |  |
| 26.56* |  | 100.09/08.149 | Гидрокарбонаты |  | ГОСТ 31957-2012 |  |
| 26.57* |  | 100.09/08.156 | Полифосфаты |  | ГОСТ 18309-2014 |  |
| 26.58* |  | 100.09/29.113 | Удельная электрическая проводимость |  | СТБ ИСО 7888-2006 |  |
| 26.59* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число |  | ГОСТ ISO6222-2018 ГОСТ 34786-2021 п.7.1 МУК РБ № 11-10-1-2002 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест микробиологическая лаборатория |
| 26.60* |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии |  | ГОСТ 31955.1-2013 ГОСТ 34786-2021 п.9.1 |  |
| 26.61* |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | ГОСТ 31955.1-2013 ГОСТ 34786-2021 п.9.3 |  |
| 26.62* |  | 100.09/01.086 | Споры сульфитредуци-рующих клостридий |  | СТБ ISO 6461-2-2016 ГОСТ ISO 6461-2-2023 |  |
| 26.63* |  | 100.09/01.086 | Колифаги |  | МУК РБ №11-10-1-2002 п.8.5 |  |
| 26.64* |  | 100.09/01.086 | Обнаружение бактерий рода Salmonella |  | СТБ ISO19250-2016 |  |
| 26.65* |  | 100.09/07.096 | Цисты лямблий |  | Инструкция по применению рег. № 057-0606 |  |
| 26.66* |  | 100.09/01.086 | Энтерококки (кишечные стрептококки) |  | ГОСТ ISO 7899-2-2018 ГОСТ 34786-2021 п.10.1 ISO 7899-2:2000 |  |
| 26.67* |  | 100.09/01.086 | Кишечная палочка (E. coli) |  | ГОСТ 31955.1-2013 ISO 9308-1:2014 СТБ ISO9308-1-2016 ГОСТ ISO 9308-1-2023 ГОСТ 34786-2021 пп.9.1,9.5 |  |
| 26.68* |  | 100.09/01.086 | Количество микроорганизмов |  | ГОСТ ISO 6222-2018 ISO 6222:1999 |  |
| 26.69* | Вода питьевая централизованного и децентрализованного водоснабжения | 100.09/02.086 100.09/10.094 | Возбудители кишечных вирусных инфекций | СанНиП № 41 ГН-3 от 25.01.2021 № 37 | Методика рег. № 136-9811 Инструкция по применению к диагностическому набору | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест микробиологическая лаборатория |
| 26.70* |  | 100.09/01.086 | Возбудитель холеры | СанНиП № 43 | Инструкция МЗ РБ 1.2.11-17-8-2004 |  |
| 26.71* |  | 100.09/04.125 | # Суммарная альфа- бета – активность радионуклидов | СанНиПиГН№ 213 СанПиН № 125 ГН от 25.01.2021 № 37 (с изм. От 29.11.2022) Специфические требования № 914 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | СТБ ISO 9696-2020 СТБ ISO 9697-2016 МВИ.МН 6098-2018 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория физических факторов |
| 26.72* |  | 100.09/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов # цезия -137 |  | МВИ 70-94 МВИ 114-94 МВИ 179-95 МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 26.73* | Вода питьевая централизованного водоснабжения | 100.09/01.086 | Legionella pneumophila | ГН от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ ISO 11731-2019 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест микробиологическая лаборатория |
| 27.1** | Вода бассейнов | 100.09/42.000 | Отбор образцов (проб) | СанНиП, утв. постановлением МЗ РБ 16.05.2022 № 44 ГН-2 от 25.01.2021 № 37 Инструкция по применению рег. № 070-0210 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31942-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СанНиП № 44 Инструкция по применению рег.№ 025-0309 Инструкция по применению рег. № 057-0606 Инструкция по применению рег. №70-0403 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб) |

| 27.2* | Вода бассейнов | 100.09/11.116 | Запах | СанНиП № 44 ГН-2 от 25.01.2021 № 37 Инструкция по применению рег. № 070-0210 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 3351-74 пп.2,3 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.3* |  | 100.09/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 ISO 7887:2011 |  |
| 27.4* |  | 100.09/08.156100.09/08.107 100.09/08.150 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74, п.5 ГОСТ ISO 7027-1-2019 |  |
| 27.5* |  | 100.09/08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72 пп.2,3 |  |
| 27.6* |  |  | Свободный (остаточ-ный) активный хлор, связанный хлор, общий (суммарный) хлор |  | ГОСТ 18190-72 п.3 ГОСТ ISO 7393-1-2023 ГОСТ ISO 7393-2-2023 |  |
| 27.7* |  | 100.09/08.156 | Аммиак и ионы аммония суммарно |  | ГОСТ 33045-2014 |  |
| 27.8* |  | 100.09/08.149 | Озон |  | ГОСТ 18301-72 |  |
| 27.9* |  | 100.09/08.032 | Серебро |  | ГОСТ 31870-2012 СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 |  |
| 27.10* |  | 100.09/08.155 | Формальдегид |  | ПНД Ф 14.1:2:4.187-2002 (издание 2010г.) ГОСТ Р 55227-2012 |  |
| 27.11* |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии | СанНиП № 44 Инструкция по применению рег. № 070-0210 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | Инструкция по применению рег. № 070-0210 |  |
| 27.12* |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | Инструкция по применению рег. № 070-0210 |  |
| 27.13* |  | 100.09/01.086 | Колифаги (число бляшкообразующих единиц) |  | Инструкция по применению рег. № 070-0210 |  |
| 27.14* |  | 100.09/01.086 | Лецитиназополо-жительные стафилоккоки |  | Инструкция по применению рег. № 070-0210 |  |
| 27.15* |  | 100.09/01.086 | Возбудители инфекционных заболеваний |  | СТБ ISO19250-2016 |  |
| 27.16* |  | 100.09/01.086 | Синегнойные палочки | СанНиП, утв. постановлением МЗ РБ 16.05.2022 № 44 Инструкция по применению рег. № 070-0210 | Инструкция по применению рег. № 070-0210 |  |
| 27.17* |  | 100.09/07.096 | Цисты лямблий яйца и личинки гельминтов |  | Инструкция по применению рег. № 057-0606 |  |

| 28.1** | Вода питьевая, расфасованная в емкости | 11.07/42.000 | Отбор и подготовка образцов (проб) | Директива (EU) 2020/2184 ГН-24 от 25.01.2021 № 37 ГН от 25.01.2021 № 37 (с изм. от 29.11.2022) ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 34668-2020 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ 23268.0-91 СТБ 1036-97 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 Инструкция по применению рег. № 057-0606 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28.2* |  | 11.07/11.116 | Вкус, запах | Директива (EU) 2020/2184 ГН-24 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 3351-74 пп.2,3 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| 28.3* |  | 11.07/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 ISO 7887:2011 |  |
| 28.4* |  | 11.07/08.156 100.09/08.107 100.09/08.150 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74, п.5 ГОСТ ISO 7027-1-2019 |  |
| 28.5* |  | 11.07/08.169 | Водородный показатель |  | СТБ ISO10523-2009 ГОСТ ISO 10523-2017 |  |
| 28.6* |  | 11.07/08.156 11.07/08.032 | Железо |  | ГОСТ 4011-72 СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 ГОСТ 31870-2012 |  |
| 28.7* |  | 11.07/08.149 | Общая жесткость |  | ГОСТ 31954-2012 ГОСТ 31865-2012 |  |
| 28.8* |  | 11.07/08.032 | Марганец |  | ГОСТ 4974-2014 СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 ГОСТ 31870-2012 |  |
| 28.9* |  | 11.07/08.156 | Аммиак и ионы аммония суммарно |  | ГОСТ 33045-2014 |  |
| 28.10* |  |  | Нитриты |  | ГОСТ 33045-2014 ISO 6777:1984 |  |
| 28.11* |  |  | Нитраты |  | ГОСТ 33045-2014 |  |
| 28.12* |  | 11.07/08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72, п.2,3 |  |

| 28.13* | Вода питьевая, расфасованная в емкости | 11.07/08.149 | Свободный (остаточ-ный) активный хлор, связанный хлор, общий (суммарный) хлор | Директива (EU) 2020/2184 ГН-24 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 18190-72 п.3 ГОСТ ISO 7393-1-2023 ГОСТ ISO 7393-2-2023 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28.14* |  | 11.07/08.156 | Сульфаты |  | ГОСТ 31940-2013 |  |
| 28.15* |  | 11.07/08.082 | Сухой остаток |  | ГОСТ 18164-72 п.3.1 МВИ.МН 4218-2012 |  |
| 28.16* |  | 11.07/08.149 | Перманганатная окисляемость |  | СТБ ISO 8467-2009 ГОСТ Р 55684-2013 |  |
| 28.17* |  | 11.07/08.156 11.07/08.032 11.07/08.155 | Мышьяк |  | ГОСТ 4152-89 ГОСТ 31870-2012 СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 М-01-26-06 (издание 2011г.) |  |
| 28.18* |  | 11.07/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 31950-2012 СТБ ГОСТ Р 51212-2001 |  |
| 28.19* |  | 11.07/08.032 | Бериллий |  | ГОСТ 18294-2004 ГОСТ 31870-2012 СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 |  |
| 28.20* |  | 11.07/08.032 | Селен |  | ГОСТ 19413-89 ГОСТ 31870-2012 СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 |  |
| 28.21* |  | 11.07/08.156 11.07/08.169 | Фториды |  | ГОСТ 4386-89 пп.3, 4 |  |
| 28.22* |  | 11.07/08.155 | Фенолы |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (издание 2010г) |  |
| 28.23* |  | 11.07/08.155 | ПАВы |  | ГОСТ 31857-2012 |  |
| 28.24* |  | 11.07/08.155 | Нефтепродукты |  | ГОСТ 31953-2012 ПНДФ 14.1:2:4.128-98 (издание 2012г) |  |
| 28.25* |  | 11.07/08.032 | Молибден |  | ГОСТ 31870-2012 ГОСТ 18308-72 СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 |  |
| 28.26* |  | 11.07/08.032 | Цинк |  | ГОСТ 18293-72, п.6 ГОСТ 31870-2012 СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 |  |
| 28.27* | Вода питьевая расфасованная в емкости | 11.07/08.032 | Свинец | Директива (EU) 2020/2184 ГН-24 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 18293-72, п.6 ГОСТ 31870-2012 СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| 28.28* |  | 11.07/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 31870-2012 СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 |  |
| 28.29* |  | 11.07/08.032 | Медь |  | ГОСТ 4388-72 п.2 ГОСТ 31870-2012 СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 |  |
| 28.30* |  | 11.07/08.032 | Алюминий |  | ГОСТ 18165-2014 СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 ГОСТ 31870-2012 |  |
| 28.31* |  | 11.07/08.158 | Хлорорганические пестициды |  | СТБ ГОСТ Р 51209-2001 ГОСТ 31858-2012 |  |
| 28.32* |  | 11.07/08.032 | Бор |  | СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 СТБ ГОСТ Р 51210-2001 ГОСТ 31870-2012 |  |
| 28.33* |  | 11.07/08.032 | Никель |  | ГОСТ 31870-2012 СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 |  |
| 28.34* |  | 11.07/08.032 | Хром |  | ГОСТ 31870-2012 СТБ ISO11885-2011 ГОСТ 31956-2013 ISO 11885:2007 |  |
| 28.35* |  | 11.07/08.032 | Серебро |  | ГОСТ 31870-2012 СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 |  |
| 28.36* |  | 11.07/08.032 | Барий |  | ГОСТ 31870-2012 СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 |  |
| 28.37* |  | 11.07/08.155 | Формальдегид |  | ПНД Ф 14.1:2:4.187-2002 ГОСТ Р 55227-2012 |  |
| 28.38* |  | 11.07/08.159 | Бенз(а)пирен |  | ГОСТ 31860-2012 СТБ ГОСТ Р 51310-2001 |  |

| 28.39* | Вода питьевая расфасованная в емкости | 11.07/08.156 11.07/08.032 | Калий | Директива (EU) 2020/2184 ГН-24 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 23268.7-78 п.3 СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 ГОСТ 31870-2012 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28.40* |  | 11.07/08.156 11.07/08.032 | Натрий |  | ГОСТ 23268.6-78 п.4 СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 ГОСТ 31870-2012 |  |
| 28.41* |  | 11.07/08.032 | Литий |  | СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 ГОСТ 31870-2012 |  |
| 28.42* |  | 11.07/08.032 | Кремний |  | СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 ГОСТ 31870-2012 |  |
| 28.43* |  | 11.07/08.149 | Сероводород и сульфиды |  | СТБ 17.13.05-31-2014 |  |
| 28.44* |  | 11.07/08.032 | Кобальт |  | СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 ГОСТ 31870-2012 |  |
| 28.45* |  | 11.07/08.149 | Озон |  | ГОСТ 18301-72 |  |
| 28.46* |  | 11.07/08.149 11.07/08.032 | Кальций |  | СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 ГОСТ 23268.5-78 п.2 ГОСТ 31870-2012 СТБ 17.13.05-46-2016 |  |
| 28.47* |  | 11.07/08.149 11.07/08.032 | Магний |  | ГОСТ 23268.5-78, п.3 СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 ГОСТ 31870-2012 СТБ 17.13.05-46-2016 |  |
| 28.48* |  | 11.07/08.149 | Иодиды |  | Инструкция 4.1.11-11-21-2004 |  |
| 28.49* |  | 11.07/08.032 | Сурьма, висмут, стронций, олово, титан, вольфрам, ванадий |  | СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 ГОСТ 31870-2012 |  |
| 28.50* |  |  | Индий, галлий, сера, фосфор, цирконий |  | СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 |  |

| 28.51* | Вода питьевая расфасованная в емкости | 11.07/08.158 | Хлороформ, четырех-хлористыйуглерод, тетрахлорэтилен, трихлорэтилен, бромоформ, дибромхлорметан, бромдихлорметан | Директива (EU) 2020/2184 ГН-24 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 31951-2012 СТБ ГОСТ Р 51392-2001 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28.52* |  | 11.07/08.149 | Общая и составная щелочность |  | СТБ ISО 9963-1-2009 ГОСТ 31957-2012 |  |
| 28.53* |  | 11.07/08.169 | Растворенный кислород |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 СТБ ISO 5814-2021 |  |
| 28.54* |  | 11.07/08.156 | Цианиды |  | СТБ ГОСТ Р 51680-2001 ГОСТ 31863-2012 |  |
| 28.55* |  | 11.07/08.156 | Полифосфаты |  | ГОСТ 18309-2014 |  |
| 28.56* |  | 11.07/08.149 | Гидрокарбонаты, карбонаты |  | ГОСТ 31957-2012 |  |
| 28.57* |  | 11.07/29.113 | Удельная электри-ческая проводимость |  | СТБ ИСО 7888-2006 |  |
| 28.58* |  | 11.07/01.086 | Общее микробное число (ОМЧ) | ГН-24 от 25.01.2021 № 37 Инструкция по применению рег. № 068-1109 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ ISO6222-2018 ГОСТ 34786-2021 п.7.1 ГОСТ 18963-73 Инструкция по применению рег. № 068-1109 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест микробиологическая лаборатория |
| 28.59* |  | 11.07/01.086 | Общие колиформные бактерии и E. coli |  | Инструкция по применению рег. № 068-1109 ГОСТ 34786-2021 пп. 9.1, 9.5 |  |
| 28.60* |  | 11.07/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии и E. coli |  | Инструкция по применению рег. № 068-1109 ГОСТ 34786-2021 п. 9.1, 9.5 |  |
| 28.61* |  | 11.07/01.086 | Споры сульфитредуци-рующих клостридий |  | СТБ ISO 6461-2-2016 Инструкция по применениюрег. № 068-1109 |  |
| 28.62* |  | 11.07/01.086 | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ 34786-2021 п.11.2 ГОСТ ISO16266-2018 Инструкция по применению рег. № 068-1109 |  |

| 28.63* | Вода питьевая расфасованная в емкости | 11.07/01.086 | Энтерококки | ГН-24 от 25.01.2021 № 37 Инструкция по применению рег. № 068-1109 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 34786-2021 п.10.1 ГОСТ ISO 7899-2-2018 Инструкция по применениюрег. № 068-1109 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест микробиологическая лаборатория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28.64* |  | 11.07/07.096 | Паразитологические показатели: цисты лямблий,ооцисты криптоспоридий, яйца гельминтов |  | Инструкция по применению рег. № 057-0606 Инструкция по применению № 108-1207 |  |
| 28.65* |  | 11.07/01.086 | Глюкозоположитель-ные колиформные бактерии |  | Инструкция по применению рег. № 092-0610 |  |
| 28.66* |  | 11.07/01.086 | Колифаги |  | МУК РБ №11-10-1-2002 |  |
| 28.67* |  | 11.07/01.086 | Энтерококки (кишеч-ные стрептококки) | Директива (EU) 2020/2184 | ISO 7899-2:2000 ГОСТISO 7899-2-2018 ГОСТ 34786-2021 п.10.1 |  |
| 28.68* |  | 11.07/01.086 | Кишечная палочка (E. coli) |  | ГОСТ 31955.1-2013 ISO 9308-1:2014 |  |
| 28.69* |  | 11.07/01.086 | Количество микроорганизмов |  | ISO 6222:1999 ГОСТ ISO 6222-2018 |  |
| 28.70* |  | 11.07/04.125 | # Суммарная альфа- бета – активность радионуклидов | ЕСТ № 299 ГН от 25.01.2021 № 37 (с изм. от 29.11.2022) ТНПА и другая документация | СТБ ISO 9696-2020 СТБ ISO 9697-2016 МВИ.МН 6098-2018 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория физических факторов |
| 28.71* |  | 11.07/04.125 | Удельная(объемная) # активность радио-нуклидов цезия-137 |  | МВИ 70-94 МВИ 114-94 МВИ 179-95 МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 28.72* |  | 11.07/08.159 | 2,4-D кислота, ее соли и эфиры | Директива (EU) 2020/2184 ГН-24 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и др. документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 31941-2012 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |

| 29.1** | Вода водных объектов в пунктах хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения | 100.03/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 17.1.5.02-80 СанНПиГН №122 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-21-2003 ГН 2.1.5.10-29-2003 СанНиПиГН№ 213 СанНиП № 137 ГН № 49 ГН-2 № 37 ГН от 25.01.2021 № 37 (с изм. от 29.11.2022) ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний Разрешения на спецводопользование | ГОСТ 17.1.5.05-85 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ISO 5667-4-2021 СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31942-2012 Инструкция по отбору проб для анализа сточных и поверхностных вод Госкомитета по экологии от 16.02.1994 Инструкция по применению рег. № 037-0409 Инструкция по применению рег. № 025-0309 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.2* |  | 100.03/08.156 | Цветность | ГОСТ 17.1.5.02-80 СанНПиГН № 122 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-21-2003 ГН 2.1.5.10-29-2003 ГН № 49 ГН-2 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний Разрешения на спецводопользование | ГОСТ 31868-2012 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| 29.3* |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель (рН) |  | СТБ ISO10523-2009 ГОСТ ISO 10523-2017 |  |
| 29.4* |  | 100.03/08.164 | Сухой остаток |  | МВИ.МН 4218-2012 |  |
| 29.5* |  | 100.03/08.052 | Взвешенные вещества |  | МВИ.МН 4362-2012 |  |
| 29.6* |  | 100.03/08.149 | Жесткость |  | ГОСТ 31954-2012 ГОСТ 31865-2012 |  |
| 29.7* |  | 100.03/08.149 | Хлориды |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |
| 29.8* |  | 100.03/08.156 | Аммиак и ионы аммония |  | ГОСТ 33045-2014 |  |
| 29.9* |  |  | Нитриты |  | СТБ 17.13.05-38-2015 ГОСТ 33045-2014 |  |
| 29.10* |  |  | Нитраты |  | СТБ 17.13.05-43-2015 ГОСТ 33045-2014 |  |
| 29.11* |  | 100.03/08.032 100.03/08.156 | Железо общее |  | СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 ГОСТ 31870-2012 СТБ 17.13.05-45-2016 |  |

| 29.12* | Вода водных объектов в пунктах хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения | 100.03/08.169 | Растворенный кислород | ГОСТ 17.1.5.02-80 СанНПиГН № 122 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-21-2003 ГН 2.1.5.10-29-2003 ГН № 49 ГН-2 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая | СТБ 17.13.05-30-2014/ ИСО 5813:1983 СТБ ISO 5814-2021 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.13* |  | 100.03/08.149 100.03/08.169 | Биохимическое потребление кислорода |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |  |
| 29.14* |  | 100.03/08.149 | Общая щелочность |  | ГОСТ 31957-2012 СТБ ISО 9963-1-2009 |  |
| 29.15* |  | 100.03/08.155 | ПАВы |  | ГОСТ 31857-2012 ПНДФ 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013 издание 2014) |  |
| 29.16* |  | 100.03/08.155 | Нефтепродукты |  | ПНДФ 14.1:2:4.128-98 (издание 2012г.) ГОСТ 31953-2012 |  |
| 29.17* |  | 100.03/08.032 | Свинец, медь, кадмий, цинк, барий |  | СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 ГОСТ 31870-2012 |  |
| 29.18* |  | 100.03/08.155 | Бихроматная окисляемость (ХПК) |  | ГОСТ 31859-2012 ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 |  |
| 29.19* |  | 100.03/08.156 | Сульфаты |  | ГОСТ 31940-2013 СТБ17.13.05-42-2015 |  |
| 29.20* |  | 100.03/08.032 100.03/08.156 | Хром |  | ГОСТ 31870-2012 СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 ГОСТ 31956-2013 |  |
| 29.21* |  | 100.03/08.156 | Фосфаты |  | ГОСТ 18309-2014 |  |
| 29.22* |  | 100.03/08.155 | Фенолы |  | ПНДФ 14.1:2:4.182-02 (издание 2012г) |  |
| 29.23* |  | 100.03/08.032 100.03/08.155 | Мышьяк |  | СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 ГОСТ 31870-2012 М-01-26-2006 (издание 2011г.) |  |
| 29.24* |  | 100.03/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 31950-2012 СТБ ГОСТ Р 51212-2001 |  |
| 29.25* | Вода водных объектов в пунктах хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения | 100.03/08.158 | Хлорорганические пестициды | ГОСТ 17.1.5.02-80 СанНПиГН № 122 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-21-2003 ГН 2.1.5.10-29-2003 ГН № 49 ГН-2 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая | СТБ ГОСТ Р 51209-2001 ГОСТ 31858-2012 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| 29.26* |  | 100.03/08.159 | 2,4-D кислота, ее соли и эфиры |  | ГОСТ 31941-2012 |  |
| 29.27* |  | 100.03/08.159 | Бенз(а)пирен |  | ГОСТ 31860-2012 СТБ ГОСТ Р 51310-2001 |  |
| 29.28* |  | 100.03/08.032 | Алюминий, сурьма, бериллий, висмут, кальций, кобальт, литий, магний, марганец, молибден, никель, калий, селен, кремний, серебро, натрий, стронций, олово, титан, цинк, вольфрам, ванадий |  | СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 ГОСТ 31870-2012 |  |
| 29.29* |  |  | Индий, галлий, осфор, сера, цирконий |  | СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 |  |
| 29.30* |  | 100.03/08.158 | Хлороформ, четыреххлористый углерод, тетрахлорэтилен, трихлорэтилен, бромоформ, дибромхлорметан, бромдихлорметан |  | ГОСТ 31951-2012 СТБ ГОСТ Р 51392-2001 |  |
| 29.31* |  | 100.03/08.149 | Общая и составная щелочность |  | СТБ ISО 9963-1-2009 ГОСТ 31957-2012 |  |
| 29.32* |  | 100.03/08.149 | Свободный (остаточ-ный) активный хлор, связанный хлор, общий (суммарный) хлор |  | ГОСТ ISO 7393-1-2023 ГОСТ ISO 7393-2-2023 |  |
| 29.33* |  | 100.03/08.149 | Сульфиды и сероводород |  | СТБ 17.13.05-31-2014 |  |
| 29.34* |  | 100.03/08.156 | Цианиды |  | СТБ ГОСТ Р 51680-2001 ГОСТ 31863-2012 |  |
| 29.35* |  | 100.03/08.149 | Гидрокарбонаты, карбонаты |  | ГОСТ 31957-2012 |  |

| 29.36* | Вода водных объектов в пунктах хозяйственно-питьевого и культурно – бытового назначения | 100.03/01.086 | Общие колиформные бактерии | ГОСТ 17.1.5.02-80 СанНПиГН № 122 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН-2 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний Разрешения на спецводопользование | Инструкция по применению рег. № 037-0409 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест микробиологическая лаборатория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.37* |  | 100.03/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии, E.coli |  | Инструкция по применению рег. № 037-0409 |  |
| 29.38* |  | 100.03/01.086 | Колифаги |  | Инструкция по применению рег. № 037-0409 |  |
| 29.39* |  | 100.03/01.086 | Возбудители кишечных инфекций |  | СТБ ISO 19250-2016 |  |
| 29.40* |  | 100.03/07.096 | Яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших |  | Инструкция по применению рег. № 037-0409 |  |
| 29.41* |  | 100.03/02.086 100.03/10.094 | Возбудители кишечных вирусных инфекций | ГОСТ 17.1.5.02-80 СанНПиГН № 122 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 СанНиП № 41 СанНиП № 43 ГН-2 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний Разрешения на спецводопользование | Методика рег. № 136-9811 Инструкция по применению к диагностическому набору | пл. Свободы, 9, г. Брест, лабораторияВИиВИЧ/СПИД ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, микробиологическая лаборатория |
| 29.42* |  | 100.03/01.086 | Возбудитель холеры |  | Инструкция МЗ РБ 1.2.11-17-8-2004 |  |
| 29.43* | Вода водных объектов в пунктах хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения Вода сточная | 100.03/04.125 | Определение удельной (объемной)активности радионуклидов цезия-137 | СанНиПиГН№ 213 СанНиП № 137 ГН от 25.01.2021 № 37 (с изм. от 29.11.2022) ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | МВИ.МН 1181-2011 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория физических факторов |
| 30.1** | Вода сточная | 100.05/42.000 | Отбор проб | СТБ 1004-96 Решения местных облгоррайисполкомов Разрешения на спецводопользование СанПиН 2.1.2.12-33-2005 СанНиПиГН№ 213 СанНиП № 137 ГН-2 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 31861-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ 17.13.05-29-2014/ISO5667-10:1992 ГОСТ 31942-2012 СТБ 1057-2016 Инструкция по применению рег. № 025-0309 Инструкция по отбору проб для анализа сточных и поверхностных вод Госкомитета по экологии от 16.02.1994 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб) |
| 30.2* |  | 100.05/12.042 | Цветность | СТБ 1004-96 Решения местных облгоррайисполкомов Разрешения на спецводопользование СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН-2 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 31868-2012 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| 30.3* |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель |  | СТБ ISO10523-2009 ГОСТ ISO 10523-2017 |  |
| 30.4* |  | 100.05/08.052 | Сухой остаток |  | МВИ.МН 4218-2012 |  |
| 30.5* |  | 100.05/08.052 | Взвешенные вещества |  | МВИ.МН 4362-2012 |  |
| 30.6* |  | 100.05/08.149 | Жесткость |  | ГОСТ 31954-2012 ГОСТ 31865-2012 |  |
| 30.7* |  |  | Хлориды |  | СТБ17.13.05-39-2015 |  |
| 30.8* |  | 100.05/08.156 | Аммиак и ионы аммония |  | ГОСТ 33045-2014 |  |
| 30.9* |  | 100.05/08.156 | Нитриты |  | СТБ 17.13.05-38-2015 ГОСТ 33045-2014 |  |
| 30.10* |  | 100.05/08.156 | Нитраты |  | СТБ 17.13.05-43-2015 ГОСТ 33045-2014 |  |
| 30.11* |  | 100.05/08.032 100.05/08.156 | Железо общее |  | СТБ ISO 11885-2011 ISO 11885:2007 СТБ 17.13.05-45-2016 |  |
| 30.12* |  | 100.05/08.169 | Растворенный кислород |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ИСО 5813:1983 СТБ ISO 5814-2021 |  |
| 30.13* | Вода сточная | 100.05/08.155 | Биохимическое потребление кислорода | СТБ 1004-96 Решения местных облгоррайисполкомов Разрешения на спецводопользование СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН-2 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| 30.14* |  | 100.05/08.155 | ПАВы |  | СТБ ГОСТ Р 51211-2001 ПНДФ 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013 издание 2014) |  |
| 30.15* |  |  | Нефтепродукты |  | ПНДФ 14.1:2:4.128-98 (издание 2012г.) ГОСТ 31953-2012 |  |
| 30.16* |  | 100.05/08.032 | Свинец, медь, кадмий, цинк |  | СТБ ISO 11885-2011 ISO 11885:2007 |  |
| 30.17* |  | 100.05/08.155 | Бихроматная окисляемость (ХПК) |  | ГОСТ 31859-2012 ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 |  |
| 30.18* |  | 100.05/08.156 | Сульфаты |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |
| 30.19* |  | 100.05/08.156 | Фосфаты |  | ГОСТ 18309-2014 |  |
| 30.20* |  | 100.05/08.155 | Фенолы |  | ПНДФ 14.1:2:4.182-02 (издание 2010г.) |  |
| 30.21* |  | 100.05/08.032 100.05/08.155 | Мышьяк |  | СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 М-01-26-06 (изд. 2010г) |  |
| 30.22* |  | 100.05/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 31950-2012 СТБ ГОСТ Р 51212-2001 |  |
| 30.23* |  | 100.05/08.032 | Барий |  | СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 |  |
| 30.24* |  | 100.05/08.032 | Алюминий, сурьма, бериллий, висмут, бор, кальций, хром, кобальт, литий, магний, индий, галлий, марганец, молибден, никель, фосфор, калий, селен, кремний, серебро, натрий, стронций, олово, сера, титан, вольфрам, ванадий, цирконий |  | СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 |  |

| 30.25* | Вода сточная | 100.05/08.158 | Хлороформ, четыреххлористый углерод, тетрахлор-этилен, трихлорэтилен, бромоформ, дибромхлорметан, бромдихлорметан | СТБ 1004-96 Решения местных облгоррайисполкомов Разрешения на спецводопользование СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН-2 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая доку-ментация, устанавли-вающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 31951-2012 СТБ ГОСТ Р 51392-2001 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30.26* |  | 100.05/08.149 | Общая и составная щелочность |  | СТБ ISО 9963-1-2009 ГОСТ 31957-2012 |  |
| 30.27* |  | 100.05/08.149 | Свободный (остаточ-ный) активный хлор, связанный хлор, общий (суммарный) хлор |  | ГОСТ ISO 7393-1-2023 ГОСТ ISO 7393-2-2023 |  |
| 30.28* |  | 100.05/08.156 | Сульфиды и сероводород |  | СТБ 17.13.05-31-2014 |  |
| 30.29* |  | 100.05/01.086 | Возбудители кишечных инфекций | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ТНПА и другая документация, устанав-ливающая технические требования к объекту испытаний | СТБ ISO 19250-2016 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест микробиологическая лаборатория |
| 30.30* |  | 100.05/07.096 | Яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших |  | Инструкция по применению рег. №65-0605 |  |
| 30.31* |  | 100.05/02.086 100.05/10.094 | Возбудители кишечных вирусных инфекций | СанНиП № 41 | Методика рег. № 136-9811 Инструкция по применению к диагностическому набору | пл. Свободы, 9, г. Брест, лабораторияВИиВИЧ/СПИД |
| 31.1** | Вода дистиллированная | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 6709-72 | ГОСТ 3885-73 | ул. Советских Пограничников, 54, г.Брест отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб) |
| 31.2* |  | 100.09/08.164 | Остаток после выпаривания |  | ГОСТ 6709-72 п.3.3 ГОСТ 27026-86 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| 31.3* |  | 100.09/12.042 | Аммиак и аммонийные соли |  | ГОСТ 6709-72 п 3.5 |  |
| 31.4* |  |  | Хлориды |  | ГОСТ 6709-72 п 3.8 |  |
| 31.5* |  | 100.09/12.042 | Железо |  | ГОСТ 6709-72 п 3.10 |  |
| 31.6* |  | 100.09/12.042 | Медь |  | ГОСТ 6709-72 п.3.12 |  |
| 31.7* |  | 100.09/12.042 | Вещества, восстанавли-вающие марганцев-окислый калий |  | ГОСТ 6709-72 п 3.15 |  |
| 31.8* | Вода дистиллированная | 100.09/12.042 | Нитраты | ГОСТ 6709-72 | ГОСТ 6709-72п.3.6 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| 31.9* |  | 100.09/12.042 | Сульфаты |  | ГОСТ 6709-72 п.3.7 |  |
| 31.10* |  | 100.09/12.042 | Алюминий |  | ГОСТ 6709-72 п.3.9а |  |
| 31.11* |  | 100.09/12.042 | Кальций |  | ГОСТ 6709-72 п.3.11 |  |
| 31.12* |  | 100.09/12.042 | Свинец |  | ГОСТ 6709-72 п.3.13 |  |
| 31.13* |  | 100.09/12.042 | Цинк |  | ГОСТ 6709-72 п.3.14 |  |
| 31.14* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН) |  | СТБ ISO10523-2009 ГОСТ ISO 10523-2017 |  |
| 31.15* |  | 100.09/29.113 | Удельная электрическая проводимость |  | СТБ ИСО 7888-2006 ГОСТ 6709-72 п. 3.17 |  |
| 32.1** | Вода для лабораторного анализа | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ ISO 3696-2013 ГОСТ Р 52501-2005 (ИСО 3696:1987) | ГОСТ ISO3696-2013 п.5 ГОСТ 3885-73 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб) |
| 32.2* | Вода для лабораторного анализа третьей степени чистоты | 100.09/08.169 | Значение рН при 25 0С |  | ГОСТ ISO3696-2013 п. 7.1 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| 32.3* | Вода для лабораторного анализа второй степени чистоты | 100.09/08.156 | Оптическая плотность |  | ГОСТ ISO3696-2013 п. 7.4 ГОСТ Р 52501-2005 (ИСО 3696:1987) п.6.3 |  |
| 32.4* |  | 100.09/12.042 | Диоксид кремния (IV)(SiO2) |  | ГОСТ ISO3696-2013 п. 7.6 ГОСТ Р 52501-2005 (ИСО 3696:1987)п.6.5 |  |
| 32.5* | Вода для лабораторного анализа второй и третьей степени чистоты | 100.09/08.164 | Остаток после выпаривания при температуре 110 0С |  | ГОСТ ISO3696-2013 п. 7.5 ГОСТ Р 52501-2005 (ИСО 3696:1987) п.6.4 |  |
| 32.6* |  | 100.09/12.042 | Окисляемые вещества (вещества, восстанав-ливающие KMnO4). Содержание кислорода (О) |  | ГОСТ ISO3696-2013 п. 7.3 ГОСТ Р 52501-2005 (ИСО 3696:1987)п.6.2 |  |
| 32.7* |  | 100.09/29.113 | Удельная электрическая проводимость при 250С |  | СТБ ИСО 7888-2006 ГОСТ ISO3696-2013п. 7.2 ГОСТ Р 52501-2005 (ИСО 3696:1987) п.6.1 |  |
| 33.1** | Окружающая среда. Почва | 100.06/42.000 | Отбор и подготовка проб | ГН 2.1.7.12-1-2004 Инструкция 4.2.10-12-9-2006 СанНиПиГН№ 213 СанНиП № 137 ГН 2.1.7.12-1-2004 ГН № 187 ГН-4 от 25.01.2021 № 37 Нормативы ПДК, утв. постановлением МЗ РБ от 19.11.2009 № 125 ПДК, утв. постановлением МЗ РБ от 12.03.2012 № 17/1 Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 17.4.3.01-83 ГОСТ 17.4.2.01-81 ГОСТ 17.4.4.02-84 ГОСТ ISO14507-2015 ГОСТ ISO11464-2015 Инструкция 4.2.10-12-9-2006 Инструкция по применению рег. № 021-0306 Инструкция 2.6.1.10-11-98-2005 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб) |
| 33.2* |  | 100.06/08.169 | Водородный показатель | ГН 2.1.7.12-1-2004 Инструкция 4.2.10-12-9-2006 ГН 2.1.7.12-1-2004 ГН № 187 ГН-4 от 25.01.2021 № 37 Нормативы ПДК № 125 ПДК № 17/1 Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 26483-85 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| 33.3* |  | 100.06/08.169 | Нитраты |  | СТБ 17.13.05-28-2014 ГОСТ 29269-91 |  |
| 33.4* |  | 100.06/08.032 | Медь, никель, цинк, кадмий, свинец |  | ГОСТ ISO22036-2014 СТБ ИСО 11047-2006 |  |
| 33.5* |  | 100.06/08.155 | Нефтепродукты |  | ГОСТ 29269-91 ПНД Ф 16.1:2.21-98 (М 03-03-2012) (издание 2012г.) |  |
| 33.6* | Окружающая среда. Почва | 100.06/01.086 | БГКП (колииндекс) Энтерококки (индекс) Патогенные энтеробактерии | Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004, (приложение 7) | Инструкция 4.2.10-12-9-2006 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест микробиологическая лаборатория |
| 33.7* |  | 100.06/07.090100.06/07.096 | Яйца гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших |  | Инструкция по применению рег. № 021 -0306 |  |
| 33.8* |  | 100.06/01.086 | Возбудитель кишечного иерсиниоза, псевдотуберкулеза | Инструкция по применению рег. № 076-0210 | Инструкция по применению рег. № 076-0210 |  |
| 33.9* |  | 100.06/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 | СанНиПиГН№ 213 СанНиП № 137 ТНПА и другая документация | МВИ 70-94 МВИ 114-94 МВИ 179-95 МВИ.МН 1181-2011 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория физических факторов |
| 33.10** |  | 100.06/42.000 100.06/04.056 | Отбор проб и определение плотности потока радона-222 |  | МВИ.МН 5618-2016 |  |
| 34.1** | Дезинфицирующие средства, антисептики | 20.59/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 1692-85 Инструкция МЗ РБ 4.2.10-22-102-2005 Инструкция по применению рег. №11-20-204-2003 МУ № 11-13-1-97 ВМУ № 4718-98 Инструкция по применению дез средства Инструкция по приме-нению № 020-1213 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 14193-95 ГОСТ 1692-85 п.4.1 Инструкция МЗ РБ 4.2.10-22-102-2005 Инструкция по применению рег. №11-20-204-2003 МУ № 11-13-1-97 ВМУ № 4718-98 Инструкция по применению дезинфицирующиего средства | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб) |

| 34.2* | Дезинфицирующие средства, антисептики | 20.59/01.086 | Микробная контаминация | ГОСТ 1692-85, Инструкция МЗ РБ 4.2.10-22-102-2005 Инструкция по применению рег. №11-20-204-2003 МУ № 11-13-1-97 ВМУ № 4718-98 Инструкция по при-менению дез средства Инструкция по применению № 020-1213 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | Инструкция МЗ РБ 4.2.10-22-102-2005 | Пл.Свободы,9, г.Брест микробиологическая лаборатория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34.3* |  |  | Антимикробная эффективность |  | Инструкция по применению рег. №11-20-204-2003 МУ № 11-13-1-97 ВМУ № 4718-98 Инструкция по применению № 020-1213 |  |
| 34.4* |  | 20.59/08.149 | Массовая доля активного хлора |  | ГОСТ 1692-85, п.4.3 ГОСТ 14193-95 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| 34.5* |  | 20.59/08.149 | Концентрация рабочего раствора дез. средства |  | Инструкция по применению дезинфицирующиего средства |  |
| 35.1** | Объекты окружающей среды. Смывы | 100.15/42.000 100.15/08.032 | Отбор проб и определение концентрации свинца в смывах | Контроль за загрязнением свинцом, озоном и окислами азота ренгеновских кабинетов ЛПУ МР от 20.09.1983 | ГОСТ 31870-2012 Контроль за загрязнением свинцом, озоном и окислами азота ренгеновских кабинетов ЛПУ МР от 20.09.1983 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб) |
| 35.2** | Объекты окружающей среды. Смывы | 100.15/42.000 | Отбор и подготовка проб | Инструкция по применению рег. № 078-0210 Инструкция МЗ РБ 4.2.10-22-1-2006 МУ №3182-84 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТISO18593-2020 Инструкция по применению рег. № 078-0210 МУ Лабораторная диагностика сальмонеллезов человека и животных. Обнаружение сальмонелл в кормах, продуктах питания и объектах внешней среды. Москва, 1990 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 ГОСТ 32031-2022 Инструкция по применению рег. № 007-0514 Инструкция МЗ РБ 4.2.10-22-1-2006 МУ №3182-84 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест микробиологическая лаборатория |
| 35.3* | Объекты окружающей среды. Смывы | 100.15/01.086 | БГКП (колиформные бактерии) | Инструкция по применению рег. № 078-0210 Инструкция МЗ РБ 4.2.10-22-1-2006 МУ №3182-84 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | Инструкция по применению рег.№ 078-0210 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 Инструкция МЗ РБ 4.2.10-22-1-2006 МУ № 3182-84 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест микробиологическая лаборатория |
| 35.4* |  | 100.15/01.086 | Staphylococcus aureus |  | Инструкция по применению рег.№ 078-0210 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 Инструкция МЗ РБ 4.2.10-22-1-2006 МУ №3182-84 |  |
| 35.5* |  | 100.15/01.086 | Общая микробная обсемененность |  | Инструкция по применению рег.№ 078-0210 Инструкция по применению рег.№ 007-0514 Инструкция МЗ РБ 4.2.10-22-1-2006 МУ №3182-84 |  |
| 35.6* |  | 100.15/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | Инструкция 4.2.10-15-21-2006 ISO 6579-1:2017 |  |
| 35.7* |  | 100.15/01.086 | Бактерии рода Proteus |  | Инструкция 4.2.10-15-21-2006 |  |
| 35.8* |  | 100.15/01.086 | Плесени |  | МУ №3182-84 Инструкция по применению рег. № 007-0514 |  |
| 35.9* |  | 100.15/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 |  |
| 35.10* |  | 100.15/01.086 | Микроорганизмы при пищевых отравлениях |  | Инструкция 4.2.10-15-21-2006 |  |
| 35.11* |  | 100.15/01.086 | Синегнойная палочка |  | Инструкция МЗ РБ 4.2.10-22-1-2006 МУ №3182-84 |  |
| 35.12* |  | 100.15/07.096 | Яйца гельминтов, цисты простейших |  | Инструкция по применению рег. № 65-0605 |  |

| 35.13* | Объекты окружающей среды. Смывы | 100.15/01.086 100.15/10.094 | Возбудители кишечных вирусных инфекций | СанНиП № 41 | Методика рег. № 136-9811 Инструкция по применению к диагностическому набору | пл. Свободы, 9, г. Брест, лаборатория ВИиВИЧ/СПИД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35.14* |  | 100.15/01.086 | Возбудитель кишечного иерсиниоза, псевдотуберкулеза | СанПиН № 25 Инструкция по применению рег. №076-0210 | Инструкция по применению рег. №076-0210 |  |
| 35.15* |  | 100.15/01.086 | Legionella pneumophila | Фактическое содержание | ГОСТ ISO 11731-2019 |  |
| 36.1** | Объекты окружающая среды. Грязи лечебные | 100.06/42.000 | Отбор и подготовка проб | МР Оценка санитарно-бактериологического состояния лечебных грязей различных типов, утв. МЗ СССР от 12.03.1985 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | МР Оценка санитарно-бактериологического состояния лечебных грязей различных типов, утв. МЗ СССР от 12.03.1985 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб) |
| 36.2* |  | 100.06/01.086 | БКГП (колититр) |  |  | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест микробиологическая лаборатория |
| 36.3* |  | 100.06/01.086 | Титр E.coli (лактозопо-ложительные) |  |  |  |
| 36.4* |  | 100.06/01.086 | Титр Cl.perfringens |  |  |  |
| 36.5* |  | 100.06/01.086 | Патогенная кокковая микрофлора |  |  |  |
| 36.6* |  | 100.06/01.086 | Палочка столбняка |  |  |  |
| 37.1** | Объекты окружающей среды. Лекарственно-техническое сырьё, грязи, водоросли, сапропель, биогумус и др. | 100.06/42.000 100.15/42.000 100.16/42.000 | Отбор и подготовка проб | СанНиПиГН№ 213 СанНиП, утв. Постановлением МЗ РБ от 31.12.2013 № 137 ГН 2.6.1.8-10-2004 ГН от 25.01.2021 № 37 (с изм. от 29.11.2022) | Инструкция 2.6.1.10-11-98-2005 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб) |
| 37.2* | Объекты окружающей среды. Лекарственно-техническое сырьё, грязи, водоросли, сапропель, биогумус и др. | 100.06/04.125 100.08/04.125 100.15/04.125 100.16/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 | СанНиПиГН№ 213 СанНиП № 137 ГН 2.6.1.8-10-2004 ГН от 25.01.2021 № 37 (с изм. от 29.11.2022) ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | МВИ 70-94 МВИ 114-94 МВИ 179-95 МВИ.МН 1181-2011 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория физических факторов |
| 38.1** | Удобрения | 100.08/42.000 | Отбор проб | ТР 2010/014/ BY ГН от 25.01.2021 № 37 (с изм. от 29.11.2022) СП 2.6.2.11-10-2005 | ГОСТ 30108-94 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб) |
| 38.2* |  | 100.08/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Ra-226, Th-232, К-40 | ГН от 25.01.2021 № 37 (с изм. от 29.11.2022) ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 30108-94 МВИ.МН 4498-2013 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория физических факторов |
| 39.1** | Окружающая среда. Топливо (торф) | 100.08/42.000 | Отбор проб | ДУ, утв. МЭ РБ от 30.12.2006 СанНиП,ГН № 213 СанНиП № 137 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | Инструкция 2.6.1.10-11-98-2005 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб) |
| 39.2* |  | 100.08/04.125 | Удельная(объемная) активность радионуклидов цезия-137 |  | МВИ.МН 1181-2011 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория физических факторов |
| 40.1** | Окружающая среда. Отходы древесной продукции | 100.08/42.000 | Отбор проб | СанНиП,ГН № 213 СанНиП № 137 ГН от 25.01.2021 № 37 (с изм. от 29.11.2022) ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ТКП 251-2010 (02080) | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб) |
| 40.2* |  | 100.08/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 |  | МВИ.МН 1181-2011 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория физических факторов |

| 41.1** | Средства бытовой химии | 20.41/42.000 20.59/42.000 |  | Отбор проб | ЕСТ № 299 Инструкция 1.1.10-14-93-2005 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | Инструкция 1.1.10-14-93-2005 ГОСТ 18321-73 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41.2* |  | 20.41/06.036 20.59/06.036 |  | Кожно-резорбтивное, ирритативное действие; острая ингаляционная токсичность |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |  |
| 41.3* |  | 20.41/06.036 20.59/06.036 |  | Токсикологические показатели: раздра-жающее действие на кожу,на слизистые, сенсибилизирующая способность |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 Инструкция по применению рег. № 004-0612 |  |  |
| 41.4* |  |  |  | Острая внутрижелу-дочная токсичность |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |  |  |
| 41.5* |  | 20.41/08.156 | Смываемость с посуды |  |  | ГОСТ 32443-2013 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| 41.6* |  | 20.41/08.149 | Активный хлор |  |  | ГОСТ 32386-2013 |  |
| 41.7* |  | 20.41/01.086 20.59/01.086 | КМАФАнМ |  |  | ГОСТ ISO 21149-2020 Инструкция № 006-0712 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест микробиологическая лаборатория |
| 41.8* |  | 20.41/01.086 20.59/01.086 | S.aureus |  |  | ГОСТ ISO 22718-2018 Инструкция № 006-0712 |  |
| 41.9* |  | 20.41/01.086 20.59/01.086 |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018 Инструкция № 006-0712 |  |  |
| 41.10* |  | 20.41/01.086 20.59/01.086 |  | Бактерии семейства Enterobacteriaceae |  | ГОСТ 7983-2016 СТБ 1736-2007 Инструкция № 006-0712 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест микробиологическая лаборатория |  |
| 41.11* |  | 20.41/01.086 20.59/01.086 |  | Плесневые грибы. Дрожжи |  | ГОСТ 7983-2016 СТБ 1736-2007 Инструкция № 006-0712 |  |  |
| 41.12 |  | 20.41/08.158 20.59/08.158 |  | Содержание метилового спирта (метанола) | ЕСТ № 299 ГН, утв. МЗ РБ от 28.12.2006 № 122 ГН от 25.01.2021 № 37 (с изм. от 29.11.2022) ТНПА и другая документация | МВИ.МН 4612-2013 СТБ ГОСТ Р 51698-2001 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |  |
| 42.1* | Средства моющие синтетические | 20.41/08.169 20.59/08.169 |  | Концентрация водородных ионов | ЕСТ № 299 Инструкция 1.1.10-14-93-2005 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 22567.5-93 ГОСТ 32385-2013 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |  |
| 42.2* |  | 20.41/08.164 20.59/08.164 |  | Массовая доля поверхностно-активных веществ |  | ГОСТ 22567.6-93 |  |  |
| 42.3* |  | 20.41/08.156 20.59/08.156 |  | Массовая доля фосфорнокислых солей |  | ГОСТ 22567.7-87 п. 4.2 |  |  |
| 43.1** | Парфюмерно-косметическая продукция и сырье для парфюмерно-косметической продукции. Средства гигиены полости рта | 20.41/42.000 20.42/42.000 20.53/42.000 17.22/42.000 22.19/42.000 22.29/42.000 |  | Отбор проб | СанНПиГН № 68 ГН-19 от 25.01.2021 № 37 ГОСТ 31460-2012 ГОСТ 28303-2017 ГОСТ 31649-2012 ГОСТ 31696-2012 ГОСТ 31697-2012 ГОСТ 31698-2013 ГОСТ 31693-2012 ГОСТ 34435-2018 ГОСТ 34436-2018 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 29188.0-2014 ГОСТ 7983-2016 ГОСТ ISO21148-2020 ГОСТ 31679-2012 ГОСТ 31697-2012 ГОСТ 31649-2012 ГОСТ 31460-2012 ГОСТ 31696-2012 ГОСТ 31698-2013 ГОСТ 34435-2018 ГОСТ 31693-2012 Инструкция № 11-23-4-00 ГОСТ 18321-73 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб) |  |
| 43.2* |  | 20.42/01.086 |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ ISO 21149-2020 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест микробиологическая лаборатория |  |
| 43.3* |  | 20.53/01.086 |  | S.aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018 |  |  |
| 43.4* |  | 20.42/01.086 |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018 |  |  |
| 43.5* |  | 20.53/01.086 |  | Стерильность |  | ГОСТ 33918-2016 |  |  |
| 43.6* |  | 20.42/01.086 |  | Escherichia coli |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |  |  |
| 43.7* |  | 20.42/01.086 20.53/01.086 |  | Candida albicans |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |  |  |
| 43.8* |  | 20.42/01.086 20.53/01.086 |  | Бактерии семейства Enterobacteriaceae | ЕСТ № 299 | ГОСТ 7983-2016 ГОСТ ISO 21150-2018 ГОСТ 32064-2013 |  |  |
| 43.9* |  | 20.42/01.086 20.53/01.086 |  | Плесневые грибы, дрожжи |  | ГОСТ 7983-2016 ГОСТ ISO 18416-2018 |  |  |
| 43.10* |  | 20.41/04.425 20.42/04.125 20.53/04.125 |  | Удельная (объемная) активность радио- нуклидов цезия-137 | СанНПиГН № 68 | МВИ.МН 1181-2011 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория физических факторов |  |
| 43.11* | Парфюмерно-косметическая продукция и сырье для парфюмерно-косметической продукции. Средства гигиены полости рта | 20.41/11.116 20.42/11.116 20.53/11.116 17.22/11.116 22.19/11.116 22.29/11.116 |  | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах) | СанНПиГН № 68 ГН-19 от 25.01.2021 № 37 ГОСТ 28303-2013 ГОСТ 31460-2012 ГОСТ 31649-2012 ГОСТ 31677-2012 ГОСТ 31678-2012 ГОСТ 31679-2012 ГОСТ 31692-2012 ГОСТ 31693-2012 ГОСТ 31695-2012 ГОСТ 31696-2012 ГОСТ 31697-2012 ГОСТ 31698-2013 ГОСТ 32837-2014 ГОСТ 32850-2014 ГОСТ 32851-2014 ГОСТ 32852-2014 ГОСТ 32853-2014 ГОСТ 32854-2014 ГОСТ 33487-2015 ГОСТ 33489-2015 ГОСТ 5972-2017 ГОСТ 7983-2016 ГОСТ 28546-2014 ГОСТ 30266-2017 ГОСТ 34435-2018 ГОСТ 34436-2018 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний и на сырьевые компоненты | ГОСТ 29188.0-2014 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |  |
| 43.12* |  | 20.41/08.032 20.42/08.032 20.53/08.032 |  | Токсичные элементы: мышьяк |  | ГОСТ 33021-2014 |  |  |
| 43.13* |  |  |  | ртуть |  | ГОСТ 33022-2014 |  |  |
| 43.14* |  |  |  | свинец |  | ГОСТ 33023-2014 |  |  |
| 43.15* |  | 20.41/08.169 20.42/08.169 20.53/08.169 |  | Концентрация водородных ионов, рН |  | ГОСТ 29188.2-2014 ГОСТ 31695-2012п. 6.5 ГОСТ 31460-2012п. 6.5 |  |  |
| 43.16* |  | 20.41/06.036 20.42/06.036 20.53/06.036 17.22/06.036 22.19/06.036 22.29/06.036 |  | Острая токсичность при внутрижелудочном поступлении |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |  |  |
| 43.17* |  |  |  | Общетоксическое действие альтернативным методом invitro (на культуре подвижных клеток) |  | ГОСТ 33506-2015 ГОСТ 32893-2014 |  |  |
| 43.18* |  | 20.41/06.036 20.42/06.036 20.53/06.036 17.22/06.036 22.19/06.036 22.29/06.036 |  | Раздражающее действие на кожу |  | ГОСТ 33506-2015 |  |  |
| 43.19* |  |  |  | Ирритативное действие на слизистые оболочки глаз |  | ГОСТ 33506-2015 |  |  |
| 43.20* |  |  |  | Раздражающие свойства на конъюнктиву глаза с помощью теста на хориоаллантоисной оболочке |  | ГОСТ 33506-2015 |  |  |
| 43.21* |  |  |  | Сенсибилизирующая способность (на волонтерах) |  | ГОСТ 33483-2015 ГОСТ 32893-2014 п.8 |  |  |
| 44.1* | Продукция косметическая гигиеническая моющая | 20.42/08.149 |  | Масссовая доля хлоридов |  | ГОСТ 26878-86 ГОСТ 31696-2012 |  |  |

| 45.1* | Продукция косметическая порошкообразная и компактная | 20.42/08.169 | pH | СанНПиГН № 68 ГОСТ 31698-2013 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 29188.2-2014 ГОСТ 31698-2013п. 6.5 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45.2* |  | 20.42/08.052 | Массовая доля воды и летучих веществ |  | ГОСТ 31698-2013п. 6.4 |  |
| 45.3* |  | 20.42/32.115 | Степень компактности |  | ГОСТ 31698-2013п. 6.6 |  |
| 46.1* | Продукция декоративной косметики на жировосковой основе | 20.42/08.169 | Кислотное число | СанНПиГН № 68 ГОСТ 31649-2012 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 31649-2012 п. 6.5 |  |
| 46.2* |  |  | Карбонильное число |  | ГОСТ 31649-2012 п. 6.6 |  |
| 46.3* |  | 20.42/08.169 | pH |  | ГОСТ 29188.2-2014 ГОСТ 31649-2012 п. 6.7 |  |
| 46.4* |  | 20.42/32.115 | Кроющая способность |  | ГОСТ 31649-2012 п. 6.4 |  |
| 47.1* | Кремы косметические | 20.42/08.169 | Водородный показатель pH | СанНПиГН № 68 ГН-19 от 25.01.2021 № 37 ГОСТ 31460-2012 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 29188.2-2014 ГОСТ 31460-2012п. 6.5 |  |
| 47.2* |  | 20.42/32.115 | Коллоидная стабильность |  | ГОСТ 29188.3-91 п. 2 |  |
| 47.3* |  | 20.42/32.115 | Термостабильность |  | ГОСТ 29188.3-91 п. 3 |  |
| 47.4* |  | 20.42/08.052 | Массовая доля воды и летучих веществ |  | ГОСТ 29188.4-91 |  |
| 48.1* | Продукция косметическая для бритья | 20.42/08.169 | pH | СанНПиГН № 68 ГН-19 от 25.01.2021 № 37 ГОСТ 31692-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 29188.2-2014 ГОСТ 31692-2012 п.6.4 |  |
| 48.2* |  | 20.42/08.052 | Массовая доля жирных кислот |  | ГОСТ 31692-2012 п.6.5, п. 6.6 |  |
| 49.1* | Гели косметические | 20.42/32.115 | Кроющая способность | СанНПиГН № 68 ГН-19 от 25.01.2021 № 37 ГОСТ 31695-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31695-2012 п. 6.4 |  |
| 49.2* |  | 20.42/08.169 | pH |  | ГОСТ 31695-2012 п. 6.5 ГОСТ 29188.2-2014 |  |
| 49.3* |  | 20.42/32.115 | Термостабильность |  | ГОСТ 29188.3-91 п. 3 |  |

| 50.1* | Продукция косметическая для окрашивания и осветления волос | 20.42/08.169 | pH | СанНПиГН № 68 ГН-19 от 25.01.2021 № 37 ГОСТ 32837-2014 ТНПА и другая документация | ГОСТ 29188.2-2014 ГОСТ 32837-2014п.7.4. | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51.1* | Продукция косметическая для химической завивки и распрямления волос | 20.42/08.169 | pH | СанНПиГН № 68 ГН-19 от 25.01.2021 № 37 ГОСТ 32850-2014 ТНПА и другая документация | ГОСТ 29188.2-2014 ГОСТ 32850-2014 п.7.4 |  |
| 52.1* | Продукция декоративной косметики на эмульсионной основе | 20.42/08.169 | pH | СанНПиГН № 68 ГН-19 от 25.01.2021 № 37 ГОСТ 31697-2012 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 29188.2-2014 ГОСТ 31697-2012п. 6.6 |  |
| 52.2* |  | 20.42/32.115 | Кроющая способность |  | ГОСТ 31697-2012п. 6.4 |  |
| 52.3* |  |  | Коллоидная стабильность |  | ГОСТ 29188.3-91 п. 2 |  |
| 52.4* |  |  | Термостабильность |  | ГОСТ 29188.3-91 п. 3 |  |
| 52.5* |  | 20.42/08.052 | Массовая доля воды и летучих веществ |  | ГОСТ 29188.4-91 ГОСТ 31697-2012 п. 6.7 |  |
| 52.6* |  | 20.42/32.115 | Стойкость к воде |  | ГОСТ 31697-2012п. 6.5 |  |
| 53.1* | Продукция косметическая для ухода за ногтями | 20.42/11.116 | Внешний вид пленки | СанНПиГН № 68 ГН-19 от 25.01.2021 № 37 ГОСТ 31693-2012 ГОСТ 32854-2014 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 31693-2012п. 6.5 |  |
| 53.2* |  |  | Время высыхания |  | ГОСТ 31693-2012 п. 6.6 |  |
| 53.3* |  | 20.42/08.169 | pH |  | ГОСТ 29188.2-2014 ГОСТ 31693-2012п. 6.8 ГОСТ 32854-2014 п.7.4 |  |
| 53.4* |  | 20.42/32.115 | Термостабильность |  | ГОСТ 29188.3-91 п.3 ГОСТ 31693-2012 п. 6.9 |  |
| 53.5* |  | 20.42/08.052 | Массовая доля сухого вещества |  | ГОСТ 29188.4-91 ГОСТ 31693-2012п. 6.10 |  |
| 53.6* |  | 20.42/32.115 | Массовая доля воды и летучих веществ |  | ГОСТ 29188.4-91 ГОСТ 32854-2014 п.7.5 |  |

| 54.1* | Продукция парфюмерная жидкая | 20.42/11.116 20.53/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет и запах) | СанНПиГН № 68 ГН-19 от 25.01.2021 № 37 ГОСТ 31678-2012 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 29188.0-2014 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54.2* |  | 20.42/32.115 20.53/32.115 | Прозрачность |  | ГОСТ 31678-2012п. 6.5 |  |
| 54.3* |  | 20.42/11.116 20.53/11.116 | Стойкость запаха |  | ГОСТ 31678-2012п. 6.4 |  |
| 54.4* |  | 20.42/08.158 20.53/08.158 | Сумма массовых долей душистых веществ |  | ГОСТ 31678-2012п. 6.7 |  |
| 54.5* |  | 20.42/08.158 20.53/08.158 | Объемная доля этилового спирта |  | ГОСТ 29188.6-91 ГОСТ 31678-2012 п. 6.6 |  |
| 55.1* | Продукция косметическая жидкая | 20.42/08.158 20.53/08.158 | Объемная доля этилового спирта |  | ГОСТ 31679-2012 п. 6.4 ГОСТ 31678-2012 п. 6.6 ГОСТ 29188.6-91 |  |
| 55.2* |  | 20.42/08.169 | Водородный показатель pH |  | ГОСТ 29188.2-2014 |  |
| 56.1* | Средства гигиены полости рта | 20.42/08.169 | рН | СанНПиГН № 68 ГН-19 от 25.01.2021 № 37 Санитарные нормы и правила 10-64 РБ 98 ГОСТ 34435-2018 ГОСТ 5972-2017 ГОСТ 7983-2016 ГОСТ 34436-2018 | ГОСТ 29188.2-2014 ГОСТ 34435-2018 п.8.7 ГОСТ 7983-2016 п. 6.7 ГОСТ 5972-2017 п.6.7 ГОСТ 34436-2018 п.7.6 |  |
| 56.2* |  | 20.42/08.169 | Фториды |  | ГОСТ 7983-2016 МВИ. МН 978-99 ГОСТ 34435-2018 |  |
| 56.3* |  | 20.42/08.158 | Объемная доля этилового спирта |  | ГОСТ 29188.6-91 ГОСТ 31679-2012 п.6.4 ГОСТ 34435-2018 п. 8.12 |  |
| 57.1* | Мыло хозяйственное твердое и мыло туалетное | 20.41/08.052 | Массовая доля жирных кислот | ГОСТ 28546-2014 ГОСТ 30266-2017 | ГОСТ 790-2023 п. 7 |  |
| 57.2* |  | 20.41/08.149 | Массовая доля свободной едкой щелочи |  | ГОСТ 790-2023 п. 8 |  |
| 57.3* |  | 20.41/08.149 | Свободный углекислый натрий |  | ГОСТ 790-2023 п. 9 |  |

| 58.1** | Строительные материалы, полимерно-строительные материалы, предметы внутрижилищной среды, лакокрасочные покрытия | 16.10/42.000 16.21/42.000 16.22/42.000 16.23/42.000 20.13/42.000 20.14/42.000 20.30/42.000 22.23/42.000 22.21/42.000 22.29/42.000 23.52/42.00023.61/42.000 23.62/42.000 23.63/42.000 23.64/42.000 23.65/42.000 23.69/42.000 23.70/42.000 13.93/42.000 13.96/42.000 13.99/42.000 17.24/42.000 20.52/42.000 20.59/42.000 32.99/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 30108-94 Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 Санитарные правила и нормы 2.1.2.12-25-2006 Санитарные нормы и правила 9-29.7-95 СанНПиГН №135 ГН-20 от 25.01.2021 № 37 ГН-21 от 25.01.2021 № 37 ГН от 25.01.2021 № 37 (с изм. от 29.11.2022) ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 30108-94 СТБ ISO1513-2014 Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58.2* |  |  | Моделирование условий исследований |  | Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 Инструкция по применению рег. № 004-0612 Инструкция по применению рег. №056-2009 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| 58.3* |  | 16.10/06.036 16.21/06.036 16.22/06.036 16.23/06.036 20.13/06.036 20.14/06.036 20.30/06.036 22.23/06.036 22.21/06.036 22.29/06.036 23.52/06.03623.61/06.036 23.62/06.036 23.63/06.036 23.64/06.036 23.65/06.036 23.69/06.036 23.70/06.036 13.93/06.036 | Кожно-раздражающее действие, кожно-резорбтивное действие, раздражающее действие на слизистые, сенсибилизирующая способность, острая ингаляционная токсичность, острая внутрижелудочная токсичность | ГОСТ 30108-94 Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 Санитарные правила и нормы 2.1.2.12-25-2006 Санитарные нормы и правила 9-29.7-95 СанНПиГН №135 ГН-20 от 25.01.2021 № 37 ГН-21 от 25.01.2021 № 37 ЕСТ № 299 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 Инструкция по применению рег. № 004-0612 |  |
| 58.4* |  |  | Одориметрические показатели: запах воздушной среды |  | Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 |  |
|  |  | 13.96/06.036 13.99/06.036 17.24/06.036 20.52/06.036 20.59/06.036 32.99/06.036 |  |  |  |  |
| 58.5* | Полимерно-строительные материалы, предметы внутрижилищной среды, лакокрасочные покрытия | 13.93/08.156 13.93/08.158 13.93/08.159 13.96/08.156 13.96/08.158 13.96/08.159 13.99/08.156 13.99/08.158 13.99/08.159 16.10/08.156 16.10/08.158 16.10/08.159 16.21/08.156 16.21/08.158 16.21/08.159 16.22/08.156 16.22/08.158 16.22/08.159 16.23/08.156 16.23/08.158 16.23/08.159 17.24/08.156 17.24/08.158 17.24/08.159 20.13/08.156 20.13/08.158 20.13/08.159 20.14/08.156 20.14/08.158 20.14/08.159 20.30/08.156 20.30/08.158 20.30/08.159 20.52/08.156 20.52/08.158 20.52/08.159 20.59/08.156 20.59/08.158 20.59/08.159 22.23/08.156 22.23/08.158 22.23/08.159 22.21/08.156 22.21/08.158 22.21/08.159 22.29/08.156 22.29/08.158 22.29/08.159 23.52/08.156 23.52/08.158 23.52/08.159 23.61/08.156 23.61/08.158 23.61/08.159 23.62/08.15623.62/08.158 23.62/08.159 23.63/08.156 23.63/08.158 23.63/08.159 23.64/08.156 23.64/08.158 23.64/08.159 23.65/08.156 23.65/08.158 23.65/08.159 23.69/08.156 23.69/08.158 23.69/08.159 23.70/08.156 23.70/08.158 23.70/08.159 32.99/08.156 32.99/08.158 32.99/08.159 | Воздушная среда: метилакрилат метилметакрилат | ГОСТ 30108-94 Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 Санитарные правила и нормы 2.1.2.12-25-2006 Санитарные нормы и правила 9-29.7-95 СанНПиГН №135 ГН-20 от 25.01.2021 № 37 ГН-21 от 25.01.2021 № 37 ЕСТ № 299 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе под ред. Соловьевой, Хрусталевой с.199-206 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| 58.6* |  |  | Воздушная среда: бутилацетат винилацетат этилацетат |  |  |  |
| 58.7* |  |  | Воздушная среда: эпихлоргидрин |  | Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе под ред. Соловьевой, Хрусталевой с.172 |  |
| 58.8* |  |  | Воздушная среда: гексаметилендиамин |  | Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе под ред. Соловьевой, Хрусталевой с.246 |  |
| 58.9* |  |  | Воздушная среда: акрилонитрил |  | МУ № 2564-82 |  |
| 58.10* |  |  | Воздушнаясреда: ацетальдегид |  | МУ 2563-82 МУК 4.1.3170-14 |  |
| 58.11* |  |  | Воздушная среда: стирол |  | Инструкция 4.1.10-14-101-2005 |  |
| 58.12* |  |  | Воздушная среда: этиленгликоль |  | МУ 3999-85 |  |
| 58.13* |  |  | Воздушнаясреда: толуилендиизоцианат |  | ГОСТ 32535-2013 |  |
| 58.14* |  |  | Воздушная среда,толуол,ксилол, бензол |  | МУ № 4477-87 |  |
| 58.15* |  |  | Воздушная среда: хлористый водород |  | МУ 1645-77 |  |
| 58.16* |  |  | Воздушная среда: аммиак |  | МВИ.МН 5910-2017 |  |
| 58.17* | Полимерно-строительные материалы, предметы внутрижилищной среды, лакокрасочные покрытия |  | Воздушная среда: дибутилфталат, диоктилфталат | ГОСТ 30108-94 Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 Санитарные правила и нормы 2.1.2.12-25-2006 Санитарные нормы и правила 9-29.7-95 СанНПиГН №135 | ГОСТ 34170-2017 МР 1511-76 М 49-9804 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| 58.18* |  |  | Воздушная среда: капролактам |  | МУ 1671-71 АМИ.МН 0003-2021 |  |
| 58.19* |  |  | Воздушная среда: метанол |  | МУК 4.1.3170-14 ГОСТ 34172-2017 МУ № 1674-77 |  |
| 58.20* |  |  | Воздушная среда: фенол |  | МВИ.МН 5693-2016 МУ 3141-84 |  |
| 58.21* |  |  | Воздушная среда: фталевый ангидрид |  | ГОСТ 32532-2013 |  |

| 58.22* | Полимерно-строительные материалы, предметы внутрижилищной среды, лакокрасочные покрытия | 16.10/08.156 16.21/08.156 16.22/08.156 16.23/08.156 20.13/08.156 20.14/08.156 20.30/08.156 22.23/08.156 22.21/08.156 22.29/08.156 23.52/08.15623.61/08.156 23.62/08.156 23.63/08.156 23.64/08.156 23.65/08.156 23.69/08.156 23.70/08.156 13.93/08.156 13.96/08.156 13.99/08.156 17.24/08.156 20.52/08.156 20.59/08.156 32.99/08.156 | Воздушная среда: формальдегид | ГН-20 от 25.01.2021 № 37 ГН-21 от 25.01.2021 № 37 ЕСТ № 299 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | МВИ.БР 322-2017 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58.23* |  |  | Воздушная среда: цианистый водород |  | МУ №1646-77 |  |
| 58.24* |  | 16.10/08.158 16.21/08.158 16.22/08.158 16.23/08.158 20.13/08.158 20.14/08.158 20.30/08.158 22.23/08.158 22.21/08.158 22.29/08.158 23.52/08.158 23.61/08.158 23.62/08.158 23.63/08.158 23.64/08.158 23.65/08.158 23.69/08.158 23.70/08.158 13.93/08.158 | Воздушная среда: спирт метиловый спирт пропиловый спирт изопропиловый спирт бутиловый спирт изобутиловый этилацетат метилацетат бутилацетат |  | МУК 4.1.3170-14 ГОСТ 34172-2017 |  |
|  |  | 13.96/08.158 13.99/08.158 17.24/08.158 20.52/08.158 20.59/08.158 32.99/08.158 |  |  |  |  |
| 58.25* | Полимерно-строительные материалы, предметы внутрижилищной среды, лакокрасочные покрытия | 16.10/01.086 16.21/01.086 16.22/01.086 16.23/01.086 20.13/01.086 20.14/01.086 20.30/01.086 22.23/01.086 22.21/01.086 22.29/01.086 23.52/01.08623.61/01.08623.62/01.086 23.63/01.086 23.64/01.086 23.65/01.086 23.69/01.086 23.70/01.086 13.93/01.086 13.96/01.086 13.99/01.086 17.24/01.086 20.52/01.086 20.59/01.086 32.99/01.086 | Enterobacteriaceae; Staphylococcus aureus; Pseudomonas aeruginosa; Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов; Плесневые грибы и дрожжи | ГОСТ 30108-94 Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 Санитарные правила и нормы 2.1.2.12-25-2006 Санитарные нормы и правила 9-29.7-95 СанНПиГН №135 ГН-20 от 25.01.2021 № 37 ГН-21 от 25.01.2021 № 37 ЕСТ № 299 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | Инструкция по применению рег. №056-2009 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест микробиологическая лаборатория |
| 58.26* |  |  | Срок выживаемости микроорганизмов |  | Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 |  |
| 58.27* | Полимерно-строительные материалы, предметы внутрижилищной среды, лакокрасочные покрытия | 16.10/35.069 16.21/35.069 16.22/35.069 16.23/35.069 20.13/35.069 20.14/35.069 20.30/35.069 22.23/35.069 22.21/35.069 22.29/35.069 23.52/35.06923.61/35.06923.62/35.069 23.63/35.069 23.64/35.069 23.65/35.069 23.69/35.069 23.70/35.069 13.93/35.069 13.96/35.069 13.99/35.069 17.24/35.069 20.52/35.069 20.59/35.069 32.99/35.069 | Напряженность электростатического поля | ГОСТ 30108-94 Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 Санитарные правила и нормы 2.1.2.12-25-2006 Санитарные нормы и правила 9-29.7-95 СанНПиГН №135 ГН-16 от 25.01.2021 № 37 ЕСТ № 299 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | Санитарные нормы и правила 9-29.7-95 Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| 58.28* | Строительные материалы и изделия для изготовления строительных материалов. Продукция, содержащая материалы и изделия с повышенным содержанием естественных радионуклидов | 08.11/04.056 08.12/04.056 08.91/04.056 08.99/04.056 23.11/04.056 23.12/04.056 23.13/04.056 23.19/04.056 23.31/04.056 23.32/04.056 23.41/04.056 23.42/04.056 23.44/04.056 23.49/04.056 23.51/04.056 23.52/04.056 23.61/04.056 23.62/04.056 23.63/04.056 23.64/04.056 23.65/04.056 23.69/04.056 23.70/04.056 23.91/04.056 23.99/04.056 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Ra-226, Th-232, К-40 | ГОСТ 30108-94 ТКП 45-2.04-133-2009 ГН от 25.01.2021 № 37 (с изм. от 29.11.2022) КУ содержания ЕРН в отдельных видах продукции министерства архитектуры и строительства РБ, утв. Зам. МаиС 19.12.2000 СанПиН 2.1.2.12-25-2006 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | МВИ. МН 4498-2013 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория физических факторов |

| 59.1* | Материалы и изделия из искусственных, синтетических, натуральных и смешанных волокон и изделия из них; меха, меховые изделия; кожа и кожаные изделия: материалы текстильные, кожа, мех натуральный | 13.10/42.000 13.20/42.000 13.91/42.000 13.92/42.000 13.95/42.000 13.96/42.000 13.99/42.000 14.11/42.000 14.13/42.000 14.14/42.000 14.19/42.000 14.20/42.000 14.31/42.000 14.39/42.000 15.11/42.000 15.20/42.000 13.93/42.000 15.12/42.000 20.60/42.000 31.03/42.000 | Отбор проб | СТБ 1252-2000 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | СТБ 1252-2000 ГОСТ 18321-73 СанПиН 9-29-95 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изделия текстильно-галантерейные |  | Отбор проб | Санитарные нормы и правила РБ № 9-29-95 ГОСТ 16218.0-93 | ГОСТ 16218.0-93 п. 2 ГОСТ 18321-73 СанПиН 9-29-95 |  |
|  | искусственные кожи и пленочные материалы |  | Отбор проб | ВМУ № 2035-79 СанНиП№ 9-29.7-95 | ВМУ № 2035-79 глава 3 ГОСТ 18321-73 СанПиН 9-29-95 |  |
|  | кожгалантерейные изделия |  | Отбор проб | ГОСТ 28631-2005 СанНиП№ 9-29.7-95 | ГОСТ 28631-2018 ГОСТ 18321-73 СанПиН 9-29-95 |  |
|  | ткани, полотна три-котажные, изделия трикотажно-бельевые изделия швейно-бельевые полуфабрикаты регулярных и нерегулярных трикотажных изделий, готовые трикотажные изделия , обувь, мех искусственный трикотажный |  | Отбор проб | Инструкция 1.1.10-12-96-2005 ВМУ 11-10-2-98 ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 20.12.2012 № 200 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ ИСО 5089-2001 п. 6 ГОСТ 23948-80 ГОСТ 8844-75 ГОСТ 9173-86 ГОСТ 14037-79 ГОСТ 26666.0-85 ГОСТ 20566-75 ГОСТ 18321-73 СанПиН 9-29-95 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 ВМУ 11-10-2-98 |  |
|  | одежда первого, второго, третьего слоя, в т.ч. детская | 14.11/42.000 14.13/42.000 14.14/42.000 14.19/42.000 | Отбор проб | Инструкция 1.1.10-12-96-2005 ВМУ № 11-10-2-98 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 18321-73 СанПиН 9-29-95 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 ВМУ 11-10-2-98 |  |
| 59.2* | Материалы текстильные | 13.10/42.000 13.20/42.000 13.91/42.000 13.92/42.000 13.93/42.000 13.95/42.000 13.96/42.000 13.99/42.000 14.11/42.000 14.13/42.000 14.14/42.000 14.19/42.000 14.20/42.000 14.31/42.000 14.39/42.000 15.11/42.000 15.12/42.00015.20/42.000 20.60/42.000 31.03/42.000 | Моделирование условий исследований | Санитарные правила и нормы 10-54-97 ГН №200 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 ВМУ № 11-10-2-98 ЕСТ №299 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | Инструкция 1.1.10-12-96-2005 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| 59.3* | Материалы и изделия из искусственных, синтетических, натуральных и смешанных волокон и изделия из них; меха и меховые изделия; кожа и кожаные изделия | 13.10/08.155 13.10/08.158 13.10/08.161 13.10/08.082 13.10/08.159 13.20/08.155 13.20/08.158 13.20/08.161 13.20/08.082 13.20/08.159 13.91/08.155 13.91/08.158 13.91/08.161 13.91/08.082 13.91/08.159 13.92/08.155 13.92/08.158 13.92/08.161 13.92/08.082 13.92/08.159 13.93/08.155 13.93/08.158 13.93/08.161 13.93/08.082 13.93/08.159 13.95/08.155 13.95/08.158 13.95/08.161 13.95/08.082 13.95/08.159 13.96/08.155 13.96/08.158 13.96/08.161 13.96/08.082 13.96/08.159 13.99/08.155 13.99/08.158 13.99/08.161 13.99/08.082 13.99/08.159 14.11/08.155 14.11/08.158 14.11/08.161 14.11/08.082 14.11/08.159 14.13/08.155 14.13/08.15814.13/08.161 14.13/08.082 14.13/08.159 14.14/08.155 14.14/08.158 14.14/08.161 14.14/08.082 14.14/08.159 14.19/08.155 14.19/08.158 14.19/08.161 14.19/08.082 14.19/08.159 14.20/08.155 14.20/08.158 14.20/08.161 14.20/08.082 14.20/08.159 14.31/08.155 14.31/08.158 14.31/08.161 14.31/08.082 | Модельные среды: фенол | Санитарные правила и нормы 10-54-97 ГН №200 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 ВМУ № 11-10-2-98 ЕСТ №299 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005 п. 34, с.18 |  |
| 59.4* |  |  | Модельные среды: гексаметилендиамин |  | МР № 1503-76 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 12 |  |
| 59.5* |  |  | Модельныесреды: капролактам |  | ГОСТ 30351-2001 АМИ.МН 0003-2021 |  |
| 59.6* |  |  | Модельные среды: этиленгликоль |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 с.98 Инструкция 880-71 Раздельное определение различных гликолей //Лурье |  |
| 59.7* |  |  | Модельные среды: акрилонитрил |  | МУК 4.1.658-96 МУК 4.1.3166-14 Инструкция 4.1.10-14-91-2005 |  |
| 59.8* |  |  | Модельные среды: винилацетат |  | МР 2915-82 МР 1870-78 |  |
| 59.9* | Материалы и изделия из искусственных, синтетических, натуральных и смешанных волокон и изделия из них; меха и меховые изделия; кожа и кожаные изделия | 14.31/08.159 14.39/08.155 14.39/08.158 14.39/08.161 14.39/08.082 14.39/08.159 15.11/08.155 15.11/08.158 15.11/08.161 15.11/08.082 15.11/08.159 15.12/08.155 15.12/08.158 15.12/08.161 15.12/08.082 15.12/08.159 15.20/08.155 15.20/08.158 15.20/08.161 15.20/08.082 15.20/08.15920.60/08.155 20.60/08.158 20.60/08.161 20.60/08.082 20.60/08.159 31.03/08.155 31.03/08.158 31.03/08.161 31.03/08.082 31.03/08.159 | Модельные среды: диметилтерефталат | Санитарные правила и нормы 10-54-97 ГН №200 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 ВМУ № 11-10-2-98 ЕСТ №299 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 33449-2015 МУК 4.1.745-99 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 прил. 16, стр. 63 Инструкция 4.1.11-11-19-2004 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| 59.10* |  | 13.10/08.156 13.10/08.158 13.20/08.156 13.20/08.158 13.91/08.156 13.91/08.158 13.92/08.156 13.92/08.158 13.93/08.156 13.93/08.158 13.95/08.156 13.95/08.158 13.96/08.156 | Модельные среды: дибутилфталат диоктилфталат |  | МВИ МН 1402-2000 МР 1511 -76 ГОСТ 33451-2015 ГОСТ 34170-2017 Инструкция 4.1.10-15-92-2005 |  |
| 59.11* |  |  | Водовымываемый хром |  | ГОСТ 31280-2004 |  |
| 59.12* |  |  | Модельные среды: бензол, толуол, стирол, ксилол |  | Инструкция 4.1.11-11-13-2004 Инструкция 4.1.10-12-39-2005 ГОСТ 34174-2017 МВИ. МН 1401-2000 МУК 4.1.3166-14 |  |
| 59.13* | Материалы и изделия из искусственных, синтетических, натуральных и смешанных волокон и изделия из них; меха и меховые изделия; кожа и кожаные изделия | 13.96/08.158 13.99/08.156 13.99/08.158 14.11/08.156 14.11/08.158 14.13/08.156 14.13/08.158 14.14/08.156 14.14/08.158 14.19/08.156 14.19/08.158 14.20/08.156 14.20/08.158 14.31/08.156 14.31/08.158 14.39/08.156 14.39/08.158 15.11/08.156 15.11/08.158 15.12/08.156 15.12/08.158 15.20/08.156 15.20/08.158 20.60/08.156 20.60/08.158 31.03/08.156 31.03/08.158 | Модельные среды: метилметакрилат, метилакрилат | Санитарные правила и нормы 10-54-97 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 ГН №200 ВМУ № 11-10-2-98 ЕСТ № 299 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 15820-82 МУК 4.1.620-96 МУК 4.1.3171-14 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| 59.14* |  |  | Модельные среды: бутанол, метиловый спирт |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 МУК 4.1.3166-14 |  |
| 59.15* |  |  | Модельные среды: ацетальдегид, ацетон |  | МВИ. МН 2558-2006 МУК 4.1.650-96 МУК 4.1.3166-14 |  |
| 59.16* |  |  | Модельные среды: сероуглерод |  | Инструкция 4.1.11-11-14-2004 |  |
| 59.17* |  | 13.10/08.082 13.10/08.156 13.20/08.082 13.20/08.156 13.91/08.082 13.91/08.156 13.92/08.082 13.92/08.156 13.93/08.156 13.95/08.082 13.95/08.156 13.96/08.082 13.96/08.156 13.99/08.082 13.99/08.156 14.11/08.082 | Модельные среды: свободный хлор |  | ГОСТ 25617-2014 п.12 |  |
| 59.18* |  |  | Модельные среды: свободный формальдегид |  | ГОСТ 25617-2014 п.18 ГОСТ ISO 14184-1-2014 |  |
|  |  | 14.11/08.156 14.13/08.082 14.13/08.156 14.14/08.082 14.14/08.156 14.19/08.082 14.19/08.156 14.20/08.156 14.31/08.082 14.31/08.156 14.39/08.082 14.39/08.156 15.11/08.082 15.11/08.156 |  |  |  |  |
| 59.19* | Материалы и изделия из искусственных, синтетических, натуральных и смешанных волокон и изделия из них меха и меховые изделия; кожа и кожаные изделия | 13.10/08.035 13.10/08.032 13.20/08.035 13.20/08.032 13.91/08.035 13.91/08.032 13.92/08.035 13.92/08.032 13.93/08.035 13.93/08.032 13.95/08.035 13.95/08.032 13.96/08.035 13.96/08.032 13.99/08.035 13.99/08.032 14.11/08.035 14.11/08.032 14.13/08.035 14.13/08.032 14.14/08.035 14.14/08.032 14.19/08.035 14.19/08.032 14.20/08.035 14.20/08.032 14.31/08.035 14.31/08.032 14.39/08.035 14.39/08.032 15.11/08.035 15.11/08.032 15.12/08.035 15.12/08.032 | Модельные среды: токсичные элементы: мышьяк свинец хром кобальт медь никель цинк кадмий | Санитарные правила и нормы 10-54-97 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 ГН №200 ВМУ № 11-10-2-98 ЕСТ № 299 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 31870-2012 СТБ ISO 11885-2011 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| 59.20* | Материалы и изделия из искусственных, синтетических, натуральных и смешанных волокон и изделия из них меха и меховые изделия; кожа и кожаные изделия | 15.20/08.035 15.20/08.03220.60/08.035 20.60/08.032 31.03/08.035 31.03/08.032 | Токсикологические показатели гигиенической безопасности: кожно-раздражающее действие | Санитарные правила и нормы 10-54-97 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 ГН №200 ВМУ № 11-10-2-98 ЕСТ № 299 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | Инструкция по применению рег. № 004-0612 Инструкция 1.1.11-12-35-2004 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| 59.21* |  | 13.10/06.036 13.20/06.036 13.91/06.036 13.92/06.036 13.95/06.036 13.93/06.036 13.96/06.036 13.99/06.036 14.11/06.036 14.13/06.036 14.14/06.036 14.19/06.036 14.20/06.036 14.31/06.036 14.39/06.036 15.11/06.036 15.12/06.036 15.20/06.036 20.60/06.036 31.03/06.036 | Индекс токсичности на клеточном тест объекте в водных вытяжках |  | ГОСТ 32075-2013 МУ 1.1.037-95 |  |
| 59.22* |  |  | Воздушная среда: индекс токсичности на клеточном тест- объекте |  | МР № 29ФЦ/2688-2003 |  |
| 59.23* |  | 13.20/26.080 13.20/08.052 13.91/26.080 13.91/08.052 13.92/26.080 13.92/08.052 13.95/26.080 13.95/08.052 13.96/26.080 13.96/08.052 13.99/26.080 13.99/08.052 14.11/26.080 14.11/08.052 | Воздухопроницаемость |  | ГОСТ 12088-77 ГОСТ ISO9237-2013 |  |
| 59.24* |  |  | Гигроскопичность |  | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) |  |
|  |  | 14.13/26.080 14.13/08.052 14.14/26.080 14.14/08.052 14.19/26.080 14.19/08.052 14.20/26.080 14.20/08.052 14.31/26.080 14.31/08.052 14.39/26.080 14.39/08.052 |  |  |  |  |
| 59.25* | Материалы и изделия из искусственных, синтетических, натуральных и смешанных волокон и изделия из них меха и меховые изделия; кожа и кожаные изделия | 13.10/08.156 13.10/08.158 13.10/08.159 13.20/08.156 13.20/08.158 13.20/08.159 13.91/08.156 13.91/08.158 13.91/08.159 13.92/08.156 13.92/08.158 13.92/08.159 13.93/08.156 13.93/08.158 13.93/08.159 13.95/08.156 13.95/08.158 13.95/08.159 13.96/08.156 13.96/08.158 13.96/08.159 13.99/08.156 13.99/08.158 13.99/08.159 14.11/08.156 14.11/08.158 14.11/08.159 14.13/08.156 14.13/08.158 14.13/08.159 14.14/08.156 14.14/08.158 14.14/08.159 14.19/08.156 14.19/08.158 14.19/08.159 14.20/08.156 14.20/08.158 14.20/08.159 14.31/08.156 14.31/08.158 14.31/08.159 14.39/08.156 14.39/08.158 14.39/08.159 15.11/08.156 15.11/08.158 15.11/08.159 15.12/08.156 15.12/08.158 15.12/08.159 15.20/08.156 15.20/08.158 15.20/08.159 20.60/08.156 20.60/08.158 20.60/08.159 31.03/08.156 31.03/08.158 31.03/08.159 | Воздушная среда: винилацетат | Санитарные правила и нормы 10-54-97 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 ГН №200 ВМУ № 11-10-2-98 ЕСТ № 299 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. Ред. Т.В.Соловьевой, В.А. Хрусталевой | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| 59.26* |  |  | Воздушная среда: капролактам |  | МУ 1671-71 АМИ.МН 0003-2021 |  |
| 59.27* |  |  | Воздушная среда: диметилтерефталат |  | МУ 2704 -83 |  |
| 59.28* |  |  | Воздушная среда: диметилформамид |  | МУ 1495а-76 |  |
| 59.29* |  |  | Воздушная среда: бутилацетат, метилацетат, ацетон бутанол, метанол |  | МУК 4.1.3170-14 |  |
| 59.30* |  |  | Воздушная среда: бутилацетат винилацетат этилацетат |  | Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. Ред. Соловьевой, Хрусталевой стр. 199-201 |  |
| 59.31* |  |  | Воздушная среда: гексаметилендиамин |  | Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе.ред. Соловье-вой, Хрусталевой, с.246 |  |
| 59.32* |  |  | Воздушная среда: метилакрилат метилметакрилат |  | Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. Ред.Соловьевой, Хрусталевой,стр.204-206 |  |
| 59.33* | Материалы и изделия из искусственных, синтетических, натуральных и смешанных волокон и изделия из них меха и меховые изделия; кожа и кожаные изделия |  | Воздушная среда: акрилонитрил | Санитарные правила и нормы 10-54-97 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 ГН №200 ВМУ № 11-10-2-98 ЕСТ № 299 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | МУ 2564-82 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| 59.34* |  |  | Воздушная среда: ацетальдегид |  | МУ 2563-82 МУК 4.1.3170-14 |  |
| 59.35* |  | 13.10/08.156 13.10/08.158 13.20/08.156 13.20/08.158 13.91/08.156 13.91/08.158 13.92/08.156 13.92/08.158 13.93/08.156 13.93/08.158 13.95/08.156 13.95/08.158 13.96/08.156 13.96/08.158 13.99/08.156 | Воздушная среда: стирол |  | Инструкция 4.1.10-14-101-2005 |  |
| 59.36* |  |  | Воздушная среда: этиленгликоль |  | МУ 3999-85 |  |
| 59.37* |  |  | Воздушная среда: бензол, толуол,ксилол |  | МУ № 4477-87 |  |
| 59.38* | Материалы и изделия из искусственных, синтетических, натуральных и смешанных волокон и изделия из них меха и меховые изделия; кожа и кожаные изделия | 13.99/08.158 14.11/08.156 14.11/08.158 14.13/08.156 14.13/08.158 14.14/08.156 14.14/08.158 14.19/08.156 14.19/08.158 14.20/08.156 14.20/08.158 14.31/08.156 14.31/08.158 14.39/08.156 14.39/08.158 15.11/08.156 15.11/08.158 15.12/08.156 15.12/08.158 15.20/08.156 15.20/08.158 20.60/08.156 20.60/08.158 31.03/08.15631.03/08.158 | Воздушная среда: Фенол | Санитарные правила и нормы 10-54-97 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 ГН №200 ВМУ № 11-10-2-98 ЕСТ № 299 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | МВИ.МН 5693-2016 МУ 3141-84 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| 59.39* |  |  | Воздушная среда: толуилендиизоцианат |  | ГОСТ 32535-2013 |  |
| 59.40* |  |  | Воздушная среда: формальдегид |  | МВИ.БР 322-2017 |  |
| 59.41* |  | 13.10/08.156 13.20/08.156 13.91/08.156 13.92/08.156 13.93/08.156 13.95/08.156 13.96/08.156 13.99/08.156 14.11/08.156 14.13/08.156 14.14/08.156 14.19/08.156 14.20/08.156 14.31/08.156 14.39/08.156 15.11/08.156 15.12/08.156 15.20/08.156 20.60/08.156 31.03/08.156 | Воздушная среда: аммиак |  | Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. Соловьевой, Хрусталевой,стр. 65; МВИ.МН 5910-2017 |  |
| 59.42* |  |  | Воздушная среда: хлористый водород |  | МУ 1645-77 |  |
| 59.43* | Материалы и изделия из искусственных, синтетических, натуральных и смешанных волокон и изделия из них меха и меховые изделия; кожа и кожаные изделия | 13.10/35.069 13.20/35.069 13.91/35.069 13.92/35.069 13.95/35.069 13.96/35.069 13.99/35.069 14.11/35.069 14.13/35.069 14.14/35.069 14.19/35.069 14.20/35.069 14.31/35.069 14.39/35.069 15.11/35.069 15.20/35.069 13.93/35.069 15.12/35.069 20.60/35.069 31.03/35.069 | Напряженность электростатического поля | Санитарные правила и нормы 10-54-97 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 ГН №200 ВМУ № 11-10-2-98 ЕСТ № 299 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 30877-2003 п.5.3 СанПиН 9-29.7-95 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| 59.44* | Материалы и изделия из искусственных, синтетических, натуральных и смешанных волокон волокон и изделия из них; кожа, кожа искусственная и изделия легкой промышленности из них | 13.10/11.116 13.20/11.116 13.91/11.116 13.92/11.116 13.95/11.116 13.96/11.116 13.99/11.116 14.11/11.116 14.13/11.116 14.14/11.116 14.19/11.116 14.20/11.116 14.31/11.116 14.39/11.116 15.11/11.116 15.20/11.116 13/93/11.116 15.12/11.116 20.60/11.116 31.03/11.116 | Органолептические показатели: запах | Инструкция 1.1.10-12-96-2005 ВМУ 11-10-2-98 ГН № 200 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | Инструкция 1.1.10-12-96-2005 |  |

| 60.1** | Обувь, в том числе детская | 15.20/42.000 | Отбор проб | ЕСТ №299 ГН № 200 ГН-29 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 9289-78 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60.2* | Обувь, в том числе детская | 15.20/29.061 | Высота каблука | ЕСТ №299 ГН № 200 ГН-29 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | СТБ 1142-99 ГОСТ Р 54592-2011 ГОСТ 33225-2015 п.5.1.7 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |

| 61.1** | Изделия из полимерных и других материалов, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении. Зубные щетки, вспомагательные средства (зубные нити (флоссы), флоссодержатели, ирригаторы, стимуляторы, ершики, зубочистки, скребки для языка и т.п.) | 16.24/42.000 16.29/42.000 17.11/42.000 17.12/42.000 17.21/42.000 17.22/42.000 17.29/42.000 20.16/42.000 20.17/42.000 20.59/42.000 22.19/42.000 22.21/42.000 22.22/42.000 22.29/42.000 23.13/42.000 23.19/42.000 23.42/42.000 23.41/42.000 23.44/42.00023.99/42.000 23.49/42.000 24.10/42.00024.20/42.000 24.42/42.000 24.45/42.000 25.29/42.000 25.71/42.000 25.92/42.00025.99/42.000 26.30/42.000 28.14/42.000 28.29/42.000 42.91/42.000 | Отбор проб | ЕСТ № 299 ГН-26 от 25.01.2021 № 37 ГН-30 от 25.01.2021 № 37 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005 Инструкция 4.1.10-15-92-2005 ТКП 45-2.04-133-2009 КУ содержания ЕРН в отдельных видах продукции министерства архитектуры и строительства РБ, утв. Зам. МаиС 19.12.2000 Инструкция 4.1.10-14-101-2005 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005 Инструкция 4.1.10-15-92-2005 ТКП 45-2.04-133-2009 Инструкция 4.1.10-14-101-2005 ГОСТ 18321-73 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61.2* |  |  | Моделирование условий исследований | ГН-26 от 25.01.2021 № 37 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Инструкция 4.1.10-14-101-2005 Инструкция 4.1.10-15-92-2005 | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Инструкция 4.1.10-14-101-2005 Инструкция 4.1.10-15-92-2005 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |

| 61.3* | Изделия из полимерных и других материалов, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении. Зубные щетки, вспомагательные средства (зубные нити (флоссы), флоссодержатели, ирригаторы, стимуляторы, ершики, зубочистки, скребки для языка и т.п.) | 16.24/11.116 16.29/11.116 17.11/11.116 17.12/11.116 17.21/11.116 17.22/11.116 17.29/11.116 20.16/11.116 20.17/11.116 20.59/11.116 22.19/11.116 22.21/11.116 22.22/11.116 22.29/11.116 23.13/11.116 23.19/11.116 23.41/11.116 23.42/11.116 23.44/11.116 23.99/11.116 23.49/11.116 24.10/11.116 24.20/11.116 24.42/11.116 24.45/11.116 25.29/11.116 25.71/11.116 25.92/11.116 25.99/11.11626.30/11.116 28.14/11.116 28.28/11.116 42.91/11.116 | Модельные среды: органолептические показатели | ЕСТ № 299 ГН № 200 ГН-26 от 25.01.2021 № 37 ГН-30 от 25.01.2021 № 37 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Инструкция 4.1.10-15-92-2005 Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Инструкция 4.1.10-15-92-2005 Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005 Инструкция 4.1.10-15-90-2005, стр. 22-23 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61.4* |  | 22.21/08.149 24.20/08.149 25.29/08.149 26.30/08.149 28.14/08.149 42.91/08.149 22.19/08.149 22.29/08.149 | окисляемость |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 5 СТБ ISO 8467-2009 |  |
| 61.5* |  |  | бромирующиеся вещества |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 6 |  |

| 61.6* | Изделия из полимерных и других материалов, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении. Зубные щетки, вспомагательные средства (зубные нити (флоссы), флоссодержатели, ирригаторы, стимуляторы, ершики, зубочистки, скребки дляязыка и т.п.) | 16.24/08.155 16.24/08.156 16.24/08.158 16.29/08.155 16.29/08.156 16.29/08.158 17.11/08.155 17.11/08.156 17.11/08.158 17.12/08.155 17.12/08.156 17.12/08.158 17.21/08.155 17.21/08.156 17.21/08.158 17.22/08.155 17.22/08.156 17.22/08.158 17.29/08.155 17.29/08.156 17.29/08.15820.16/08.155 20.16/08.156 20.16/08.158 22.19/08.155 22.19/08.156 22.19/08.158 22.21/08.155 22.21/08.156 22.21/08.158 22.22/08.155 22.22/08.156 22.22/08.158 22.29/08.155 22.29/08.156 22.29/08.158 20.17/08.155 20.17/08.156 20.17/08.158 20.59/08.155 20.59/08.156 20.59/08.158 24.45/08.155 24.45/08.156 24.45/08.158 23.99/08.155 23.99/08.156 23.99/08.158 25.71/08.155 25.71/08.156 25.71/08.15825.99/08.155 25.99/08.15625.99/08.158 24.42/08.15524.42/08.15624.42/08.158 | Модельные среды: формальдегид | ЕСТ № 299 ГН № 200 ГН-26 от 25.01.2021 № 37 ГН-30 от 25.01.2021 № 37 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Инструкция 4.1.10-15-92-2005 Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 33446-2015 ПНДФ 14.1:2:4.187-2002 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 28 Инструкция 4.1.10-15-90-2005 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61.7* |  |  | Модельные среды: фенол |  | ГОСТ 34171-2017 ПНДФ 14.1:2:4.182-02 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 27 Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005 |  |
| 61.8* |  |  | Модельные среды: Метиловый спирт |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 Приложение 7 ГОСТ 34174-2017 МУК 4.1.3166-14 |  |
| 61.9* |  |  | Модельные среды: пропиловый спирт изопропиловый спирт |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 Приложение 7 ГОСТ 34174-2017 МУК 4.1.3166-14 |  |
| 61.10* |  |  | Модельные среды: бутиловый спирт изобутиловый спирт |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 Приложение 7 МУК 4.1.654 -96 Инструкция 4.1.10-12-43-2005 ГОСТ 34174-2017 МУК 4.1.3166-14 |  |
| 61.11* | Изделия из полимерных и других материалов, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении. Зубные щетки, вспомагательные средства (зубные нити (флоссы), флоссодержатели, ирригаторы, стимуляторы, ершики, зубочистки, скребки для языка и т.п.) | 17.11/08.156 17.11/08.158 17.11/08.161 17.12/08.156 17.12/08.158 17.12/08.161 17.21/08.156 17.21/08.158 17.21/08.161 17.22/08.156 17.22/08.158 17.22/08.161 17.29/08.156 17.29/08.158 17.29/08.161 20.16/08.156 20.16/08.158 20.16/08.161 22.19/08.156 22.19/08.158 22.19/08.161 22.21/08.156 22.21/08.158 22.21/08.161 22.22/08.156 22.22/08.158 22.22/08.161 22.29/08.156 22.29/08.158 22.29/08.161 23.99/08.156 23.99/08.158 23.99/08.161 24.42/08.156 24.42/08.158 24.42/08.161 24.45/08.156 24.45/08.158 24.45/08.161 25.71/08.156 25.71/08.158 25.71/08.161 25.99/08.156 25.99/08.158 25.99/08.161 20.17/08.156 20.17/08.158 20.17/08.161 20.59/08.156 20. 59/08.158 20.59/08.159 20.59/08.161 | Модельные среды: этилацетат бутилацетат | ЕСТ № 299 ГН № 200 ГН-26 от 25.01.2021 № 37 ГН-30 от 25.01.2021 № 37 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Инструкция 4.1.10-15-92-2005 Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 Приложение 7 ГОСТ 34174-2017 МУК 4.1.3166-14 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| 61.12* |  |  | Модельные среды: ацетон |  | ГОСТ 33448-2015 ГОСТ 34174-2017 МУК 4.1.3166-14 МУК 4.1.650-96 Инструкция 4.1.10-15-90-2005 Приложение 7 МВИ.МН 2558-2006 |  |
| 61.13* |  |  | Модельныесреды: дибутилфталат диоктилфталат |  | ГОСТ 33451-2015 МВИ МН 1402-2000 |  |
| 61.14* |  |  | Модельные среды: стирол |  | МВИ МН 1401-2000 Инструкция 4.1.10-14-101-2005 пп. 4.11, 6.1 Инструкция 4.1.10-14-91-2005 Инструкция 4.1.11-11-13-2004 МР 123-11/284-7 ГОСТ 34174-2017 МУК 4.1.3166-14 |  |
| 61.15* |  |  | Модельные среды: дифенолпропан дифенилолпропан |  | МР 1436-76 |  |
| 61.16* |  |  | Модельные среды: хлористый винил |  | МР 1941-78 |  |
| 61.17* | Изделия из полимерных и других материалов, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении. Зубные щетки, вспомагательные средства (зубные нити (флоссы), флоссодержатели, ирригаторы, стимуляторы, ершики, зубочистки, скребки для языка и т.п.) |  | Модельные среды: ацетальдегид | ЕСТ № 299 ГН № 200 ГН-26 от 25.01.2021 № 37 ГН-30 от 25.01.2021 № 37 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Инструкция 4.1.10-15-92-2005 Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 33448-2015 МВИ.МН 2558-2006 ГОСТ 34174-2017 МУК 4.1.3166-14 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| 61.18* |  |  | Модельные среды: α-метилстирол |  | ГОСТ 34174-2017 МУК 4.1.3166-14 |  |
| 61.19* |  |  | Модельные среды: изопропилбензол (кумол) |  | ГОСТ 15820-82 ГОСТ 34174-2017 МУК 4.1.3166-14 |  |
| 61.20* |  |  | Модельные среды: метилакрилат метилметакрилат |  | ГОСТ 15820-82 МУК 4.1.3171-14 |  |
| 61.21* |  |  | Модельные среды: гексаметилендиамин |  | МР 1503-76 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |  |
| 61.22* |  |  | Модельные среды: гексан |  | Инструкция 4.1.10-12-39-2005 ГОСТ 34174-2017 МУК 4.1.3166-14 |  |
| 61.23* |  |  | Модельные среды ацетофенон |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 |  |
| 61.24* |  |  | Модельные среды: диметилтерефталат |  | ГОСТ 33449-2015 МУК 4.1.745-99 Инструкция 4.1.11-11-19-2004 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, с. 63 Приложение 16 |  |
| 61.25* |  |  | Модельные среды: бутилакрилат |  | МУК 4.1.657-96 МУК 4.1.3171-14 |  |
| 61.26* |  |  | Модельные среды: капролактам |  | ГОСТ 30351-2001 ГОСТ 34169-2017 АМИ.МН 0003-2021 |  |
| 61.27* |  |  | Модельные среды: винилацетат |  | МР 2915-82 МР 1870-78 |  |

| 61.28* | Изделия из полимерных и других материалов, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении. Зубные щетки, вспомагательные средства (зубные нити (флоссы), флоссодержатели, ирригаторы, стимуляторы, ершики, зубочистки, скребки для языка и т.п.) | 17.11/08.156 17.11/08.158 17.12/08.156 17.12/08.158 17.21/08.156 17.21/08.158 17.22/08.156 17.22/08.158 17.29/08.156 17.29/08.158 20.16/08.156 20.16/08.158 20.17/08.156 20.17/08.158 20.59/08.156 20.59/08.158 22.19/08.156 22.19/08.158 22.21/08.156 22.21/08.158 22.22/08.156 22.22/08.158 22.29/08.156 22.29/08.158 23.99/08.156 23.99/08.158 24.42/08.156 24.42/08.158 24.45/08.156 24.45/08.158 25.71/08.156 25.71/08.158 25.99/08.156 25.99/08.158 | Модельные среды: акрилонитрил | ЕСТ № 299 ГН № 200 ГН-26 от 25.01.2021 № 37 ГН-30 от 25.01.2021 № 37 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Инструкция 4.1.10-15-92-2005 Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | МУК 4.1.658-96 МУК 4.1.3166-14 Инструкция 4.1.10-14-91-2005 ГОСТ 34174-2017 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61.29* |  |  | Модельные среды: метилацетат |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 ГОСТ 34174-2017 МУК 4.1.3166-14 |  |
| 61.30* |  |  | Модельные среды: метиленхлорид гептан |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 ГОСТ 34174-2017 МУК 4.1.3166-14 |  |
| 61.31* |  |  | Модельные среды: этилбензол |  | Инструкция 4.1.10-14-91-2005 Инструкция 4.1.11-11-13-2004 ГОСТ 34174-2017 МУК 4.1.3166-14 |  |
| 61.32* |  |  | Модельные среды: бензол, толуол, ксилол |  | Инструкция 4.1.11-11-13-2004 Инструкция 4.1.10-12-39-2005 ГОСТ 34174-2017 МУК 4.1.3166-14 |  |
| 61.33* |  |  | Модельные среды: хлорбензол |  | Инструкция 4.1.11-11-13-2004 |  |
| 61.34* |  |  | Модельные среды: эпихлоргидрин |  | ГОСТ 34171-2017 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |  |

| 61.35* | Изделия из полимерных и других материалов, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении. Зубные щетки, вспомагательные средства (зубные нити (флоссы), флоссодержатели, ирригаторы, стимуляторы, ершики, зубочистки, скребки для языка и т.п.) | 17.11/08.082 17.11/08.158 17.11/08.156 17.12/08.082 17.12/08.158 17.12/08.156 17.21/08.082 17.21/08.158 17.21/08.156 17.22/08.082 17.22/08.158 17.22/08.156 17.29/08.082 17.29/08.158 17.29/08.156 20.16/08.082 20.16/08.158 20.16/08.156 20.17/08.082 20.17/08.158 20.17/08.156 20.59/08.082 20.59/08.158 20.59/08.156 22.19/08.082 22.19/08.158 22.19/08.156 22.21/08.082 22.21/08.158 22.21/08.156 22.22/08.082 22.22/08.158 22.22/08.156 22.29/08.082 22.29/08.158 22.29/08.156 23.99/08.082 23.99/08.158 23.99/08.156 24.45/08.082 24.45/08.158 24.45/08.156 | Модельные среды: этиленгликоль | ЕСТ № 299 ГН № 200 ГН-26 от 25.01.2021 № 37 ГН-30 от 25.01.2021 № 37 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Инструкция 4.1.10-15-92-2005 Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | Инструкция 880-71 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Раздельное определение различных гликолей //Лурье Ю.Ю. | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 61.36* | Изделия из полимерных и других материалов, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении. Зубные щетки, вспомагательные средства (зубные нити (флоссы), флоссодержатели, ирригаторы, стимуляторы, ершики, зубочистки, скребки для языка и т.п.) | 22.21/08.169 24.20/08.169 25.29/08.169 26.30/08.169 28.14/08.169 42.91/08.169 | Модельные среды: фтор-ионы (суммарно) | ЕСТ № 299 ГН № 200 ГН-26 от 25.01.2021 № 37 ГН-30 от 25.01.2021 № 37 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Инструкция 4.1.10-15-92-2005 Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 4386-89 п. 3 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61.37* |  | 17.11/08.159 17.12/08.159 17.21/08.159 17.29/08.159 20.16/08.159 20.59/08.15923.99/08.159 22.29/08.159 | Модельные среды: бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51310-2001 ГОСТ 31860-2012 |  |
| 61.38* | Изделия из полимерных и других материалов, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении | 17.11/08.035 17.11/08.032 17.11/08.155 17.12/08.035 17.12/08.032 17.12/08.155 17.21/08.035 17.21/08.032 17.21/08.155 17.22/08.035 17.22/08.032 17.22/08.155 17.29/08.035 17.29/08.032 17.29/08.155 20.16/08.035 20.16/08.032 20.16/08.155 20.17/08.035 20.17/08.032 20.17/08.155 23.42/08.035 23.42/08.032 23.42/08.155 42.91/08.155 42.91/08.035 42.91/08.032 | Модельные среды: алюминий, барий, бериллий, висмут, кальций, кобальт, хром, медь, железо, калий, литий, магний, марганец, молибден, натрий, никель, олово, фосфор, селен, кремний, титан, вольфрам, сурьма |  | CTБ ISO 11885-2011 ГОСТ 31870-2012 |  |
| 61.39* |  |  | Модельные среды: кадмий свинец |  | ГОСТ 31870-2012 CTБ ISO 11885-2011 ГОСТ ISO 6486-1-2021 |  |
| 61.40* |  |  | Модельные среды: цинк |  | ГОСТ 31870-2012 CTБ ISO 11885-2011 ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 |  |
| 61.41* |  |  | Модельные среды: бор |  | ГОСТ 31870-2012 CTБ ISO 11885-2011 |  |
| 61.42* |  |  | Модельные среды: ванадий |  | ГОСТ 31870-2012 CTБ ISO 11885-2011 ПНД Ф 14.1:2:4.192-03 |  |
| 61.43* |  |  | Модельные среды: Общее железо |  | ГОСТ 31870-2012 М 01-03-2001 |  |
| 61.44* |  |  | Модельные среды: мышьяк |  | ГОСТ 31870-2012 CTБ ISO 11885-2011 М 01-26-2006 |  |
| 61.45* | Изделия из полимерных и других материалов, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении | 24.45/26.045 25.29/26.045 25.71/26.045 25.92/26.045 28.29/26.045 24.10/26.045 24.20/26.045 | Модельные среды: коррозийная стойкость | ЕСТ № 299 ГН № 200 ГН-26 от 25.01.2021 № 37 ГН-30 от 25.01.2021 № 37 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Инструкция 4.1.10-15-92-2005 Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 24788-2018 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| 61.46* |  |  | стойкость к воздействию влажной обработки |  | СТБ 1015-97 |  |
| 61.47* |  |  | Стойкость к горячей воде. Химическая стойкость. Теплостойкость |  | ГОСТ 33756-2016 п. 5.2.4 п. 5.2.5 п. 5.2.7 |  |
| 61.48* | Полимерные и другие материалы, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами | 16.24/08.156 16.24/08.158 16.24/08.15916.29/08.156 16.29/08.158 16.29/08.159 17.11/08.156 17.11/08.158 17.11/08.159 17.12/08.156 17.12/08.158 17.12/08.159 17.21/08.156 17.21/08.158 17.21/08.159 17.29/08.156 17.29/08.158 17.29/08.159 20.16/08.156 20.16/08.158 10.16/08.159 22.22/08.156 22.22/08.158 22.22/08.159 22.29/08.156 22.29/08.158 22.29/08.159 | Воздушная среда: дибутилфталат диоктилфталат |  | ГОСТ 34170-2017 |  |
| 61.49* |  |  | Воздушная среда: стирол |  | Инструкция 4.1.10-14-101-2005 |  |
| 61.50* |  |  | Воздушная среда: капролактам |  | МУ 1671-71 АМИ.МН 0003-2021 |  |
| 61.51* |  |  | Воздушная среда: спирт метиловый, спирт пропиловый, спирт изопропиловый, спирт бутиловый, спирт изобутиловый, ацетальдегид, метилацетат, ацетон |  | МУК 4.1.3170-14 ГОСТ 34172-2017 |  |
| 61.52* |  |  | Воздушная среда: ацетальдегид |  | ГОСТ 34173-2017 МУК 4.1.3170-14 |  |
| 61.53* |  |  | Воздушная среда: акрилонитрил |  | МУ 2564-82 |  |
| 61.54* |  |  | Воздушная среда: этиленгликоль |  | МУ 3999-85 |  |
| 61.55* |  |  | Воздушная среда: бензол, толуол, ксилол |  | МУ № 4477-87 |  |
| 61.56* |  |  | Воздушная среда фенол |  | МУ 3141-84 МВИ.МН 5693-2016 |  |
| 61.57* | Полимерные и другие материалы, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами |  | Воздушная среда: толуилендиизоцианат | ЕСТ № 299 ГН № 200 ГН-26 от 25.01.2021 № 37 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Инструкция 4.1.10-15-92-2005 Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 32535-2013 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| 61.58* |  |  | Воздушная среда: метилакрилат метилметакрилат |  | Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. Ред.Соловьевой, Хрусталевой,стр.204-206 |  |
| 61.59* |  |  | Воздушная среда: бутилацетат винилацетат этилацетат |  | Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. Ред. Соловьевой, Хрусталевой,с.199 |  |
| 61.60* |  | 16.24/08.156 16.24/08.158 16.29/08.156 16.29/08.158 17.11/08.156 17.11/08.158 17.12/08.156 17.12/08.158 17.21/08.156 17.21/08.158 17.29/08.156 17.29/08.158 20.16/08.156 20.16/08.158 22.22/08.156 22.22/08.158 22.29/08.156 22.29/08.158 | Воздушнаясреда: эпихлоргидрин |  | Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе.ред. Соловье-вой, Хрусталевой, с.172 |  |
| 61.61* |  |  | Воздушная среда: гексаметилендиамин |  | Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе.ред. Соловье-вой, Хрусталевой, с.246 |  |
| 61.62* |  |  | Воздушная среда: метанол |  | МУ № 1674-77 МУК 4.1.3170-14 ГОСТ 34172-2017 |  |
| 61.63* |  |  | Воздушная среда: диметилтерефталат |  | ГОСТ 33450-2015 |  |
| 61.64* |  |  | Воздушная среда: формальдегид |  | ГОСТ 33447-2015 |  |
| 61.65* |  |  | Воздушнаясреда: капролактам |  | МУ 1671-71 |  |
| 61.66* |  | 17.11/08.149 17.12/08.149 17.21/08.149 17.29/08.149 20.16/08.149 22.22/08.149 22.29/08.149 | Кислотное число модельных вытяжек |  | ГОСТ 31933-2012 ГОСТ 34168-2017 |  |

| 61.67* | Полимерные и другие материалы, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами | 23.13/04.125 23.49/04.125 23.19/04.125 23.41/04.125 23.44/04.125 | Удельная эффективная активнось естественных радионуклидов Ra-226, Th-232,К-40 | КУ содержания ЕРН в отдельных видах продукции министерства архитектуры и строительства РБ, утв. зам. МаиС 19.12.2000 | МВИ.МН 4498-2013 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория физических факторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61.68* | Изделия из полимерных и других материалов, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении. Зубные щетки, вспомогательные средства (зубные нити (флоссы), флоссодержатели, ирригаторы, стимуляторы, ершики, зубочистки, скребки для языка) | 17.11/08.158 17.12/08.158 17.21/08.158 17.22/08.158 17.29/08.158 20.16/08.158 22.19/08.158 20.17/08.15822.21/08.158 22.22/08.158 22.29/08.158 23.13/08.158 23.19/08.158 23.41/08.158 23.44/08.158 23.99/08.158 23.49/08.158 24.10/08.158 24.20/08.158 24.45/08.158 25.29/08.158 25.71/08.158 25.92/08.158 25.99/08.158 26.30/08.158 28.14/08.158 28.29/08.158 42.91/08.158 23.42/08.158 | Гептан | ЕСТ № 299 ГН № 200 ГН-26 от 25.01.2021 № 37 ГН-30 от 25.01.2021 № 37 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 ГОСТ 24788-2001 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 34174-2017 МУК 4.1.3166-14 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |

| 61.69* | Изделия из полимерных и других материалов, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении |  | 22.19/08.159 22.19/08.161 |  | Тиурам Д | ЕСТ № 299 ГН № 200 ГН-26 от 25.01.2021 № 37 ГН-30 от 25.01.2021 № 37 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 ГОСТ 24788-2001 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний |  | МВИ.МН 5562-2016 Инструкция 4.1.10-15-92-2005 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61.70* |  |  | 22.19/08.159 22.19/08.161 |  | Каптакс |  |  | МВИ.МН 5562-2016 Инструкция 4.1.10-15-92-2005 |  |
| 62.1** | Средства личной гигиены |  | 17.22/42.000 13.95/42.000 13.10/42.000 13.99/42.000 17.11/42.000 17.12/42.000 17.29/42.000 22.19/42.000 22.29/42.000 |  | Отбор проб | ЕСТ № 299 ГОСТ 5556-81 ГОСТ 12523-77 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний |  | ЕСТ №299, глава II, разд. 12, п. 4, п.п.13 ГОСТ 18321-73 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб) |
| 62.2* |  |  | 17.22/42.000 13.95/42.000 13.10/42.000 13.99/42.000 17.11/42.000 17.12/42.000 17.29/42.00022.19/42.000 22.29/42.000 |  | Приготовление вытяжек | ЕСТ № 299 ГОСТ 5556-81 ГОСТ 12523-77 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний |  | ЕСТ №299, глава II, разд. 12, п. 5, п.п.3 ГОСТ 5556-81 Инструкция № 016-1211 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| 62.3* |  |  | 17.22/11.116 13.95/11.116 13.10/11.116 13.99/11.116 17.11/11.116 17.12/11.116 17.29/11.11622.19/11.116 22.29/11.116 |  | Внешний вид |  |  | ГОСТ 29188.0-2014 СанНиП № 4105 п. 3.2 ГОСТ 5556-81 |  |
| 62.4* |  |  |  |  | Органолептика вытяжки: внешний вид, запах, привкус |  |  | МУ № 11-10-12-97, п. 4.1.3. |  |
| 62.5* | Средства личной гигиены |  | 17.22/08.169 13.95/08.169 13.10/08.169 13.99/08.169 17.11/08.169 17.12/08.169 17.29/08.16922.19/08.169 22.29/08.169 |  | рН | ЕСТ № 299 ГОСТ 5556-81 ГОСТ 12523-77 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний |  | Инструкция 1.1.10-12-41-2006 прил. 8 ГОСТ 12523-77 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| 62.6* |  |  | 17.11/12.042 17.12/12.042 17.22/12.042 17.29/12.042 |  | Реакция водной вытяжки |  |  | ГОСТ 5556-81 |  |
| 62.7* |  |  | 17.22/06.036 13.95/06.036 13.10/06.036 13.99/06.036 17.11/06.036 17.12/06.036 17.29/06.03622.19/06.036 22.29/06.036 |  | Индекс местного раздражающего кожу действия (Icut) |  |  | Инструкция по применению №004-0612 |  |
| 62.8* |  |  |  |  | Индекс ирритативного действия на слизистые оболочки глаз (Iir) |  |  | Инструкция по применению №004-0612 |  |
| 62.9* |  |  |  |  | Индекс сенсибилизирующей способности (Is) |  |  | Инструкция по применению №004-0612 |  |
| 62.10* |  |  |  |  | Острая токсичность и общетоксические свойства |  |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004пп. 24-25, 28 МУ 1.1.037-95 |  |
| 62.11* |  |  |  |  | Кожно-раздражающее действие,кожно-резорбтивное действие, ирритативное действие, сенсибилизирующая способность |  |  | Инструкция по применению №004-0612 Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |  |
| 62.12* | Средства личной гигиены | 17.22/08.149 13.95/08.149 |  | Окисляемость вытяжки (общее количество органических веществ) |  | ЕСТ № 299 ГОСТ 5556-81 ГОСТ 12523-77 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | СТБ ISO8467-2009 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, приложение 5 Методы определения вредных веществ в воде водоемов под ред. Шицковой, М., 1981 |  |  |
| 62.13* |  | 17.11/08.082 17.12/08.082 17.22/08.082 17.29/08.082 |  | Восстанавливающие примеси |  |  | ГОСТ 5556-81 |  |  |
| 62.14* | Средства личной гигиены |  | 13.10/08.155 13.10/08.15613.95/08.155 13.95/08.156 13.99/08.155 13.99/08.156 17.11/08.155 17.11/08.156 17.12/08.155 17.12/08.156 17.22/08.155 17.22/08.156 17.29/08.155 17.29/08.15622.19/08.155 22.19/08.156 22.29/08.155 22.29/08.156 |  | Формальдегид в вытяжке | ЕСТ № 299 ГОСТ 5556-81 ГОСТ 12523-77 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний |  | ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, прил. 28 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| 62.15* |  |  | 13.10/08.035 13.10/08.032 13.95/08.035 13.95/08.032 13.99/08.035 13.99/08.032 17.11/08.035 17.11/08.032 17.12/08.035 17.12/08.032 17.22/08.035 17.22/08.032 17.29/08.035 17.29/08.03222.19/08.035 22.19/08.032 22.29/08.035 22.29/08.032 |  | Токсичные элементы в вытяжке: свинец, медь, цинк, хром, кадмий, кобальт, марганец, железо |  |  | ГОСТ 31870-2012 СТБ ISO 11885-2011 |  |
| 62.16* |  |  | 13.95/08.158 13.95/08.156 13.10/08.158 13.10/08.156 13.99/08.158 13.99/08.156 17.11/08.158 17.11/08.156 |  | Стирол в вытяжке |  |  | Инструкция 4.1.10-14-101-2005, п. 4.11 МВИ. МН 1401-2000 МУК 4.1.3166-14 |  |
|  |  |  | 17.12/08.158 17.12/08.156 17.22/08.158 17.22/08.156 17.29/08.158 17.29/08.156 22.19/08.158 22.19/08.156 22.29/08.158 22.29/08.156 |  |  |  |  |  |  |
| 62.17* | Средства личной гигиены |  | 13.95/06.036 13.10/06.036 13.99/06.036 17.11/06.036 17.12/06.036 17.22/06.036 17.29/06.03622.19/06.036 22.29/06.036 |  | Первичная токсикологическая оценка, индекс токсичности | ЕСТ № 299 ГОСТ 5556-81 ГОСТ 12523-77 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 МУ 1.1.037-95 МР №29 ФЦ/2688-2003 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| 62.18* |  |  | 13.10/01.086 13.99/01.086 17.11/01.086 17.12/01.086 17.22/01.086 17.29/01.086 22.19/01.086 22.29/01.086 |  | КМАФАнМ |  |  | Инструкция по применению рег. №006-0712 ГОСТ ISO 21149-2020 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест микробиологическая лаборатория |
| 62.19* |  |  |  |  | Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы, Candida albicans |  |  | Инструкция по применению рег. №006-0712 ГОСТ ISO 18416-2018 |  |
| 62.20* |  |  |  |  | Бактериисемейства Enterobacteriaceae |  |  | Инструкция по применению рег. №006-0712 ГОСТ 32064-2013 |  |
| 62.21* |  |  |  |  | Staphylococcus aureus |  |  | Инструкция по применению рег. №006-0712 ГОСТ ISO 22718-2018 |  |
| 62.22* |  |  |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  |  | Инструкция по применению рег. №006-0712 ГОСТ ISO 22717-2018 |  |

| 63.1** | Игрушки, товары детского ассортимента | 13.92/42.000 13.99/42.000 14.11/42.000 14.13/42.000 14.14/42.000 14.19/42.000 14.20/42.000 14.31/42.000 14.39/42.000 15.20/42.000 17.22/42.000 17.23/42.000 18.12/42.000 22.19/42.000 22.29/42.000 32.20/42.000 32.40/42.000 | Отбор проб | ГН №200 ГН-29 от 25.01.2021 № 37 СТБ 951-94 ГОСТ 32506.1-2013 (EN14350-1-2004) Часть 1 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 34446-2018 ГОСТ 18321-73 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63.2* |  | 13.92/42.000 13.99/42.000 14.11/42.000 14.13/42.000 14.14/42.000 14.19/42.000 14.20/42.000 14.31/42.000 14.39/42.000 15.20/42.000 17.22/42.000 17.23/42.000 18.12/42.000 22.19/42.000 22.29/42.000 32.20/42.000 32.40/42.000 | Моделирование условий исследований, приготовление вытяжек из изделий |  | ГОСТ 25779-90 п. 3.71 ГОСТ ISO 8124-3-2014 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, с. 27-30 Инструкция № 016-1211 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| 63.4* |  | 13.92/11.116 13.99/11.116 14.11/11.116 14.13/11.116 14.14/11.116 14.19/11.116 14.20/11.116 14.31/11.116 14.39/11.116 15.20/11.116 | Органолептические исследования вытяжек |  | ГОСТ 22648-77 гл.2 ГОСТ 25779-90 СТБ 1087-97 пп.6.1, 6.2 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005,с. 31 Инструкция № 016-1211, п. 3.1. |  |
|  |  | 17.22/11.116 17.23/11.116 18.12/11.116 22.19/11.116 22.29/11.116 32.20/11.116 32.40/11.116 |  |  |  |  |
| 63.5* | Игрушки, товары детского ассортимента | 13.92/06.036 13.99/06.036 14.11/06.036 14.13/06.036 14.14/06.036 14.19/06.036 14.20/06.036 14.31/06.036 15.20/06.036 17.22/06.036 17.23/06.036 18.12/06.036 22.19/06.036 22.29/06.036 32.20/06.036 32.40/06.036 | Оценка кожно-раздражающего действия | ГН №200 ГН-29 от 25.01.2021 № 37 СТБ 951-94 ГОСТ 32506.1-2013 (EN14350-1-2004) Часть 1 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 пп. 33-35, 38 Инструкция по применению №004-0612 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| 63.6* |  |  | Раздражающее действие на слизистые оболочки; сенсибилизирующее действие (индекс сенсибилизирующего действия) |  | Инструкция по применению №004-0612 |  |
| 63.7* |  |  | Модельная водная среда: определение токсичности |  | МУ 1.1.037-95 ГОСТ 32075-2013 |  |
| 63.8* |  |  | Модельная водная среда: острая токсичность |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |  |
| 63.9* |  |  | Воздушные вытяжки: определение токсичности (It) экспресс-методом |  | МР № 29 ФЦ/2688-2003 |  |
| 63.10* |  | 32.20/29.070 32.40/29.070 | Стойкость защитно- декоративного покрытия и красителей |  | ГОСТ 25779-90 ГОСТ 34399-2018 |  |
| 63.11* |  | 32.40/08.169 | Концентрация водородных ионов в пластилине |  | СТБ 1087-97 п.6.5. |  |
| 63.12* |  | 32.40/08.153 32.40/11.116 | Содержание в воде растворимых красителей в пластилине |  | СТБ 1087-97 п.6.4 |  |
| 63.13* | Игрушки, товары детского ассортимента | 32.40/08.153 32.40/11.116 | Внешний вид, запах, способность к размяг-чению, пригодность к лепке | ГН №200 ГН-29 от 25.01.2021 № 37 СТБ 951-94 ГОСТ 32506.1-2013 (EN14350-1-2004) Часть 1 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | СТБ 1087-97 пп. 6.1-6.3 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| 63.14* |  | 13.92/08.158 13.92/08.156 13.99/08.158 13.99/08.156 14.11/08.158 14.11/08.156 14.13/08.158 14.13/08.156 14.14/08.158 14.14/08.156 14.19/08.158 14.19/08.156 14.20/08.158 14.20/08.156 14.31/08.158 14.31/08.156 14.39/08.158 14.39/08.156 15.20/08.158 15.20/08.156 17.22/08.158 17.22/08.156 17.23/08.158 17.23/08.156 18.12/08.158 18.12/08.156 22.19/08.158 22.19/08.156 22.29/08.158 22.29/08.156 32.20/08.158 32.20/08.156 32.40/08.158 32.40/08.156 | Модельная среда: стирол |  | МВИ МН 1401-2000 Инструкция 4.1.10-14-101-2005 МР 123-11/284-7 МУК 4.1.3166-14 |  |

| 63.15* | Игрушки, товары детского ассортимента | 13.92/08.159 13.92/08.161 13.99/08.159 13.99/08.161 14.11/08.159 14.11/08.161 14.13/08.159 14.13/08.161 14.14/08.159 14.14/08.161 14.19/08.159 14.19/08.161 14.20/08.159 14.20/08.161 14.31/08.159 14.31/08.161 14.39/08.159 14.39/08.161 15.20/08.159 15.20/08.161 17.22/08.159 17.22/08.161 17.23/08.159 17.23/08.161 18.12/08.159 18.12/08.161 22.19/08.159 22.19/08.161 22.29/08.159 22.29/08.161 32.20/08.159 32.20/08.161 32.40/08.159 32.40/08.161 | Модельная среда: диметилдитиокарбамат цинка (цимат) | ГН №200 ГН-29 от 25.01.2021 № 37 СТБ 951-94 ГОСТ 32506.1-2013 (EN14350-1-2004) Часть 1 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | МВИ.МН.5562-2016 Инструкция 4.1.10-15-92-2005 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63.16* |  | 13.92/08.158 13.99/08.158 14.11/08.158 14.13/08.158 14.14/08.158 14.19/08.158 14.20/08.158 14.31/08.158 14.39/08.158 15.20/08.158 | Модельная среда: хлористый винил |  | МР 1941-78 |  |
| 63.17* |  |  | Модельная среда: ацетальдегид |  | ГОСТ 33448-2015 МВИ. МН 2558-2006 МУК 4.1.3166-14 |  |
| 63.18* |  |  | Модельная среда: α-метилстирол |  | МУК 4.1.3166-14 |  |
| 63.19* | Игрушки, товары детского ассортимента | 17.22/08.158 17.23/08.158 18.12/08.158 22.19/08.158 22.29/08.158 32.20/08.158 32.30/08.158 32.40/08.158 | Модельная среда: гексан | ГН №200 ГН-29 от 25.01.2021 № 37 СТБ 951-94 ГОСТ 32506.1-2013 (EN14350-1-2004) Часть 1 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | Инструкция 4.1.10-12-39-2005 Инструкция 4.1.10-15-90-2005 МУК 4.1.3166-14 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| 63.20* |  | 13.92/08.082 13.92/08.158 13.92/08.159 13.92/08.161 13.99/08.082 13.99/08.158 13.99/08.159 13.99/08.161 14.11/08.082 14.11/08.158 14.11/08.159 14.11/08.161 14.13/08.082 14.13/08.158 14.13/08.159 14.13/08.161 14.14/08.082 14.14/08.158 14.14/08.159 14.14/08.161 14.19/08.082 14.19/08.158 14.19/08.159 14.19/08.161 14.20/08.082 14.20/08.158 14.20/08.159 14.20/08.161 14.31/08.082 14.31/08.158 14.31/08.159 14.31/08.161 14.39/08.082 14.39/08.158 | Модельная среда: ацетон |  | ГОСТ 33448-2015 МУК 4.1.650-96 МУК 4.1.3166-14 |  |
| 63.21* |  |  | Модельная среда: кумол (изопропилбензол) |  | ГОСТ 15820-82 МУК 4.1.3166-14 |  |
| 63.22* |  |  | Модельная среда: гексаметилендиамин |  | МР 1503- 76 |  |
| 63.23* |  |  | Модельная среда: метилакрилат метилметакрилат |  | ГОСТ 15820-82 МУК 4.1.3171-14 |  |
| 63.24* |  |  | Модельная среда: ацетофенон |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 |  |
| 63.25* |  |  | Модельная среда: диметилтерефталат |  | ГОСТ 33449-2015 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 пр.16, с. 63 МУК 4.1.745-99 Инструкция 4.1.11-11-19-2004 |  |
| 63.26* |  |  | Модельная среда: капролактам |  | ГОСТ 30351-2001 АМИ.МН 0003-2021 |  |
| 63.27* |  |  | Модельна среда: винилацетат |  | МР 2915-82 МР 1870-78 |  |
| 63.28* |  |  | Модельная среда: акрилонитрил |  | МУК 4.1.658-96 Инструкция 4.1.10-14-91-2005 МУК 4.1.3166-14 |  |
| 63.29* |  |  | Модельная среда: спирт бутиловый (бутанол) спирт изобутиловый (изобутанол) |  | МУК 4.1.654-96 МУК 4.1.3166-14 Инструкция 4.1.10-15-90-2005 |  |

| 63.30* | Игрушки, товары детского ассортимента | 15.20/08.082 15.20/08.158 15.20/08.159 15.20/08.161 17.22/08.082 17.22/08.158 17.22/08.159 17.22/08.161 17.23/08.082 17.23/08.158 17.23/08.159 17.23/08.161 18.12/08.082 18.12/08.158 18.12/08.159 18.12/08.161 22.19/08.082 22.19/08.158 22.19/08.159 22.19/08.161 22.29/08.082 22.29/08.158 22.29/08.159 22.29/08.161 32.20/08.082 32.20/08.158 32.20/08.159 32.20/08.161 32.40/08.082 32.40/08.158 32.40/08.159 32.40/08.161 | Модельная среда: метилацетат метиленхлорид гептан | ГН №200 ГН-29 от 25.01.2021 № 37 СТБ 951-94 ГОСТ 32506.1-2013 (EN14350-1-2004) Часть 1 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | МУК 4.1.3166-14 Инструкция 4.1.10-15-90-2005 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63.31* |  |  | Модельная среда этилбензол |  | ГОСТ 15820-82 МУК 4.1.3166-14 Инструкция 4.1.10-14-91-2005 Инструкция 4.1.10-12-39-2005 |  |
| 63.32* |  |  | Модельная среда: бензол толуол хлорбензол о-ксилол |  | Инструкция 4.1.10-12-39-2005 Инструкция 4.1.11-11-13-2004 МУК 4.1.3166-14 |  |

| 63.33* | Игрушки, товары детского ассортимента | 13.92/08.155 13.92/08.158 13.92/08.159 13.92/08.161 13.99/08.155 13.99/08.158 13.99/08.159 13.99/08.161 14.11/08.155 14.11/08.158 14.11/08.159 14.11/08.161 14.13/08.155 14.13/08.158 14.13/08.159 14.13/08.161 14.14/08.155 14.14/08.158 14.14/08.159 14.14/08.161 14.19/08.155 14.19/08.158 14.19/08.159 14.19/08.161 14.20/08.155 14.20/08.158 14.20/08.159 14.20/08.161 14.31/08.155 14.31/08.158 14.31/08.159 14.31/08.161 14.39/08.155 14.39/08.158 14.39/08.159 14.39/08.161 15.20/08.155 15.20/08.158 15.20/08.159 15.20/08.161 17.22/08.155 17.22/08.158 17.22/08.159 17.22/08.161 17.23/08.155 17.23/08.158 17.23/08.159 17.23/08.161 18.12/08.155 18.12/08.158 18.12/08.159 18.12/08.161 22.19/08.155 22.19/08.158 22.19/08.159 22.19/08.161 22.29/08.155 22.29/08.158 22.29/08.159 22.29/08.161 32.20/08.155 32.20/08.158 32.20/08.159 32.20/08.161 32.40/08.155 32.40/08.158 32.40/08.159 32.40/08.161 | Модельная среда: агидол2, агидол 40 альтакс, вулкацит, цимат, этилцима, тиураме, тиурам д, каптакс, сульфенамид ц, дифенилгуанидин | ГН №200 ГН-29 от 25.01.2021 № 37 СТБ 951-94 ГОСТ 32506.1-2013 (EN14350-1-2004) Часть 1 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | МВИ.МН 5562-2016 Инструкция 4.1.10-15-92-2005, с. 17 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63.34* |  |  | Модельная вытяжка: формальдегид |  | ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 Инструкция 4.1.10-15-90-2005, пр. 8, с. 52 |  |
| 63.36* |  |  | Модельная среда: этилацетат бутилацетат |  | Инструкция 4.1.10-14-91-2005 Инструкция 4.1.10-15-90- 2005 МУК 4.1.3166-14 |  |
| 63.37* |  |  | Модельная среда: эпихлоргидрин |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |  |
| 63.38* |  |  | Модельная среда: этиленгликоль |  | Инструкция 880-71 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Раздельное определение различных гликолей // Лурье Ю.Ю. |  |
| 63.39* |  |  | Модельная среда: спирт этиловый спирт метиловый спирт пропиловый спирт изопропиловый |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 МУК 4.1.3166-14 |  |
| 63.40* |  |  | Модельная среда: бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51310-2001 |  |
| 63.41* | Игрушки, товары детского ассортимента | 14.13/08.035 14.13/08.032 14.14/08.035 14.14/08.032 14.19/08.035 14.19/08.032 14.31/08.035 14.31/08.032 15.20/08.035 15.20/08.032 17.22/08.035 17.22/08.032 17.23/08.035 17.23/08.032 18.12/08.035 18.12/08.032 22.19/08.035 22.19/08.032 22.29/08.035 22.29/08.032 32.20/08.035 32.20/08.032 32.40/08.035 32.40/08.032 | Модельная среда: кадмий, свинец | ГН №200 ГН-29 от 25.01.2021 № 37 СТБ 951-94 ГОСТ 32506.1-2013 (EN14350-1-2004) Часть 1 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 31870-2012 CTБ ISO 11885-2011 ГОСТ ISO 6486-1-2021 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| 63.42* |  |  | Модельная среда: цинк |  | ГОСТ 31870-2012 CTБ ISO 11885-2011 |  |
| 63.43* |  |  | Модельная среда: висмут,кальций, кадмий,калий, литий,магний, фосфор, кремний |  | CTБ ISO 11885-2011 ГОСТ 31870-2012 |  |
| 63.44* |  |  | Модельная среда: бор, хром, марганец, общее железо, мышьяк, молибден, олово, бериллий, алюминий, медь, барий, сурьма, селен, никель, титан, кобальт, вольфрам, ванадий |  | ГОСТ 31870-2012 CTБ ISO 11885-2011 |  |
| 63.45* | Игрушки, товары детского ассортимента | 14.13/08.156 14.13/08.158 14.13/08.161 14.14/08.156 14.14/08.158 14.14/08.161 14.19/08.156 14.19/08.158 14.19/08.161 14.31/08.156 14.31/08.158 14.31/08.161 14.39/08.156 14.39/08.158 14.39/08.161 15.20/08.156 15.20/08.158 15.20/08.161 17.22/08.156 17.22/08.158 17.22/08.161 17.23/08.156 17.23/08.158 17.23/08.161 18.12/08.156 18.12/08.158 18.12/08.161 22.19/08.156 22.19/08.158 22.19/08.161 22.29/08.156 22.29/08.158 22.29/08.161 32.20/08.156 32.20/08.158 32.20/08.161 32.40/08.156 32.40/08.158 32.40/08.161 | Модельная среда: дибутилфталат, диоктилфталат | ГН №200 ГН-29 от 25.01.2021 № 37 СТБ 951-94 ГОСТ 32506.1-2013 (EN14350-1-2004) Часть 1 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 33451-2015 Инструкция 4.1.10-15-92-2005 МВИ.МН 1402-2000 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| 63.46* |  |  | Воздушная среда: бутиловый спирт (бутанол) изобутиловый спирт (изобутанол) |  | МР 01.022-07 МУК 4.1.3170-14 МУ 2902-83 |  |
| 63.47* |  |  | Воздушная среда: дибутилфталат диоктилфталат |  | ГОСТ 34170-2017 |  |
| 63.48* |  |  | Воздушная среда: стирол |  | ГОСТ 22648-77 п.3.3 Инструкция 4.1.10-14-101-2005 |  |
| 63.49* |  |  | Воздушная среда: спирт метиловый (метанол) спирт пропиловый спирт изопропиловый |  | МУК 4.1.3170-14 МУ 1674-77 МУ 2902-83 |  |

| 63.50* | Игрушки, товары детского ассортимента | 14.13/08.156 14.13/08.158 14.14/08.156 14.14/08.158 14.19/08.156 14.19/08.158 14.31/08.156 14.31/08.158 14.39/08.156 14.39/08.158 15.20/08.156 15.20/08.158 17.22/08.156 17.22/08.158 17.23/08.156 17.23/08.158 18.12/08.156 18.12/08.158 22.19/08.156 22.19/08.158 22.29/08.156 22.29/08.158 32.20/08.156 32.20/08.158 32.40/08.156 32.40/08.158 | Воздушная среда: метилацетат, ацетон | ГН №200 ГН-29 от 25.01.2021 № 37 СТБ 951-94 ГОСТ 32506.1-2013 (EN14350-1-2004) Часть 1 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | МУК 4.1.3170-14 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63.51* |  |  | Воздушная среда: ацетальдегид |  | МУК 4.1.3170-14 МУ 2563-82 |  |
| 63.52* |  |  | Воздушная среда: метилакрилат метилметакрилат бутилацетат винилацетат этилацетат |  | Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. Ред. Т.В.Соловьевой, В.А. Хрусталевой с.199-206 |  |
| 63.53* |  |  | Воздушная среда: эпихлоргидрин |  | Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. Ред. Т.В.Соловьевой, В.А. Хрусталевой с.172 |  |
| 63.54* |  |  | Воздушная среда: гексаметилендиамин |  | Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе.ред. Соловье-вой, Хрусталевой, с.246 |  |
| 63.55* |  | 14.13/08.156 14.13/08.158 14.14/08.156 14.14/08.158 14.19/08.156 14.19/08.158 14.31/08.156 14.31/08.158 14.39/08.156 14.39/08.158 15.20/08.156 15.20/08.158 17.22/08.156 17.22/08.158 17.23/08.156 17.23/08.158 18.12/08.156 18.12/08.158 | Воздушная среда: фенол |  | МВИ.МН 5693-2016 Определение фенола с п-нитрофенилдиазонием// Соловьева Т.В. МУ 3141-84 |  |
| 63.56* |  |  | Воздушная среда: этиленгликоль |  | МУ 3999-85 |  |
| 63.57* |  |  | Воздушная среда: бензол, толуол, ксилол |  | МУ № 4477-87 |  |
| 63.58* |  |  | Воздушная среда: толуилендиизоцианат |  | ГОСТ 32535-2013 |  |
| 63.59* |  |  | Воздушная среда диметилтерефталат |  | ГОСТ 33450-2015 МУ 2704-83 |  |
|  |  | 22.19/08.156 22.19/08.158 22.29/08.156 22.29/08.158 32.20/08.156 32.20/08.158 32.40/08.156 32.40/08.158 |  |  |  |  |
| 63.60* | Игрушки, товары детского ассортимента | 17.23/04.125 32.40/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов: Ra-226, Th-232, К-40 | ГН №200 ГН-29 от 25.01.2021 № 37 ГОСТ 30108-94 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | МВИ. МН 4498-2013 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория физических факторов |
| 63.61* | Продукция детского ассортимента (изделия санитарно-гигиенические разового использования; изделия для ухода за полостью рта: щетки зубные, массажеры для десен и др.; игрушки с наполнителями; формующиеся массы, краски, наносимые пальцами) | 22.29/01.086 32.40/01.086 22.19/01.086 | Общее количество микроорганизмов (мезофиллов, аэробов и факультативных анаэробов) | Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. пост. МЗ РБ от 20.12.2012 № 200 ГН-29 от 25.01.2021 № 37 Сан ПиН 1.1.12-14-2003 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ ISO 21149-2020 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест микробиологическая лаборатория |
| 63.62* |  |  | Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы, Candida albicans |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |  |
| 63.63* |  |  | Бактерии семейства эетеробактерии, Escherichia coli |  | ГОСТ 32064-2013 |  |
| 63.64* |  |  | Патогенные стафилококки |  | ГОСТ ISO 22718-2018 |  |
| 63.65* |  |  | Псевдомонас аэрогеноза |  | ГОСТ ISO 22717-2018 |  |

| 63.66* | Игрушки, товары детского ассортимента | 14.13/08.158 14.14/08.158 14.19/08.158 14.31/08.158 15.20/08.158 17.22/08.158 17.23/08.158 18.12/08.158 22.19/08.158 22.29/08.158 32.20/08.158 32.40/08.158 | Воздушнаясреда: формальдегид | ГН № 200 ГН-29 от 25.01.2021 № 37 СТБ 951-94 ГОСТ 32506.1-2013 (EN14350-1-2004)Часть 1 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 33447-2015 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория СХТМИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63.67* |  | 14.13/08.155 14.14/08.155 14.19/08.155 14.31/08.155 14.39/08.155 15.20/08.155 17.22/08.155 17.23/08.155 18.12/08.155 22.19/08.155 22.29/08.155 32.20/08.155 32.40/08.155 | Модельная среда: фенол |  | ПНД Ф 14.1:2:4:182-02 АМИ.БР 0066-2025 |  |
| 64.1** | Мебель. Изделия из древесины | 16.10/42.000 16.21/42.000 16.22/42.000 16.23/42.000 16.29/42.000 31.00/42.000 31.01/42.000 31.02/42.000 31.09/42.000 | Отбор проб | ГН 2.6.1.10-1-01-2001 ТКП 45-2.04-133-2009 ГОСТ 33795-2016 ГН от 25.01.2021 № 37 (с изм. от 29.11.2022) ТНПА и другая документа-ция, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 33795-2016 ТКП 45-2.04-133-2009 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб) |
| 64.2* | Мебель. Изделия из древесины | 16.10/04.125 16.21/04.125 16.22/04.125 16.23/04.125 16.29/04.125 31.00/04.125 31.01/04.125 31.02/04.125 31.09/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 |  | ГОСТ 33795-2016 МВИ.МН 1181-2011 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория физических факторов |
| 65.1** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156100.10/08.050 | Азота диоксид | СанНиП, ГН, утв. ГН-17 от 25.01.2021 № 37 ГОСТ 12.1.005-88 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | МВИ.МН 5914-2017 МВИ-4215-001А-56591409-2012 (ФР.1.31.2012.12432) АМИ.БР 0004-2021 ГОСТ 12.1.014-84 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория физических факторов |
| 65.2** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Алюминий, окись алюминия |  | МВИ.ГМ 1775-2019 |  |
| 65.3** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156100.10/08.050 | Аммиак |  | МВИ.МН 5910-2017 МВИ-4215-001А-56591409-2012 (ФР.1.31.2012.12432) АМИ.БР 0004-2021 ГОСТ 12.1.014-84 |  |
| 65.4** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156100.10/08.050 | Ангидрид сернистый |  | МВИ.МН 5858-2017 МВИ-4215-001А- 56591409-2012 (ФР.1.31.2012.12432) АМИ.БР 0004-2021 ГОСТ 12.1.014-84 |  |
| 65.5** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Ангидрид хромовый |  | МВИ.МН 5822-2017 МВИ.БР 321-2017 |  |
| 65.6** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156100.10/08.169 | Ацетальдегид |  | МВИ.МН 5986-2018 МВИ-4215-016-56591409-2011 (ФР.1.31.2011.09650) |  |
| 65.7** |  | 100.10/42.000 100.10/08.050 | Ацетилен |  | ГОСТ 12.1.014-84 |  |
| 65.8** |  | 100.10/42.000 100.10/08.169100.10/08.050 | Ацетон |  | МВИ-4215-001А- 56591409-2012 (ФР.1.31.2012.12432) ГОСТ 12.1.014-84 |  |
| 65.9** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Белоксодержащие аэрозоли |  | МВИ.БР 334-2017 |  |
| 65.10** |  | 100.10/42.000 100.10/08.169100.10/08.050 | Бензол |  | МВИ-4215-001А- 56591409-2012 (ФР.1.31.2012.12432) ГОСТ 12.1.014-84 |  |
| 65.11** |  | 100.10/42.000 100.10/08.169100.10/08.050 | Бензин |  | МИ-4215-013-56591409-2010 (ФР.1.31.2010.08575) ГОСТ 12.1.014-84 |  |
| 65.12** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Гидрохлорид |  | МВИ.МН 6038-2018 МВИ-4215-001А- 56591409-2012 (ФР.1.31.2012.12432) |  |
| 65.13** |  | 100.10/42.000 100.10/08.050 | Диоксид углерода |  | АМИ.БР 0004-2021 |  |
| 65.14** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.050 | Диэтиловый эфир | ГН-17 от 25.01.2021 № 37 ГОСТ 12.1.005-88 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 12.1.014-84 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория физических факторов |
| 65.15** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Едкая щелочь |  | МВИ.МН 5866-2017 МВИ.МН 6009-2018 |  |
| 65.16** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Карбонат натрия |  | МВИ.БР 358-2019 |  |
| 65.17** |  | 100.10/42.000 100.10/08.050 | Кислород |  | АМИ.БР 0004-2021 |  |
| 65.18** |  | 100.10/42.000 100.10/08.169100.10/08.050 | Ксилол |  | МВИ-4215-001А- 56591409-2012 (ФР.1.31.2012.12432) ГОСТ 12.1.014-84 |  |
| 65.19** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Марганец |  | МВИ.БР 319-2017 |  |
| 65.20** |  | 100.10/42.000 100.10/08.169 | Метан |  | МВИ-4215-001А- 56591409-2012 (ФР.1.31.2012.12432) |  |
| 65.21** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Метантиол |  | МВИ-4215-001А- 56591409-2012 (ФР.1.31.2012.12432) |  |
| 65.22** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Озон |  | МВИ.МН 6091-2018 МВИ-4215-001А- 56591409-2012 (ФР.1.31.2012.12432) |  |
| 65.23** |  | 100.10/42.000 100.10/08.050 | Оксид азота |  | МВИ-4215-001А-56591409-2012 (ФР.1.31.2012.12432) АМИ.БР 0004-2021 |  |
| 65.24** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Оксид железа |  | МВИ.БР 318-2017 |  |
| 65.25** |  | 100.10/42.000 100.10/08.050 100.10/08.169 | Оксид углерода |  | АМИ.БР 0004-2021 МВИ.МН 5561-2016 ГОСТ 12.1.014-84 |  |
| 65.26** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Оксид хрома (III) |  | МВИ.БР 321-2017 |  |
| 65.27** |  | 100.10/42.000 100.10/08.052 | Пыль |  | МВИ.МН 5842-2017 |  |
| 65.28** |  | 100.10/42.000 100.10/08.032100.10/08.156 | Ртуть |  | М 03-06-2004 МВИ.БР 379-2020 |  |
| 65.29** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Сажа |  | МВИ-4215-004А-56591409-2012 (ФР.1.31.2012.12433) |  |

| 65.30** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Свинец | ГН-17 от 25.01.2021№ 37 ГОСТ 12.1.005-88 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | МВИ.БР 332-2017 МВИ.МН 5832-2017 МИ-4215-024-56591409-2013(ФР.1.31.2013.14152) | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория физических факторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65.31** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Серная кислота |  | МВИ.МН 5766-2017 МВИ.МН 5987-2018 МВИ-4215-0011- 56591409-2010 (ФР.1.31.2010.08573) |  |
| 65.32** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156100.10/08.050 | Сероводород |  | МВИ.БР 357-2019 МВИ-4215-001А- 56591409-2012 (ФР.1.31.2012.12432) АМИ.БР 0004-2021 ГОСТ 12.1.014-84 |  |
| 65.33** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 100.10/08.074 | Стирол |  | МВИ-4215-001А- 56591409-2012 (ФР.1.31.2012.12432) АМИ.ГМ 0249-2023 |  |
| 65.34** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Титан |  | МВИ.БР 354-2018 |  |
| 65.35** |  | 100.10/42.000 100.10/08.169100.10/08.050 | Толуол |  | МИ-4215-014-56591409-2010 (ФР.1.31.2010.08576) ГОСТ 12.1.014-84 |  |
| 65.36** |  | 100.10/42.000 100.10/08.169 100.10/08.050 | Углеводороды предельные С1-С10 (по гексану) |  | МИ-4215-013-56591409-2010 (ФР.1.31.2010.08575) ГОСТ 12.1.014-84 |  |
| 65.37** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Уксусная кислота |  | МВИ-4215-0011- 56591409-2010 (ФР.1.31.2010.08573) МВИ.БР 356-2019 |  |
| 65.38** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Фенол |  | МВИ.МН 6064-2018 МВИ-4215-001А- 56591409-2012 (ФР.1.31.2012.12432) |  |
| 65.39** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156100.10/08.155 | Формальдегид |  | МВИ.БР 322-2017 МВИ-4215-016-56591409-2011 (ФР.1.31.2011.09650) М 02-02-2005 |  |
| 65.40** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Фосфорный ангидрид |  | МВИ.МН 5810-2017 |  |
| 65.41** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156110.10/08.050 | Хлор |  | МВИ.МН 6039-2018 МВИ-4215-001А- 56591409-2012 (ФР.1.31.2012.12432) ГОСТ 12.1.014-84 |  |
|  |  |  |  |  | АМИ.БР 0004-2021 |  |
| 65.42** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.169 | Этилацетат | ГН-17 от 25.01.2021№ 37 ГОСТ 12.1.005-88 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | МИ-4215-014-56591409-2010(ФР.1.31.2010.08576) | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория физических факторов |
| 65.43** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Аэрозоль масляный |  | МВИ.БР 363-2019 |  |
| 65.44** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | н-бутиловый спирт |  | МВИ.МН 6250-2020 |  |
| 65.45** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Дибутилфталат и диоктилфталат |  | АМИ.БР 0035-2023 |  |
| 65.46** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Изобутиловый спирт |  | МВИ.МН 6250-2020 |  |
| 65.47** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Изопропиловый спирт |  | МВИ.МН 6250-2020 |  |
| 65.48** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Метиловый спирт |  | МВИ.МН 6250-2020 |  |
| 65.49** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Пропиловый спирт |  | МВИ.МН 6250-2020 |  |
| 65.50** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Тетрахлорэтилен (перхлорэтилен) | Фактическое значение | МУ № 2768-83 |  |
| 65.51** |  |  | Трихлорэтилен | Фактическое значение | МУ № 2768-83 |  |
| 65.52** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Этиловый спирт | ГН-17 от 25.01.2021 № 37 ГОСТ 12.1.005-88 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | МВИ.МН 6250-2020 |  |
| 65.53** |  | 100.10/42.000 100.10/01.086 | Отбор проб. Общее количество микроорганизмов. Количество колоний Staphylococcusaureus. Количество плесневых и дрожжевых грибов | СанПиН, ГН № 73 ГН № 109 ГН-5 от 25.01.2021 № 37 ГН-17 от 25.01.2021 № 37 Инструкция МЗ РБ 4.2.10-22-1-2006 МУ № 3182-84 Инструкция по приме-нению рег. №007-0514 | Инструкция МЗ РБ 4.2.10-22-1-2006 МУ №3182-84 Инструкция по применению рег. №007-0514 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест микробиологическая лаборатория |
|  |  |  |  | ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний |  |  |
| 65.54 | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Скипидар ДИ: (88-1408 мг/м3) | ГН-17 от 25.01.2021 № 37 ГОСТ 12.1.005-88 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | АМИ.БР 0014-2022 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория физических факторов |
| 66.1 ** | Атмосферный воздух. Воздух на территории жилой застройки, воздух жилых, общественных и административных зданий | 100.02/42.000 100.11/42.000 100.02/08.156 100.11/08.156 | Аммиак | ТКП 17.13-15-2022 (33140) ГОСТ 17.2.3.01-86 Нормативы ПДК от 08.11.2016 № 113 СанНП и ГН № 95 ГН-1 от 25.01.2021 № 37 ГН-5 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | МВИ.МН 2226-2014 МВИ-4215-002-56591409-2009 ФР.1.31.2009.06144) |  |
| 66.2** |  | 100.02/42.000 100.11/42.000 100.02/08.169 100.11/08.169 100.02/08.158 100.11/08.158 | Ацетальдегид |  | МИ-4215-028-56591409-2016 ФР.1.31.2016.22667) МВИ.ГМ.1861-2020 |  |
| 66.3** |  | 100.02/42.000 100.11/42.000 100.02/08.169 100.11/08.169 | Ацетон |  | МИ-4215-028-56591409-2016 ФР.1.31.2016.22667) |  |
| 66.4** |  |  | Бензол |  | МВИ-4215-005-56591409-2009 ФР.1.31.2010.06965) |  |
| 66.5** |  | 100.02/42.000 100.11/42.000 100.02/08.052 100.11/08.052 | Взвешенные частицы (пыль) |  | МВИ.МН 5093-2014 |  |
| 66.6** |  | 100.02/42.000 100.11/42.000 100.02/08.156 100.11/08.156 | Гидрохлорид |  | МВИ-4215-003-56591409-2009 ФР.1.31.2009.06145) |  |
| 66.7** |  | 100.02/42.000 100.11/42.000 100.02/08.156 100.11/08.156 | Диоксид азота, оксид азота |  | МВИ.МН 5087-2014 МВИ-4215-002-56591409-2009 (ФР.1.31.2009.06144) |  |

| 66.8** | Атмосферный воздух. Воздух на территории жилой застройки, воздух жилых, общественных и административных зданий | 100.02/42.000 100.11/42.000 100.02/08.156 100.11/08.156 | Диоксид серы | ТКП 17.13-15-2022 (33140) ГОСТ 17.2.3.01-86 Нормативы ПДК № 113 СанНП и ГН № 95 ГН-1 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | МВИ.МН 4160-2011 МВИ-4215-002-56591409-2009 (ФР.1.31.2009.06144) | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория физических факторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66.9** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 100.11/42.000 100.11/08.156 | Едкая щёлочь |  | МВИ.МН 5866-2017 |  |
| 66.10 * |  | 100.02/42.000 100.02/08.169 100.11/42.000 100.11/08.169 | Ксилол |  | МВИ-4215-005-56591409-2009 (ФР.1.31.2010.06965) |  |
| 66.11 ** |  |  | Метан |  | МВИ-4215-002-56591409-2009 (ФР.1.31.2009.06144) |  |
| 66.12 ** |  | 100.02/42.000 100.11/42.000 100.02/08.156 100.11/08.156 | Озон |  | МВИ-4215-002-56591409-2009 (ФР.1.31.2009.06144) |  |
| 66.13** |  | 100.02/42.000 100.02/08.169 100.11/42.000 100.11/08.169 | Оксид углерода |  | МВИ.МН 5561-2016 |  |
| 66.14** |  | 100.02/42.000 100.02/08.032 100.11/42.000 100.11/08.032 | Ртуть |  | М 03-06-2004 |  |
| 66.15** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 100.11/42.000 100.11/08.156 | Свинец |  | МВИ-4215-002-56591409-2009 (ФР.1.31.2009.06144) |  |
| 66.16** |  | 100.02/42.000 100.11/42.000 100.02/08.156 100.11/08.156 | Серная кислота |  | МВИ.МН 5766-2017 МВИ-4215-003-56591409-2009 (ФР.1.31.2009.06145) |  |
| 66.17** |  |  | Сероводород |  | МВИ.МН 5591-2016 МВИ-4215-002-56591409-2009 (ФР.1.31.2009.06144) |  |
| 66.18** |  | 100.02/42.000 100.02/08.169 100.11/42.000 100.11/08.169 | Стирол |  | МВИ-4215-005-56591409-2009 (ФР.1.31.2010.06965) |  |
| 66.19** |  |  | Толуол |  | МВИ-4215-005-56591409-2009 (ФР.1.31.2010.06965) |  |
| 66.20** |  | 100.02/42.000 100.11/42.000 100.02/08.156 100.11/08.156 | Уксусная кислота |  | МВИ-4215-003-56591409-2009 (ФР.1.31.2009.06145) |  |
| 66.21** | Атмосферный воздух. Воздух на территории жилой застройки, воздух жилых, общественных и административных зданий | 100.02/42.000 100.11/42.000 100.02/08.156 100.11/08.156 | Фенол | ТКП 17.13-15-2022 (33140) ГОСТ 17.2.3.01-86 Нормативы ПДК № 113 СанНП и ГН № 95 ГН-1 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | МВИ.МН 5693-2016 МВИ-4215-002-56591409-2009 (ФР.1.31.2009.06144) | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория физических факторов |
| 66.22** |  | 100.02/42.000 100.11/42.000 100.02/08.156 100.11/08.156100.02/08.169 100.11/08.169100.02/08.155 100.11/08.155 | Формальдегид |  | МВИ.МН 5493-2016 МВИ-4215-002-56591409-2009 (ФР.1.31.2009.06144) М 02-02-2005 |  |
| 66.23** |  | 100.02/42.000 100.11/42.000 100.02/08.156 100.11/08.156 | Хлор |  | МВИ-4215-002-56591409-2009 (ФР.1.31.2009.06144) |  |
| 66.24** |  | 100.02/42.000 100.02/08.169 100.11/42.000 100.11/08.169 | Этилацетат |  | МВИ-4215-005-56591409-2009 (ФР.1.31.2010.06965) |  |
| 66.25** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 100.11/42.000 100.11/08.156 | Сажа | Фактическое значение | Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе, Т. В. Соловьевой, В. А. Хрусталевой, 1974 |  |
| 66.26** |  |  | Свинец |  | РД 52.04.186-89, п.5.2.5.7 |  |
| 66.27** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 100.11/42.000 100.11/08.156 | Хлор |  | РД 52.04.186-89,п.5.2.3.4 |  |
| 66.28** |  |  | Хром | ТКП 17.13-15-2022 (33140) ГОСТ 17.2.3.01-86 Нормативы ПДК № 113 СанНП и ГН № 95 ГН-1 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | АМИ.БР 0024-2022 |  |
| 66.29** | Атмосферный воздух. Воздух на территории жилой застройки, воздух жилых, общественных и административных зданий | 100.02/42.000 100.02/08.156 100.11/42.000 100.11/08.156 | Фосфорный ангидрид и фосфорная кислота | Фактическое значение | РД 52.04.186-89 п. 5.2.4 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория физических факторов |
| 66.30** |  | 100.02/42.000 100.02/08.169 100.11/42.000 100.11/08.169 | Углеводороды предельные С1-С10 |  | МВИ-4215-002-56591409-2009 (ФР.1.31.2009.06144) |  |
| 66.31** |  |  | Бензин |  | МВИ-4215-002-56591409-2009 (ФР.1.31.2009.06144) |  |
| 66.32** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 100.11/42.000 100.11/08.156 | Марганец и его соединения ДИ: (2-10 мкг/м3) | ТКП 17.13-15-2022 (33140) ГОСТ 17.2.3.01-86 Нормативы ПДК № 113 СанНП и ГН № 95 ГН-1 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | МВИ.ГМ 1864-2020 |  |
| 66.33** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 100.11/42.000 100.11/08.158 | Изопропиловый спирт ДИ: (320-1800 мкг/м3) |  | МВИ.ГМ.1861-2020 |  |
| 66.34** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 100.11/42.000 100.11/08.156 | Скипидар ДИ: (550-8800мкг/м3) |  | АМИ.БР 0010-2022 |  |
| 67.1** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности | 100.12/35.067 | Постоянный и непостоянный шум | СанПиН 2.1.8.12-37-2005 ЕСТ № 299 ГОСТ 12.1.003-83 ГН-11 от 25.01.2021 № 37 ГН-5 от 25.01.2021 № 37 ГН-18 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.050-86 | пл. Свободы, 8, г.Брест лаборатория физических факторов |

| 67.2** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности |  | Инфразвук: - уровень звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот; - общий уровень звукового давления; - эквивалентный по энергии уровень звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот; -эквивалентный по энергии общий уровень звукового давления | ГН-7 от 25.01.2021 № 37 ГН-18 от 25.01.2021 № 37 | МВИ.ГМ 1694-2018 | пл. Свободы, 8, г.Брест лаборатория физических факторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67.3** |  | 100.12/35.059 | Вибрация, общая и локальная: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускоре-ния, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах часто; - логарифмические уровни корректирован ных по частоте значений виб-роускорения; - эквивалентные по энергии логарифмичес кие уровни корректиро- ванных по частоте значений виброускорения | ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 31319-2006 СанПиН 2.2.2.11-34-2002 СанПиН 2.2.4.13-7–200 ГН-13 от 25.01.2021 № 37 ЕСТ № 299 | ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 31319-2006 ГОСТ 31248-2004 ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 |  |

| 67.4** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности | 100.12/35.068 | Напряженность электромагнитного поля: -по электрической составляющей до 300 МГц; -по магнитной составляющей в диапазоне частот до 3 МГц; -плотность потока энергии в диапазоне частот выше 300 МГц | ЕСТ № 299 ГН 2.1.8.11-34-2005 СанНиП № 7 Специфические санитарно-эпидемиологические требования, утвержденные постановлением Совета Министров от 04.06.2019 № 360 ГН-18 от 25.01.2021 № 37 ГН-5 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.006-84 | пл. Свободы, 8, г.Брест лаборатория физических факторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67.5** |  | 100.12/35.068 | Напряженность электромагнитного поля: -по электрической составляющей до 300 МГц; -по магнитной составляющей в диапазоне частот до 3 МГц; -плотность потока энергии в диапазоне частот выше 300 МГц - магнитная индукция постоянного магнитного поля | Специфические требования № 360 | АМИ.ГМ 0301-2024 МВИ.ГМ 1754-2018 АМИ МН 0044-2022 |  |

| 67.6** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности | 100.12/35.068 | Напряженность электромагнитного поля частотой 50 Гц - напряженность электрического поля промышленной частоты; - напряженность магни-тного поля промышлен-ной частоты или - магнитная индукция поля промышленной частоты | Специфические требования № 360 ГН-18 от 25.01.2021 № 37 ГН-5 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.002-84 МВИ.ГМ 1729-2018 | пл. Свободы, 8, г.Брест лаборатория физических факторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67.7** |  | 100.12/35.069 | Напряженность электростатического поля | ГН-18 от 25.01.2021 № 37 Специфические требования № 360 | ГОСТ 12.1.045-84 |  |
| 67.8** |  | 100.12/35.068 | Ультрафиолетвое излучение в диапазонах А,В,С | СанПиН, ГН № 198 ГН-10 от 25.01.2021 № 37 ГН-18 от 25.01.2021 № 37 ЕСТ № 299 | АМИ.ГМ 0368-2025 МУ 105-9807-99 |  |
| 67.9** |  | 100.12/35.068 | Лазерное излучение | СанПиН 2.2.4.13-2-2006 ГН-14 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.031-81 |  |
| 67.10** |  | 100.12/35.065 100.12/35.060 | Параметры микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха, инфракрасное, тепловое излучение) | СанНПиГН № 47 ГН-5 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 30494-2011 МВИ.ГМ 1860-2020 |  |
| 67.11** |  | 100.12/29.113 | Концентрация аэроионов, определение коэффициента униполярности | ГН-8 от 25.01.2021 № 37 | МУК 4.3.1675-03 МВИ.ГМ 1753-2018 |  |
| 67.12** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности | 100.12/35.063 | Освещенность, лк Коэффициент естественной освещенности, КЕО,% | СанНиП № 114 ГН-15 от 25.01.2021 № 37 ГН-5 от 25.01.2021 № 37 СН 2.04.03-2020 | ГОСТ 24940-2016 | пл. Свободы, 8, г.Брест лаборатория физических факторов |
| 67.13** |  | 100.12/04.056 | Мощность дозы гамма-излучения (мощность эквивалентной дозы, мощность амбиентного эквивалента дозы, мощность эффективной дозы) | СанНиПиГН№ 213 СанНиП № 137 СанПиН 2.6.1.13-60-2005 РКУ Р3-2004 КУРЗ-2004 | АМИ.МН 0030-2022 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория физических факторов |
| 67.14** |  | 100.12/04.056 | Мощность дозы рентгеновского излучения | СанПиН № 134 СанПиН 2.6.1.8-38-2003 СанПиН 2.6.1.13-34-2006 | СанПиН 2.6.1.8-38-2003 АМИ.МН 0030-2022 |  |
| 67.15** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности | 100.12/35.067 | Ультразвук воздушный: уровни звукового давления в третьокта-вных полосах частот | ГН-6 от 25.01.2021 № 37 ГОСТ 12.1.001-89 | ГОСТ12.4.077-79 ГОСТ 12.1.001-89 | пл. Свободы,8, г.Брест, лаборатория физических факторов |
| 68.1** | Помещения жилых и общественных зданий и сооружений. Террито- рии жилой застройки | 100.11/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот; -уровень звука; - эквивалентные по энергии уровни звука; - максимальные уровнизвука | СанПиН 2.1.8.12-37-2005 ЕСТ № 299 ГОСТ 12.1.003-83 ГН-12 от 25.01.2021 № 37 ГН-5 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 23337-2014 |  |
| 68.2** |  | 100.11/35.059 | Инфразвук: - уровень звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот; - общий уровень звукового давления; - эквивалентный по энергии уровень звукового давления в | ГН-7 от 25.01.2021 № 37 | МВИ.ГМ 1694-2018 |  |
|  |  |  | октавных или третьоктавных полосах частот; -эквивалентный по энергии общий уровень звукового давления |  |  |  |
| 68.3** | Помещения жилых и общественных зданий и сооружений. Территории жилой застройки | 100.11/35.059 | Вибрация, общая и локальная: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах часто; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректиро ванных по частоте значений виброускорения | ГН-12 от 25.01.2021 № 37 ГН-13 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31191.1-2004 | пл. Свободы, 8, г.Брест лаборатория физических факторов |
| 68.4** |  | 100.11/35.068 | Напряженность электромагнитного поля: -по электрической составляющей до 300 МГц; -по магнитной составляющей в диапазоне частот до 3 МГц; -плотность потока энергии в диапазоне частот выше 300 МГц | Специфические требования № 360 | АМИ.ГМ 0301-2024 МВИ.ГМ 1754-2018 |  |
| 68.5** | Помещения жилых и общественных зданий и сооружений. Территории жилой застройки | 100.11/35.068 | Напряженность электромагнитного поля частотой 50 Гц - напряженность электрического поля промышленной частоты; - напряженность магнитного поля промышленной частоты или - магнитная индукция поля промышленной частоты | ГН-18 от 25.01.2021 № 37 ГН-12 от 25.01.2021 № 37 Специфические требования № 360 | МВИ.ГМ 1729-2018 | пл. Свободы, 8, г.Брест лаборатория физических факторов |
| 68.6** |  | 100.11/35.068 | Ультрафиолетовое излучение в диапазонах А, В, С | СанПиН № 9-29-95 (РФ №2.1.8.042-96) | АМИ.ГМ 0368-2025 |  |
| 68.7** |  | 100.11/35.065 100.11/35.060 | Параметры микроклимата: температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха, инфракрасное излучение, тепловоеизлучение | СанПиН № 206 СанПиН № 38 СанПиН № 8 СанПиН № 197 ГОСТ 30494-2011 ГН-5 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 30494-2011 |  |
| 68.8** |  | 100.11/35.063 | Освещенность, лк Коэффициент естественной освещенности, КЕО,% | СанПиН № 95 СанПиН № 206 СанПиН № 38 СанПиН № 8 СанПиН № 196 ГН-15 от 25.01.2021 № 37 ГН-5 от 25.01.2021 № 37 СН 2.04.03-2020 | ГОСТ 24940-2016 |  |

| 69.1** | Жилые и общественные сооружения, строения, оборудование, транспорт, металлолом, объекты окружающей среды | 25.99/04.056 29.10/04.056 29.20/04.056 30.91/04.056 100.13/04.056 100.15/04.056 | Мощность дозы гамма-излучения (мощность эквивалентной дозы, мощность амбиентного эквивалента дозы, мощность эффективной дозы) | СанНиПиГН№ 213 СанНиП № 137 ТКП 45-2.03-134-2009 СанПиН № 42 СанПиН 2.6.1.8-15-2003 СанПиН 2.6.1.13-55-2005 СанПиН 2.6.1.13-60-2005 РКУ Р3-2004 КУРЗ-2004 ЕСТ № 299 СанПиН 2.6.3.13-24-2006 СанНиП,ГН №95 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ТКП 113-2007 (02300) МВИ.МН 4194-2011 АМИ.МН 0030-2022 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория физических факторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70.1** | Жилые и общественные здания, помещения производственного назначения | 100.13/04.056 | Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) радона в воздухе | СанНиПиГН№ 213 ТКП 45-2.03-134-2009 ЕСТ № 299 СанНиП,ГН №95 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | МВИ.МН 5011-2014 МВИ.МН 3862-2011 |  |
| 71.1** | Металлолом и др. поверхности | 25.99/04.056 | Плотность потока альфа-частиц | СанПиН № 42 ЕСТ № 299 | МВИ.МН.708-2004 МВИ.МН 4194-2011 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория физических факторов |

| 72.1** | Объекты окружающей среды | 100.15/04.056 | Плотность потока альфа-частиц | СанНиП № 137 СанПиН № 42 СанПиН 2.6.1.8-15-2003 ЕСТ № 299 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | МВИ.МН 4194-2011 | ул. Советских Пограничников,54, г.Брест лаборатория физических факторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73.1** | Рентгеновские установки, смежные помещения и прилегающие территории | 26.60/04.056 | Мощность дозы рентгеновского излучения | СанПиН № 134 СанПиН 2.6.1.8-38-2003 СанПиН 2.6.1.13-34-2006 ЕСТ № 299 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | СанПиН 2.6.1.8-38-2003 АМИ.МН 0030-2022 |  |
| 73.2** | Установки рентгено-структурного и рентгено-спектраль-ного анализа, рентгено-флуорес-центныеанализато-ры, рентгеновские дифрактометры, рентгеновские микроскопы, микрозонды, микроанализаторы Установки с источниками неиспользуемого рентгеновского излучения (высоковольтные электровакуумные приборы) и др. | 26.60/04.056 | Мощность дозы низкоэнергетического рентгеновского и неиспользуемого гамма- излучения | СанПиН 2.6.4.13-29-2005 СанПиН 2.6.1.13-13-2005 ЕСТ № 299 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | СанПиН 2.6.1.8-38-2003 АМИ.МН 0030-2022 |  |
| 74.1* | Питательные среды | 101.19/01.086 | Микробное загрязнение; производительность; селективность; специфичность | ГОСТ ISO 11133-2016 Инструкция по применению рег. № 079-0210 | ГОСТ ISO 11133-2016 Инструкция по применению рег. № 079-0210 | пл. Свободы, 9, г.Брест микробиологическая лаборатория |
| 74.2* |  | 101.19/01.086 | Ростовые, ингибирующие свойства | МУ 3.3.2.2124-06 | МУ 3.3.2.2124-06 |  |
| 75.1** | Изделия медицинского назначения. Инструменты, предназначенные для оказания услуг, связанных с нарушением целостности кожного покрова или слизистой оболочки потребителя | 25.71/42.000 32.50/42.000 | Отбор образцов (проб) | Инструкция МЗ РБ 4.2.10-22-1-2006 Инструкция, утв. приказом МЗ РБ от 02.08.2024 № 1065 Инструкция 1.1.10-12-41-2006 СанПиН от 15.02.2023 № 33 | Инструкция МЗ РБ 4.2.10-22-1-2006 |  |
| 75.2* |  | 25.71/01.086 32.50/01.086 | Стерильность |  | Инструкция МЗ РБ 4.2.10-22-1-2006 |  |
| 75.3* | Изделия медицинского назначения | 32.50/01.086 | Enterobacteriaceаe St.aureus Ps. аeruginosa Cуммарное количество бактерий Суммарное количество дрожжевых и плесневых грибов | СанПиН, ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.12.2013 г. № 128 ГН-22 от 25.01.2021 № 37 ЕСТ № 299 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | Инструкция по применению №006-0712 |  |
| 76.1** | Лекарственные формы, в т.ч. до стерилизации | 21.20/42.000 | Отбор образцов (проб) | МУ №3182-84 Инструкция, утв. постановлением МЗ РБ от 17.04.2015 № 49 ГФ РБ II 2.6 | МУ №3182-84 Инструкция, утв. постановлением МЗ РБ от 17.04.2015 № 49 ГФ РБ II 2.6.1 таблица 2.6.1-3 |  |
| 76.2* |  | 21.20/01.086 | Стерильность |  | ГФ РБ IIст.2.6.1 |  |
| 76.3* | Лекарственные формы, в т.ч. до стерилизации | 21.20/01.086 | Микробиологическая чистота: -общее количество аэробов; -общее количество грибов. Наличие специфических микроорганизмов: -Salmonella -Echerichiacoli -Ps. аeruginosa -St.aureus -Enterobacteriaceаe | Инструкция, утв. постановлением МЗ РБ от 17.04.2015 № 49 ГФ РБ II ст.5.1.4 ГФ РБ II ст. 5.1.8 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГФ РБ IIст.2.6.12 ГФ РБ IIст.2.6.13 ГФ РБ II ст.2.6.31 | пл. Свободы, 9, г.Брест микробиологическая лаборатория |
| 77.1** | Биотесты для бактериологического контроля работы паровых и воздушных стерилиза-торов, дезкамер: | 101.19/42.000 | Отбор образцов (проб) | Инструкция, утв. приказом МЗ РБ от 02.08.2024 № 1065 Инструкция МЗ РБ 3.5-51-2006 | МУ №15/6-5-91 Инструкция МЗ РБ 3.5-51-2006 |  |
| 77.2* | Биотесты для контроля стерилизаторов | 101.19/01.086 | Стерильность (отсутствие роста тест-культур) | Инструкция, утв. приказом МЗ РБ от 02.08.2024 № 1065 | МУ №15/6-5-91 |  |
| 77.3* | Биотесты для контроля дезкамер | 101.19/01.086 | Стерильность (отсутствие роста тест-культур) | Инструкция МЗ РБ 3.5-51-2006 | Инструкция МЗ РБ 3.5-51-2006 |  |
| 78.1** | Воздух, поверхность объектов внешней среды, эффективность обеззараживания бактерицидными облучателями открытого типа | 100.10/42.000 100.15/42.000 101.19/42.000 | Отбор образцов (проб) | МР 26-0101 | МР 26-0101 |  |
| 78.2* |  | 100.10/01.086 100.15/01.086 101.19/01.086 | Наличие или отсут-ствие роста тест-культур при работе бактерицидных облучателей открытого типа | МР 26-0101 | МР 26-0101 |  |

| 79.1** | Клинико-диагностические исследования: испражнения | 101.02/42.000 | Взятие (сбор) проб | СанНиП № 14 Инструкция по применению рег. № 026-0309 | Инструкция по применению рег. № 026-0309 | пл. Свободы, 9, г. Брест, лаборатория ВИиВИЧ/СПИД ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, микробиологическая лаборатория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79.2* |  | 101.02/01.086 101.02/10.094 | Бактерии семейства Enterobacteriaceae | СанНиП № 14 Инструкция по применению рег. № 026-0309 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | Инструкция по применению рег. № 026-0309 Инструкция 4.2.10-15-21-2006, МЗ РБ Инструкция по применению к диагностическому набору |  |
| 79.3* |  | 101.02/01.086 | Дисбактериоз кишечника | Инструкция по применению рег. № 086-0310 ТНПА и другая документация | Инструкция по применению рег. № 086-0310 | ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, микробиологическая лаборатория |
| 79.4* |  | 101.02/07.090 101.02/07.096 | Яйца гельминтов, цисты патогенных простейших | Инструкция по применению № 4.2.11–19-9-2004 ТНПА и другая документация | Инструкция по применению № 4.2.11–19-9-2004 |  |
| 79.5* |  | 101.02/02.086 101.02/02.134 101.02/10.094 | Возбудители кишечных вирусных инфекции | СанНиП № 14, СанНиП № 11, ТНПА и другая документация | Инструкция №111-1210 Инструкция по применению к диагностическому набору | пл. Свободы, 9, г. Брест, лаборатория ВИиВИЧ/СПИД ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, микробиологическая лаборатория |
| 79.6* |  | 101.02/01.086 | Возбудитель кишечного иерсиниоза, псевдотуберкулеза | СанНиП № 25, ТНПА и другая документация | Инструкция по применению рег. №076-0210 |  |
| 79.7* |  |  | Возбудитель холеры | СанНиП № 43 ТНПА и другая документация | Инструкция1.2.11-17-8-2004 |  |

| 80.1** | Кровь | 101.03/42.000 | Взятие (сбор) проб | Инструкция по применению рег. № 075-0210 | Инструкция по применению рег. № 075-0210 | пл. Свободы, 9, г. Брест, лаборатория ВИиВИЧ/СПИД ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, микробиологическая лаборатория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80.2* |  | 101.03/07.096 | Возбудитель малярии | Инструкция по применению рег. № 085-0310 | Инструкция по применению рег. №085-0310 |  |
| 81.1* | Сыворотка крови | 101.04/03.071 101.04/03.134 101.04/03.152 101.04/10.094 | Маркеры бактериальных инфекционных и соматических заболеваний | СанНиП № 113 Инструкция по применению рег. № 075-0210 Инструкция по применению рег. № 026-0309 Инструкция по применению рег. № 084-0210 Приложение №2 к приказу МЗ РБ от 09.02.2000 № 42 Инструкция, утв. приказом МЗ РБ от 13.02.2006 № 81 Инструкция по применению рег. № 136-1207 Инструкция № 076-0210 от 19.03.2010 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | Приложение №2 к приказу МЗ РБ от 09.02.2000 № 42 Инструкция, утв. приказом МЗ РБ от 13.02.2006 № 81 Инструкция по применению рег. №084-0210 Инструкция по применению рег. № 075-0210 Инструкция по применению рег. № 026-0309 Инструкция по применению рег. №136-1207 Инструкция №076-0210 от 19.03.2010 Инструкция по применению к диагностическому набору |  |

| 81.2* | Сыворотка крови | 101.04/02.134 101.04/10.094 | Вирусные инфекции | Инструкция по применению № 4.2.11–19-9-2004 Приложение 4 к приказу МЗ РБ от 16.12.1998 №351 СанНиП № 14 СанНиП № 192 СанНиП № 217 СанНиП № 11 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | Инструкция № 121-1210 Инструкция по применению № 4.2.11–19-9-2004 Инструкция по применению к диагностическому набору Инструкция № 111-1210 от 08.12.2010 | пл. Свободы, 9, г. Брест, лаборатория ВИиВИЧ/СПИД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 82.1** | Биологический материал: -отделимое верхних дыхательных путей (нос, зев, носоглотка, глотка),глаз, ушей; -ректальный мазок -мазок из полости носа и ротоглотки -смывы из зева, носоглотки и др. | 101.15/42.000 | Взятие (сбор) проб | СанНиП № 113 Инструкция по применению рег. № 075-0210 | Инструкция по применению рег. № 075-0210 | пл. Свободы, 9, г. Брест, лаборатория ВИиВИЧ/СПИД ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, микробиологическая лаборатория |
| 82.2* |  | 101.15/10.094 | Вирусные инфекции | СанНиП № 217 СанНиП № 14 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | Инструкция №121-1210 Инструкция по применению к диагностическому набору |  |
| 82.3* |  | 101.01/01.086 101.03/01.086 101.05/01.086 101.08/01.086 101.09/01.086 101.10/01.086 101.11/01.086 101.12/01.086 101.13/01.086 101.14/01.086 101.15/01.086 101.16/01.086 100.16/10.094 | Бактериальные инфекции | СанНиП № 113 Инструкция по применению рег. № 075-0210 Инструкция по применению рег. № 026-0309 Инструкция по применению рег. №084-0210 | Приложение №2 к приказу МЗ РБ от 09.02.2000 № 42 Инструкция, утв. приказом МЗ РБ от 13.02.2006 № 81 Инструкция по применению рег. № 084-0210 Инструкция по применению рег. № 075-0210 Инструкция по применению рег. № 026-0309 |  |
|  |  | 101.01/10.094 101.03/10.094 101.05/10.094 101.08/10.094 101.09/10.094 101.10/10.094 101.11/10.094 101.12/10.094 101.13/10.094 101.14/10.094 101.15/10.094 101.16/10.094 101.17/10.094 |  | Приложение №2 к приказу МЗ РБ от 09.02.2000 № 42 Инструкция, утв. приказом МЗ РБ от 13.02.2006 № 81 Инструкция по применению рег. №136-1207 Инструкция №076-0210 от 19.03.2010 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | Инструкция по применению рег. № 136-1207 Инструкция №076-0210 от 19.03.2010 Инструкция по применению к диагностическому набору |  |
| 82.4* | Биологический материал: -отделимое верхних дыхательных путей (нос, зев, носоглотка, глотка),глаз, ушей; -ректальный мазок -мазок из полости носа и ротоглотки -смывы из зева, носоглотки и др. | 101.15/07.090 101.15/07.096 | Гельминты, яйца и личинки гельминтов, патогенные простейшие | Инструкция по применению рег. № 4.2.11-19-9-2004 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | Инструкция по применению рег. № 4.2.11-19-9-2004 | пл. Свободы, 9, г. Брест, лаборатория ВИиВИЧ/СПИД ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, микробиологическая лаборатория |
| 83.1* | Культивирование и идентификация микроорганизмов | 101.17/01.086 | Бактерии рода: Staphylococcus Streptococcus Moraxella Enterococcus Haemophilus Listeria Дрожжевые и дрожжеподобные грибы Неферментирующие грамотрицательные бактерии (НГОБ) | Инструкция по применению рег. № 075-0210 Инструкция 4.2.10-15-21-2006, МЗ РБ ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | Инструкция по применению рег. № 075-0210 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 | ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, микробиологическая лаборатория |
| 83.2* | Культивирование и идентификация микроорганизмов | 101.17/01.086 | Бактерии семейства Enterobacteriaceae | Инструкция по применению рег. № 075-0210 Инструкция по применению рег. № 026-0309 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 ТНПА и другая докуме-тация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | Инструкция по применению рег. № 075-0210 Инструкция по применению рег. № 026-0309 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 Инструкция по применению рег. № 076-0210 | ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, микробиологическая лаборатория |
| 83.3* |  | 101.17/01.086 | Бактерии рода Campylobacter | Инструкция 4.2.10-17-7-2006 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 ТНПА и другая документация | Инструкция 4.2.10-17-7-2006 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 |  |
| 83.4* |  | 101.17/01.086 | Бактерии рода Corynebacterium | Инструкция по применению рег. № 075-0210 Приложение №2 к приказу МЗ РБ от 09.02.2000 № 42 ТНПА и другая документация | Инструкция по применению рег. № 075-0210 Приложение №2 к приказу МЗ РБ от 09.02.2000 № 42 |  |
| 83.5* |  | 101.17/01.086 | Бактерии рода Neisseria | Инструкция по применению рег. № 075-0210 Инструкция, утв. приказом МЗ РБ от 13.02.2006 № 81 ТНПА и другая документация | Инструкция по применению рег. № 075-0210 Инструкция, утв. приказом МЗ РБ от 13.02.2006 № 81 |  |
| 83.6* |  | 101.17/01.086 | Бактерии рода Bordetella | Инструкция по применению рег. №084-0210 ТНПА и другая документация | Инструкция по применению рег. №084-0210 |  |
| 84.1* | Определение чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам | 101.17/01.086 | Определение чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам | Инструкция по применению рег. № 226-1200 ТНПА и другая документация | Инструкция по применению рег. № 226-1200 | ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, микробиологическая лаборатория |
| 85.1* | Патогенные биологические агенты | 101.17/01.086 101.17/03.071 | Индикация возбудителей холеры, туляремии, бруцеллеза, сибирской язвы | Инструкция 3.4.11-17-11-2003 Инструкция 4.2.10-19-84-2005 Инструкция 1.2.11-17-8-2004 Инструкция 4.2.10-19-60-2005 Инструкция 4.2.10-19-65-2005 ТНПА и другая документация | Инструкция 1.2.11-17-8-2004 Инструкция по применению к диагностическому набору | пл. Свободы, 9, г. Брест, лаборатория ВИиВИЧ/СПИД ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, микробиологическая лаборатория |
| 86.1* | Мышевидные грызуны | 101.16/01.086 | Возбудитель кишечного иерсиниоза, псевдотуберкулеза | Инструкция по применению рег. №076-0210 ТНПА и другая документация | Инструкция по применению рег. № 076-0210 |  |
| 86.2* |  | 101.16/03.134 | Антитела к возбудителю кишечного иерсиниоза, псевдотуберкулеза |  | Инструкция №076-0210 |  |
| 86.3* |  | 101.16/03.134 | Антитела к возбудителю лептоспироза | Инструкция о клинике, диагностике, лечении и пролфилактике лептоспироза, утвержденная приказом МЗ РБ от 21.03.06 № 200 ТНПА и другая документация | Инструкция о клинике, диагностике, лечении и профилактике лептоспироза, утвержденная приказом МЗ РБ от 21.03.06 № 200 |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в лабораторном отделе;

** – деятельность осуществляется непосредственно в лабораторном отделе и за пределами лабораторного отдела;

Сокращения по тексту:

| Полное название | Сокращение |
| --- | --- |
| Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования | Лаборатория СХТМИ |
| Лаборатория вирусологических исследований и диагностики ВИЧ/СПИД | Лаборатория ВИиВИЧ/СПИД |
| ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ТНПА и другая документация |
| МУ 2142-80, утв. МЗ СССР 28.01.1980 | МУ 2142-80 |
| СанПиН, ГН Гигиенический норматив, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 июня 2013 г. № 52 | СанПиН, ГН № 52 |
| РегламентКомиссии (ЕС) от19.12.2006 № 1881/2006 | Регламент Комиссии (ЕС) № 1881/2006 |
| Регламент Комиссии (ЕС) от 15.11. 2005 № 2073/2005/EC | Регламент Комиссии № 2073/2005/EC |
| ЕСТ, утв. решением КТС от 28.05.2010 № 299 | ЕСТ № 299 |
| СанНиПиГН, утв. постановлением МЗ РБ от 28.12.2012 №213 | СанНиПиГН№ 213 |
| МУ, утв.постановлением МЗ РБ и МТ РБ от 21.04.2001№ 18/29 | МУ № 18/29 |
| СанПиН, утв. постановлением МЗ РБ 22.09.2009 № 105 | СанПиН № 105 |
| СанНПиГН, утв. постановлением МЗ РБ 02.08.2010 № 105 | СанНПиГН № 105 |
| СанПиН, утв. постановлением МЗ РБ 16.12.2015 № 125 | СанПиН № 125 |
| Директива (EU) 2020/2184 | Директива (EU) 2020/2184 |
| Специфические санитарно-эпидемиологические требования, утв. Постановлением Совета Министров 19.12.2018 г. № 914 | Специфические требования № 914 |
| СанНПиГН, утв. постановлением МЗ РБ от 05.12.2016 № 122 | СанНПиГН № 122 |
| СанНиП, утв. постановлением МЗ РБ от 31.12.2013 № 137 | СанНиП № 137 |
| ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 28.03.2016 № 49 | ГН № 49 |
| Санитарные нормы и правила, Гигиенические нормативы, утв. постановлением главного государственного санитарного врача РБ от 12.06.2012 № 68 | СанНПиГН № 68 |
| Гигиенические нормативы, утв. постановлением МЗ РБ от 20.12.2012 № 200 | ГН № 200 |
| Нормативы ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, утв. Постановлением МЗ РБ от 08.11.2016 № 113 | Нормативы ПДК № 113 |
| СанНП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 20.08.15 № 95 | СанНП и ГН № 95 |
| СанПиН,ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 05.07. 2017 № 73 | СанПиН,ГН № 73 |
| СанНПиГН, утв. постановлением МЗ РБ от 14.06.2013 № 47 | СанНиП, ГН № 47 |
| КУРЗ-2004, утв. председателем Комитета по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС 02.08.2004 | КУРЗ-2004 |
| РКУ Р3-2004, утв. председателем Комитета по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС 22.10.2004 | РКУ Р3-2004 |
| СанНиП, утвержденные постановлением МЗ РБ 29.12.2012 №217 | СанНиП № 217 |
| СанНиП, утвержденные постановлением МЗ РБ 07.12.2012 №192 | СанНиП № 192 |
| СанНПиГН, утвержденные постановлением МЗ РБ от 22.12.2009 №135 | СанНПиГН №135 |
| СанНПиГН, утвержденные постановлением МЗ РБ от 01.02.2010 № 14 | СанНПиГН № 14 |
| СанНиП,утвержденные постановлением МЗ РБ 21.01.2013 № 7 | СанНиП № 7 |
| Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха» | ГН-1 от 25.01.2021 № 37 |
| Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна» | ГН-2 от 25.01.2021 № 37 |
| Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды» | ГН-3 от 25.01.2021 № 37 |
| Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности почвы» | ГН-4 от 25.01.2021 № 37 |
| Гигиенический норматив «Гигиенические и санитарно-микробиологические показатели безопасности воздушной среды помещений организаций, занимающихся оказанием медицинской помощи. Показатели безопасности наземных гало- и спелеоклиматических камер» | ГН-5 от 25.01.2021 № 37 |
| Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности воздействия ультразвука на человека» | ГН-6 от 25.01.2021 № 37 |
| Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности воздействия инфразвука на человека» | ГН-7 от 25.01.2021 № 37 |
| Гигиенический норматив «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах» | ГН-9 от 25.01.2021 № 37 |
| Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности воздействия на человека ультрафиолетового излучения от производственных источников» | ГН-10 от 25.01.2021 № 37 |
| Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека» | ГН-11 от 25.01.2021 № 37 |
| Гигиенический норматив «Допустимые значения показателей комбинированного воздействия шума, вибрации и низкочастотных электромагнитных полей на население в условиях проживания» | ГН-12 от 25.01.2021 № 37 |
| Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека» | ГН-13 от 25.01.2021 № 37 |
| Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности воздействия лазерного излучения на человека» | ГН-14 от 25.01.2021 № 37 |
| Гигиенический норматив «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий | ГН-15 от 25.01.2021 № 37 |
| Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности воздействия физических факторов при применении товаров народного потребления в бытовых условиях» | ГН-16 от 25.01.2021 № 37 |
| Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих» | ГН-17 от 25.01.2021 № 37 |
| Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности факторов производственной среды и трудового процесса при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами» | ГН-18 от 25.01.2021 № 37 |
| Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для здоровья человека парфюмерно-косметической продукции» | ГН-19 от 25.01.2021 № 37 |
| Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности материалов и изделий на древесной, минеральной и полимерной основах» | ГН-20 от 25.01.2021 № 37 |
| Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности лакокрасочных материалов» | ГН-21 от 25.01.2021 № 37 |
| Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для здоровья человека изделий медицинского назначения, медицинской техники и материалов, применяемых для их изготовления» | ГН-22 от 25.01.2021 № 37 |
| Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» | ГН-23 от 25.01.2021 № 37 |
| Гигиенический норматив «Показатели безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» | ГН-24 от 25.01.2021 № 37 |
| Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» | ГН-25 от 25.01.2021 № 37 |
| Гигиенический норматив "Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией" | ГН-26 от 25.01.2021 № 37 |
| Гигиенический норматив «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей» | ГН-29 от 25.01.2021 № 37 |
| Гигиенический норматив "Показатели безопасности действующих веществ средств защиты растений в объектах среды обитания, продовольственном сырье, пищевых продуктах" | ГН-31 от 25.01.2021 № 37 |
| Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 (в редакции постановления Совета Министров РБ 29.11.2022 №829) | ГН от 25.01.2021 № 37 (с изм. от 29.11.2022) |
| Гигиенический норматив «Содержание метанола в низкозамерзающих и антиобледенительных жидкостях», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 (в редакции постановления Совета Министров РБ 29.11.2022 № 829) | ГН от 25.01.2021 № 37 (с изм. от 29.11.2022) |
| Санитарные нормы и правила, утв. постановлением МЗ РБ от 25.01.2023 № 14 | СанНиП № 14 |
| Санитарные нормы и правила, утв. постановлением МЗ РБ от 25.01.2013 № 8 | СанНП № 8 |
| Санитарные нормы и правила, утв. постановлением МЗ РБ от 13.07.2023 № 113 | СанНиП № 113 |
| Санитарные нормы и правила, утв. постановлением МЗ РБ от 05.03.2024 № 43 | СанНиП № 43 |
| Санитарные нормы и правила, утв. постановлением МЗ РБ от 01.03.2024 № 41 | СанНиП № 41 |
| Санитарные нормы и правила, утв. постановлением МЗ РБ от от 02.02.2024 № 25 | СанНиП № 25 |
| Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных помещений» утв. постановлением МЗ РБ от 02.08.2010 № 104 | СанНПиГН № 104 |
| «Специфические санитарно- эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации объектов, являющихся источниками неионизирующего излучения», утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 04.06.2019 № 360 | Специфические требования № 360 |