ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

по состоянию на «21» ноября 2025 г.

Унитарное производственное коммунальное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства

«Могилевоблводоканал»

наименование юридического лица

химико-бактериологическая лаборатория

Филиала «Могилевский водоканал» унитарного производственного коммунального предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Могилевоблводоканал»

наименование структурного подразделения юридического лица (в случае его аккредитации)

№ BY/112 2.5257

уникальный регистрационный номер аккредитованного субъекта в реестре Национальной системе аккредитации Республики Беларусь

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ ISO 19458-2011 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-3-2021 ГОСТ Р 56237-2014 | СТБ ISO 19458-2011 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-3-2021 ГОСТ Р 56237-2014 | Группа контроля качества питьевой воды, ул. Сурганова, 21А, г. Могилев |
| 1.2* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число | ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совмин РБ №37 25.01.2021 | ГОСТ 34786-2021 п.п.7.1 |  |
| 1.3* | Вода питьевая | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии | ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совмин РБ №37 25.01.2021 | ГОСТ 34786-2021 п.п.9.1 | Группа контроля качества питьевой воды, ул. Сурганова, 21А, г. Могилев |
| 1.4* |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | ГОСТ 34786-2021 п.п.9.3 |  |
| 1.5* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель ДИ: (2-12) ед. рН |  | ГОСТ ISO 10523-2017 |  |
| 1.6* |  | 100.09/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) |  | ГОСТ 18164-72 п.п.3.1 |  |
| 1.7* |  | 100.09/08.149 | Жесткость общая ДИ: от 0,1°Ж |  | ГОСТ 31954-2012 метод А |  |
| 1.8* |  | 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная Д И: (0,5-10,0) мг/дм3 |  | СТБ ISO 8467-2009 |  |
| 1.9* |  | 100.09/08.156 | Массовая концентрация аммиака и ионов аммония (суммарно) ДИ: (0,1-300,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 метод А |  |
| 1.10* |  | 100.09/08.156 | Железо (суммарно) Д И: (0,1-2,0)мг/дм3 |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |  |
| 1.11* |  | 100.09/08.169 | Марганец ДИ: (0,002-0,5) мг/дм3 |  | ГОСТ 31866-2012 |  |
| 1.12* |  | 100.09/08.169 | Медь ДИ:(0,0006-1,0) мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 |  |
| 1.13* |  | 100.09/08.169 | Свинец ДИ:(0,0002-0,05) мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 |  |
| 1.14* |  | 100.09/08.169 | Цинк ДИ:(0,0005-0,1) мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 |  |
| 1.15* |  | 100.09/08.169 | Кадмий ДИ:(0,0002-0,005) мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 |  |
| 1.16* |  | 100.09/08.156 | Нитраты (по NO3) ДИ: (0,1-200,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 метод Д |  |
| 1.17* | Вода питьевая | 100.09/08.156 | Нитриты ДИ: (0,1-30,0) мг/дм3 | ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совмин РБ №37 25.01.2021 | ГОСТ 33045-2014 метод Б | Группа контроля качества питьевой воды, ул. Сурганова, 21А, г. Могилев |
| 1.18* |  | 100.09/08.156 | Фториды ДИ: (0,04-0,6) мг/дм3 |  | ГОСТ 4386-89 п.2 |  |
| 1.19* |  | 100.09/08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72 п.3 |  |
| 1.20* |  | 100.09/08.156 | Хром (VI) ДИ: (0,005-0,05) мг/дм3 |  | ГОСТ 31956-2013 Метод В |  |
| 1.21** |  | 100.09/08.149 | Хлор остаточный свободный |  | ГОСТ 18190-72 п.3 |  |
| 1.22** |  | 100.09/08.149 | Хлор остаточный связанный (суммарный остаточный хлор) |  | ГОСТ 18190-72 п.2 |  |
| 1.23* |  | 100.09/11.116 | Вкус и привкус ДИ:(0-5) баллов |  | ГОСТ 3351-74 п.3 |  |
| 1.24* |  | 100.09/11.116 | Запах ДИ:(0-5) баллов |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |  |
| 1.25* |  | 100.09/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 метод Б |  |
| 1.26* |  | 100.09/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |  |
| 1.28* |  | 100.09/04.125 | Объёмная активность цезия-137 | ГН «Критерии радиационного воздействия», утв. Постановлением Совмин РБ №37 25.01.2021 | МВИ.МН 4779-2013 | Подразделение радио-метрического контроля, Чаусское шоссе, д.5 насосная станция водо-забора«Кировский», г. Могилев |
| 3.1** | Подземные воды | 100.04/42.000 | Отбор проб | СТБ ISO 5667-11-2011 СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ ISO 5667-14-2023 | СТБ ISO 5667-11-2011 СТБ ISO5667-3-2021 СТБ ISO 5667-14-2023 | Группа анализа сточных вод г. Могилева, п. Восход, Могилёвский район, Могилёвская область |
| 3.2** |  | 100.05/29.145 | Температура ДИ: (0 - 40) °С | Фактическое значение | МВИ МН 5350-2015 |  |
| 3.3* |  | 100.04/08.052 | Сухой остаток ДИ: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ. МН 4218-2012 |  |
| 3.4* | Подземные воды | 100.04/08.156 | Ион аммония ДИ (0,1-300) мг/дм3 | Фактическое значение | ГОСТ 33045-2014 метод А | Группа анализа сточных вод г. Могилева, п. Восход, Могилёвский район, Могилёвская область |
| 3.5* |  | 100.04/08.156 | Нитраты ДИ: (0,1-200) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 метод Д |  |
| 3.6* |  | 100.04/08.156 | Нитриты ДИ: (0,003-30) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 метод Б |  |
| 3.7* |  | 100.04/08.156 | Железо общее ДИ: от 0,1 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |
| 3.8* |  | 100.04/08.169 | Цинк ДИ: (0,0005-10) мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 |  |
| 3.9* |  | 100.04/08.169 | Медь ДИ: (0,0006-1,0) мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 |  |
| 3.10* |  | 100.04/08.169 | Свинец ДИ: (0,0002-0,05) мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 |  |
| 3.11* |  | 100.04/08.169 | Кадмий ДИ: (0,0002-0,005) мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 |  |
| 3.12* |  | 100.04/08.149 | Хлориды: ДИ: (10-250) мг/дм3 без разбавления |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |
| 3.13* |  | 100.04/08.156 | Фосфаты ДИ: (0,025-1000) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 метод В |  |
| 3.14* |  | 100.04/08.169 | Водородный показатель ДИ: (2 ÷ 12) ед. рН |  | ГОСТ ISO 10523-2017 |  |
| 3.15* |  | 100.04/08.155 | Нефтепродукты ДИ: (0,005-50) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М01-05-2012) издание 2012г. |  |
| 3.16* |  | 100.04/08.155 | Фенолы ДИ: (0,0005-25) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 издание 2010 |  |
| 3.17* |  | 100.04/08.155 | Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) ДИ (0,025-200,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31857-2012 метод 1 |  |
| 3.18* | Подземные воды | 100.04/08.156 | Никель ДИ: (0,01-4) мг/дм3 | Фактическое значение | ПНД Ф 14.1:2:4.202-03 издание 2011г. | Группа анализа сточных вод г. Могилева, п. Восход, Могилёвский район, Могилёвская область |
| 3.19* |  | 100.04/08.156 | Сульфаты ДИ: от 2,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |
| 3.20* |  | 100.04/08.156 | Хром общий ДИ: от 005мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |  |
| 3.21* |  | 100.05/08.156 | Концентрация общего фосфора ДИ: (0,025-1000) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 метод В |  |
| 3.22* |  | 100.05/08.149 | Концентрация азота по Къельдалю ДИ:(0,5-500) мг/дм3 |  | МВИ. МН 4139-2011 |  |
| 3.23* |  | 100.05/08.052 | Взвешенные вещества ДИ: от 3,0 мг/дм3 |  | МВИ. МН 4362-2012 |  |
| 3.24* |  | 100.05/08.156 | Химическое потребление кислорода (ХПК) ДИ: (5,0-16000) мгО/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03, М., издание 2012 |  |
| 3.25* |  | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода ДИ: (3-6000) мгО2/дм3 ДИ: (0,5-6) мгО2/ дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |  |
| 4.1** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | СТБ ISO 5667-3-2021 ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 | СТБ ISO 5667-3-2021 ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 |  |
| 4.2* |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель ДИ: (2 - 12) ед. рН | Разрешение на специальное водопользование, выдаваемое территориальными органами Минприроды. Решения местных исполнительных и распорядительных органов | ГОСТ ISO 10523-2017 |  |
| 4.3* | Сточные воды | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода ДИ: (3-6000) мгО2/дм3 ДИ: (0,5-6) мгО2/ дм3 | Разрешение на специальное водопользование, выдаваемое территориальными органами Минприроды. Решения местных исполнительных и распорядительных органов | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 | Группа анализа сточных вод г.Могилева, п. Восход, Могилёвский район, Могилёвская область |
| 4.4** |  | 100.05/08.149 | Растворенный кислород ДИ: от 0,2 мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 |  |
| 4.5* |  | 100.05/08.052 | Взвешенные вещества ДИ: от 3,0 мг/дм3 |  | МВИ. МН 4362-2012 |  |
| 4.6* |  | 100.05/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) ДИ: (50 - 50000) мг/дм3 |  | МВИ. МН 4218-2012 |  |
| 4.7* |  | 100.05/08.156 | Ион аммония ДИ (0,1-300) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод А |  |
| 4.8** |  | 100.05/29.145 | Температура ДИ: (0 ÷ 40) °С |  | МВИ. МН 5350-2015 |  |
| 4.9* |  | 100.05/08.155 | Нефтепродукты ДИ: (0,005-50) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М01-05-2012), издание 2012г. |  |
| 4.10* |  | 100.05/08.156 | Железо общее ДИ: от 0,1мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |
| 4.11* |  | 100.05/08.169 | Никель ДИ: (0,0005-0,5) мг/дм3 ДИ: (0,01-4) мг/дм3 без разбавления |  | МУ-31-14/06, утв. 18.01.2007 Госстан-дартом № 01-2007 |  |
|  |  | 100.05/08.156 |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.202-003 издание 2011 |  |
| 4.12* |  | 100.05/08.169 | Цинк ДИ: (0,0005-10) мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 |  |
| 4.13* |  | 100.05/08.169 | Медь ДИ: (0,0006-1) мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 |  |
| 4.14* | Сточные воды Сточные воды | 100.05/08.169 | Кобальт ДИ: (0,0005-0,5) мг/дм3 | Разрешение на специальное водопользование, выдаваемое территориальными органами Минприроды. Решения местных исполнительных и распорядительных органов Разрешение на специальное водопользование, выдаваемое территориальными органами Минприроды. Решения местных исполнительных и распорядительных органов | МУ-31-14/06 утв. 18.01.2007Госстандартом № 01-2007 | Группа анализа сточных вод г.Могилева, п. Восход, Могилёвский район, Могилёвская область Группа анализа сточных вод г.Могилева, п. Восход, Могилёвский район, Могилёвская область Группа анализа сточных вод г.Могилева, п. Восход, Могилёвский район, Могилёвская область Группа анализа сточных вод г.Могилева, п. Восход, Могилёвский район, Могилёвская область Группа анализа сточных вод г.Могилева, п. Восход, Могилёвский район, Могилёвская область |
| 4.15* |  | 100.05/08.156 | Нитраты ДИ: (0,1-200)мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 метод Д |  |
| 4.16* |  | 100.05/08.156 | Нитриты ДИ: (0,003-30,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 метод Б |  |
| 4.17* |  | 100.05/08.149 | Хлориды ДИ: (10-250) мг/дм3без разбавления |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |
| 4.18* |  | 100.05/08.156 | Фосфаты ДИ: (0,1-1000) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 метод В |  |
| 4.19* |  | 100.05/08.155 | Анионные поверхностно-активные ве-щества(АПАВ) ДИ: (0,025-100,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) изд.2014 г |  |
| 4.20* |  | 100.05/08.157 | Метанол ДИ: (0,1-500,0) мг/дм3 |  | МВИ. МН 5630-2016 |  |
| 4.21* |  | 100.05/08.157 | Этиленгликоль ДИ: (0,1-500) мг/дм3 |  | МВИ. МН 5630-2016 |  |
| 4.22* |  | 100.05/08.155 | Формальдегид ДИ: (0,02-50,0) мг/дм3 ДИ: (0,0025-400,0) мг/дм3 |  | ГОСТ Р 55227-2012 (Метод В) |  |
|  |  | 100.05/08.156 |  |  | ГОСТ Р 55227-2012 (Метод А) |  |
| 4.23* |  | 100.05/08.156 | Сульфиды ДИ: (0,010-1,0) мг/дм3 без разбавления |  | СТБ 17.13.05-31-2014 |  |
| 4.24* |  | 100.05/08.157 | Динил ДИ: (0,01-100) мг/дм3 |  | МВИ.МН 2919-2008 |  |
| 4.25* |  | 100.05/08.155 | Фенолы ДИ: (0,0005-25) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 изд.2010г. |  |
| 4.26* |  | 100.05/08.169 | Кадмий ДИ:(0,0002-0,005)мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 |  |
| 4.27* |  | 100.05/08.169 | Свинец ДИ: (0,0002-0,05) мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 |  |
| 4.28* |  | 100.05/08.157 | П-ксилол, метилбензоат, метиловый эфир п-толуиловой кислоты ДИ: (0,01-100) мг/дм3 |  | МВИ.МН 2920-2008 |  |
| 4.29* |  | 100.05/08.156 | Химическое потребление кислорода (ХПК) ДИ: (5,0-16000) мгО/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03, издание 2012 |  |
| 4.30* |  | 100.05/08.156 | Хром общий ДИ: от 0,005мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |  |
| 4.32* |  | 100.05/08.156 | Концентрация сульфат-иона ДИ: св.2,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |
| 4.33* |  | 100.05/08.156 | Концентрация общего фосфора ДИ (0,1-1000) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 метод В |  |
| 4.34* |  | 100.05/08.149 | Концентрация азота по Къельдалю ДИ:(0,5-500) мг/дм3 |  | МВИ. МН 4139-2011 |  |
| 5.1** | Поверхност-ные воды Поверхност-ные воды Поверхност-ные воды Поверхност-ные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | СТБ ISO 5667-3-2021 ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ISO 5667-6-2021 | СТБ ISO 5667-3-2021 ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ISO 5667-6-2021 |  |
| 5.2* |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель ДИ: (2 ÷ 12) ед. рН | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023, утв. Постановлением Министерства ПРиООС Республики Беларусь от 15.12.2023 № 15-Т ТНПА и другая документация Разрешение на специальное водопользование ЭкоНиП 17.06.01-006-2023, утв. Постановлением Министерства ПРиООС Республики Беларусь от 15.12.2023 № 15-Т ТНПА и другая документация Разрешение на специальное водопользование ЭкоНиП 17.06.01-006-2023, утв. Постановлением Министерства ПРиООС Республики Беларусь от 15.12.2023 № 15-Т ТНПА и другая документация Разрешение на специальное водопользование | ГОСТ ISO 10523-2017 |  |
| 5.3* |  | 100.03/08.149 | Биохимическое потребление кислорода ДИ: (3-6000) мгО2/дм3 ДИ: (0,5-6) мгО2/ дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 |  |
| 5.4* |  | 100.03/08.155 | Фенолы ДИ: (0,0005-25) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 издание 2010 г. |  |
| 5.5* |  | 100.03/08.052 | Взвешенные вещества ДИ: от 3,0 мг/дм3 |  | МВИ МН 4362-2012 |  |
| 5.6* |  | 100.03/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) ДИ: (50 - 50000) мг/дм3 |  | МВИ. МН 4218-2012 |  |
| 5.7* |  | 100.03/08.156 | Ион аммония ДИ (0,1-300) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 метод А |  |
| 5.8* |  | 100.03/08.155 | Нефтепродукты ДИ: (0,005-50) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М01-05-2012) издание 2012г. |  |
| 5.9* |  | 100.03/08.156 | Железо общее ДИ:от 0,1мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |
| 5.10* |  | 100.03/08.169 | Никель ДИ: (0,0005-0,5) мг/дм3 ДИ: (0,01-4,0) мг/дм3 |  | МУ-31-14/06утв.18.01.2007 Госстандартом № 01-2007 |  |
|  |  | 100.03/08.156 |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.202-003, издание 2011 г. |  |
| 5.11* |  | 100.03/08.169 | Цинк ДИ: (0,0005-10) мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 |  |
| 5.12* |  | 100.03/08.169 | Медь ДИ: (0,0006-1) мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 |  |
| 5.13* |  | 100.05/08.169 | Кобальт ДИ: (0,0005-0,5) мг/дм3 |  | МУ-31-14/06 утв. 18.01.2007 Госстан- дартом № 01-2007 |  |
| 5.14* |  | 100.03/08.156 | Нитраты ДИ: (0,1-200) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 метод Д |  |
| 5.15* |  | 100.03/08.156 | Нитриты ДИ: (0,003-30,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 метод Б |  |
| 5.16* |  | 100.03/08.149 | Хлориды ДИ: (10-250) мг/дм3без разбавления |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |
| 5.17* |  | 100.03/08.156 | Фосфаты ДИ: (0,025-1000) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 метод В |  |
| 5.18* |  | 100.03/08.155 | Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) ДИ: (0,025-200,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31857-2012 Метод 1 |  |
| 5.19* |  | 100.03/08.157 | Метанол ДИ: (0,1-500) мг/дм3 |  | МВИ. МН 5630-2016 |  |
| 5.20* |  | 100.03/08.157 | Этилен-гликоль ДИ: (0,1-500) мг/дм3 |  | МВИ. МН 5630-2016 |  |
| 5.21* |  | 100.03/08.155 | Формальдегид ДИ: (0,02-50,0) мг/дм3 ДИ: (0,025-400,0) мг/дм3 |  | ГОСТ Р 55227-2012 (Метод В) |  |
|  |  | 100.03/08.156 |  |  | ГОСТ Р 55227-2012 (Метод А) |  |
| 5.22* |  | 100.03/08.157 | Динил ДИ: (0,01-100) мг/дм3 |  | МВИ.МН 2919-2008 |  |
| 5.23* |  | 100.03/08.157 | П-ксилол, метилбензоат, метиловый эфир п-толуиловой кислоты ДИ: (0,01-100) мг/дм3 |  | МВИ.МН 2920-2008 |  |
| 5.24* |  | 100.05/08.169 | Кадмий ДИ: (0,0002-0,005)мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 |  |
| 5.25** |  | 100.03/29.145 | Температура ДИ: (0 ÷ 40) 0С |  | МВИ. МН 5350-2015 |  |
| 5.26* |  | 100.03/08.169 | Свинец ДИ: (0,0002-0,05) мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 |  |
| 5.27* |  | 100.03/08.156 | Химическое потребление кислорода (ХПК) ДИ: (5,0-16000) мгО/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03, М., издание 2012 |  |
| 5.28* |  | 100.03/08.156 | Хром общий ДИ: от 0,005 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |  |
| 5.30* |  | 100.03/08.156 | Концентрация сульфат-иона ДИ: от 2,0мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |
| 5.31* |  | 100.03/08.156 | Концентрация общего фосфора ДИ: (0,025-1000) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 метод В |  |
| 5.32* |  | 100.03/08.149 | Концентрация азота по Кьельдалю ДИ:(0,5-500) мг/дм3 |  | МВИ. МН 4139-2011 |  |
| 5.33** |  | 100.03/08.149 | Растворенный кислород ДИ: от 0,2 мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |  |
| 6.1** | Вода питьевая Вода питьевая Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ ISO 19458-2011 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-3-2021 ГОСТ Р 56237-2014 | СТБ ISO 19458-2011 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-3-2021 ГОСТ Р 56237-2014 | Группа анализа питье-вых и сточных вод Горецкого района, Водозабор «Ректа», г. Горки, Могилёвская область Группа анализа питьевых и сточных вод Горецкого района, Водозабор «Ректа», г. Горки, Могилёвская область Группа анализа питьевых и сточных вод Горецкого района, Водозабор «Ректа», г. Горки, Могилёвская область |
| 6.2* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число | ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совмин РБ №37 25.01.2021 ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совмин РБ №37 25.01.2021 | ГОСТ 34786-2021 п.п.7.1 |  |
| 6.3* |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии |  | ГОСТ 34786-2021 п.п.9.1 |  |
| 6.4* |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | ГОСТ 34786-2021 п.п.9.3 |  |
| 6.5* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель ДИ: (2-12) ед. рН |  | ГОСТ ISO 10523-2017 |  |
| 6.6* |  | 100.09/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) |  | ГОСТ 18164-72 п.п.3.1 |  |
| 6.7* |  | 100.09/08.149 | Жесткость общая ДИ: от 0,1°Ж |  | ГОСТ 31954-2012 (метод А) |  |
| 6.8* |  | 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная ДИ: от 0,5мг/дм3 |  | СТБ ISO 8467-2009 |  |
| 6.10* |  | 100.09/08.156 | Железо (суммарно) Д И: (0,1-2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |  |
| 6.11* |  | 100.09/08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72 п.3 |  |
| 6.12* |  | 100.09/08.156 | Массовая концентрация аммиака и ионов аммония (суммарно) ДИ: (0,1 - 300) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 (метод А) |  |
| 6.13* |  | 100.09/08.156 | Нитраты (по NO3) ДИ: (0,1-200,0)мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Д) |  |
| 6.14* |  | 100.09/08.156 | Нитриты ДИ: (0,003-30,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Б) |  |
| 6.15* |  | 100.09/08.156 | Марганец ДИ:(0,01-5,0)мг/дм3 |  | ГОСТ 4974-2014 (метод А) |  |
| 6.16** |  | 100.09/08.149 | Хлор остаточный свободный |  | ГОСТ 18190-72 п.3 |  |
| 6.17** |  | 100.09/08.149 | Хлор остаточный связанный (суммарный остаточный хлор) |  | ГОСТ 18190-72 п.2 |  |
| 6.18* |  | 100.09/11.116 | Запах ДИ:(0-5) баллов |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |  |
| 6.19* |  | 100.09/11.116 | Вкус и привкус ДИ:(0-5) баллов |  | ГОСТ 3351-74 п.3 |  |
| 6.20* |  | 100.09/11.116 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 (метод Б) |  |
| 6.21* |  | 100.09/11.116 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |  |
| 6.22* |  | 100.09/04.125 | Объёмная суммарная альфа- активность, объёмная суммарная бета-активность | ГН«Критерии радиацион-ного воздействия», утв.Постановлением Совмин РБ №37 25.01.2021 | СТБ ISO 9696-2020 СТБ ISO 9697-2016 |  |
| 8.1** | Сточные воды Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | СТБ ISO 5667-3-2021 ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 | СТБ ISO 5667-3-2021 ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 | Группа анализа питьевых и сточных вод Горецкого района, очистные сооружения г. Горки Могилёвская область Группа анализа питьевых и сточных вод Горецкого района, очистные сооружения г. Горки Могилёвская область Группа анализа питьевых и сточных вод Горецкого района, очистные сооружения г. Горки Могилёвская область |
| 8.2* |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель ДИ: (2-12) ед. рН | Разрешение на специальное водопользование, выдаваемое территориальными органами Минприроды. Решения местных исполнительных и распорядительных органов ТНПА и другая документация Разрешение на специальное водопользование, выдаваемое территориальными органами Минприроды. Решения местных исполнительных и распорядительных органов ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 10523-2017 |  |
| 8.3* |  | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода ДИ: (3-6000) мгО2/дм3 ДИ: (0,5-6) мгО2/ дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 ч.1 СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815 -2:2003ч.2 |  |
| 8.4** |  | 100.05/08.149 | Растворенный кислород ДИ: от 0,2 мг О2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 |  |
| 8.5* |  | 100.05/08.052 | Взвешенные вещества ДИ: от 3,0 мг/дм3 |  | МВИ МН 4362-2012 |  |
| 8.6* |  | 100.05/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) ДИ:(50 - 50000) мг/дм3 |  | МВИ. МН 4218-2012 |  |
| 8.7* |  | 100.05/08.156 | Ион аммония ДИ:(0,1-300) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 (метод А) |  |
| 8.8* |  | 100.05/08.156 | Нитраты ДИ: (0,1-200) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Д) |  |
| 8.9* |  | 100.05/08.156 | Нитриты ДИ:(0,003-30,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Б) |  |
| 8.10* |  | 100.05/08.156 | Железо общее ДИ: от 0,1мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |
| 8.11** |  | 100.05/29.145 | Температура ДИ: (0 ÷ 40) 0 С |  | МВИ. МН 5350-2015 |  |
| 8.12* |  | 100.05/08.149 | Хлориды ДИ: (10-250) мг/дм3 без разбавления |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |
| 8.13* |  | 100.05/08.156 | Фосфаты ДИ: (0,1-1000) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 метод В |  |
| 8.14* |  | 100.05/08.156 | Общий фосфор ДИ: (0,1-1000) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 метод В |  |
| 8.16* |  | 100.05/08.149 | Концентрация азота по Къельдалю ДИ: (0,5-500) мг/дм3 |  | МВИ. МН 4139-2011 |  |
| 9.1** | Поверхностные воды Поверхностные воды | 010.03/42.000 | Отбор проб | СТБ ISO 5667-3-2021 ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ISO 5667-6-2021 | СТБ ISO 5667-3-2021 ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ISO 5667-6-2021 |  |
| 9.2* |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель ДИ: (2 - 12)ед.рН | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023, утв. Постановлением Министерства ПРиООС Республики Беларусь от 15.12.2023 № 15-Т. ТНПА и другая документация Разрешение на специальное водопользование ЭкоНиП 17.06.01-006-2023, утв. Постановлением Министерства ПРиООС Республики Беларусь от 15.12.2023 № 15-Т. ТНПА и другая документация Разрешение на специальное водопользование | ГОСТ ISO 10523-2017 |  |
| 9.3* |  | 100.03/08.149 | Биохимическое потребление кислорода ДИ: (3-6000) мгО2/дм3 ДИ: (0,5-6)мгО2/ дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 ч.1 СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815 -2: 2003 ч.2 |  |
| 9.4* |  | 100.03/08.052 | Взвешенные вещества ДИ: от 3,0мг/дм3 |  | МВИ. МН 4362-2012 |  |
| 9.5* |  | 100.03/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) ДИ:(50-50000) мг/дм3 |  | МВИ. МН 4218-2012 |  |
| 9.6* |  | 100.03/08.156 | Ион аммония ДИ (0,1-300) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 (метод А) |  |
| 9.7* |  | 100.03/08.15 | Нитраты ДИ: (0,1-200) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Д) |  |
| 9.8* |  | 100.03/08.156 | Нитриты ДИ: (0,003-30,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Б) |  |
| 9.9* |  | 100.03/08.156 | Железо общее ДИ: от0,1 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |
| 9.10** |  | 100.03/29.145 | Температура ДИ: (0 ÷40) 0С |  | МВИ МН 5350-2015 |  |
| 9.11* |  | 100.03/08.149 | Хлориды ДИ: (10-250) мг/дм3 без разбавления |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |
| 9.12* |  | 100.05/08.156 | Фосфаты ДИ: (0,025-1000) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 метод В |  |
| 9.13* |  | 100.03/08.156 | Общий фосфор ДИ: (0,025-1000) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 метод В |  |
| 9.15** |  | 100.03/08.149 | Растворенный кислород ДИ: от 0,2 мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |  |
| 9.16* |  | 100.03/08.149 | Концентрация азота по Къельдалю ДИ: (0,5-500) мг/дм3 |  | МВИ. МН 4139-2011 |  |
| 10.1* | Поверхностные воды Поверхност-ные воды | 100.03/08.052 | Взвешенные вещества ДИ: от 3,0 мг/дм3 | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023, утв. Постановлением Министерства ПРиООС Республики Беларусь от 15.12.2023 № 15-Т. ТНПА и другая документация Разрешение на специальное водопользование ЭкоНиП 17.06.01-006-2023, утв. Постановле-нием Министерства ПРиООС Республики Беларусь от 15.12.2023 № 15-Т. ТНПА и другая документация Разрешение на специальное водопользование | МВИ. МН 4362-2012 | Группа анализа сточных вод Шкловского района, ул. Пожарная, 2, г. Шклов, Могилевская область Группа анализа сточных вод Шкловского района, ул. Пожарная, 2, г. Шклов, Могилевская область Группа анализа сточных вод Шкловского района, ул. Пожарная, 2, г. Шклов, Могилевская область |
| 10.2* |  | 100.03/08.149 | Биохимическое потребление кислорода ДИ: (3-6000) мгО2/дм3 ДИ: (0,5-6) мгО2/ дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |  |
| 10.3* |  | 100.03/08.149 | Растворенный кислород ДИ: от 0,2 мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |  |
| 10.4* |  | 100.03/08.156 | Ион аммония ДИ: (0,1-300) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 метод А |  |
| 10.5* |  | 100.03/08.156 | Нитриты ДИ: 0,0025-0,25 мг/дм3 без разбавления |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |  |
| 10.6* |  | 100.03/08.156 | Нитраты ДИ: 0,020-0,45 мг/дм3 без разбавления |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |  |
| 10.7* |  | 100.03/08.149 | Концентрация азота по Кьельдалю ДИ:(0,5-500) мг/дм3 |  | МВИ. МН 4139-2011 |  |
| 10.8* |  | 100.03/08.156 | Фосфаты ДИ: (0,025-1000) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 метод В |  |
| 10.9* |  | 100.03/08.156 | Концентрация общего фосфора ДИ: (0,025-1000) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 метод В |  |
| 10.10* |  | 100.03/08.150 | Концентрация сульфат-иона ДИ: от 2,0мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |
| 10.11* |  | 100.03/08.149 | Хлориды ДИ: (10-250) мг/дм3 без разбавления |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |
| 10.12* |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель ДИ: (2-12) ед. рН |  | ГОСТ ISO 10523-2017 |  |
| 10.13* |  | 100.03/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) ДИ: (50 - 50000) мг/дм3 |  | МВИ. МН 4218-2012 |  |
| 10.14* |  | 100.03/08.156 | Железо общее ДИ: от 0,1 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |
| 10.15** |  | 100.05/29.145 | Температура ДИ: (0 - 40) °С |  | МВИ. МН 5350-2015 |  |
| 10.16** |  | 100.03/42.000 | Отбор проб | СТБ ISO 5667-3-2021 ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ISO 5667-6-2021 | СТБ ISO 5667-3-2021 ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ISO 5667-6-2021 |  |
| 11.1* | Сточные воды Сточные воды | 100.05/08.052 | Взвешенные вещества ДИ: от 3,0 мг/дм3 | Разрешение на специальное водопользование, выдаваемое территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов ТНПА и другая документация Разрешение на специаль-ное водопользование, выда-ваемое территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядитель-ных органов ТНПА и другая документация | МВИ. МН 4362-2012 |  |
| 11.2* |  | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода ДИ: (3-6000) мгО2/дм3 ДИ: (0,5-6) мгО2/ дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 |  |
| 11.3* |  | 100.05/08.156 | Ион аммония ДИ: (0,1-300) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод А |  |
| 11.4* |  | 100.05/08.156 | Нитриты ДИ: (0,0025-0,25) мг/дм3без разбавления |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |  |
| 11.5* |  | 100.05/08.156 | Нитраты ДИ: (0,020-0,45) мг/дм3 без разбавления |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |  |
| 11.6* |  | 100.05/08.149 | Азот по Къельдалю ДИ: (0,5-500) мг/дм3 |  | МВИ. МН 4139-2011 |  |
| 11.7* |  | 100.05/08.156 | Фосфаты ДИ: (0,1-1000) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 метод В |  |
| 11.8* |  | 100.05/08.156 | Концентрация общего фосфора ДИ: (0,1-1000) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 метод В |  |
| 11.9* |  | 100.05/08.149 | Хлориды ДИ: (10-250) мг/дм3без разбавления |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |
| 11.10* |  | 100.05/08.150 | Концентрация сульфат-иона ДИ: св.2,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |
| 11.11* |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель ДИ (2-12) ед. рН |  | ГОСТ ISO 10523-2017 |  |
| 11.12* |  | 100.05/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) ДИ: (50 - 50000) мг/дм3 |  | МВИ. МН 4218-2012 |  |
| 11.13* |  | 100.05/08.156 | Железо общее ДИ: от 0,1мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |
| 11.14** |  | 100.05/08.149 | Растворенный кислород ДИ: от 0,2 мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 |  |
| 11.15** |  | 100.05/29.145 | Температура ДИ: (0 - 40) °С |  | МВИ. МН 5350-2015 |  |
| 11.16** |  | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 СТБ ISO 5667-3-2021 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 СТБ ISO 5667-3-2021 |  |
| 12.15** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | СТБ ISO 5667-3-2021 ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 | СТБ ISO 5667-3-2021 ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 | Группа анализа питье-вых и сточных вод Бы-ховского района, Очист-ные сооружения п. Ирдица Быховский район Могилёвская область Группа анализа питье-вых и сточных вод Бы-ховского района, Очист-ные сооружения п. Ирдица Быховский район Могилёвская область |
| 13.15** | Поверхност-ные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | СТБ ISO 5667-3-2021 ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ISO 5667-6-2021 | СТБ ISO 5667-3-2021 ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ISO 5667-6-2021 |  |
| 14.1* | Вода питьевая | 100.09/11.116 | Вкус, Запах | ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совмин РБ №37 25.01.2021 ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совмин РБ №37 25.01.2021 | ГОСТ 3351-74 п.3,2 |  |
| 14.2* |  | 100.09/11.116 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 Метод Б |  |
| 14.4* |  | 100.09/08.149 | Жесткость общая |  | ГОСТ 31954-2012 Метод А |  |
| 14.5* |  | 100.09/08.052 | Сухой остаток |  | ГОСТ 18164-72 п.п.3.1 |  |
| 14.6* |  | 100.09/08.156 | Железо (суммарно) ДИ: (0,1-2,0)мг/дм3 |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |  |
| 14.8* |  | 100.09/08.150 | Сульфаты |  | ГОСТ 31940-2013 Метод 3 |  |
| 14.9* |  | 100.09/08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72 п.2 |  |
| 14.12* |  | 100.09/11.116 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |  |
| 14.13** |  | 100.09/08.149 | Хлор остаточный свободный |  | ГОСТ 18190-72 п.3 |  |
| 14.14** |  | 100.09/08.149 | Хлор остаточный связанный (суммарный остаточный хлор) |  | ГОСТ 18190-72 п.2 |  |
| 14.15** |  | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ ISO 19458-2011 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-3-2021 ГОСТ Р 56237-2014 | СТБ ISO 19458-2011 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-3-2021 ГОСТ Р 56237-2014 |  |