|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4781 от «08» апреля 2016 года на бланке на 02 листах редакция 03 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 23 августа 2024 года лаборатории испытаний ветеринарных препаратов

Общества с ограниченной ответственностью «Ветинтерфарм»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Новодворский с/с, 91,офис 29, 223060, район д. Большой Тростенец, Минский район, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Фармакологические препараты ветеринарного назначения Фармакологические препараты ветеринарного назначения | 21.20/11.116 | Внешний вид, цвет, запах | ТНПА на ветеринарные препараты ТНПА на ветеринарные препараты | ГФ РБ II, т. 1, с.1139-1191 ГФ РБ II, ст. 2.3.4 |
| 1.2* |  | 21.20/11.116 | Наличие видимых механических включений (видимые частицы) |  | ГФ РБ II, ст. 2.9.20 |
| 1.3* |  | 21.20/29.128 | Растворимость |  | ГФ РБ II, т. 1, ст. 1.4 |
| 1.4* |  | 21.20/08.169 | Водородный показатель (рН) |  | ГФ РБ II, ст. 2.2.3 |
| 1.5* |  | 21.20/29.040 | Потеря в массе при высушивании |  | ГФ РБ II, ст. 2.2.32 d) |
| 1.6* |  | 21.20/08.031 | Относительная плотность |  | ГФ РБ II, ст. 2.2.5, метод 3 |
| 1.7* |  | 21.20/08.133 | Показатель преломления (индекс рефракции), количественное определение активнодействующих веществ |  | ГФ РБ II, ст. 2.2.6 |
| 1.10* |  | 21.20/11.116 | Реакции подлинности (идентификации) на ионы и функциональные группы |  | ГФ РБ II, ст. 2.3.1 |
| 1.11* |  | 21.20/08.149 | Методы объемного анализа (титрование) для количественного определения активнодействующих веществ |  | ГФ РБ II, ст. 2.2.90 ГФ РБ II, ст. 2.2.20, ст. 2.5.8, 2.5.11, 4.2.2 |
| 1.12* |  | 21.20/08.156 | Абсорбционная спектрофотомерия в ультрафиолетовой и видимой областях: -подлинность (идентификация). -количественное определение активнодействующих веществ. |  | ГФ РБ II, ст. 2.2.25 |
| 1.13* |  | 21.20/29.040 | Масса (объем) препарата в упаковочной единице |  | ГФ РБ II, ст.2.9.17 СТБ 8035-2012 п.5 |
| 1.14* |  | 21.20/08.159 | Жидкостная хроматография: -подлинность -количественное определение |  | ГФ РБ II, ст. 2.2.29 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

Директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных